УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 09/2020

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки хирургических сеток для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки хирургических сеток для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

|  | № п/п | Наименование | Кол-во* | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования, овал 15,2 х 25,4 см | 1 | Шт. | Композитный облегченный герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) с биодеградируемым антиадгезивным покрытием с висцеральной стороны с системой позиционирования (устройство). Представляет собой тонкую нерассасывающуюся сетку с рассаcывающимся покрытием с подсоединенной съемной системой позиционирования. Предназначен для использования при пластике мягких тканей, в том числе для герниопластики послеоперационных грыж лапароскопическим методом. Полипропиленовая часть герниопротеза представлена облегченной сеткой из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения 0,12 мм. Средний размер пор 0,25 мм², пористость сетки 55%, удельный вес 213 г/м². Волокна полипропилена с висцеральной стороны переплетены с волокнами из полигликолевой кислоты (ПГК). Поверхность сетки со стороны ПГК покрыта рассасывающимся гидрогелем на основе химически модифицированного гиалуроната натрия, карбоксиметилцеллюлозы и полиэтиленгликоля. Время рассасывания волокон ПГК – от 50 до 80 дней, биополимерного покрытия – 30 дней. Цветная окраска герниопротеза (фиолетовый, черный) для лучшей визуализации в брюшной полости. Форма герниопротеза овальная, размер 15.2 см х 25.4 см. Система позиционирования состоит из нейлонового баллона, покрытого теромопластиком, оснащенного трубкой для раздувания, прикрепленного к эндопротезу спиральными фиксаторами. Комплект поставляется стерильным. Состав комплекта: 1. Герниопротез - 1 шт, 2. Система позиционирования - 1 шт, 3. Двусоставной интродьюсер -1 шт., 4. Шприц для раздувания баллона 60 мл. - 1 шт, 5. Устройство для раздувания баллона - 1 шт. |
|  | 2 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования эллипс 20,3 x 25,4 см | 1 | Шт. | Композитный облегченный герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) с биодеградируемым антиадгезивным покрытием с висцеральной стороны с системой позиционирования (устройство). Представляет собой тонкую нерассасывающуюся сетку с рассаcывающимся покрытием с подсоединенной съемной системой позиционирования. Предназначен для использования при пластике мягких тканей, в том числе для герниопластики послеоперационных грыж лапароскопическим методом. Полипропиленовая часть герниопротеза представлена облегченной сеткой из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения 0,12 мм. Средний размер пор 0,25 мм², пористость сетки 55%, удельный вес 213 г/м². Волокна полипропилена с висцеральной стороны переплетены с волокнами из полигликолевой кислоты (ПГК). Поверхность сетки со стороны ПГК покрыта рассасывающимся гидрогелем на основе химически модифицированного гиалуроната натрия, карбоксиметилцеллюлозы и полиэтиленгликоля. Время рассасывания волокон ПГК – от 50 до 80 дней, биополимерного покрытия – 30 дней. Цветная окраска герниопротеза (фиолетовый, черный) для лучшей визуализации в брюшной полости. Форма герниопротеза эллиптическая, размер 20.3 см х 25.4 см. Система позиционирования состоит из нейлонового баллона, покрытого теромопластиком, оснащенного трубкой для раздувания, прикрепленного к эндопротезу спиральными фиксаторами. Комплект поставляется стерильным. Состав комплекта: 1. Герниопротез - 1 шт, 2. Система позиционирования - 1 шт, 3. Двусоставной интродьюсер -1 шт., 4. Шприц для раздувания баллона 60 мл. - 1 шт, 5. Устройство для раздувания баллона - 1 шт. |
|  | 3 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования эллипс 25,4 х 33 см | 1 | Шт. | Композитный облегченный герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) с биодеградируемым антиадгезивным покрытием с висцеральной стороны с системой позиционирования (устройство). Представляет собой тонкую нерассасывающуюся сетку с рассаcывающимся покрытием с подсоединенной съемной системой позиционирования. Предназначен для использования при пластике мягких тканей, в том числе для герниопластики послеоперационных грыж лапароскопическим методом. Полипропиленовая часть герниопротеза представлена облегченной сеткой из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения 0,12 мм. Средний размер пор 0,25 мм², пористость сетки 55%, удельный вес 213 г/м². Волокна полипропилена с висцеральной стороны переплетены с волокнами из полигликолевой кислоты (ПГК). Поверхность сетки со стороны ПГК покрыта рассасывающимся гидрогелем на основе химически модифицированного гиалуроната натрия, карбоксиметилцеллюлозы и полиэтиленгликоля. Время рассасывания волокон ПГК – от 50 до 80 дней, биополимерного покрытия – 30 дней. Цветная окраска герниопротеза (фиолетовый, черный) для лучшей визуализации в брюшной полости. Форма герниопротеза эллиптическая, размер 25.4 см х 33.0 см. Система позиционирования состоит из нейлонового баллона, покрытого теромопластиком, оснащенного трубкой для раздувания, прикрепленного к эндопротезу спиральными фиксаторами. Комплект поставляется стерильным. Состав комплекта: 1. Герниопротез - 1 шт, 2. Система позиционирования - 1 шт, 3. Двусоставной интродьюсер -1 шт., 4. Шприц для раздувания баллона 60 мл. - 1 шт, 5. Устройство для раздувания баллона - 1 шт. |
|  | 4 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования эллипс 10,2 х 15,2 см | 1 | Шт. | Композитный облегченный герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) с биодеградируемым антиадгезивным покрытием с висцеральной стороны. Для использования при пластике мягких тканей, в том числе для герниопластики послеоперационных грыж лапароскопическим методом. Полипропиленовая часть герниопротеза представлена облегченной сеткой из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения не более 0,12 мм. Средний размер пор не менее 0,25 мм², пористость сетки не менее 55%, удельный вес не менее 212,8 г/м², но не более 213,5 г/м². Волокна полипропилена с висцеральной стороны переплетены с волокнами из полигликолевой кислоты (ПГК). Поверхность сетки со стороны ПГК покрыта рассасывающимся гидрогелем на основе химически модифицированного гиалуроната натрия, карбоксиметилцеллюлозы и полиэтиленгликоля. Время рассасывания волокон ПГК – от 50 до 80 дней, биополимерного покрытия – не менее 30 дней, не более 180 дней. Сетка имеет возможность выкраивания лоскута нужного размера и формы. Цвет светло-фиолетовый для лучшей визуализации в брюшной полости. Форма герниопротеза эллиптическая. Размер герниопротеза 10,2 см x 15,2 см, поставляется стерильной, одна штука в упаковке. |
|  | 5 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования эллипс 15,2 х 20,3 см | 1 | Шт. | Композитный облегченный герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) с биодеградируемым антиадгезивным покрытием с висцеральной стороны. Для использования при пластике мягких тканей, в том числе для герниопластики послеоперационных грыж лапароскопическим методом. Полипропиленовая часть герниопротеза представлена облегченной сеткой из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения не более 0,12 мм. Средний размер пор не менее 0,25 мм², пористость сетки не менее 55%, удельный вес не менее 212,8 г/м², но не более 213,5 г/м². Волокна полипропилена с висцеральной стороны переплетены с волокнами из полигликолевой кислоты (ПГК). Поверхность сетки со стороны ПГК покрыта рассасывающимся гидрогелем на основе химически модифицированного гиалуроната натрия, карбоксиметилцеллюлозы и полиэтиленгликоля. Время рассасывания волокон ПГК – от 50 до 80 дней, биополимерного покрытия – не менее 30 дней, не более 180 дней. Сетка имеет возможность выкраивания лоскута нужного размера и формы. Цвет светло-фиолетовый для лучшей визуализации в брюшной полости. Форма герниопротеза эллиптическая. Размер герниопротеза 15,2 см x 20,3 см, поставляется стерильной, одна штука в упаковке. |
|  | 6 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования круглая, диаметр 4,3 см | 1 | Шт. | Композитный саморасправляющийся, частично рассасывающийся герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытой облегченной сетки из полипропилена (париетальная сторона) и сетки с гидрогелевым покрытием с висцеральной стороны в качестве антиадгезивного барьера. Применяется при пластике мягких тканей и для закрытия дефектов брюшной стенки при пупочных и послеоперационных грыжах лапаротомическим методом. Париетальная сторона сетки изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения 0,12 мм. Толщина имплантата 0,42 мм. Средний размер пор 6.2мм². Пористость сетки 85,7 %. Удельный вес 42 г/м². Полипропиленовая часть протеза выкроена в форме специальных карманов, к центру переходящих в ленты длиной 24,5 см, и шириной 1,7 см, которые облегчают позиционирование и фиксацию, а также предоставляют возможность механической фиксации герниопротеза (с помощью герниостеплера). Висцеральная сторона эндопротеза представляет собой сетку, которая изготовлена из волокон полипропилена (ПП) и рассасывающихся волокон полигликолевой кислоты (ПГК), переплетенных таким образом, что сетка имеет две поверхности — одну из ПП, а другую из ПГК. Поверхность сетки из ПГК покрыта рассасывающимся гидрогелем на основе химически модифицированного гиалуроната натрия (ГН), карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полиэтиленгликоля (ПЭГ). Время рассасывания биополимерного покрытия – не менее 30 дней, не более 180 дней. Два слоя герниопротеза соединены между собой хирургической монофиламентной нитью из ПТФЭ. Изделие имеет кольцо с эффектом памяти формы, которое изготовлено из экструдированной нити полидиоксанона (ПДО), срок рассасывания мононити ПДО 6-8 месяцев. Цветная окраска герниопротеза (фиолетовый, черный) для лучшей визуализации в брюшной полости. Форма герниопротеза круглая, диаметр не менее 4,3 см; поставляется стерильным, одна штука в упаковке. |
|  | 7 | Имплантат-сетка композитная с карманами и лентами для позиционирования и фиксации, кольцом памяти формы, частично рассасывающаяся круглая, диаметр 6,4 см | 1 | Шт. | Композитный саморасправляющийся, частично рассасывающийся герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытой облегченной сетки из полипропилена (париетальная сторона) и сетки с гидрогелевым покрытием с висцеральной стороны в качестве антиадгезивного барьера. Применяется при пластике мягких тканей и для закрытия дефектов брюшной стенки при пупочных и послеоперационных грыжах лапаротомическим методом. Париетальная сторона сетки изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения 0,12 мм. Толщина имплантата 0,42 мм. Средний размер пор 6.2мм². Пористость сетки 85,7%. Удельный вес 43 г/м². Полипропиленовая часть протеза выкроена в форме специальных карманов, к центру переходящих в ленты длиной 24,5 см, и шириной 1,7 см, которые облегчают позиционирование и фиксацию, а также предоставляют возможность механической фиксации герниопротеза (с помощью герниостеплера). Висцеральная сторона эндопротеза представляет собой сетку, которая изготовлена из волокон полипропилена (ПП) и рассасывающихся волокон полигликолевой кислоты (ПГК), переплетенных таким образом, что сетка имеет две поверхности — одну из ПП, а другую из ПГК. Поверхность сетки из ПГК покрыта рассасывающимся гидрогелем на основе химически модифицированного гиалуроната натрия (ГН), карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полиэтиленгликоля (ПЭГ). Время рассасывания биополимерного покрытия – не менее 30 дней, не более 180 дней. Два слоя герниопротеза соединены между собой хирургической монофиламентной нитью из ПТФЭ. Изделие имеет кольцо с эффектом памяти формы, которое изготовлено из экструдированной нити полидиоксанона (ПДО), срок рассасывания мононити ПДО 6-8 месяцев. Цветная окраска герниопротеза (фиолетовый, черный) для лучшей визуализации в ране. Форма герниопротеза круглая, диаметр 6,4 см; поставляется стерильным, одна штука в упаковке. |
|  | 8 | Имплантат-сетка композитная с карманами и лентами для позиционирования и фиксации, кольцом памяти формы, нерассасывающаяся круглая, диаметр 4,3 см | 1 | Шт. | Композитный саморасправляющийся нерассасывающийся герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) и пластины из субмикронного ПТФЭ с висцеральной стороны в качестве антиадгезивного барьера. Применяется при пластике мягких тканей и для закрытия дефектов брюшной стенки при пупочных и послеоперационных грыжах лапаротомическим методом. Париетальная сторона сетки изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити стандартного плетения, размер пор 0,42 мм², пористость 53,3%. Полипропиленовая часть протеза выкроена в форме карманов с лентами для позиционирования и фиксации. Висцеральная сторона эндопротеза представляет собой пластину из субмикронного ПТФЭ, размер которой превышает размер полипропиленового лоскута на 5,08 мм в диаметре по всей окружности, обеспечивая таким образом антиадгезивное перекрытие и предотвращая контакт органов с полипропиленовой частью с висцеральной стороны. Размер пор ПТФЭ не более 1 Микрона. Два слоя герниопротеза соединены между собой хирургической монофиламентной нитью из ПТФЭ. Герниопротез имеет кольцо с эффектом памяти формы, выполненное из моноволокна полиэтилентерефталата (ПЭТ) диаметром 0,76 мм. Герниопротез имеет круглую форму, диаметр 4.3 см, поставляется стерильным, две штуки в картонном боксе. |
|  | 9 | Имплантат-сетка композитная с карманами и лентами для позиционирования и фиксации, кольцом памяти формы, нерассасывающаяся круглая, диаметр 6,4 см | 1 | Шт. | Композитный саморасправляющийся нерассасывающийся герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) и пластины из субмикронного ПТФЭ с висцеральной стороны в качестве антиадгезивного барьера. Применяется при пластике мягких тканей и для закрытия дефектов брюшной стенки при пупочных и послеоперационных грыжах лапаротомическим методом. Париетальная сторона сетки изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити стандартного плетения, размер пор 0,42 мм², пористость 53,3%. Полипропиленовая часть протеза выкроена в форме карманов с лентами для позиционирования и фиксации. Висцеральная сторона эндопротеза представляет собой пластину из субмикронного ПТФЭ, размер которой превышает размер полипропиленового лоскута на 5,08 мм в диаметре по всей окружности, обеспечивая таким образом антиадгезивное перекрытие и предотвращая контакт органов с полипропиленовой частью с висцеральной стороны. Размер пор ПТФЭ не более 1 Микрона. Два слоя герниопротеза соединены между собой хирургической монофиламентной нитью из ПТФЭ. Герниопротез имеет кольцо с эффектом памяти формы, выполненное из моноволокна полиэтилентерефталата (ПЭТ) диаметром 0,76 мм. Герниопротез имеет круглую форму, диаметр 6,4 см, поставляется стерильным, две штуки в картонном боксе. |
|  | 10 | Имплантат-сетка композитная с карманами и лентами для позиционирования и фиксации, кольцом памяти формы, нерассасывающаяся круглая, диаметр 8,0 см | 1 | Шт. | Композитный саморасправляющийся нерассасывающийся герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) и пластины из субмикронного ПТФЭ с висцеральной стороны в качестве антиадгезивного барьера. Применяется при пластике мягких тканей и для закрытия дефектов брюшной стенки при пупочных и послеоперационных грыжах лапаротомическим методом. Париетальная сторона сетки изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити стандартного плетения, размер пор 0,42 мм², пористость 53,3%. Полипропиленовая часть протеза выкроена в форме карманов с лентами для позиционирования и фиксации. Висцеральная сторона эндопротеза представляет собой пластину из субмикронного ПТФЭ, размер которой превышает размер полипропиленового лоскута на 5,08 мм в диаметре по всей окружности, обеспечивая таким образом антиадгезивное перекрытие и предотвращая контакт органов с полипропиленовой частью с висцеральной стороны. Размер пор ПТФЭ не более 1 Микрона. Два слоя герниопротеза соединены между собой хирургической монофиламентной нитью из ПТФЭ. Герниопротез имеет кольцо с эффектом памяти формы, выполненное из моноволокна полиэтилентерефталата (ПЭТ) диаметром 0,76 мм. Герниопротез имеет круглую форму, диаметр 8.0 см, поставляется стерильным, две штуки в картонном боксе. |
|  | 11 | Имплантат-сетка композитная (облегченный полипропилен с ePTFE), не рассасывающаяся эллипс 21 х 26,1 см | 1 | Шт. | Композитный герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) и нерассасывающегося антиадгезивного барьера с висцеральной стороны. Для использования при пластике мягких тканей, в том числе для герниопластики послеоперационных грыж лапароскопическим методом. Париетальная сторона сетки изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения не менее 0,1 мм, не более 0,12 мм. Толщина имплантата не менее 0,4 мм, не более 0,44 мм. Средний размер пор не менее 6.2мм², не более 7.0мм². Пористость сетки не менее 85,3%, не более 90 %. Удельный вес не менее 40 г/м², не более 44 г/м². Наличие дополнительной нити поперечного плетения для армирующего эффекта в целях уменьшения сморщивания. Висцеральная сторона эндопротеза представляет собой пластину из субмикронного ПТФЭ, размер которой превышает размер полипропиленового лоскута на 12мм в диаметре по всей окружности, обеспечивая, таким образом, антиадгезивное перекрытие и предотвращая контакт органов с полипропиленовой частью со стороны брюшной полости. Размер пор ПТФЭ не менее 0,5 мкм, не более 1 микрона для предотвращения развития бактериальной контаминации. Два слоя герниопротеза соединены между собой хирургической монофиламентной нитью из ПТФЭ. В комплекте с герниопротезом поставляется устройство для введения импланта через троакар диаметром 10мм. Размер сетки не менее 21.0 х26,1 см, форма эллиптическая, поставляется стерильной, одна штука в упаковке. |
|  | 12 | Имплантат-сетка композитная (облегченный полипропилен с ePTFE), не рассасывающаяся эллипс 26,1 х 33,7 см | 1 | Шт. | Композитный герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) и нерассасывающегося антиадгезивного барьера с висцеральной стороны. Для использования при пластике мягких тканей, в том числе для герниопластики послеоперационных грыж лапароскопическим методом. Париетальная сторона сетки изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения не менее 0,1 мм, не более 0,12 мм. Толщина имплантата не менее 0,4 мм, не более 0,44 мм. Средний размер пор не менее 6.2мм², не более 7.0мм². Пористость сетки не менее 85,3%, не более 90 %. Удельный вес не менее 40 г/м², не более 44 г/м². Наличие дополнительной нити поперечного плетения для армирующего эффекта в целях уменьшения сморщивания. Висцеральная сторона эндопротеза представляет собой пластину из субмикронного ПТФЭ, размер которой превышает размер полипропиленового лоскута на 12мм в диаметре по всей окружности, обеспечивая, таким образом, антиадгезивное перекрытие и предотвращая контакт органов с полипропиленовой частью со стороны брюшной полости. Размер пор ПТФЭ не менее 0,5 мкм, не более 1 микрона для предотвращения развития бактериальной контаминации. Два слоя герниопротеза соединены между собой хирургической монофиламентной нитью из ПТФЭ. В комплекте с герниопротезом поставляется устройство для введения имплантата через троакар диаметром 10мм. Размер сетки не менее 25,0 х 33,7 см, но не более 26,5 см х 33,7 см; форма эллиптическая, поставляется стерильной, одна штука в упаковке. |
|  | 13 | Имплантат-сетка полипропиленовая облегченная, анатомической формы левая 7,9 х 13,4 см | 1 | Шт. | Облегченный широкопористый сетчатый имплантат для лапароскопической пластики левосторонних паховых грыж. Облегченный широкопористый сетчатый имплантат для лапароскопической пластики левосторонних паховых грыж. Трехмерный дизайн, соответствующим анатомическим особенностям паховой области. На каждом имплантате имеется синий монофиламентный ориентационный маркер (М) и стрелка, обозначающие медиальный край сетки. По контуру сетки имеется уплотненный край из полипропилена, способствующий саморасправлению имплантата после введения через троакар. Материал сетчатого протеза - непокрытый полипропилен, диаметр монофиламентной нити 0,122 мм. Толщина сетчатого имплантата 0,44 мм. Размер 7,9 x 13,4 см. Средний размер пор 6,2 мм2, пористость имплантата 85,3%. Цвет – белый. Метод стерилизации – химический (оксид метилена). Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. |
|  | 14 | Имплантат-сетка полипропиленовая облегченная, анатомической формы левая 10,3 х 15,7 см | 1 | Шт. | Облегченный широкопористый сетчатый имплантат для лапароскопической пластики левосторонних паховых грыж. Облегченный широкопористый сетчатый имплантат для лапароскопической пластики левосторонних паховых грыж. Трехмерный дизайн, соответствующим анатомическим особенностям паховой области. На каждом имплантате имеется синий монофиламентный ориентационный маркер (L) и стрелка, обозначающие медиальный край сетки. По контуру сетки имеется уплотненный край из полипропилена, способствующий саморасправлению имплантата после введения через троакар. Материал сетчатого протеза - непокрытый полипропилен, диаметр монофиламентной нити 0,122 мм. Толщина сетчатого имплантата 0,44 мм. Размер 10,3 x 15,7 см. Средний размер пор 6,2 мм2, пористость имплантата 85,3%. Цвет – белый. Метод стерилизации – химический (оксид метилена). Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. |
|  | 15 | Имплантат-сетка полипропиленовая облегченная, анатомической формы правая 7,9 х 13,4 см | 1 | Шт. | Облегченный широкопористый сетчатый имплантат для лапароскопической пластики правосторонних паховых грыж . Облегченный широкопористый сетчатый имплантат для лапароскопической пластики правосторонних паховых грыж . Трехмерный дизайн, соответствующим анатомическим особенностям паховой области. На каждом имплантате имеется синий монофиламентный ориентационный маркер (М) и стрелка, обозначающие медиальный край сетки. По контуру сетки имеется уплотненный край из полипропилена, способствующий саморасправлению имплантата после введения через троакар. Материал сетчатого протеза - непокрытый полипропилен, диаметр монофиламентной нити 0,122 мм. Толщина сетчатого имплантата 0,44 мм. Размер 7,9 x 13,4 см. Средний размер пор 6,2 мм2, пористость имплантата 85,3%. Цвет – белый. Метод стерилизации – химический (оксид метилена). Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. |
|  | 16 | Имплантат-сетка полипропиленовая облегченная, анатомической формы правая 10,3 х 15,7 см | 1 | Шт. | Облегченный широкопористый сетчатый имплантат для лапароскопической пластики правосторонних паховых грыж . Трехмерный дизайн, соответствующим анатомическим особенностям паховой области. На каждом имплантате имеется синий монофиламентный ориентационный маркер (L) и стрелка, обозначающие медиальный край сетки. По контуру сетки имеется уплотненный край из полипропилена, способствующий саморасправлению имплантата после введения через троакар. Материал сетчатого протеза - непокрытый полипропилен, диаметр монофиламентной нити 0,122 мм. Толщина сетчатого имплантата 0,44 мм. Размер 10,3 x 15,7 см. Средний размер пор 6,2 мм2, пористость имплантата 85,3%. Цвет – белый. Метод стерилизации – химический (оксид метилена). Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. |
|  | 17 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования частично рассасывающаяся эллипс 10,2 х 15,2 см | 1 | Шт. | Композитный облегченный герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) с биодеградируемым антиадгезивным покрытием с висцеральной стороны с системой позиционирования (устройство). Представляет собой тонкую нерассасывающуюся сетку с рассаcывающимся покрытием с подсоединенной съемной системой позиционирования. Предназначен для использования при пластике мягких тканей, в том числе для герниопластики послеоперационных грыж лапароскопическим методом. Полипропиленовая часть герниопротеза представлена облегченной сеткой из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения 0,12 мм. Средний размер пор 0,25 мм², пористость сетки 55%, удельный вес 213 г/м². Волокна полипропилена с висцеральной стороны переплетены с волокнами из полигликолевой кислоты (ПГК). Поверхность сетки со стороны ПГК покрыта рассасывающимся гидрогелем на основе химически модифицированного гиалуроната натрия, карбоксиметилцеллюлозы и полиэтиленгликоля. Время рассасывания волокон ПГК – от 50 до 80 дней, биополимерного покрытия – 30 дней. Цветная окраска герниопротеза (фиолетовый, черный) для лучшей визуализации в брюшной полости. Форма герниопротеза эллиптическая, размер 10.2 см х 15.2 см. Система позиционирования состоит из нейлонового баллона, покрытого теромопластиком, оснащенного трубкой для раздувания, прикрепленного к эндопротезу спиральными фиксаторами. Комплект поставляется стерильным. Состав комплекта: 1. Герниопротез - 1 шт, 2. Система позиционирования - 1 шт, 3. Шприц для раздувания баллона 60 мл. - 1 шт, 4. Устройство для раздувания баллона - 1 шт. |
|  | 18 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования овал 15,2 х 25,4 см | 1 | Шт. | Композитный облегченный герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) с биодеградируемым антиадгезивным покрытием с висцеральной стороны. Для использования при пластике мягких тканей, в том числе для герниопластики послеоперационных грыж лапароскопическим методом. Полипропиленовая часть герниопротеза представлена облегченной сеткой из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения не более 0,12 мм. Средний размер пор не менее 0,25 мм², пористость сетки не менее 55%, удельный вес не менее 212,8 г/м², но не более 213,5 г/м². Волокна полипропилена с висцеральной стороны переплетены с волокнами из полигликолевой кислоты (ПГК). Поверхность сетки со стороны ПГК покрыта рассасывающимся гидрогелем на основе химически модифицированного гиалуроната натрия, карбоксиметилцеллюлозы и полиэтиленгликоля. Время рассасывания волокон ПГК – от 50 до 80 дней, биополимерного покрытия – не менее 30 дней, не более 180 дней. Сетка имеет возможность выкраивания лоскута нужного размера и формы. Цвет светло-фиолетовый для лучшей визуализации в брюшной полости. Форма герниопротеза овальная. Размер герниопротеза 15,2 см x 25,4 см, поставляется стерильной, одна штука в упаковке. |
|  | 19 | Устройство фиксации в комплекте с 30-ю нерассасывающимися фиксаторами (5 шт.в упаковке) | 1 | Шт. | Система фиксации с 30 (тридцатью) полимерными нерассасывающимися фиксаторами-скрепками, предназначена для соединения мягких тканей и фиксации хирургической сетки к тканям во время проведения лапароскопических или полостных операций по герниопластике. Стержень фиксирующего инструмента имеет длину 36 см, наружный диаметр 5 мм, может использоваться как при открытых операциях, так и с большинством 5-миллиметровых троакаров при лапароскопических вмешательствах. Степлер имеет систему подачи диаметром 5 мм, которая обеспечивает плавное и надежное введение скрепки.На внешней поверхности стержня нанесена измерительная разметка, которая может служить в качестве линейки для определения размеров дефекта мягких тканей. Фиксаторы представляют собой полую трубку с унифицированной внешней резьбой, имеют длину 6,7мм. Фиксаторы изготовлены из полиацеталя. Устройство оснащено индикатором остатка (остаточного числаа) фиксаторов, расположенным с тыльной стороны ручки герниостеплера. Индикатор перемещается справа налево по мере расходования фиксаторов и показывает приблизительное количесвто фиксаторов, оставшихся в устройстве. Система однократного применения. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 634 329 (Шестьсот тридцать четыре тысячи триста двадцать девять) рубля 30 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Ко-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования, овал 15,2 х 25,4 см | 1 | Шт. | 50 680,00 | 55 748,00 | 59 802,00 | 55 410,00 |
| 2 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования эллипс 20,3 x 25,4 см | 1 | Шт. | 74 060,00 | 81 466,00 | 87 391,00 | 80 972,33 |
| 3 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования эллипс 25,4 х 33 см | 1 | Шт. | 96 670,00 | 106 337,00 | 114 071,00 | 105 692,70 |
| 4 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования эллипс 10,2 х 15,2 см | 1 | Шт. | 23 390,00 | 25 729,00 | 27 600,00 | 25 573,00 |
| 5 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования эллипс 15,2 х 20,3 см | 1 | Шт. | 35 860,00 | 39 446,00 | 42 315,00 | 39 207,00 |
| 6 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования круглая, диаметр 4,3 см | 1 | Шт. | 23 390,00 | 25 729,0 | 27 600,00 | 25 573,00 |
| 7 | Имплантат-сетка композитная с карманами и лентами для позиционирования и фиксации, кольцом памяти формы, частично рассасывающаяся круглая, диаметр 6,4 см | 1 | Шт. | 24 170,00 | 26 587,00 | 28 521,00 | 26 426,00 |
| 8 | Имплантат-сетка композитная с карманами и лентами для позиционирования и фиксации, кольцом памяти формы, нерассасывающаяся круглая, диаметр 4,3 см | 1 | Шт. | 9 050,00 | 9 955,00 | 10 679,00 | 9 894,66 |
| 9 | Имплантат-сетка композитная с карманами и лентами для позиционирования и фиксации, кольцом памяти формы, нерассасывающаяся круглая, диаметр 6,4 см | 1 | Шт. | 9 360,00 | 10 296,00 | 11 045,00 | 10 233,67 |
| 10 | Имплантат-сетка композитная с карманами и лентами для позиционирования и фиксации, кольцом памяти формы, нерассасывающаяся круглая, диаметр 8,0 см | 1 | Шт. | 9 980,00 | 10 978,00 | 11 776,00 | 10 911,33 |
| 11 | Имплантат-сетка композитная (облегченный полипропилен с ePTFE), не рассасывающаяся эллипс 21 х 26,1 см | 1 | Шт. | 46 780,00 | 51 458,00 | 55 200,00 | 51 146,00 |
| 12 | Имплантат-сетка композитная (облегченный полипропилен с ePTFE), не рассасывающаяся эллипс 26,1 х 33,7 см | 1 | Шт. | 53 010,00 | 58 311,00 | 62 552,00 | 57 957,67 |
| 13 | Имплантат-сетка полипропиленовая облегченная, анатомической формы левая 7,9 х 13,4 см | 1 | Шт. | 9 980,00 | 10 978,00 | 11 776,00 | 10 911,33 |
| 14 | Имплантат-сетка полипропиленовая облегченная, анатомической формы левая 10,3 х 15,7 см | 1 | Шт. | 10 140,00 | 11 154,00 | 11 965,00 | 11 086,33 |
| 15 | Имплантат-сетка полипропиленовая облегченная, анатомической формы правая 7,9 х 13,4 см | 1 | Шт. | 9 980,00 | 10 978,00 | 11 776,00 | 10 911,33 |
| 16 | Имплантат-сетка полипропиленовая облегченная, анатомической формы правая 10,3 х 15,7 см | 1 | Шт. | 10 140,00 | 11 154,00 | 11 965,00 | 11 086,33 |
| 17 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования частично рассасывающаяся эллипс 10,2 х 15,2 см | 1 | Шт. | 30 410,00 | 33 451,00 | 35 884,00 | 33 248,33 |
| 18 | Имплантат-сетка композитная, частично рассасывающаяся (облегченный полипропилен + противоспаечный барьер) с системой позиционирования овал 15,2 х 25,4 см | 1 | Шт. | 38 980,00 | 42 878,00 | 45 996,00 | 42 618,00 |
| 19 | Устройство фиксации в комплекте с 30-ю нерассасывающимися фиксаторами (5 шт.в упаковке) | 1 | Шт. | 15 470,00 | 15 470,00 | 15 470,00 | 15 470,00 |
| ИТОГО сумма цен единиц товаров, руб. | 581 500,00 | 638 103,00 | 683 385,00 | 634 329,30 | 638103 | 683384 | 634329 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109388, город Москва, Шоссейная улица, дом 43.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.