УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 023/19

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки

аппаратно-программного комплекса

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки аппаратно-программного комплекса для нужд НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| Характеристики оборудования | Требуемый параметр |
| --- | --- |
| Интерстициальный сканер для анализа композиционного состава организма (EIS-BC) или эквивалент |
| Источник питания | USB-интерфейс (5В) |
| Ток рабочего режима | Пост.ток 1,28 В, 12 мкА и 50 КГц |
| Потребляемый ток | 200 мА |
| Классификация | Класс II |
| Степень защиты от удара электрическим током | BF |
| Рабочий режим | Непрерывное использование |
| Гальваническая развязка аналогичной части | Оптическая развязка / TRACO пост. ток/пост. ток 4 КВ |
| Габариты в мм, не более | 128 X 143 X 33 |
| Вес, кг не более | 1,2 кг |
| Аксессуары |  |
| Компонент | Технические характеристики |
| Одноразовый электрод | Гелевый наполнитель с 2-я захватами |
| Аудио-кабели для подключения электродов/ пластинчатых электродов к корпусу | 1,5 м длиной, армированный, изолированный кабель. |
|  | Цветокодированный для удобства эксплуатации |
|  | Красные кабели для подключения к левым электродам |
|  | Черные кабеля для подключения к правым электродам |
| Калибровочный блок | Блок включает в себя различные резисторы (80 и 100 кОм) |
| USB-кабель | 2 м длиной, USB 2.0 |
| Измеряемые параметры для оценки судомоторной функции |  |
| Измеряемые параметры | Режим работы дисплея |
| Диапазон измерения электрической проводимости | От 0-100 микросименс (мкСм) |
| Диапазон измерения напряжения | От 0 до 1200 мини вольт |
| Точность | От 0 до 60 микросименс: ±2 микросименс |
|  | От 60 до 100 микросименс: ±3 микросименс |
|  | От 0 до 1000 милливольт ± 2 мВ |
|  | От 1000 до 1200 милливольт± 4 мВ |
| Электрическая проводимость / напряжение для измерения анода и катода | Пик проводимости / напряжение анода и катода |
| Измеренные параметры для оценки композиционного состава организма |  |
| Измеренные параметры | Режим работы дисплея |
| Диапазон измерения сопротивления от 0 до 1000 Ом | От 0-1000 Ом |
| Точность | ± 1 Ом |
| Измерение | Сопротивление и реактивное сопротивление, алгоритмы для оценки индекса жировой массы, сухой мышечной массы тела и общего количества воды в организме. |
| ОКСИМЕТР: |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИЯ |
| Данные | Режим работы дисплея |
| Насыщение крови кислородом (импульсный оксигемометр)（%SpO2） | 2-разрядный цифровой экран компьютера |
| Частота пульса（уд/мин） | 3-разрядный цифровой экран компьютера |
| Интенсивность пульса (гистограмма) | Гистограмма Экран компьютера |
| Спецификация параметров SpO2 |  |
| Диапазон измерения | 0%～100%, (разрешение составляет 1%). |
| Точность | 70%～100%：±2%, не указано ниже 70%. |
| Среднее значение | Рассчитайте средний результат из каждых 4-х измеренных значений. |
|  | Отклонение между средним значением и фактическим значением не превышает 1%. |
| Спецификация параметров пульса |  |
| Диапазон измерения | 30 уд/мин～250 уд/мин, (разрешение 1 уд/мин) |
| Точность | ± 2 уд/мин в диапазоне частоты пульса 30~99 уд/мин и 2% в диапазоне частоты пульса 100~250 уд/мин |
| Средняя частота пульса | Рассчет средней частоты пульса из каждых 4 измерений. |
|  | Цикл сердечных ударов. Отклонение между средним значением и истинным значением не превышает 1% |
| Тип безопасности | Тип BF |
| Режим измерения |  |
| Пуск и остановка | Пуск: управляется с компьютера |
|  | Время измерения: управляется программным обеспечением |
|  | Запись в режиме реального времени на базе ПО |
| Электропитание | USB-порт ПК 5В |
| Выходные параметры |  |
| Ток на выходе | 250 мА |
| Выходная мощность | 1,25 Вт |
| Датчик оксиметра |  |
| Светодиодные индикаторы: | Длина волны красной области видимого спектра: 660 нм |
|  | Длина волны ИК области спектра: 880 нм |
|  | Мощность излучения красной области видимого спектра: 1.8 мВт |
|  | Мощность излучения ИК области спектра: 2 мВт |
| Габариты и вес |  |
| Габариты, не более | 57(Д) × 32(Ш) × 30 (В) мм |
| Вес | Около 50 г |
| ИЗМЕРЕНИЕ ЛОДЫЖЕЧНО-ПЛЕЧЕВОЙ ИНДЕКСА МОДЕЛЬ TM-ABI (или эквивалент) |
| Данные | Режим работы экрана |
| Габариты, не более | ширина: 25,00 см, высота: 7,30 см, глубина: 20,00 см, вес: 0,60 кг |
| Экран |  |
|  | 4.3” цветной ЖК-дисплей с 16-битовой глубиной цвета, разрешением: 480 × 272 пикселей и с установленным на ПК ПО |
| Энергопотребление | Выходные параметры: 5 В пост. тока/3,0 А. |
|  | Тип элементов питания: перезаряжаемый, литиевый, с полимерным корпусом |
|  | Емкость: 2 300 мАч, количество измерений на одной зарядке: 30 |
| Типы защиты | Электрозащита: класс II > |
|  | Соответствует стандартам: |
|  | 60601-1:2007 Общие требования к базовым характеристикам безопасности и эксплуатационным характеристикам ; |
|  | 60601-1-2:2008 Электромагнитная совместимость – требования и испытания; |
|  | 80601-2-30:2010 Особые требования к базовым характеристикам безопасности и эксплуатационным характеристикам автоматических неинвазивных тонометров. |
|  | Легковоспламеняющиеся анестетики: внимание! Не подходит для применения с легковоспламеняющимися анестетиками. |
| Типы измерения | Лодыжечно-плечевой индекс с применением осциллометрического метода |
|  | Систолическое артериальное давление с применением осциллометрического метода |
|  | Диастолическое артериальное давление с применением осциллометрического метода |
|  | ЧСС с применением осциллометрического метода |
| Диапазон измерения | Давление: от 0 до 299 мм рт. ст. |
|  | ЧСС: от 30 до 199 ударов в минуту |
| Предельные значения погрешности измерений | Давление: ± 3 мм. рт. ст. |
|  | ЧСС: ± 5% от значения |
|  | Лодыжечно-плечевой индекс: ± 0.1 |
| Манжеты инфляции и дефляции | Автоматическое наполнение воздухом с помощью воздушного насоса и выпуск воздуха с помощью электромагнитного клапана |
| Диапазон температуры и влажности | Рабочая среда: от 10 до 40°C, от 30 до 85% относительной влажности воздуха, класс защиты IPX0, перевозка и хранение: от 0 до 60°C, до 85% относительной влажности воздуха. |

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 845 800 (Один миллион восемьсот сорок пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм., шт. | Предложение № 1 Вх. от 26.01.2019 № исх.1215 | Предложение №2 Вх. от 27.01.2019 № 18 | Предложение №3 Вх. от 26.01.2019 № 042519 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс аппаратно программный оценки функционального состояния организма человека ES Tech System Complex. Аппарат для измерения артериального давления и определения индекса лодыжечно плечевого давления ABPI MD, пр-ва «ЛД Технолоджи» ЛЛС», США, в составе | 1 | 1 767 000,00 | 1 820 400,00 | 1 950 000,00 |
| Сумма, руб. | 1 767 000,00 | 1 820 400,00 | 1 950 000,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 1 845 800,00 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты письменного уведомления от Покупателя о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в рассрочку на одиннадцать месяцев (в соответствии с п. 2.2 Договора).

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.