УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 024/19

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов

для центра травматологии и ортопедии для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Гавриченкова Елена Анатольевна – агент по снабжению сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов (артроскопия) для центра травматологии и ортопедии НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шовная пуговица для ПКС TightRope® RT | Шт. | 1 | Пуговица шовная должна быть изготовлена из титанового сплава. Должна быть предназначена для кортикальной фиксации трансплантата при реконструкции крестообразных связок. Должна иметь длину не менее 12 мм и не более 14 мм, ширину не менее 3,5 мм и не более 4,0 мм. Должна иметь фиксирующую петлю регулируемого размера. Петля должна иметь конструкцию, позволяющую производить ее затяжение (уменьшение размера), но предотвращающую распускание (увеличение размера). Пуговица должна иметь не менее одной нити для протягивания по каналу и одной нити для регулировки длины фиксирующей петли. Должна обеспечивать надежную фиксацию трансплантата. Фиксатор должен предназначаться для однократного применения и поставляться в стерильной упаковке. |
| 2 | Фиксатор Peek | Шт. | 1 | Шуруп, должен поставляться в комплекте с инсертером и держателем. Должен быть предназначен для для реконструкции связки. Шуруп должен иметь винтовую резьбу по всей длине и перфорации для лучшего прорастания костной тканью. Должен фиксироваться в костном туннеле методом вкручивания. Вкручивание шурупа должно осуществляться при помощи инсертера. Инсертер должен иметь разметку глубины введения. На инсертере дистальнее шурупа должен распологаться конусовидный наконечник. Шуруп должен иметь диаметр не менее 4,7 и не более 5,5 мм, длину не менее 19 и не более 25 мм. Шуруп должен быть изготовлен из полиэфиркетона. Конусовидный наконечник должен быть изготовлен из полиэфирэфиркетона. Должен поставляться стерильным. Должен быть предназначен для одноразового использования. |
| 3 | Шовная пуговица ( 6 шт. в упак.)/ нить | Шт. | 1 | Шовный материал должен быть предназначен для артроскопических операций. Лигатура должна быть плетеной, должна быть изготовлена из нерассасывающегося материала. Должна иметь толщину в широкой части не менее 1,8 и не более 2,2 мм. Длина лигатуры должна составлять не менее 170 мм. Должна иметь цветовую маркировку. Должен быть предназначен для одноразового использования. Должен поставляться стерильным. |
| 4 | Нитепротягиватель | Шт. | 1 | Нитепротягиватель-шовное лассо должен иметь рабочую часть с металлической канюлированной шахтой, с пластиковой рукояткой. Рукоятка должна иметь выемку для регулировки продевания нити. По каналу рабочей части должна проводится лигатурная петля. Ствол должен быть цилиндрическим, прямым. Рабочая часть должна быть загнута вправо на 45˚. Должен быть предназначен для одноразового использования. Должен поставляться стерильным. |
| 5 | Шуруп интерферентный канюлированный с полной резьбой | Шт. | 1 | Шуруп должен быть предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции крестообразных связок. Должен быть интерферентного типа. Должен позволять фиксировать как сухожильный трансплантат, так и транплантат типа "BTB". Должен иметь диаметр 8±0.1 мм, длину 28±0.5 мм. Должен быть изготовлен из полиэфира правовращающего изомера молочной кислоты (PLDLA) - 70± 1% и двухфазового фосфата кальция 30±1%. Должен находиться в одноразовой пластиковой канюле. Должен быть предназначен для одноразового проименения. Должен поставляться стерильным. |
| 6 | Винтовой фиксатор MILAGRO ADVANCE | Шт. | 1 | Винтовой фиксатор должен быть изготовлен из биорассасывающегося материала - смеси полимера полимолочногликолиевой кислоты (PLGA) и трикальцийфосфата, обладающего костнопроводящими свойствами. Должен иметь гомогенную, плотную (неперфорированную) структуру. Предназначен для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата ПКС/ЗКС. Фиксатор должен иметь винтовую нарезку, шаг резьбы должет составлять 4 мм, должен быть канюлированным по всей длине. Внутренний канал винта должен иметь шестигранную форму для введения шестигранной отвертки . Длина фиксатора не более 30мм, диаметр не более 10мм. Должен поставляться в стерильной упаковке. |
| 7 | Якорный фиксатор GRYPHON-T BR c двойной нитью Ортокорд | Шт. | 1 | Фиксатор артроскопический имплантируемый якорный должен представлять собой цилиндрической формы якорь с прорезью в головке цилиндра и спиральной нарезкой по всей длине цилиндра. Фиксатор изготовлен из биокомпозитного материалла-смеси левовращающего изомера полимолочной кислоты с добавлением полигликоливой к-ты и трикальцифосфата, выполненого по технологии микродисперирования. Диаметр якорного фиксатора не более 3 мм. Через прорезь в головке якоря заправлена частично-рассасывающаяся особопрочная двойная нить из высокомолекулярного полиэтилена и полидиоксанона №2. Поставляться должен в стерильной упаковке, установленный на инсертере, 1 шт. в упаковке. |
| 8 | Якорный фиксатор LUPINE BR c нитью Ортокорд | Шт. | 1 | Якорный фиксатор должен быть изготовлен из биорассасывающегося композидного материалла- состоящего из левовращающего изомера полимолочной кислоты с добавлением полигликолиевой кислоты и трикальцийфосфата с применением микродиспергирования. Должен иметь форму клина с вилкообразным носиком, размер не более и не менее 3,9Х9 мм. В центральной части фиксатора должно быть отверстие круглой формы, в которое проведена петля из нити типа Ортокорд (смесь высокомолекулярного полиэтилена с полидиоксаноном) . Рабочая нить из смеси высокомолекулярного полиэтилена с полидиоксаноном типаОртокорд должна быть проведена через петлю. Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере и поставляться в стерильной упаковке, предназначаясь для рефиксации сухожилий суставной губы плечевого сустава к гленоиду, путем введения в кость и фиксации мягких тканей нитью. |
| 9 | Якорный фиксатор HEALIX ADVANCE (3) BR 5,5 с нитью Ортокорд | Шт. | 1 | Фиксатор артроскопический имплантируемый якорный должен представлять собой цилиндрической формы якорь с прорезью в головке цилиндра и спиральной нарезкой по всей длине цилиндра, имеющей различный размер для внедрения в губчатую и кортикальную кости. Фиксатор изготовлен из биокомпозитного материалла-смеси левовращающего изомера полимолочной кислоты с добавлением полигликоливой к-ты и трикальцифосфата, выполненого по технологии микродиспергирования. Диаметр якорного фиксатора не более 6,0 мм и не менее 5,5 мм. Через прорезь в головке якоря заправлены 3 частично-рассасывающиеся особопрочные нити из высокомолекулярного полиэтилена и полидиоксанона №2. Должен быть в стерильной упаковке, установленный на инсертере. |
| 10 | Якорный фиксатор 5.5 Healix Knotless Advance BR | Шт. | 1 | Безузловой якорный фиксатор должен быть изготовлен из биорассасывающегося материала - полимера полимолочной кислоты с добавлением полигликолевой кислоты и трикальцифосфата, смешанных по технологии микродиспергирования. Должен представлять собой цилиндрической формы якорь с прорезью в головке цилиндра, через которую проведена металлическая петля, и спиральной нарезкой по всей длине цилиндра, имеющей различный размер для внедрения в губчатую и кортикальную кости. Диаметр якорного фиксатора не более 5,9 мм и не менее 5,5 мм в проксимальной части и не более 4,5 мм и не менее 3,9 мм в дистальной части. Длина не более 17,8 мм и не менее 17,6 мм . Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере. Поставляться должен в стерильной упаковке. |
| 11 | Фиксаторы имплантируемые для проведения артроскопических операций: Фиксатор-застежка | Шт. | 1 | Реконструктивный фиксатор предназначен для транстибиальной техники фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки к бедру. Представляет из себя титановую пуговицу с тремя нитями: для протягивания пуговицы по каналу (материал UHMWPE ) , для разворота пуговицы ( материал #2 ETHIBOND®, Polyester) и для фиксации трансплантата (материал UHMWPE). Фиксирующая нить должна иметь скользящую петлю, регулируемого размера. Пуговица должна иметь длину не более 12 мм, ширину не менее 3.75 мм и толщину не менее 1.5 мм |
| 12 | Фиксатор реконструктивный EndoButton CL ULTRA | Шт. | 1 | Материал изготовления титановый сплав, разрешенный для имплантации. Предназначен для бедренной фиксации сухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Должен представлять собой пластину с отверстиями, расположенными линейно. Через 2 отверстия в середине фиксатора должна проходить петля, а через остальные отверстия должны проходить нити для протягивания и навигации фиксатора. Количество отверстий должно быть 4. Количество петель должно быть одно. Должен иметь 2 нити для вертикальной и горизонтальной навигации фиксатора в бедренном канале и на кортикале бедра. Петля должна быть непрерывного плетения. Длина петли должна быть в диапазоне от 10 до 60 мм. Упаковка должна быть стерильной. Применение должно быть однократным. |
| 13 | Фиксатор анкерный шовный TWINFIX Ti, 5.0 мм, с 2-мя нитями Ultrabraid #3 | Шт. | 1 | Фиксатор анкерный. Материал: фиксатора -титановый сплав; нитей - полиэтилен. Назначение: для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. Представляет собой полую направляющую с закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном конце и содержать нити, закрепленных в ушке фиксатора. Диаметр: фиксатора- не менее 5,0 мм;нитей - не менее 0,6 мм. Количество нитей: не менее двух. Тип фиксатора: резьбовой. Упаковка: стерильная. |
| 14 | Фиксатор анкерный шовный TWINFIX Ti, 6.5 мм, с 2-мя нитями Ultrabraid #4 | Шт. | 1 | Фиксатор анкерный. Материал: фиксатора -титановый сплав; нитей - полиэтилен. Назначение: для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. Резьба фиксатора :Фиксатора "улиткообразная". Нити: на рукоятке, подпружиненным зажимом. Форма: представляет собой полую направляющую с закрепленным на дистальном конце титановым фиксатором с рукояткой на проксимальном конце и содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора.Диаметр: фиксатора не более 6,5 мм,нитей не менее 0,6 мм. Нити: 2 нити в направляющей полости. Упаковка: стерильная. |
| 15 | Фиксатор анкерный TWINFIX ULTRA TI, 5.5 мм, 2 нити Ultrabraid (белая и голубая) | Шт. | 1 | Фиксатор анкерный. Материал: фиксатора -титановый сплав; нитей - полиэтилен. Назначение: для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. Диаметр : фиксатора не менее 5,5 мм.,нитей не менее 0,6 мм. Описание: представляет собой полую направляющую с закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном конце и содержит нити, закрепленные в ушке фиксатора. Фиксатор имеет наконечник. Форма: наконечника фиксатора в виде конуса. Упаковка: стерильная. |
| 16 | Шайба-пуговица | Шт. | 1 | Шайба-пуговица для кортикальной фиксации трансплантата ПКС.Фиксатор реконструктивный для кортикальной фиксации сухожильного трансплантата при пластике ПКС должен представлять собой плоскую титановую пластину с закругленными краями и отверстиями, в которые пропущены не менее двух высокопрочных нитей, имеющих различную цветовую маркировку: для проведения пластины и фиксации трансплантата.Форма, размер и расположение отверстий для нити, фиксирующей трансплантат должны обеспечивать надежную, двойную фиксацию нити: за счет механического давления и силы трения, препятствующих смещению. Наличие отверстия, расположенного под углом и специального углубления в пластине, запирающих петлю в независимости от степени натяжения трансплантата.Возможность установки и регулировки петли одной рукой.Возможность установки минимальной длины петли (менее 5 мм), фиксирующей трансплантат.Возможность комплектования пластины дополнитеотным слотом, увеличивающим общую площадь фиксатора.Размеры фиксатора (длина, ширина, толщина):14,0х4,0х2,0 мм (отклонение от заданного параметра не более 5%).Упаковка: стерильная. |
| 17 | Винт интерферентный 8х30 мм | Шт. | 1 | Винт интерферентный 8х30 мм.Состав:выполнен из микро бетта трикальцийфосфата и 96L/4D PLA полимолочной кислоты, стерильный, одноразовый.Специальная микропористая структура ускоряющая замещение костной тканью.Специальная резьба снижающая риск повреждения трансплантата.Специальная резьба снижающая риск повреждения трансплантата.Канюлированный.Отверстие под отвертку:трехгранное.Дистальная часть винта с плоской головкой, без острых граней.Диаметр:8 мм (отклонение от заданного параметра не более 5%).Длина:30 мм (отклонение от заданного параметра не более 5%). |
| 18 | Винт интерферентный 8х25 мм | Шт. | 1 | Винт для феморальной фиксации.Состав:96L/4D полимолочная кислота.Специальная пористая структура ускоряющая замещение костной тканью.Специальная резьба снижающая риск повреждения трансплантата.Канюлированный.Отверстие под отвертку: трехгранное.Дистальная часть винта с круглой головкой.Диаметр:8 мм (отклонение от заданного параметра не более 5%).Длина:25 мм (отклонение от заданного параметра не более 5%). |
| 19 | Инструмент для непрерывного шва мениска изогнутый, 7 заряженных имплантов | Шт. | 1 | Инструмент для непрерывного шва мениска изогнутый, не менее 7 заряженных имплантов: представляет собой пластиковую рукоятку с металлической иглой, внутри иглы заряжено не менее 7 имплантов из полиэфирэфиркетона с высокопрочной нитью. Игла сверху закрыта пластиковым тубусом - ограничителем глубины вкола, с градуировкой на дистальном конце. На нижней части рукоятки находится курок для подачи импланта. На верхней части рукоятки располагается ролик для подачи и натяжения нити, позади него находится фиксатор -предохранитель от случайного ослабления нити. |
| 20 | Инструмент для непрерывного шва мениска изогнутый, 4 заряженных импланта | Шт. | 1 | Инструмент для непрерывного шва мениска изогнутый, не более 4 заряженных имплантов: представляет собой пластиковую рукоятку с металлической иглой, внутри иглы заряжено не менее 4-х имплантов из полиэфирэфиркетона с высокопрочной нитью. Игла сверху закрыта пластиковым тубусом - ограничителем глубины вкола, с градуировкой на дистальном конце. На нижней части рукоятки находится курок для подачи импланта. На верхней части рукоятки располагается ролик для подачи и натяжения нити, позади него находится фиксатор -предохранитель от случайного ослабления нити. |
| 21 | Якорь 1.3 мм с одной нитью #2 Hi-Fi | Шт. | 1 | Безъякорный фиксатор, стерильный одноразовый. Имплант выполнен полностью из мягкотканного высокопрочного материала. Должен иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. Фиксатор загружен на одноразовый инсертер. |
| 22 | Сверло для якоря 1.3 мм | Шт. | 1 | Одноразовое стерильное металлическое сверло-спица диаметром 1,3 мм для установки якорного фиксатора. Наличие ограничителя глубины сверления с цветовой маркировкой. |
| 23 | Якорь 1.8 мм с двумя нитями #2 Hi-Fi | Шт. | 1 | Безъякорный фиксатор для артроскопических операций по поводу нестабильности плечевого сустава.Должен иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. Фиксация импланта происходит за счет расширения материала фиксатора во все стороны на 360 гр.Фиксатор должен быть загружен на одноразовый гибкий инсертер. Длина рабочей части инсертера должна быть не менее 250 мм.Через ткань фиксатора должны быть пропущены не менее 2-х высокопрочных нитей. Установка фиксатора подразумевает использование тонкого сверла с ограничителем глубины сверления, диаметром не более 1,8 мм и соответствующего направителя, в т.ч. изогнутого.Применение:одноразовое.Упаковка:стерильная. |
| 24 | Сверло для якоря 1.8 мм | Шт. | 1 | Одноразовое стерильное металлическое сверло-спица диаметром 1,8 мм для установки якорного фиксатора. Наличие ограничителя глубины сверления с цветовой маркировкой. |
| 25 | Якорь 2.6 мм с 2-мя нитями #1 Hi-Fi | Шт. | 1 | Фиксатор "прессфит" типа.Матприал :PEEK (полиэфиэфиркетон).На дистальном конце фиксатора имеется ушко овальной формы с 2-мя пропущенными высокопрочными нитями диаметром не менее №1.Фиксатор загружен на одноразовый инсертер.Одноразовый, в стерильной упаковке.Диаметр:не более 2.6 мм. |
| 26 | Якорь с двумя нитями #2 Hi-Fi | Шт. | 1 | Мягкотканный фиксатор для артроскопических операций по восстановлению вращательной манжеты плечевого сустава.Должен иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. Фиксация импланта происходит за счет расширения материала фиксатора во все стороны на 360 гр.Фиксатор должен быть загружен на одноразовый жесткий инсертер с заостренным концом.Через ткань фиксатора должны быть пропущены не менее 2-х высокопрочных нитей.Установка фиксатора возможна как с использованием шила-пробойника, так и без него. Одноразовый, старильный. |
| 27 | Якорь с тремя нитями #2 Hi-Fi | Шт. | 1 | Мягкотканный фиксатор для артроскопических операций по восстановлению вращательной манжеты плечевого сустава.Должен иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. Фиксация импланта происходит за счет расширения материала фиксатора во все стороны на 360 гр.Фиксатор должен быть загружен на одноразовый жесткий инсертер с заостренным концом.Через ткань фиксатора должны быть пропущены не менее 3-х высокопрочных нитей.Установка фиксатора возможна как с использованием шила-пробойника, так и без него.Одноразовы, стерильный. |
| 28 | Якорь с голубой Hi-Fi лентой | Шт. | 1 | Мягкотканный фиксатор для восстановления вращательной манжеты плеча с лентой.Фиксатор - имплант должен быть выполнен полностью из мягкотканного высокопрочного материала. Должен иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. Фиксатор должен быть загружен на инсертер с рукояткой. В фиксатор должны быть установлены не менее одной высокопрочной нити размером не мене №2 и не менее одной ленты из восокопрочного материала с цветовой кодировкой. Диаметр фиксатора не более 2,8 мм. Фиксатор должен выдерживать усилие на вытягиванее не менее 575 Н. |
| 29 | Якорь (кортикальная и губчатая резьба) 5 мм на отвертке с 2-мя нитями Hi-Fi | Шт. | 1 | Якорный фиксатор для фиксации мягких тканей (подшиванием нитями) к костным структурам.Тип якорного фиксатора:винтовой, загружен на одноразовый инсертер - отвертку с ручкой.Установка фиксатора:фиксатор самонарезной, установка не требует дополнительного инструмента.Резьба винтового фиксатора:переменная - разная для кортикального и губчатого слоев.Нити фиксатора:на дистальном конце фиксатора должно быть ушко овальной формы с пропущенной высокопрочной нитью диаметром не более #2 в количестве не менее 2 шт, нити должны иметь цветовую кодировку для облегчения ориентации хирурга.Диаметр:не более 5мм. Материал: титан. Одноразовый, стерильный. |
| 30 | Якорь (кортикальная и губчатая резьба) 5 мм на отвертке с 3-мя нитями Hi-Fi | Шт. | 1 | Якорный фиксатор для фиксации мягких тканей (подшиванием нитями) к костным структурам. Винтовой. Тип якорного фиксатора загружен на одноразовый инсертер - отвертку с ручкой.Установка фиксатора:фиксатор самонарезной, установка не требует дополнительного инструмента.Резьба фиксатора:переменная - разная для кортикального и губчатого слоев.Нити фиксатора:на дистальном конце фиксатора должно быть ушко овальной формы с пропущенной высокопрочной нитью диаметром не более #2 в количестве не менее 3 шт, нити должны иметь цветовую кодировку для облегчения ориентации хирурга.Диаметр: не более 5,0 мм.Матариал: титан.Одноразовый, старильный. |
| 31 | Якорь 5.0 мм с одной нитью #2 Hi-Fi | Шт. | 1 | Якорный фиксатор для тенодеза бицепса должен представлять собой заряженный на одноразовый инсертер с пластиковой рукояткой анкерный фиксатор, через который пропущена и выведена с дистального конца в форме петли высокопрочная нить не менее #2. Матариал:PEEK (полиэфирэфиркетон).Установка фиксатора должна производиться с использованием сверла (канюлированный бур по спице-направителю), диаметром больше диаметра фиксатора на 1,5-2 мм. Установка фиксатора в костном канале производится путем вращения специального кольца на рукояти инсертера.Механизм фиксации сухожилия фиксатором:фиксация должна производиться посредством затягивания сухожилия петлей заряженной в фиксатор нити, а также блокировкой телом фиксатора в костном канале. Способ установки фиксатора артроскопически и из мини-доступа. Диаметр: 5,0 мм. Одноразовый, стерильный. |
| 32 | Якорь 1.7 мм с одной нитью #0 Hi-Fi с иглами | Шт. | 1 | Безъякорный фиксатор для операций на малых суставах.Должен иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. Фиксация импланта происходит за счет расширения материала фиксатора во все стороны на 360 гр.Фиксатор с инсертером должны быть установлены в одноразовую рукоятку пистолетного типа, включающую также одноразовое сверло 1,7 для формирования канала под фиксатор.Через ткань фиксатора должно быть пропущено не менее одной высокопрочной нити размером #0 Hi-Fi с иглой на конце.Одноразовый, стерильный. |
| 33 | Якорь 1.7 мм с одной нитью #2-0 Hi-Fi с иглами | Шт. | 1 | Безъякорный фиксатор для операций на малых суставах.Должен иметь Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. Фиксация импланта происходит за счет расширения материала фиксатора во все стороны на 360 гр.Фиксатор с инсертером должны быть установлены в одноразовую рукоятку пистолетного типа, включающую также одноразовое сверло 1,7 мм для формирования канала под фиксатор.Через ткань фиксатора должно быть пропущено не менее одной высокопрочной нити размером #2-0 Hi-Fi с иглой на конце.Одноразовый, стерильный. |
| 34 | Мембрана для восстановления хряща коленного сустава | уп. | 1 | Имплантат для регенерации хрящевого покрова коленного сустава.Двухслойная резорбируемая мембрана, изготовленная из коллагена крупного рогатого скота I-III типа без химического связующего, предназначенная для хирургического восстановления всех слоев хрящевого покрова коленного сустава. Изделие состоит из покрывающего плотного слоя и расположенной под ним губки с порами в виде каналов, строго направленных к поверхности. Мембрана для восстановления хрящевого покрова коленного сустава должна фиксироваться посредством рассасывающегося в среднесрочной перспективе монофиламентного шовного материала.Толщина изделия составляет от 2,3 до 3,0 мм.Площадь поверхности мембраны овальная. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. Наименование на русском языке, срок стерильности изделия – 3 года. |
| 35 | Ортопедический комплект | компл. | 1 | Одноразовый ортопедический комплект должен обеспечивать необходимые инструменты для получения плазмы, обогащённой факторами роста из собственной крови пациента, а также её применение в участке повреждения. В состав комплекта должны входить: 1) Не менее четырёх стерильных герметичных воздухонепроницаемых пробирок для забора образцов крови. Каждая пробирка должна быть объёмом не менее 9мл. Каждая пробирка должна содержать в качестве антикоагулянта не более 3,8% цитрата натрия в объёме не более 0,4мл. Каждая пробирка должна быть стерильна внутри и снаружи. Каждая пробирка должна быть химически инертна. 2) Не менее двух стерильных герметичных воздухонепроницаемых пробирок для фракционирования плазмы. Каждая пробирка должна быть объёмом не менее 9мл. Каждая пробирка должна быть стерильна внутри и снаружи. Каждая пробирка должна быть химически инертна. 3) Игла - бабочка для безопасного забора крови не менее 1шт. Длина трубки соединяющей иглу и держатель должна быть не менее 18мм и не более 25мм. Диаметр иглы должен быть не менее 0,75мм и не более 0,85мм для исключения излишней травматизации тканей. 4) Активатор не менее 1 ампулы. Активатор должен находится в стеклянной ампуле и содержать не менее 1мл 10% хлорида кальция и воду для инъекций. 5) Одноразовый стерильный шприц для переноса активатора в сфракцированную плазму. Шприц должен быть объёмом не менее 0,5мл с градуировкой по 0,01мл для более точного расчёта активатора. 6) Одноразовое стерильное аспирационное устройство для переноса плазмы из пробирок для сбора крови в пробирки для фракцирования плазмы. Не менее 1шт. Все компоненты ортопедического комплекта должны быть полностью совместимы с центрифугой и печью. Объём получаемой плазмы для введения пациенту должен быть не менее 8мл, с оптимальной концентрацией тромбоцитов - не менее 2,5 раз и не более 3 раз превышающую их содержание в нативной крови пациента до процедуры центрифугирования в соответствие с доказанным клиническим исследованием. Индивидуальная стерильная герметичная (полиэтилен или другой материал) упаковка предохраняющая содержимое от влаги. Каждая упаковка содержит инструкцию по медицинскому применению. |
| 36 | Пластина с угловой стабильностью для проксимальной клиновидной остеотомии открывающего типа 4,0 мм, титан | шт. | 1 | Пластина предназначена для проксимальной остеотомии стопы открывающего типа.Пластина низкопрофильная , укороченная.Пластина анатомически предмоделированной формы для более плотной фиксации на плюсневых костях. Пластина имеет Т-образную форму.Пластина имеет не менее 4 отверстий, причем два отверстия в основании пластины.Количество отверстий в прямой части пластины : не менее 2-х.В месте перехода прямой части пластины в основание на рабочей поверхности спейсер.Высота спейсера :от 3,9 до 4,2 мм.Отверстия в пластине имеют резьбу. Отверстия в пластине имеют небольшую конусность для лучшего центрирования винтов.Пластина позволяет фиксироваться к кости кортикальными винтами и винтами с угловой стабильностью, а также винтами с вариабельным введением, диаметром : 3,0±0,1 мм.Пластина изготовлена из титана. |
| 37 | Винт низкопрофильный с частичной резьбой , TI, 4.5 x 40 mm | шт. | 1 | Шуруп костный.Шуруп предназначен для фиксации пластин и костных отломков.Шуруп самонарезающий. Количество насечек, для самонарезания резьбы в дистальной части шурупа :не менее 3.Шуруп имеет резьбовую часть, расположенную частично.Резьба на шурупе имеет спонгиозную нарезку. Диаметр резьбовой части шурупа :от 4,5 до 4,7 мм.Головка шурупа полусферическая, низкопрофильная, для предотвращения раздражения мягких тканей. Головка шурупа имеет шлиц в виде шестигранника размером: 3,5 мм.Длина шурупа: не менее 45. Шуруп поставляется в индивидуальной заводской упаковке в стерильном и не стерильном виде по выбору Заказчика. Материал изготовления шурупа: титан. |

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, была сформирована сумма цен единиц товаров (максимальная), которая не должна превышать 1 099 772 (Один миллион девяносто девять тысяч семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

Определение суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование товаров | Кол-во, согласно ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы | 37 | 1088700,00 | 1099697,00 | 1110919,00 | 1099772,00 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ____________ 2019 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.