УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 035/19

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки инструментов и расходных материалов для гибкой эндоскопии для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки инструментов и расходных материалов для гибкой эндоскопии для нужд НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Общие требования к поставляемому товару |
| --- | --- |
| 1.1 | Остаточный срок стерильности поставляемого товара на дату поставки, месяцев | Не менее 24 |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (или Минздрава России) | Наличие |
| 1.3 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии с приложениями, выданные органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 1.4 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.9 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 1.10 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности | Соответствие |
| 1.11 | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе в качестве выставочного экземпляра, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). | Соответствие |
| 1.12 | Поставляемый товар серийного производства | Соответствие |
| 1.13 | Этикетка на каждой единице товара на русском языке с указанием модели (артикула), фирмы-производителя, страны происхождения, основных технических характеристик товара, даты производства и срока годности (стерильности) | Наличие |
| № п/п | Наименование товара | Требуемые технические характеристики поставляемого товара |
| 1 | Сфинктеротом | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для электрорезекции БДС при проведении ЭРХПГ. Применение однократное. Тип – многофункциональный, с коротким коническим носиком, двухпросветный, не менее 4 черных рентгеноконтрастных меток на рабочей части. С отдельным каналом для 0,035 дюймового проводника. С отдельным каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, канал перпендикулярно расположен к оси ручки. Тип ручки – пластиковая, съемная для утилизации. Длина струны не менее 25 и не более 26 мм. Диаметр катетера (для рабочего канала диаметром 2,8 мм) не менее 2,1 и не более 2,2 мм. Диаметр дистального конца не менее 1,7 и не более 1,8 мм. Длина рабочей части не менее 200 см. Упаковка единицы товара индивидуальная стерильная, не менее 5 штук в упаковке. Дата изготовления не ранее 2018 года. |
| 2 | Сфинктеротом | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для электрорезекции БДС при проведении ЭРХПГ. Применение однократное. Тип – многофункциональный, с коротким коническим носиком, однопросветный, не менее 4 черных рентгеноконтрастных меток на рабочей части. С отдельным каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, канал перпендикулярно расположен к оси ручки. Тип ручки – пластиковая, съемная для утилизации. Длина струны не менее 29 и не более 30 мм. Диаметр катетера (для рабочего канала диаметром 2,0 мм) не менее 1,7 и не более 1,8 мм. Диаметр дистального конца не менее 1,3 и не более 1,4 мм. Длина рабочей части не менее 200 см. Упаковка единицы товара индивидуальная стерильная, не менее 5 штук в упаковке. Дата изготовления не ранее 2018 года. |
| 3 | Катетер для ЭРХПГ | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 2 Назначение: для канюлирования БДС и контрастирования желчных протоков при проведении ЭРХПГ. Применение однократное, возможность автоклавирования отсутствует. Форма – стандартный, сужающийся, с тефлоновым дистальным концом. Особенности конструкции – с не менее тремя рентгеноконтрастными черными метками на дистальном конце, колпачок и струна жесткости в комплекте. С каналом для 0,035 дюймового проводника. С каналом для подачи рентгенконтрастного вещества. Порты для введения контраста и проводника с 2 отдельными входами с разъемом типа «Луер-Лок». Наличие интегрированной ручки. Диаметр (для рабочего канала диаметром 2,0 мм) не менее 1,7 и не более 1,8 мм. Длина рабочей части не менее 200 см. Дата изготовления не ранее 2018 года. Упаковка единицы товара индивидуальная стерильная. Не менее 5 штук в упаковке. |
| 4 | Катетер для ЭРХПГ | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для канюлирования БДС и контрастирования желчных протоков при проведении ЭРХПГ. Применение многократное. Возможность автоклавирования при не менее 134 град. Форма – стандартный, сужающийся, с тефлоновым дистальным концом. Особенности конструкции – с не менее тремя рентгеноконтрастными черными метками на дистальном конце, колпачок и струна жесткости в комплекте. С отдельным каналом для 0,035 дюймового проводника. С каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества. Порты для введения контраста и проводника с 2 отдельными входами с разъемом типа «Луер-Лок». Диаметр (для рабочего канала диаметром 2,8 мм) не менее 2,4 и не более 2,45 мм. Длина рабочей части не менее 200 см. Наличие интегрированной ручки. Дата изготовления не ранее 2018 года. Упаковка единицы товара индивидуальная стерильная. |
| 5 | Корзина для разрушения и захвата камней | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для разрушения и захвата камней при проведении ЭРХПГ, для проведения аварийной литотрипсии. Применение однократное, возможность автоклавирования отсутствует. Форма спиралевидная. Корзина в сборе с ручкой и тубусом. Особенность конструкции – улучшенная функция вращения. Тип ручки – съемная, пластиковая. Захватывающая часть 6-ти струнная. Струны двойного плетения, мягкие, материал струн – нержавеющая сталь. Материал тубуса – рентгеноконтрастный тефлон. Тубус с отдельным каналом для контрастного вещества, порт канала для контрастного вещества перпендикулярно расположен к оси тубуса. Высота рабочей части корзины не менее 58 и не более 60 мм. Диаметр (для рабочего канала диаметром 2,8 мм) не менее 2,2 и не более 2,3 мм. Дата изготовления не ранее 2018 года. Упаковка единицы товара индивидуальная нестерильная. Не менее 5 штук в упаковке. |
| 6 | Корзина для разрушения и захвата камней | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для разрушения и захвата камней при проведении ЭРХПГ, для проведения аварийной литотрипсии. Применение однократное, возможность автоклавирования отсутствует. Форма ромбовидная. Корзина в сборе с ручкой и тубусом. Особенность конструкции – улучшенная функция вращения. Тип ручки – съемная, пластиковая. Захватывающая часть 4-х струнная. Струны монофиламентные, жесткие, материал струн – нержавеющая сталь. Материал тубуса – рентгеноконтрастный тефлон. Тубус с отдельным каналом для контрастного вещества, порт канала для контрастного вещества перпендикулярно расположен к оси тубуса. Высота рабочей части корзины не менее 58 и не более 60 мм. Диаметр (для рабочего канала диаметром 2,0 мм) не менее 1,7 и не более 1,8 мм. Дата изготовления не ранее 2018 года. Упаковка единицы товара индивидуальная нестерильная. Не менее 5 штук в упаковке. |
| 7 | Защитный колпачок для хранения эндоскопов | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для предотвращения повреждений дистального конца гибких эндоскопов при их хранении и транспортировке. Материал изготовления: вспененный эластичный пенополиуретан. Представляет собой цилиндр с продольным разрезом и внутренним каналом для размещения эндоскопа. Длина колпачка не менее 90 и не более 100 мм, диаметр не менее 55 и не более 65 мм. Упаковка единицы товара индивидуальная стерильная, не менее 300 штук в упаковке. |
| 8 | Клапан биопсийный | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 5 Назначение: для обеспечения герметичности инструментального канала при введении эндоскопических инструментов. Применение многократное. Возможность автоклавирования при не менее 134 град. Полная совместимость с фиброэндоскопами Olympus BF-PE2, имеющимися у Заказчика. Не менее 10 клапанов в упаковке. Упаковка индивидуальная нестерильная |
| 9 | Клапан для аспирации | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 5 Назначение: для управления каналом аспирации. Применение многократное. Возможность жидкостной, холодноплазменной и ультразвуковой обработки. Полная совместимость с фиброэндоскопами Olympus BF-PE2, имеющимися у Заказчика. Не менее 10 клапанов в упаковке. Упаковка индивидуальная нестерильная |
| 10 | Устройство для ручной очистки каналов эндоскопов | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для механической очистки инструментальных каналов гибких эндоскопов, диаметр каналов от 2,2 до 5,0 мм. Применение однократное. Особенности конструкции: основа конструкции – гибкий стержень из медицинского термореактивного пластика, покрытый тефлоном по всей длине, на дистальном конце расположены не менее 5 дисков из жесткого медицинского силикона. Длина щетки не менее 228 и не более 230 см. Диаметр силиконовых дисков не менее 4,9 и не более 5,0 мм. Расстояние между силиконовыми дисками не менее 5 и не более 6 мм. Очистка осуществляется посредством вытягивания инструмента из канала на дистальном конце эндоскопа, тянущим движением «на себя», до полного извлечения инструмента. Дата изготовления не ранее 2018 года. Упаковка единицы товара: в нестерильном пластиковом пакете, не менее 60 штук в упаковке. Комплектация: в комплект входит пластиковый автоклавируемый кассетный диспенсер для хранения. Механизм использования: упаковка с устройствами помещается внутрь диспенсера в спиралевидный закрытый желоб с возможностью извлечения из упаковки устройств по 1 штуке, наличие креплений к вертикальным и горизонтальным поверхностям. |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30 %, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 378 093 (Триста семьдесят восемь тысяч девяносто три) рубля 66 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование товара | Кол. | Ед.изм. | Предложение № 1 Вх. от 14.02.2019 № КН-140219-1кп | Предложение №2 Вх. от 12.02.2019 № ТТL 27 | Предложение №3 Вх. от 14.02.2019 № 140219/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сфинктеротом, с коническим носиком, двухпросветный, струна 25 мм, одноразовый, для канала 2,8 мм. 5 штук в упаковке. | 1 | уп. | 56 078,00 | 56 988,32 | 56 480,00 |
| 2 | Сфинктеротом, с коническим носиком, однопросветный, струна 30 мм, одноразовый, для канала 2,0 мм. 5 штук в упаковке. | 1 | уп. | 34 721,00 | 35 436,08 | 35 120,00 |
| 3 | Катетер для ЭРХПГ, сужающийся, одноразовый, для рабочего канала 2,0 мм. 5 штук в упаковке. | 2 | уп. | 17 116,00 | 17 977,35 | 17 817,00 |
| 4 | Катетер для ЭРХПГ, сужающийся, многоразовый, для рабочего канала 2,8 мм. 5 штук в упаковке. | 1 | уп. | 6 229,00 | 6 457,60 | 6 400,00 |
| 5 | Корзина для разрушения и захвата камней,одноразовая, 6 струн, мягкая, спиралевидная, высота 60 мм, диаметр 2,3 мм, 5 штук в упаковке. | 1 | уп. | 57 563,00 | 58 400,92 | 57 880,00 |
| 6 | Корзина для разрушения и захвата камней одноразовая, 4 струны, жесткая, ромбовидная, высота 60 мм, диаметр 1,8 мм, 5 штук в упаковке. | 1 | уп. | 48 949,00 | 49 501,54 | 49 060,00 |
| 7 | Защитный колпачок для хранения эндоскопов стерильный, 300 штук в упаковке. | 1 | уп. | 17 579,00 | 18 131,73 | 17 970,00 |
| 8 | Клапан биопсийный для бронхоскопов Olympus BF-PE2. 10 штук в упаковке. | 5 | уп. | 9 411,00 | 10 001,20 | 9 912,00 |
| 9 | Клапан для аспирации для бронхоскопов Olympus BF-PE2. 10 штук в упаковке. | 5 | уп. | 9 115,00 | 9 765,10 | 9 678,00 |
| 10 | Щетка дисковая в комплекте с диспенсером для хранения щеток. Для очистки каналов эндоскопов диаметром до 5,0 мм, длина 220 см, одноразовая. 60 штук в упаковке. | 1 | уп. | 23 093,00 | 23 610,60 | 23 400,00 |
| Сумма, руб. |  | 371 074,00 | 383 312,99 | 379 894,00 |
|  | Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 378 093,66 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.