УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 069/19

о проведение запроса котировок на  право заключения договора поставки

рентгеновской пленки в 2019 года

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки рентгеновской пленки для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | Описание | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка медицинская рентгеновская 24х30 см | Пленка должна быть на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки доложен иметь противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой должен иметь смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка должна быть применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка не менее 100 листов. Пленка должна соответствовать требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Иметь регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Должна соответствовать Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 10 |
| 2 | Пленка медицинская рентгеновская 30х40 см | Пленка должна быть на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки должен иметь противоореольную и антистатическую защиту, смешанную плоскокубическую структуру. Должна соответствовать следующим сенситометрическим характеристикам: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка должна быть применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка не менее 100 листов. Пленка должна соответствовать требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83, иметь регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, а также сертификат соответствия Госстандарта РФ. Продукция должна соответствовать Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 15 |
| 3 | Пленка медицинская рентгеновская 35х35 см | Пленка должна быть на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки должен иметь противоореольную и антистатическую защиту, смешанную плоскокубическую структуру. Пленка должна иметь следующие сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка должна быть применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка не менее 100 листов. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83, иметь регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, а также сертификат соответствия Госстандарта РФ. Продукция должна соответствовать Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 15 |
| 4 | Пленка медицинская рентгеновская 35х43 см | Пленка должна быть на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки должен иметь противоореольную и антистатическую защиту, смешанную плоскокубическую структуру. Пленка должна иметь следующие сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка должна быть применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка не менее 100 листов. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83, иметь регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия Госстандарта РФ. Пленка должна соответствовать Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 15 |
| 5 | Пленка медицинская рентгеновская для маммографии 18х24 см | Пленка должна иметь назначение -для маммографии. Должна быть ортохроматическая двусторонняя на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,175 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,165, высокочувствительная, высококонтрастная, изготовлена по технологии плоских микрокристаллов серебра. Пленка должна иметь на каждой стороне свой эмульсионный слой. Эмульсионные слои должны иметь различные показатели контраста и фотографической широты. Пленка должна соответствовать следующим сенситометрическим характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 545±5 нм, средний градиент g = 4,0, максимальная плотность Dmax= 4, плотность вуали D= 0,06, чувствительность S0,85=120 1/P. Пленка должна быть применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка не менее 100 листов. Пленка должна соответствовать требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83, иметь регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия Госстандарта РФ. Соответствовать Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 15 |
| 6 | Пленка медицинская рентгеновская для маммографии 24х30 см | Пленка должна иметь назначение для маммографии. Должна быть ортохроматическая двусторонняя на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,175 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,165, высокочувствительная, высококонтрастная, изготовлена по технологии плоских микрокристаллов серебра. Пленка должна иметь на каждой стороне свой эмульсионный слой. Эмульсионные слои должны иметь различные показатели контраста и фотографической широты. Пленка должна соответствовать следующим сенситометрическим характеристикам: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 545±5 нм, средний градиент g = 4,0, максимальная плотность Dmax= 4, плотность вуали D= 0,06, чувствительность S0,85=120 1/P. Пленка должна быть применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка не менее 100 листов. Должна соответствовать требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83, иметь регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия Госстандарта РФ. Должна соответствовать Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 5 |
| 7 | Фототермографическая пленка 35х43 для лазерных мультиформатных камер МРТ | Пленка должна быть совместима с лазерной мультиформатной камерой KODAK 8150, иметь инфракрасный термографический фотоматериал на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,18 мм, с максимальной плотностью изображения Dmax= 3.3 с зоной спектральной сенсибилизации λmax830 нм, в светозащитной упаковке по 125 листов для печати медицинских диагностических изображений. Должна соответствовать требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Иметь регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия Госстандарта РФ, соответствовать Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 2 |
| 8 | Проявитель | Должен быть трехкомпонентным, обладающим улучшенными экологическими характеристиками, предназначенным для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (90 сек.), ускоренном (45 сек.) и удлиненном (135 сек.) режимах проявки. Химический состав проявителя должен позволять его применение для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных мультиформатных камерах. Проявитель должен обладает пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения, тем самым сокращая расходы на техническое обслуживание. Одной упаковки должно хватать для приготовления не менее 40 л раствора, которая должна содержать: - канистру с концентратом раствора А (2 шт.), - флакон с раствором В (2 шт.), - флакон с раствором С (2 шт.). | уп | 10 |
| 9 | Фиксаж | Должен состоять из двухкомпонентного фиксажа, используемого для фиксирования радиографических пленок. Высокая дубящая способность фиксажа должна обеспечивать оптимальные результаты при обработке пленок в автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным рабочим циклом. Одна упаковка должна быть рассчитана на приготовление не менее 40 л раствора (2 х 20 л), и содержать: - канистру с концентратом раствора А (2 шт.), - флакон с раствором В (2 шт.). | уп | 10 |

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 494 922 (Четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен6

| № п/п | Наименование товара | Предложение № 1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка медицинская рентгеновская 24х30 см | 2 963,00 | 3 350,00 | 2 857,23 | 3 056,74 |
| 2 | Пленка медицинская рентгеновская 30х40 см | 4 938,00 | 5 600,00 | 4 762,22 | 5 100,07 |
| 3 | Пленка медицинская рентгеновская 35х35 см | 5 041,00 | 5 700,00 | 4 861,32 | 5 200,77 |
| 4 | Пленка медицинская рентгеновская 35х43 см | 6 194,00 | 7 000,00 | 5 972,52 | 6 388,84 |
| 5 | Пленка медицинская рентгеновская для маммографии 18х24 см | 3 705,00 | 4 300,00 | 3 569,46 | 3 858,15 |
| 6 | Пленка медицинская рентгеновская для маммографии 24х30 см | 6 400,00 | 7 200,00 | 5 948,98 | 6 516,33 |
| 7 | Фототермографическая пленка 35х43 для лазерных мультиформатных камер МРТ | 21 180,00 | 29 300,00 | 23 909,70 | 24 796,57 |
| 8 | Проявитель 2х20л | 2 246,00 | 5 300,00 | 4 681,24 | 4 075,75 |
| 9 | Фиксаж 2х20л | 4 741,00 | 2 800,00 | 2 420,42 | 3 320,47 |
|  | Итого | 472 030,00 | 548 100,00 | 464 636,00 | 494 922,00 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: до 31.12.2019 года

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2019г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.