УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 106/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов  для проведения процедур экстракорпоральной детоксикации на аппаратах для непрерывной почечной заместительной терапии для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов  для проведения процедур экстракорпоральной детоксикации на аппаратах для непрерывной почечной заместительной терапии для нужд НУЗ ДКБ  им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п.п. | Наименование | Требование технического задания | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для проведения гемодиафильтрации (CVVHDF) в составе: |  | 8 |
| 1.1 | Гемофильтр | 1 шт. |  |
|  | Площадь мембраны, м² | не менее 1,8 |  |
|  | Толщина стенки капилляра, мкм | не более 35 |  |
|  | Внутренний диаметр капилляра, мкм | не более 220 |  |
|  | Объем заполнения | не более 130 мл |  |
|  | Скорость фильтрации | не менее 20 % от Qb |  |
|  | Рабочий поток крови, мл/мин | не менее 200-500 |  |
|  | Материал мембраны | полисульфон |  |
|  | Материал корпуса | поликарбонат |  |
|  | Рекомендуемая скорость фильтрации | не менее 20 % |  |
|  | Стерилизация | Паровая - in line steam |  |
| 1.2 | Система магистралей совместимая с аппаратом Multifiltrate (MULTIFILTRATE CASSETTE) | 1 шт. |  |
|  | Объем заполнения, мл | не более 170 |  |
|  | Магистраль артериальная | наличие |  |
|  | Артериальная ловушка, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр артериальной ловушки | не более 22 |  |
|  | Отведения для датчика давления, шт. | 2 |  |
|  | Магистраль венозная, шт. | 1 |  |
|  | Насосный сегмент, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр насосного сегмента, мм | не более 6,4 |  |
|  | Адаптер для фиксации насосного сегмента, «красный» | 1 |  |
|  | Магистраль венозная | наличие |  |
|  | Венозная ловушка, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр венозной ловушки, мм | не более 22 |  |
|  | Отведения для датчика давления, шт. | 1 |  |
|  | Мешок дренажный, мл | не менее 2000 |  |
|  | Порт для инъекций | наличие |  |
|  | Магисталь фильтрата | наличие |  |
|  | Насосный сегмент, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр насосного сегмента, мм | не более 6,4 |  |
|  | Адаптер для фиксации насосного сегмента, «желтый» | 1 |  |
|  | Отведения для датчика давления, шт. | 1 |  |
|  | Порт для инъекций | наличие |  |
| 1.3 | Магистраль замещающего раствора, совместимая с аппаратом multiFiltrate | 1 шт. |  |
|  | Объем заполнения, мл | не более 158 |  |
|  | Насосный сегмент, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр насосного сегмента, мм | не более 6,4 |  |
|  | Адаптер для фиксации насосного сегмента, «белый» | 1 |  |
|  | HF- коннектор, шт. | 2 |  |
|  | Luer- коннектор, шт. | 1 |  |
|  | Камера подогрева | наличие |  |
|  | Стерилизация | ЭТО |  |
| 1.4 | Магистраль диализата, совместимая с аппаратом multiFiltrate | 1 шт. |  |
|  | Объем заполнения, мл | не более 158 |  |
|  | Насосный сегмент, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр насосного сегмента, мм | не менее 6,4 |  |
|  | Адаптер для фиксации насосного сегмента, «зеленый» | 1 |  |
|  | HF- коннектор, шт. | 2 |  |
|  | Камера подогрева | наличие |  |
|  | Стерилизация | ЭТО |  |
| 2 | Набор для проведения высокообъемной гемофильтрации (совместимый с аппаратом multiFiltrate) в составе: |  | 8 |
| 2.1 | Гемофильтр | 1 шт. |  |
|  | Площадь мембраны, м² | не менее 1,8 |  |
|  | Толщина стенки капилляра, мкм | не более 35 |  |
|  | Внутренний диаметр капилляра, мкм | не более 220 |  |
|  | Объем заполнения | не более 130 мл |  |
|  | Скорость фильтрации | не менее 20 % от Qb |  |
|  | Рабочий поток крови, мл/мин | не менее 200-500 |  |
|  | Материал мембраны | полисульфон |  |
|  | Материал корпуса | поликарбонат |  |
|  | Рекомендуемая скорость фильтрации | не менее 20 % |  |
|  | Стерилизация | Паровая - in line steam |  |
| 2.2 | Система магистралей совместимая с аппаратом Multifiltrate (MULTIFILTRATE CASSETTE) | 1 шт. |  |
|  | Объем заполнения, мл | не более 170 |  |
|  | Магистраль артериальная | наличие |  |
|  | Артериальная ловушка, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр артериальной ловушки | не более 22 |  |
|  | Отведения для датчика давления, шт. | 2 |  |
|  | Магистраль венозная, шт. | 1 |  |
|  | Насосный сегмент, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр насосного сегмента, мм | не более 6,4 |  |
|  | Адаптер для фиксации насосного сегмента, «красный» | 1 |  |
|  | Магистраль венозная | наличие |  |
|  | Венозная ловушка, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр венозной ловушки, мм | не более 22 |  |
|  | Отведения для датчика давления, шт. | 1 |  |
|  | Мешок дренажный, мл | не менее 2000 |  |
|  | Порт для инъекций | наличие |  |
|  | Магисталь фильтрата | наличие |  |
|  | Насосный сегмент, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр насосного сегмента, мм | не более 6,4 |  |
|  | Адаптер для фиксации насосного сегмента, «желтый» | 1 |  |
|  | Отведения для датчика давления, шт. | 1 |  |
|  | Порт для инъекций | наличие |  |
| 2.3 | Магистраль замещающего раствора для высокообъемной гемофильтрации совместимая с аппаратом multiFiltrate | 1 шт. |  |
|  | Насосный сегмент, шт. | 2 |  |
|  | Диаметр насосного сегмента, мм | не более 6,4 |  |
|  | Адаптер для фиксации насосного сегмента, «зеленый» | 1 |  |
|  | Адаптер для фиксации насосного сегмента, «белый» | 1 |  |
|  | HF- коннектор, шт. | 4 |  |
|  | Luer-коннектор, шт. | 2 |  |
|  | Камера подогрева, шт. | 2 |  |
|  | Стерилизация | ЭТО |  |
| 3 | Шприц для инжектомата, 50 мл |  | 10 |
|  | Объем заполнения, мл | не менее 50 |  |
|  | Количество компонентов | 3 |  |
|  | Совместим с аппаратом multifiltarte | да |  |
| 4 | Мешок для сбора фильтрата совместимый с аппаратом multiFiltrate |  | 10 |
|  | Объем заполнения, л | не менее 10 |  |
|  | Совместима с системой магистралей multiFiltrate | да |  |
|  | Кран для слива фильтрата | наличие |  |
| 5 | Высокопоточный двухпросветный катетер в наборе |  | 8 |
|  | Рентгеноконтрастный | да |  |
|  | Диаметр, мм | не более 4,3 |  |
|  | Диаметр, F | не более 13 |  |
|  | Длина. мм | не менее 175 |  |
|  | Материал изготовления катетера | Полиуретан |  |
|  | Пункционная игла, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр пункционной иглы, мм | не более 1,5 |  |
|  | Длина пункционной иглы, мм | не менее 70 |  |
|  | Проводник, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр проводника, мм | не более 0,97 |  |
|  | Длина проводника, мм | не менее 700 |  |
|  | Мандрен, обеспечивающий необходимую жесткость катетера во время его введения | Наличие |  |
|  | Кончик проводника J-образной формы | Наличие |  |
|  | Расширитель, шт. | 1 |  |
|  | Зажимы, шт. | 2 |  |
|  | Защитные колпачки, шт. | 2 |  |
|  | Пластырь для заклеивания раны, шт | 1 |  |
|  | Форма соединительных трубок | Прямая |  |
|  | Смещенные отверстия на конце катетера, уменьшающие аспирацию катетера к стенкам сосуда | Наличие |  |
|  | Артериальный просвет катетера шире, чем венозный, чтобы выравнивать уровни давления и обеспечивать высокий уровень кровотока при низких уровнях давления. | Наличие |  |
|  | Стерилизация | Этиленоксид |  |
| 6 | Двухпросветный катетер в наборе |  | 10 |
|  | Рентгеноконтрастный | да |  |
|  | Диаметр, мм | не более 4 |  |
|  | Диаметр, F | не более 12 |  |
|  | Длина. мм | не менее 150 |  |
|  | Материал изготовления катетера | Полиуретан |  |
|  | Пункционная игла, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр пункционной иглы, мм | не более 1,5 |  |
|  | Длина пункционной иглы, мм | не менее 70 |  |
|  | Проводник, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр проводника, мм | не более 0,97 |  |
|  | Длина проводника, мм | не менее 700 |  |
|  | Кончик проводника J-образной формы | Наличие |  |
|  | Расширитель, шт. | 1 |  |
|  | Зажимы, шт. | 2 |  |
|  | Защитные колпачки, шт. | 2 |  |
|  | Пластырь для заклеивания раны, шт | 1 |  |
|  | Форма соединительных трубок | Прямая |  |
|  | Наличие центрального и боковых отверстий в венозном просвете катетера, помогающих уменьшить давление возврата | Наличие |  |
|  | Стерилизация | Этиленоксид |  |
| 7 | Двухпросветный катетер в наборе |  | 10 |
|  | Рентгеноконтрастный | да |  |
|  | Диаметр, мм | не более 4 |  |
|  | Диаметр, F | не более 12 |  |
|  | Длина. мм | не менее 200 |  |
|  | Материал изготовления катетера | Полиуретан |  |
|  | Пункционная игла, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр пункционной иглы, мм | не более 1,5 |  |
|  | Длина пункционной иглы, мм | не менее 70 |  |
|  | Проводник, шт. | 1 |  |
|  | Диаметр проводника, мм | не более 0,97 |  |
|  | Длина проводника, мм | не менее 700 |  |
|  | Кончик проводника J-образной формы | Наличие |  |
|  | Расширитель, шт. | 1 |  |
|  | Зажимы, шт. | 2 |  |
|  | Защитные колпачки, шт. | 2 |  |
|  | Пластырь для заклеивания раны, шт | 1 |  |
|  | Форма соединительных трубок | Прямая |  |
|  | Наличие центрального и боковых отверстий в венозном просвете катетера, помогающих уменьшить давление возврата | Наличие |  |
|  | Стерилизация | Этиленоксид |  |
| 8 | Раствор для гемодиализа/гемофильтрации с лактатным буфером |  | 50 |
|  | Совместим с системой магистралей multiFiltrate | да |  |
|  | HF-коннектор для соединения с магистралями | Наличие |  |
|  | Объем, мл | не менее 5000 |  |
|  | Состав: |  |  |
|  | Na | не более 140 ммоль/л; |  |
|  | K | не более 2.0 ммоль/л; |  |
|  | Ca | не менее 1.5 ммоль/л; |  |
|  | Mg | не менее 0.50 ммол/л; |  |
|  | Cl | не более 108.00 ммоль/л; |  |
|  | лактат | не менее 38 ммоль/л; |  |
|  | глюкоза | не более 1 г/л; |  |
|  | теор.осм. | не менее 296 мосм/л |  |
|  | pH | не менее 4.5-6.5 |  |
| 9 | Раствор для гемодиализа/гемофильтрации с лактатным буфером |  | 50 |
|  | Совместим с системой магистралей multiFiltrate | да |  |
|  | HF-коннектор для соединения с магистралями | Наличие |  |
|  | Объем, мл | 5000 |  |
|  | Состав: |  |  |
|  | Na | не более 140 ммоль/л; |  |
|  | K | не менее 4.0 ммоль/л; |  |
|  | Ca | не менее 1.5 ммоль/л; |  |
|  | Mg | не менее 0.50 ммол/л; |  |
|  | Cl | не более 110.00 ммоль/л; |  |
|  | лактат | не менее 38 ммоль/л; |  |
|  | глюкоза | не более 1 г/л; |  |
|  | теор.осм. | не менее 300 мосм/л |  |
|  | pH | не менее 4.5-6.5 |  |
| 10 | Диализирующий раствор с бикарбонатным буфером |  | 30 |
|  | Совместим с системой магистралей multiFiltrate | наличие |  |
|  | Двухкамерный мешок | да |  |
|  | Объем мешка после спешивания, мл | Не менее 5000 |  |
|  | Состав: |  |  |
|  | Na | Не более 140 ммоль/л; |  |
|  | K | Не более 2 ммоль/л; |  |
|  | Ca | Не более 1,5 ммоль/л; |  |
|  | Mg | Не более 0.75 ммол/л; |  |
|  | Cl | Не более 109.7 ммоль/л; |  |
|  | Гидрокарбонат HCO3‾ | Не менее 35 ммоль/л; |  |
|  | Глюкоза | Не более 1.0 г/л; |  |
|  | P (Фосфат) | Не менее 1.0 ммоль/л; |  |

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 662 004 (Шестьсот шестьдесят две тысячи четыре) рубля 92 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

| №п/п | Наименование | Количество | Предложение № 1 Вх. от 08.04.2019 г. № 60522631 | Предложение № 2 Вх. от 09.04.2019 г. № 01/09/04/19 | Предложение № 3 Вх. от 08.04.2019 г. № б/н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Набор HV-CVVH 1000 | 8 | 7 879,00 | 9 533,59 | 9 273,58 |
| 2 | Набор CVVHDF 1000 | 8 | 8 564,00 | 10 362,44 | 10 079,83 |
| 3 | Пластиковый мешок для сбора фильтрата 10 L | 10 | 996,00 | 1 205,16 | 1 172,29 |
| 4 | Шприц для инжектомата 50 ml | 10 | 89,50 | 108,30 | 105,34 |
| 5 | Раствор для гемофильтрации 2 ммоль/л Калия Раствор для гемофильтрации | 50 | 1 913,00 | 2 314,73 | 2 251,60 |
| 6 | Раствор для гемофильтрации, 4 ммоль/л Калия | 50 | 1 855,00 | 2 244,55 | 2 183,34 |
| 7 | Диализирующий раствор 5000 mL | 30 | 1 855,00 | 2 244,55 | 2 183,34 |
| 8 | Высокопоточный двухпросветный катетер в наборе | 8 | 8 950,00 | 9 845,00 | 9 576,50 |
| 9 | Двухпросветный катетер в наборе | 10 | 7 100,00 | 7 810,00 | 7 597,00 |
| 10 | Двухпросветный катетер в наборе | 10 | 7 100,00 | 7 810,00 | 7 597,00 |
| Сумма, руб. |  | 600 049,00 | 702 563,29 | 662 004,92 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 662 004,92 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ______________2019 года. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.