УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 110/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки одноразовых  пакетов и емкостей  для утилизации медицинских отходов класса «Б»

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки одноразовых  пакетов и емкостей  для утилизации медицинских отходов класса «Б» для нужд НУЗ ДКБ  им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД».

| № п/п | Наименование | Количество, шт. * | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость-контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл. отсекателем (0,25л) | 1 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл. отсекателем, класса «Б» (желтый). Назначение контейнера: сбор, временное хранение и удаление отработанного медицинского одноразового острого инструментария. Материал: полипропилен Высота контейнера – 130 мм., верхний размер – 34×90 мм., нижний размер – 27×88 мм., толщина стенки – 2 мм. Состав: 1. Корпус (фляжка). 2. Крышка с Г-образной планкой. 3. Этикетка. Крышка с Г-образной планкой должна иметь прямоугольную форму и 8 зацепов по периметру нижней части для соединения с корпусом. В рабочем положении, Г-образная планка должна открывать доступ к трем отверстиям для сбора острого инструментария. Первое отверстие должно иметь форму «шестеренки», второе- форму «креста с отверстием в центре», а самое большое – прямоугольную форму, размерами 39х23мм и боковой паз на стенке крышки, для возможности перевода шприца в горизонтальное положение. Контейнер должен иметь возможность блокировки с помощью «замка-зацепа», который находится на кончике Г-образной планки. Маркировочная наклейка с контактными данными производителя и графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике, с предупредительными надписями в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, с номером регистрационного удостоверения. |
| 2 | Изделие медицинского назначения (0,75 л) для сбора использованного медицинского материала | 1 | Ёмкость-контейнер для сбора колющих и режущих отходов, одноразовый, класса Б (цвет желтый). Предназначение: бесконтактный сбор острого инструментария в ЛПУ Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ - Соответствие требованиям п 4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» Требования к характеристикам изделия: Технические характеристики: Фактический объем изделия – не менее 0,7л и не более 0,75 л Материал – полипропилен Размеры: Высота – не менее 13,0 см Верхний диаметр – не менее 11,5 см Нижний диаметр - не менее 9 см. Основной цвет – желтый. Безопасность и качества Толщина стенки – не менее 1,5 мм – должна выдерживать давление, создаваемое иглами на стенки при полном заполнении изделия. Контейнер имеет ручку длиной не менее 21 см., и независимую крышку-заглушку, размером 5,5*6,5см., закрывающуюся в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто, и невозможностью повторного вскрытия без деструктивного вмешательства - для безопасного хранения игл и органических отходов в процессе эксплуатации изделия. Конструкция изделия должна обеспечивать возможность закрепления на горизонтальных поверхностях. Маркировочная наклейка для внесения данных Гравировка с указанием объема |
| 3 | Емкость-контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем (1,1л) | 1 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем, класса «Б» (желтый). Назначение контейнера: сбор, временное хранение и удаление отработанного медицинского одноразового острого инструментария. Материал: полипропилен Высота контейнера – 170 мм., верхний диаметр – 115 мм., нижний диаметр – 80 мм., толщина стенки – 1,2 мм. Состав: а) Конусовидное ведро желтого цвета на дне имеет углубление с винтовой насечкой для крепления на круглый кронштейн и указанием максимального объема емкости. В верхней части ведра находятся два выступа: один - для крепления ремешка крышки, другой - для окончательной блокировки крышки, с помощью «клипсы», после заполнения контейнера. Также, в верхней части ведра, на внутренней стенке по периметру, расположены 8 площадок и канавка для крепления ВСТАВКИ. На боковой стенке ведра выполнена горизонтальная насечка Уровня предела заполнения. б) Вариативная ВСТАВКА красного цвета с тремя выемками для снятия игл, устанавливается внутрь ведра до характерного щелчка. Центральная часть вставки прикрывается двумя планками, которые ограниченны перфорацией и могут быть удалены нажатием или другим способом, для удобства эксплуатации. в) Крышка герметичная, красного цвета крепится к ведру с помощью ремешка, может находиться в открытом, закрытом положении и блокируется на ведре, нажатием вниз, с помощью «клипсы». г) Маркировочная наклейка с контактными данными производителя и графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике, с предупредительными надписями в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, с номером регистрационного удостоверения |
| 4 | Емкость-контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл. Отсекателем (1,6 л) | 1 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем, класса «Б» (желтый). Назначение контейнера: сбор, временное хранение и удаление отработанного медицинского одноразового острого инструментария. Материал: полипропилен Высота контейнера – 210 мм., верхний диаметр – 115 мм., нижний диаметр – 92 мм., толщина стенки – 1,4 мм. Состав: а) Конусовидное ведро желтого цвета на дне имеет углубление с винтовой насечкой для креп-ления на круглый кронштейн и указанием максимального объема емкости. В верхней части ведра находятся два выступа: один - для крепления ремешка крышки, другой - для окончательной бло-кировки крышки, с помощью «клипсы», после заполнения контейнера. Также, в верхней части ведра, на внутренней стенке по периметру, расположены 8 площадок и канавка для крепления ВСТАВКИ. На боковой стенке ведра выполнена горизонтальная насечка уровня предела заполне-ния. б) Вариативная ВСТАВКА красного цвета с тремя выемками для снятия игл, устанавливается внутрь ведра до характерного щелчка. Центральная часть вставки прикрывается двумя планками, которые ограниченны перфорацией и могут быть удалены нажатием или другим способом, для удобства эксплуатации. в) Крышка герметичная, красного цвета крепится к ведру с помощью ремешка, может нахо-диться в открытом, закрытом положении и блокируется на ведре, нажатием вниз, с помощью «клипсы». г) Маркировочная наклейка с контактными данными производителя и графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике, с предупредительными надписями в со-ответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, с номером регистрационного удостоверения. |
| 5 | Емкость-контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл. отсекателем (6 л) | 1 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем, класса «Б» (желтый),корпус круглый. Назначение контейнера: сбор, временное хранение и удаление отработанного медицинского одноразового острого инструментария. Объем контейнера- не менее 6,0 л., высота не более 194 мм, нижний диаметр 191 мм, верхний диаметр 227мм. Основная крышка желтого цвета с насечками по всему ободу, диаметром 223 мм с апертурой для игл, герметично закрывающая основу; Дополнительная крышка красного цвета, обеспечивающая окончательную герметизацию изделия медицинского назначения. Вес изделия не менее 150 грамм. Наличие демонтажных профилей не менее четырех |
| 6 | Пакет одноразовый для утилизации медицинских отходов (330х300) | 1 | Назначение пакета: для сбора, хранения и удаления медицинских опасных отходов класса «Б». Пакет соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Обязательно наличие сертификата ISO международного образца, подтверждающего качество производства продукции. Материал пакета: полиэтилен низкого давления. Цвет пакета: жёлтый. Обязательно наличие маркировки и информационного окна. Размеры пакета, мм: - высота: не менее 290 мм. не более 310 мм. - ширина: не менее 320 мм. не более 335 мм. Толщина двух слоёв – 30 мкм. В упаковке – 3000 шт. Вес упаковки не менее 12 кг. Толщина пакета будет проверяться при приёмке специальным микрометром. Вес упаковки будет проверяться при приёмке на специальных весах. В случае несоответствия данным параметрам товар будет возвращён поставщику. Пакет снабжен стяжкой с замком; стяжка герметично закрывает горловину пакета. Стяжка выполнена из гибкого ремешка из пластмассы, имеющего на внутренней стороне насечки. Замок снабжен размещенным внутри него фиксирующим элементом в виде язычка. При прохождении стяжки через замок с образованием стягивающей петли, язычок взаимодействует с насечками по типу обратного клапана. Донный шов прямой одинарный. Ширина шва не менее 2 мм. На лицевой стороне пакета нанесена предупредительная надпись: - «знак биологической опасности» в соответствии с международными стандартами. Пакет имеет информационное окно, в котором указывается название лечебно-профилактического учреждения (далее «ЛПУ»), подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица. Поверхность пакета позволяет производить заполнение информационного окна шариковой ручкой. Маркировка пакетов содержит: - краткую информацию по применению; - ссылку на технические условия (ТУ); - номер регистрационного удостоверения, наименование производителя; Упаковка: -на упаковке указано: наименование предприятия-изготовителя, наименование товара, класс опасности. |
| 7 | Пакет одноразовый для утилизации медицинских отходов (500х600) | 1 | Назначение пакета: для сбора, хранения и удаления медицинских опасных отходов класса «Б». Пакет соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Обязательно наличие сертификата ISO международного образца, подтверждающего качество производства продукции. Материал пакета: полиэтилен низкого давления. Цвет пакета: жёлтый. Обязательно наличие маркировки и информационного окна. Размеры пакета, мм: - высота: не менее 590 мм. не более 610 мм. - ширина: не менее 490 мм. не более 510 мм. Толщина двух слоёв – 30 мкм. В упаковке – 2000 шт. Вес упаковки не менее 12 кг. Толщина пакета будет проверяться при приёмке специальным микрометром. Вес упаковки будет проверяться при приёмке на специальных весах. В случае несоответствия данным параметрам товар будет возвращён поставщику. Пакет снабжен стяжкой с замком; стяжка герметично закрывает горловину пакета. Стяжка выполнена из гибкого ремешка из пластмассы, имеющего на внутренней стороне насечки. Замок снабжен размещенным внутри него фиксирующим элементом в виде язычка. При прохождении стяжки через замок с образованием стягивающей петли, язычок взаимодействует с насечками по типу обратного клапана. Донный шов прямой одинарный. Ширина шва не менее 2 мм. На лицевой стороне пакета нанесена предупредительная надпись: - «знак биологической опасности» в соответствии с международными стандартами. Пакет имеет информационное окно, в котором указывается название лечебно-профилактического учреждения (далее «ЛПУ»), подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица. Поверхность пакета позволяет производить заполнение информационного окна шариковой ручкой. Маркировка пакетов содержит: - краткую информацию по применению; - ссылку на технические условия (ТУ); - номер регистрационного удостоверения, наименование производителя; Упаковка: -на упаковке указано: наименование предприятия-изготовителя, наименование товара, класс опасности. |
| 8 | Пакет одноразовый для утилизации медицинских отходов (700х800) | 1 | Назначение пакета: для сбора, хранения и удаления медицинских опасных отходов класса «Б». Пакет соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Обязательно наличие сертификата ISO международного образца, подтверждающего качество производства продукции. Материал пакета: полиэтилен низкого давления. Цвет пакета: жёлтый. Обязательно наличие маркировки и информационного окна. Размеры пакета, мм: - высота: не менее 790 мм. не более 810 мм. - ширина: не менее 690 мм. не более 710 мм. Толщина двух слоёв – 30 мкм. В упаковке – 500 шт. Вес упаковки не менее 7 кг. Толщина пакета будет проверяться при приёмке специальным микрометром. Вес упаковки будет проверяться при приёмке на специальных весах. В случае несоответствия данным параметрам товар будет возвращён поставщику. Пакет снабжен стяжкой с замком; стяжка герметично закрывает горловину пакета. Стяжка выполнена из гибкого ремешка из пластмассы, имеющего на внутренней стороне насечки. Замок снабжен размещенным внутри него фиксирующим элементом в виде язычка. При прохождении стяжки через замок с образованием стягивающей петли, язычок взаимодействует с насечками по типу обратного клапана. Донный шов прямой одинарный. Ширина шва не менее 2 мм. На лицевой стороне пакета нанесена предупредительная надпись: - «знак биологической опасности» в соответствии с международными стандартами. Пакет имеет информационное окно, в котором указывается название лечебно-профилактического учреждения (далее «ЛПУ»), подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица. Поверхность пакета позволяет производить заполнение информационного окна шариковой ручкой. Маркировка пакетов содержит: - краткую информацию по применению; - ссылку на технические условия (ТУ); - номер регистрационного удостоверения, наименование производителя; Упаковка: -на упаковке указано: наименование предприятия-изготовителя, наименование товара, класс опасности. |
| 9 | Пакет одноразовый для утилизации медицинских отходов (700х1000) | 1 | Назначение пакета: для сбора, хранения и удаления медицинских опасных отходов класса «Б». Пакет соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Обязательно наличие сертификата ISO международного образца, подтверждающего качество производства продукции. Материал пакета: полиэтилен низкого давления. Цвет пакета: жёлтый. Обязательно наличие маркировки и информационного окна. Размеры пакета, мм: - высота: не менее 1000 мм. не более 1110 мм. - ширина: не менее 690 мм. не более 710 мм. Толщина двух слоёв – 40 мкм. В упаковке – 500 шт. Вес упаковки не менее 8 кг. Толщина пакета будет проверяться при приёмке специальным микрометром. Вес упаковки будет проверяться при приёмке на специальных весах. В случае несоответствия данным параметрам товар будет возвращён поставщику. Пакет снабжен стяжкой с замком; стяжка герметично закрывает горловину пакета. Стяжка выполнена из гибкого ремешка из пластмассы, имеющего на внутренней стороне насечки. Замок снабжен размещенным внутри него фиксирующим элементом в виде язычка. При прохождении стяжки через замок с образованием стягивающей петли, язычок взаимодействует с насечками по типу обратного клапана. Донный шов прямой одинарный. Ширина шва не менее 2 мм. На лицевой стороне пакета нанесена предупредительная надпись: - «знак биологической опасности» в соответствии с международными стандартами. Пакет имеет информационное окно, в котором указывается название лечебно-профилактического учреждения (далее «ЛПУ»), подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица. Поверхность пакета позволяет производить заполнение информационного окна шариковой ручкой. Маркировка пакетов содержит: - краткую информацию по применению; - ссылку на технические условия (ТУ); - номер регистрационного удостоверения, наименование производителя; Упаковка: -на упаковке указано: наименование предприятия-изготовителя, наименование товара, класс опасности. |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 369,64 (Триста шестьдесят девять) рублей 64 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. | Предложение № 1 Вх. от 19.04.2019 г. № б/н | Предложение № 2 Вх. от 19.04.2019 г. № б/н | Предложение № 3 Вх. от 19.04.2019 г. № б/н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость-контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем (0,25л) | 1 | 39,84 | 42,72 | 44,68 |
| 2 | Изделие медицинского назначения 0,75 л для сбора использованного медицинского материала | 1 | 55,66 | 59,68 | 62,42 |
| 3 | Емкость-контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем (1,1л) | 1 | 39,62 | 42,48 | 44,43 |
| 4 | Емкость-контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем (1,6 л) | 1 | 64,19 | 68,82 | 71,98 |
| 5 | Емкость-контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем (6л) | 1 | 129,09 | 138,40 | 144,75 |
| 6 | Пакет одноразовый для утилизации медицинских отходов (330х300) | 1 | 1,53 | 1,65 | 1,72 |
| 7 | Пакет одноразовый для утилизации медицинских отходов (500х600) | 1 | 2,63 | 2,82 | 2,95 |
| 8 | Пакет одноразовый для утилизации медицинских отходов (700х800) | 1 | 5,26 | 5,64 | 5,90 |
| 9 | Пакет одноразовый для утилизации медицинских отходов (700х1000) | 1 | 9,41 | 10,09 | 10,56 |
| Сумма, руб. |  | 347,23 | 372,30 | 389,39 |
| Сумма цен единиц товаров установлена в размере | 369,64 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ______________2019 года. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.