УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ

«Дорожная клиническая

больница имени Н.А. Семашко

на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 111/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки одноразовых  операционных комплектов белья для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки одноразовых  операционных комплектов белья для нужд НУЗ ДКБ  им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД».

| № п/п | Название | Технические характеристики | Соответствие | Количество, шт * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект универсальный | Состав: 1 простыня для инструментального стола 150х190±1см. Материал - непроницаемый для жидкостей и бактерий, плотностью не менее 85 г/кв.м (1слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 55 г/кв.м.; 2слой - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 75×190±1см. 1 покрытие для инструментального стола типа Мейо 80х145 ±1см. Общая плотность простыни не менее 85 г/кв.м. Материал простыни - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 80х145±1см, плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал критической зоны – полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 2 простыни с адгезивным краем 75х90±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). Критическая (усиленная) зона размером 20×50±1см. Материал – полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х63±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края.1простыня с адгезивным краем 150х240±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 20х50±1см. Материал зоны усиления– полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х100±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края.1 простыня с адгезивным краем 175х180±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 20х50±1см. Материал зоны усиления– полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х80±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия) Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. 1 клейкая операционная лента 10х50±1см.Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд ) плотностью не менее 43г/кв.м. 4 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способностьне менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650 %. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 10 шт./трансп.уп. | Соответствует | 1 |
| 2 | Комплект для лапаротомии и лапароскопии | Состав:1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 простыня для лапаротомии (Т-образной формы с расширенной верхней частью со стороныголовы)260/200х335±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). Расширенная верхняя часть простыни размером 260х160±1см, нижняя часть простыни размером 225х200±1см. Простыня имеет клиновидные вставки материала между верхней и средней третью простыни с обеих сторон для предотвращения натяжения простыни между анестезиологической дугой и операционным столом. В области оперативного вмешательства есть отверстиеразмером 28х32±1см.По контуру отверстия должен быть клейкий край размером 30х1±1см и 32х1±1см, тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав, покрытый защитной силиконизированной бумагой плотностью не менее 93 г/кв.м и размером 30х35±1см, препятствующей высыханию адгезивного вещества.Дополнительная накладка из нетканого материала для усиления зоны вокруг области оперативного вмешательства размером50х60±1см. со встроенными держателями для шнуров и трубок. Простыня имеет адгезивную двустороннюю полосу размером 5х160±1см и 3х200±1см. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. | Соответствует | 1 |
| 3 | Комплект для операции на конечности | Состав:1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленкаплотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 простыня 150х180±1см.Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). 1 клейкая операционная лента 10х50±1см. Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) плотностью не менее 43г/кв.м. 1 чехол для конечности 30х75±1см. Материал чехла - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд ) плотностью не менее 45 г/кв.м. 1 простыня для конечности225×320±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м).Простыня имеет отверстие диаметром 7±1см со встроенной высокоэластичной мембраной из термопластичного эластомера толщиной128±10мкм и размером 28х40±1см. Зона усиления вокруг отверстия размером 75х100±1см.Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Двусторонняя адгезивная полоса размером3х12,5±1см. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 8 шт./трансп.уп. | Соответствует | 1 |
| 4 | Комплект для артроскопии коленного сустава | Состав:1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 простыня 150х180±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). 1 клейкая операционная лента 10х50±1см. Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) плотностью не менее 43г/кв.м.1 чехол для конечности 30х75±1см. Материал чехла - высокоэластичная полиэтиленовая пленка и трикотажная ткань. 1 простыня для коленной артроскопии 225x320 ± 1cм. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). На границе средней и нижней трети в простыню должен быть встроен чашеобразный мешок для сбора жидкости размером 68х80±1cм из прочного пластика толщиной не менее 80 мкм. с плоской проволокой размером 85х0,8±1см по верхнему краю для поддержания формы мешка, с клапаном для отведения жидкости, а также 2 эластичных мембраны из термопластического эластомера плотностью не менее 122 г/кв.м и размером 28х28±1cм с отверстиями для конечности (диаметр верхнего отверстия для бедра 7±1cм, диаметр нижнего отверстия для голени 5±1cм). Верхняя эластичная мембрана с отверстием для бедра должна быть встроена в простыню в месте крепления мешка для сбора жидкости, нижняя мембрана с отверстием для голени должна располагаться в дистальной части самого мешка. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов.Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 14 шт./трансп.уп. | Соответствует | 1 |
| 5 | Комплект для урологических операций | Состав:1 простыня для инструментального стола 120х150±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 120х150 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х120±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 1 покрытие для инструментального стола типа Мейо 80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650% .1 держатель для шнура на липучке размером 2,5х25см/2,5х24см.1 простыня для ТУР 160х260±1см.Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Простыня имеет особый дизайн и состоит из полотен, размером 180х113/260х160±1см. Леггинсы для конечностей, интегрированы в простыню. Простыня имеет 2 отверстия: отверстие для надлобкового дренажа диаметром 6,5±1см и отверстие для перинеального доступа диаметром 3±1см. В простыню встроен чехол для пальцевого исследования из термопластического каучука размером 3,5х9±1см имешок из полиэтилена (толщина не менее 50 мкм.) конусовидной формы для сбора жидкости с клапаном для отведения жидкости, с поддержкой для предотвращения спадения мешка (размером 38х0,8 см), размер мешка 68х52±1см. Простыня имеет адгезивную двустороннюю полосу с защитной силиконизированной бумагой, размерами 180х3/10х6±1см и адгезивную двустороннюю полосу, размерами 70х5/68х5/20х5/20х15±1см. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная) - стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. | Соответствует | 1 |
| 6 | Комплект офтальмологический | Состав:1 простыня75х80±1см. Материал - двухслойный плотностью не менее 60 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 простыня офтальмологическая 150х165±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Простыня имеет отверстие размером 7х10±1см в центральной части простыни. Инцизионная пленка в зоне отверстия толщиной не менее 80 мкм покрыта с обеих сторон силиконизированной защитной бумагой плотностью не менее 93 г/кв.м. и размером 12х15±1см.В простыню встроен мешок для сбора жидкости размером 19х30±1см и толщиной не менее 80 мкмс поддержкой для предотвращения спадения мешка (размером 16х0,8 см). Простыня имеет адгезивную двустороннюю полосу с защитной силиконизированной бумагой размером 30х5±1см.Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 20 шт./трансп.уп. | Соответствует | 1 |
| 7 | Комплект ЛОР | простыня 160х200 см, СМС50 - 1шт простыня 100х140 см, СЛ40 - 1шт простыня 80х160 см, СЛ40 - 2шт чехол на инструментальный столик Мейо 80х145 см - 1шт простыня (лента операционная) 10х50см - 2шт | Соответствует | 1 |
| 8 | Хирургический халат из СММС (Усиленный), размер L, 43г, завернутый, стерильный | Материал халата - нетканый СММС. Плотность материала халата не менее 43 г/кв.м. Размер халата (с допуском в открытом состоянии) - 141х160см±5. Общая длина халата - 140см±2. Длина рукава - 67см±2. Ширина проймы рукава - 33см±2. Манжеты - трикотажные. Длина манжеты - 9см±2. Материал дополнительной защиты (полипропилен+полиэтилен) плотностью не менее 43 г/кв.м. Размер дополнительной защиты рукавов не менее 53х42см. Размер дополнительной защиты передней части халата не менее 100х45см. Обшивка горловины нетканым материалом - полипропилен. Размер обшивки горловины не менее 84х3см. Плотность нетканого материала обшивки горловины не менее 30 г/кв.м. Текстильная застежка ворота - лента-липучка. Размеры не менее 6,5х3см/14х3см. Завязки на халате в области талии. Материал завязок - нетканый СММС плотностью не менее 43 г/кв.м. Завязки в области талии размером не менее 65х4см - 1шт. Завязки в области талии размером не менее 45х4см - 3шт. Сложение халата - "в виде книжки". Соответствие ГОСТ EN 13795-1-2011, ГОСТ EN 13795-2-2011, ГОСТ EN 13795-3-2011. Материал, в который завернут халат внутри упаковки - СМС, плотность не менее 25 г/кв.м. Первичная упаковка - стерильный комбинированный пакет без складки. Изготовлен без использования клея. Материал упаковки (лицевая сторона) - медицинская бумага, плотностью не менее 60 г/кв.м. Материал упаковки (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка. Информация на упаковке: торговая марка, артикул, название изделия, метод стерилизации, срок хранения, символ направления вскрытия. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка - короб из 5-слойного гофрированного картона. Метод стерилизации - оксид этилена. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 60 шт./трансп.уп. | Соответствует | 1 |
| 9 | Белье операционное одноразовое (для радиальной ангиографии)-2 | Состав:2простыни для инструментального стола 150х150±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х150 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х150±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 простыня для радиальной ангиографии240х370±1см.Материал - двухслойный в центральной части простыни размером 100х225±1см и общей плотностью не менее60г/кв.м(1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м).Прозрачная полиэтиленовая пленка по бокам простыни для обзора панели управления размером 75х150±1см и толщиной не менее 50 мкм. Простыня имеет 2 отверстия для бедренного доступа размером 7х9±1см и 2 отверстия для радиального доступа размером 5х7±1см. По контуру отверстий клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумагиплотностью не менее 93г/кв.м. и размером 17,5х17,5±1см. Зона усиления вокруг отверстий в виде дополнительной накладки размером 110х240±1см. Плотность материала зоны усиления не менее 87 г/кв.м. Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 60 г/кв.м. и антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов.1 простыняс адгезивным краем 50х50±1см.Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Адгезивная полоса размером 50х5±1см.. 1 впитывающая пеленка 43х68,5±1 см; Материал - 100%-хлопок нетканый плотностью не менее 65 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%..Первичная упаковка (товарная)- стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 10 шт./трансп.уп. | Соответствует | 1 |
| 10 | Комплект хирургический для гинекологических операций из нетканых материалов, одноразовый стерильный | Состав:1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 клейкая операционная лента 10х50±1см. Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) плотностью не менее 43г/кв.м.1 простыняс адгезивным краем 50х50±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Адгезивная полоса размером 50х5±1см.1простыня гинекологическая210х260±1см.Простыня имеет особый дизайн и состоит из полотен размером 200х133±1см (верхняя часть) и 260х160±1см (нижняя часть со встроенными леггинсами для конечностей). Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Простыня имеет отверстие для перинеально доступа размером 10х15±1см. Дополнительная накладка из двухслойного нетканого материала (спанбонд-мелтблаун) для усиления зоны вокруг отверстия размером 30х40±1см и плотностью не менее 80 г/кв.м.Силиконизированная защитная бумага размером 25х25±1см и плотностью не менее 93 г/кв.м покрывает зону отверстия. В простыню встроен мешок размером 38х52±1сми толщиной не менее 50 мкм для сбора жидкости, с клапаном из полиэтилена для отведения жидкости, с поддержкой для предотвращения спадения мешка (размером 38х0,8 см).Простыня имеет адгезивную двустороннюю полосу размерами: 70х5±1см ,68х5±1см ,20х5±1см и адгезивную двустороннюю полосу размером 180х3±1см с защитной силиконизированной бумагой.Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 16 шт./трансп.уп. | Соответствует | 1 |
| 11 | Набор ангиографический | ангиографическая игла тонкостенная. Длина не более 7.0 см, диаметр 18G. Должно быть наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров игл - розовый (18G). Наличие ребристой рукоятки и выступа на втулке с ориентацией на угол среза иглы. Количество частей 1. Должна быть совместима с проводником 0.038". Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани – 1 шт.; металлическая игла с длиной не более 4.0 см, диаметром 18G. Должно быть наличие цветовой кодировки втулки - розовый (18G). Наличие ребристой рукоятки и выступа на втулке с ориентацией на угол среза иглы. Количество частей 1. Должна быть совместима с проводником 0.038". Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани – 1 шт.; металлическая игла с длиной не более 4.0 см, диаметром 21G. Должно быть наличие цветовой кодировки втулки - зеленый (21G). Наличие ребристой рукоятки и выступа на втулке с ориентацией на угол среза иглы. Количество частей 1. Должна быть совместима с проводником 0.021". Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани – 1 шт.; металлическая игла с длиной не более 4.0 см, диаметром 22G. Наличие ребристой рукоятки и выступа на втулке с ориентацией на угол среза иглы. Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани – 1 шт.; металлическая игла с длиной не более 4.0 см, диаметром 25G. Наличие ребристой рукоятки и выступа на втулке с ориентацией на угол среза иглы. Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани – 1 шт.; шприц контрольный не должен содержать латекса. Материал корпуса прозрачный поликарбонат, объемом 10 мл. Тип коннектора: крутящийся адаптер. Тип рукоятки: кольца-держатели. Наличие безопасного пространства объемом 0.5 мл для предотвращения воздушной эмболии – 1 шт.; скальпель безопасный с автоматически убирающимся лезвием. Форма лезвия №11. Рифленая поверхность рукоятки для удобства оператора. Материал лезвия нержавеющая сталь. Не должен содержать латекс – 1 шт.; чашка медицинская объемом 60+/-5 мл. Материал: пластик – 1 шт.; лоток медицинский. Материал: пластик. Объем 500 мл+/-5мл – 1 шт.; лоток медицинский. Материал: пластик. Объем 1000 мл +/-10 мл– 1 шт.; лоток медицинский с ограничителем на внутренней стороне борта для хранения проводника. Материал: пластик. Объем 2500 мл+/-20мл – 1 шт.; лоток медицинский многофункциональный. Материал: пластик. Размеры 21-24 см х 12-15 см х 5-7 см – 1 шт.; прокладки марлевые, многослойные. Размер 10 см х 10 см+/-0,5см – 40 шт.; полотенца медицинские влаговпитывающие, должны быть выполнены из хлопковой ткани – 6 шт.; зажим для полотенца, должен быть выполнен из пластика. Предназначен для размещения влаговпитывающих полотенец по краю операционного стола – 4 шт.; палочка с губкой размером 20 см +/- 1см для обработки операционного поля – 3 шт.; халат медицинский хирургический, должен быть выполнен из нетканого невпитывающего жидкость материала. Размер XL – 2 шт.; покрывало для операционного стола, должно быть выполнено из нетканного материала. Размер – 125-130 см х 225-230 см см– 1 шт.; покрывало операционное хирургическое для накрытия пациента. Наличие двух отверстий для проведения бедренной пункции с обеих сторон. Размеры: 200-210 х 340 -345 см. Одна сторона покрывала должна быть абсорбирующая, другая водоотталкивающая – 1 шт.; идентификационный стикер, предназначеный для идентификации емкостей с жидкостями на операционном столе. Должен иметь надпись LIDOCAIN (лидокаин) – 1 шт.; идентификационный стикер, предназначенный для идентификации емкостей с жидкостями на операционном столе. Стикер должен иметь цветовую кодировку и поле для нанесение надписи – 3 шт.; мешок прозрачный объемом 1400 мл +/- 50мл с трубкой длиной 120-125 см. Наличие клипсы на трубке, одноходовой клапан, коннектор типа "мама" и набор для введения раствора с трубкой большого просвета, крутящим зажимом, металлическим шипом для соединения с бутылкой. Наличие трехходового краника – 1 шт.; шприц. Не должен содержать латекса. Материал корпуса прозрачный поликарбонат для облегчения идентификации пузырьков воздуха, цвет поршня шприца белый для облегчения идентификации, надпись Saline на корпусе. Размер шприца 20 мл. Типы коннекторов: фиксированный коннектор типа "папа" -3 шт.; шприц. Не должен содержать латекса. Материал корпуса прозрачный поликарбонат для облегчения идентификации пузырьков воздуха, цвет поршня шприца контрастный (синий) для облегчения идентификации. Надпись Lidocain на корпусе. Размер шприца 10 мл. Типы коннекторов: фиксированный коннектор типа "папа" – 1 шт.; шприц. Не должен содержать латекса. Материал корпуса прозрачный поликарбонат для облегчения идентификации пузырьков воздуха, цвет поршня шприца контрастный (желтый) для облегчения идентификации. Надпись Contrast на корпусе. размер шприца 10 мл. Типы коннекторов: фиксированный коннектор типа "папа" – 2 шт.; держатель для острых предметов должен быть выполнен из пластика, внутри должна быть расположена подушка из полимерного материала для безопасного хранения и дальнейшей безопасной утилизации игл, скальпелей и других острых предметов на операционном столе – 1 шт.; чехол на аппаратуру предназначен для пульта управления. Должен быть выполнен из полиэтилена, фиксируется с помощью растягивающейся резинки, расположенной по краю чехла. Размер: 90-95 см х 120-125 см – 2 шт.; покрывало хирургическое операционное, должно быть выполнено из нетканного материала. Одна сторона покрывала должна быть абсорбирующая, другая водоотталкивающая. Размер: 135-140 см х 200-205см – 1 шт.; чехол на аппаратуру предназначен для размещения трубку ангиографа или с-дуги. Должен быть выполнен из полиэтилена, фиксироваться с помощью растягивающейся резинки, расположенной по краю чехла. Диаметр 55-60см – 1 шт. Комплект должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Срок сохранения стерильности не менее 3 лет. | Соответствует | 1 |
| 12 | Хирургический халат из спанлейса (Усиленный), размер L, завернутый, с двуми полотенцами | Материал халата - вуденпалп по технологии Спанлейс. Плотность материала халата не менее 68 г/кв.м. Размер халата (с допуском в открытом состоянии) -141х160см±5. Общая длина халата - 140см±5. Длина рукава - 67см±2. Ширина проймы рукава - 33см±2. Манжеты - трикотажные. Длина манжеты - 9см±2. Материал дополнительной защиты (полипропилен+полиэтилен) плотностью не менее 43 г/кв.м. Размер дополнительной защиты рукавов не менее 53х42см. Размер дополнительной защиты передней части халата не менее 100х45см. Обшивка горловины нетканым материалом вуденпалп (Спанлейс). Размер обшивки горловины не менее 84х3см. Плотность нетканого материала обшивки горловины не менее 68 г/кв.м. Текстильная застежка ворота - лента-липучка. Размеры не менее 6,5х3см/14х3см. Завязки на халате в области талии. Материал завязок - нетканый вуденпалп (Спанлейс) плотностью не менее 68 г/кв.м. Завязки в области талии размером не менее 65х4см - 1шт. Завязки в области талии размером не менее 45х4см - 3шт. Сложение халата - "в виде книжки". 2 полотенца для просушки рук хирурга размером не менее 30х40см. Материал полотенец - хлопок-100%, плотностью не менее 40 г/кв.м. Соответствие ГОСТ EN 13795-1-2011, ГОСТ EN 13795-2-2011, ГОСТ EN 13795-3-2011. Материал, в который завернут халат внутри упаковки - крепированная бумага, плотностью не менее 45 г/кв.м. Первичная упаковка -стерильный комбинированный пакет без складки. Изготовлен без использования клея. Материал упаковки (лицевая сторона) - медицинская бумага, плотностью не менее 60 г/кв.м. Материал упаковки (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка. Информация на упаковке: торговая марка, артикул, название изделия, метод стерилизации, срок хранения, символ направления вскрытия. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка - короб из 5-слойного гофрированного картона. Метод стерилизации - оксид этилена. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 60 шт./трансп.уп. | Соответствует | 1 |
| 13 | Комплект для операций на бедре | Состав: 1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 1 простыня с адгезивным краем 75х90±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). Двусторонняя адгезивная полосаразмером 5х63±1см.1 простыня150х180±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.).1 клейкая операционная лента 10х50±1см.Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд ) плотностью не менее 43г/кв.м. 4 полотенца 30х40±1см.Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способностьне менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650 %.1 чехол для конечности 30х120±1см. Материал чехла - высокоэластичная полиэтиленовая пленка и трикотажная ткань.1 простыня с U-образным вырезом с адгезивным краем 225х280±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.).Простыня имеет продольный вырез 10х100±1см округлой U-образной формы для наилучшего прилегания к телу пациента. Вокруг выреза зона высокого впитывания – из нетканого материала плотностью не менее 80 г/кв.м, размером 60х130±1см.По контуру выреза клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов шириной 5±0,2см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги размером 5х92±1см, препятствующей высыханию адгезивного вещества.Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов.1 простыня с вырезом с адгезивным краем 175х270±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). Простыня имеет вырез 45х65±1см, к которому прилегает зона высокого впитывания – из нетканого материала плотностью не менее 80 г/кв.м, размером 35х45±1см.Двусторонняя адгезивная полосаразмером 5х50±1см.Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 8 шт./трансп.уп. | Соответствует | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 23 948 (Двадцать три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект универсальный | 1 | компл. | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 500,00 |
| 2 | комплект для лапаротомии и лапароскопии | 1 | компл. | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 600,00 |
| 3 | комплект для операции на конечности | 1 | компл. | 1 380,00 | 1 450,00 | 1 400,00 |
| 4 | Комплект для артроскопии коленного сустава | 1 | компл. | 1 420,00 | 1 700,00 | 1 600,00 |
| 5 | Комплект для операций на бедре | 1 | компл. | 1 900,00 | 1 950,00 | 2 000,00 |
| 6 | Комплект для урологических операций | 1 | компл. | 1 260,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 7 | Комплект офтальмологический | 1 | компл. | 510,00 | 650,00 | 600,00 |
| 8 | Комплект Лор | 1 | компл. | 520,00 | 560,00 | 600,00 |
| 9 | Комплект для гинекологических операций | 1 | компл. | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 350,00 |
| 10 | Хирургический халат из СММС (Усиленный), размер L, 43г, завернутый, стерильный | 1 | компл. | 190,00 | 300,00 | 260,00 |
| 11 | Белье операционное одноразовое (для радиальной ангиографии) | 1 | компл. | 1 127,00 | 1 250,00 | 1 200,00 |
| 12 | Набор ангиографический | 1 | компл. | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 500,00 |
| 13 | Хирургический халат из спанлейса (Усиленный), размер L, завернутый, с двумя полотенцами | 1 | компл. | 447,00 | 500,00 | 470,00 |
| ИТОГО: |  |  | 22 654,00 | 24 810,00 | 24 380,00 |
| Сумма цен единиц товаров установлена в размере | 23 948,00 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение одного года с момента подписания Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ______________2019 года. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.