УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 113/19

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора поставки оборудования для гистологии

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки оборудования для гистологии для нужд НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| 1 | Система заливки парафином модульная |
| --- | --- |
|  | Требуемое количество, шт. | 1 |
|  | Наименование параметра | Значение или наличие функции |
| 1.1. | Назначение прибора: устройство предназначено для заливки проведенного гистологического материала в парафиновые блоки для последующего микротомирования | Наличие |
| 1.2. | Модульная система состоит из криомодуля и модуля заливки | Наличие |
| 1.3. | Управление системой при помощи встроенного компьютера | Наличие |
| 1.4. | Жидкокристаллический дисплей | Наличие |
| 1.5. | Управление всеми функциями системы при помощи кнопок на панели управления | Наличие |
| 1.6. | Объем емкости для парафина, л, не более | 4 |
| 1.7. | Жидкий парафин подается под действием силы тяжести без насоса | Наличие |
| 1.8. | Камера для кассет | Наличие |
| 1.9. | Камера для кассет вмещает, кассет, не менее | 150 |
| 1.10. | Отсек для сбора парафина с одноразовыми емкостями | Наличие |
| 1.11. | Температура нагрева элементов, °С, не более | 75 |
| 1.12. | Светодиодная подсветка с регулируемой интенсивностью | Наличие |
| 1.13. | Подогреваемый держатель для пинцетов | Наличие |
| 1.14. | Функция контроля износа нагреваемого пинцета | Наличие |
| 1.15. | Специальная поверхность для удаления излишков парафина | Наличие |
| 1.16. | Система контроля испарений модуля заливки с угольным фильром | Наличие |
| 1.17. | Минимальная температуры охлаждающей пластины криоконсоли, °C, не выше | –20 |
| 1.18. | Количество охлаждающих поверхностей, шт., не менее | 2 |
| 1.19. | Охлаждающие поверхности расположены на разном уровне | Наличие |
| 1.20. | Общая вместимость охлаждающих поверхностей (количество парафиновых блоков), не менее | 100 |
| 1.21. | Цифровой терморегулятор | Наличие |
| 1.22. | Желоб по периметру для сбора воды | Наличие |
| 1.23. | Время, необходимое для подготовки охлаждающего модуля к работе, мин, не более | 15 |
| 2 | Автоматический гистологический процессор вакуумного типа |
|  | Требуемое количество, шт. | 1 |
|  | Наименование параметра | Значение или наличие функции |
| 2.1. | Прибор предназначен для проводки гистологического материала. | Наличие |
| 2.2. | Максимальная вместительность при организованной (упорядоченной в ряд) загрузке, стандартных гистологических кассет, шт., не менее | 400 |
| 2.3. | Управление прибором при помощи встроенного микропроцессора | Наличие |
| 2.4. | Цветной сенсорный монитор для управления всеми параметрами прибора без использования клавиатуры | Наличие |
| 2.5. | Система паролей с различными уровнями доступа | Наличие |
| 2.6. | Автоматическое программируемое включение/выключение аппарата | Наличие |
| 2.7. | USB-порты для подключения периферийных устройств, шт., не менее | 5 |
| 2.8. | Датчики уровня реагентов в реторте, шт., не менее | 3 |
| 2.9. | Установка расписания запуска/окончания протоколов обработки | Наличие |
| 2.10. | Отсроченный запуск любого протокола | Наличие |
| 2.11. | Количество емкостей для парафина, шт., не менее | 3 |
| 2.12. | Объем емкостей для парафина, л, не более | 4 |
| 2.13. | Установка температуры парафина, °C, в диапазоне, не менее | от + 55 до +60 |
| 2.14. | Количество емкостей для реагентов, шт., не менее | 10 |
| 2.15. | Объем емкостей для реагентов, л, не более, не менее | 4,1 |
| 2.16. | Установка температуры реагентов, °C, в диапазоне | от +35 до +45 |
| 2.17. | Количество емкостей для промывки, шт., не менее | 2 |
| 2.18. | Функция перемешивания реагентов в реторте | Наличие |
| 2.19. | Выемка каждой емкости для реагентов отдельно для очистки и замены реагентов | Наличие |
| 2.20. | Внешние порты для слива/наполнения реагентов | Наличие |
| 2.21. | Количество программ проводки, сохраняемых в памяти, шт., не менее | 20 |
| 2.22. | Количество программ очистки реторты и системы подачи от парафина в памяти, шт., не менее | 1 |
| 2.23. | Регулировка времени и температуры реагентов независимо для каждого этапа проводки | Наличие |
| 2.24. | Система улавливания и выгрузки конденсата в отдельный контейнер для конденсата | Наличие |
| 2.25. | Система инфильтрации реагентами и пропитки парафином с возможностью установки повышенного (цикл «давление») и пониженного давления (цикл «вакуум») относительно атмосферного в реторте | Наличие |
| 2.26. | Возможность осуществления проводки без ксилола | Наличие |
| 2.27. | Автоматическая и ручная ротация реагентов | Наличие |
| 2.28. | Отключение циклов «давление» и «вакуум» | Наличие |
| 2.29. | Система улавливания испарений, оснащенная угольным фильтром | Наличие |
| 3 | Микротом ротационный |
|  | Требуемое количество, шт. | 1 |
|  | Наименование параметра | Значение или наличие функции |
| 3.1. | Назначение прибора: механический микротом для создания тонких срезов гистологического материала с целью дальнейшей окраски и визуализации полученных препаратов. | Наличие |
| 3.2. | Устройство подачи образца без электронных приводов (устройств). | Наличие |
| 3.3. | Минимальный предел регулировки толщины среза, диапазон, мкм не более | 0,5 |
| 3.4. | Максимальный предел регулировки толщины среза, диапазон, мкм не менее | 60 |
| 3.5. | Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 0,5 до 2 мкм, мкм, не более | 0,5 |
| 3.6. | Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 2 до 10 мкм, мкм, не более | 1 |
| 3.7. | Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 10 до 20 мкм, мкм, не более | 2 |
| 3.8. | Шаг изменения толщины среза в диапазоне от 20 до 60 мкм, мкм, не более | 5 |
| 3.9. | Ориентация образца: не менее чем 3-х плоскостях | Наличие |
| 3.10. | Держатель для кассет | Наличие |
| 3.11. | Наклон образца по вертикали, градусов, не менее | 8 |
| 3.12. | Наклон образца по горизонтали, градусов, не менее | 8 |
| 3.13. | Вращение образца вокруг продольной оси | Наличие |
| 3.14. | Держатель одноразовых лезвий | Наличие |
| 3.15. | Продольное смещение основания держателя лезвий, мм, не менее | 55 |
| 3.16. | Поперечное смещение основания держателя лезвий, мм, не менее | 45 |
| 3.17. | Подрезка образца осуществляется с помощью маховика грубой подачи и рычага механической подачи | Наличие |
| 3.18. | Максимальный шаг грубой подрезки, мкм, не менее | 50 |
| 3.19. | Горизонтальный размер парафинового блока, мм, не менее | 25 |
| 3.20. | Вертикальный ход образца, мм, не менее | 59 |
| 3.21. | Отведение блока держателя объектов назад после изготовления каждого среза (режим ретракции), мкм, не менее | 220 |
| 3.22. | Пределы регулировки угла наклона ножа, градусов,не менее | 10 |
| 3.23. | Поддон для отходов резки | Наличие |
| 3.24. | Прибор не требует подключения к электрической сети | Наличие |

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 6 842 459 (Шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 07 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 01/24 от 25.04.19 | Предложение № 17 от 24.04.19 | Предложение № 0425 от 25.04.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автоматический гистологический процессор с принадлежностям | 1 | шт. | 4 091 538,02 | 4 150 000,00 | 4 209 297,32 |
| 2 | Ротационный микротом с принадлежностями | 1 | шт. | 1 017 461,98 | 1 032 000,00 | 1 046 745,74 |
| 3 | Система заливки парафином модульная | 1 | шт. | 1 636 615,21 | 1 660 000,00 | 1 683 718,93 |
| ИТОГО: | 6 745 615,21 | 6 842 000,00 | 6 939 761,99 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 6 842 459,07 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 100 (Ста) календарных дней с даты заключения Договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты письменного уведомления от Покупателя о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 проекта Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 проекта Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.