УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 117/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов для нужд НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов для нужд НУЗ ДКБ  им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД».

| № п/п | Наименование | Кол-во* | Техническое задание | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластырь-повязка рулонный эластичный | 1 | Представляет собой самоклеющуюся ленту из нетканого перфорированного материала. Пластырь фиксирующий рулонный на нетканной перфорированной основе используется для сплошной фиксации послеоперационных ран, фиксации повязок, игл, а также для других медицинских устройств. Подходит для длительного ношения. Нестерильны. Основа: нетканая перфорированная (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета. Адгезивный слой: полиакрилатный клей Степень адгезии: нормальная Клеящая поверхность защищена бумагой с продольным волнообразным разрезом, которая легко удаляется, что облегчает работу в перчатках. Размер 15 см*50м | Соответствует |
| 2 | Пластырь-повязка рулонный эластичный | 1 | Представляет собой самоклеющуюся ленту из нетканого перфорированного материала. Пластырь фиксирующий рулонный на нетканной перфорированной основе используется для сплошной фиксации послеоперационных ран, фиксации повязок, игл, а также для других медицинских устройств. Подходит для длительного ношения. Нестерильны. Основа: нетканая перфорированная (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета. Адгезивный слой: полиакрилатный клей Степень адгезии: нормальная Клеящая поверхность защищена бумагой с продольным волнообразным разрезом, которая легко удаляется, что облегчает работу в перчатках. Размер 10 см*50м | Соответствует |
| 3 | Пластырь-повязка рулонный эластичный | 1 | Представляет собой самоклеющуюся ленту из нетканого перфорированного материала. Пластырь фиксирующий рулонный на нетканной перфорированной основе используется для сплошной фиксации послеоперационных ран, фиксации повязок, игл, а также для других медицинских устройств. Подходит для длительного ношения. Нестерильны. Основа: нетканая перфорированная (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета. Адгезивный слой: полиакрилатный клей Степень адгезии: нормальная Клеящая поверхность защищена бумагой с продольным волнообразным разрезом, которая легко удаляется, что облегчает работу в перчатках. Размер 5 см*50м | Соответствует |
| 4 | Пластырь-повязка рулонный эластичный | 1 | Представляет собой самоклеющуюся ленту из нетканого перфорированного материала. Пластырь фиксирующий рулонный на нетканной перфорированной основе используется для сплошной фиксации послеоперационных ран, фиксации повязок, игл, а также для других медицинских устройств. Подходит для длительного ношения. Нестерильны. Основа: нетканая перфорированная (вискозный шелк с добавлением полиэстера), белого цвета. Адгезивный слой: полиакрилатный клей Степень адгезии: нормальная Клеящая поверхность защищена бумагой с продольным волнообразным разрезом, которая легко удаляется, что облегчает работу в перчатках. Размер 5 см*10м | Соответствует |
| 5 | Бинт гипсовый | 1 | Бинт гипсовыйпредназначен для наложения внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей гипсовой повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии. На каждом пакете нанесен трафарет с указанием инструкции по применению, условием и сроком хранения продукцииФактическая плотность бинтов 450-550 г/м², при нормальной плотности марли 24-25 г/м², с применением высокопрочного гипса альфа-модификации, что обусловлено низкой водопотребностью не более 40% Размер 3*15 см | Соответствует |
| 6 | Бинт | 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный , размер 5 см х 10 м, плотность 32 г/м2, Предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. Материал - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям ГОСТ 9412-93. Характеристики: длина 5,0м±0,3 см, ширина 10,0 м ±0,5 см, белизна не менее 80%, разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 7 кгс, капиллярность не менее 7,0 см/ч. Описание Бинт имеет белый цвет, без цветных и жирных пятен, без швов и с обрезанной кромкой (наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 м). Упаковка - групповая в оберточной бумаге по 40 штук в упаковке. Маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 1172-93. Срок годности не менее 5 лет с даты изготовления. | Соответствует |
| 7 | Бинт | 1 | Бинт марлевый медицинский стерильный предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. Материал - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля медицинская. Общие технические условия». Характеристики: - длина 5,0м±0,3 см, ширина 10,0±0,5 см; - белизна не менее 80%; - разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 7 кгс; - капиллярность не менее 7,0 см/ч. Описание: Бинт должен быть белого цвета, без цветных и жирных пятен, без швов и с обрезанной кромкой. Упаковка: групповая полиэтиленовая упаковка в количестве, кратном 5, но не более 50 штук в упаковке. Маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 1172-93. Бинты марлевые медицинские. Технические условия.Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. | Соответствует |
| 8 | Бинт | 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный , размер 7 см х 14м, плотность 32 г/м2, Предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. Материал - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям ГОСТ 9412-93. Характеристики: длина 14,0м±0,3 см, ширина 7,0 м ±0,5 см, белизна не менее 80%, разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 7 кгс, капиллярность не менее 7,0 см/ч. Описание Бинт имеет белый цвет, без цветных и жирных пятен, без швов и с обрезанной кромкой (наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 м). Упаковка - групповая в оберточной бумаге по 40 штук в упаковке. Маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 1172-93. Срок годности не менее 5 лет с даты изготовления. | Соответствует |
| 9 | Бинт | 1 | Бинт марлевый медицинский стерильный предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. Материал - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля медицинская. Общие технические условия». Характеристики: - длина 14,0м±0,3 см, ширина 7,0±0,5 см; - белизна не менее 80%; - разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 7 кгс; Описание: Бинт должен быть белого цвета, без цветных и жирных пятен, без швов и с обрезанной кромкой. Маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 1172-93. Бинты марлевые медицинские. Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. | Соответствует |
| 10 | Бинт эластичный | 1 | Длина бинта 3,5м±0,3 см, Класс компрессии 2 ,Растяжимость Высокая Застежка Есть , Ширина бинта 8±0,3 см, Тип Эластичный | Соответствует |
| 11 | Вата | 1 | Используется в медицинских и гигиенических целях, производится из натурального длинноволокнистого сырья (волокна 100% хлопка высшей пробы) без добавления добавок и примесей.Вата хирургическая имеет высокую степень прочеса - что обеспечивает отсутствие сорных примесей и включений, по своей структуре легко распределяется на параллельные слои. Обладает высокой сорбционной способностью (эффективно впитывает и удерживает влагу). Вата медицинская хирургическая имеет идеально белый цвет и не содержит посторонних запахов. Отбеливание ваты производится в соответствии требованиям ГОСТа 5556-81 (без использования хлора и его компонентов).Упаковка:250 гр в полипропиленовый рукав (типа "Сникерс") ,нестерильная | Соответствует |
| 12 | Лейкопластырь | 1 | Тканый – фиксирующий пластырь на основе ткани из 100% хлопка с гипоаллергенной клеящей поверхностью и хорошей воздухопроницаемостью. Пластырь легко моделируется на любых участках тела, надежно фиксируется, легко удаляется. Адгезивный слой (клеевая масса): оксид цинка и натуральная каучуковая смола; Степень адгезии: высокая Размер 3*500±0,3 см | Соответствует |
| 13 | Лейкопластырь | 1 | Лейкопластырь представляет собой комбинированное изделие прямоугольной формы различных размеров, включающее фиксирующую часть (с перфорацией или без неё) в виде подложки на основе ткани хлопчатобумажной ткани с липким клеевым слоем; подушечки из нетканого полотна. Трёхкомпонентная бактерицидная пропитка подушечки: бриллиантовый зеленый ("пластырь с зеленкой"), фурацилин и синтомицин. Состав: Материал подложки (основы): ткань хлопчатобумажная; Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно; Раствор антисептиков: состав из бриллиантового зеленого, фурацилина и синтомицина; Защитное покрытие (пленка): материал силиконизированный антиадгезионный. Гарантийный срок годности - 4 года со дня изготовления. Размер 6*10 см | Соответствует |
| 14 | Марля медицинская | 1 | Марлевые отрезы - изготавливаются из ниточной марли простого плетения поверхностная плотность которой - 30 до 32,0 г/м2, отбеленной без использования хлора. Оптимальные размеры марлевых отрезов от 1,0 до 200 метров позволяют широко использовать их не только в медицине, но и для бытовых целей. Марля медицинская в отрезе - сложена и запакована в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка. Срок годности не менее 5 лет | Соответствует |
| 15 | Клейкая повязка для фикс.канюль | 1 | Лейкопластырь для фиксации канюли с абсорбирующей подушкой с разрезом посередине применяется для надежной фиксации постоянных и внутривенных катетеров, канюль и других медицинских устройств. Предназначен для пациентов с нормальной и чувствительной кожей. Основа нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера) перфорированная, прочная, мягкая, прозрачная для радиолучей, с нормальной степенью адгезии, воздухо- и паропроницаема, не вызывает мацерации, не оставляет слежов на коже, легко и безболезненно снимается. Впитывающая подушечка покрыта микросеткой, которая быстро пропускает и распределяет выделения, при этом само покрытие остается сухим и исключает прилипание подушечки к месту укола, обеспечивая безболезненное снятие повязки и защиту от дополнительного травмирования. Повязка разработана с учетом того, чтобы на коже пациента не появлялись опрелости. Упаковка: 100 шт. размер 6*8 см | Соответствует |
| 16 | Жгут венозный | 1 | Жгут резиновый кровоостанавливающий - предназначен для временной остановки кровотечения. Резиновый кровоостанавливающий жгут - накладывают на одежду при этом на уровне наложения расправляют складки одежды или обертывают конечность в этом месте мягкой тканью. Жгут подводят под конечность. Длина: 69 см Ширина: 1,5 см. | Соответствует |
| 17 | Салфетка спиртовая для инъекций | 1 | Назначение: для/после инъекций Размер салфетки: 65x56 мм Пропитка: изопропиловый спирт Стерильность: Да Материал салфеток: нетканое полотно Количество в упаковке: 100 шт. | Соответствует |
| 18 | Иглы | 1 | Игла инъекционная одноразовая трубчатая. Имеет трехгранную лазерную заточку. Коннектор типа Луер окрашен в цвет, соответствующий определенному размеру иглы. Стерильность: Да Одноразовый: Да Размер иглы: 23G (синий) Тип соединения: Luer Диаметр иглы: 0.6 мм Длина иглы: 30 мм Тип упаковки: картонная коробка | Соответствует |
| 19 | Иглы | 1 | Изготовлена из особо прочной нержавеющей стали, которая разработана специально для применения в медицине. Высокопрочная трубка иглы с тонкими стенками позволяет увеличить внутренний диаметр. Равномерное покрытие иглы силиконом гарантирует более плавное введение иглы. Прозрачная канюля позволяет контролировать поступление жидкости. Упаковка - блистер. Срок годности не менее 5 лет с даты производства. Стерильность: Да Одноразовый: Да Размер иглы: 21G Диаметр иглы: 0.8 мм Длина иглы: 40 мм Тип упаковки: блистер | Соответствует |
| 20 | Иглы | 1 | Игла инъекционная одноразовая трубчатая. Имеет трехгранную лазерную заточку. Коннектор типа Луер окрашен в цвет, соответствующий определенному размеру иглы. Стерильность: Да Одноразовый: Да Размер иглы: 18G (розовый) Тип соединения: Luer Диаметр иглы: 1.2 мм Длина иглы: 40 мм Тип упаковки: картонная коробка | Соответствует |
| 21 | Система для в/в инфузии одноразовая | 1 | заборная игла - двухступенчатый щуп с 3-мя отверстиями (типа карандаш) длиной не менее - 35 мм изготовлен из материала АБС (Акрилнитрил - Бутиен-Стирол); - прозрачная капельная камера (колба) - 50 мм, с капельно-фильтрующим нейлоновым сеточным узлом в форме диска диаметром не менее 13 мм, и не пропускающим бактерии и воду мембранным (из стекловолокна) воздушным клапаном (дисковый фильтр - 15 микрон) для предотвращения нарушения микроциркуляции в капиллярах легких при попадании микрочастиц стекла, резины и т.д.; - гибкая прозрачная трубка длиной - 150±5 см; - порт для дополнительных инъекций (инъекционный узел) из латекса, для проведения дополнительных болюсных инъекций. - регулятор скорости потока (роликовый зажим) - 50±5 мм. (20 капель = 1 мл.) - инъекционная игла 21 G х 1½ (0,8х40 мм) с атравматичной заточкой. Срок годности 5 лет. Материалы: полиэтилен, латекс, полипропилен. Стерильные, апирогенные, нетоксичные для одноразового применения. Упаковка: Каждая система упакована в стерильный пластиковый пакет на котором отпечатана инструкция по применению. | Соответствует |
| 22 | Система для переливания крови | 1 | Система для переливания крови с металлическим шипом - применяется для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов - пациенту крови, кровезаменителей и инфузионных растворов, а так же для вливания жидких препаратов и растворов в кровь организма человека и животного. В своей конструкции имеет металлический шип (метал. игла), который через трубку выходит из капельницы и вставляется непосредственно во флакон. Т.к капельница такой системы не содержит воздушного клапана, то его роль выполняет отдельная игла с фильтром на конце, которая тоже вставляется в пробку флаконаТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ШИПОМ: Упаковка: индивидуальная - полибег. Игла в вену: 0,8х40 мм. Стерилизация: оксидом этилена (СЕ) Срок годности не менее 5 лет | Соответствует |
| 23 | Стерильный одноразовый световод | 1 | Одноразовый стерильный световод представляет собой отрезок полимерного волокна, один конец которого вклеен в пластмассовый цилиндр, обеспечивающий автоюстировку световода, а второй конец вставлен в иглу для внутривенных инъекций. ДЛИНА СВЕТОВОДОВ:18см/23см | Соответствует |
| 24 | Шприц | 1 | Шприц инсулиновый со шкалой 1,0 мл. применяется для введения инсулина и других лекарств в предельно малых дозах. Цилиндр инсулинового шприца изготовлен из полипропилена высокой прозрачности, наконечник для иглы находится по центру. Шток поршень изготовлен из полипропилена белого цвета, упор штока ребристый, препятствует скольжению пальцев. Уплотнитель поршня (резиновая манжета) изготовлен из медицинской резины с тремя уплотнительными кольцами и выступом для исключения "мертвого" пространства, смазка уплотнителя - полидиметилсилоксан (не содержит силикон). На цилиндре имеется ограничитель хода поршня, деление шкалы инсулинового шприца 0,01 мл / 10 ЕД по шкале Units. Игла для инсулинового шприца - тонкостенная с длинным срезом и трехгранной лазерной заточкой острия под углом 11° ± 2°, изготовлена из медицинской хромоникелевой стали марки AISI 304, смазка иглы внутренняя и наружная - полидиметилсилоксан. Присоединительный конус тип LUER slip, конусность 6% (6:100). Упаковка индивидуальная: Блистер (сверху полимерная пленка, снизу медицинская бумага для выхода токсичных газов).Полибег (полиэтиленовый рукав)Стерилизация: Этиленоксид (ЕО);Срок годности: 5 лет. | Соответствует |
| 25 | Шприц | 1 | Шкала шприца сделана четкой и контрастной, черного цвета. Резиновый уплотнитель не содержит силикона и латекса. Шприц упаковывается с надетой иглой Втулка иглы отлита из прозрачного полипропилена и окрашена в цвета, установленные международными стандартами. Срок годности не менее 5 лет. Шприц 3-х компонентный, объем 2,0 мл, игла 0,6х32 мм | Соответствует |
| 26 | Шприц | 1 | Шкала шприца сделана четкой и контрастной, черного цвета. Резиновый уплотнитель не содержит силикона и латекса. Шприц упаковывается с надетой иглой Втулка иглы отлита из прозрачного полипропилена и окрашена в цвета, установленные международными стандартами. Срок годности не менее 5 лет. Шприц 3-х компонентный, объем 5,0 мл, игла 0,7х40 мм | Соответствует |
| 27 | Шприц | 1 | Шкала шприца сделана четкой и контрастной, черного цвета. Резиновый уплотнитель не содержит силикона и латекса. Шприц упаковывается с надетой иглой Втулка иглы отлита из прозрачного полипропилена и окрашена в цвета, установленные международными стандартами. Срок годности не менее 5 лет. Шприц 3-х компонентный, объем 10,0 мл, игла 0,8х40 мм | Соответствует |
| 28 | Шприц | 1 | Шкала шприца сделана четкой и контрастной, черного цвета. Резиновый уплотнитель не содержит силикона и латекса. Шприц упаковывается с надетой иглой Втулка иглы отлита из прозрачного полипропилена и окрашена в цвета, установленные международными стандартами. Срок годности не менее 5 лет. Шприц 3-х компонентный, объем 20,0 мл ,игла 0,8х40 мм | Соответствует |
| 29 | Шприц | 1 | Шприц 3-х компонентный с наконечником типа "Луер" с иглой - используется во всех областях медицины для подкожных, внутримышечных, внутривенных и других инъекций для введения лекарств в плотные ткани, при заборе биологического материала, а также при введении препаратов с помощью инфузионных насосов (перфузоров, инфузоматов).В своей конструкции имеет наконечник тип "Luer" и комплектуется иглой Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично (ГОСТ 24861-91). Упаковка: полиэтиленовый рукав (полибег) Стерилизация: Оксид этилена (ЕО) Шприц 3-х компонентный, объем 50 мл, игла 1,2 х 40 мм | Соответствует |
| 30 | Шприц Жане | 1 | Шприц Жане 150 мл предназначен для промывания полостей пациента, для проведения энтерального питания и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов Параметры цилиндра: Внутренний диаметр 39,9 мм, наружный 43 мм. | Соответствует |
| 31 | Катетер | 1 | Катетер урологический Нелатона стерильный, одноразовый - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Урологический катетер Нелатона изготовлен из прозрачного термопластичного ипмплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера (СН/FR10), который подходит к мочеприемнику любого типа. Упаковка индивидуальная в бумажно-тиреленовый пакет. Стерилизация оксидом этилена (ЕО).Срок годности не менее 5 лет. | Соответствует |
| 32 | Катетер | 1 | Катетер урологический Нелатона стерильный, одноразовый - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Урологический катетер Нелатона изготовлен из прозрачного термопластичного ипмплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера (СН/FR14), который подходит к мочеприемнику любого типа. Упаковка индивидуальная в бумажно-тиреленовый пакет. Стерилизация оксидом этилена (ЕО).Срок годности не менее 5 лет. | Соответствует |
| 33 | Катетер | 1 | Катетер урологический Нелатона стерильный, одноразовый - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Урологический катетер Нелатона изготовлен из прозрачного термопластичного ипмплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера (СН/FR14), который подходит к мочеприемнику любого типа. Упаковка индивидуальная в бумажно-тиреленовый пакет. Стерилизация: оксидом этилена (ЕО).Срок годности не менее5 лет. ДЛИНА- 180/200 мм. | Соответствует |
| 34 | Катетер | 1 | Катетер урологический Нелатона стерильный, одноразовый - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Урологический катетер Нелатона изготовлен из прозрачного термопластичного ипмплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера (СН/FR16), который подходит к мочеприемнику любого типа. Упаковка индивидуальная в бумажно-тиреленовый пакет. Стерилизация оксидом этилена (ЕО).Срок годности не менее 5 лет. ДЛИНА- 180/200 мм. | Соответствует |
| 35 | Катетер | 1 | Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой) имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости CH/FR 14 | Соответствует |
| 36 | Катетер | 1 | Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой) имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости CH/FR 16 | Соответствует |
| 37 | Катетер | 1 | Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой) имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости CH/FR 18 | Соответствует |
| 38 | Катетер | 1 | Катетер Фолея двухходовой (2-х ходовой) имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости CH/FR 20 | Соответствует |
| 39 | Мочеприемник | 1 | Мочеприемник прикроватный взрослый 1000 мл - предназначен для сбора мочи через катетер из мочевого пузыря Мочеприемник состоит из переходника, мешка для сбора мочи с клапаном и отводной трубки. Объем собранной жидкости легко считывается со шкалы, расположенной на передней стороне мочеприемника изготовленной из полупрозрачного медицинского поливинилхлорида (ПВХ).Стерилизация: Оксидом этилена (EO)Срок годности: 5 лет со дня производства. Упаковка: индивидуальная стерильная. | Соответствует |
| 40 | Мочеприемник | 1 | Мочеприемник прикроватный взрослый 2000 мл - предназначен для сбора мочи через катетер из мочевого пузыря Мочеприемник состоит из переходника, мешка для сбора мочи с клапаном и отводной трубки. Объем собранной жидкости легко считывается со шкалы, расположенной на передней стороне мочеприемника изготовленной из полупрозрачного медицинского поливинилхлорида (ПВХ).Стерилизация: Оксидом этилена (EO)Срок годности: 5 лет со дня производства. Упаковка: индивидуальная стерильная. | Соответствует |
| 41 | Перчатки | 1 | Перчатки латексные смотровые неопудренные текстурированные однократного хлорирования Размер: № S (50пар/упак) | Соответствует |
| 42 | Перчатки | 1 | Перчатки латексные смотровые неопудренные текстурированные однократного хлорирования Размер: № M (50пар/упак) | Соответствует |
| 43 | Перчатки | 1 | Перчатки латексные смотровые неопудренные текстурированные однократного хлорирования азмер: № L(50пар/упак) | Соответствует |
| 44 | Перчатки | 1 | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные. Размер № 6,5(50пар/упак) | Соответствует |
| 45 | Перчатки | 1 | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные Раазмер № 7,0 (50пар/упак) | Соответствует |
| 46 | Перчатки | 1 | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные Размер № 7,5(50пар/упак) | Соответствует |
| 47 | Перчатки | 1 | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные. Размер № 8,0 (50пар/упак) | Соответствует |
| 48 | Перчатки | 1 | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные Размер № 9,0 (50пар/упак) | Соответствует |
| 49 | Лента регистрационная бумажная | 1 | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ MAG 1200 ST (210х300х150) | Соответствует |
| 50 | Лента регистрационная бумажная | 1 | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ Acta-Formula biomedica размер бумаги 210х150х280 | Соответствует |
| 51 | Лента регистрационная бумажная | 1 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для видиопринтера УЗИ Sony UPP 110 S 1 размер бумаги 10х20 | Соответствует |
| 52 | Лента регистрационная бумажная | 1 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для видиопринтера УЗИ Sony UPP 210 HD размер бумаги 210х25 | Соответствует |
| 53 | Бумага для электрокардиографа | 1 | Бумага для электрокардиографа SchillerAT-1 размер 90х90х400 | Соответствует |
| 54 | Лента регистрационная бумажная | 1 | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ Schiller AT-2 размер бумаги 210х280х200 | Соответствует |
| 55 | Лента регистрационная бумажная | 1 | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ размер 110х30 вт.12 мм, наруж., д/ЭКГ BIOSET 3500, | Соответствует |
| 56 | Бумага для рефрактрометра | 1 | Лента регистрац. бумажная с тепловой записью размер бумаги 57 ммх30м глаз.отд | Соответствует |
| 57 | Бумага для рефрактрометра | 1 | Лента регистрац. бумажная с тепловой записью размер 55 ммх30м | Соответствует |
| 58 | Лента регистрационная бумажная | 1 | Лента рег.бум.с тепл.запис. размер бумаги 110ммх5м | Соответствует |
| 59 | Лента диаграммная | 1 | Лента диаграммная из термобумаги 110*30*12 (урология) | Соответствует |
| 60 | Гель для УЗИ | 1 | Универсальный гель для ультразвуковых исследований (УЗИ) для проведения ультразвуковых исследований при диагностическом обследовании мягких тканей человека, терапевтических процедур, фото- и лазерной косметологии, допплерографии в условиях клиник, больниц, диагностических центров. Гель акустически корректный в широком диапазоне частот, используемых в медицинском ультразвуке. Состав: вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля ) Вязкость: средняя ; pH: 6,8 – 7,2 Акустический импеданс: 1,56×10*5 г/см2×с. Цвет геля: Голубой или бесцветный Срок хранения: 3 года. Упаковка флакон по 0,25 кг | Соответствует |
| 61 | Гель для УЗИ | 1 | Универсальный гель для ультразвуковых исследований (УЗИ) для проведения ультразвуковых исследований при диагностическом обследовании мягких тканей человека, терапевтических процедур, фото- и лазерной косметологии, допплерографии в условиях клиник, больниц, диагностических центров. Гель акустически корректный в широком диапазоне частот, используемых в медицинском ультразвуке.Состав: вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля ) Вязкость: средняя ; pH: 6,8 – 7,2 Акустический импеданс: 1,56×10*5 г/см2×с. Цвет геля: Голубой или бесцветный Срок хранения: 3 года. Упаковка флакон по 5 кг | Соответствует |
| 62 | Гель для ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ | 1 | Универсальный электродный гель для электрофизиологических медицинских исследований. Область применения: регистрация ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, холтеровского мониторирования, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции. Удельная электропроводность: 0,7 - 1,0 см/м; Вязкость: по Брукфильду 15,0–21,0 Па•c (соответствует вязкости 8,0–11,0 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1);pH: 6,8 - 7,0 Срок хранения: 3 года Упаковка: флакон по 0,25 кг | Соответствует |
| 63 | Мундштук для спирографии | 1 | Мундштук для спирографии 27,5х30мм дл.75 мм (75шт/уп) | Соответствует |
| 64 | Мундштук для спирографии | 1 | Мундштук для спирографии 27/65/1,0 (250шт/уп) | Соответствует |
| 65 | Мундштук к алкотестеру | 1 | Габариты (мм): 100x100x30 Масса (кг): 0.25 Высота упаковки, см:2 Ширина упаковки, см:2 Длина упаковки, см:1,5 Вес с упаковкой, г:5 Материал: полипропилен Упаковка: индивидуальная | Соответствует |
| 66 | Электрод однораз. универс. для ЭМГ | 1 | Электрод одноразовый пленочный для ЭКГ SWAROMED 22х34 мм (REF: 4007847С) - представляет собой высококачественная фольгированная пленка, покрытая хлоридом серебра (сенсор), твердый гипоаллергенный гель, язычок для захвата зажимом кабеля. Предназначен для одноразового снятия ЭКГ под отведения ЭКГ кабеля типа «крокодил». Технические характеристики:Размер электрода: 22x34 мм; Рабочая поверхность: 22х26 мм;Контактная среда: твердый гель Упаковка: 100 шт. в бумажно-алюминиевый пакете | Соответствует |
| 67 | Электроды для кардиомонитора | 1 | Одноразовые электроды d ∅ - 50 мм, основа - вспененный полиэтилен, запрессованный коннектор покрыт Ag/AgCl, специальная формула клея Stressmount обеспечивает увеличение силы прилипания с течением времени и не раздражает кожу пациента. Предназначен для:стресс-тестов (Эргометрия);краткосрочное мониторирование прочие исследования, где требуется сильная фиксация. Время применения: не должен оставаться на коже в течение более 2 дней Размер: диаметр 50 мм, тип: серебряно-хлоридистый электрод (Ag/AgCl) контактная среда: жидкий гель,клей: гипоаллергенный медицинский акрилов упаковка: бумажно-алюминиевый пакет | Соответствует |
| 68 | Электрод. для ЭКГ и холтеровского мониторирования | 1 | Одноразовые электроды размер 36 х 50 мм (1036), на основе пенополиуретана, применяются для длительной фиксации, жидкий гипоаллергенный гель; элемент датчика - Ag/AgCl (серебро / хлорид серебра).Предназначен для снятия ЭКГ, проведения стресс-тестов; также для холтеровского мониторинга.Электроды одноразовые из пенопласта на полиэтиленовой основе не должны оставаться на коже не более чем в течение двух дней.Область применения: применяется при длительном холтеровском мониторировании в условиях медицинских учреждений. Количество электродов в упаковке: 50 шт. | Соответствует |
| 69 | Клеенка компрессная | 1 | Клеенка подкладная с ПВХ (поливинилхлоридным) покрытием. Изготовлена медицинская клеенка по специально отработанной рецептуре, которая обладает необходимыми для использования в медицине свойствами. Плотность поверхности: не менее 320±50 г/м² (производства Виталфарм) Ширина 140 см, рулон 25 метров Срок годности: 5 лет | Соответствует |
| 70 | Клеенка подкладная | 1 | Клеенка подкладная с ПВХ покрытием "КОЛОРИТ" (марка НТ-90) -может подвергаться дезинфекции, физическим методом (автоклавирование) в паровых стерилизаторах (автоклавах) при t=110±2 (°С). Размеры: Ширина: 90±5 см. Длина: 45 метров Вес рулона: 18 кг. Цвет: зеленый, розовый Упаковка рулона: клеенка намотана на картонный вал и упакована в п/э пленку. | Соответствует |
| 71 | Краф-пакеты | 1 | Пакеты бумажные изготовлены из влагостойкой медицинской крафт-бумаги белого или коричнего цвета (на выбор) плотностью 70 г/м2 и имеют термоклеевые боковые швы. На выступающий клапан пакета нанесен слой клея, защищенный бумажной полоской желтого цвета, предотвращающей высыхание клея. На пакетах указывается торговая марка, размер, линия отреза, а также имеются химические индикаторы 1 класса (ТУ 9398-019-52582566-2009) для воздушного и парового методов стерилизации. Размер 320*250 мм упаковка 100 штук | Соответствует |
| 72 | Краф-пакеты | 1 | Пакеты бумажные изготовлены из влагостойкой медицинской крафт-бумаги белого или коричнего цвета (на выбор) плотностью 70 г/м2 и имеют термоклеевые боковые швы. На выступающий клапан пакета нанесен слой клея, защищенный бумажной полоской желтого цвета, предотвращающей высыхание клея. На пакетах указывается торговая марка, размер, линия отреза, а также имеются химические индикаторы 1 класса (ТУ 9398-019-52582566-2009) для воздушного и парового методов стерилизации. Размер 400*500 мм упаковка 100 шт. | Соответствует |
| 73 | Набор Лор-врача | 1 | Набор Лор-врача СОСТАВ НАБОРА: зеркало носовое полимерное № 30 -1 шт – для осмотра пазух носа, длина рабочей части – 30 мм.;зеркало гортанное с пластмассовой ручкой диаметром 22 мм - 1 шт – для осмотра слизистой оболочки гортани. Зеркало выпускают с диаметром рабочей части 22±2 мм. Общая длина зеркала – 193±10 мм, диаметр ручки – 4,5±1 мм, угол наклона зеркала относительно ручки – 60°±2°. Ручка и оправа зеркала – цельной конструкции, изготовлены из полистирола.; шпатель для языка двухсторонний полимерный 1 шт, длиной 182±4 мм – для оттеснения языка ко дну полости рта; воронка ушная полимерная №1 -1 шт, №3 –1 шт - для осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Наружный диаметр узкой части: №1- 4,3 мм, №3-6,3 мм. Внутренний диаметр узкой части: №1- 2,7 мм, №3-4,7 мм.; пинцет ушной штыкообразный полимерный 1 шт – для введения в слуховой канал тампонов, для очистки от серы и удаления попавших в ухо инородных тел; салфетка из полимерного нетканого полотна (50х50)±20 мм – 3 шт. – для удержания языка и впитывания слюны при профилактических осмотрах и различных лечебных процедурах; перчатки латексные смотровые 1 пара - для защиты рук медицинского работника, проводящего осмотр.; лоток полимерный 1 шт - для укладки комплектующих изделий набора. Изготовлен из полимерного материала, габаритные размеры: длина – 170+3 мм, ширина – 130+3 мм, высота – 20+3 мм. Упаковка: Набор упакован в герметичную индивидуальную упаковку, выполненную из газопроницаемой бумаги и термоформуемой пленки, размер упаковки 210х150 мм. Цвет этикетки желтый. | Соответствует |
| 74 | Воронка ушная | 1 | Воронка ушная полимерная одноразовая стерильная, длина 35мм | Соответствует |
| 75 | Зеркало гортанное | 1 | Зеркало гортанное одноразовое (Арт. ОР12-12): Диаметр зеркала: 24±2 мм; Длина изделия: 200±10 мм. Зеркало гортанное, стерильное Изготовлено из акрилнитрилбутадиенстирола - апирогенного, атравматичного материала - который не раздражает слизистую оболочку | Соответствует |
| 76 | Зеркало носовое | 1 | Зеркало носовое одноразовое стерильное - предназначено для осмотра пазух носа, при проведении профилактических осмотров и различных лечебных процедур. Зеркало носовое полимерное - изготовлено из белого теплопроводного акрилнитрил - бутадиенстирола (Китай) стерильное , длина 30мм | Соответствует |
| 77 | Лезвия для скальпелей | 1 | Лезвие стерильное для скальпеля хирургического - предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях размер №11 (в уп. 100 шт) Технические характеристики: стерильно, предназначено для одноразового использования, изготовлено из высокоуглеродистой медицинской карбоновой стали (Carbon Steel).Толщина стали: 0,4 мм; Прочность стали : не менее 750HV (Виккерсов);Стерилизация: стерилизовано радиационным методом; Срок годности 5 лет; | Соответствует |
| 78 | Лезвия для скальпелей | 1 | Лезвие стерильное для скальпеля хирургического - предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях размер №15(в уп. 100 шт) Технические характеристики: стерильно, предназначено для одноразового использования, изготовлено из высокоуглеродистой медицинской карбоновой стали (Carbon Steel).Толщина стали: 0,4 мм; Прочность стали : не менее 750HV (Виккерсов);Стерилизация: стерилизовано радиационным методом; Срок годности 5 лет; | Соответствует |
| 79 | Лезвия для скальпелей | 1 | Лезвие стерильное для скальпеля хирургического - предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях размер №22(в уп. 100 шт) Технические характеристики: стерильно, предназначено для одноразового использования, изготовлено из высокоуглеродистой медицинской карбоновой стали (Carbon Steel).Толщина стали: 0,4 мм; Прочность стали : не менее 750HV (Виккерсов);Стерилизация: стерилизовано радиационным методом; Срок годности 5 лет; | Соответствует |
| 80 | Лезвия для скальпелей | 1 | Лезвие стерильное для скальпеля хирургического - предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях размер №23(в уп. 100 шт) Технические характеристики: стерильно, предназначено для одноразового использования, изготовлено из высокоуглеродистой медицинской карбоновой стали (Carbon Steel).Толщина стали: 0,4 мм; Прочность стали : не менее 750HV (Виккерсов);Стерилизация: стерилизовано радиационным методом; Срок годности 5 лет; | Соответствует |
| 81 | Скальпель | 1 | Скальпель изготовлен из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость - не менее 800 HV. Уникальная технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений, поверхность расположена по центру, параллельно оси инструмента. Скальпель хирургический одноразовый стерильный размер №11 | Соответствует |
| 82 | Скальпель | 1 | Скальпель изготовлен из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость - не менее 800 HV. Уникальная технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений, поверхность расположена по центру, параллельно оси инструмента. Скальпель хирургический одноразовый стерильный размер №22 | Соответствует |
| 83 | Скальпель | 1 | Скальпель изготовлен из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость - не менее 800 HV. Уникальная технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений, поверхность расположена по центру, параллельно оси инструмента. Скальпель хирургический одноразовый стерильный размер №23 | Соответствует |
| 84 | Подушка кислородная | 1 | Подушка кислородная (25, литров ) - 1 шт.; Зажим с колёсиком для регулирования подачи кислорода - 1 шт.; Трубка подачи кислорода - 1 шт.; Маска для дыхания - 1 шт.; Пробка (заглушка) - 1 шт. Инструкция по применению и хранению - 1 шт. Кислородная подушка размеры (ширина х длина): 25 л – 730 ± 5 мм х 350 ± 5 мм; Сделана из прорезиненной ткани. Ткань, представляющая собой нейлон с покрытием из поливинилхлорида. Упаковка: Кислородная подушка упакована в индивидуальный полиэтиленовый пакет с замком. Гарантийный срок хранения: - 3 года с даты изготовления. | Соответствует |
| 85 | Подушка процедурная | 1 | Подушки для забора крови используется для проведения внутривенных вливаний инъекций, препаратов и для забора крови. ИЗГОТОВЛЕНА: - Чехол подушки - изготовлен из медицинской клеенки с ПВХ покрытием (материал на тканой основе из полиэфира, полиамида с ПВХ покрытием. Так как молекула воздуха меньше, чем молекула воды, то ткань 100% влагонепроницаема и обладает свойствами паропроницаемости (возможность «дышать»), с замком на молнии для удобства чистки;- Внутреннее наполнение подушки - эластичный пенополиуретан. Использование данных материалов (мембранных тканей нового поколения) обеспечивает увеличение срока эксплуатации подушка для забора крови. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Размер: Ширина:200мм; Длина:150мм; Высота: 50 мм. Упаковка: 1 шт. Срок годности: 2 года | Соответствует |
| 86 | Станки для бритья пациентов | 1 | Станок для бритья операционного поля - в основном предназначен для бритья операционного поля у пациентов при подготовке к различным оперативным вмешательствам и процедурам. Станок состоит из пластмассовой ручки и острых металлических лезвий 2-х На головке одноразового станка имеются: - Специальные гребневидные выступы, которые позволяют использовать его для бритья волос любой длины и густоты;- Острые лезвия закрываются прозрачным пластиковым чехлом, который исключает возможность случайного ранения о режущую поверхность. Упаковка:Удобная картонная коробка с открывающимся ящиком. В коробке находится 100 станков. Срок годности:5 лет. | Соответствует |
| 87 | Аппарат для измерения АД | 1 | Тонометр со стетоскопом — классический прибор для врачей и пациентов, для самостоятельного измерения артериального давления. Технические характеристики: Диапазон измерения давления: 20—300 мм рт.ст. Погрешность измерения давления: — в диапазоне 60–240 мм рт.ст. ±3%; — более 240 мм рт.ст. ±4 %. Цена деления шкалы: 2 мм рт.ст. Скорость снижения воздуха в манжете регулируется вручную клапаном в пределах: 1...5 мм.рт.ст. Размер манжеты на окружность плеча: 25—40 см (подойдет большинству взрослых пользователей). Условия эксплуатации: при температуре окружающего воздуха от +10 до + 40 ºС. Габариты: 190 х 115 х 65 мм. Масса прибора уложеного в чехол: 420 г. Комплектация: Манометр мембранный. Манжета компрессионная на предплечье с соединительными трубками. Нагнетатель с клапаном. Стетоскоп. Чехол для хранения. Инструкция на русском языке .Гарантийный талон. | Соответствует |
| 88 | Аппарат для измерения АД | 1 | Фонендоскоп в комплекте – нет, Фонендоскоп встроен в манжету – нет, Материал манометра металл, Диаметр циферблата манометра - 44 мм, Переключение ’правша/левша’ – нет,Клапан травления - металлический, игольчатый, Фильтр обратного клапана – да, Манжета :Размер манжеты - 25-36,Манжета с металлическим кольцом – да,Количество трубок – 2,Материал манжеты – нейлон,Материал камеры манжеты - латекс Измерение :Диапазон измерения - 20-300 мм рт. Ст,Погрешность измерения +/- 3 мм рт.ст. Прочее :Вес прибора не более 360г.,Размер прибора 175×100×70 мм, Комплектность: Манометр ,манжета LD Cuff , нагнетатель , обратный клапан, воздушный клапан, сумочка, руководство по эксплуатации, упаковка, Срок службы тонометра 7 лет. Срок службы манжеты 3 года | Соответствует |
| 89 | Термометр медицинский | 1 | Медицинский стеклянный максимальный термометр Минимальная температура измерения (°С): - 35,0 Максимальная температура измерения (°С): - 42,0. Цена деления шкалы (°С): - 0,10 Погрешность измерения (°С): ± 0,1Длина термометра (мм): - 125. Погрешность длины термометра (мм): ± 1,0 Термометрическая жидкость: Ртуть | Соответствует |
| 90 | Шпатель деревянный с | 1 | Предназначен для осмотра полости рта при отоларингологическом обследовании. Размеры: Длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм. Упаковка: Каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку, групповая упаковка в п/э по 100 штук и в картонном коробе по 1600 штук. Древесина: береза. Стерилизация: оксидом этилена | Соответствует |
| 91 | Инструмент электролигирующий | 1 | Инструмент Совместим только с энергетической платформой Force Triad™. • Длина электрода 16,5 мм • Общая длина инструмента 18,8 см• Изгиб браншей 28 градусов • Контурированные концы для тупой диссекции• Лигирование/рассечение • Ручное или педальное управление | Соответствует |
| 92 | Гель для замещения жидких средств глаза | 1 | Гель для замещения жидких сред глаза в комплекте с канюлей глазной Состав 1 мл геля содержит: Гидроксипропил-метилцеллюлоза 20 мг; Физиологический раствор: хлорид калия 0,76 мг; хлорид кальция 0,48 мг; хлорид магния 0,3 мг; ацетат натрия 3,9 мг; цитрат натрия 1,7 мг; Дистиллированная вода, Упаковка шприц 2 мл | Соответствует |
| 93 | Офтальмологич р-р трипанового синего | 1 | Офтальмологический раствор трипанового синего 0,05% используется для контрастирования передней капсулы хрусталика при удалении катаракты. ОБЪЕМ 3 МЛ | Соответствует |
| 94 | Средство перевязочное безворсное сорбционное | 1 | Поливинилформаль пористый, Предназначен для использования в офтальмохирургии для осушения операционного поля (абсорбция жидкости из зоны оперативного вмешательства), Размер по диагонали: 25х8мм, В упаковке10 шт, стерильно. | Соответствует |
| 95 | Канюля | 1 | Внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола. Специальная заточка иглы уменьшают пункционную травму. Прозрачный павильон позволяет подтвердить успешность венопункции .Материал катетера: полиуретан или фторэтиленпропилен (ФЭП)Не содержит латекса, поливинилхлорида. Соответствует ISO-Standard 10.555-1/5 .Цвет канюли – зеленая, размер G18,50шт/упак | Соответствует |
| 96 | Канюля | 1 | Внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола. Специальная заточка иглы уменьшают пункционную травму. Прозрачный павильон позволяет подтвердить успешность венопункции .Материал катетера: полиуретан или фторэтиленпропилен (ФЭП)Не содержит латекса, поливинилхлорида. Соответствует ISO-Standard 10.555-1/5 .Цвет канюли – розовая размер G20,50шт/упак. | Соответствует |
| 97 | Игла -бабочка | 1 | Внешний диаметр канюли: 0,65 мм Длина канюли: 20 мм Цветовая кодировка: синий (голубой) Поток: 11 мл/мин Мертвое пространство (остаточный объем в линии): 0,39 мл | Соответствует |
| 98 | Перчатки | 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса, стерильные для хирургических операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Цвет перчатки коричневый или черный для поглощения световых бликов. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,17 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Усилие при разрыве не менее 16 (Н), удлинение при разрыве не менее 700%. Длина перчатки не менее 290мм. AQL - не более 0,65 после упаковки. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. | Соответствует |
| 99 | Перчатки | 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса, стерильные для хирургических операций, в т.ч. продолжительных и в условиях повышенного риска инфицирования. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Поверхность перчаток обработана полимерным покрытием на основе глицерина и диметикона или коллагена для легкости смены и одевания перчаток в процессе продолжительных операций и дополнительно для увлажнения и смягчения кожи рук. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21-0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра), для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Усилие при разрыве не менее 16 (Н), удлинение при разрыве не менее 800%. Длина перчатки не менее 290мм. AQL - не более 0,65 после упаковки. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. | Соответствует |
| 100 | Перчатки | 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса, латекса стерильные для хирургических операций в условиях повышенного риска механических повреждений, в том числе для травматологии. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,30 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета с венчиком. Цвет перчатки коричневый или черный для поглощения световых бликов. Краситель не токсичен. Усилие при разрыве не менее 24 (Н), удлинение при разрыве не менее 700%. Длина перчатки не менее 290мм. AQL - не более 0,65 после упаковки. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. | Соответствует |
| 101 | Перчатки | 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса, стерильные для защиты от рассеянного рентгеновского излучения, в т.ч. для рентгенохирургии и ангиографии. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальца) не более 0,38 мм для сохранения тактильной чувствительности. Материал перчаток содержит оксид висмута (эквивалентная толщина свинца не менее 0,032 мм). Перчатки не содержат свинец для исключения токсичного действия на организм человека. Эффективность поглощения рентгеновского излучения: При излучении с напряжением 60 кв на рентгеновской трубке ослабление излучения не менее 60%. При излучении с напряжением 80 кв на рентгеновской трубке ослабление излучения не менее 50%. При излучении с напряжением 100 кв на рентгеновской трубке ослабление излучения не менее 40%. При излучении с напряжением 120 кв на рентгеновской трубке ослабление излучения не менее 35%. Информация указана на индивидуальной упаковке. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Стерилизация радиационным методом. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. | Соответствует |
| 102 | Перчатки | 1 | Перчатки хирургические синтетические из полихлоропренового латекса (неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные для хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 - 0,19 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Длина перчатки не менее 300 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Усилие при разрыве не менее 10 (Н), удлинение при разрыве не менее 800%. Длина перчатки не менее 290мм. AQL - не более 0,65 после упаковки. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Материал изготовления перчатки должен быть указан на индивидуальной упаковке. | Соответствует |
| 103 | Перчатки | 1 | Перчатки хирургические синтетические из полихлоропренового латекса (неопрена), для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные для хирургических операций, в том числе требующих повышенной тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,13и не более 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности. Перчатки натурального цвета(белого или бежевого спектра), без добавления красителей для возможности использования в качестве наружной перчатки в системе двойных перчаток с индикацией прокола, при операциях повышенного риска инфицирования. Длина перчатки не менее 290 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Усилие при разрыве не менее 9(Н), удлинение при разрыве не менее 800%. Длина перчатки не менее 290мм. AQL - не более 0,65 после упаковки. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Материал изготовления перчатки должен быть указан на индивидуальной упаковке. | Соответствует |
| 104 | Перчатки | 1 | Перчатки хирургические из синтетического материала раствора термоэластопласта (полиизопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные, для хирургических операций. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости смены и одевания перчатки. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,21 мм для обеспечения тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) для возможности цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Длина перчатки не менее 300 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Усилие при разрыве не менее 10 (Н), удлинение при разрыве не менее 800%. Длина перчатки не менее 290мм. AQL - не более 0,65 после упаковки. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Материал изготовления перчатки должен быть указан на индивидуальной упаковке. | Соответствует |
| 105 | Перчатки | 1 | Перчатки хирургические из синтетического материала раствора термоэластопласта (полиизопрена) и неопрена или из раствора термоэластопласта (полиизопрена) и нитрила для обеспечения эластичности и прочности при продолжительных манипуляциях. Уусилие при разрыве не менее 12(H), удлинение при разрыве не менее 900%), поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости смены и одевания перчатки. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,19-0,22 мм для обеспечения тактильной чувствительности. Манжета перчатки с клейкой(адгезивной) полосой, для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Длина перчатки не менее 295мм для дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Материал изготовления перчатки должен быть указан на индивидуальной упаковке. AQL- не более 0,65 после упаковки. Материал изготовления перчатки должен быть указан на индивидуальной упаковке. | Соответствует |
| 106 | Перчатки | 1 | Перчатки хирургические синтетические стерильные с цветовой индикацией повреждения для хирургических операций в условиях повышенного риска инфицирования. Две пары (4 шт.) перчаток в одной индивидуальной стерилизационной упаковке. Внутренние перчатки вложены в наружные для возможности быстрого, асептического надевания пары перчаток на одну руку . Внутренние перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) для индикации прокола, поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, наружная и внутренняя поверхность гладкая с полимерным покрытием для легкости надевания перчаток и плотного прилегания внешних перчаток, одинарная толщина (в области пальцев) 0,18-0,22 мм для обеспечения прочности и достаточной тактильной чувствительности. Усилие при разрыве не менее 10 (Н), удлинение при разрыве не менее 800%. Длина перчатки не менее 300мм. Пара внешних перчаток (белого или бежевого цвета) изготовлена без добавления красителей, поверхность без опудривания, с полимерным внутренним покрытием для легкости надевания и смены перчаток, текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности для улучшенного захвата инструментов, одинарная толщина (в области пальцев) 0,18-0,22 мм для обеспечения механической прочности и достаточной тактильной чувствительности. Усилие при разрыве не менее 10 (Н), удлинение при разрыве не менее 800%. Длина перчатки не менее 300мм. AQL - не более 0,65 после упаковки. Индивидуальная стерилизационная упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Материал изготовления перчатки должен быть указан на индивидуальной упаковке. | Соответствует |
| 107 | Маска | 1 | Маска медицинская процедурная трехслойная на широкой , не менее 4 мм, но не более 5 мм плоской эластичной резинке , с носовым фиксатором, с горизонтальным фиксатором формы для формирования оптимального воздушного кармана. Эффективность бактериальной фильтрации при размере частиц (3 микр) не менее 99,9%, Delta P (сопротивления дыханию в мм H2O/см2 ) не более 2,0 ,тип сложения маски Омега. Размер маски не менее 175х95 мм не более 176 х 96, в развернутом виде не менее 175х180 мм | Соответствует |
| 108 | Маска | 1 | Маска медицинская трехслойная специальной трехмерной формы, на широкой 4 мм плоской эластичной резинке, с носовым фиксатором. Эффективность фильтрации 99,9%, Delta P 1,8. Размер маски в сложенном состоянии 142х121 мм , используется в основном для женщин. | Соответствует |
| 109 | Маска | 1 | Маска медицинская трехслойная против запотевания очков на резинках с горизонтальным фиксатором для формировния оптимального кармана, н. Эффективность фильтрации 99,9%, Delta P 1,8. тип сложения маски Омега. Размер маски не менее 175х95 мм не более 176 х 96, в развернутом виде не менее 175х180 мм | Соответствует |
| 110 | Аспиратор-ирригатор | 1 | Аспирационно-ирригационное устройство с трубками. Для использования с ирригаторами-аспираторами с электроприводом. 5 ММ • многоцелевые инструменты для разделения тканей, орошения, и/или удаления жидкостей из операционного поля. • Ирригатор/аспиратормм. имеет разъем для монополярной коагуляции, что позволяет одним инструментом разделять ткани, осуществлять гемостаз, орошать операционное поле и удалять кровь и жидкости из раны! • Дополнительные боковые отверстия на дистальном конце трубки ирригатора/аспиратора препятствуют присосу тканей, что сохраняет непрерывность аспирации. Постоянная аспирация поддерживает лучшую визуализацию места операции и создает возможность для наиболее деликатного разделения тканей! • Сдвигаемая защита коагулирующего электрода гарантирует безопасность при работе с инструментом • Эргономичная рукоятка, доступное расположение кнопок, прикрепление гибких трубок с тыльной стороны инструмента обеспечивают максимальное удобство при манипулировании • Специальная форма кнопок клапанов (выпуклая и вогнутая) легкость и безошибочность выбора режима (ирригации или аспирации)! • Диаметр штока 5 мм. и длина 34 см. наилучшим образом подходят для работы в труднодоступных областях. | Соответствует |
| 111 | Инструменты д/эвакуации органов и тканей | 1 | Инструменты для эвакуации органов и тканей EndoCatch Gold (с системой доставки, 10 мм) 190 миллилитров Основные характеристики: Длина ствола: 26 см. Диаметр ствола: 10 мм. Периметр контейнера: 153х102 мм. Объем контейнера: 224 мл. Материал: полиуретан Гибкость и удобство использования: • эндоскопический контейнер функционирует по типу сачка. • использование ENDOPOUCH® способствует сохранению целостности извлекаемых препаратов. • Контейнер имеет конусообразную форму, выполнен из высокопрочного полиуретанового материала, обтянут по краю нейлоновой нитью и затягивается при помощи интродьюсера. • используется с троакаром 10 мм. | Соответствует |
| 112 | Инструменты для наложения ниточного шва | 1 | • Игла ENDO CLOSE™ наиболее часто используемый инструмент для наложения шва на ткани передней брюшной стенки и брюшину, при закрытии троакарных проколов. • Выдвигаемый крючок захватывает и надежно удерживает нить при проведении ее через ткани. Специальная вырезка на срезе иглы предотвращает срезание нити при проколе тканей заряженной иглой. • Маркировка на кнопке указывает на сторону открытия крючка (сторону среза иглы), что дает дополнительную безопасность при проколе брюшины и удобство при повторном захвате нити в брюшной полости. • Пружинный механизм защиты острия автоматически срабатывает при проникновении в брюшную полость, что предотвращает травму внутренних органов. • Специальная форма и рифленая поверхность рукоятки созданы для наиболее надежного и удобного захвата иглы ENDO CLOSE™. | Соответствует |
| 113 | Инструмент электролигирующий | 1 | Инструмент лапароскопический LigaSure™ Maryland 5 мм. – 37 см. Совместим только с энергетической платформой Force Triad™. • Лигирование/рассечение • Диаметр 5 мм.; длина 37 см. • Поворот штока на 350 градусов • Изогнутые 20 мм бранши для улучшенной визуализации • Текстурированные бранши с керамическими ограничителями • Ручное или педальное управление • Новое поколение инструментов имеет нанопокрытие на браншах для уменьшения нагара и прилипания инструментов, а также ускоряет очистку инструмента в процессе операции. | Соответствует |
| 114 | Инструмент электролигирующий | 1 | Инструмент лапароскопический LigaSure Atlas™ с ручным управлением. Совместим с энергетической платформой Force Triad™ и с системой электролигирования сосудов LigaSure™. • Лигирование/рассечение • Диаметр 10 мм.; длина 37 см. • Поворот штока на 359 градусов • Прямые закругленные бранши • Ручное или педальное управление | Соответствует |
| 115 | Инструмент хирург.сшивающий | 1 | • Эндогерниостеплер PROTACK™ Auto Suture™ используется для соединения тканей, или прикрепления сетки к тканям, при герниопластике. • Уникальная спиралевидная форма скрепки! скрепка, как бы "привинчивает" ткани, что делает фиксацию полипропиленовой сетки SURGIPRO™ MESH и/или тканей к плотным структурам (надкостнице или связке) максимально легкой! • Диаметр спирали скрепки 4 мм и высота 3,8 мм обеспечивают высокую прочность шва. • Длинный шток аппарата 35,5 см. позволяет накладывать швы в наиболее удаленных областях. • Содержит 30 титановых скрепок (последние 10 окрашены в синий цвет), что дает экономические преимущества при использовании аппарата для операций, где расходуется большое количество скрепок (двусторонняя герниопластика). | Соответствует |
| 116 | Инструменты хирургические сшивающие | 1 | Аппарат циркулярный изогнутый сшивающе-режущий однократного применения для наложения циркулярных анастомозов, одноручный со складывающаяся после прошивания головкой для быстрого и безопасного извлечения из зоны шва. Головка в упаковке смонтирована на отдельном держателе в комплекте с пластиковыми троакарами. Наличие выемки для затягивания кисетного шва, прорезаемой прокладки, отсека для резецированной ткани, троакара, интегрированного в рабочую часть с маркировкой его полного выведения, вмонтированного ножа пиромидальной формы из стали не ниже 400-й серии для легкого пересечения скрепочного шва, рычага прошивания с предохранителем от случайного прошивания и визуального индикатора закрытия браншей на штоке. Диаметр рабочей части 21 мм, длина изогнутого ствола не более 22 см. Наличие механизма звукового и тактильного контроля прошивания. Аппарат заряжен титановыми скрепками прямоугольного сечения, высота незакрытой скрепки 4,8 мм, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Стерильный. | Соответствует |
| 117 | Инструменты хирургические сшивающие | 1 | Аппарат циркулярный изогнутый сшивающе-режущий однократного применения для наложения циркулярных анастомозов, одноручный со складывающаяся после прошивания головкой для быстрого и безопасного извлечения из зоны шва. Головка в упаковке смонтирована на отдельном держателе в комплекте с пластиковыми троакарами. Наличие выемки для затягивания кисетного шва, прорезаемой прокладки, отсека для резецированной ткани, троакара, интегрированного в рабочую часть с маркировкой его полного выведения, вмонтированного ножа пиромидальной формы из стали не ниже 400-й серии для легкого пересечения скрепочного шва, рычага прошивания с предохранителем от случайного прошивания и визуального индикатора закрытия браншей на штоке. Диаметр рабочей части 31 мм, длина изогнутого ствола не более 22 см. Наличие механизма звукового и тактильного контроля прошивания. Аппарат заряжен титановыми скрепками прямоугольного сечения, высота незакрытой скрепки 4,8 мм, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Стерильный. | Соответствует |
| 118 | Инструменты хирургические сшивающие | 1 | Аппарат циркулярный изогнутый сшивающе-режущий однократного применения для наложения циркулярных анастомозов, одноручный со складывающаяся после прошивания головкой для быстрого и безопасного извлечения из зоны шва. Головка в упаковке смонтирована на отдельном держателе в комплекте с пластиковыми троакарами. Наличие выемки для затягивания кисетного шва, прорезаемой прокладки, отсека для резецированной ткани, троакара, интегрированного в рабочую часть с маркировкой его полного выведения, вмонтированного ножа пиромидальной формы из стали не ниже 400-й серии для легкого пересечения скрепочного шва, рычага прошивания с предохранителем от случайного прошивания и визуального индикатора закрытия браншей на штоке. Диаметр рабочей части 28 мм, длина изогнутого ствола не более 22 см. Наличие механизма звукового и тактильного контроля прошивания. Аппарат заряжен титановыми скрепками прямоугольного сечения, высота незакрытой скрепки 4,8 мм, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Стерильный. | Соответствует |
| 119 | Инструменты хирург.сшивающие | 1 | Универсальный сшивающий инструмент с механизмом поворота и изгиба рабочей части для эндоскопического пересечения полых органов и сосудистых структур, с одновременным закрытием просвета обеих культей, наложения линейных анастомозов, удаления органов, перезаряжаемый многократно сменными кассетами. Для 1-го пациента. Инструмент должен иметь характеристики: • должен состоять из корпуса с установочным местом для одноразовой кассеты • должна быть одна курковая рукоять механизма закрытия и прошивания последовательным нажатием для обеспечения возможности закрытия аппарата и прошивания одной рукой; • должна быть кнопка предохранителя с ручной активацией • должен быть рычаг поворота кассеты; • Длина штока должна быть не более 16 см. • Диаметр инструмента должен быть не более 12мм. • Инструмент должен быть рассчитан на прошивание не менее 25 кассет. • В состав кассеты должен входить нож, для обеспечения профилактики хирургической инфекции; • В состав кассеты должен входить артикуляционный механизм для обеспечения манёвренности при эндоскопических операциях • Должно быть 10 положений изгиба(5 в каждую сторону и нейтральное) • Инструмент должен подходить для всех типов кассет, разработанных для данного аппарата: для прямых и артикуляционных(изгибаемых) кассет с длиной скрепочного шва 30, 45, 60 мм, с высотой открытой скрепки от 2,0 до 5,0мм, с укрепителем скрепочного шва из рассасывающегося материала и без. • Наличие инструкции на русском языке в коробке Поставляется в стерильной упаковке с крупной маркировкой для быстрого подбор | Соответствует |
| 120 | Кассета для аппендэктомии: изогнутая | 1 | Универсальные изгибаемые кассеты с ножом к аппаратам линейного анастомоза. Накладывают два тройных ряда титановых скрепок и пересекают ткани между ними. Возможность вращения (на 360 град) и фиксированного изгиба кассеты (угол до 45 град), непосредственно позади прошивающей части (обеспечивает наиболее удобное наложение аппарата в труднодоступных местах). Система сведения браншей обеспечивающая правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. Длина шва 30 мм, высота незакрытой скрепки 3,5 мм, закрытой 1,5 мм, диаметр 0,24 мм, для нормальной ткани (кишка, желудок, долевой бронх и т.д.), цвет синий для быстрой идентификации на инструментальном столе. Одноразовые стерильные. | Соответствует |
| 121 | Кассета для аппендэктомии: прямая | 1 | Универсальные кассеты прямые с ножом к аппаратам линейного анастомоза. Накладывают два тройных ряда титановых скрепок и пересекают ткани между ними. Возможность вращения на 360 град. Система сведения браншей обеспечивающая правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. Длина шва 30 мм, высота незакрытой скрепки 3,5 мм, закрытой 1,5 мм, диаметр 0,24 мм, для нормальной ткани (кишка, желудок, долевой бронх и т.д.), цвет синий для быстрой идентификации на инструментальном столе. Одноразовые стерильные. | Соответствует |
| 122 | Троакар | 1 | Троакары стандартной длины, с обтуратором конической формы и защитой ножа, используются для создания доступа 5 мм.,- 12 мм. многократность применения однократного применения Тип стандартный., диаметр рабочей части инструмента 5-12 мм, длина стандартная защита лезвия есть ,наличие стилета есть, наличие лезвия- есть, поверхность канюли гладкая . | Соответствует |
| 123 | Электрод-катетер | 1 | Катетер внутривенный ClosureFast для радиочастотной коагуляции СН 07 100СМ 1ШТ | Соответствует |
| 124 | Фильтр бактериальный одноразовый | 1 | Фильтр бактериальный одноразовый (10шт/уп) к хирургическому отсасывателю | Соответствует |
| 125 | Эндодиссектор поворотный с коагуляцией изогнутый | 1 | Эндодиссектор 31см поворотный с коагуляцией,5мм изогнутый , предназначены для проведения общехирургических, гинекологических и урологических эндоскопических процедур. • Рабочие части инструментов изгибаются на 80°и вращаются на 360°, что обеспечивает максимальное удобство доступа к тканям! • Все инструменты имеют надежную электроизоляцию, исключает электротравму и/или ожог пациента и оператора. • Ножницы и диссекторы имеют разъем для монополярной коагуляции, что позволяет практически бескровно разделять ткани и контролировать небольшие кровотечения. • Отключающаяся кремальера зажимов обеспечивает тактильную обратную связь, позволяет надежно и деликатно захватывать и удерживать ткани во время эндоскопического вмешательства! | Соответствует |
| 126 | Эндодиссектор поворотный с коагуляцией, прямой | 1 | Эндодиссектор 31см поворотный с коагуляцией,5мм прямой предназначены для проведения общехирургических, гинекологических и урологических эндоскопических процедур. • Рабочие части инструментов изгибаются на 80°и вращаются на 360°, что обеспечивает максимальное удобство доступа к тканям! • Все инструменты имеют надежную электроизоляцию, исключает электротравму и/или ожог пациента и оператора. • Ножницы и диссекторы имеют разъем для монополярной коагуляции, что позволяет практически бескровно разделять ткани и контролировать небольшие кровотечения. • Отключающаяся кремальера зажимов обеспечивает тактильную обратную связь, позволяет надежно и деликатно захватывать и удерживать ткани во время эндоскопического вмешательства! | Соответствует |
| 127 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 7,0 | 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) от 0,21 до 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. | Соответствует |
| 128 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 7,5 | 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) от 0,21 до 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. | Соответствует |
| 129 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 8,0 | 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) от 0,21 до 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. | Соответствует |
| 130 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 6,5 | 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для хирургических операций, в том числе продолжительных. Одинарная толщина (в области пальцев) от 0,21 до 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. | Соответствует |
| 131 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 7,0 | 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для хирургических операций, в том числе продолжительных. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. | Соответствует |
| 132 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 7½ (M) | 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для хирургических операций, в том числе продолжительных. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. | Соответствует |
| 133 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 8,0 | 1 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для хирургических операций, в том числе продолжительных. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. | Соответствует |
| 134 | Перчатки смотровые латексные неопудренные двойного хлорирования Размер: S | 1 | Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, без опудривания и добавления красителей для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) от 0,16 до 0,18 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004. | Соответствует |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 379 204 (Триста семьдесят девять тысяч двести четыре) рубля 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пластырь-повязка рулонный эластичный 15 см*50 м, Россия | 1 | шт | 1 360,00 | 1 400,00 | 1 420,00 | 1 393,33 |
| 2 | Пластырь-повязка рулонный эластичный 10 см*50 м, Россия | 1 | шт | 900,00 | 905,00 | 905,00 | 903,33 |
| 3 | Пластырь-повязка рулонный эластичный 5 см*50 м, Россия | 1 | шт | 440,00 | 445,00 | 450,00 | 445,00 |
| 4 | Пластырь-повязка рулонный эластичный 5 см*10 м, Россия | 1 | шт | 150,00 | 115,00 | 155,00 | 140,00 |
| 5 | Бинт гипсовый 3*15 | 1 | шт | 31,00 | 33,00 | 38,00 | 34,00 |
| 6 | Бинт нестерильный 5 х 10 | 1 | шт | 8,00 | 10,00 | 10,50 | 9,50 |
| 7 | Бинт стерильный 5 х 10 | 1 | шт | 8,00 | 10,00 | 10,50 | 9,50 |
| 8 | Бинт нестерильный 7 х 14 | 1 | шт | 14,00 | 15,00 | 15,90 | 14,97 |
| 9 | Бинт стерильный 7 х 14 | 1 | шт | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 18,67 |
| 10 | Бинт эластичный 3,5*8 (высокой степ.растяж.) | 1 | шт | 490,00 | 500,00 | 510,00 | 500,00 |
| 11 | Вата хир.н/с 250,0 гр. | 1 | шт | 56,00 | 57,00 | 57,00 | 56,67 |
| 12 | Лейкопластырь 3 х 500 см | 1 | шт | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 |
| 13 | Лейкопластырь бактерицидный 6*10 | 1 | шт | 3,00 | 5,00 | 5,60 | 4,53 |
| 14 | Марля медицинская пл.30-32 | 1 | метр | 12,00 | 15,00 | 16,00 | 14,33 |
| 15 | Клейкая повязка для фикс.канюль 6см*8см (в уп. 100 шт) | 1 | уп | 670,00 | 700,00 | 705,00 | 691,67 |
| 16 | Жгут венозный | 1 | шт. | 75,00 | 80,00 | 81,00 | 78,67 |
| 17 | Салфетка спиртовая для инъекций 65*56 (уп 100 шт) | 1 | уп | 69,00 | 70,00 | 77,00 | 72,00 |
| 18 | Иглы 0,6х30 (в уп. 100 шт) | 1 | уп | 94,00 | 95,00 | 99,00 | 96,00 |
| 19 | Иглы 0,8х40 (в уп. 100 шт) | 1 | уп | 94,00 | 95,00 | 99,00 | 96,00 |
| 20 | Иглы 1,2х40 (в уп. 100 шт) | 1 | уп | 100,00 | 110,00 | 115,00 | 108,33 |
| 21 | Система для в/в инфузии одноразовая | 1 | шт | 9,00 | 10,00 | 15,00 | 11,33 |
| 22 | Система для переливания крови | 1 | шт | 16,00 | 17,00 | 16,90 | 16,63 |
| 23 | Стерильный одноразовый световод с иглой для ВЛОК | 1 | шт | 27,00 | 30,00 | 31,80 | 29,60 |
| 24 | Шприц 1,0 мл | 1 | шт | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| 25 | Шприц 2,0 мл | 1 | шт | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| 26 | Шприц 5,0 мл | 1 | шт | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| 27 | Шприц 10,0 мл | 1 | шт | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| 28 | Шприц 20,0 мл | 1 | шт | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,33 |
| 29 | Шприц 50,0 мл | 1 | шт | 19,00 | 20,00 | 22,00 | 20,33 |
| 30 | Шприц Жане для промывания полостей 150 мл одноразовый | 1 | шт | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 50,00 |
| 31 | Катетер Нелатона Ch 10 (60шт/уп) | 1 | шт | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 |
| 32 | Катетер Нелатона Ch 14 (60 шт/уп) | 1 | шт | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 |
| 33 | Катетер урологический женский CH/FR 14 (60шт/уп) | 1 | шт | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 |
| 34 | Катетер урологический женский CH/FR 16 (50шт/уп) | 1 | шт | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 8,67 |
| 35 | Катетер Фолея 2-х ходовой CH/FR 14 | 1 | шт | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 35,33 |
| 36 | Катетер Фолея 2-х ходовой CH/FR 16 | 1 | шт | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 37 | Катетер Фолея 2-х ходовой CH/FR 18 | 1 | шт | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 38 | Катетер Фолея 2-х ходовой CH/FR 20 | 1 | шт | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 39 | Мочеприемник с клапаном слива 1,0л | 1 | шт | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 26,33 |
| 40 | Мочеприемник с клапаном слива 2,0л | 1 | шт | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 26,33 |
| 41 | Перчатки латексные смотровые неопудренные текстурированные однократного хлорирования Размер: № S (50пар/упак) | 1 | пара | 4,85 | 5,00 | 5,50 | 5,12 |
| 42 | Перчатки латексные смотровые неопудренные текстурированные однократного хлорирования Размер: № M (50пар/упак) | 1 | пара | 4,85 | 5,00 | 5,50 | 5,12 |
| 43 | Перчатки латексные смотровые неопудренные текстурированные однократного хлорирования № L (50пар/упак) | 1 | пара | 4,85 | 5,00 | 5,50 | 5,12 |
| 44 | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные. Размер № 6,5 (50пар/упак) | 1 | пара | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| 45 | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные Размер № 7,0 (50пар/упак) | 1 | пара | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| 46 | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные. Размер № 7,5 (50пар/упак) | 1 | пара | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| 47 | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные. Размер № 8,0 (50пар/упак) | 1 | пара | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| 48 | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные. Размер № 9,0 (50пар/упак) | 1 | пара | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| 49 | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ MAG 1200 ST (210х300х150 | 1 | уп | 300,00 | 310,00 | 312,00 | 307,33 |
| 50 | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ Acta-Formula biomedica (210х150х280 | 1 | уп | 300,00 | 310,00 | 312,00 | 307,33 |
| 51 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для видиопринтера УЗИ Sony UPP 110 S (110х20) | 1 | рулон | 600,00 | 650,00 | 660,00 | 636,67 |
| 52 | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для видиопринтера УЗИ Sony UPP 210 HD (210х25) | 1 | рулон | 3 500,00 | 3 570,00 | 3 670,00 | 3 580,00 |
| 53 | Бумага для электрокардиографа SchillerAT-1 90х90х400 | 1 | уп | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 |
| 54 | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ Schiller AT-2 (210х280х200) | 1 | уп | 436,00 | 440,00 | 440,00 | 438,67 |
| 55 | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ (110х30) вт.12 мм, наруж., д/ЭКГ BIOSET 3500 | 1 | рулон | 76,00 | 80,00 | 90,00 | 82,00 |
| 56 | Бумага для рефрактрометра (Лента регистрац. бумажная с тепловой записью (57 ммх30м)(глаз.отд) | 1 | рулон | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 40,00 |
| 57 | Бумага для рефрактрометра (Лента регистрац. бумажная с тепловой записью (55 ммх30м)(ЦСО) | 1 | рулон | 38,00 | 40,00 | 45,00 | 41,00 |
| 58 | Лента рег.бум.с тепл.запис.110ммх5м (ЦСО) | 1 | рулон | 50,00 | 51,00 | 55,00 | 52,00 |
| 59 | Лента диаграммная из термобумаги 110*30*12 (урология) | 1 | рулон | 57,00 | 58,00 | 60,00 | 58,33 |
| 60 | Гель для УЗИ «Медиагель» средней вязкости 250г | 1 | фл | 53,00 | 55,00 | 60,00 | 56,00 |
| 61 | Гель для УЗИ «Медиагель» средней вязкости 5кг | 1 | шт | 520,00 | 530,00 | 543,00 | 531,00 |
| 62 | Гель для ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ «Униагель» 250г | 1 | фл | 64,00 | 65,00 | 66,00 | 65,00 |
| 63 | Мундштук для спирографии 27,5х30мм дл.75 мм (75шт/уп) | 1 | шт | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 |
| 64 | Мундштук для спирографии 27/65/1,0 (250шт/уп) | 1 | шт | 5,00 | 7,00 | 8,50 | 6,83 |
| 65 | Мундштук к алкотестеру Drivesafe II | 1 | шт | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,67 |
| 66 | Электрод однораз. универс. для ЭМГ (34х22) | 1 | шт | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 67 | Электроды для кардиомонитора D = 50мм | 1 | шт | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 9,67 |
| 68 | Электрод однораз. универс. для ЭКГ и холтеровского мониторирования с жидким гелем (36ммх50мм) | 1 | шт | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 6,17 |
| 69 | Клеенка компрессная (25 м/рулон) | 1 | метр | 48,00 | 50,00 | 51,00 | 49,67 |
| 70 | Клеенка подкладная (45м/рулон) | 1 | метр | 93,00 | 100,00 | 102,00 | 98,33 |
| 71 | Краф-пакеты 320*250 (100шт/упак) | 1 | шт | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 5,33 |
| 72 | Краф-пакеты 400*500 (100шт/упак) | 1 | шт | 7,00 | 10,00 | 11,00 | 9,33 |
| 73 | Набор Лор-врача ЕваЛОР тип 1 | 1 | шт | 89,00 | 90,00 | 90,80 | 89,93 |
| 74 | Воронка ушная однораз. стерильная "Suyun" длина 35мм | 1 | шт | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
| 75 | Зеркало гортанное стерильное "Suyun" 22мм | 1 | шт | 7,00 | 10,00 | 11,00 | 9,33 |
| 76 | Зеркало носовое стерильное "Suyun" 30мм | 1 | шт | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 10,33 |
| 77 | Лезвия для скальпелей стерильное №11 (в уп. 100 шт) | 1 | уп | 420,00 | 422,00 | 423,00 | 421,67 |
| 78 | Лезвия для скальпелей стерильное №15 (в уп. 100 шт) | 1 | уп | 420,00 | 422,00 | 422,00 | 421,33 |
| 79 | Лезвия для скальпелей стерильное №22 (в уп. 100 шт) | 1 | уп | 420,00 | 425,00 | 423,00 | 422,67 |
| 80 | Лезвия для скальпелей стерильное №23 (в уп. 100 шт) | 1 | уп | 420,00 | 425,00 | 425,00 | 423,33 |
| 81 | Скальпель стер.однораз. №11 | 1 | шт | 15,00 | 20,00 | 21,00 | 18,67 |
| 82 | Скальпель стер.однораз. №22 | 1 | шт | 15,00 | 20,00 | 21,00 | 18,67 |
| 83 | Скальпель стер.однораз. №23 | 1 | шт | 15,00 | 20,00 | 21,00 | 18,67 |
| 84 | Подушка кислород. 25л | 1 | шт | 820,00 | 830,00 | 835,00 | 828,33 |
| 85 | Подушка процедурная для инъекций | 1 | шт | 230,00 | 240,00 | 245,00 | 238,33 |
| 86 | Станки для бритья пациентов однораз. с двумя лезвиями (шт/упак) | 1 | шт | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 9,67 |
| 87 | Тонометр (аппарат для измерения АД) с фонендоскопом МТ-10 | 1 | шт | 980,00 | 100,00 | 101,00 | 393,67 |
| 88 | Тонометр (аппарат для измерения АД) без фонендоскопа | 1 | шт | 700,00 | 800,00 | 810,00 | 770,00 |
| 89 | Термометр медицинский | 1 | шт | 41,00 | 45,00 | 50,00 | 45,33 |
| 90 | Шпатель деревянный стерильный (шт/упак) | 1 | шт | 0,92 | 1,00 | 2,00 | 1,31 |
| 91 | Инструмент электролигирующий (6шт/упак) | 1 | шт | 49 800,00 | 50 000,00 | 51 500,00 | 50 433,33 |
| 92 | Гель для замещения жидких средств глаза шприц 2 мл | 1 | шт | 490,00 | 500,00 | 500,00 | 496,67 |
| 93 | Офтальмологич р-р трипанового синего 0,05% 3 мл | 1 | шт | 365,00 | 400,00 | 400,00 | 388,33 |
| 94 | Средство перевязочное безворсное сорбционное 25*8*3,5 (10 ШТ/УП) | 1 | уп | 235,00 | 250,00 | 250,00 | 245,00 |
| 95 | Вазофикс Церто (канюля) зеленая G18 (50шт/упак) | 1 | шт | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 38,33 |
| 96 | Вазофикс Церто (канюля) розовая G20 (50шт/упак) | 1 | шт | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 38,33 |
| 97 | Вазофикс (игла -бабочка) синяя G23 (50шт/упак) | 1 | шт | 21,90 | 25,00 | 25,00 | 23,97 |
| 98 | Перчатки хирургические (латексные неопудренные повышенной чувствительности хир. стер. неопудр. | 1 | пара | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 86,67 |
| 99 | Перчатки хирургические (латексные неопудренные с индикацией прокола) хир. стер. неопудр.Производства | 1 | пара | 103,00 | 110,00 | 110,00 | 107,67 |
| 100 | Перчатки хирургические (латексные неопудренные повышенной прочности) хир. стер. неопудр.Производства | 1 | пара | 105,00 | 110,00 | 110,00 | 108,33 |
| 101 | Перчатки хирургические (для защиты от рассеянного рентгеновского излучения) хир. полиизопрен. стер. неопудр. | 1 | пара | 3 250,00 | 3 300,00 | 3 450,00 | 3 333,33 |
| 102 | Перчатки хирургические (неопреновые) хир.стер. неопрен. неопудр. | 1 | пара | 156,00 | 160,00 | 160,00 | 158,67 |
| 103 | Перчатки хирургические (неопреновые повышенной чувствительности) хир. стер. неопрен. неопудр. | 1 | пара | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 104 | Перчатки хирургические (полиизопреновые хир. стер. полиизопрен. неопудр. | 1 | пара | 260,00 | 265,00 | 270,00 | 265,00 |
| 105 | Перчатки хирургические (синтетические хир. стер. синтет. неопудр. | 1 | пара | 220,00 | 265,00 | 265,00 | 250,00 |
| 106 | Перчатки хирургические (синтетические с цветной индикацией прокола) хир. стер. синтет. неопудр. | 1 | пара | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 107 | Маска 3-х слойная с фиксатором на резинке голубая №50 | 1 | шт | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 8,33 |
| 108 | Маска медицинская классик М | 1 | шт | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 8,67 |
| 109 | Маска медицинская хирургическая против запотевания на резинке | 1 | шт | 10,00 | 10,00 | 12,50 | 10,83 |
| 110 | Аспиратор-ирригатор -2 5мм с трубками (3шт/упак) | 1 | шт | 10 058,00 | 10 800,00 | 11 000,00 | 10 619,33 |
| 111 | Инструменты д/эвакуации органов и тканей ( с системой доставки,10мм) (6шт/упак) | 1 | шт | 6 489,00 | 6 489,00 | 7 000,00 | 6 659,33 |
| 112 | Инструменты для наложения ниточного шва (12шт/упак) | 1 | шт | 2 353,00 | 2 353,00 | 2 450,00 | 2 385,33 |
| 113 | Инструмент электролигир. (с ножом 37см, д.5мм,ручн.управл.)шт.(6шт/упак) | 1 | шт | 49 800,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 933,33 |
| 114 | Инструмент электролигир. (с ножом 37см, д.10мм,ручн.управл.),шт.(6шт/упак) | 1 | шт | 49 800,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 933,33 |
| 115 | Инструмент хирург.сшивающие сер.Protack Производства: США | 1 | шт | 13 800,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 933,33 |
| 116 | Инструменты хирургические сшивающие серии EEA (изогнутый циркулярный аппарат PPCEEA 21 мм (3шт/упак) | 1 | шт | 26 790,00 | 27 000,00 | 27 530,00 | 27 106,67 |
| 117 | Инструменты хирургические сшивающие серии EEA (изогнутый циркулярный аппарат PPCEEA 31 мм (3шт/упак) | 1 | шт | 30 000,00 | 31 000,00 | 31 560,00 | 30 853,33 |
| 118 | Инструменты хирургические сшивающие серии EEA (изогнутый циркулярный аппарат PPCEEA 28 мм (3шт/упак) | 1 | шт | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 560,00 | 30 520,00 |
| 119 | Инструменты хирург.сшивающие сер.GIA (030449)(3шт/упак) | 1 | шт | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 800,00 | 15 533,33 |
| 120 | Кассета для аппендэктомии: изогнутые длина шва 30мм, высота скрепок 3,5мм (6шт/упак) | 1 | шт | 14 642,00 | 15 500,00 | 15 000,00 | 15 047,33 |
| 121 | Кассета для аппендэктомии: прямые длина шва 30мм, высота скрепок 3,5мм (6шт/упак) | 1 | шт | 8 925,00 | 9 000,00 | 9 150,00 | 9 025,00 |
| 122 | Троакар серии Versaport plus V2 5mm-12mm | 1 | шт | 4 320,00 | 4 500,00 | 4 570,00 | 4 463,33 |
| 123 | Электрод-катетер (шт/упак) | 1 | шт | 14 900,00 | 15 000,00 | 15 830,00 | 15 243,33 |
| 124 | Фильтр бактериальный одноразовый (10шт/уп) | 1 | уп.№10 | 9 500,00 | 10 000,00 | 10 050,00 | 9 850,00 |
| 125 | Эндодиссектор 31см поворотный с коагуляцией,5мм изогнутый (шт/упак) | 1 | шт | 7 490,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 7 663,33 |
| 126 | Эндодиссектор 31см поворотный с коагуляцией,5мм прямой (шт/упак) | 1 | шт | 7 490,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 7 663,33 |
| 127 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 7,0 | 1 | пара | 43,43 | 45,00 | 47,00 | 45,14 |
| 128 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 7,5 | 1 | пара | 43,43 | 45,00 | 47,00 | 45,14 |
| 129 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 8,0 | 1 | пара | 43,43 | 45,00 | 50,00 | 46,14 |
| 130 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 6,5 | 1 | пара | 36,42 | 38,00 | 42,00 | 38,81 |
| 131 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 7,0 | 1 | пара | 36,42 | 38,00 | 42,00 | 38,81 |
| 132 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 7½ (M) | 1 | пара | 36,42 | 38,00 | 42,00 | 38,81 |
| 133 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Размер: № 8,0 | 1 | пара | 36,42 | 38,00 | 42,00 | 38,81 |
| 134 | Перчатки смотровые латексные неопудренные двойного хлорирования Размер:S | 1 | пара | 9,66 | 12,00 | 15,00 | 12,22 |
| Сумма цен единиц товаров, руб. установлена в размере | 379 204,67 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ______________2019 года. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.