УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 122/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов для отделения рентгено-хирургических методов лечения

НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение).

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com/

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов для отделения рентгено-хирургических методов лечения НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД».

| № | Наименование | Техническое описание | Соответствие | Кол-во, шт. * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проводник коронарный | 0.014" проводник длиной 190 и/или 300см. Комбинированный сердечник из стали и/или эквивалента, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер-эластичного никель-титанового сплава (нитинола) и/или эквивалента с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Моделируемая вставка на кончике из стали 304V и/или эквивалента повышенной эластичности. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие нитинолового сегмента сердечника за исключением оплетки кончика. Рентгеноконтрастная часть оплетки кончика не более 3см. Опционально дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. Гидрофобное покрытие и/или эквивалент проксимальной части и износостойкое гидрофильное покрытие дистальной части не затрагивающее 4.5см оплетки кончика. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика не более 0.7г. Степень поддержки в дистальной части не более 8.6г. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый левый 6F 100 см (тип 1) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый левый 6F 100 см (тип 2) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый левый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 1) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 7 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый левый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 2) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 7 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый правый 6F 100 см (тип 1) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый правый 6F 100 см с 2-мя портами | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый правый 6F 100 см (тип 2) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый правый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 1) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 7 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый правый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 2) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 7 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый левый 6F 100 см (тип 3) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый левый 6F 100 см с 2-мя портами | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый левый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 3) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 7 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый правый 6F 100 см (тип 3) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый правый 6F 100 см (тип 4) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый правый 6F 100 см с 2-мя портами (тип 2) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый правый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 3) | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 7 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый правый 8F 100 см | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 8 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый 6F 100 см | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер проводниковый многоцелевой 6F 100 см | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Наличие различных конфигураций катетера. Длина катетера не менее 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь и/или эквивалент. Внутренний слой катетера – тефлон и/или эквивалент и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс и/или эквивалент. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размер не менее 6 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения кровотока), так и без них. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки должен быть атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический (тип 1) | Катетер радиологический для проведения ангиографии. Длина катетеров 65см и/или 100см. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама и/или эквивалента для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан и/или эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление не более 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический (тип 2) | Катетер радиологический для проведения ангиографии. Длина катетеров в диапазоне от 65см до 100см. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама и/или эквивалента для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан и/или эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление не более 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический (тип 3) | Катетер радиологический для проведения ангиографии. Длина катетеров в диапазоне от 65см до 125см. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.89мм) и 0.038" (0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама и/или эквивалента для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан и/или эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление не более 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. | Соответствует | 1 |
|  | Проводник диагностический с принадлежностями (тип 1) | Диаметр диагностических проводников в диапазоне от 0,035" (0.89мм) до 0,038´´ (0.97мм). Длина проводников в диапазоне не более 150 см. Наличие прямых и/или J-изогнутого кончика проводника. Различный радиус J – загиба – в диапазоне от 1,5 до 15мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый и/или прямой. Наличие проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие и/или эквивалент по всей длине. Наличие проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом ЛуерЛок. Проводник должен быть упакован в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь и/или эквивалент. | Соответствует | 1 |
|  | Проводник диагностический с принадлежностями (тип 2) | Диаметр диагностических проводников в диапазоне от 0,035" (0.89мм) до 0,038´´ (0.97мм). Длина проводников в диапазоне не более 260 см. Наличие прямых и/или J-изогнутого кончика проводника. Различный радиус J – загиба – в диапазоне от 1,5 до 15мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый и/или прямой. Наличие проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие и/или эквивалент по всей длине. Наличие проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом ЛуерЛок. Проводник должен быть упакован в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь и/или эквивалент. | Соответствует | 1 |
|  | Проводник гидрофильный (тип 1) | Проводник диагностический с гидрофильным покрытием. Тип кончика прямой или изогнутый. Размер проводника 0.035" (0.89мм). Длина проводника не более 260 см. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал стержня проводника нитинол и/или эквивалент. Материал оплетки проводника полиуретан и/или эквивалент. Наличие гидрофильного прокрытия по всей длине повышенной устойчивости. Выпрямитель J-кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1. | Соответствует | 1 |
|  | Проводник гидрофильный (тип 2) | Проводник диагностический с гидрофильным покрытием. Тип кончика прямой или изогнутый. Размер проводника 0.035" (0.89мм). Длина проводника не более 150 см. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал стержня проводника нитинол и/или эквивалент. Материал оплетки проводника полиуретан и/или эквивалент. Наличие гидрофильного прокрытия по всей длине повышенной устойчивости. Выпрямитель J-кончика в комплекте. Крутящий момент проводника 1:1. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический левый 5F (тип 1) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 5F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический левый 4F | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров не более 4F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический левый 5F 100 (тип 2) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 5F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический левый 6F 100 (тип 1) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 6F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический правый 4F 100cm (тип 1) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров не более 4F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический правый 4F 100cm (тип 2) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров не более 4F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический правый 5F 100cm (тип 1) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 5F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический правый 5F 100cm (тип 2) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 5F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический 5F 65 cm | Катетер радиологический для проведения ангиографии. Длина катетеров не более 65см. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама и/или эквивалента для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан и/или эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление не более 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический левый 5F 100 см (тип 3) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 5F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический левый 5F 100 см (тип 4) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 5F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический левый 5F 100 см (тип 5) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 5F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический левый 6F 100 см (тип 2) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 6F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический левый 6F 100 см (тип 3) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 6F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический левый 6F 125 см | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 6F. Варианты длин: не более 125см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический правый 4F 100 см (тип 3) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров не более 4F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический правый 5F 100 см (тип 3) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 5F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический правый 5F 125 см | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 5F. Варианты длин: не более 125см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический правый 6F 100 см (тип 1) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 6F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический правый 6F 100 см (тип 2) | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 6F. Варианты длин: не менее 100см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический правый 6F 125 см | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 6F. Варианты длин: не более 125см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический 5F 125cm | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер выполнен из нейлона и/или эквивалента. Стенка катетера имеет двойную стальную оплетку. Втулка катетера выполнена из поликарбоната и/или эквивалента. Конфигруация втулки в виде крыльев. Максимальное давление для катетеров - 1050 и 1200PSI (81,6BAR). Варианты совместимости диагностических катетеров с диагностическими проводниками: 0,038", 0,035". Варианты размеров: не менее 5F. Варианты длин: не более 125см. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический 145C 6F 110cм | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Длина катетеров не менее 110см. Размер катетеров не более 6F. Внутренний диаметр для катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17мм) и 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.32мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Длина кончика в диапазоне от 4.6см до 8.0см. Рекомендованный проводник 0.038" (0.97мм). Наличие катетеров с плетеным или неплетеным (для увеличения прохождения контраста за ед времени) корпусом. Количество портов не более 5. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс и/или эквивалент. Материал втулки катетера поликарбонат и/или эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление не более 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность: для катетеров 4F с внутренним просветом 0.042" (1.07мм) длиной 70см - 16мл/сек ; длиной 80см - 15мл/сек, длиной 100см - 17мл/сек, длиной 110см - 15мл/сек; Для катетеров 5F с внутренним просветом 0.046" длиной 80см - 20мл/сек, 90см - 22мл/сек, длиной 110 см - 18мл/сек, длиной 125см - 18мл/сек. Для катетеров 5F с внутренним просветом 0.052" длиной 100см - 24мл/сек, длиной 110см - 28 мл/сек. Для катетеров 6F с внутренним просветом 0.054" длиной 80см - 30мл/сек, длиной 100см - 27 мл/сек, длиной 110см - 30мл/сек, длиной 125см - 24 мл/сек. Для катетеров с высокой пропускной способностью 6F с внутренним просветом 0.054" длиной 100см - 34 мл/сек, длиной 110см - 37мл/сек, длиной 125см - 35 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический 5F 110cм | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Длина катетеров не менее 110см. Размер катетеров не более 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17мм) и 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.32мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Длина кончика в диапазоне от 4.6см до 8.0см. Рекомендованный проводник 0.038" (0.97мм). Наличие катетеров с плетеным или неплетеным (для увеличения прохождения контраста за ед времени) корпусом. Количество портов не более 5. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс и/или эквивалент. Материал втулки катетера поликарбонат и/или эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление не более 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность: для катетеров 4F с внутренним просветом 0.042" (1.07мм) длиной 70см - 16мл/сек ; длиной 80см - 15мл/сек, длиной 100см - 17мл/сек, длиной 110см - 15мл/сек; Для катетеров 5F с внутренним просветом 0.046" длиной 80см - 20мл/сек, 90см - 22мл/сек, длиной 110 см - 18мл/сек, длиной 125см - 18мл/сек. Для катетеров 5F с внутренним просветом 0.052" длиной 100см - 24мл/сек, длиной 110см - 28 мл/сек. Для катетеров 6F с внутренним просветом 0.054" длиной 80см - 30мл/сек, длиной 100см - 27 мл/сек, длиной 110см - 30мл/сек, длиной 125см - 24 мл/сек. Для катетеров с высокой пропускной способностью 6F с внутренним просветом 0.054" длиной 100см - 34 мл/сек, длиной 110см - 37мл/сек, длиной 125см - 35 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический 5F 100cm (тип 1) | Катетер радиологический для проведения ангиографии. Длина катетеров не более 100см. Размер катетеров не более 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама и/или эквивалента для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан и/или эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление не более 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический 5F 100cm (тип 2) | Катетер радиологический для проведения ангиографии. Длина катетеров не более 100см. Размер катетеров не более 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама и/или эквивалента для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан и/или эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление не более 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер диагностический 5F 100cm (тип 3) | Катетер радиологический для проведения ангиографии. Длина катетеров не более 100см. Размер катетеров не более 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама и/или эквивалента для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан и/или эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление не более 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 1) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. Многослойная стенка баллона для размеров 3.5,3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм. Номинальное давление не менее (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.1мм. Размеры: диаметр не менее 2.0мм, длина не более 15мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 2) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. Многослойная стенка баллона для размеров 3.5,3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм. Номинальное давление не менее (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.1мм. Размеры: диаметр не менее 2.5 мм, длина не более 20мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 3) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. Многослойная стенка баллона для размеров 3.5,3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм. Номинальное давление не менее (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.1мм. Размеры: диаметр не менее 2.75 мм, длина не более 15мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 4) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. Многослойная стенка баллона для размеров 3.5,3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм. Номинальное давление не менее (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.1мм. Размеры: диаметр не менее 3.0 мм, длина не более 12мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 5) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. Многослойная стенка баллона для размеров 3.5,3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм. Номинальное давление не менее (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.1мм. Размеры: диаметр не менее 3.5 мм, длина не более 15мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 6) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. Многослойная стенка баллона для размеров 3.5,3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм. Номинальное давление не менее (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.1мм. Размеры: диаметр не менее 4.0 мм, длина не более 20мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 1) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F 2.1/2.3F ,длина кончика не более 3мм. Профиль вхождениея в поражение: 0.0168" (0.43мм). Профиль прохождения 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент . Двухслойная стенка баллона для размеров 2.25 - 5.0мм. Номинальное давление не более (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.0мм. Один маркер на все длины баллонов диаметром 1.20 мм 1.50 мм, а так же для баллонов 6 мм длинной. Размерный ряд: диаметр не менее 1.5мм, длина не более 15 мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 2) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F 2.1/2.3F ,длина кончика не более 3мм. Профиль вхождениея в поражение: 0.0168" (0.43мм). Профиль прохождения 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент . Двухслойная стенка баллона для размеров 2.25 - 5.0мм. Номинальное давление не более (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.0мм. Один маркер на все длины баллонов диаметром 1.20 мм 1.50 мм, а так же для баллонов 6 мм длинной. Размерный ряд: диаметр не менее 2.0мм, длина не более 15 мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 3) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F 2.1/2.3F ,длина кончика не более 3мм. Профиль вхождениея в поражение: 0.0168" (0.43мм). Профиль прохождения 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. Двухслойная стенка баллона для размеров 2.25 - 5.0мм. Номинальное давление не более (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.0мм. Один маркер на все длины баллонов диаметром 1.20 мм 1.50 мм, а так же для баллонов 6 мм длинной. Размерный ряд: диаметр не менее 2.5мм, длина не более 15 мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 4) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F 2.1/2.3F ,длина кончика не более 3мм. Профиль вхождениея в поражение: 0.0168" (0.43мм). Профиль прохождения 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. Двухслойная стенка баллона для размеров 2.25 - 5.0мм. Номинальное давление не более (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.0мм. Один маркер на все длины баллонов диаметром 1.20 мм 1.50 мм, а так же для баллонов 6 мм длинной. Размерный ряд: диаметр не менее 2.5мм, длина не более 20 мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 5) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F 2.1/2.3F ,длина кончика не более 3мм. Профиль вхождениея в поражение: 0.0168" (0.43мм). Профиль прохождения 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. Двухслойная стенка баллона для размеров 2.25 - 5.0мм. Номинальное давление не более (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.0мм. Один маркер на все длины баллонов диаметром 1.20 мм 1.50 мм, а так же для баллонов 6 мм длинной. Размерный ряд: диаметр не менее 3.0мм, длина не более 15 мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный (тип 6) | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной не более 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера и/или эквивалента. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F 2.1/2.3F ,длина кончика не более 3мм. Профиль вхождениея в поражение: 0.0168" (0.43мм). Профиль прохождения 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир) и/или эквивалент. Двухслойная стенка баллона для размеров 2.25 - 5.0мм. Номинальное давление не более (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной не более 1.0мм. Один маркер на все длины баллонов диаметром 1.20 мм 1.50 мм, а так же для баллонов 6 мм длинной. Размерный ряд: диаметр не менее 5.0мм, длина не более 15 мм. | Соответствует | 1 |
|  | Стент коронарный с сиcтемой доставки (с лекарственным покрытием эверолимус) | Матричный баллонорасширяемый стент. Конструкция стента в виде ряда волнистых колец соединенных перемычками. Материал стента: Сплав на основе хрома и кобальта и/или эквивалента. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 дюйма (81микрон). Система доставки: баллонный катетер быстрой смены: длиной не менее 145см из пебакса совместимый с проводником диаметром не более 0.014" (дюйм). Наличие не менее 2-х рентгеноконтрастных маркеров по краям стента. Профиль кончика (профиль входа в стеноз) не более 0.018" (дюйм). Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.0425 дюйма (для стента диаметром 3.0-3.05мм2). Пятилепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) не менее 10 атм.; расчетное давление разрыва (RBP) не менее 18атм. Размерный ряд: диаметры в диапазоне от 2.00 мм до 4.00 мм, длины в диапазоне от 8 мм до 48 мм. Срок выделения лекарственного препарата не более 120 дней. | Соответствует | 1 |
|  | Гемостатический клапан c набором для ангиопластики | Клапан гемостатический. Материал корпуса, ротатора и колпачка прозрачный поликарбонат и/или эквивалент. Опорная шайба акрилонитрил-бутадиен-стирен и/или эквивалент. Внутренний просвет корпуса 9 F (0.120"). Наличие безвоздушного ротатора. Материал клапана силикон и/или эквивалент. Силиконовый диск голубого цвета с дополнительной круговой насечкой в просвете для улучшения гемостатичсекой функции клапана. Крыльчатая гайка с мелкой резьбой позволяет проводить проводник или катетер без перегиба устройства | Соответствует | 1 |
|  | Гемостатический клапан | Клапан гемостатический. Материал корпуса, ротатора и колпачка прозрачный поликарбонат и/или эквивалент, позволяющий легко визуализировать пузырьки воздуха и цвет жидкости в клапане. Наличие двух клапанов в конструкции одного устройства - вращающегося и противорефлюксного нажимного клапана для улучшения гемостатической функции и минимизации потери крови во время проведения вмешательства. Закрытие/открытие/регулировка просвета основного клапана производится вращением колпачка. Открытие противорефлюксного клапана производится нажатием на колпачок, закрытие производится автоматически. Воронкообразный дизайн входного отверстия колпачка для облегчения проведения интервенционных устройств. Материал вращающегося клапана – силикон и/или эквивалент. Материал противорефлюксного клапана – полиизопрен и/или эквивалент. Внутренний просвет устройства - 7.3 F (0.096” (2.44 mm). Наличие безвоздушного ротатора. Конфигурации: 1. Клапан без удлинительной линии. 2. Клапан с удлинительной линией 23 см. Метриал линии - армированный полиуретан и/или эквивалент (материал армировочной нити - нейлон). | Соответствует | 1 |
|  | Игла ангиографическая | Металлическая игла с длиной в диапазоне от 2.5 до 9.0см, наличие диаметра в диапазоне от 18 до21G. Наличие иглы С-конфигурации для облегчения позиционирования диализного катетера. Возможные типы защиты: форма бабочки и/или форма почки. Наличие игл без защиты. Наличие ребристой рукоятки и выступа на втулке с ориентацией на угол среза иглы. Количество частей 1. Совместимость с проводником в зависимости от размера иглы: 0.021" (21G), 0.025" (20G), 0.035"(19G) и 0.038"(18G). Материал канюли нержавеющая сталь и/или эквивалент. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Вариация толщины стенки: ультратонкая, тонкая, нормальная. Наличие эхогенных игл для пунктирования под ЭХО-контролем. | Соответствует | 1 |
|  | Интродьюсер 11 см 5F | Интродьюсер длиной не более 11см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном и 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Наличие дилататора и проводника 0,035´´ или 0,038´´, длиной 50см (для интродьюсеров 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь и/или эквивалент, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Возможность комплектации набора без проводника. | Соответствует | 1 |
|  | Интродьюсер 11 см 6F | Интродьюсер длиной не более 11см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном и 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Наличие дилататора и проводника 0,035´´ или 0,038´´, длиной 50см (для интродьюсеров 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь и/или эквивалент, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Возможность комплектации набора без проводника. | Соответствует | 1 |
|  | Интродьюсер 11 см 7F | Интродьюсер длиной не более 11см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном и 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Наличие дилататора и проводника 0,035´´ или 0,038´´, длиной 50см (для интродьюсеров 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь и/или эквивалент, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Возможность комплектации набора без проводника. | Соответствует | 1 |
|  | Интродьюсер 23 см 6F | Интродьюсер длиной не менее 23см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном и 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Наличие дилататора и проводника 0,035´´ или 0,038´´, длиной 50см (для интродьюсеров 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь и/или эквивалент, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Возможность комплектации набора без проводника. | Соответствует | 1 |
|  | Интродьюсер с иглой 11см 8F | Интродьюсер длиной не менее 11см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковый чехол, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый). Наличие дилататора и проводника 0.018" (0.46мм) , 0.025" (0.64мм) , длиной 40, 50см (для интродьюсеров 7 и 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал одностороннего проводника нержавеющая сталь и/или эквивалент с витым кончиком или нитинол с платиновым кончиком. Материал двухстороннего витого проводника нержавеющая сталь и/или эквивалент, конфигурация кончика - прямой и J-кончик. Металлическая игла с коротким скосом, с покрытием уменьшающим риск спазма длиной 4.0 и/или 7.0см, наличие диаметра 20G и/или 21G. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров желтый (20G), зеленый (21G). Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь и/или эквивалент. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Возможность различной комплектации наборов по желанию заказчика. | Соответствует | 1 |
|  | Интродьюсеры трансрадиальные в наборе 11см 5F | Интродьюсер длиной не более 11 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен и/или эквивалент, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Наличие дилататора, обтуратора и проводника 0.018" (0.46мм), 0.025" (0.64мм), длиной 40, 50см (для интродьюсеров 7 и 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нитинол и/или эквивалент с платиновым кончиком, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Металлическая игла с длиной 4.0 и/или 7.0см, наличие диаметра 20 и/или 21G. Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь и/или эквивалент. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. | Соответствует | 1 |
|  | Интродьюсеры трансрадиальные в наборе 23см 5F | Интродьюсер длиной не менее 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен и/или эквивалент, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Наличие дилататора, обтуратора и проводника 0.018" (0.46мм), 0.025" (0.64мм), длиной 40, 50см (для интродьюсеров 7 и 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нитинол и/или эквивалент с платиновым кончиком, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Металлическая игла с длиной 4.0 и/или 7.0см, наличие диаметра 20 и/или 21G. Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь и/или эквивалент. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. | Соответствует | 1 |
|  | Интродьюсеры трансрадиальные в наборе 23см 6F | Интродьюсер длиной не менее 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен и/или эквивалент, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Наличие дилататора, обтуратора и проводника 0.018" (0.46мм), 0.025" (0.64мм), длиной 40, 50см (для интродьюсеров 7 и 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нитинол и/или эквивалент с платиновым кончиком, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Металлическая игла с длиной 4.0 и/или 7.0см, наличие диаметра 20 и/или 21G. Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь и/или эквивалент. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер многоцелевой | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Дизайн кончика должен быть Многоцелевой. Длина катетеров в диапазоне от 80 до 125см. Размер катетеров 4, 5 и 6F. Внутренний диаметр для катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.32мм) для катетеров 6F. Длина кончика катетеров не более 5.8см. Рекомендованный проводник 0.038" (0.97мм). Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа упругий кончик. Наличие катетеров с 2 портами. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс и/или эквивалент. Материал втулки катетера поликарбонат и/или эквивалент. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление не более 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность: для катетеров 4F с внутренним просветом 0.042" (1.07мм) длиной 80см - 15мл/сек, длиной 100см - 17мл/сек, длиной 110см - 15мл/сек; для катетеров 5F с внутренним просветом 0.046" длиной 80см - 20мл/сек, 100см - 15мл/сек, длиной 125см - 14мл/сек. Для катетеров 6F с внутренним просветом 0.054" длиной 80см - 30мл/сек, длиной 100см - 27 мл/сек, длиной 125см - 24 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер для извлечения съемного Кава-фильтра | Двухслойная фильтрация для оптимального захвата тромбов и профилактики рецидивирующей эмболии легких. Фиксирующие планки помогают защитить череп от черепной миграции. Крючок для извлечения хвостового фильтра для быстрого и простого извлечения с помощью любой подходящей эндоваскулярной ловушки. Покрытие кавалерии до 30 мм. Технология нитинола для легкого, предсказуемого размещения и совместимости с МРТ. | Соответствует | 1 |
|  | Шприц контрольный коронарный 20 мл | Не содержат латекса. Материал корпуса прозрачный поликарбонат и/или эквивалент, объемом не более 20 мл. Тип коннектора: крутящийся адаптер или фиксированный типа "папа". Тип рукоятки: кольца-держатели или крылышки. Наличие шприцов с кольцом на поршне или сплошным поршнем. Наличие безопасного пространства объемом не более 0.25мл для шприцов объемом 8мл и 0.5 мл для других. Наличие шприцов с корпусом меньшего диаметра для облегчения введения раствора объемом 8 и 10мл и безопасным пространством 0.25мл. | Соответствует | 1 |
|  | Краник 3-х ходовой | Прозрачный поликарбонатный корпус (для визуализации пузырьков воздуха). Различные конфигурации коннекторов: коннектор типа - фиксированный коннектор типа "папа", универсальное прямое с крутящимся коннектором, ротационный адаптер "папа", коннекторы "мама", ротационный адаптер "папа" с правой или левой ориентацией. Краники одно-, 3-х, 4-х ходовые. Наличие поворотного вентиля с надписями OFF или ON, правая или левая ориентация. Наличие вариантов разрешенного давления в диапазоне от 50PSI (3.5 BAR) до 1050 PSI (72 BAR). Цветовая кодировка краников по разрешенному давлению: белый 200PSI (14BAR) и краник большого просвета, голубой 500PSI (34BAR) или синий 1050 PSI (72 BAR). Наличие защитного колпачка на краниках большого размера. Материал корпуса прозрачный поликарбонат и/или эквивалент. Контур рукоятки типа "плавника акулы". Наличие безвоздушного ротатора. Материал рукоятки делрин и/или эквивалент. Внутренний просвет краника 0.079" (2мм), для краников большого просвета 0.120" (2.5мм). | Соответствует | 1 |
|  | Линия для введения контраста | Линия высокого давления, гибкая, для введения контраста выполнена из нейлон-полиуретана и/или эквивалента, без металлической оплетки. Наличие вариантов длин в диапазоне от 25см до 183см. Внутренний просвет линии не более 1.8 мм. Объем линии длиной 25 см составляет 0.71 мл, длиной 51 см - 1.36 мл, 76 см - 2.01 мл, 100 см - 2.59 мл, 122 см - 3.18мл, 150 см - 3.88 мл, 183 мл - 4.73 мл. Линии выдерживают давление не более1200PSI (84BAR). Соединение с помощью ротационного адаптера или коннектора типа "папа". Упакован в стерильную упаковку. | Соответствует | 1 |
|  | Линия мониторинга давления | Жесткие нерастягивающиеся линии, с коннекторами типа "папа-папа" или "папа-мама", длиной в дщиапазоне от 15 (6") до 244 (96") см. Материал линии поливинилхлорид и/или эквивалент. Служат для измерения давления, Максимальное давление не более 200 PSI. Внутренний диаметр 0.071" (1.8 мм) | Соответствует | 1 |
|  | Мэнифолд | Мэнифолд с правой или левой ориентацией, крутящимся коннектором. Количество портов не более 5. Цветовая кодировка обозначения ON (голубой) или OFF (белый) на рукоятке. Конфигурация корпуса: целый или половина. Цветовая кодировка рукоятки по разрешенному давлению: голубая рукоятка не более 500psi, прозрачная рукоятка не более 200 psi. Внутренний просвет не более 0.093" (0.25см) на всем протяжении, включая ротатор. Возможность выбора мэнифолда с соединительной трубкой длиной 15,6 см. Материал корпуса поликарбонат и/или эквивалент. | Соответствует | 1 |
|  | Устройство для управления проводником | Эргономичный торк-девайс, разработанный для улучшения манипуляций кончиком проводника. Однокомпонентный пластиковый корпус с кнопкой для фиксирования проводника, возможность использования как на гидрофильном, так и на покрытом проводнике, обеспечивает легкую навигацию провоника и удаление для его быстрой замены. Совместимы с проводниками 0.18"-0.38". | Соответствует | 1 |
|  | Шприц-индефлятор (тип 1) | Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -1 до 30 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат и/или эквиваленнт; объем не менее 20 мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 35.5 см (13") и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с запирающим/высвобождающим механизмом ПраймЛок. Механизм ПраймЛок позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Поверхность рукоятки рифленая для исключения соскальзывания рук оператора. Устройство аналоговое, для создания давления не менее 30 атм (для проведения ангиопластик высокого давления и измерения давления). Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень имеет форму острия для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовой, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан (Y-коннектора), торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. 2) шприцы 10мл с крсным и желтым поршнем с надписью нитро и гепарин на корпусе, 3-ходовый краник, упакованный отдельно. | Соответствует | 1 |
|  | Шприц-индефлятор (тип 2) | Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -1 до 30 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат и/или эквиваленнт; объем не менее 20 мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 35.5 см (13") и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с запирающим/высвобождающим механизмом ПраймЛок. Механизм ПраймЛок позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Поверхность рукоятки рифленая для исключения соскальзывания рук оператора. Устройство аналоговое, для создания давления не менее 30 атм (для проведения ангиопластик высокого давления и измерения давления). Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень имеет форму острия для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовой, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан (Y-коннектора), торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. 2) шприцы 10мл с крсным и желтым поршнем с надписью нитро и гепарин на корпусе, 3-ходовый краник, упакованный отдельно. | Соответствует | 1 |
|  | Устройство для закрытия артериального доступа | Ушивающее устройство для механического ушивания пункционного отверстия в сосудистой стенке с помощью лигатуры. Используемый шовный материал: пролен и/или эквивалент. Диаметр устройства 6F. Рабочий диапазон пункционных отверстий в диапазоне от 5 до 8F. Инструмент для затягивания узла и обрезания лигатуры в комплекте. | Соответствует | 1 |
|  | Трубка быстрого наполнения | Шприцы для рентгеноконтрастных/магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора к устройствам для внутривенного введения, в наборах, в составе: Шприц не более 200 мл, Трубка быстрого наполнения. | Соответствует | 1 |
|  | Cтент внутрисосудистый кобальт-хромовый | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605 и/или эквивалент. Толщина стенки: 0.0032 дюйма (81микрон). Для стента размером 3.0х18мм: соотношение металл/артерия 13.3%, укорочение 0%, рекоил 4.4%, Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 143см из пебакса (полиэфира) и/или эквивалента совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) 0.041 дюйма (стент 3.0x18мм). Профиль кончика 0.022 дюйма. Длина конусной части баллона: 1мм для стентов 2.25мм, 2.50 мм, 2.75 мм, 3.0 мм. 3х-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление раскрытия баллонного катетера (NP) для диаметров 2.25, 2.50мм- 8 атм, 2.75мм -9атм, 3.00, 4.00мм -10 атм, расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Размерный ряд в диапазоне от 2.25 мм X в диапазоне от 8 до28 мм до 4.00 мм X в диапазоне от 8 до 38 мм. | Соответствует | 1 |
|  | Стент внутрисосудистый на системе доставки | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на коаксиальной системе доставки под 0.035" проводник. Дизайн стента в виде ряда зигзагообразных колец с 9 вершинами соединяющихся перемычками и образующих по 3 ячейки W-образной формы. Трехкомпонентная доставляющая система длиной 80 и/или 135см, усиленная внутренней металлической трубкой, профилированной Т-образными насечками для большей гибкости и предотвращения заломов и совместимая с 6F интродьюсером (8F гайд-катетером). Эргономичная рукоятка с предохранителем и роллерным механизмом точного раскрытия стента одной рукой и защитой от "выпрыгивания" стента. Не более 6 рентгеноконтрастных платиновых маркера на каждом конце стента и 2 маркера на системе доставки. Диаметр стента в диапазоне от 5 до 10мм, длина в диапазоне от 20 до 100мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер периферический (тип 1) | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный низкопрофильный кончик длиной не более 0.54мм. Материал баллона нейлон и/или эквивалент. Комплаинс: номинальное давление не менее (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва не более (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Шафт длиной 90, 150см сужающийся от 3.9F проксимально до 2.7F в дистальной части Совместимость с интродьюсером 4F для всех размеров. Гидрофобное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр в диапазоне от 1.5 до 4.0мм, длина в диапазоне от 20 до 200мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер периферический (тип 2) | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" или 0.014" проводник. Профиль кончика не более 0,64 мм. Материал баллона – нейлон и/или эквивалент. Комплаинс: номинальное давление не менее (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва не более (RBP) 14 атм. Не более 2 рентгеноконтрастных гибких вольфрамовых маркера, интегрированных в шафт катетера. Шафт длиной 90, 150 см.Совместимость с интродьюсером 5, 6, Fr в зависимости от размера баллона. Гидрофобное покрытие баллона и шафта, за исключением проксимальных не более 30 см. Размеры: диаметр в диапазоне от 2.0 до 6.0 мм, длина в диапазоне от 20 до 200мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер периферический (тип 3) | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Профиль кончика для входа в поражение не более 1.26 мм. Двухслойный нейлон-полиэфир и/или эквивалент материал баллона. Комплаинс: Номинальное давление для баллонов диаметром в диапазоне от 3.0 до 14 мм (NP) 4; 6; 8 атм. в зависимости от размеров. Расчетное давление разрыва (RBP) в диапазоне от 7 до 28 атм в зависисмости от диаметра и размера балллона. Длина шафта 80, 135см. Совместимость с интродьюсером 5, 6, 7 Fr в зависимости от размера баллона. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр в диапазоне от 3.0 до 14.0мм, длина в диапазоне от 20 до 250мм. | Соответствует | 1 |
|  | Стент внутрисосудистый (тип 1) | Баллонорасширяемый периферический стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605 и/или эквивалент. Толщина стенки: 0.0044". Дизайн стента в виде нескольких волнистых колец с 3мя перемычками между кольцами. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Длина доставляющей системы 80,135см. Совместимость с 5F интродьюсером (6F гайд-катетером) для всех размеров. Комплаинс: номинальное давление не более (NP) 11 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 14 атм. Размеры: диаметр не менее 5.0мм, длина не менее 12мм. | Соответствует | 1 |
|  | Стент внутрисосудистый (тип 2) | Баллонорасширяемый периферический стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605 и/или эквивалент. Толщина стенки: 0.0044". Дизайн стента в виде нескольких волнистых колец с 3мя перемычками между кольцами. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Длина доставляющей системы 80,135см. Совместимость с 5F интродьюсером (6F гайд-катетером) для всех размеров. Комплаинс: номинальное давление не более (NP) 11 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 14 атм. Размеры: диаметр не более 7.0мм, длина не более 18мм. | Соответствует | 1 |
|  | Стент внутрисосудистый Omnilink Elite на системе доставки 6.0 х 29 / 135, 11009-29 | Матричный баллонорасширяемый стент на коаксиальной (OTW) системе доставки длиной 80,135см под 0.035" проводник. Материал стента: кобаль-хромовый сплав и/или эквивалент. Толщина стенки 0.135мм. Дизайн стента с "открытой ячейкой" в виде нескольких волнистых колец с 9 коронами и 3-мя перемычками между кольцами. Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) 2.03мм, соотношение металл/артерия 13.6%. Двойная стенка баллона с пятилепестковой укладкой баллона. Совместимость с 6Fr интродьюсером для всех размеров. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера. Комплаинс: номинальное давление не менее (NP) 11 атм., расчетное давление разрыва не более (RBP) 14 атм. (диаметр 6; 7; 8; 9; 10мм), 16 атм. (диаметр 4; 5мм). Диаметр: не менее 6мм. Длина: не менее 29мм. | Соответствует | 1 |
|  | Стент периферический нитиноловый самораскрывающийся | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента - не более 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Длина стента в диапазоне от 20 до 200 мм. Диаметр стента в диапазоне от 4 до 7 мм. Соотношение метал/артерия - 28% для стента диаметром 4 мм, 25% для 5 мм, 24% для 6 мм, 26 % для 7 мм. Укорочение стента (среднее) 0.86%. Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта – пебакс и/или эквивалент в дистальной части (20 см), остальная часть шафта.- нейлон и/или эквивалент. Гидрофильное покрытие шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки. Длина системы доставки 80 и 120 см. Совместимость с проводниками 0.014 и 0.018". Профиль системы доставки - 6F (2 мм), профиль кончика 0.68 мм. | Соответствует | 1 |
|  | Катетер баллонный периферический | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Материал баллона нейлон-полиэфир и/или эквивалент. Комплаинс: номинальное давление (NP) не менее 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) не менее 14 атм. Наличие 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркеров по краям баллона. Рабочая длина шафта в диапазоне от 80 до 135см. Совместим с интродьюсером 4F (баллоны 4.0, 4.5мм), 5F (баллоны в диапазоне от 5 до 7мм). Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр в диапазоне от 4.0 до 7.0мм, длина в диапазоне от 15 до 40мм. | Соответствует | 1 |
|  | Однобрашевый стент для бифуркаций коронарных артерий на системе доставки | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие [непокрытый металлический стент], предназначенное для имплантации в коронарную артерию или трансплантат из подкожной вены сердца для поддержания полостной проходимости сосуда и увеличения диаметра просвета обычно у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Изделие может быть введено и проведено к месту имплантации с помощью баллонного катетера, который вызывает расширение изделия при раздувании баллона, или оно может быть доставлено специальным инструментом и самостоятельно расшириться после высвобождения. Может представлять собой сплошную трубку, сетчатую структуру или иметь разветвленную конструкцию (например, в форме Y-образной трубки). Рабочая длина доставки не менее 1380 и не более 1430 мм. Толщина балки стента не менее 0,083мм. Материал стента - кобальт-хром и/или эквивалент. Номинальное давление не менее 8 атм. Давление разрыва - не менее 14 атм. Варианты размеров стентов: 5 типо-размеров по диаметру (БВ - ОВ): 2,5-2,5 мм; 2,5-3,0мм; 2,5-3,5мм, 3,0-3,5мм; 3,5-4,0мм. Максимальный диаметр раскрытия стента по длине (БВ - ОВ) не менее 3,0мм-4,0мм, длина не менее 19 мм, профиль не более 1,37 мм (5F гайд-катетер). | Соответствует | 1 |
|  | Катетер инфузионный с принадлежностями | Терапевтическая инфузионная система состоит из инфузионного катетера, специального окклюзирующего проводника, контрольного клапана, гемостатического клапана, защитного колпачка/защелкивающегося колпачка для окклюзирующего проводника, инфузионного шприца 1 мл, резервуарного шприца не более 20 мл. Доступная длина инфузионного катетера 45 см, 90 см, 135 см. Размер катетера 4F, 5F. Инфузионная длина катетера в диапазоне от 5 до 50 см. Отверстия на инфузионной длине катетера выполнены лазером по всей окружности катетера, что позволяет равномерно распылять жидкость внутри сосуда. Количество отверстий не более 8 на 1см. Градиент изменения размера отверстий (увеличение размера отверстий ближе к дистальному концу) для равномерного распределения инфузионного раствора по всей длине катетера. Размер отверстий: 5см - 0.005", 10см - 0.004", 20см - 0.003", 30см - 0.002". Совсместимость с проводником 0.035". Размер окклюзирующего проводника 0.035", окклюзирующий шар 0.036" для катетера 4F и 0.042" для катетера 5F. Наличие защитного колпачка на проводнике в катетере 5F и защелкивающегося колпачка на проводнике в катетере 4F. Возможность подключения данной системы к аппарату автоматической подачи терапевтических агентов для длительного вливания в сосуд. Возможность равномерного введения раствора или введения методом пульс-инфузии. | Соответствует | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие [непокрытый металлический стент], предназначенное для имплантации в коронарную артерию или трансплантат из подкожной вены сердца для поддержания полостной проходимости сосуда и увеличения диаметра просвета обычно у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Изделие может быть введено и проведено к месту имплантации с помощью баллонного катетера, который вызывает расширение изделия при раздувании баллона, или оно может быть доставлено специальным инструментом и самостоятельно расшириться после высвобождения. Может представлять собой сплошную трубку, сетчатую структуру или иметь разветвленную конструкцию (например, в форме Y-образной трубки). Рабочая длина доставки 1400мм. Толщина балки стента не менее 0,06 и не более 0,066мм. Материал стента кобальт-хром и/или эквивалент. Номинальное давление не более 10атм. Давление разрыва не менее 16атм. Длина стента – в диапазоне от 8 до 48 мм. Диаметр стента – в диапазоне от 2.0 до 4.5мм. | Соответствует | 1 |
|  | Коронарный баллон (тип 1) | Стерильная гибкая трубка предназначена для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для расширения стенозирующей коронарной артерии путем контролируемого раздувания эластичного баллона(ов) на ее дистальном конце. Она, как правило, доступна как: 1) изделие для доставки по проводнику, которое имеет двойной или тройной просвет, один для проводника и один или два для одно- или двухбаллоного раздувания; 2)изделие для быстрого обмена с одним просветом. Она доступна в различных размерах для дилатации мелких, суженных или непроходимых коронарных артерий или шунтов. Она также может быть предназначена для предварительной или последующей дилатации стента, расширяющегося с помощью баллона, в коронарных артериях. Устройство одноразового использования. Рабочая длина катетера не более 1400мм. Диаметр проксимальной части катетера не более 0,644мм. Профиль кончика баллонного катетера не более 0,4мм. Рентгеноконтрастные маркеры – не более 2шт. Номинальное давление не более 6. Давление разрыва не менее 16 атм. Диаметр баллона в диапазоне от 2.0 до 4.50мм. Длина баллона в диапазоне от 9 до 41мм. | Соответствует | 1 |
|  | Коронарный баллон (тип 2) | Стерильная гибкая трубка предназначена для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для расширения стенозирующей коронарной артерии путем контролируемого раздувания эластичного баллона(ов) на ее дистальном конце. Она, как правило, доступна как: 1) изделие для доставки по проводнику, которое имеет двойной или тройной просвет, один для проводника и один или два для одно- или двухбаллоного раздувания; 2)изделие для быстрого обмена с одним просветом. Она доступна в различных размерах для дилатации мелких, суженных или непроходимых коронарных артерий или шунтов. Она также может быть предназначена для предварительной или последующей дилатации стента, расширяющегося с помощью баллона, в коронарных артериях. Устройство одноразового использования. Рабочая длина катетера не более 1400мм. Диаметр проксимальной части катетера не более 0,644мм. Рентгеноконтрастные маркеры – не более 2шт. Номинальное давление не менее 12атм. Давление разрыва не менее 20атм. Диаметр баллона в диапазоне от 2 до 4.5 мм. Длина баллона в диапазоне от 6 до 29мм. | Соответствует | 1 |
|  | Стент непокрытый | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие [непокрытый металлический стент], предназначенное для имплантации в коронарную артерию или трансплантат из подкожной вены сердца для поддержания полостной проходимости сосуда и увеличения диаметра просвета обычно у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Изделие может быть введено и проведено к месту имплантации с помощью баллонного катетера, который вызывает расширение изделия при раздувании баллона, или оно может быть доставлено специальным инструментом и самостоятельно расшириться после высвобождения. Может представлять собой сплошную трубку, сетчатую структуру или иметь разветвленную конструкцию (например, в форме Y-образной трубки). Рабочая длина доставки не более 1400мм. Толщина балки стента не менее 0,06мм. Номинальное давление не более 10атм. Давление разрыва не менее 16атм. Наличие длины в диапазоне 8 до 48мм. Наличие диаметра в диапазоне от 2.0 до 4,5мм. | Соответствует | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 1 096 121 (Один миллион девяносто шесть тысяч сто двадцать один) рубль 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество, шт | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проводник коронарный | 1 | 6 700,00 | 6 750,00 | 6 560,00 | 6 670,00 |
| 2 | Катетер проводниковый левый 6F 100 см (тип 1) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 3 | Катетер проводниковый левый 6F 100 см (тип 2) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 4 | Катетер проводниковый левый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 1) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 5 | Катетер проводниковый левый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 2) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 6 | Катетер проводниковый правый 6F 100 см (тип 1) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 7 | Катетер проводниковый правый 6F 100 см с 2-мя портами | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 8 | Катетер проводниковый правый 6F 100 см (тип 2) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 9 | Катетер проводниковый правый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 1) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 10 | Катетер проводниковый правый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 2) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 11 | Катетер проводниковый левый 6F 100 см (тип 3) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 12 | Катетер проводниковый левый 6F 100 см с 2-мя портами | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 13 | Катетер проводниковый левый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 3) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 14 | Катетер проводниковый правый 6F 100 см (тип 3) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 15 | Катетер проводниковый правый 6F 100 см (тип 4) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 16 | Катетер проводниковый правый 6F 100 см с 2-мя портами (тип 2) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 17 | Катетер проводниковый правый 7F 100 см с 2-мя портами (тип 3) | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 18 | Катетер проводниковый правый 8F 100 см | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 19 | Катетер проводниковый 6F 100 см | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 20 | Катетер проводниковый многоцелевой 6F 100 см | 1 | 7 750,00 | 7 800,00 | 7 910,00 | 7 820,00 |
| 21 | Катетер диагностический (тип 1) | 1 | 2 880,00 | 3 000,00 | 2 920,00 | 2 933,33 |
| 22 | Катетер диагностический (тип 2) | 1 | 2 500,00 | 2 610,00 | 2 590,00 | 2 566,67 |
| 23 | Катетер диагностический (тип 3) | 1 | 2 800,00 | 3 000,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 24 | Проводник диагностический с принадлежностями (тип 1) | 1 | 1 450,00 | 1 420,00 | 1 500,00 | 1 456,67 |
| 25 | Проводник диагностический с принадлежностями (тип 2) | 1 | 1 650,00 | 1 580,00 | 1 500,00 | 1 576,67 |
| 26 | Проводник гидрофильный (тип 1) | 1 | 4 900,00 | 4 800,00 | 4 700,00 | 4 800,00 |
| 27 | Проводник гидрофильный (тип 2) | 1 | 4 100,00 | 4 400,00 | 3 900,00 | 4 133,33 |
| 28 | Катетер диагностический левый 5F (тип 1) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 29 | Катетер диагностический левый 4F | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 30 | Катетер диагностический левый 5F 100 (тип 2) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 31 | Катетер диагностический левый 6F 100 (тип 1) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 32 | Катетер диагностический правый 4F 100cm (тип 1) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 33 | Катетер диагностический правый 4F 100cm (тип 2) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 34 | Катетер диагностический правый 5F 100cm (тип 1) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 35 | Катетер диагностический правый 5F 100cm (тип 2) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 36 | Катетер диагностический 5F 65 cm | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 37 | Катетер диагностический левый 5F 100 см (тип 3) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 38 | Катетер диагностический левый 5F 100 см (тип 4) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 39 | Катетер диагностический левый 5F 100 см (тип 5) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 40 | Катетер диагностический левый 6F 100 см (тип 2) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 41 | Катетер диагностический левый 6F 100 см (тип 3) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 42 | Катетер диагностический левый 6F 125 см | 1 | 2 000,00 | 1 980,00 | 1 570,00 | 1 850,00 |
| 43 | Катетер диагностический правый 4F 100 см (тип 3) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 44 | Катетер диагностический правый 5F 100 см (тип 3) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 45 | Катетер диагностический правый 5F 125 см | 1 | 2 000,00 | 1 980,00 | 1 570,00 | 1 850,00 |
| 46 | Катетер диагностический правый 6F 100 см (тип 1) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 47 | Катетер диагностический правый 6F 100 см (тип 2) | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 48 | Катетер диагностический правый 6F 125 см | 1 | 2 000,00 | 1 980,00 | 1 570,00 | 1 850,00 |
| 49 | Катетер диагностический 5F 125cm | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 50 | Катетер диагностический 145C 6F 110cм | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 51 | Катетер диагностический 5F 110cм | 1 | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
| 52 | Катетер диагностический 5F 100cm (тип 1) | 1 | 2 000,00 | 1 980,00 | 2 020,00 | 2 000,00 |
| 53 | Катетер диагностический 5F 100cm (тип 2) | 1 | 2 000,00 | 1 980,00 | 2 020,00 | 2 000,00 |
| 54 | Катетер диагностический 5F 100cm (тип 3) | 1 | 2 000,00 | 1 980,00 | 2 020,00 | 2 000,00 |
| 55 | Катетер баллонный (тип 1) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 56 | Катетер баллонный (тип 2) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 57 | Катетер баллонный (тип 3) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 58 | Катетер баллонный (тип 4) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 59 | Катетер баллонный (тип 5) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 60 | Катетер баллонный (тип 6) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 61 | Катетер баллонный (тип 1) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 62 | Катетер баллонный (тип 2) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 63 | Катетер баллонный (тип 3) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 64 | Катетер баллонный (тип 4) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 65 | Катетер баллонный (тип 5) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 66 | Катетер баллонный (тип 6) | 1 | 16 500,00 | 16 400,00 | 16 620,00 | 16 506,67 |
| 67 | Стент коронарный с сиcтемой доставки (с лекарственным покрытием эверолимус) | 1 | 45 000,00 | 45 700,00 | 45 200,00 | 45 300,00 |
| 68 | Гемостатический клапан c набором для ангиопластики | 1 | 1 950,00 | 1 900,00 | 1 850,00 | 1 900,00 |
| 69 | Гемостатический клапан | 1 | 2 050,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 016,67 |
| 70 | Игла ангиографическая | 1 | 325,00 | 310,00 | 330,00 | 321,67 |
| 71 | Интродьюсер 11 см 5F | 1 | 1 700,00 | 1 740,00 | 1 735,00 | 1 725,00 |
| 72 | Интродьюсер 11 см 6F | 1 | 1 700,00 | 1 740,00 | 1 735,00 | 1 725,00 |
| 73 | Интродьюсер 11 см 7F | 1 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 735,00 | 1 745,00 |
| 74 | Интродьюсер 23 см 6F | 1 | 2 400,00 | 2 500,00 | 2 320,00 | 2 406,67 |
| 75 | Интродьюсер с иглой 11см 8F | 1 | 2 100,00 | 2 350,00 | 2 320,00 | 2 256,67 |
| 76 | Интродьюсеры трансрадиальные в наборе 11см 5F | 1 | 2 530,00 | 2 350,00 | 2 320,00 | 2 400,00 |
| 77 | Интродьюсеры трансрадиальные в наборе 23см 5F | 1 | 4 280,00 | 4 500,00 | 4 100,00 | 4 293,33 |
| 78 | Интродьюсеры трансрадиальные в наборе 23см 6F | 1 | 4 280,00 | 4 500,00 | 4 100,00 | 4 293,33 |
| 79 | Катетер многоцелевой | 1 | 9 280,00 | 9 500,00 | 9 150,00 | 9 310,00 |
| 80 | Катетер для извлечения съемного Кава-фильтра | 1 | 13 860,00 | 14 200,00 | 13 600,00 | 13 886,67 |
| 81 | Шприц контрольный коронарный 20 мл | 1 | 570,00 | 520,00 | 550,00 | 546,67 |
| 82 | Краник 3-х ходовой | 1 | 310,00 | 320,00 | 325,00 | 318,33 |
| 83 | Линия для введения контраста 76 см | 1 | 530,00 | 510,00 | 580,00 | 540,00 |
| 84 | Линия мониторинга давления 122 см | 1 | 350,00 | 350,00 | 310,00 | 336,67 |
| 85 | Мэнифолд | 1 | 650,00 | 620,00 | 630,00 | 633,33 |
| 86 | Устройство для управления проводником | 1 | 750,00 | 700,00 | 790,00 | 746,67 |
| 87 | Шприц-индефлятор (тип 1) | 1 | 5 260,00 | 5 100,00 | 5 050,00 | 5 136,67 |
| 88 | Шприц-индефлятор (тип 2) | 1 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 150,00 | 5 316,67 |
| 89 | Устройство для закрытия артериального доступа | 1 | 16 500,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 16 100,00 |
| 90 | Трубка быстрого наполнения | 1 | 1 330,00 | 1 420,00 | 1 500,00 | 1 416,67 |
| 91 | Cтент внутрисосудистый кобальт-хромовый | 1 | 17 000,00 | 16 800,00 | 18 000,00 | 17 266,67 |
| 92 | Стент внутрисосудистый на системе доставки | 1 | 72 500,00 | 72 100,00 | 71 600,00 | 72 066,67 |
| 93 | Катетер периферический (тип 1) | 1 | 15 700,00 | 15 400,00 | 15 200,00 | 15 433,33 |
| 94 | Катетер периферический (тип 2) | 1 | 15 700,00 | 15 400,00 | 15 200,00 | 15 433,33 |
| 95 | Катетер периферический (тип 3) | 1 | 15 700,00 | 15 400,00 | 15 200,00 | 15 433,33 |
| 96 | Стент внутрисосудистый (тип 1) | 1 | 55 500,00 | 55 800,00 | 56 250,00 | 55 850,00 |
| 97 | Стент внутрисосудистый (тип 2) | 1 | 55 500,00 | 55 800,00 | 56 250,00 | 55 850,00 |
| 98 | Стент внутрисосудистый Omnilink Elite на системе доставки 6.0 х 29 / 135, 11009-29 | 1 | 55 500,00 | 55 800,00 | 56 000,00 | 55 766,67 |
| 99 | Стент периферический нитиноловый самораскрывающийся | 1 | 72 500,00 | 71 600,00 | 72 000,00 | 72 033,33 |
| 100 | Катетер баллонный периферический | 1 | 15 700,00 | 15 900,00 | 15 100,00 | 15 566,67 |
| 101 | Однобрашевый стент для бифуркаций коронарных артерий на системе доставки | 1 | 76 700,00 | 76 000,00 | 75 800,00 | 76 166,67 |
| 102 | Катетер инфузионный с принадлежностями | 1 | 19 290,00 | 19 700,00 | 18 790,00 | 19 260,00 |
| 103 | Стент коронарный | 1 | 35 500,00 | 35 600,00 | 37 200,00 | 36 100,00 |
| 104 | Коронарный баллон (тип 1) | 1 | 9 000,00 | 9 200,00 | 9 120,00 | 9 106,67 |
| 105 | Коронарный баллон (тип 2) | 1 | 9 000,00 | 9 400,00 | 9 460,00 | 9 286,67 |
| 106 | Стент непокрытый | 1 | 14 000,00 | 13 950,00 | 14 300,00 | 14 083,33 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. |  |  |  |  | 1 096 121,67 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки поставки товара: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- Товар поставляется в количестве, указанном в заявке Покупателя

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ____________ 2019 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп., 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.