УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки

медицинского оборудования для ЛОР отделения

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Предмет процедуры закупки:

ЛОТ №1. Запрос котировок на  право заключения договора поставки аудиометра клинического для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

|  | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Общая информация |
|  | - Наименование изделия | Аудиометр клинический |
|  | - Производитель | Interacoustics A/S |
|  | - Модель | АС 40 |
|  | - Страна происхождения | Дания |
|  | - Требуемое количество | 1 |
| 1. Технические характеристики |
| 1.1 | Аудиограмма в реальном времени на дисплее на два уха с возможностью тестирования слуха на высоких частотах (до 20 кГц) | Наличие |
| 1.2 | Каналы два | Наличие |
| 1.3 | Автоматическое прохождение тестирования | Наличие |
| 1.4 | Частотный диапазон воздушной проводимости от 125 до 20000 Гц | Наличие |
| 1.5 | Частотный диапазон костной проводимости от 250 до 8000 Гц | Наличие |
| 1.6 | Изменяемый шаг изменения частоты, программируемый 1-1/2-1/3-1/6-1/12-1/24 октавы | Наличие |
| 1.7 | Изменяемый шаг обследования, 1 дБ/ 5 дБ | Наличие |
| 1.8 | Уровни прослушивания по воздуху от –10 до 120 дБ | Наличие |
| 1.9 | Уровни прослушивания по кости от –10 до 80 дБ | Наличие |
| 1.10 | Режим маскировки: - узкополосный шум - белый шум - речевой шум | Наличие |
| 1.11 | Встроенные тесты автоматического определения порогов слуха: - тональный (ручной, непрерывный, одиночный импульс, пульсирующий режим (переменный), речевой (живая речь через микрофон на гибком держателе или внешний микрофон), магнитофон/CD- плеер (два входа), Счетчик: вычисляет % правильных ответов. - Bekesy -SISI - ABLB -Stenger -Langenbeck | Наличие |
| 1.12 | Съемный микрофон на гибком держателе для речевой аудиометрии и связи с пациентом | Наличие |
| 1.13 | Наличие двух кнопок для ответов пациента | Наличие |
| 1.14 | Наличие входов для подключения звуковоспроизводящей аппаратуры для проведения аудиометрии в свободном поле | Наличие |
| 1.15 | Наличие выходов для подключения звукоусиливающей аппаратуры для проведения аудиометрии в свободном поле | Наличие |
| 1.16 | Дисплей : Цветной, регулируемый по углу наклона, , жидкокристаллический дисплей 800х600 пикселей | Наличие |
| 1.17 | Встроенная память на 500 пациентов/ 50 000 тестовых сессий | Наличие |
| 1.18 | Габаритные размеры 52,2х36,6х9,8 см. Вес: 7,9 кг. | Наличие |
| 1.19 | Порт для связи с компьютером USB | Наличие |
| 1.20 | Передача полученных данных на персональный компьютер. Управление всеми функциями аудиометра с компьютера. | Наличие |
| 2. Комплект поставки |
| 2.1 | Комплектация: - Головные телефоны высокочастотные - Головные телефоны - Костный телефон - Сетевой кабель - Кнопка ответа пациента – 2 шт. - Интерфейс для связи с ПК | Наличие |
| 2.2 | Программное обеспечение на русском языке - ПО OtoAccess для ведения базы данных пациентов | Наличие |
| 2.3 | Руководство по эксплуатации (на русском языке) | Наличие |
| 2.4 | Гибридная лицензия (возможность управлять аудиометром через компьютер) | Наличие |
| 2.5 | Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники. | Наличие |
| 3. Гарантийное и сервисное обслуживание |
| 3.1 | Гарантийный срок | 12 месяцев |
| 3.2 | Сервисная служба, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие |

ЛОТ №2. Запрос котировок на  право заключения договора поставки тимпанометра для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

|  | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Общая информация |
|  | - Наименование изделия | Тимпанометр портативный |
|  | - Производитель | Interacoustics A/S |
|  | - Модель | TITAN |
|  | - Страна происхождения | Дания |
|  | - Требуемое количество | 1 |
| 1. Технические характеристики |
| 1.1 | Тимпанометрия | Наличие |
|  | - Частоты зондирующего тона: |  |
|  |  | - 226 Гц | Наличие |
|  |  | - 678 Гц | Наличие |
|  |  | - 800 Гц | Наличие |
|  |  | - 1000 Гц | Наличие |
|  | - Уровень зондирующего тона | 69 дБ |
|  | -Функция AGC (АРУ) автоматическоя регулировка усиления для предотвращения чрезмерных уровней стимула в зависимости от объема слухового прохода | Наличие |
|  | - Диапазон изменения давления воздуха | От - 600 дПа до + 300 дПа |
|  | -Расширенный диапазон давления | От -750 дПа до +550 дПа |
|  | -Скорость накачки | Очень медленно/ Медленно/ Средне/ Быстро/ В автоматическом режиме |
|  | -Эквивалентный объем | От 0,1 до 8,0 ml при 226 Гц От 0,1 до 15 mmho при 678, 800, 1000 Гц |
|  | - Тестирование: |  |
|  |  | - В автоматическом режиме | Наличие |
|  |  | - В ручном режиме | Наличие |
| 1.2 | - Рефлексометрия (Скрининг/ порог/латентность стапедиального рефлекса) | Наличие |
|  | - Ипсилатеральная стимуляция: | Наличие |
|  |  | -Максимальная интенсивность тона | 110 дБ HL |
|  | - Контралатеральная стимуляция: | Наличие |
|  |  | -Максимальная интенсивность тона | 120 дБ |
|  | - Стимул: |  |
|  |  | - Чистый тон | Наличие |
|  |  | - "Белый" шум | Наличие |
|  |  | - НЧ шумы | Наличие |
|  |  | - ВЧ шумы | Наличие |
|  | - Тест распада акустического рефлекса (ипси/контра) | Наличие |
|  | - Исследование функции Евстахиевой трубы | -EFT1 при целой барабанной перепонке (тест Вильямса) -EFT2 при перфорированной барабанной перепонке (тест Тойнби) -EFT3 непрерывное измерение в течение периода времени от 30 до 150 сек. |
| 1.3 | Жидкокристаллический дисплей для отображения результатов тестов | Наличие |
| 1.4 | Внутренняя память для результатов на оба уха | Наличие |
| 1.4.1 | Габариты | (ДxШxВ) 6x6x28 см. |
| 1.4.2 | Масса | 360 г. |
| 1.5 | Термопринтер | Опция |
| 1.6 | Язык пользователя интерфейса прибора, включая язык ПО для компьютера | Русский |
| 1.7 | Порт для связи с ПК | USB |
| 1.8 | Возможность сохранения данных обследования в базе данных на русском языке | Наличие |
| 2. Комплект поставки |
| 2.1 | Универсальный пробник (зонд) | Наличие |
| 2.2 | Набор вкладышей | Наличие |
| 2.3 | Одинарный головной телефон (конралатеральный наушник) | Наличие |
| 2.4 | Плечевой ремень | Наличие |
| 2.5 | Шнур электропитания | Наличие |
| 2.6 | Кабель связи с ПК | Наличие |
| 2.7 | Бумага для принтера (стартовый комплект) | Опция |
| 2.8 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 3. Гарантийное и сервисное обслуживание |
| 3.1 | Гарантийный срок | 12 месяцев |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты   заключения  Договора. Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение  срока, указанного в 1.3 Договора.

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Лот №1 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Лот №2 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2018 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2018 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2018 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, соответствие услуг Методическим рекомендация «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные 24.09.2003г. МЗ РФ и 10.10.2003г.  Минпромнауки России;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» по адресу: www.semashko.com