УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 133/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для офтальмологии для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для офтальмологии для нужд НУЗ ДКБ  им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| Вискоэластик офтальмологический на основе гиалуроната натрия Hiluron 1.4%- 1 шт.*/** |
| --- |
| 1. | ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| 1.1. | Основное вещество | 1,4% раствор гиалуроната натрия в сбалансированном солевом растворе | Наличие |
| 1.2. | Вязкость по вариантам исполнения при 25°С, cps | ≥ 80 000 | Наличие |
| 1.3. | Осмолярность, mOsmol/l | 285±32 | Наличие |
| 1.4. | Молекулярный вес, дальтон | ≥ 3 500 000 | Наличие |
| 1.5. | Форма выпуска | В шприце с канюлей, стерильно | Наличие |
| 1.6. | Объем в шприце, мл | 1,0 | Наличие |
| 1.7. | Диаметр канюли, G | 27,0 | Наличие |
| 1.8. | Назначение | Для офтальмологических хирургических процедур в передней камере глаза. Наполняет и поддерживает глубокую камеру глаза для удобства манипуляций внутри глаза с минимальным травмированием эндотелия роговицы и других тканей глаза. | Наличие |
| 2. | Комплект поставки |  |  |
| 2.1. | Шприц с канюлей | Упаковано стерильно, 1 шт. | Наличие |
| 2.2. | Самоклеющаяся этикетка (стикер) | К каждому изделию (шприцу) | Наличие |
| 2.3. | Инструкция для пользователя | На русском языке в каждом комплекте | Наличие |
| Вискоэластик офтальмологический на основе гидроксипропилметилцеллюлозы EYEGEL 2% - 1шт.*/** |
| 1. | ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| 1.1. | Основное вещество | 2 % раствор гидроксипропил-метилцеллюлозы в сбалансированном солевом растворе | Наличие |
| 1.2. | Вязкость при различной молекулярной силе сдвига, cps | 5000 – 7000 | Наличие |
| 1.3. | Осмолярность, mOsmol/l | 292 | Наличие |
| 1.4. | Молекулярный вес, дальтон | ≥ 80 000,0 | Наличие |
| 1.5. | Форма выпуска | Стерильный шприц с канюлей | Наличие |
| 1.6. | Объем в шприце, мл | 2,0 | Наличие |
| 1.7. | Назначение | Микрохирургия глаза на переднем отрезке для защиты эндотелия роговицы во время факоэмульсификции катаракты и имплантации линзы. | Наличие |
| 2 | Комплект поставки |  |  |
| 2.1. | Шприц с канюлей | Упаковано стерильно, 1 шт. | Наличие |
| 2.2. | Самоклеющаяся этикетка (стикер) | К каждому изделию (шприцу) | Наличие |
| 2.3. | Инструкция для пользователя | На русском языке в каждом комплекте | Наличие |
| Иглы Mesorelle для введения жидкостей различной вязкости 32G (0,23х12мм) – 1 шт. */** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требования технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: введение жидкостей различной вязкости | Соответствие | Наличие |
| Размер 32G (0,23х12мм) | Соответствие | Наличие |
| Материал рабочего наконечника: нержавеющая сталь | Соответствие | Наличие |
| Трехгранная алмазная заточка | Соответствие | Наличие |
| Тип разъема Luer lock | Соответствие | Наличие |
| Однократного применения | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Первичная упаковка: индивидуальный блистер | Соответствие | Наличие |
| Количество блистеров в упаковке 100 шт | Соответствие | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Соответствие | Наличие |
| Декларация соответствия | Соответствие | Наличие |
| Иглы Mesorelle для введения жидкостей различной вязкости 32G (0,23х6 мм) – 1 шт.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требования технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: введение жидкостей различной вязкости | Соответствие | Наличие |
| Размер 32G (0,23х12мм) | Соответствие | Наличие |
| Материал рабочего наконечника: нержавеющая сталь | Соответствие | Наличие |
| Трехгранная алмазная заточка | Соответствие | Наличие |
| Тип разъема Luer lock | Соответствие | Наличие |
| Однократного применения | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Первичная упаковка: индивидуальный блистер | Соответствие | Наличие |
| Количество блистеров в упаковке 100 шт | Соответствие | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Соответствие | Наличие |
| Декларация соответствия | Соответствие | Наличие |
| Иглы Mesorelle для введения жидкостей различной вязкости 32G (0,23х4 мм) – 1 шт.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требования технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: введение жидкостей различной вязкости | Соответствие | Наличие |
| Размер 32G (0,23х12мм) | Соответствие | Наличие |
| Материал рабочего наконечника: нержавеющая сталь | Соответствие | Наличие |
| Трехгранная алмазная заточка | Соответствие | Наличие |
| Тип разъема Luer lock | Соответствие | Наличие |
| Однократного применения | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Первичная упаковка: индивидуальный блистер | Соответствие | Наличие |
| Количество блистеров в упаковке 100 шт | Соответствие | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Соответствие | Наличие |
| Декларация соответствия | Соответствие | Наличие |
| Иглы Mesorelle для введения жидкостей различной вязкости 27G (0,4х25 мм) – 1 шт.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требования технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: введение жидкостей различной вязкости | Соответствие | Наличие |
| Размер 32G (0,23х12мм) | Соответствие | Наличие |
| Материал рабочего наконечника: нержавеющая сталь | Соответствие | Наличие |
| Трехгранная алмазная заточка | Соответствие | Наличие |
| Тип разъема Luer lock | Соответствие | Наличие |
| Однократного применения | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Первичная упаковка: индивидуальный блистер | Соответствие | Наличие |
| Количество блистеров в упаковке 100 шт | Соответствие | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Соответствие | Наличие |
| Декларация соответствия | Соответствие | Наличие |
| Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз COMPORT 20 – 1 шт.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: | для имплантации интраокулярных линз через тоннельные разрезы (склеральные и роговичные) при хирургии катаракты | Наличие |
| Состав: | Корпус инструмента, внутренний картридж, шток-рукоятка, наконечник штока, уплотнительное кольцо штока | Наличие |
| Конструкция: | Все части инструмента собраны в единую конструкцию, не требующую дополнительной сборки перед использованием | Наличие |
| Материал корпуса инструмента: | внутренне окрашенный апирогенный медицинский пластик | Наличие |
| Материал внутреннего картриджа | прозрачный апирогенный медицинский пластик | Наличие |
| Форма наконечника внутреннего картриджа | односкошенная | Наличие |
| Угол скоса наконечника внутреннего картриджа | 45 градусов | Наличие |
| Наружный диаметр наконечника внутреннего картриджа | 2,0 мм | Наличие |
| Материал штока-рукоятки | внутренне окрашенный апирогенный медицинский пластик | Наличие |
| Материал наконечника штока | силикон | Наличие |
| Материал уплотнительного кольца | силикон | Наличие |
| Стерильность | наличие | Наличие |
| Применение | только однократное | Наличие |
| Срок годности: не менее 4-х лет | Наличие | Наличие |
| Форма заводской упаковки | 1 штука в упаковке (каждый инструмент в индивидуальном стерильном боксе) | Наличие |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России и сертификата Госстандарта России | Наличие | Наличие |
| Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз COMPORT 22 – 1 шт.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: | для имплантации интраокулярных линз через тоннельные разрезы (склеральные и роговичные) при хирургии катаракты | Наличие |
| Состав: | Корпус инструмента, внутренний картридж, шток-рукоятка, наконечник штока, уплотнительное кольцо штока | Наличие |
| Конструкция: | Все части инструмента собраны в единую конструкцию, не требующую дополнительной сборки перед использованием | Наличие |
| Материал корпуса инструмента: | внутренне окрашенный апирогенный медицинский пластик | Наличие |
| Материал внутреннего картриджа | прозрачный апирогенный медицинский пластик | Наличие |
| Форма наконечника внутреннего картриджа | односкошенная | Наличие |
| Угол скоса наконечника внутреннего картриджа | 45 градусов | Наличие |
| Наружный диаметр наконечника внутреннего картриджа | 2,2 мм | Наличие |
| Материал штока-рукоятки | внутренне окрашенный апирогенный медицинский пластик | Наличие |
| Материал наконечника штока | силикон | Наличие |
| Материал уплотнительного кольца | силикон | Наличие |
| Стерильность | наличие | Наличие |
| Применение | только однократное | Наличие |
| Срок годности: не менее 4-х лет | Наличие | Наличие |
| Форма заводской упаковки | 1 штука в упаковке (каждый инструмент в индивидуальном стерильном боксе) | Наличие |
| Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России и сертификата Госстандарта России | Наличие | Наличие |
| Интраокулярная гибкая линза Diffractiva– 1 шт.*/** Интраокулярная гибкая линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Материал | Гидрофильный Акрил (MicroCril™) | Наличие |
| Содержание влаги в материале | 26 % | Наличие |
| Светопреломляющая сила материала | 1,46 | Наличие |
| Полный UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Наличие | Наличие |
| Желтый светофильтр, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие | Наличие |
| Хромофор в молекуле полимера, блокирующий свет с длиной волны 380 - 550 нм | Наличие | Наличие |
| Константа А | 118,4 | Наличие |
| Место имплантации | Задняя камера глаза | Наличие |
| Тип | Моноблочная | Наличие |
| Общая длина линзы | 12,5 мм | Наличие |
| Размер оптики | 6,0 мм | Наличие |
| Тип оптики | Двояковыпуклая (Асферическая, Безаберрационная) | Наличие |
| Диоптрийный ряд | от +10 _+30 (Дптр.) | Наличие |
| Угол наклона гаптики | 0 градусов | Наличие |
| Диоптрийный шаг | Шаг 0,5 Дптр | Наличие |
| Диаметр дифракфионной оптики | Д=3,5 мм | Наличие |
| Дифракционные кольца с аттенюацией к переферии | Наличие, 9 колец | Наличие |
| Аддидация (зрение вблизи) | 3,5 Диоптрии | Наличие |
| Форма гаптики | Модифицированная С «петля» | Наличие |
| Биосовместимость максимальная из известных материалов | Высокая Соответствие | Наличие |
| Имплантация через разрез | 2,2 мм | Наличие |
| Способ имплантации: | Инжектор и картридж | Наличие |
| Центрация | Высокая | Наличие |
| Стабильность | Высокая | Наличие |
| Безопасность имплантации | Высокая | Наличие |
| Трудоемкость имплантации | Низкая | Наличие |
| Форма края гаптики | Прямоугольная | Наличие |
| Наличие острого края задней оптики 360 градусов | Наличие | Наличие |
| Комплектация | Стерильный контейнер | Наличие |
| Инструкция по применению на русском языке в упаковке линзы | Наличие | Наличие |
| Размеры упаковки, мм | 152 х 15 х 72 | Наличие |
| Интраокулярная гибкая асферичная линза Aspira – 1 шт.*/** Интраокулярная гибкая линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Материал | Гидрофильный Акрил (MicroCril™) | Наличие |
| Содержание влаги в материале | 26 % | Наличие |
| Светопреломляющая сила материала | 1,46 | Наличие |
| Полный UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Наличие | Наличие |
| Желтый светофильтр, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие | Наличие |
| Хромофор в молекуле полимера, блокирующий свет с длиной волны 380 - 550 нм | Наличие | Наличие |
| Константа А | 118,4 | Наличие |
| Место имплантации | Задняя камера глаза | Наличие |
| Тип | Моноблочная | Наличие |
| Общая длина линзы | 12,5 мм | Наличие |
| Размер оптики | 6,0 мм | Наличие |
| Тип оптики | Выпукло-вогнутая (Асферическая, Безаберрационная) от -10 _+10 (Дптр.) Двояковыпуклая (Асферическая, Безаберрационная) от +10 _+ 45 (Дптр.) | Наличие |
| Угол наклона гаптики | 0 градусов | Наличие |
| Диоптрийный ряд и шаг | +10 _ + 30 (Дптр.) Шаг 0,5 Дптр.; - 10 _+ 10 (Дптр.) +30 _ + 45 (Дптр.) Шаг 1,0 Дптр.. | Наличие |
| Форма гаптики | Модифицированная С «петля» | Наличие |
| Биосовместимость Максимальная из известных материалов | Высокая Соответствие | Наличие |
| Имплантация через разрез | 2,0- 2,2 мм | Наличие |
| Способ имплантации: | Инжектор, Пинцеты | Наличие |
| Центрация | Высокая | Наличие |
| Стабильность | Высокая | Наличие |
| Безопасность имплантации | Высокая | Наличие |
| Трудоемкость имплантации | Низкая | Наличие |
| Форма края оптики и гаптики | Прямоугольная | Наличие |
| Наличие острого края задней оптики 360 градусов | Наличие | Наличие |
| Комплектация | Стерильный контейнер | Наличие |
| Инструкция по применению на русском языке в упаковке линзы | Наличие | Наличие |
| Количество штук в упаковке | 1 | Наличие |
| Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Минздрава Соцразвития РФ | Наличие | Наличие |
| Интраокулярная линза OCUFLEX МОДЕЛЬ RYCF – 1 шт.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Материал | Гидрофильный акрил, поглощающий УФ излучение | Наличие |
| Содержание воды в материале | 26% | Наличие |
| Наличие UV-фильтра | UV-фильтр | Наличие |
| Поглощение УФ излучения | 390 нм | Наличие |
| Тип ИОЛ | Моноблочная интраокулярная гибкая линза | Наличие |
| Тип оптики | Биконвекс | Наличие |
| Диаметр оптики | 5,75 мм | Наличие |
| Общий диаметр | 12,0 мм | Наличие |
| Конфигурация гаптики | Одиночное сгибание | Наличие |
| Угол наклона гаптики | 0 градусов | Наличие |
| А-константа | 118,0 | Наличие |
| Форма края оптики и гаптики | Прямоугольная 360° | Наличие |
| Диоптрийный ряд и шаг | от -10 до +40,0 дптр с шагом 0,5 дптр | Наличие |
| Рефракционный индекс сухой ИОЛ | 1,5015 | Наличие |
| Рефракционный индекс увлажненной ИОЛ | 1,460 | Наличие |
| Имплантация через разрез | Не менее 1,85 и не более 2,2 мм | Наличие |
| Способ имплантации | С помощью одноразового инжектора и картриджа | Наличие |
| Место имплантации | Задняя камера глаза | Наличие |
| Центрация ИОЛ | Высокая | Наличие |
| Совместимость с Nd: YAG лазером | Наличие | Наличие |
| Тип инжектора | Пластиковый, монолитный с мягким наконечником | Наличие |
| Тип картриджа | Картридж с защелкой | Наличие |
| Диаметр картриджа | 1,85 мм, под углом 45° | Наличие |
| Содержимое упаковки | ИОЛ + одноразовый инжектор + картридж. | Наличие |
| Комплект поставки: |  |  |
| ИОЛ в комплекте с одноразовым инжектором и картриджем | В одной упаковке индивидуальный блистер с ИОЛ + одноразовый инжектор + картридж | Наличие |
| Самоклеющаяся этикетка (стикер) | К каждому изделию (комплекту) | Наличие |
| Инструкция для пользователя | На русском языке в каждом комплекте | Наличие |
| Складывающая ИОЛ OCUFLEX МОДЕЛЬ ANU6 – 1 шт.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Материал | Гидрофильный акрил, поглощающий УФ излучение | Наличие |
| Содержание воды в материале | 26% | Наличие |
| Наличие UV-фильтра | UV-фильтр | Наличие |
| Поглощение УФ излучения | 390 нм | Наличие |
| Тип ИОЛ | Моноблочная интраокулярная гибкая линза, используется для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Наличие |
| Тип оптики | Биконвекс | Наличие |
| Диаметр оптики | 6,0 мм | Наличие |
| Общий диаметр | 12,5 мм | Наличие |
| Конфигурация гаптики | Одиночное сгибание | Наличие |
| Угол наклона гаптики | 0 градусов | Наличие |
| А-константа | 118,0 | Наличие |
| Форма края оптики и гаптики | Прямоугольная | Наличие |
| Диоптрийный ряд и шаг | от -15 до +40,0 дптр с шагом 0,5 дптр | Наличие |
| Рефракционный индекс сухой ИОЛ | 1,5015 | Наличие |
| Рефракционный индекс увлажненной ИОЛ | 1,460 | Наличие |
| Имплантация через разрез | Не менее 1,85 и не более 2,2 мм | Наличие |
| Способ имплантации | С помощью одноразового инжектора и картриджа | Наличие |
| Место имплантации | Задняя камера глаза | Наличие |
| Центрация ИОЛ | Высокая | Наличие |
| Совместимость с Nd: YAG лазером | Наличие | Наличие |
| Тип инжектора | Пластиковый, монолитный с мягким наконечником | Наличие |
| Тип картриджа | Картридж с защелкой | Наличие |
| Диаметр картриджа | 1,85 мм под углом 45° | Наличие |
| Содержимое упаковки | ИОЛ + одноразовый инжектор + картридж. | Наличие |
| Комплект поставки: |  |  |
| ИОЛ в комплекте с одноразовым инжектором и картриджем | В одной упаковке индивидуальный блистер с ИОЛ + одноразовый инжектор + картридж | Наличие |
| Самоклеющаяся этикетка (стикер) | К каждому изделию (комплекту) | Наличие |
| Инструкция для пользователя | На русском языке в каждом комплекте | Наличие |
| Канюля М5531 – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Описание: Набор одноразовых А/И рукояток 21 калибра в одноразовой стерильной упаковке-блистере. | Соответствие | Наличие |
| Канюля- рукоятка ирригационная | Наличие | Наличие |
| Канюля- рукоятка аспирационная | Наличие | Наличие |
| Размер рабочей части : | 21G / 0,81 X 16 мм | Наличие |
| Материал иглы: | Нержавеющая сталь | Наличие |
| Материал рукоятки: | Медицинский поликарбонат | Наличие |
| Тонкостенные металлические трубки | Соответствие | Наличие |
| Ирригационная рукоятка с двумя отвествиями | 0,6 мм | Наличие |
| Аспирационная рукоятка с отвествием 0,4 мм и микротравлением на конце | Соответствие | Наличие |
| Количество в упаковке: 5 наборов | Соответствие | Наличие |
| Срок годности: не менее 36 месяцев (с момента производства) | Соответствие | Наличие |
| Условия хранения : Сухое темное помещение | Соответствие | Наличие |
| Декларация Российской Федерации. | Наличие | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие |
| Канюля – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Описание: Набор одноразовых А/И рукояток 23 калибра в одноразовой стерильной упаковке-блистере. | Соответствие | Наличие |
| Канюля- рукоятка ирригационная | Наличие | Наличие |
| Канюля- рукоятка аспирационная | Наличие | Наличие |
| Размер рабочей части : | 23G / 0,64 X 16 мм | Наличие |
| Материал иглы: | Нержавеющая сталь | Наличие |
| Материал рукоятки: | Медицинский поликарбонат | Наличие |
| Тонкостенные металлические трубки | Соответствие | Наличие |
| Ирригационная рукоятка с двумя отвествиями | 0,4 мм | Наличие |
| Аспирационная рукоятка с отвествием 0,3 мм и микротравлением на конце | Соответствие | Наличие |
| Количество в упаковке: 5 наборов | Соответствие | Наличие |
| Срок годности: не менее 36 месяцев (с момента производства) | Соответствие | Наличие |
| Условия хранения : Сухое темное помещение | Соответствие | Наличие |
| Декларация Российской Федерации. | Наличие | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие |
| Материал офтальмологический для временного замещения стекловидного тела глаза человека – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Основа | 100% фторированный перфторуглерод | Наличие |
| Удельный вес (при 20ºС) | 1,93 г/см3 | Наличие |
| Кинематическая вязкость при температуре 25ºС | 5,53 МПа | Наличие |
| Показатель преломления (при 20ºС) | 1.31 | Наличие |
| Температура кипения | 140.4ºС – 142.4ºС | Наличие |
| Растворимость газов для кислорода (при 370С) | 45 об. % | Наличие |
| Растворимость газов для углекислого газа (при 370С) | 134 об. % | Наличие |
| Высокой степени очистки (около 100%) перфтор-н-декалине; CAS 306-94-5 | Соответствие | Наличие |
| Хранение и перевозка при t° | Ниже 25ºС | Наличие |
| Стерильность | Наличие | Наличие |
| Упаковка | Стеклянный флакон объемом 7 мл. | Наличие |
| Регистрационное удостоверение ФС | Наличие | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие | Наличие |
| Нож копьевидный изогнутый для тоннельного разреза– 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Форма лезвия - копьевидная | наличие | Наличие |
| Лезвие изогнутое | наличие | Наличие |
| Поверхность ножа матированная | наличие | Наличие |
| Материал лезвия: закалённая нержавеющая сталь | наличие | Наличие |
| Ширина - 0,9 мм | соответствует | Наличие |
| Стерилен | соответствует | Наличие |
| Одноразовое использование | соответствует |  |
| Количество в упаковке - 5 шт. | наличие | Наличие |
| Индивидуальная упаковка каждого ножа в пластиковом контейнере | наличие | Наличие |
| Рукоятка из прорезиненного пластика голубого цвета | наличие | Наличие |
| Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Минздрава | наличие | Наличие |
| Нож расслаивающий– 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Угол изгиба ножа - 45 º | наличие | Наличие |
| Поверхность ножа матированная | наличие | Наличие |
| Материал лезвия: закалённая, твердотельная, нержавеющая сталь | наличие | Наличие |
| Ширина - 1 мм | соответствует | Наличие |
| Длина боковой заточки - 4 мм | соответствует | Наличие |
| Риска-маркер центрального положения ножа | наличие | Наличие |
| Закругленный конец | наличие | Наличие |
| Стерилен | соответствует | Наличие |
| Одноразовое использование | соответствует | Наличие |
| Количество в упаковке - 5 шт. | наличие | Наличие |
| Индивидуальная упаковка каждого ножа в пластиковом контейнере | наличие | Наличие |
| Рукоятка из прорезиненного пластика желтого цвета | наличие | Наличие |
| Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Минздрава Соцразвития | наличие | Наличие |
| Нож копьевидный для тоннельного разреза– 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Форма лезвия - копьевидная | наличие | Наличие |
| Лезвие прямое | наличие | Наличие |
| Поверхность ножа матированная | наличие | Наличие |
| Риска-маркер центрального положения ножа | наличие | Наличие |
| Материал лезвия: закалённая, твердотельная, нержавеющая сталь | наличие | Наличие |
| Ширина - 0,9 мм ( 20G ) | соответствует | Наличие |
| Стерилен | соответствует | Наличие |
| Одноразовое использование | соответствует | Наличие |
| Количество в упаковке - 5 шт. | наличие | Наличие |
| Индивидуальная упаковка каждого ножа в пластиковом контейнере | наличие | Наличие |
| Рукоятка из прорезиненного пластика голубого цвета | наличие | Наличие |
| Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Минздрава Соцразвития | наличие | Наличие |
| Нож копьевидный изогнутый для тоннельного разреза – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Угол изгиба ножа - 45 º | наличие | Наличие |
| Заточка – односторонняя вверх | наличие | Наличие |
| Полукруглая форма лезвия | наличие | Наличие |
| Поверхность ножа матированная | наличие | Наличие |
| Материал лезвия: закалённая нержавеющая сталь | наличие | Наличие |
| Ширина - 2,2 мм | соответствует | Наличие |
| Стерилен | соответствует | Наличие |
| Одноразовое использование | соответствует | Наличие |
| Количество в упаковке - 5 шт. | наличие | Наличие |
| Индивидуальная упаковка каждого ножа пластиковом контейнере | наличие | Наличие |
| Рукоятка из прорезиненного пластика желтого цвета | наличие | Наличие |
| Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Минздрава Соцразвития | наличие | Наличие |
| Нож копьевидный изогнутый для тоннельного разреза – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Угол изгиба ножа - 45 º | наличие | Наличие |
| Заточка – двухсторонняя | наличие | Наличие |
| Боковые режущие грани | наличие | Наличие |
| Поверхность ножа матированная | наличие | Наличие |
| Риска-маркер центрального положения ножа | наличие | Наличие |
| Материал лезвия: закалённая, твердотельная, нержавеющая сталь | наличие | Наличие |
| Ширина - 2,2 мм | соответствует | Наличие |
| Стерилен | соответствует | Наличие |
| Одноразовое использование | соответствует | Наличие |
| Количество в упаковке - 5 шт. | наличие | Наличие |
| Индивидуальная упаковка каждого ножа в пластиковом контейнере | наличие | Наличие |
| Рукоятка из прорезиненного пластика голубого цвета | наличие | Наличие |
| Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Минздрава Соцразвития | наличие | Наличие |
| Нож копьевидный изогнутый для тоннельного разреза – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Угол изгиба ножа - 45 º | наличие | Наличие |
| Заточка – односторонняя | наличие | Наличие |
| Боковые режущие грани | наличие | Наличие |
| Поверхность ножа матированная | наличие | Наличие |
| Риска-маркер центрального положения ножа | наличие | Наличие |
| Материал лезвия: закалённая, твердотельная, нержавеющая сталь | наличие | Наличие |
| Ширина - 2,2 мм | соответствует | Наличие |
| Стерилен | соответствует | Наличие |
| Одноразовое использование | соответствует | Наличие |
| Количество в упаковке - 5 шт. | наличие | Наличие |
| Индивидуальная упаковка каждого ножа в пластиковом контейнере | наличие | Наличие |
| Рукоятка из прорезиненного пластика голубого цвета | наличие | Наличие |
| Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Минздрава Соцразвития | наличие | Наличие |
| Нож копьевидный изогнутый для тоннельного разреза – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Угол изгиба ножа - 45 º | наличие | Наличие |
| Заточка – односторонняя верхняя | наличие | Наличие |
| Боковые режущие грани | наличие | Наличие |
| Риска-маркер центрального положения ножа | наличие | Наличие |
| Поверхность ножа матированная | наличие | Наличие |
| Материал лезвия: закалённая нержавеющая сталь | наличие | Наличие |
| Ширина - 2,65 мм | соответствует | Наличие |
| Стерилен | соответствует | Наличие |
| Одноразовое использование | соответствует | Наличие |
| Количество в упаковке - 5 шт. | наличие | Наличие |
| Индивидуальная упаковка каждого ножа в пластиковом контейнере | наличие | Наличие |
| Рукоятка из прорезиненного пластика голубого цвета | наличие | Наличие |
| Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Минздрава Соцразвития | наличие | Наличие |
| Нож копьевидный изогнутый для тоннельного разреза – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Угол изгиба ножа - 45 º | наличие | Наличие |
| Заточка – односторонняя | наличие | Наличие |
| Боковые режущие грани | наличие | Наличие |
| Поверхность ножа матированная | наличие | Наличие |
| Материал лезвия: закалённая нержавеющая сталь | наличие | Наличие |
| Ширина - 2,75 мм | соответствует | Наличие |
| Стерилен | соответствует | Наличие |
| Одноразовое использование | соответствует | Наличие |
| Количество в упаковке - 5 шт. | наличие | Наличие |
| Индивидуальная упаковка каждого ножа в пластиковом контейнере | наличие | Наличие |
| Рукоятка из прорезиненного пластика голубого цвета | наличие | Наличие |
| Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Минздрава Соцразвития | наличие | Наличие |
| Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии –1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Применение: Витреоретинальная хирургия. | Соответствие | Наличие |
| Назначение: для визуализации внутренних пограничных мембран (ВМП), эпиретинальных мембран (ЭРМ) и мембран при пролиферативной витреоретинопатии (ПВР) | Соответствие | Наличие |
| Состав раствора на 0,5 мл: |  | Наличие |
| 0,125 мг –бриллиантовый синий G | Соответствие | Наличие |
| 0,75 мг – трепановый синий | Соответствие | Наличие |
| 4% ПЭГ (полиэтилен гликоль) 3350 | Соответствие | Наличие |
| Плотность кг/л | 1,01 | Наличие |
| Концентрация | 1,75 г/л | Наличие |
| Ph - 7,3 - 7,6 | Соответствие | Наличие |
| Осмомоляльность изделия: | 338 мОсм / кг H2O | Наличие |
| Токсичность - отсутствует | Соответствие | Наличие |
| Высокоочищенный TB + BBG с чистотой до 97% | Соответствие | Наличие |
| Возможность вводить в заполненный раствором BSS глаз | Соответствие | Наличие |
| Упаковка: 5 стерильных стеклянных шприцев 0,5 мл | Соответствие | Наличие |
| Регистрационное удостоверение ФС | Наличие | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие | Наличие |
| Раствор офтальмологический вискоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей Bio-Hyalur Plus – 1 шт.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: Хирургия на переднем сегменте глаза; хирургия катаракты и имплантация ИОЛ; хирургия глаукомы (вискоканалостомия); трансплантация роговицы | Соответствие | Наличие |
| Упаковка и стерильность: Одноразовый стеклянный шприц с системой Luer-Lock, одноразовая канюля 27 калибра в одноразоваой стерильной упаковке | Соответствие | Наличие |
| Объем: 1,0 мл | Соответствие | Наличие |
| Количество в упаковке: 1 шт | Соответствие | Наличие |
| Состав на 1,0 мл раствора: 14 мг Гиаулораната Натрия | Соответствие | Наличие |
| Нулевой сдвиг по вязкости: Не менее 400 000 мПас | Соответствие | Наличие |
| РН: 6,8 - 7,6 | Соответствие | Наличие |
| Срок годности: 36 месяцев (с момента производства) | Соответствие | Наличие |
| Условия хранения от 2 до 25ºС Защищать от замораживания/ хранить вдали от солнечных лучей | Соответствие | Наличие |
| Комплектация: Стеклянный шприц с системой Luer Lock объемом 1 мл в индивидуальном стерильном блистере Канюля 27G в индивидуальном стерильном блистере Инструкция на русском языке | Соответствие | Наличие |
| Сертификация в Российской Федерации | Наличие | Наличие |
| Раствор офтальмологический вискоэластичный на основе гиалуроната натрия для хирургии катаракты Ophteisbio 1.6 – 1 шт.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Область применения | Хирургия катаракты | Наличие |
| Назначение | Защита эндотелия роговицы, поддержание объема передней камеры глаза | Наличие |
| Состав | Гиалуронат натрия в сбалансированном солевом растворе | Наличие |
| Концентрация полимера | 16 мг/ мл | Наличие |
| Происхождение полимера | Неживотного происхождения (биоферментация) | Наличие |
| Молекулярный вес | 1,2 - 2 МДалтон | Наличие |
| Кислотно-щелочной баланс (pH) | 6,8 - 7,5 | Наличие |
| Осмолярность | 270 – 400 мОсм/л | Наличие |
| Вязкость | 20,000 – 80,000 сантиСтокс | Наличие |
| Пирогенность | Апирогенный | Наличие |
| Цвет | Бесцветный | Наличие |
| Прозрачность | Абсолютная прозрачность | Наличие |
| Стерильность | Стерильно | Наличие |
| Форма выпуска | Стеклянный шприц объемом не менее 1,0 мл, канюля 27G | Наличие |
| Условия хранения | От +2 до +25 гр. С | Наличие |
| Стикеры самоклеящиеся, для фиксации в учетной документации | Не менее 3 шт. | Наличие |
| Минимальный остаточный срок годности при поставке | 80% | Наличие |
| Сертификация в Российской Федерации. | Наличие | Наличие |
| Раствор офтальмологический сбалансированный солевой ирригационный BSS в пластиковых бутылках по 500 мл. – 1 шт.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: Для ирригации при различных офтальмологических процедурах со вскрытием глазного яблока | Соответствует | Наличие |
| Обьем раствора: 500,0мл | Соответствует | Наличие |
| Форма выпуска: бутылка из полипропилена | Соответствует | Наличие |
| Наличие маркировки в мл. на внешней стороне бутылки | Соответствует | Наличие |
| Наличие фиксатора для держателя бутылки | Соответствует | Наличие |
| Количество бутылок в коробке: 10 шт. | Соответствует | Наличие |
| Состав раствора на 1000 мл: Хлорид натрия 6,4g; Хлорид калия 0,75g, Хлорид кальция двуводный 0,48g; Хлорид магния шестиводный 0,30 g, Ацетат натрия трехводный 3,90 g; Цитрат натрия двуводный 1,70 g , Нормализуется гидрохлоридовой кислотой до PH 7,2 | Соответствует | Наличие |
| Упаковка и стерильность: раствор в индивидуальной стерильной упаковке, из пластика, закрытый прорезиненной крышкой, белого цвета. | Соответствует | Наличие |
| Степень очистки: высокая | Соответствует | Наличие |
| Апирогенность. класс IIа | Соответствует | Наличие |
| Срок годности: не менее 24 месяцев (с момента производства) | Соответствует | Наличие |
| Декларация соответствия и Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие |
| Масло силиконовое для офтальмологической хирургии вязкостью 1000 мПа – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Силиконовое масло SIL 1000 S на основе 100% полидиметилсилоксана; CAS 63148-62-9 высокой степени очистки с устройством для введения. | Соответствие | Наличие |
| Вязкость | 1000 – 1500 мПас | Наличие |
| Стерильность | наличие | Наличие |
| Упаковка | Одноразовый шприц в стерильной упаковке | Наличие |
| Упаковка | стеклянный шприц 10 мл | Наличие |
| Удельный вес (при 250С) | 0,97 г/см3 | Наличие |
| Показатель преломления (при 200С) | 1,40 | Наличие |
| Поверхностное натяжение | 21 mN/m (миллиньютон-метр) | Наличие |
| Междуфазное натяжение | 40 mN/m (миллиньютон-метр) | Наличие |
| Отсутствие низкомолекулярных силоксанов | наличие | Наличие |
| Отсутствие ионных компонентов | наличие | Наличие |
| Показания к применению: - Пролиферативной витреоретинопатия - Отслоения сетчатки вызваны травмой - Отслоение сетчатки вызванные цитомегаловирусом - Диабетическая отслойка сетчатки | Соответствие | Наличие |
| Регистрационное удостоверение и декларация соответствия | наличие | Наличие |
| Канюля для гидродиссекции изогнутую 27g x 7/8” – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: Хирургия катаракты | Соответствие | Наличие |
| Описание: Канюля гидродиссектор Akahoshi изогнутая | Соответствие | Наличие |
| Канюля изогнута в 2 мм от конца | Соответствие | Наличие |
| Размер канюли: 0,4х 22 мм (27G х ⅞ ) | Соответствие | Наличие |
| Тип разъема | Luer lock | Наличие |
| Одноразового применения | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Количество в упаковке | 10 | Наличие |
| Упаковка канюли: | блистер | Наличие |
| Регистрационное удостоверение ФС | Наличие | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие | Наличие |
| Канюля-гидродиссектор для ядра 30 g х 7/8"– 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: хирургия катаракты | Соответствие | Наличие |
| Канюля для гидродиссекции изогнутая в 7 мм от конца | Соответствие | Наличие |
| Кончик уплощен в горизонтальной плоскости | Соответствие | Наличие |
| Материал рабочего наконечника: нержавеющая сталь | Соответствие | Наличие |
| Тип разъема Luer lock | Соответствие | Наличие |
| Размер канюли: 0,3х 22 мм (30g х 7/8") | Соответствие | Наличие |
| Однократное применение | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Первичная упаковка: индивидуальный блистер | Соответствие | Наличие |
| Количество блистеров в упаковке: 10 шт | Соответствие | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие | Наличие |
| Канюля для гидродиссекции изогнутую 27G – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Канюлю для гидродиссекции изогнутую 27G М3902 | Соответствие | Наличие |
| Канюля для гидродиссекции изогнутая в 9 мм от конца | Соответствие | Наличие |
| Кончик уплощен в горизонтальной плоскости | Соответствие | Наличие |
| Материал рабочего наконечника | Нержавеющая сталь | Наличие |
| Тип разъема | Luer lock | Наличие |
| Размер канюли: 0,4х 22 мм (27G х ⅞ ) | Соответствие | Наличие |
| Одноразового применения | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Количество штук в упаковке | 10 | Наличие |
| Упаковка канюли | блистер | Наличие |
| Регистрационное удостоверение ФС | Наличие | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие | Наличие |
| Канюля для гидродиссекции кривую 25 g х 7/8" – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: хирургия катаракты | Соответствие | Наличие |
| Канюля для гидродиссекции изогнутая в 7 мм от конца | Соответствие | Наличие |
| Кончик уплощен в горизонтальной плоскости | Соответствие | Наличие |
| Материал рабочего наконечника: нержавеющая сталь | Соответствие | Наличие |
| Тип разъема Luer lock | Соответствие | Наличие |
| Размер канюли: 0,5х 22 мм (25g х 7/8") | Соответствие | Наличие |
| Однократное применение | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Первичная упаковка: индивидуальный блистер | Соответствие | Наличие |
| Количество блистеров в упаковке: 10 шт | Соответствие | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие | Наличие |
| Канюля для вискоэластиков 27G – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: Хирургия катаракты | Соответствие | Наличие |
| Описание: Канюля для вискоэластика имеет плавные скругленные концы для безопасной инъекции вискоэластика | Соответствие | Наличие |
| Канюля изогнута в 9 мм от колнца | Соответствие | Наличие |
| Угол изгиба канюли | Соответствие | Наличие |
| Размер канюли: 0,4х 22 мм (27G х ⅞ ) | Соответствие | Наличие |
| Тип разъема | Luer lock | Наличие |
| Одноразового применения | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Количество в упаковке | 10 | Наличие |
| Упаковка канюли: | блистер | Наличие |
| Регистрационное удостоверение ФС | Наличие | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие | Наличие |
| Канюля для вискоэластиков 25G – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: Хирургия катаракты | Соответствие | Наличие |
| Описание: Канюля для вискоэластика имеет плавные скругленные концы для безопасной инъекции вискоэластика | Соответствие | Наличие |
| Канюля изогнута в 9 мм от колнца | Соответствие | Наличие |
| Угол изгиба канюли | 35 градусов | Наличие |
| Размер канюли: 0,5х 22 мм (25G х ⅞ ) | Соответствие | Наличие |
| Тип разъема | Luer lock | Наличие |
| Одноразового применения | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Количество в упаковке | 10 | Наличие |
| Упаковка канюли: | блистер | Наличие |
| Регистрационное удостоверение ФС | Наличие | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие | Наличие |
| Канюля для вискоэластиков 23G – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: Хирургия катаракты | Соответствие | Наличие |
| Описание: Канюля для вискоэластика имеет плавные скругленные концы для безопасной инъекции вискоэластика | Соответствие | Наличие |
| Канюля изогнута в 9 мм от колнца | Соответствие | Наличие |
| Угол изгиба канюли | 45 градусов | Наличие |
| Размер канюли: 0,64х 22 мм (23G х ⅞ ) | Соответствие | Наличие |
| Тип разъема | Luer lock | Наличие |
| Одноразового применения | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Количество в упаковке | 10 | Наличие |
| Упаковка канюли: | блистер | Наличие |
| Регистрационное удостоверение ФС | Наличие | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие | Наличие |
| Канюля аспирационную 25 g х 1 1/4" – 1 упак.*/** |
| ПАРАМЕТРЫ | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| Назначение: витреоретинальная хирургия | Соответствие | Наличие |
| Канюля для аспирации | Соответствие | Наличие |
| Материал рабочего наконечника: нержавеющая сталь | Соответствие | Наличие |
| Тип разъема Luer lock | Соответствие | Наличие |
| Размер канюли: 0,5 х 32 мм (25 g х 1 1/4") | Соответствие | Наличие |
| Однократное применение | Соответствие | Наличие |
| Стерильно | Соответствие | Наличие |
| Первичная упаковка: индивидуальный блистер | Соответствие | Наличие |
| Количество блистеров в упаковке: 10 шт | Соответствие | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие | Наличие |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок.

** В случае указания торгового наименования или производителя читать: «…или эквивалент».

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать  178 457 (Сто семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование** | Количество | Ед. изм. | Предложение №1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Цена НМЦ за единицу товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вискоэластик- Hiluron (1,4%) | 1 | шт | 1 950,00 | 2 300,00 | 2 100,00 | 2 116,67 |
| 2 | Изделия офтальмологические вискохирургические EYEGEL 2%, в шприцах или флаконах | 1 | шт | 610,00 | 740,00 | 690,00 | 680,00 |
| 3 | Иглы мезорелле 32G (0,23х12мм) | 1 | шт | 41,00 | 47,00 | 45,00 | 44,33 |
| 4 | Иглы мезорелле 32G (0,23х6мм) | 1 | шт | 41,00 | 47,00 | 45,00 | 44,33 |
| 5 | Иглы мезорелле 32G (0,23х4мм) | 1 | шт | 41,00 | 47,00 | 45,00 | 44,33 |
| 6 | Иглы мезорелле 27G (0,4х25мм) | 1 | шт | 27,00 | 47,00 | 35,00 | 36,33 |
| 7 | Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз COMPORT 20 | 1 | шт | 760,00 | 870,00 | 830,00 | 820,00 |
| 8 | Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз COMPORT 22 | 1 | шт | 760,00 | 870,00 | 830,00 | 820,00 |
| 9 | Интраокулярная линза Diffractiva aAY | 1 | шт | 37 800,00 | 39 000,00 | 38 700,00 | 38 500,00 |
| 10 | Интраокулярная линза Аспира-aAY | 1 | шт | 7 080,00 | 7 900,00 | 7 550,00 | 7 510,00 |
| 11 | Интраокулярная линза складывающаяся, в комплекте с одноразовым инжектором и картриджем OCUFLEX, модель RYCF | 1 | шт | 3 480,00 | 3 910,00 | 3 700,00 | 3 696,67 |
| 12 | Интраокулярные линзы складывающиеся OCUFLEX модель ANU6, в комплекте с одноразовым инжектором и картриджем | 1 | шт | 3 480,00 | 3 910,00 | 3 700,00 | 3 696,67 |
| 13 | Канюля ирригационно-аспирационная с ирригационным портом 0,6 мм и аспирационным портом 0,4 мм 21g*5/8" Количество в упаковке - 5 пар. | 1 | упак | 11 170,00 | 12 250,00 | 11 650,00 | 11 690,00 |
| 14 | Канюля-рукоятка аспирационная с отверстием 0,3 мм 23g*5/8" Количество в упаковке - 5 пар. | 1 | упак | 11 170,00 | 12 250,00 | 11 650,00 | 11 690,00 |
| 15 | Материал офтальмологический для временного замещения стекловидного тела глаза человека Количество в упаковке - 1 штука. | 1 | упак | 6 290,00 | 7 310,00 | 6 900,00 | 6 833,33 |
| 16 | Нож микрохирургический витреоретинальный: изогнутый 20 G | 1 | упак | 2 950,00 | 3 410,00 | 3 300,00 | 3 220,00 |
| 17 | Нож микрохирургический Bleb: изогнутый, ширина 1.0 мм, заточка вверх | 1 | упак | 4 860,00 | 5 370,00 | 5 210,00 | 5 146,67 |
| 18 | Нож микрохирургический витреоретинальный: прямой 20 G | 1 | упак | 2 950,00 | 3 410,00 | 3 300,00 | 3 220,00 |
| 19 | Нож микрохирургический полукруглый: изонутый, ширина 2.2 мм; угол 45 градусов, заточка вверх, антибликовое покрытие | 1 | упак | 3 520,00 | 4 350,00 | 3 970,00 | 3 946,67 |
| 20 | Нож-кератом микрохирургический с двойной заточкой: ширина 2.2 мм; антибликовое покрытие | 1 | упак | 2 520,00 | 3 310,00 | 2 920,00 | 2 916,67 |
| 21 | Нож-кератом микрохирургический: ширина 2.2 мм; заточка вверх, антибликовое покрытие | 1 | упак | 2 520,00 | 3 310,00 | 2 920,00 | 2 916,67 |
| 22 | Нож-кератом микрохирургический: ширина 2.65 мм; заточка вверх, антибликовое покрытие | 1 | упак | 2 520,00 | 3 310,00 | 2 920,00 | 2 916,67 |
| 23 | Нож-кератом микрохирургический: ширина 2.75 мм; заточка вверх, антибликовое покрытие | 1 | упак | 2 520,00 | 3 310,00 | 2 920,00 | 2 916,67 |
| 24 | Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии Membraneblue dual Количество в упаковке - 5 штук. | 1 | упак | 31 100,00 | 33 540,00 | 32 840,00 | 32 493,33 |
| 25 | Раствор офтальмологический вискоэластичный на основе гиалуроната натрия Bio-Hyalur Plus в одноразовом шприце с канюлей | 1 | шт | 1 950,00 | 2 420,00 | 2 300,00 | 2 223,33 |
| 26 | Раствор офтальмологический вискоэластичный на основе гиалуроната натрия Opheteisbio 1,6 в одноразовом шприце с канюлей для введения | 1 | шт | 1 980,00 | 2 260,00 | 2 150,00 | 2 130,00 |
| 27 | Раствор офтальмологический сбалансированный солевой ирригационный BSS в пластиковых флаконах по 500 мл | 1 | шт | 480,00 | 535,00 | 510,00 | 508,33 |
| 28 | Силиконовое масло. Вязкость 1000 мПа- стерильный шприц 10 мл Количество в упаковке - 1 штука. | 1 | упак | 6 290,00 | 6 920,00 | 6 870,00 | 6 693,33 |
| 29 | Канюля для гидродиссекции изогнутая 27g x 7/8” Количество в упаковке - 10 штук | 1 | упак | 5 510,00 | 6 100,00 | 5 920,00 | 5 843,33 |
| 30 | Канюля-гидродиссектор для ядра 30g*7/8" Количество в упаковке -10 штук | 1 | упак | 2 290,00 | 2 580,00 | 2 470,00 | 2 446,67 |
| 31 | Канюля для гидродиссекции изогнутая 27g*7/8" Количество в упаковке -10 штук | 1 | упак | 1 420,00 | 1 970,00 | 1 810,00 | 1 733,33 |
| 32 | Канюля для гидродиссекции кривая 25g x 7/8". Количество в упаковке -10 штук | 1 | упак | 1 420,00 | 1 970,00 | 1 810,00 | 1 733,33 |
| 33 | Канюля для вискоэластиков изогнутая 27g*7/8" Количество в упаковке -10 штук | 1 | упак | 1 420,00 | 1 970,00 | 1 810,00 | 1 733,33 |
| 34 | Канюля для вискоэластиков изогнутая 25g*7/8 Количество в упаковке -10 штук | 1 | упак | 1 420,00 | 1 970,00 | 1 810,00 | 1 733,33 |
| 35 | Канюля для вискоэластиков изогнутая 23g*7/8" Количество в упаковке -10 штук | 1 | упак | 1 420,00 | 1 970,00 | 1 810,00 | 1 733,33 |
| 36 | Аспирационная канюля Количество в упаковке 10 шт. | 1 | упак | 1 750,00 | 2 250,00 | 2 090,00 | 2 030,00 |
| Итого начальная (максимальная) Сумма цен единиц товаров, руб. | 167 510,00 | 187 733,00 | 180 130,00 | 178 457,67 |  |  | 178 457,67 |

** В случае указания торгового наименования или производителя читать: «…или эквивалент».

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ______________2019 года. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.