УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 135/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов для отделения рентгено-хирургических методов лечения

НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение).

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com/

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов для отделения рентгено-хирургических методов лечения НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД».

|  | Наименование (Производитель)** | Техническое задание | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вена-кава фильтр (Кордис Корпорейшн, США) | Вена-кава фильтр | Материал фильтра – нитинол. Фильтр находится в прозрачном пластиковом картридже. Дизайн – симметричный, способность к самоцентрированию. Конструкция – проксимальная и дистальная корзины состоят из шести открытых “лепестков”, соединённых между собой шестью соединительными распорками. Боковые фиксаторы (крючки) для фиксации к стенке полой вены; однонаправленные, для предотвращения проксимальной миграции. Количество фиксаторов – 6 шт. Длина боковых ребер – 20 мм, длина фильтра в закрытом состоянии – 64 мм, в раскрытом – 50 мм, максимальный диаметр фильтра – 35 мм. МРТ-совместимость – безопасность для пациента при проведении МРТ-исследований (не более 3Т). Система доставки включает – проводниковый катетер 6F (55см или 90 см), с дистальным рентгеноконтрастным маркером, дилятатор, буж для обеспечения вывода фильтра из картриджа. Имплантация через феморальный, югулярный и кубитальный доступ по выбору оператора. | 1 |
| 2 | Гидрофильный управляемый проводник AQUATPACK (Кордис Корпорейшн, США) | Гидрофильный управляемый проводник | Проводник гидрофильный. Внутренний стержень проводника из нитинола. Наличие полимерного слоя с рентгеноконтрастным компонентом и наружного гидрофильного покрытия. Проводник полностью рентгеноконтрастный с усиленной рентгеноконтрастностью дистального кончика на протяжении не менее 3 см. Наличие прямых и изогнутых (максимально 60°) кончиков. Возможность выбора проводников с обычной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет не менее 3,15 см) и с усиленной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет не менее 2,32 см). Передача вращательного движения «один к одному». Вращающееся устройство в комплекте. Диаметр не менее 0,035". Длина 150,180, 260 см. | 1 |
| 3 | Диагностический проводник INQWIRE c PTFE покрытием (Мерит Медикал Системс, Инк., США) | Диагностический проводник | Диаметр проводника 0,35" (0.89мм), 0,38" (0.97мм). Длина проводника 150см, 180см, 260см. Наличие прямого и J-изогнутого кончика проводника. Наличие различного радиуса J – загиба. Наличие различной длины гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Наличие различных конфигураций прямых проводников. Наличие проводников с кончиком для почечных артерий - сочетание атравматичного J-кончика большего изгиба с коротким сердечником. Наличие проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и политетрафторэтилен покрытие по всей длине. Наличие проводников различной жесткости. Наличие порта для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь. | 1 |
| 4 | Игла ангиографическая MERIT ADVANCE (Мерит Медикал Системс, Инк., США) | Игла ангиографическая | Металлическая игла представлена в различных размерах с длиной 2.5, 4.0, 5.0, 7.0, 9.0см, диаметром 18-19-20-21G. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров игл. Наличие иглы С-конфигурации для облегчения позиционирования диализного катетера. Имеются типы защиты: форма бабочки и форма почки. Наличие игл без защиты. Наличие ребристой рукоятки и выступа на втулке с ориентацией на угол среза иглы. Совместимость с проводником: 0.021" (0,53 мм), 0.025" (0,64 мм), 0.035" (0,89 мм), 0.038" (0,97 мм) в зависимости от размера иглы. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Вариация толщины стенки: ультратонкая, тонкая, нормальная. Наличие эхогенных игл для пунктирования под ЭХО-контролем. | 1 |
| 5 | Интродьюсер AVANTI (Кордис Корпорейшн, США ) | Интродьюсер | 2.5, 4.0, 5.0, 7.0, 9.0см, диаметром 18-19-20-21G. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров игл. Наличие иглы С-конфигурации для облегчения позиционирования диализного катетера. Имеются типы защиты: форма бабочки и форма почки. Наличие игл без защиты. Наличие ребристой рукоятки и выступа на втулке с ориентацией на угол среза иглы. Совместимость с проводником: 0.021" (0,53 мм), 0.025" (0,64 мм), 0.035" (0,89 мм), 0.038" (0,97 мм) в зависимости от размера иглы. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Вариация толщины стенки: ультратонкая, тонкая, нормальная. Наличие эхогенных игл для пунктирования под ЭХО-контролем. | 1 |
| 6 | Интродьюсер II Radifocus Mcoat набор RMR (ТЕРУМО КОРПОРЕЙШН, Япония) | Интродьюсер | Интродьюсер с гидрофильным полимерным М-покрытием, набор RMR Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина: 10 см; 16 см; 25 см. Диаметр: 5; 6 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Материал шафта интродьюсера - этилентетрафторэтилен. Набор должен состоять из: интродьюсера, дилататора, минипроводника (длина: 45 см, 80 см., диаметр: 0,025”, 0,021”, прямой кончик), инъекционной иглы 21G, 20G. (21Gx35mm, 20Gx35mm) | 1 |
| 7 | Интродьюсер для трансрадиального доступа AVANTI+ (Кордис Корпорейшн, США ) | Интродьюсер для трансрадиального доступа | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло через трансрадиальный доступ в комплекте. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный полиэтиленовый пластик. Гидрофильное смазывающее покрытие по всей длине интродьюсера. Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для введения жидкостей с запорным краником. Наличие специального замка в хабе для сосудистого дилятатора с целью исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Комплектация: интродьюсер, сосудистый дилятатор длиной не менее 20 см, минипроводник двухсторонний диаметром не более 0.021", длина не менее 45 см, пункционная игла 3,8 см. Размеры: диаметр 4, 5, 6, 7F, длина 11,23 см. | 1 |
| 8 | Интродьюсер PRELUDE (Мерит Медикал Системс, Инк., США) | Интродьюсер | Интродьюсер длиной 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой Advance. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен/полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Цветовая кодировка интродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 5 (серый), 6 (зеленый)Fr. Наличие дилататора, обтуратора и проводника 0.018" (0.46мм), 0.025" (0.64мм), длиной 40, 50см (для интродьюсеров 7 и 11см). Материал проводника нержавеющая сталь с платиновым кончиком, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Металлическая игла с длиной 4.0 или 7.0см, диаметром 20 и 21G. Цветовая кодировка втулки для разных размеров: желтый (20G), зеленый (21G). Уникальный угол среза иглы. Материал канюли нержавеющая сталь. Силиконовое покрытие всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. | 1 |
| 9 | Интродьюсер PRELUDE трансрадиальные (Мерит Медикал Системс, Инк., США) | Интродьюсер трансрадиальный | Трансрадиальный интродьюсер длиной 23см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником, проводником, иглой. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизации протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки интродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру. Наличие дилататора, обтуратора и проводника диаметром 0.018" (0.46мм); 0.025" (0.64мм), длиной 40 см, 50см, 80см. Материал проводника нержавеющая сталь, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик и прямой гибкий кончик. Металлическая игла длиной 4.0 см, 7.0 см, диаметром 20G, 21G. Наличие цветовой кодировки втулки иглы. Количество частей иглы - 1. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. | 1 |
| 10 | Катетер PERFORMA Pigtail кардиальный 1 (Мерит Медикал Системс, Инк., США) | Катетер кардиальный | Катетер диагностический для проведения ангиографии коронарных артерий. Весь спектр дизайна кончика JL, JR, AL, AR, PIG и т.д. Наличие длины 100, 110 и125 см. Наличие 3-х степеней жесткости катетеров. Наличие кривизны кончика 3.5, 4.0, 5.0, 6.0. Наличие катетеров от 4 F до 7F. Максимальное давление 1200psi. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. | 1 |
| 11 | Катетер баллонный ARMADA 35 (Эбботт Васкюлар, США) | Катетер баллонный | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Профиль кончика не более 1.26мм (для баллона 6х40мм). Двухслойный нейлон-полиэфир материал баллона. Комплаинс: Номинальное давление для баллонов диаметром 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14 мм (NP) - 6; 8 атм., Расчетное давление разрыва (RBP) в диапазоне 7;8;9;10;11;12; 13;14; 15; 16; 18;20; 22; 25; 28 атм (в зависисмости от диаметра). Устойчивый к изломам шафт длиной 80, 135см. Совместимость с интродьюсером 5Fr для размеров не более 7х80мм, совместимость с интродьюсером 6Fr - диаметром более 7х100 мм. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250мм. | 1 |
| 12 | Катетер баллонный Maverick (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Катетер баллонный | Коронарный баллонный катетер, монорельсовый. Профиль кончика - не более 0,017". Профиль баллона - не более 0,028” (для баллона диаметром 3 мм). Конструкция катетера в виде гипотрубки, плавно суживающейся в дистальной части. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Технология лазерной сварки между баллоном и гибким кончиком из полимерного материала. Пяти-лепестковая технология укладки баллона. Длина кончика баллона не менее 3,5 мм. Имеется два рентгенконтрастных золотых маркера для баллонов диаметром 2,0-4,0 мм, один центральный золотой маркер для баллонов диаметром 1,5 мм. Длина рентгенконтрастных маркеров не более 0,94 мм. Совместим с проводником 0,014", с проводниковым катетером 6F, 7F, 8F. Номинальное давление - не более 6 атм. Давление разрыва не менее 14 атм для баллонов диаметром 2,0-3,25 мм, не менее 12 атм для баллонов диаметром 3,5-4,0 мм. Длина – 9 мм; 12 мм; 15 мм; 20 мм; 25 мм; 30 мм. Диаметр баллонов – 1,50 мм; 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5мм; 2,75 мм; 3,0мм; 3,25 мм; 3,5мм; 3,75 мм; 4,0 мм. | 1 |
| 13 | Катетер баллонный ARMADA 18 (Эбботт Васкюлар, США) | Катетер баллонный | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" или 0.014" проводник. Профиль кончика 0.027". Материал баллона - нейлон. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных гибких вольфрамовых маркера, интегрированных в шафт катетера. Устойчивый к изломам шафт длиной 90, 150 см. Совместимость с интродьюсером: 4F для всех длин до диаметра 4.0 мм включительно, диаметр 5.0 мм вплоть до длины 80 мм, диаметр 5.5 мм вплоть до длины 40 мм. Для остальных размеров совместимость с интродьюсером 5F . Гидрофильное покрытие баллона и шафта, за исключением проксимальных 30 см. Размеры: диаметр 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 мм, длина 20, 40, 60, 80, 100, 120,150, 180, 200мм. | 1 |
| 14 | Катетер баллонный MINI TREK (Эбботт Васкюлар, США) | Катетер баллонный | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F. Профиль кончика 0.017" (0.43мм), длина кончика 3мм. Ультра низкий профиль баллона: 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25 - 5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 1.2, 1.5, 2.0мм, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм , длина 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30мм. | 1 |
| 15 | Катетер баллонный Mustang (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Катетер баллонный | Периферический баллонный катетер Over-The-Wire, совместим с проводником 0,035". Профиль кончика не более 0,040", профиль входа в стеноз не более 0,070". Наличие двух рентгеноконтрастных платино-иридиевых маркера, утопленных в баллон, длиной не менее 1,5 мм. Совместим с проводниковым катетером 5F для баллонов диаметром 7 мм, 6F для баллонов диаметром 8-10 мм, 7F – для баллонов диаметром 12 мм. Длина системы доставки - 40, 75, 135 cм. Низкокомплайенсный баллон, номинальное давление - не менее 14 атм. Давление разрыва - не менее 24 атм (для баллонов размером до 6 мм х 100 мм). Диаметр баллонов: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм. Длина баллонов: 20 мм, 30 мм, 40мм, 60 мм, 80 мм (длины баллонов 100 мм, 150 мм. 180 мм и 200 мм только для диаметров баллонов 3-8 мм). | 1 |
| 16 | Катетер баллонный Quantum Maverick (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Катетер баллонный | Коронарный баллонный катетер, монорельсовый. Профиль кончика - не более 0,017". Профиль баллона - не более 0,028” для баллона диаметром 3 мм. Конструкция катетера в виде гипотрубки, плавно суживающейся в дистальной части. Технология лазерной сварки между баллоном и гибким кончиком из полимерного материала. Пяти-лепестковая технология укладки баллона. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера.Внешний диаметр шафта катетера: проксимальный не более 2,0 F; дистальный - не более 2,7 F. Длина кончика баллона не более 3,5 мм. Баллоны диаметром 8 мм,12 мм,15 мм имеют силиконовое покрытие. Имеется два рентгенконтрастных золотых маркера. Совместим с проводником 0,014", с проводниковым катетером 6F, 7F, 8F. Номинальное давление - не менее 10 атм. Давление разрыва - не менее 20 атм для баллонов диаметром 2,0-4,0, не менее 18 атм для баллонов диаметром 4,5-5,0 мм. Длина 8 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 30 мм (только для диаметров 2,0-4,0 мм). Диаметр баллонов 2,0 мм, 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3,0 мм, 3,25 мм, 3,5 мм, 3,75 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм. | 1 |
| 17 | Катетер баллонный TREK OTW (Эбботт Васкюлар, США) | Катетер баллонный | Двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.014" проводник длиной 145см. Гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 3.4/2.4F. Профиль кончика 0.017" (0.43мм), длина кончика 3мм. Ультра низкий профиль баллона (кроссинг профиль) 0.021" (0.53мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 1.5, 2.0; 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм, длина 6, 8, 12 ,15, 20, 25мм. | 1 |
| 18 | Катетер баллонный TREK NC (Эбботт Васкюлар, США) | Катетер баллонный | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика 0.018" (0.45мм), длина кончика 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Многослойная стенка баллона для размеров 3.5,3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм, длина 6, 8, 12, 15, 20, 25мм. | 1 |
| 19 | Катетер баллонный UltraSoft SV (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Катетер баллонный | Периферический баллонный катетер монорельсовый, совместим с проводником 0,014". Профиль кончика не более 0,017". Длина шафта катетера - 90 см, 150 см. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Трехлепестковая укладка баллона. Гидрофильное покрытие баллона на всем протяжении. Время дефляции баллона не более 5 сек. Два рентгеноконтрастных платиново-иридиевых маркера на баллонах диаметром 2,0-4,0 мм, один центрально-расположенный рентгенконтрастный платиново-иридиевый маркер на баллонах диаметром 1,5 мм. Совместим с проводниковыми катетерами 5F, 6 F, 7F. Номинальное давление не менее 8 атм, давление разрыва - не более 14 атм. Доступные диаметры баллонов: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм. Длина баллонов 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 220 мм только для баллонов диаметром 2,0-4,0 мм, длина баллонов 40 мм только для баллонов диаметром 1,5 мм. | 1 |
| 20 | Катетер баллонный Viatrac 14 PLUS периферич (Эбботт Васкюлар, США) | Катетер баллонный | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный низкопрофильный кончик. Материал баллона нейлон-полиэфир. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Рабочая длина шафта 80,135см. Совместим с интродьюсером 4F (баллоны 4.0; 4.5мм), 5F (баллоны 5,0мм; 5.5мм; 6.0мм; 6.5мм; 7,0мм). Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0мм, длина 15, 20, 30, 40мм. | 1 |
| 21 | Катетер внутрисосудистый IMPULSE (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Катетер внутрисосудистый | Диагностический ангиографический катетер для проведения эндоваскулярных процедур на коронарных артериях. Двойная проволочная армировка по всей длине катетера до самого кончика обеспечивает лучшую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Полимерная оплетка обеспечивает оптимальную боковую поддержку и удержание заданной кривизны. Наличие в покрытии катетера тромбо-устойчивого материала. Мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик. Совместимость с проводниками – 0,035", 0,038". Максимальное давление не менее 1200 psi (для катетера 5F). Просвет (для катетера 5F) - не менее 0,047" (левый); не менее 0,045" (правый); не менее 0,045" (PIG). Просвет (для катетера 6F) -не менее 0,056" (левый); не менее 0,056" (правый); не менее 0,052" (PIG). Пропускная способность при максимальном давлении: левого - 21,9 мл/с, правого - 19,8 мл/с. Наличие форм катетеров: многоцелевой для контрастирования правой, левой коронарных артерий и венозных шунтов; трансфеморальный для проведения коронарошунтографии; трансфеморальные катетеры для проведения вентрикулографии. | 1 |
| 22 | Катетер внутрисосудистый RunWay (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Катетер внутрисосудистый | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Проволочная армировка по всей длине, обеспечивающая четкую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. Полимерная оплетка, обеспечивающая оптимальную боковую поддержку и удержание заданной кривизны. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Хорошая рентгенконтрастность. Мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета: внутренний просвет для катетера 6F - не менее 0.070". Внутреннее покрытие - тефлон. Форма кончика: стандартные катетеры для позиционирования в устьях левой (ЛКА) и правой коронарных артерий (ПКА) при различных вариантах отхождения коронарных артерий от аорты; катетер для селективного контрастирования передней нисходящей артерии (ПНА) при ее дистальных или комплексных поражениях; катетер для выполнения процедур преимущественно на огибающей артерии (ОА) с дополнительной контралатеральной поддержкой в случаях со сложной анатомией, протяженными, кальцинированными стенозами и хроническими окклюзиями; трансрадиальный катетер для позиционирования в устьях ЛКА и ПКА с дополнительной контралатеральной поддержкой, может быть использован как при правом, так и при левом радиальном доступе. Наличие боковых отверстий (для сохранения кровотока) | 1 |
| 23 | Катетер диагностический IMPRESS (Мерит Медикал Системс, Инк., США) | Катетер диагностический | Катетер радиологический для проведения ангиографии. Наличие различного дизайна кончика. Длина катетеров 65см, 80см, 90см, 100см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр 0.040" (1.02мм); 0.046" (1.17мм). Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама. Материал втулки катетера полиуретан. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку. | 1 |
| 24 | Катетер диаг.INFINITI (Кордис Корпорейшн, США ) | Катетер диагностический | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Материал катетера – нейлон, для придания жесткости, при прохождении анатомических изгибов; прецизионной управляемости. Характеристики: Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – тефлон, внутренний просвет катетера: – не менее 0.038", максимальное давление – не менее 1200psi. Мультидизайн дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования коронарных сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями на кончике для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования сосудов. Диаметр катетеров - 4F, 5F, 5.2F; 6F. | 1 |
| 25 | Катетер диагностический SUPER TORQUE Plus (Кордис Корпорейшн, США ) | Катетер диагностический | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Материал катетера – армированный полиуретан, для придания жесткости, при прохождении анатомических изгибов; прецизионной управляемости. Характеристики: Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – тефлон, внутренний просвет катетера: – не менее 0.038", максимальное давление – не менее 1200psi. Мультидизайн дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования коронарных сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями на кончике для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования сосудов. Диаметр катетеров - 4F, 5F, 5.2F; 6F. | 1 |
| 26 | Катетер диагностический TEMPO AQUA (Кордис Корпорейшн, США ) | Катетер диагностический | Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, смазывающее покрытие . Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 31 мл/сек. Наличие полного спектра форм кончиков. Спектр применения – селективные, обзорные. Наличие катетеров с боковыми отверстиями для более плотного ренгенконтрастирования. Размеры: длина 40, 65, 80, 90, 100, 110 и 125 см, Ø 4, и 5 F. | 1 |
| 27 | Катетер проводниковый Destination 45 (ТЕРУМО КОРПОРЕЙШН, Япония) | Катетер проводниковый | Проводниковый катетер-интродьюсер для проведения интервенционных процедур на периферических артериях (в т.ч. артерии дуги аорты) с различной формой кончика. Наличие Cross-Cut клапана на интродьюсерах 45. Наличие рентгенконтрастного маркера (золотой спирали) на расстоянии 5 мм от дистального кончика катетера.Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части 5 см у катетеров длинной 45см. Наличие дилататора с сужающимся кончиком, выступающего на 2 см у катетеров 45см. Наличие внутреннего просвета 6Fr-0,087”/2,20 мм; 7Fr-0.100/2,54. Наличие внутреннего PTFE покрытия.Наличие стальной оплетки в среднем слое стенки. Наличие дилататора. | 1 |
| 28 | Катетер проводниковый Destination 90 (ТЕРУМО КОРПОРЕЙШН, Япония) | Катетер проводниковый | Проводниковый катетер-интродьюсер для проведения интервенционных процедур на периферических артериях (в т.ч. артерии дуги аорты) с различной формой кончика. Наличие Cross-Cut клапана Touhy-Borst клапана на интродьюсере 90 см. Наличие рентгенконтрастного маркера (золотой спирали) на расстоянии 5 мм от дистального кончика катетера.Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части 15 см у катетеров длинной 90 см. Наличие дилататора с сужающимся кончиком, выступающего на 5 см у катетеров 90 см. Наличие внутреннего просвета 6Fr-0,087”/2,20 мм; 7Fr-0.100/2,54. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие стальной оплетки в среднем слое стенки. Наличие дилататора. | 1 |
| 29 | Катетер проводниковый Guidezilla (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Катетер проводниковый | Катетер для поддержки проводникового катетера при проведении интервенционных процедур на коронарных и периферических артериях. Диаметр микрокатетера не более 6F (0,066"), внутренний диаметр не более 0,057". Гидрофильное покрытие микрокатетера. Мягкий атравматичный кончик. Наличие рентгеноконтрастного маркера на проксимальном конце микрокатетера. Длина проксимального шафта стальной гипотрубки 120 см. Длина дистального сегмента микрокатетера 25 см. | 1 |
| 30 | Катетер проводниковый VISTA BRITE TIP (Кордис Корпорейшн, США ) | Катетер проводниковый | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированный двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – фторопласт. Характеристика: "Гибридная технология" оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время интервенции, для препятствия перегибания катетера в местах анатомических изгибов. Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик. Мультидизайн дистального сегмента катетера для эффективного канюлирования устьев коронарных артерий, венозных шунтов и маммарных артерий. Наличие катетеров с боковыми отверстиями дистального кончика катетера для сохранения кровотока. Внутренний просвет катетера: 8F –0.088", 7F – 0.078", 6F – 0 .070", 5F – 0.056". | 1 |
| 31 | Интродьюсер PRELUDE трансрадиальный (Мерит Медикал Системс, Инк., США) | Интродьюсер трансрадиальный | Интродьюсер длиной 7, 11 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой Advance. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен/полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Цветовая кодировка интродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 5 (серый), 6 (зеленый)Fr. Наличие дилататора, обтуратора и проводника 0.018" (0.46мм), 0.025" (0.64мм), длиной 40, 50см (для интродьюсеров 7 и 11см). Материал проводника нержавеющая сталь с платиновым кончиком, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Металлическая игла с длиной 4.0 или 7.0см, диаметром 20 и 21G. Цветовая кодировка втулки для разных размеров: желтый (20G), зеленый (21G). Уникальный угол среза иглы. Материал канюли нержавеющая сталь. Силиконовое покрытие всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. | 1 |
| 32 | Краник 3-х ходовой (Мерит Медикал Системс, Инк., США) | Краник 3-х ходовой | Прозрачный поликарбонатный корпус (для визуализации пузырьков воздуха). Различные конфигурации коннекторов: коннектор типа slip, фиксированный коннектор типа "папа", универсальное прямое с крутящимся коннектором, ротационный адаптер "папа", коннекторы "мама", ротационный адаптер "папа" с правой или левой ориентацией. Краники одно-, 3-х, 4-х ходовые. Наличие поворотного вентиля с надписями OFF или ON, правая или левая ориентация. Наличие вариантов разрешенного давления 50PSI (3.5 BAR), 200PSI (14BAR), 500PSI (34BAR), или 1050 PSI (72 BAR). Цветовая кодировка краников по разрешенному давлению: белый 200PSI (14BAR) и краник большого просвета, голубой 500PSI (34BAR) или синий 1050 PSI (72 BAR). Наличие защитного колпачка на краниках большого размера. Материал корпуса прозрачный поликарбонат. Контур рукоятки типа "плавника акулы". Наличие безвоздушного ротатора. Материал рукоятки делрин. Внутренний просвет краника 0.079" (2мм), для краников большого просвета 0.120" (2.5мм). Контур рукоятки типа "плавника акулы". Материал рукоятки делрин. Внутренний просвет краника 0.079" (2мм), для краников большого просвета 0.120" (2.5мм). | 1 |
| 33 | Линии для введения контраста HPF300E (Мерит Медикал Системс, Инк., США) | Линии для введения контраста | Гибкие, плетеные полиуретановые прозрачные линии, длиной (20") 51см, (30") 76см, (48") 122 см. Материал оплетки нейлон. Наличие линий с безвоздушным крутящимся коннектором. Максимальное разрешенное давление 1200 PSI. Внутренний диаметр 0.071" (1.8 мм). Вместимость линий длиной 20" - 1.36мл, 30" - 2.01мл, 48"- 3.18мл. | 1 |
| 34 | Микрокатетер Corsair (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Микрокатетер | Микрокатетер обладающий способностью к прохождению стеноза наряду с сохранением функций микро катетера. Гидрофильное полимерное покрытие, мягкий конусный кончик. Армированный конусный стержень . Вольфрамовое плетение . Мягкий кончик содержит платиновый порошок и платиновую спираль 5мм проксимального кончика. Дистальный внешней диаметр-2.6 Fr, проксимальный внешний диаметр-2.8 Fr., внутренний диаметр кончика 0.38мм, внутренний диаметр проксимальной части 0.44мм, используемый проводник 0.014, используемая длинна- 150 см. | 1 |
| 35 | Микрокатетер Renegade HI-FLO (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Микрокатетер | Армированный по всей длине микрокатетер с гидрофильным покрытием. Внутренний слой: тефлоновое покрытие (PTFE). Форма дистального конца: прямой, изогнутый, формируемый. Рабочая длина: 105, 115, 135, 150 см. Дистальная длина кончика: 10, 20 см. Внутренний просвет: 0,027". | 1 |
| 36 | Микрокатетер Renegade HI-FLО в наборе с провод.Transend Kit (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Микрокатетер | Армированный по всей длине микрокатетер с гидрофильным покрытием. Внутренний слой: тефлоновое покрытие (PTFE). Форма дистального конца: прямой, изогнутый, формируемый. Рабочая длина: 105, 115, 135, 150 см. Дистальная длина кончика: 10, 20 см. Внутренний просвет: 0,027". Проводник длиной 135, 165, 190 см. Проксимальный наружный диаметр 0,014", 0,018". | 1 |
| 37 | Микрокатетер Renegade STC 18 Angled (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Микрокатетер | Микрокатетер для доступа к дистальным сосудам. Микрокатетер для доступа к дистальным сосудам. Наружный диаметр 3F (1 мм) в проксимальном сегменте сужается 2,4F (0,8 мм) в дистальном сегменте, армирован по всей длине. Внутренний просвет 0,021 дюйм, с тефлоновым покрытием. Длина 105, 130, 150 см. Давление разрыва: 1000 psi. Совместимость с проводником 0,018 дюйма. Гидрофильное покрытие, в дистальной части 120 см. Атравматичный, рентгенконоконтастный (платиноиридиевый маркер) кончик. | 1 |
| 38 | Микросфера Embozene (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Микросфера 2 мл | Сферические, точно калиброванные биосовместимые нерассасывающиеся гидрогелевые микрокапсулы с покрытием из неорорганического перфторированного полимера (Polyzene-F). С цветовой маркировкой в зависимости от размера или в виде непрозрачных частиц. Форма выпуска - предварительно наполненный шприц. Номинальный размер 40мкм - цвет черный. Размер 75мкм - цвет бордовый. Размер 100мкм - цвет оранжевый. Размер 250мкм - цвет желтый. Размер 400мкм - цвет синий. Размер 500мкм - цвет красный. Размер 700мкм - цвет зеленый. Размер 900мкм - цвет пурпурный. Размер 110мкм - цвет серый. Размер 1300мкм - цвет розовый. Минимальный внутренний диаметр катетера для 40мкм микросфер - 0.002", для 75мкм - 0.003", для 100мкм - 0.004", для 250мкм - 0.009", для 400мкм - 0.013", для 500мкм - 0.016", для 700мкм -0.021", для 900мкм - 0.027", для 1100мкм - 0.033", для 1300мкм - 0.038". Микросферы применяются для эмболизации гиперваскулярных опухолей, артериовенозных мальформаций, фибромиоме матки, гепатоцелюлярной карциноме, опухолях головы, шеи, торса и костной системы, кровотечениях и травмах, при предоперационной подготовке кроме операций на ЦНС. | 1 |
| 39 | Микросферы Embosphere (Биосфер Медикаль С.А., Франция) | Микросфера 2 мл | Биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные микросферы из акрилового полимера, пропитанные свиным желатином. Форма выпуска: предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл со стандартным наконечником Люэра, индивидуально упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом отрывающейся крышкой . Пластмассовый навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера. Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном апирогенном физиологическом растворе с 0,9% NaCl. Для окклюзии кровеносных сосудов в терапевтических или предоперационных целях при следующих процедурах: эмболизации гиперваскулярных опухолей и процессов, включая маточные фиброиды, менингиомы и пр, эмболизации артериовенозных аномалий. Микросферы, способны временно подвергаться сжатию на 20 – 30%. Не образуют агрегатов. Совместимы с микрокатетером с I.D. 0.018”- 0.038”(457-956 мкм). | 1 |
| 40 | Проводник коронарный Hi-Torgue Progress (Эбботт Васкюлар, США) | Проводник | 0.014" проводник длиной 190, 300см с сужением на кончике .009" . Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части за исключением 5мм оплетки кончика. Гидрофобное покрытие на основе силикона проксимальной части и гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида или поливинилпироллидона 29.5см дистальной части не затрагивающее 5мм оплетки кончика. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: - 13.3г. Сила пенетрации (=жесткость кончика/площадь кончика): - 200кг/in2. | 1 |
| 41 | Проводник коронарный Hi-Torgue Whisper MS (Эбботт Васкюлар, США) | Проводник коронарный | 0.014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: средний (MS) - 5.0г Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: MS - 1.0г | 1 |
| 42 | Проводник коронарный Hi-Torgue Pilot (Эбботт Васкюлар, США) | Проводник коронарный | 0.014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика:- 4.1г. Степень поддержки в дистальной части: - 5.9г. | 1 |
| 43 | Проводник коронарный Hi-Torgue Whisper ES (Эбботт Васкюлар, США) | Проводник коронарный | 0.014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: жесткий (ES) - 14.3г. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: жесткий ES -1.2г. | 1 |
| 44 | Проводник коронарный Hi-Torgue Whisper LS (Эбботт Васкюлар, США) | Проводник коронарный | 0.014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: легкий (LS) - 3.2г Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: LS - 0.8г | 1 |
| 45 | Проводник коронарный Hi-Torgue BALANCE MIDDLEWEIGHT Universal II (Эбботт Васкюлар, США) | Проводник коронарный | 0.014" проводник длиной 190, 300см. Комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер-эластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Моделируемая вставка на кончике из стали повышенной эластичности. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие нитинолового сегмента сердечника за исключением оплетки кончика. Рентгеноконтрастная часть оплетки кончика 3см. Опционально дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм от дистального кончика проводника. Гидрофобное покрытие на основе силикона проксимальной части и износостойкое гидрофильное покрытиене более 0.7г. Степень поддержки в дистальной части: 8.6г. | 1 |
| 46 | Проводник ZIPwire (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Проводник | Проводник внутрисосудистый для периферических вмешательств. Сердечник из линейного эластичного нитинолового сплава, плавно сужающийся к дистальной части проводника. Полимерная оболочка с гидрофильным покрытием рабочей дистальной части проводника на всем протяжении для облегчения прохождения в сложных поражениях. Высокий уровень проходимости. Передача вращения 1:1. Широкий спектр диаметров проводника: 0,018" (0,45 мм), 0,035" (0,88 мм), 0,038" (0,96 мм). Наличие четырех вариантов длины проводника: 80 см, 150 см, 180 см, 260 см. Наличие форм кончика - прямая и J-образная. Наличие различных радиусов J-загиба. Различная длина гибкой дистальной части: 3,0 см, 5,0 см, 8,0 см. Наличие "двусторонних" проводников. | 1 |
| 47 | Проводник внутрисосудистый РТ2 LS (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Проводник внутрисосудистый | Наружный диаметр проводника не более 0,014" (0,36 мм). Сердечник из линейного эластичного нитинолового сплава. Дизайн дистального сегмента проводника - сочетание конических и цилиндрических сегментов, обеспечивающих плавное и ступенчатое уменьшение диаметра проводника от проксимального сегмента к дистальному. Наличие металлического элемента в дистальной части проводника для запоминания формы кончика. Полимерная оболочка с гидрофильным покрытием рабочей дистальной части проводника на всем протяжении для облегчения прохождения в сложных поражениях. Мягкий рентгеноконтрастный моделируемый кончик не более 2 см. Форма кончика: J-образная и прямая.Длина проводника 185 см и 300 см. Две степени жесткости кончика. Толщина средней части сердечника - 0.0075" и 0.0097" (в зависимости от степени жесткости). Совместим с удлинительным проводником. | 1 |
| 48 | Проводник внутрисосудистый Starter (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Проводник внутрисосудистый | Диагностический ангиографический проводник для проведения диагностических процедур на коронарных и периферических артериях. Материал проводника - нержавеющая сталь. Тефлоновое покрытие проводника. Гидрофильное покрытие рабочей дистальной части проводника на всем протяжении для облегчения прохождения сложных анатомических участков. Форма кончика проводника - прямая и J-образная. Радиус J-загиба 1.5; 3 мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие "двусторонних" проводников. Выбор проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Гидрофильное покрытие по всей длине. Диаметр проводника: 0,018", 0,025", 0,028", 0,032", 0,035", 0,038". Длина проводника - 40 см, 80 см, 100 см, 125 см, 150 см, 180 см, 260 см. | 1 |
| 49 | Проводник гидрофильный Merit Laureate (Мерит Медикал Системс, Инк., США) | Проводник гидрофильный | Проводник диагностический с гидрофильным покрытием. Тип кончика прямой или изогнутый. Размер проводника 0.035" (0.89мм). Длина проводника в диапазоне от 150 до 260 см. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал стержня проводника нитинол. Материал оплетки проводника полиуретан. Наличие гидрофильного прокрытия по всей длине повышенной устойчивости. Выпрямитель J-кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1. | 1 |
| 50 | Проводник диагностический Amplatz Super Stiff GW (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Проводник диагностический | Наружный диаметр не более 0,014 дюймов. Сердечник из нержавеющей стали повышенной жесткости, обеспечивающий большую опору для доставки стента. Жесткий плетеный рентгеноконтрастный кончик. Гидрофильное покрытие дистальной части. Форма кончика J-образная или прямая.. Последние 3 см проводника - рентгенконтрастные. Общая длина проводника 182 см или 300 см. | 1 |
| 51 | Проводник диагностический EMERALD (Кордис Корпорейшн, США ) | Проводник диагностический | Проводник диагностический для безопасного проведения катетеров в сосудистое русло. Материал сердечника - нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие снаружи. Мягкий кончик прямой, J-изогнутый. J-загиб имеет различный радиус. Мягкий кончика имеет различную длину. Диаметр: 0.018", 0.021", 0.025", 0.032", 0.035" и 0.038". Длина: 150см, 175см, 180см, 260см. | 1 |
| 52 | Проводник коронарный РТСА "Fielder" XT-R (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Проводник коронарный | Проводник с гидрофильным покрытием проксимальной части и полимерным покрытием кончика.Тип кончика - прямой, с полимерным покрытием 17см. Жесткость 0,6г. Спираль 16см. Диаметр дистальной части 0,26мм(0,010’’) Диаметр проксимальной части 0,36мм (0,014’’). Длина проводников 190 см. и 300 см. | 1 |
| 53 | Проводник коронарный РТСА Fielder (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Проводник коронарный | Проводник с гидрофильным покрытием и полимерным покрытием проксимальной части, облегчающим прохождение выраженных стенозов и при сильной извитости. Спираль 12 см, рентгеноконтрастная винтовая оплетка 3 см. Жёсткость кончика 1 гр. Длина проводников 180 см. и 300 см. | 1 |
| 54 | Проводник коронарный РТСА Sion (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Проводник коронарный | Коронарный проводник . Покрытие проводника комбинированное, силикон-гидрофильное (силиконовое покрытие дистальной части, гидрофильное покрытие спирали и проксимальной части кончика). Износостойкий кончик с уникальной способностью сохранять форму Возможность прохождения множественных поражений одним проводником. Благодаря многокомпонентной структуре кончика увеличены устойчивость и износостойкость Рентгенконтрастный кончик 3 см Спираль 28 см Гидрофильное покрытие 28 см Диаметр 0,36 мм (0.014”) Длина 180 см. и 300 см. Тип – Straight | 1 |
| 55 | Проводник коронарный РТСА Soft (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Проводник коронарный | Силиконовое покрытие, обеспечивающее легкость введения и управляемость проводника. Проводник с мягким кончиком без гидрофильного покрытия, обеспечивает оптимальный контроль. Спираль 30 см., рентгеноконтрастная винтовая оплетка 3 см. Жесткость 0,7 гр. Длина 180 см. и 300 см. | 1 |
| 56 | Проводник периферический Treasure Floppy (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Проводник периферический | Наружный диаметр 0,018 дюймов. Рентгеноконтрастная винтовая оплётка 3 см, Длина кончика 15 см, Жёсткость кончика 4 гр., гидрофильное покрытие спирали, которое снижает коэффициент трения. Длина проводника 190 см. и 300 см | 1 |
| 57 | Проводниковый катетер Zenyte EX (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Проводниковый катетер | Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, Плоское сечение металлической оплетки. Мягкий, атравматичный кончик с высокой степенью рентгенконтрастности. Внутренний диаметр: 6F - 0.071”; 7F - 0.081”; 8F - 0.090”. Наружный диаметр 6-8F. Наличие катетеров с боковыми отверстиями. Длина катетера 100 см. | 1 |
| 58 | Система высокого давления для проведения контрольного вещества с коннектором (Кордис Корпорейшн, США ) | Система высокого давления для проведения контрольного вещества с коннектором | Материал: прозрачный армированный пластик. Соединение Luer-Look. Прочность не менее 1200 psi. Длина линии: не менее (25 см, 50, 75 и 120см). | 1 |
| 59 | Спираль эмболизационная отделяемая IDC 2D (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Спираль эмболизационная отделяемая | Платиновая спираль повышенной тромбогенности для быстрой и надежной окклюзии сосуда, отсутствие специальных устройств для отделения: простой и понятный механизм отделения с помощью фиксирующих рычагов. Материал спирали - платина. Жесткость - мягкая и стандартная. Тромбогенный агент: синтетическое волокно Dacron повышенной тромбогенности. Диаметр 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 мм. Длина 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 см. Совместимость с микрокатетером 0,021. Фиксирующие разъемные рычаги: репозиционирование спирали возможно до момента выхода из катетера | 1 |
| 60 | Спираль эмболизационная отделяемая Interlock-18 IDC 2D (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Спираль эмболизационная отделяемая | Материал - платина. Синтетические волокна - наличие. Доступные формы: 2D, Helical и Diamond. Доставка через катетер с внутренним просветом 0,021". Размерная линейка: широкий диапазон комбинаций диаметра (2 - 22 мм) и длины (4 - 60 см). Поставка по конкретным параметрам товара (диаметр, длина) осуществляется по предварительной заявке Заказчика. | 1 |
| 61 | Спираль эмболизационная отделяемая Interlock-35 IDC 2D (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Спираль эмболизационная отделяемая | Материал - платина. Синтетические волокна - наличие. Доступные формы: кубическая, 2D, ромбовидная. Доставка через катетер, совместимый с проводником 0,035" и 0,038". Размерная линейка: широкий диапазон комбинаций диаметра (3 - 20 мм) и длины (4 - 40 см). Поставка по конкретным параметрам товара (диаметр, длина) осуществляется по предварительной заявке Заказчика. | 1 |
| 62 | Стент внутрисосудистый Omnilink Elite (Эбботт Васкюлар, США) | Стент внутрисосудистый | Матричный баллонорасширяемый стент на коаксиальной (OTW) системе доставки длиной 80,135см под 0.035" проводник. Материал стента: кобаль-хромовый сплав. Технология "гнездовой" фиксации стента на баллоне.Толщина стенки 0.135мм. Дизайн стента с "открытой ячейкой" в виде нескольких волнистых колец с 9 коронками и 3мя перемычками между кольцами. Для стента 8.0х39мм: профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) 2.03мм, соотношение металл/артерия 13.6%, радиальная жесткость 699 мм.рт.ст. Двойная стенка баллона с пятилепестковой укладкой баллона. Совместимость с 6Fr интродьюсером для всех размеров. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера. Комплаинс: номинальное давление (NP) 11 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. (диаметр 6; 7; 8; 9; 10мм), 16 атм. (диаметр 4; 5мм). Диаметр: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10мм. Длины: 12, 16, 19, 29, 39, 59мм. | 1 |
| 63 | Стент внутрисосудистый Absolute Pro (Эбботт Васкюлар, США) | Стент внутрисосудистый | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на коаксиальной системе доставки под 0.035" проводник. Дизайн стента в виде ряда зигзагообразных колец с 9 вершинами соединяющихся перемычками и образующих по 3 ячейки W-образной формы. Незаедающая трехкомпонентная доставляющая система длиной 80,135см, усиленная внутренней металлической трубкой, профилированной Т-образными насечками для большей гибкости и предотвращения заломов и совместимая с 6F интродьюсером (8F гайд-катетером). Эргономичная рукоятка с предохранителем и роллерным механизмом точного раскрытия стента одной рукой и защитой от "выпрыгивания" стента. По 6 рентгеноконтрастных платиновых маркера на каждом конце стента и 2 маркера на системе доставки. Диаметр стента 5, 6, 7, 8, 9, 10мм, длина 20, 30, 40, 60, 80, 100мм. | 1 |
| 64 | Стент внутрисосудистый Carotid Wallstent (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Стент внутрисосудистый | Саморасширяемый стент на монорельсовой системе доставки для ангиопластики каротидных артерий. Материал стента – сплав эглилой (39-41% кобальта, 19-21% хрома, 14-16% никеля, 11,3-20,5% железа, 6-8% молибдена и 1,5-2,5% марганца). Диаметр стента при полном открытии 6, 7, 8, 9, 10 мм, длина стента при полном раскрытии 22 мм, 24 мм, 29 мм, 30 мм, 31 мм, 36 мм, 37 мм. Тип доставляющей системы – монорельсовая, длина – 135 см. Дизайн ячейки стента – закрытая, площадь ячейки стента – 1,08 мм2. Количество рентгенконтрастных маркеров – 3. Возможность репозиционирования стента в процессе установки. Совместим с проводником 0,014”. | 1 |
| 65 | Стент внутрисосудистый PROMUS Element (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Стент внутрисосудистый | Материал стента – платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - не менее 33%. Доля никеля в сплаве - не более 9%. Толщина стенок стента – не более 0.0032''. Лекарственное покрытие стента состоит из двух полимеров и лекарственного препарата Эверолимус. Толщина полимерного покрытия -не менее 0,007 мм. Доза лекарственного препарата на единицу площади – не более 100 µг/см2. Профиль стента на системе доставки – не более 0.040'' (для стента диаметром 3 мм). Максимальный диаметр расправленной ячейки стента - не менее 5,77 мм (для стента диаметром 3,00 мм). Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводиковым катетером 6F, 7F, 8F. Номинальное давление – не менее 12 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не более 0,017". Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент - не менее 144 см. Внутренний шафт состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона доставляющей системы - не более 3,3 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Длина рентгенконтрастных маркеров - 0,94 мм. Диаметр стентов – 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм, 4,0 мм. Длины стентов – 8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм. | 1 |
| 66 | Стент внутрисосудистый Taxus Liberte (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Стент внутрисосудистый Taxus Liberte/Boston Scientific / США/ | Материал стента - платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - не менее 33%. Доля никеля в сплаве - не более 9%. Толщина стенок – 0.0032". Толщина полимерного покрытия - 0,014 мм. Лекарственное покрытие стента состоит из биостабильного полимера и лекарственного препарата паклитаксель. Доза лекарственного вещества - не более 1.0 µг/мм². Профиль стента на системе доставки – не более 0.042" (для стента диаметром 3,00 мм). Максимальный диаметр расправленной ячейки стента - не менее 5,77 мм (для стента диаметром 3,00 мм). Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не более 0,017". Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент - не менее 144 см. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт тонкой полимерной оплеткой. Внутренний шафт состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона доставляющей системы - 1,75 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Длина рентгенконтрастных маркеров - не более 0,94 мм. Номинальное давление - не более 12 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Диаметр стентов – 2.25 мм; 2.50 мм; 2.75 мм; 3.00 мм; 3.50 мм, 4.00 мм, 4.50 мм. Доступные длины стентов – 8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм. | 1 |
| 67 | Стент внутрисосудистый Wallstent Uni (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Стент внутрисосудистый | Стент саморасширяющийся периферический многоцелевой. Материал стента – сплав эглилой (39-41% кобальта, 19-21% хрома, 14-16% никеля, 11,3-20,5% железа, 6-8% молибдена и 1,5-2,5% марганца). Дизайн стента - закрытая ячейка, площадь ячейки стента не более 1,08 мм2. Доступные диаметры стента - 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм. Наличие длин стентов - 18, 20, 23, 24, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 80, 90, 94 мм. (для разных диаметров размерный ряд может несколько отличаться). Тип доставляющей системы – монорельсовый. Два варианта рабочей длины системы доставки – 75 см, 135 см. Наличие 3 рентгенконтрастных маркеров - проксимальный, дистальный и край покрывающего катетера. Возможность репозиционирования стента в процессе установки при высвобождении из системы доставки - не менее 87% длины стента, высвобожденной из системы доставки. Совместимость с проводниковым катетером: для длины катетеров 75 см 6F-11F ( в зависимости от диаметра стента), для длины катетеров 135 см 6F-8F (в зависимости от диаметра стента). Совестимость с интродьюсером: для длины катетеров 75 см 6F-12F, для длины катетеров 135 см 6F-9F. Совместим с проводником 0,018" | 1 |
| 68 | Стент-графт для сердечно-сосудистой хирургии Aneu Graft DX (ИТГИ Медикал Лтд., Израиль) | Стент-графт для сердечно-сосудистой | Стент-графт баллонорасширяемый коронарный на системе доставки. Стент должен быть изготовлен из медицинской стали 316L и покрыт цилиндром из биосовместимого конского перикарда, который должен быть присоединен полипропиленовым швом к металлической основе стента. Покрытие стента перикардом должно быть 100%. Толщина покрытия - 105±5µm. Стент должен быть размещен на баллонном катетере. Диаметр баллона должен соответствовать диаметру стента. Длины баллона от 15 до 30 мм. Внешний диаметр шафта катетера: проксимальный не более 2.3F, дистальный не более 2.6 F. Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент не менее 140 см. Тип доставляющей системы должен быть монорельсовый. Стент должен быть совместим с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F (для всех диаметров стента). Номинальное давление не более 5атм, предельное давление не менее 15атм (для баллонов диаметром от 2.5 до 3.5 мм), не менее 14атм (для баллонов диаметром 4.0 мм). Наличие возможности увеличения номинального диаметра стента на 15% без повреждения покрытия. Диаметры стента от 2.5 до 4.0мм. Длины стента от 13 до 27 мм. | 1 |
| 69 | Стент для малоинвазивной хирургии AndraStent (Андрамед ГмбХ", Германия) | Стент для малоинвазивной хирургии | Материал стента – кобальтхромовый сплав. Дизайн ячейки должен быть гибридный, с возможностью дополнительного отсроченного увеличения диаметра стента до 3 раз. Диаметр стента от 15 до 32 мм. Длина стента от 13 до 57 мм. Толщина стенки не менее 0,010дюйм. Укорочение при максимальном раскрытии не более 2,8%. Должен соответствовать проводниковому катетеру от 8Fr (+1 Fr) до 10Fr (+1 Fr). Методика стерилизации – этиленоксид. Возможность использования при: – коарктации аорты и легочной артерии; – стенозе аорты и легочной артерии; – устранение эндолика первого типа стент-графтов. | 1 |
| 70 | Стент каротидный ХАСТ (Эбботт Васкюлар, США) | Стент каротидный | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под 0.014" проводник. Дизайн стента в виде зигзагообразных колец соединенных вершинами, образующих 18 "закрытых" ячеек ромбовидной формы. Площадь ячеек уменьшается к середине стента, края стента воронкообразно расширяются на концах. Толщина стенки 0.0075", ширина стенки 0.0035", соотношение металл/артерия 10.09%, укорочение 0.94 плюс минус 0,56%.Материал шафта доставляющей системы: тефлон. Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида. Профиль доставляющей системы в дистальной части 5.8F (1.98мм), совместима с интродьюсером 6F (гайд-катетером 8F). 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Эргономичная рукоятка с предохранителем и механизмом прецизионного раскрытия стента. 2 вида стента: цилиндрический - диаметром 7, 8, 9, 10мм, длиной 20, 30мм; конусный - диаметром 8-6, 9-7 и 10-8мм, длиной 30, 40мм. | 1 |
| 71 | Стент коронарный XIENCE XPEDITION (Эбботт Васкюлар, США) | Стент коронарный | Матричный баллонорасширяемый стент. Материал стента: кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Покрытие стента: толщиной 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации 100 мкг/см2. Толщина стенки: 0.0032" (0.0813мм). Показатели для стента 3.0х18мм: объем стента 1.81 мм3, соотношение металл/артерия 13.3%, укорочение 0%, рекойл 4.4%, профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) 0.042". Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера по краям баллона. Профиль кончика 0.017". Протяженность цилиндрической части баллона за края стента 0.65мм. Длина конуса баллона 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметры: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48мм. | 1 |
| 72 | Стент периферический самораскрывающийся Supera (Эбботт Васкюлар, США) | Стент периферический самораскрывающийся | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся Supera c системой доставки. Дизайн стента - 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Длина стента - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм. Диаметр стента - 4, 5, 6, 7 мм. Диаметр проволоки - 0.006" для стентов диаметром 4 и 5 мм, 0.007" для стентов диаметром 6 и 7 мм. Соотношение метал/артерия - 28% для стента диаметром 4 мм, 25% для 5 мм, 24% для 6 мм, 26 % для 7 мм. Укорочение стента (среднее) - 0.86%. Радиальная жесткость стента (N/cm) - 4.57 (4 мм), 3.96 (5 мм), 4.90 (6 мм), 5.54 (7 мм). Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - PEBAX в дистальной части (20 см), остальная часть шафта.- нейлон (NYLON). Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки, (материал маркеров - Tungsten). Длина системы доставки - 80 и 120 см. Совместимость с проводниками 0.014 и 0.018". Профиль системы доставки - 6F (2 мм), профиль кончика - 0.68 мм. Возможность выполнить МРТ до 3.0 Тесла непосредственно после имлантации стента. | 1 |
| 73 | Устройство для закрытия артериального доступа PerClose Proglide (Эбботт Васкюлар, США) | Устройство для закрытия артериального доступа | Ушивающее устройство для механического ушивания пункционного отверстия в сосудистой стенке с помощью лигатуры. Используемый шовный материал: пролен. Диаметр устройства 6F. Рабочий диапазон пункционных отверстий: 5,6,7,8F. Инструмент для затягивания узла и обрезания лигатуры в комплекте. | 1 |
| 74 | Устройство для закрытия сосудов ANGIO-SEAL VIP (ТЕРУМО КОРПОРЕЙШН, Япония) | Устройство для закрытия сосудов | Устройство для закрытия места пункции бедренной артерии. Принцип действия: используется абсорбируемая коллагеновая губка с экстравазальной стороны, абсорбируемый полимерный «якорь» интравазально, соединенные шовной нитью с самозатягивающимся узлом для полного механического гемостаза артериотомного отверстия. Устройство состоит из рукоятки, шафта, проводника. Внутренний просвет шафта должен иметь канал для проводника, фиксирующего устройство в месте пункции. Проводник диаметром 0.035 дюйм, с J кончиком, длиной не менее 70см, материал: нитинол. На рукоятке имеется индикатор- порт поступления крови, показывающий положение (интра и экстраваскулярное) дистального кончика шафта. Полимерный «якорь», коллаген и нить размещены внутри устройства. Все элементы пробки (полимерный «якорь», колаген и нить) полностью резорбируются не более чем через 90 дней. Размер: не менее 6F, не более 8Fr | 1 |
| 75 | Фильтр противоэмболический FilterWire EZ (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Фильтр противоэмболический | Устройство для защиты от эмболии .Непроницаемый для частиц размером более 110 микрон и не нарушающий артериальную перфузию. Универсальный размер для сосудов в диапазоне 3.5 - 5.5 мм. Совместимость с проводником 0.014". Длина - 190 см, 300 см. Максимальный профиль доставляющей системы - не более 3.2F. Совместимость с проводниковым катетером - 6F (минимальный внутренний диаметр - 0,066".) | 1 |
| 76 | Коронарный баллонный катетер с лекарственным покрытием Agent (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Коронарный баллонный катетер с лекарственным покрытием | Коронарный баллонный катетер, монорельсовый, с лекарственным покрытиемпаклитакселем*. Концентрация препарата – 2 мг/мм² поверхности баллона. Нанесение препарата на поверхности баллона в композиции с ацетилтрибутилцитратом. Профиль кончика катетера 0,017 дюйма, длина шахты катетера 144 см, технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Номинальное давление баллона 6 атм, максимальное - 12 атм. Диаметр баллона: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 мм, длина – 12, 15, 20, 30 мм | 1 |
| 77 | Проводник периферический Astato 30 (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Проводник периферический | Наружный диаметр 0,018 дюймов. Рентгеноконтрастная винтовая оплётка 15 см, Длина кончика 15 см, Жёсткость кончика 30 гр., гидрофильное покрытие спирали, которое снижает коэффициент трения. Длина проводника 180 см. и 300 см. Используется для особо сильно закальценированных сосудов. | 1 |
| 78 | Проводник периферический Astato xs 20 (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Проводник периферический | Наружный диаметр 0,014 дюймов. Рентгеноконтрастная винтовая оплётка 17 см. Длина кончика 15 см, Жёсткость кончика 20 гр., гидрофильное покрытие спирали, которое снижает коэффициент трения. Длина проводника 180 см. и 300 см. Данный проводник используется при очень узких, не закупоренных сосудах. Обеспечивает безупречное скольжение, сохраняя удобство управления проводником. | 1 |
| 79 | Микроэмболы Contour 500*700 (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Микроэмболы | Предназначен для эмболизации сосудов. Изготовлен из поливинилалкоголя (ПВА). Вид эмболизационного материала: микрочастицы различной формы. Размер микрочастиц: в диапазоне не менее 45 и не более 1180 микрон, размер частиц: / объем (мкр/мл): 45-150/1; 150-250/1; 250-355/1; 355-500/1; 500-710 /1; 710-1000 /1; 1000-1180 /1. Микрочастицы поставляются в сухом виде. Фасовка эмболизационного материала: флакон. Объем фасовки: не менее 1мл. | 1 |
| 80 | Коронарные баллонные катетеры Emerge (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Коронарный баллонный катетер | Тип баллона - монорельсовый. Профиль кончика - 0,017". Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 18 атм для баллонов диаметром 1,2 мм, 14 атм для баллонов диметром 1,5-3,25 мм, 12 атм для баллонов диаметром 3,5-4,0 мм. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт полимерной оплеткой. Наличие гидрофильного покрытия в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Бисегментарный внутренний шафт катетера с болеей гибкой дистальной частью и более жесткой проксимальной частью. Внешний диаметр шафта катетера: проксимальный 2,0 F; дистальный - 2,3 F (для баллонов 1,2-1,5мм), 2,4 F (для баллонов 2,0-2,75 мм), 2,7 (для баллонов 3,0-4,0мм). Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Пяти-лепестковая технология укладки баллона. Наличие баллонов длиной 8 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 30 мм (только для баллонов диаметром 2,0-4,0 мм). Доступные диаметры баллонов 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,25 мм; 3,5 мм; 3,75 мм; 4,0 мм. Наличие моделей баллонов диаметром 1,2 мм и 1,5 мм с моносегментарным жестким внутренним шафтом для облегчения прохождения окклюзированных поражений. Имеется два платиново-иридиевых утопленных маркера для баллонов диаметром 2,0-4,0 мм, и один центральный маркер для баллонов диаметром 1,2 – 1,5 мм. Совместим с проводником 0,014”, с проводниковым катетером 6F-8F. | 1 |
| 81 | Периферический баллоннорасширяемый стент Express Vascular LD (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Периферический баллоннорасширяемый стент | Баллонорасширяемый стент двухпросветный, совместим с проводником 0,035". Материал стента - 316 L-сталь. Дизайн стента - "открытая" ячейка. Профиль стента на системе доставки - не более 0,081" (для стента диаметром 7 мм). Номинальное давление - не более 8 атм для стентов диаметром 5-9 мм, не более 10 атм для стентов диаметром 10 мм. Предельное давление - не менее 12 атм. Длина системы доставки - 75 см, 135 см. Два рентгенконтрастных маркера. Диаметры стентов - 5мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм. Длина стентов 17 мм, 27 мм (для диаметров 5-8 мм), 25 мм (для диаметров 9-10 мм), 37 мм, 57 мм. | 1 |
| 82 | Коронарные баллонные катетеры режущие Flextome (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Коронарный баллонный катетер режущий | Катетер баллонный режущий, монорельсовый. Длина катетера не менее 142 см. Профиль кончика - не более 0,020". Наличие на поверхности баллонного катетера атеротом для режущего воздействия на атеросклеротическое поражение. Материал атеротом - нержавеющая сталь. Высота рабочей части атеротом - не более 0,127 мм. Количество атеротом - не более 3 (для баллонов диаметром 2,0 мм - 3,25 мм); не более 4 (для баллонов диаметром 3,5 мм - 4,0 мм). Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Имеется два рентгенконтрастных маркера длиной по 1 мм. Номинальное давление - не более 6 атм. Давление разрыва - не менее 12 атм. Длина кончика баллона - не более 2,0 мм. Длина 6 мм, 10 мм, 15 мм. Диаметр баллонов 2,0 мм, 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3,0 мм, 3,25 мм, 3,5 мм, 3,75 мм, 4,0 мм. | 1 |
| 83 | Проводник GAIA First (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Проводник | Проводник с гидрофильным покрытием проксимальной части и полимерным покрытием кончика. Тип кончика – прямой и с мини – загибом 1мм. Гидрофильное покрытие кончика 40см. Жесткость 1,7г. Спираль 15см. Диаметр дистальной части 0,26мм(0,010’’) Диаметр проксимальной части 0,36мм (0,014’’) Длина проводников 190 см. и 300 см. | 1 |
| 84 | Проводник периферический Regalia xs 1.0 (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Проводник периферический | Наружный диаметр 0,014 дюймов. Рентгеноконтрастная винтовая оплётка 3 см, Длина кончика 15 см, Жёсткость кончика 1 гр., гидрофильное покрытие спирали, которое снижает коэффициент трения. Длина проводника 180 см. и 300 см. Данный проводник используется при труднопроходимых мелких сосудах с большим коэффициентом закальценированности. | 1 |
| 85 | Стент коронарный платино-хромовый с саморассасывающимся полимерным покрытием SYNERGY (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Стент коронарный с саморассасывающимся полимерным покрытием | Материал стента – платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - 33%. Доля никеля в сплаве - 9%. Толщина стенок стента – 0.074 мм. Лекарственное покрытие стента состоит из полностью биоразлагаемого через 12 недель полимера PGLA, нанесенного с аблюминальной стороны стента и лекарственного препарата Эверолимус. Доза лекарственного препарата на единицу площади – 1µг/мм2. Доза лекарства на стенте длиной 38 мм - 287µг. Профиль стента на системе доставки – 0.088 мм (для стента диаметром 3 мм). Доступные диаметры стентов – 2.25 мм; 2.50 мм; 2.75 мм; 3.00 мм; 3.50 мм, 4.00 мм. Доступные длины стентов – 8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм. Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводиковым катетером 6F, 7F, 8F. Номинальное давление – 11 атм. Предельное давление - 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - 0,017". Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент - 144 см. Проксимальный шафт гипотрубки покрыт тонкой полимерной оплеткой. Внутренний шафт состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона доставляющей системы - 1,75 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Длина рентгенконтрастных маркеров - 0,94 мм. | 1 |
| 86 | Коронарный микрокатетер FINECROSS (ТЕРУМО КОРПОРЕЙШН, Япония) | Коронарный микрокатетер | Коронарный микро-гайд для прохождения высокостенозированных, сложных сегментов по извитым сосудам. Длина микрогайда 130 или 150 см. Наличие наружного диаметра – в дистальной части 1.8 Fr, в проксимальной 2.6 Fr. Возможность использования в технике «кissing» и «seesaw». Наружная и внутренняя заточка катетера. Наличие внутреннего диаметра – в дистальной части 0.018”, в проксимальной 0.021”. Наличие внутренней оплетки в виде сетки из стали. Улучшенное гидрофильное «М»-покрытие всего микро-гайда, за исключением проксимальных 60 см Наличие гибкого дистального кончика длиной 13 см. Золотая рентгеноконтрастная метка на кончике микрогайда длиной 0,7 мм на расстоянии 0,7 мм от края. | 1 |
| 87 | Периферические проводники Control Wire V-18 (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Периферический проводник | Проводник внутрисосудистый для периферических вмешательств. Внешний диаметр проводника 0,018". Сердечник проводника выполнен из медицинской стали. Полимерная оболочка с гидрофильным покрытием рабочей дистальной части проводника на всем протяжении для облегчения прохождения в сложных поражениях. Высокий уровень проходимости. Передача вращения 1:1. Мягкий моделируемый кончик катетера 2 см. Четыре варианта длин проводника - 110 см, 150 см, 200 см, 300 см. Имеется два варианта длины гибкого дистального сегмента проводника - 8,0 см и 12,0 см. | 1 |
| 88 | Катетер Coyote OTW (Бостон Сайентифик Корпорейшн, США) | Катетер | Периферический баллонный катетер Over-The-Wire, совместим с проводником 0,014". Профиль кончика не более 0,017". Длина шафта катетера - 90 см, 150 см. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Трехлепестковая укладка баллона. Гидрофильное покрытие баллона на всем протяжении. Время дефляции баллона не более 5 сек. Два рентгеноконтрастных платиново-иридиевых маркера на баллонах диаметром 2,0-4,0 мм, один центрально-расположенный рентгенконтрастный платиново-иридиевый маркер на баллонах диаметром 1,5 мм. Совместим с проводниковыми катетерами 5F, 6 F, 7F. Номинальное давление не менее 8 атм, давление разрыва - не более 14 атм. Доступные диаметры баллонов: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм. Длина баллонов 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 220 мм только для баллонов диаметром 2,0-4,0 мм, длина баллонов 40 мм только для баллонов диаметром 1,5 мм. | 1 |
| 89 | Индефлятор Dolphin (Перуз Медикал, Фрация) | Индефлятор в наборе с принадлежностями для ангиопластики | Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем, а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Используется во время ангиографии, ангиопластики. Изделие для одноразового использования. Объем шприца - ≥ 10 и ≤ 20 мл. Y-адаптер с гемостатическим клапаном – наличие. Трехходовой краник – наличие. Устройство для введения проводника - наличие. | 1 |
| 90 | Проводник коронарный SHINOBI (Кордис Корпорейшн, США ) | Проводник коронарный управляемый для реканализации окклюзий. | Материал: Материал поддерживающего внутреннего стержня и проксимальная часть – нержавеющая сталь, покрытая Duraglide, переходная часть – Duraglide, дистальная часть – платина. Характеристики: Наружный диаметр не более .014”, Длина 180см или 300см, диаметр внутреннего стержня – 0,007” и 0,010”.. Длина гибкого рентгенконтрастного кончика – 3см, Форма дистального кончика мягкой части проводника – прямая. Два уровня жесткости дистальной части. PTFE-покрытие (политетрафторэтилен) дистальной части | 1 |
| 91 | Спираль эмболизационная IMWCE (Кук Инкорпорэйтед , США) | Спираль эмболизационная | Спираль эмболизационная для сосудистой эмболизации Спираль эмборлизационная MReye: - материал - сплав Inconel - синтетические волокна (дакрон) - МРТ совместимые - диаметр проволоки спирали .035" - длина спирали 3,0 см - диаметр спирали 3,0 мм - количествои витков 3,1 | 1 |
| 92 | Шприц 200-FT-Q (Байер Медикал Кэа Инк., США) | Шприц для рентгенконтрастных веществ | Объем полимерной емкости, не менее 200 мл. Материал изготовления Прозрачный полипропилен. Не содержит ЛАТЕКСА. Комплектация: -шприц, объем не менее 200 мл -трубка для набора контрастного вещества. Максимальное расчётное давление, не менее 1000 psi\6895кПА. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 50,0 мл/с. | 1 |
| 93 | Коронарный дилятационный катетер Sapphire II NC (ОрбусНейч Медикал БВ», Нидерланды) | Коронарный баллонный катетер | Коронарный дилятационный баллонный катетер высокого давления с минимальным приростом диаметра при раздувании. Диаметр катетера в проксимальной части – 1,9 Fr, в дистальной части – 2,7 Fr. Длина катетера 140 см. Номинальное давление 12 атм. Давление разрыва 22атм. Диаметр баллонов (*): 2 мм, 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3 мм, 3,25 мм, 3,5 мм, 3,75 мм, 4 мм, 4,5 мм, 5 мм. Длина баллонов (*): 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм. РУ № ФСЗ 2008/02537 от 22.08.2008. | 1 |
| 94 | Катетер баллонный внутрисосудистый Admiral Xtreme (Медтроник Инк., США) | Катетер баллонный внутрисосудистый | Баллонный катетер периферический на системе доставки по проводнику (OTW), Cовместим с проводником 0,035 дюймов для поверхностных бедренных и подвздошных артерий. Покрытие баллона: гидрофильное. Доступные варианты рабочих длин шахты катетера: 80см и 130см. Доступные варианты длин баллона: 20мм; 40мм; 60мм; 80мм; 120мм; 150мм; 200мм; 250мм; 300мм. Доступные варианты диаметров баллона: 3мм; 4мм; 5мм; 6мм; 7мм; 8мм; 9мм; 10мм; 12мм. | 1 |
| 95 | Катетер баллонный Pacific Xtreme (Медтроник Инк., США) | Периферический баллонный катетер | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера 90/130/180 см. Двухпросветный шафт. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Материал баллона: модифицированный нейлон. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Профиль баллона: 0.022". Совместим с проводником: 0.018". Совместим интродьюсером: 4-5 F (в зависимости от диаметра). Номинальное давление: 6-9 атм. Расчетное давление разрыва: 12-25 атм. (в зависимости от диаметра). Диаметр баллона: 2.00-7.00 мм. Длина баллона: 20-300 мм. | 1 |
| 96 | Проводник внутрисосудистый Peripheral Guide Wire (Treasure 12) (Асахи Интек Ко., Лтд.,Япония) | Проводник внутрисосудистый | Диаметр: 0.018". Длина: 180/300 см. Длина рентгенконтрастной части: 15 см. Оплетка 15 см. Конический стальной сердечник. Гидрофильное покрытие оплетки. PTFE-покрытие проксимальной части. Жесткость кончика 12.0 г. | 1 |
| 97 | Набор для удаления кава-фильтра прямой ("АЛН Имплантс Шируржико", Франция | Набор для удаления кава-фильтра прямой | Состав системы: катетера-ловушки, система доставки. Материал ловушки: хирургическая сталь Длина ловушки, мм 20.0. Диаметр ловушки. мм 15. Конфигурация ловушки 9 ножек. Диаметр ножек, мм 0.4. Угол раскрытия ножек, градус 55.0. Ловушка устанавливается в катетер, F 9.0 Материал катетера полиэтилен. Длина катетера, мм 600.0. Комплектность доставляющей системы Интродьюсер, дилататор, пункционную иглу, проводник. Диаметр интродьюсера . F 11.0. Длина интродьюсера, см 57.0. Диаметр иглы, G 17.0. Длина проводника, см 150.0. Покрытие проводника Тефлоновое. Диаметр проводника, inch 0.035. | 1 |
| 98 | Катетер петлевой Amplatz GooseNeck (ев3 Инк., США) | Петля для периферических интервенционных вмешательств | Катетер с золотой рентгенконтрасной петлей, расположенный под углом 900. Предназначены для захвата и удаления любых твердых агентов из кровяного русла. Длина катетера 120см. Диаметр катетера 6F. Диаметр петли: 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм. | 1 |
| 99 | Проводниковый катетер Launcher (Медтроник Инк., США) | Проводниковый катетер | Материал катетера Нейлон. Инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Сечение металлической оплетки плоское.Рентгенконтрастность. Наличие рентгенконтрастной метки на 3 мм проксимальнее кончика катетера. Длина катетера 100 см. Диаметр катетера, F (мм) 5 (1.67); 6 (2.00); 7 (2.33); 8 (2.66).Внутренний просвет для диаметра 5F- 1.47 мм., 6 F- 1.80 мм., 7 F - 2.05 мм., 8 F - 2.29 мм. Модифцикация кривизны кончика катетера в том числе для диаметра 6 F. Джаткинс левый 3.5; Джаткинс левый 4; Джаткинс левый 4.5; Джаткинс левый 5; Джаткинс левый 6; Джаткинс правый 3.5; Джаткинс правый 4; 3D правый; Джаткинс правый 4.5; Джаткинс правый 4.5 с боковыми отверстиями; Джаткинс правый 5; Джаткинс правый 6; Амплатц левый 1; Амплатц левый 2; Амплатц левый 3; Амплатц правый 1; Амплатц правый 2; Экстра Бэкап 3 .5; Экстра Бэкап 3.75; Экстра Бэкап 4; Экстра Бэкап 4.5; Экстра Бэкап 5 .0 | 1 |
| 100 | Катетер внутрисосудистый проводниковый Guideliner (Васкуляр Солюшнс, Инк., США) | Катетер внутрисосудистый проводниковый | Специализированный проводниковый катетр для поддержки проводникового катетра при проведении интервенционных процедур без изменения внешних размеров направляющего катетера. Система быстрой смены (RX). Оплетка обеспечивает гибкость катетера, препятствует излому. Упрощенная техника "мать и дитя" для использования в сложных вмешательствах. Сегмент катетера в виде "полутрубки" длиной 17 см. Внешний диаметр 5,5; 6; 7; 8 F. Внутренний диаметр 0,051; 0,056; 0,062; 0,071". Длина катетера 150 см. Рентгенконтрастный маркер, длиной 2 мм, на дистальном кончике катетера. Второй маркер расположен проксимальнее, длиной 4 мм. | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

**В случае указания торгового наименования или производителя читать: «…или эквивалент».

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 2 292 267,00 (Два миллиона двести девяносто две тысячи двести шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование** | Количество, шт. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вена-кава фильтр | 1 | 47 360,00 | 47 000,00 | 46 500,00 | 46 953,33 |
| 2 | Гидрофильный управляемый проводник AQUATPACK | 1 | 8 320,00 | 7 600,00 | 8 530,00 | 8 150,00 |
| 3 | Диагностический проводник INQWIRE c PTFE покрытием | 1 | 1 600,00 | 1 550,00 | 1 580,00 | 1 576,67 |
| 4 | Игла ангиографическая MERIT ADVANCE | 1 | 421,00 | 450,00 | 520,00 | 463,67 |
| 5 | Интродьюсер AVANTI | 1 | 2 350,00 | 2 300,00 | 2 520,00 | 2 390,00 |
| 6 | Интродьюсер II Radifocus Mcoat набор RMR | 1 | 3 850,00 | 3 800,00 | 4 020,00 | 3 890,00 |
| 7 | Интродьюсер для трансрадиального доступа AVANTI+ | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 700,00 | 2 766,67 |
| 8 | Интродьюсер PRELUDE | 1 | 1 850,00 | 1 800,00 | 1 870,00 | 1 840,00 |
| 9 | Интродьюсер PRELUDE трансрадиальные | 1 | 4 500,00 | 4 700,00 | 5 000,00 | 4 733,33 |
| 10 | Катетер PERFORMA Pigtail кардиальный 1 | 1 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 900,00 | 1 933,33 |
| 11 | Катетер баллонный ARMADA 35 | 1 | 25 570,00 | 26 000,00 | 26 120,00 | 25 896,67 |
| 12 | Катетер баллонный Maverick | 1 | 16 830,00 | 17 000,00 | 17 250,00 | 17 026,67 |
| 13 | Катетер баллонный ARMADA 18 | 1 | 26 200,00 | 26 000,00 | 25 500,00 | 25 900,00 |
| 14 | Катетер баллонный MINI TREK | 1 | 16 850,00 | 17 000,00 | 17 100,00 | 16 983,33 |
| 15 | Катетер баллонный Mustang | 1 | 22 120,00 | 22 500,00 | 21 950,00 | 22 190,00 |
| 16 | Катетер баллонный Quantum Maverick | 1 | 16 500,00 | 16 800,00 | 16 850,00 | 16 716,67 |
| 17 | Катетер баллонный TREK OTW | 1 | 17 500,00 | 17 250,00 | 17 000,00 | 17 250,00 |
| 18 | Катетер баллонный TREK NC | 1 | 16 500,00 | 17 250,00 | 17 000,00 | 16 916,67 |
| 19 | Катетер баллонный UltraSoft SV | 1 | 16 850,00 | 17 250,00 | 17 100,00 | 17 066,67 |
| 20 | Катетер баллонный Viatrac 14 PLUS периферич | 1 | 16 500,00 | 17 250,00 | 17 000,00 | 16 916,67 |
| 21 | Катетер внутрисосудистый IMPULSE | 1 | 1 500,00 | 1 550,00 | 1 600,00 | 1 550,00 |
| 22 | Катетер внутрисосудистый RunWay | 1 | 8 150,00 | 8 200,00 | 8 000,00 | 8 116,67 |
| 23 | Катетер диагностический IMPRESS | 1 | 1 900,00 | 1 950,00 | 2 000,00 | 1 950,00 |
| 24 | Катетер диаг.INFINITI | 1 | 1 950,00 | 2 000,00 | 2 050,00 | 2 000,00 |
| 25 | Катетер диагностический SUPER TORQUE Plus | 1 | 1 950,00 | 2 000,00 | 2 030,00 | 1 993,33 |
| 26 | Катетер диагностический TEMPO AQUA | 1 | 1 900,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 966,67 |
| 27 | Катетер проводниковый Destination 45 | 1 | 21 700,00 | 21 000,00 | 21 350,00 | 21 350,00 |
| 28 | Катетер проводниковый Destination 90 | 1 | 21 700,00 | 21 000,00 | 21 350,00 | 21 350,00 |
| 29 | Катетер проводниковый Guidezilla | 1 | 35 100,00 | 35 000,00 | 34 000,00 | 34 700,00 |
| 30 | Катетер проводниковый VISTA BRITE TIP | 1 | 8 350,00 | 8 400,00 | 8 200,00 | 8 316,67 |
| 31 | Интродьюсер PRELUDE трансрадиальный | 1 | 4 450,00 | 4 550,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 32 | Краник 3-х ходовой | 1 | 610,00 | 570,00 | 550,00 | 576,67 |
| 33 | Линии для введения контраста HPF300E | 1 | 580,00 | 590,00 | 600,00 | 590,00 |
| 34 | Микрокатетер Corsair | 1 | 37 100,00 | 37 000,00 | 37 300,00 | 37 133,33 |
| 35 | Микрокатетер Renegade HI-FLO | 1 | 29 150,00 | 29 000,00 | 30 200,00 | 29 450,00 |
| 36 | Микрокатетер Renegade HI-FLО в наборе с провод.Transend Kit | 1 | 28 500,00 | 29 000,00 | 28 000,00 | 28 500,00 |
| 37 | Микрокатетер Renegade STC 18 Angled | 1 | 28 200,00 | 28 000,00 | 27 300,00 | 27 833,33 |
| 38 | Микросфера Embozene | 1 | 32 700,00 | 32 900,00 | 33 500,00 | 33 033,33 |
| 39 | Микросферы Embosphere | 1 | 33 500,00 | 32 200,00 | 34 000,00 | 33 233,33 |
| 40 | Проводник коронарный Hi-Torgue Progress | 1 | 7 000,00 | 7 200,00 | 7 300,00 | 7 166,67 |
| 41 | Проводник коронарный Hi-Torgue Whisper MS | 1 | 7 000,00 | 7 200,00 | 7 300,00 | 7 166,67 |
| 42 | Проводник коронарный Hi-Torgue Pilot | 1 | 7 000,00 | 7 200,00 | 7 300,00 | 7 166,67 |
| 43 | Проводник коронарный Hi-Torgue Whisper ES | 1 | 7 000,00 | 7 200,00 | 7 300,00 | 7 166,67 |
| 44 | Проводник коронарный Hi-Torgue Whisper LS | 1 | 7 000,00 | 7 200,00 | 7 300,00 | 7 166,67 |
| 45 | Проводник коронарный Hi-Torgue BALANCE MIDDLEWEIGHT Universal II | 1 | 7 000,00 | 7 200,00 | 7 300,00 | 7 166,67 |
| 46 | Проводник ZIPwire | 1 | 7 450,00 | 8 000,00 | 7 900,00 | 7 783,33 |
| 47 | Проводник внутрисосудистый РТ2 LS | 1 | 8 000,00 | 8 200,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 48 | Проводник внутрисосудистый Starter | 1 | 1 500,00 | 1 530,00 | 1 600,00 | 1 543,33 |
| 49 | Проводник гидрофильный Merit Laureate | 1 | 5 200,00 | 5 100,00 | 5 000,00 | 5 100,00 |
| 50 | Проводник диагностический Amplatz Super Stiff GW | 1 | 3 250,00 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 316,67 |
| 51 | Проводник диагностический EMERALD | 1 | 3 500,00 | 3 250,00 | 3 300,00 | 3 350,00 |
| 52 | Проводник коронарный РТСА "Fielder" XT-R | 1 | 8 000,00 | 7 900,00 | 8 300,00 | 8 066,67 |
| 53 | Проводник коронарный РТСА Fielder | 1 | 8 000,00 | 7 900,00 | 8 400,00 | 8 100,00 |
| 54 | Проводник коронарный РТСА Sion | 1 | 8 750,00 | 8 500,00 | 8 000,00 | 8 416,67 |
| 55 | Проводник коронарный РТСА Soft | 1 | 7 900,00 | 7 500,00 | 7 350,00 | 7 583,33 |
| 56 | Проводник периферический Treasure Floppy | 1 | 7 550,00 | 7 800,00 | 7 400,00 | 7 583,33 |
| 57 | Проводниковый катетер Zenyte EX | 1 | 8 850,00 | 9 200,00 | 9 070,00 | 9 040,00 |
| 58 | Система высокого давления для проведения контрольного вещества с коннектором | 1 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 850,00 | 1 783,33 |
| 59 | Спираль эмболизационная отделяемая IDC 2D | 1 | 57 300,00 | 57 000,00 | 56 150,00 | 56 816,67 |
| 60 | Спираль эмболизационная отделяемая Interlock-18 IDC 2D | 1 | 56 500,00 | 56 000,00 | 57 000,00 | 56 500,00 |
| 61 | Спираль эмболизационная отделяемая Interlock-35 IDC 2D | 1 | 62 000,00 | 60 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 62 | Стент внутрисосудистый Omnilink Elite | 1 | 53 100,00 | 52 000,00 | 53 000,00 | 52 700,00 |
| 63 | Стент внутрисосудистый Absolute Pro | 1 | 69 000,00 | 69 500,00 | 70 000,00 | 69 500,00 |
| 64 | Стент внутрисосудистый Carotid Wallstent | 1 | 59 000,00 | 60 000,00 | 57 000,00 | 58 666,67 |
| 65 | Стент внутрисосудистый PROMUS Element | 1 | 45 000,00 | 43 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 66 | Стент внутрисосудистый Taxus Liberte | 1 | 48 000,00 | 47 850,00 | 47 000,00 | 47 616,67 |
| 67 | Стент внутрисосудистый Wallstent Uni | 1 | 59 000,00 | 60 000,00 | 62 000,00 | 60 333,33 |
| 68 | Стент-графт для сердечно-сосудистой хирургии Aneu Graft DX | 1 | 78 000,00 | 79 000,00 | 77 500,00 | 78 166,67 |
| 69 | Стент для малоинвазивной хирургии AndraStent | 1 | 110 000,00 | 109 000,00 | 108 000,00 | 109 000,00 |
| 70 | Стент каротидный ХАСТ | 1 | 70 000,00 | 71 000,00 | 72 000,00 | 71 000,00 |
| 71 | Стент коронарный XIENCE XPEDITION | 1 | 43 500,00 | 44 000,00 | 45 000,00 | 44 166,67 |
| 72 | Стент периферический самораскрывающийся Supera | 1 | 69 000,00 | 70 000,00 | 68 000,00 | 69 000,00 |
| 73 | Устройство для закрытия артериального доступа PerClose Proglide | 1 | 16 500,00 | 17 000,00 | 17 150,00 | 16 883,33 |
| 74 | Устройство для закрытия сосудов ANGIO-SEAL VIP | 1 | 15 000,00 | 14 750,00 | 14 500,00 | 14 750,00 |
| 75 | Фильтр противоэмболический FilterWire EZ | 1 | 72 000,00 | 73 000,00 | 74 300,00 | 73 100,00 |
| 76 | Коронарный баллонный катетер с лекарственным покрытием Agent | 1 | 46 100,00 | 46 000,00 | 45 500,00 | 45 866,67 |
| 77 | Проводник периферический Astato 30 | 1 | 9 000,00 | 9 100,00 | 9 350,00 | 9 150,00 |
| 78 | Проводник периферический Astato xs 20 | 1 | 9 150,00 | 9 250,00 | 9 450,00 | 9 283,33 |
| 79 | Микроэмболы Contour 500*700 | 1 | 8 900,00 | 9 000,00 | 9 140,00 | 9 013,33 |
| 80 | Коронарные баллонные катетеры Emerge | 1 | 24 900,00 | 25 000,00 | 25 200,00 | 25 033,33 |
| 81 | Периферический баллоннорасширяемый стент Express Vascular LD | 1 | 52 000,00 | 51 050,00 | 51 400,00 | 51 483,33 |
| 82 | Коронарные баллонные катетеры режущие Flextome | 1 | 47 000,00 | 46 000,00 | 45 500,00 | 46 166,67 |
| 83 | Проводник GAIA First | 1 | 11 000,00 | 10 500,00 | 12 000,00 | 11 166,67 |
| 84 | Проводник периферический Regalia xs 1.0 | 1 | 9 100,00 | 8 500,00 | 8 000,00 | 8 533,33 |
| 85 | Стент коронарный платино-хромовый с саморассасывающимся полимерным покрытием SYNERGY | 1 | 105 000,00 | 102 000,00 | 103 000,00 | 103 333,33 |
| 86 | Коронарный микрокатетер FINECROSS | 1 | 46 500,00 | 47 000,00 | 47 500,00 | 47 000,00 |
| 87 | Периферические проводники Control Wire V-18 | 1 | 7 000,00 | 7 100,00 | 7 500,00 | 7 200,00 |
| 88 | Катетер Coyote OTW | 1 | 25 000,00 | 25 500,00 | 24 000,00 | 24 833,33 |
| 89 | Индефлятор Dolphin | 1 | 6 800,00 | 6 500,00 | 6 300,00 | 6 533,33 |
| 90 | Проводник коронарный SHINOBI | 1 | 8 100,00 | 7 750,00 | 7 500,00 | 7 783,33 |
| 91 | Спираль эмболизационная IMWCE | 1 | 8 500,00 | 8 750,00 | 9 100,00 | 8 783,33 |
| 92 | Шприц 200-FT-Q | 1 | 1 450,00 | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 450,00 |
| 93 | Коронарный дилятационный катетер Sapphire II NC | 1 | 8 900,00 | 8 600,00 | 9 400,00 | 8 966,67 |
| 94 | Катетер баллонный внутрисосудистый Admiral Xtreme | 1 | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 900,00 | 10 633,33 |
| 95 | Катетер баллонный Pacific Xtreme | 1 | 22 000,00 | 23 700,00 | 23 000,00 | 22 900,00 |
| 96 | Проводник внутрисосудистый Peripheral Guide Wire | 1 | 9 500,00 | 9 300,00 | 10 100,00 | 9 633,33 |
| 97 | Набор для удаления кава-фильтра прямой | 1 | 42 000,00 | 43 000,00 | 42 000,00 | 42 333,33 |
| 98 | Катетер петлевой Amplatz GooseNeck | 1 | 57 000,00 | 57 200,00 | 56 500,00 | 56 900,00 |
| 99 | Проводниковый катетер Launcher | 1 | 6 250,00 | 6 000,00 | 6 100,00 | 6 116,67 |
| 100 | Катетер внутрисосудистый проводниковый Guideliner | 1 | 41 000,00 | 40 500,00 | 40 000,00 | 40 500,00 |
|  | 2 292 111,00 | 2 291 240,00 | 2 293 450,00 | 2 292 267,00 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. |  |  |  | 2 292 267,00 |

**В случае указания торгового наименования или производителя читать: «…или эквивалент».

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки поставки товара: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- Товар поставляется в количестве, указанном в заявке Покупателя

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ____________ 2019 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп., 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.