УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 150818

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки

набор инструментов и оборудования для гистероскопии Биполярной

гистерорезекции в физиологическом растворе

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки набора инструментов и оборудования для гистероскопии Биполярной гистерорезекции в физиологическом растворе для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п.п. | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеоцентр эндоскопический | Наличие |
|  | Разрешающая способность | HD TV |
|  | Размер матрицы | ¼” |
|  | Видеовыходы | 1хVBS, 2xY/C, 1хDVI |
|  | Тактильные (выпуклые) кнопки управления на пленочной панели управления. | Наличие |
|  | Формат изображения, не менее: HD . | Наличие |
|  | Соотношение сигнал/шум, не менее: 46 дБ. | Наличие |
|  | Наличие в комплекте видеоголовки с резьбовым соединением | Наличие |
|  | Размеры головки | 23х46 мм |
|  | Автоматическая установка «баланса белого цвета» кнопкой на передней панели | Наличие |
|  | Наличие регулировки яркости и зоны освещенности | Наличие |
|  | Вес прибора | 4,9 кг |
| 2 | Адаптер для видеокамеры | Наличие |
|  | Степень увеличения | Не более 0,8 |
|  | Свободное вращение в 2х плоскостях | Наличие |
|  | Фиксатор оптики зажимного типа | Наличие |
|  | Фиксатор вращения | Наличие |
|  | Автоклавируемый | Наличие |
| 3 | Осветитель ксеноновый эндоскопический | 1шт |
|  | Основной ксеноновый канал | Наличие |
|  | Дополнительный независимый галогеновый канал | Наличие |
|  | Максимальная освещенность ксенонового канала | 100 000 лк |
|  | Максимальная освещенность галогенового канала | 17 000 лк |
|  | Цветовая температура ксенонового канала | 6 000 K (дневной свет) |
|  | Цветовая температура галогенового канала | 2 700 K (теплый белый) |
|  | Коннектор световодного кабеля | Storz |
|  | Сменный коннектор подключения световодного кабеля | Наличие |
|  | Возможность быстрой замены коннектора к стандартам кабеля | Wolf, Olympus |
|  | Ручная регулировка освещенности ксенонового канала | Наличие |
|  | Диапазон регулировки освещенности | 10-99% |
|  | Интерференционный фильтр | Наличие |
|  | Бесшумная система охлаждения | Наличие |
|  | Ксеноновая лампа без выделения озона | Наличие |
|  | Габаритные размеры | 335 х 325 x 140 |
| 4 | Монитор для визуализации в хирургии | 1шт |
|  | Экран: ЖК, с светодиодной подсветкой (LED) | Наличие |
|  | Видимая диагональ: | 24,1 дюйма (612 мм) |
|  | Разрешение: | 1920 x 1200 |
|  | Соотношение сторон экрана: | 16:10 |
|  | Яркость: | 300 кд/м2 |
|  | Диапазон контраста: | 1000:1 (тип.) |
|  | Угол обзора: | 178 град. |
|  | Входы сигналаDVI-I (DVI/RGBS/YPbPr) , 15-конт. D-Sub (RGBS/VGA/YPbPr), S-Video (4 pin), композитный (BNC) | Наличие |
|  | Выходы сигнала: | DVI-D |
|  | Защита органов управления: Мембранное исполнение кнопок | Наличие |
|  | Пылевлагозащищенный корпус: Конструкция вентиляционных отверстий, препятствующая проникновению жидкостей внутрь монитора | Наличие |
|  | Рабочее напряжение питания постоянного тока: | 24 В постоянного тока |
|  | Сетевой адаптер: Внешний сетевой адаптер: работа от сети переменного тока напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц | Наличие |
|  | Потребляемая мощность (номанал.): 33 Вт |  |
|  | Габариты(без подставки, ШxВxГ): | 566 x 408 x 71 мм |
|  | Вес: | 6,7 кг |
| 5 | Кабель осветительный 3 мм (автоклавируемый, длина 220 см) | 1шт |
|  | Диаметр | не более 3мм |
|  | Длинна | Не менее 220 см |
|  | Автоклавируемый | Наличие |
| 6 | Стойка передвижная для эндоскопических аппаратов и устройств | 1шт |
|  | Тип прибора | передвижной |
|  | Алюминиевая конструкция | наличие |
|  | Устойчивость при передвижении | наличие |
|  | Полки для размещения аппаратуры | 5 |
|  | 8 розеток для подключения аппаратов и устройств | наличие |
| 7 | Кронштейн (крепления монитора, вращение в 3-х осях, для мониторов до 20 кг) | 1шт |
|  | Допустимая масса монитора | Не менее 10 кг |
|  | Степень перемещения | Не менее чем в 3х плоскостях |
| 8 | Электрохирургический аппарат ARC 350 | 1шт |
|  | Система контроля прилегания нейтральных электродов | Наличие |
|  | Индикация переходного сопротивления между частями составных нейтральных электродов | Наличие |
|  | Возможность ручного выбора типа используемого нейтрального электрода | Наличие |
|  | Индикация типа используемого нейтрального электрода: цельный, составной, для новорожденных | Наличие |
|  | Визуальное и звуковое оповещение при опасности повреждения в связи с нейтральным электродом | Наличие |
|  | Регулировка громкости аварийных сигналов | Наличие |
|  | Звуковые сигналы для: предупреждения, активации, выбора параметров, стартового приветствия | Наличие |
|  | Сопровождение звукового сигнала предупреждения текстовым сообщением на экране, содержащим информацию о дальнейших действиях | Наличие |
|  | Интегрированная система безопасности | Наличие |
|  | Контакт для подключения кабеля выравнивания потенциалов | Наличие |
|  | Функция самотестирования при включении | Наличие |
|  | Постоянный индикатор состояния на дисплее аппарата | Наличие |
|  | Непрерывная самопроверка и отображение ошибок в системе в виде текстового сообщения о неисправности, содержащего дальнейшую информацию | Наличие |
|  | Защита от непреднамеренной активации без подключенного инструмента | Наличие |
|  | Система автоматического регулирования электрической дуги | Наличие |
|  | Постоянный контроль за ВЧ–токами утечки, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию | Наличие |
|  | Контроль над дозированием параметров ВЧ–тока, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию | Наличие |
|  | Индикатор ошибок оператора, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию | Наличие |
|  | Обнаружение короткого замыкания | Наличие |
|  | Устойчивость к разрядам дефибриллятора | Наличие |
|  | Отображение информации о дате следующего сервисного обслуживания | Наличие |
|  | Функция АВТОСТАРТ | Наличие |
|  | Конвективное охлаждение | Наличие |
|  | Автоматическое принудительное охлаждение вентилятором с температурным регулированием | Наличие |
|  | Функция автоматического распознавания подключаемых инструментов | Наличие |
|  | Функция автоматического напоминания о необходимости проведения сервисного обслуживания | Наличие |
|  | четыре мультидисплея для отображения параметров мощности и эффектов, устанавливаемых на каждом из разъемов для подключения инструментов, строки состояния, систем безопасности и контроля параметров, а также служебной информации | Наличие |
|  | Сенсорное управление программными кнопками (технология Touchscreen) | Наличие |
|  | Автоматическая подсветка дисплея активного разъема | Наличие |
|  | Не создающее электромагнитных помех оптоволоконное соединение ВЧ–генератора с аргоноплазменной приставкой | Наличие |
|  | Система радиочастотной идентификации и регистрации количества использования инструментов | Наличие |
|  | Функция выбора оптимальных настроек для инструментов, оборудованных системой радиочастотной идентификации | Наличие |
|  | Индикация артикульного и серийного номера подключенного инструмента | Наличие |
|  | Меню для быстрого поиска избранных программ | Наличие |
|  | Ножной переключатель с двойной и/или одноклавишной педалью с дополнительной кнопкой для переключения между активными инструментами | Наличие |
|  | Световая индикация надежности сопряжения кабелей с разъемами на аппарате | Наличие |
|  | Световая индикация разъема активного инструмента | Наличие |
|  | Регулировка уровня яркости дисплея | Наличие |
|  | Регулировка громкости звука сигналов активации и сигналов нажатия клавиш | Наличие |
|  | Индивидуальный пользовательский накопитель с возможностью записи и считывания не менее 6 пользовательских программ | Наличие |
|  | Возможность переноса пользовательских программ, сохраненных на индивидуальном пользовательском накопителе на любой другой аппарат ARC 400 | Наличие |
|  | Русифицированное меню аппарата | Наличие |
|  | Возможность использования в интерфейсе одного из 17 основных мировых языков | Наличие |
|  | Возможность создания персонализированного стартового экрана загрузки с заданной пользователем продолжительностью отображения | Наличие |
|  | Возможность возврата к заводским настройкам аппарата (сброс всех пользовательских настроек) | Наличие |
|  | Возможность создания резервной копии пользовательских и системных настроек аппарата и ее сохранение на USB-устройстве | Наличие |
|  | Возможность восстановления пользовательских и системных настроек аппарата из резервной копии на USB-устройстве | Наличие |
|  | Отображение номера версии и даты программного обеспечения | Наличие |
|  | Отображение перечня установленных опций | Наличие |
|  | Возможность просмотра обучающего озвученного видеофильма непосредственно на экране аппарата | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на бумажном и электронном носителе (USB) | Наличие |
|  | Возможность просмотра инструкции по эксплуатации непосредственно на главном экране аппарата, удобная система поиска необходимой информации | Наличие |
|  | Общие характеристики |  |
|  | Максимальная выходная мощность в режиме сечения, не менее | 400 Вт |
|  | Максимальная выходная мощность в режиме коагуляции, не менее | 350 Вт |
|  | Частота тока ВЧ–генератора, не менее | 350 кГц |
|  | Количество разъемов для подключения монополярных инструментов | 2 |
|  | Количество разъемов для подключения биполярных инструментов | 3 |
|  | Количество портов для подключения ножных педалей | 2 |
|  | Автоматическое ограничение мощности при использовании нейтральных электродов для новорожденных | 50 Ватт |
|  | Режим работы периодический (вкл./выкл.) | 10/30 секунд |
|  | Количество сохраняемых пользовательских программ | 400 |
|  | Параметры питающей электросети | 230 В / 50 Гц |
|  | Диапазон входного напряжения | 198–264 В |
|  | Потребляемая мощность в режиме ожидания | 85 ВА |
|  | Потребляемый ток в режиме ожидания | 110 мА |
|  | Максимальная потребляемая мощность | 975 ВА |
|  | Максимальный потребляемый ток | 4 А |
|  | Габаритные размеры | 430х180х475 мм |
|  | Вес нетто | 12,5 кг |
|  | Классификация в соответствии с директивой ЕС 93/42/EEC | IIb |
|  | Электромагнитная совместимость | IEC 60601–1–2 |
|  | Класс защиты в соответствии с EN 60601–1 | I |
|  | Тип в соответствии с EN 60601–1 | CF |
|  | Степень защиты корпуса | IP 21 |
|  | Монополярные функции |  |
|  | Автоматическое регулирование электрической дуги для всех режимов монополярного сечения | Наличие |
|  | Режим сечения «Стандарт» для быстрого рассечения тканей с незначительным эффектом коагуляции | Наличие |
|  | Режим сечения «Микро» для прецизионного рассечения тканей с точной дозировкой мощности | Наличие |
|  | Режим сечения «Сухой разрез» для рассечения тканей с усиленным регулируемым эффектом коагуляции | Наличие |
|  | Режим сечения в среде аргона для предотвращения эффекта коагуляционного некроза тканей | C использованием дополнительного аргонового модуля |
|  | Режим сечения «Резекция» для проведения разрезов в гинекологии и урологии при сниженном значении мощности на выходе и с предотвращением прилипания электрода | Наличие |
|  | Режим сечения для эндоскопической гистерэктомии | Наличие |
|  | Режим сечения для лапароскопии и артроскопии | Наличие |
|  | Режим сечения и коагуляции для полипэктомии с ручным выбором соотношения эффектов разреза и коагуляции | Наличие |
|  | Режим умеренной коагуляции с высокой степенью проникновения и минимальным эффектом обугливания | Наличие |
|  | Режим сечения и коагуляции для полипэктомии с ручным выбором соотношения эффектов разреза и коагуляции | Наличие |
|  | Режим коагуляции для лапароскопии и артроскопии | Наличие |
|  | Режим быстрой коагуляции с невысокой степенью рассечения | Наличие |
|  | Режим быстрой коагуляции с высокой степенью рассечения | Наличие |
|  | Режим быстрой коагуляции с умеренной степенью рассечения | Наличие |
|  | Режим бесконтактной коагуляции с использованием электрической дуги для коагуляции диффузных кровотечений | Наличие |
|  | Режим коагуляции в среде аргона для открытых операций | C использованием дополнительного аргонового модуля |
|  | Режим коагуляции в среде аргона для непрерывной коагуляции при гастроэндоскопических операциях | C использованием дополнительного аргонового модуля |
|  | Режим коагуляции в среде аргона для импульсной коагуляции при гастроэндоскопических операциях | C использованием дополнительного аргонового модуля |
|  | Режим коагуляции «Резекция» для гемостаза в гинекологии и урологии | Наличие |
|  | Режим коагуляции для торакальной хирургии | Наличие |
|  | Режим коагуляции для кардиохирургии и хирургии молочной железы | Наличие |
|  | Режим одновременной независимой коагуляции двумя монополярными инструментами | Наличие |
|  | Симметричное распределение заданной мощности между двумя электродами | Наличие |
|  | Режим коагуляции для контактной коагуляции малых поверхностей в гастроэнтерологии | Наличие |
|  | Диапазон регулировки мощности в режим сечения «Стандарт» | 1 – 400 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов,в режим сечения «Стандарт» | 9 |
|  | Диапазон регулировки мощности в режиме сечения «Микро» | 1 – 50 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов, не менее в режиме сечения «Микро» | 9 |
|  | Диапазон регулировки мощности в режиме сечения «Сухой разрез» | 1 – 200 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов, в режиме сечения «Сухой разрез» | 9 |
|  | Диапазон регулировки мощности в режиме сечения в среде аргона | 1 – 300 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов, в режиме сечения в среде аргона | 9 |
|  | Установленная мощность в режиме сечения «Резекция» для проведения разрезов в гинекологии и урологии | 250 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов, в режиме сечения «Резекция» для проведения разрезов в гинекологии и урологиине | 5 |
|  | Диапазон регулировки мощности в режиме гистерэктомии | 100 – 200 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов, в режиме гистерэктомии | 3 |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима сечения для лапароскопии и артроскопии | 1 – 200 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов, для режима сечения для лапароскопии и артроскопии | 9 |
|  | Количество изменяемых эффектов для режима сечения и коагуляции для полипэктомии | 9 |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима умеренной коагуляции с высокой степенью проникновения и минимальным эффектом обугливания | 1 – 120 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов, для режима умеренной коагуляции с высокой степенью проникновения и минимальным эффектом обугливания | 3 |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима быстрой коагуляции с невысокой степенью рассечения | 1 – 80 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима быстрой коагуляции с умеренной степенью рассечения | 1 – 120 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов для режима быстрой коагуляции с умеренной степенью рассечения | 3 |
|  | Диапазон регулировки мощности для режим быстрой коагуляции с высокой степенью рассечения | 1 – 250 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов для режим быстрой коагуляции с высокой степенью рассечения | 4 |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима бесконтактной коагуляции с использованием электрической дуги для коагуляции диффузных кровотечений | 1 – 120 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов для режима бесконтактной коагуляции с использованием электрической дуги для коагуляции диффузных кровотечений | 4 |
|  | Диапазон регулировки мощности для режим коагуляции в среде аргона для открытых операций | 1 – 120 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима коагуляции в среде аргона для непрерывной коагуляции при гастроэндоскопических операциях | 1 – 120 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима коагуляции в среде аргона для импульсной коагуляции при гастроэндоскопических операциях | 1 – 80 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов для режима коагуляции в среде аргона для импульсной коагуляции при гастроэндоскопических операциях | 3 |
|  | Диапазон регулировки мощности для режим коагуляции «Резекция» для гемостаза в гинекологии и урологии | 1 – 120 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима коагуляции для кардиохирургии и хирургии молочной железы | 1 – 60 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима коагуляции для торакальной хирургии | 1 – 100 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима одновременной независимой коагуляции двумя монополярными инструментами | 1 – 120 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов для режима одновременной независимой коагуляции двумя монополярными инструментами | 3 |
|  | Диапазон регулировки мощности для режим коагуляции для контактной коагуляции малых поверхностей в гастроэнтерологии | 1 – 50 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов для режим коагуляции для контактной коагуляции малых поверхностей в гастроэнтерологии | 3 |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима коагуляции для лапароскопии и артроскопии | 1 – 120 Ватт |
|  | Биполярные функции |  |
|  | Функциональныональные характеристики |  |
|  | Автоматическое регулирование электрической дуги для всех режимов биполярного сечения | Наличие |
|  | Режим стандартного биполярного сечения для лапароскопии | Наличие |
|  | Режим резекции для биполярного разреза в гинекологии и урологии | Наличие |
|  | Режим использования биполярных ножниц для коагуляции до и во время механического разреза | Наличие |
|  | Режим биполярной коагуляции для контактной коагуляции пинцетом без образования искр | Наличие |
|  | Режим биполярной коагуляции для контактной коагуляции пинцетом с автоматической активацией при контакте с тканью | Наличие |
|  | Ручная настройка времени отсрочки автоматической активации биполярной коагуляции | Наличие |
|  | Режим биполярной коагуляции для контактной коагуляции микропинцетом без образования искр с точно лимитированной мощностью | Наличие |
|  | Режим «Лигирование» для заваривания вен, артерий и тканевых связок открытым и лапароскопическим доступом | Наличие |
|  | Режим биполярной коагуляции для быстрой коагуляции пинцетом | Наличие |
|  | Режим биполярной резекции в физиологическом растворе для рассечения и коагуляции тканей в жидкой среде с использованием специализированных инструментов - биполярных резектоскопов, резекционных петель | Наличие |
|  | Режим биполярной коагуляции для коагуляции биполярными лапароскопическими инструментами | Наличие |
|  | Качественные характеристики |  |
|  | Диапазон регулировки мощности в режиме стандартного биполярного сечения для лапароскопии | 1 – 200 Ватт |
|  | Установленная мощность для режима резекции для биполярного разреза в гинекологии и урологии | 250 Ватт |
|  | Количество изменяемых эффектов для биполярного разреза в гинекологии и урологии | 3 |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима использования биполярных ножниц для коагуляции до и во время механического разреза | 1 - 120 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима биполярной коагуляции для контактной коагуляции пинцетом без образования искр | 1 - 120 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима биполярной коагуляции для контактной коагуляции пинцетом с автоматической активацией при контакте с тканью | 5 - 120 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима биполярной коагуляции для контактной коагуляции микропинцетом без образования искр с точно лимитированной мощностью | 0,1 – 20 Ватт |
|  | Шаг регулировки мощности для режима биполярной коагуляции для контактной коагуляции микропинцетом без образования искр с точно лимитированной мощностью | 0,1 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима биполярной коагуляции для быстрой коагуляции пинцетом | 1 – 100 Ватт |
|  | Установленная мощность для режима «Лигирование» для заваривания вен, артерий и тканевых связок открытым и лапароскопическим доступом не менее | 200 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности для режима биполярной коагуляции для коагуляции биполярными лапароскопическими инструментами | 1 – 120 Ватт |
|  | Диапазон регулировки мощности в режиме биполярной резекции для рассечения и коагуляции тканей в жидкой среде с использованием специализированных инструментов – биполярных резектоскопов, резекционных петель | 1 – 350 Ватт |
|  | Кабель сетевой, со штекером типа F Schuko, L= 5 м | Наличие |
|  | Кабель выравнивания потенциалов, L= 5 м | Наличие |
|  | Двухпедальный ножной переключатель с кнопкой, кабель L=4 м | Наличие |
|  | Кабель, для нейтральных электродов одноразового пользования, стандартный, L=4,5 м | Наличие |
|  | Нейтральный электрод одноразового пользования, EASY, разделенный, 90 cm², Уп=100 шт. | Наличие |
|  | Опция "Bipolar Resection", для ARC 400 / 350 (REF 900-351) | Наличие |
|  | Биполярный кабель, для резектоскопов Olympus, COMFORT, L=4,5 м | Наличие |
|  | Аппарат для нагнетания (гистеропомпа) | 1шт |
|  | предназначен для дозированного нагнетания жидкости (стерильного раствора лекарственного средства) в полость матки с определенной скоростью и давлением с целью ее расширения, промывания и аспирации при проведении внутриматочных операций при гистероскопии. | Наличие |
|  | Металлический влагозащищенный корпус. | Наличие |
|  | Тактильные (выпуклые) кнопки на панели управления. | Наличие |
|  | Цифровая индикация: | Наличие |
|  | Трёхразрядный индикатор установленного разряжения. | Наличие |
|  | Трёхразрядный индикатор установленного давления. | Наличие |
|  | Трёхразрядный индикатор скорости подачи раствора. | Наличие |
|  | Световая индикация: | Наличие |
|  | Точечный индикатор включения аспирации; | Наличие |
|  | Точечный индикатор включения нагнетания. | Наличие |
|  | Управление прибором осуществляется нажатием кнопки © включения/выключения подачи раствора на передней панели или посредством педали. | Наличие |
|  | Педаль пневматическая на металлическом основании с противоскользящим покрытием. | Наличие |
|  | Датчик действующего давления расположен внутри корпуса и имеет присоединительный штуцер на лицевой панели. | Наличие |
|  | Механизм насоса роликовый безприжимный. | Наличие |
|  | Технические характеристики: | 1шт |
|  | Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц при напряжении: 220В±22В. | Наличие |
|  | Мощность, потребляемая аппаратом, не более: 130ВА. | Наличие |
|  | Диапазон поддерживаемого давления раствора лекарственного средства при нагнетании в пределах: от 20 до 250 см вод. ст. | Наличие |
|  | Допустимое отклонение установившегося давления от действительного не должно превышать: ±10 см вод. ст. | Наличие |
|  | Максимальная производительность отсоса при отсутствии нагрузки (по воздуху), не менее: 1л/мин. | Наличие |
|  | Максимальная объёмная подача стерильного раствора лекарственного средства, не менее: 600 мл/мин. | Наличие |
|  | Диапазон поддерживаемого разрежения при аспирации: от 50 до 500 см вод. ст. | Наличие |
|  | Допустимое отклонение установившегося разряжения от действительного не должно превышать: ± 30см вод. ст. | Наличие |
|  | Время установления рабочего режима аппарата после включения, не более: 5с | Наличие |
| 10 | Гистероскоп 4 мм 30° |  |
|  | Оптика жесткая стержне-линзовая со встроенным оптоволоконным осветительным каналом. | Наличие |
|  | Используется для передачи широкоформатного изображения высокой чёткости(FULL HD). | Наличие |
|  | Высокоточное центрирование оптических элементов. | Наличие |
|  | Светочувствительные цветовые фильтры. | Наличие |
|  | Встроенные конденсорные линзы. | Наличие |
|  | Дистальный конец защищён сапфировой линзой. | Наличие |
|  | Цветовой код: красный. | Наличие |
|  | Диаметр рабочей части: 4±0,01мм. | Наличие |
|  | Длина рабочей части: 301±1мм. | Наличие |
|  | Угол направления наблюдения: 30°. | Наличие |
|  | Угол поля зрения: 90±1°. Угол установки разъёма для подключения световода: 90±1°. Диаметр окуляра: 31,7±0,1мм. | Наличие |
|  | Метод стерилизации: жидкостной, автоклавирование. | Наличие |
|  | Программа автоклавирования: Температура: 134 °С, Давление: 2 бар, Время воздействия: 5 мин, Цикл стерилизации: 20-30 мин. | Наличие |
|  | Стандарт подключения световодного кабеля: Karl Storz, Wolf, Эндомедиум. | Наличие |
| 11 | Тубус диагностического гистероскопа | 1шт |
|  | Длина рабочей части 243±1мм. | Наличие |
|  | Диаметр рабочей части не более 5,5 мм. | Наличие |
|  | На проксимальном конце тубуса устанвлен байонетный замок для фиксации гистероскопа Ø4мм 30°. | Наличие |
|  | Подача и слив жидкости регулируются с помощью расположенного на тубусе крана с замком тип "Луер". | Наличие |
| 12 | Тубус терапевтического гистероскопа | Наличие |
|  | Гистероскоп операционный с двухпросветной системой подачи и слива жидкости. | Наличие |
|  | - Тубус с 2мя кранами для подачи жидкости с замком тип "Луер" и инструментальным каналом с краном для инструмента не менее 5 Fr. | Наличие |
|  | На проксимальном конце установлен автоматический замок для фиксации оптики Ø4мм 30°. | Наличие |
|  | Длина рабочей части 205±1мм. | Наличие |
|  | Диаметр рабочей части не более 6,5 мм. | Наличие |
|  | - Коннектор тип "Луер"с (2 Штуки). | Наличие |
|  | Конструкция инструмента: неразборная. | Наличие |
|  | Материал конструкции: высоколегированная нержавеющая сталь. | Наличие |
| 13 | Ножницы | 1шт |
|  | Тип вставки: Ножницы полужёсткие. | Наличие |
|  | Длина рабочей части 408±5мм. | Наличие |
|  | Диаметр рабочей части 5Fr±0,1Fr. | Наличие |
|  | В составе: | Наличие |
|  | - Металлическая рукоятка без кремальеры; разборная. | Наличие |
|  | - Вставка с браншами; фиксируется в рукоятке круглой накидной гайкой с накаткой. | Наличие |
|  | Конструкция инструмента: разборная. | Наличие |
|  | Материал конструкции: высоколегированная нержавеющая сталь. | Наличие |
| 14 | Щипцы захватывающие | 1шт |
|  | Тип вставки: Зажим полужёсткий. | Наличие |
|  | Длина рабочей части 408±5мм. | Наличие |
|  | Диаметр рабочей части 5Fr±0,1Fr. | Наличие |
|  | В составе: | Наличие |
|  | - Металлическая рукоятка без кремальеры; разборная. | Наличие |
|  | - Вставка с браншами; фиксируется в рукоятке круглой накидной гайкой с накаткой. | Наличие |
|  | Конструкция инструмента: разборная. | Наличие |
|  | Материал конструкции: высоколегированная нержавеющая сталь. | Наличие |
| 15 | Щипцы биопсийные полужёсткие. | 1шт |
|  | Тип вставки: Щипцы биопсийные полужёсткие. | Наличие |
|  | Длина рабочей части 408±5мм. | Наличие |
|  | Диаметр рабочей части 5Fr±0,1Fr. | Наличие |
|  | В составе: | Наличие |
|  | - Металлическая рукоятка без кремальеры; разборная. | Наличие |
|  | - Вставка с браншами; фиксируется в рукоятке круглой накидной гайкой с накаткой. | Наличие |
|  | Конструкция инструмента: разборная. | Наличие |
|  | Материал конструкции: высоколегированная нержавеющая сталь. | Наличие |
| 16 | Электрод "Игла", полужёсткий. | 1шт |
|  | Тип электрода: "Игла", полужёсткий. | Наличие |
|  | Диаметр рабочей части 5Fr±0,1Fr. | Наличие |
|  | Длина рабочей части 405±5мм. | Наличие |
|  | Диаметр ручки 15±1мм. | Наличие |
|  | Длина ручки 80±5 мм. | Наличие |
|  | Рабочая часть с диэлектрическим покрытием, полужёсткая. | Наличие |
| 17 | Электрод "Шарик ", полужёсткий. | 1шт |
|  | Тип электрода: "Шарик", полужёсткий. | Наличие |
|  | Диаметр рабочей части 5Fr±0,1Fr. | Наличие |
|  | Длина рабочей части 405±5мм. | Наличие |
|  | Диаметр ручки 15±1мм. | Наличие |
|  | Длина ручки 80±5 мм. | Наличие |
|  | Рабочая часть с диэлектрическим покрытием, полужёсткая. | Наличие |
| 18 | Рабочий элемент для резектоскопа пассивный | 1шт |
|  | Назначение прибора | проведение гистерорезекции в физиологическом растворе |
|  | Подключение ВЧ-электродов различных типов | наличие |
|  | Стерилизация автоклавированием | наличие |
|  | Симметричные рукоятки управления функциями рабочего элемента | наличие |
|  | Материал иготовления рукояток управления диэлектрический пластик | наличие |
|  | Количество разъёмов для подключения ВЧ блока | не менее 2 |
|  | Контакт электрода | Не более 1 |
| 19 | Тубус наружный | 1шт |
|  | Тип | ротационный |
|  | Автоматическая фиксация на тубусе для резекции типа QuikLock | наличие |
|  | Стерилизация автоклавированием | наличие |
|  | Диаметр наружный | не более 26 Фр |
|  | Запорные краны | не менее 2 вертикальных |
| 20 | Тубус внутренний | 1шт |
|  | Тип | ротационный |
|  | Автоматическая фиксация на наружном тубусе и рабочем элементетипа QuikLock | наличие |
|  | Наконечник дистального конца | керамический |
|  | Диаметр | не более 24 Фр |
|  | Рабочая длина | не менее 194 мм |
|  | Встроеная система анти блока жидкости | наличие |
| 21 | ВЧ электрод для биполярной резекции в физиологическом растворе | 5шт |
|  | Конструкция стандартная одна петля типа OLYMPUS | Наличие |
|  | Тип "угловая петля" | Наличие |
|  | Фиксатор на телескоп | не более 1 |
|  | Фиксатор в рабочем элементе | не более 1 |
| 22 | ВЧ электрод для биполярной резекции в физиологическом растворе | 5шт |
|  | Конструкция стандартная одна петля типа OLYMPUS | Наличие |
|  | Тип "средня петля " | Наличие |
|  | Фиксатор на телескоп | не более 1 |
|  | Фиксатор в рабочем элементе | не более 1 |
| 23 | ВЧ электрод | 2шт |
|  | Тип «ролик» | наличие |
|  | Назначение | проведение биполярной энуклеации в солевом растворе |
|  | Фиксатор на телескоп | не более 1 |
|  | Фиксатор в рабочем элементе | не более 1 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты   заключения  Договора. Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение  срока, указанного в 1.3 Договора.

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«   »                   2018 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«   »                   2018 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«   »                          2018 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, соответствие услуг Методическим рекомендация «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные 24.09.2003г. МЗ РФ и 10.10.2003г.  Минпромнауки России;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» по адресу: www.semashko.com

От     «    »                  2018г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на  право заключения договора поставки

_____________________________________во втором полугодии  2018 года для нужд

НУЗ «ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»: (НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»)

Адрес: 109386, г.Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус1

Тел.: (495) 350-05-15, 248-46-46, факс: (495) 350-05-15.

Уважаемые господа!

Мы, 		_________________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН,  место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого (руб) |  |

Условия исполнения договора:

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, г.Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус1, строение 1

Сроки  поставки товара: до 31.12.2018 года.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Стоимость товара составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек.

Стоимость товара включает:

все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)

- не проводится  ликвидация Участника закупки –     юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника          закупки  - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)  и об открытии конкурсного производства,

- не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящей заявкой подтверждаем, что у ___________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)

- отсутствуют  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах),

- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,

- имеются  исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты,

- и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор  в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не ранее чем через  10  (десять) календарных и не позднее чем через 20 (двадцать ) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                                  (подпись)      М.П.                                    (фамилия, инициалы)

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ________________		                                                                                    		      	     (подпись)

Главный бухгалтер			___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))