УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 160/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки

расходных материалов для центральной стерилизационной

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение)

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для центральной стерилизационной для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | Описание | Соответствие | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага крепированная мягкая белая 1000х1000 мм | Товар должен соответствовать упаковочным материалам для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, а именно бумага крепированная мягкая белая. Иметь назначение – для стерилизации и хранения медицинских инструментов и материалов. Должен иметь возможность применения одного из следующих методов стерилизации: паровой, воздушный, газовый (формальдегид, этиленоксид), радиационный (бета и гамма-излучение). Должна иметь срок сохранения стерильности не менее 12-ти месяцев после стерилизации. Плотность бумажного слоя должен быть не менее 60 г/м кв., пропускная способность бумаги по воздуху (по Bendtsen) не менее 650 мл/мин., сила на разрыв не менее 95,0Н/15мм мин., Тест Соbb60 не более 15,0 гр/м кв. Размер не менее 1000х1000 мм +/5мм в упаковке не менее 250 листов*. При поставке должны прилагаться: методические рекомендации, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, документы, подтверждающие технические характеристики, указанные в техническом задании. | Соответствие | уп | 15 |
| 2 | Бумага крепированная мягкая белая 500х500 мм | Товар должен соответствовать упаковочным материалам для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, а именно бумага крепированная мягкая белая. Иметь назначение – для стерилизации и хранения медицинских инструментов и материалов. Должен иметь возможность применения одного из следующих методов стерилизации: паровой, воздушный, газовый (формальдегид, этиленоксид), радиационный (бета и гамма-излучение). Должна иметь срок сохранения стерильности не менее 12-ти месяцев после стерилизации. Плотность бумажного слоя должен быть не менее 60 г/м кв., пропускная способность бумаги по воздуху (по Bendtsen) не менее 650 мл/мин., сила на разрыв не менее 95,0Н/15мм мин., Тест Соbb60 не более 15,0 гр/м кВ. Размер не менее 500х500 мм +/5мм в упаковке не менее 500 листов*. При поставке должны прилагаться: методические рекомендации, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, документы, подтверждающие технические характеристики, указанные в техническом задании. | Соответствие | уп | 8 |
| 3 | Бумага крепированная мягкая белая 600х600 мм | Товар должен соответствовать упаковочным материалам для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, а именно бумага крепированная мягкая белая. Иметь назначение – для стерилизации и хранения медицинских инструментов и материалов. Должен иметь возможность применения одного из следующих методов стерилизации: паровой, воздушный, газовый (формальдегид, этиленоксид), радиационный (бета и гамма-излучение). Должна иметь срок сохранения стерильности не менее 12-ти месяцев после стерилизации. Плотность бумажного слоя должен быть не менее 60 г/м кв., пропускная способность бумаги по воздуху (по Bendtsen) не менее 650 мл/мин., сила на разрыв не менее 95,0Н/15мм мин., Тест Соbb60 не более 15,0 гр/м кв. Размер не менее 600х600 мм +/5мм в упаковке не менее 500 листов*. При поставке должны прилагаться: методические рекомендации, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, документы, подтверждающие технические характеристики, указанные в техническом задании. | Соответствие | уп | 5 |
| 4 | Бумага крепированная мягкая белая 750х750 мм | Товар должен соответствовать упаковочным материалам для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, а именно бумага крепированная мягкая белая. Иметь назначение – для стерилизации и хранения медицинских инструментов и материалов. Должен иметь возможность применения одного из следующих методов стерилизации: паровой, воздушный, газовый (формальдегид, этиленоксид), радиационный (бета и гамма-излучение). Должна иметь срок сохранения стерильности не менее 12-ти месяцев после стерилизации. Плотность бумажного слоя должен быть не менее 60 г/м кв., пропускная способность бумаги по воздуху (по Bendtsen) не менее 650 мл/мин., сила на разрыв не менее 95,0Н/15мм мин., Тест Соbb60 не более 15,0 гр/м кв. Размер не менее 750х750 мм +/5мм в упаковке не менее 250 листов*. При поставке должны прилагаться: методические рекомендации, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, документы, подтверждающие технические характеристики, указанные в техническом задании. | Соответствие | уп | 10 |
| 5 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 100х300 мм | Пакеты плоские - соответствие. Плотность бумаги: не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки -соответствие. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер не менее 100х300 мм ±5 мм. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук*. | Соответствие | уп | 20 |
| 6 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 100х400 мм | Пакеты плоские - соответствие. Плотность бумаги: не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки -соответствие. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер не менее 100х400 ±5 мм. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук*. | Соответствие | уп | 10 |
| 7 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 150х300 мм | Пакеты плоские - соответствие. Плотность бумаги: не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки -соответствие. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер не менее 150х300 мм ±5 мм. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук*. | Соответствие | уп | 15 |
| 8 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 200х400 мм | Пакеты плоские - соответствие. Плотность бумаги: не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки -соответствие. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер не менее 200х400 мм ±5 мм. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук*. | Соответствие | уп | 15 |
| 9 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 250х400 мм | Пакеты плоские - соответствие. Плотность бумаги: не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки -соответствие. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер не менее 250х400 мм ±5 мм. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук*. | Соответствие | уп | 15 |
| 10 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 50х250 мм | Пакеты плоские - соответствие. Плотность бумаги: не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки -соответствие. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер не менее 50х250 мм ±5 мм. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук*. | Соответствие | уп | 18 |
| 11 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 75х300 мм | Пакеты плоские - соответствие. Плотность бумаги: не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки -соответствие. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер не менее 75х300 мм ±5 мм. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук*. | Соответствие | уп | 16 |
| 12 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 75мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые – соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов -соответствие. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер не менее 75мм/200м. ±5 мм. | Соответствие | шт | 10 |
| 13 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 100мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые – соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов -соответствие. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер не менее 100мм/200м. ±5 мм. | Соответствие | шт | 16 |
| 14 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 150мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые – соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов -соответствие. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет.Размер не менее 150мм/200м. ±5 мм. | Соответствие | шт | 20 |
| 15 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 200мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые – соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов -соответствие. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет.Размер не менее 200мм/200м. ±5 мм. | Соответствие | шт | 20 |
| 16 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 250мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые – соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов -соответствие. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет.Размер не менее 250мм/200м. ±5 мм. | Соответствие | шт | 16 |
| 17 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 300мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые – соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов -соответствие. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет.Размер не менее 300мм/200м. ±5 мм. | Соответствие | шт | 16 |
| 18 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 350мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые – соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов -соответствие. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет.Размер не менее 350мм/200м. ±5 мм. | Соответствие | шт | 10 |
| 19 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 400мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые – соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов - соответствие. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов -соответствие. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер не менее 400мм/200м.±5 мм. | Соответствие | шт | 6 |
| 20 | Индикаторы химические контроля стерилизации | Из материала самоклеящейся ленты - полускользкая импрегнированная бумага или эквивалент. В основу клеящейся стороны должен входить природный каучук или эквивалент, выдерживающий высокие температуры и влажность, после стерилизации не должен оставлять следов. Наличие индикатора 1 класса, нанесенного на ленту, с возможностью смены своего цвета после стерилизации. Сцепление со сталью не менее 4,0 Н/ 25мм; сцепной вес не менее 40 г/ м кв. Соответствие ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000. Размеры не менее 19мм х 50м.+/-3мм | Соответствие | шт | 72 |
| 21 | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый | Класс должен быть не ниже 6 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 - имитирующие индикаторы, предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры паровых стерилизаторов, изготовленных по ГОСТ Р 51935-2002 (EN285) и ГОСТ Р EN 13060, особенно при стерилизации «эпидемиологически значимых» объектов, инструментов и материалов - соответствие. Контролируемый режим стерилизации в пределах: 134+3°С/4+0,5 минут и давление пара 0,21±0,03 МПа, Контрольные значения индикатора: 1340С /4 минуты - соответствие. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки - соответствие. Индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки, проникать через неё, переходить на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение или после соответствующего режима стерилизации - соответствие. Лицевая поверхность должна быть заламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги - соответствие. Гарантийный срок 36 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80% или ХХ месяцев. Поставляется комплектами по 500 тестов*. Наименование индикатора, вид стерилизации, класс по ГОСТ, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора. | Соответствие | уп | 2 |
| 22 | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый | Класс должен быть не ниже 6 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – «имитирующие индикаторы», предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры паровых стерилизаторов, изготовленных по ГОСТ Р 51935-2002 (EN285) и ГОСТ Р EN 13060, особенно при стерилизации «эпидемиологически значимых» объектов, инструментов и материалов. Может быть использован внутри упаковки/коробки. Контролируемый режим стерилизации: 121+3°С/20+2 минут и давление пара 0,11+0,03 МПа. Контрольные значения индикатора в пределах а: 1210С/20 минут - соответствие. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки - соответствие. Индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки, проникать через неё, переходить на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение или после соответствующего режима стерилизации. Лицевая поверхность ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Гарантийный срок 36 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80% или ХХ месяцев. Поставляется комплектами по 500 тестов*. Наименование индикатора, вид стерилизации, класс по ГОСТ, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора. | Соответствие | уп | 2 |

* Участник закупки может предложить иное количество товара в упаковке, пересчитав объём требуемого к поставке товара через единицу продукции.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 985 628 (Девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 80 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

| № п/п | Наименование товара | Предложение № 1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага крепированная мягкая белая 1000х1000 мм (250 шт.) | 7 200,00 | 7 416,00 | 7 560,00 | 7 392,00 |
| 2 | Бумага крепированная мягкая белая 500х500 мм (500 шт.) | 4 500,00 | 4 635,00 | 4 725,00 | 4 620,00 |
| 3 | Бумага крепированная мягкая белая 600х600 мм (500 шт.) | 5 850,00 | 6 025,50 | 5 850,00 | 5 908,50 |
| 4 | Бумага крепированная мягкая белая 750х750 мм (250 шт.) | 4 500,00 | 4 635,00 | 4 700,00 | 4 611,67 |
| 5 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 100х300 мм (1000 шт.) | 2 340,00 | 2 410,20 | 2 420,00 | 2 390,07 |
| 6 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 100х400 мм (1000 шт.) | 3 060,00 | 3 151,80 | 3 360,00 | 3 190,60 |
| 7 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 150х300 мм (1000 шт.) | 3 420,00 | 3 522,60 | 3 620,00 | 3 520,87 |
| 8 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 200х400 мм (1000 шт.) | 5 670,00 | 5 840,10 | 5 970,00 | 5 826,70 |
| 9 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 250х400 мм (1000 шт.) | 7 560,00 | 7 786,80 | 7 800,00 | 7 715,60 |
| 10 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 50х250 мм (1000 шт.) | 1 080,00 | 1 112,40 | 1 180,00 | 1 124,13 |
| 11 | Пакеты плоские (бумага/пленка) 75х300 мм (1000 шт.) | 1 755,00 | 1 807,65 | 1 965,00 | 1 842,55 |
| 12 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 75мм/200м | 990,00 | 1 019,70 | 1 090,00 | 1 033,23 |
| 13 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 100мм/200м | 1 350,00 | 1 390,50 | 1 450,00 | 1 396,83 |
| 14 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 150мм/200м | 2 025,00 | 2 085,75 | 2 105,00 | 2 071,92 |
| 15 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 200мм/200м | 2 745,00 | 2 827,35 | 2 895,00 | 2 822,45 |
| 16 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 250мм/200м | 3 465,00 | 3 568,95 | 3 765,00 | 3 599,65 |
| 17 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 300мм/200м | 4 005,00 | 4 125,15 | 4 410,00 | 4 180,05 |
| 18 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 350мм/200м | 4 950,00 | 5 098,50 | 5 550,00 | 5 199,50 |
| 19 | Рулоны плоские (бумага/пленка) 400мм/200м | 5 400,00 | 5 562,00 | 5520 | 5 494,00 |
| 20 | Индикаторы химические контроля стерилизации | 286,97 | 295,58 | 296,00 | 292,85 |
| 21 | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый | 3 780,00 | 3 893,40 | 4 080,00 | 3 917,80 |
| 22 | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый | 3 780,00 | 3 893,40 | 4 080,00 | 3 917,80 |
|  | ИТОГО | 957 021,84 | 985 732,56 | 1 014 132,00 | 985 628,80 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2019г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.