УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 166/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов для центра травматологии и ортопедии для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение).

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов для центра травматологии и ортопедии НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

|  | № п.п. | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Ед. Изм. | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3.5mm Прямая пластина с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей предплечья. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Прямая пластина. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая, содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из 7 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм. Длина винтов должна быть 10 мм,12 мм,14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть: 47 мм, 57 мм, 70 мм, 82 мм, 93 мм, 105 мм, 117 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 12 мм. Толщина пластины должна быть не более 2 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 5 мм. Количество отверстий должно быть: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Определяется по согласованию с заказчиком). |  |  |
|  | 2 | 3.5mm 1\3 трубчатая пластина, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Используется в качестве опорной (противососкальзывающей) пластины для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина 1/3-трубчатая с угловой стабильностью. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая, содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из 7 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм. Длина винтов должна быть 10 мм,12 мм,14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм. (Определяется по согласованию с заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть: 45 мм, 58 мм, 70 мм, 81 мм, 94 мм, 105 мм, 115 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 9 мм. Толщина пластины должна быть не более 2 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 5 мм. Количество отверстий должно быть: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Определяется по согласованию с заказчиком). |  |  |
|  | 3 | 3.5mm Реконструктивная пластина, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей (ключица, плечевая кость и тд). Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина реконструктивная. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия, винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая, содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из 7 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм. Длина винтов должна быть 10 мм,12 мм,14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм. (Определяется по согласованию с заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть: 47 мм, 58 мм, 70 мм, 82 мм, 95 мм, 105 мм, 116 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 10 мм. Толщина пластины должна быть не более 2 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 5 мм. Количество отверстий должно быть: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Определяется по согласованию с заказчиком). |  |  |
|  | 4 | 3.5mm Пластина для ключицы диафиз. Анатомичная., с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза ключицы. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна иметь предизогнутую форму, анатомически повторяющую форму ключицы в проксимальной части. Пластина должна быть представлена в двух видах, для левой и правой конечности (Определяется по согласованию с заказчиком). Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из 7 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм. Длина винтов должна быть: 10 мм,12 мм,14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм. (Определяется по согласованию с заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть 90 мм, 108 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 10 мм. Толщина пластины должна быть не менее 2 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не более 6 мм. Количество отверстий должно быть 7, 9 (Определяется по согласованию с заказчиком). |  |  |
|  | 5 | 3.5mm Пластина для ключицы дистальный отдел. Анатомичная. с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела ключицы. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна иметь предизогнутую форму, анатомически повторяющую акромиальный конец ключицы, в виде головкообразного расширения. Пластина должна быть представлена в двух видах, для левой и правой конечности (Определяется по согласованию с заказчиком). Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокирваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины длжна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из 7 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм. Длина винтов должна быть 10 мм,12 мм,14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть: 68 мм, 92 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 10 мм. Толщина пластины должна быть не более 2 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не более 5 мм. Количество отверстий должно быть: 4, 6 (Определяется по согласованию с заказчиком). На конце пластины должно быть головкообразное расширение на 4 отверстия, длиной не менее 20 мм, шириной не менее 20 мм, расстояние между отверстиями не менее 1 мм. |  |  |
|  | 6 | Пластина на ключицу крючковидная, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела ключицы. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна иметь предизогнутую форму, анатомически повторяющую акромиальный конец ключицы, в виде головкообразного расширения. Пластина должна быть представлена в двух видах, для левой и правой конечности (Определяется по согласованию с заказчиком). Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из 7 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм. Длина винтов должна быть 10 мм,12 мм,14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть: 75 мм, 87 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не менее 10 мм. Толщина пластины должна быть не менее 3 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 5 мм. Количество отверстий должно быть: 3, 4 (Определяется по согласованию с заказчиком). На конце пластины должно быть головкообразное расширение на 4 отверстия, длиной не менее 20 мм, шириной не менее 20 мм, расстояние между отверстиями должно быть не менее 1 мм. От головкообразного расширения должен отходить крючок, глубина погружения которого должна быть: 12 мм, 15 мм, 18 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). |  |  |
|  | 7 | Предизогнутая пластина на наружнюю лодыжку ложка с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза наружней лодыжки. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна иметь предизогнутую форму, анатомически повторяющую малоберцовую кость в дистальной части. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Пластина должна быть ложкообразной формы. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из 7 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм. Длина винтов должна быть 10 мм,12 мм,14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть: 75 мм, 90 мм, 103 мм, 117 мм, 131 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 10 мм. Толщина пластины должна быть не менее 2 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 6 мм. Количество отверстий должно быть: 4, 5, 6, 7 (Определяется по согласованию с заказчиком). Дистальная часть пластины должна иметь ложкообразную форму. Ширина дистальной части должна быть не менее 15 мм, длина не менее 23 мм, количество отверстий должно быть не менее 4, при блокировании в которых должно быть исключено попадание винта в сустав. Расстояние между 1,3 и 2,4 отверстием не менее 4 мм. |  |  |
|  | 8 | Предизогнутая пластина на наружнюю лодыжку прямая , с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза наружней лодыжки. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна иметь предизогнутую форму, анатомически повторяющую малоберцовую кость в дистальной части. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Форма пластины должна быть прямая. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из 7 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм. Длина винтов должна быть 10 мм,12 мм,14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть: 75 мм, 88 мм, 113 мм, 116 мм, 130 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 10 мм. Толщина пластины должна быть не менее 2 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 6 мм. Количество отверстий должно быть: 4, 5, 6, 7 (Определяется по согласованию с заказчиком). Дистальная часть пластины должна иметь ложкообразную форму. Ширина дистальной части должна быть не менее 15 мм, длина не менее 23 мм, количество отверстий должно быть не менее 4, при блокировании в которых должно быть исключено попадание винта в сустав. Расстояние между 1,3 и 2,4 отверстием не менее 4 мм. |  |  |
|  | 9 | Пластины на проксимальный отдел плечевой кости с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза головки плечевой кости. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина на проксимальный отдел плечевой кости. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна иметь предизогнутую форму, конец пластины должен быть анатомически смоделирован под форму головки плечевой кости. Пластина должна поставляться с комплектом из 7 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм. Длина винтов должна быть 10 мм,12 мм,14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть: 90 мм, 103 мм, 115 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 15 мм. Толщина пластины должна быть не менее 2 мм. Количество отверстий должно быть: 4, 5, 6 (Определяется по согласованию с заказчиком). Анатомический смоделированный конец пластины должен иметь длину не менее 40 мм, ширину не менее 20 мм, не менее 6 отверстий. |  |  |
|  | 10 | Винт с металлическим адаптером в индивидуальной упаковке | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для фиксации двух костей и более после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Имплант должен быть изготовлен в форме винта и полностью / частично (Определяется по согласованию с заказчиком) покрыт резьбой, кроме шляпки. Имплант должен быть снабжён металлическим адаптером, в котором должно иметься гексагональное отверстие под стандартную отвёртку не менее 2,5. Должен иметь в центре как импланта, так и металлического адаптера отверстие маленького диаметра для имплантации с помощью проводника (спицы Киршнера). Не должен использоваться краситель. Имплант должен быть рентгеннегативным. Инструмент должен быть разработан с учетом аподактильной техники имплантации. Поставляться должен стерильным в индивидуальной упаковке. Стерилизация должна проводиться методом радиационного облучения. Срок биодеградации должен быть не более 24 месяцев. Должен сохранять прочностные характеристики не менее 8 недель после имплантации. |  |  |
|  |  | Материал | Должен быть изготовлен из упорядоченного биорассасывающегося сополимера, состоящего из полимолочной и полигликоевой кислот в соотношении 85/15 (международное название PLGA 85/15) с показателями прочности не менее 80МРа. Материал должен содержать как аморфный, так и кристаллический компонент. |  |  |
|  |  | Размеры | Диаметр 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). При диаметре 3,5 мм длина 20 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 35 мм, 36 мм, 40 мм, 45 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). При диаметре 4,0 мм длина 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). При диаметре 4,5 мм длина 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм (Определяется по согласованию с заказчиком). |  |  |
|  | 11 | Пин в индивидуальной упаковке | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для фиксации двух костей и более после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Имплант должен быть цилиндрической формы с рифленой поверхностью. Иметь не менее 15 граней, за счет которых должна увеличиваться площадь контакта пина. Не должен использоваться краситель. Имплант должен быть рентгеннегативным. Инструмент должен быть разработан с учетом аподактильной техники имплантации. Поставляться должен стерильным в индивидуальной упаковке. Стерилизация должна проводиться методом радиационного облучения. Срок биодеградации должен быть не более 24 месяцев. Должен сохранять прочностные характеристики не менее 8 недель после имплантации. Должен увеличиваться в размере не раньше 2 суток на 2-5% под воздействием гидролиза. Должен отсутствовать Стресс Шилд эффект после имплантации. |  |  |
|  |  | Материал | Должен быть изготовлен из упорядоченного биорассасывающегося сополимера, состоящего из полимолочной и полигликоевой кислот в соотношении 85/15 (международное название PLGA 85/15) с показателями прочности не менее 120МРа. Материал должен содержать как аморфный, так и кристаллический компонент. |  |  |
|  |  | Размеры | Диаметр должен быть: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,7 мм, 3,2 мм (Определяется по согласованию с заказчиком), длина должна быть не менее 70 мм. |  |  |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 347 493 (Триста сорок семь тысяч четыреста девяносто три) рубля 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. | Предложение № 1 Вх. от 24.06.2019 г. № 24 | Предложение № 2 Вх. от 24.06.2019 г. № 277 | Предложение № 3 Вх. от 24.06.2019 г. № 10 | Средняя цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3.5mm Прямая пластина с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 28 817,00 | 29 800,00 | 29 100,00 | 29 239,00 |
| 2 | 3.5mm 1\3 трубчатая пластина, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 28 817,00 | 29 800,00 | 29 100,00 | 29 239,00 |
| 3 | 3.5mm Реконструктивная пластина, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 28 817,00 | 29 800,00 | 29 100,00 | 29 239,00 |
| 4 | 3.5mm Пластина для ключицы диафиз. Анатомичная., с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 34 838,00 | 36 600,00 | 35 150,00 | 35 529,33 |
| 5 | 3.5mm Пластина для ключицы дистальный отдел. Анатомичная. с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 34 838,00 | 36 600,00 | 35 150,00 | 35 529,33 |
| 6 | Пластина на ключицу крючковидная, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 34 838,00 | 36 600,00 | 35 150,00 | 35 529,33 |
| 7 | Предизогнутая пластина на наружнюю лодыжку ложка с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 34 838,00 | 36 600,00 | 35 150,00 | 35 529,33 |
| 8 | Предизогнутая пластина на наружнюю лодыжку прямая с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 34 838,00 | 36 600,00 | 35 150,00 | 35 529,33 |
| 9 | Пластины на проксимальный отдел плечевой кости с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 34 838,00 | 36 600,00 | 35 150,00 | 35 529,33 |
| 10 | Винт с металлическим адаптером в индивидуальной упаковке | 1 | 26 400,00 | 26 800,00 | 26 600,00 | 26 600,00 |
| 11 | Пин в индивидуальной упаковке | 1 | 19 800,00 | 20 200,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | ИТОГО: |  | 341 679,00 | 356 000,00 | 344 800,00 | 347 493,00 |
| Сумма цен единиц товаров установлена в размере | 347 493,00 руб. |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- Товар поставляется в количестве, указанном в заявке Покупателя

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ____________ 2019 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп., 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.