УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  174 /19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки

системы регистрации ЭКГ для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки системы регистрации ЭКГ для нужд НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»:

| № п.п. | Параметр в соответствии с требованиями медико-технического задания | Требование медико-технического задания | Подтверждение участника соответствия требованиям задания (заполняется участником при подаче заявки) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Состав: |  |  |
|  | Система суточное мониторирование ЭКГ | 2 шт. |  |
|  | Интерфейсный блок | 1 |  |
|  | CD-диск с программным обеспечением | 1 |  |
|  | Одноразовые электроды | 150 шт. |  |
|  | Зарядное устройство на 2 слотов | 1 шт. |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | 1 комплект |  |
|  | Кардиорегистратор | 1 шт. |  |
|  | Кабель отведений ЭКГ 12-канальный. | 2 шт. |  |
|  | Элементы питания | 2 шт. |  |
|  | Кардиорегистратор, в составе каждого: | 2 шт. |  |
|  | Кардиорегистратор | 1 шт. |  |
|  | Кабель отведений ЭКГ 12-канальный. | 2 шт. |  |
|  | Элементы питания | 2 шт. |  |
|  | Программное обеспечение и лицензия на дополнительную рабочую станцию по описанию суточных ЭКГ по Холтеру | 4 шт. |  |
|  | CD-диск с ПО |  |  |
|  | Лицензия на 1 машину-АРМ. |  |  |
|  | Система цифровой регистрации ЭКГ покоя | 3 шт. |  |
|  | Кардиомодуль USB | 1 шт. |  |
|  | Кабель пациента на 12 отведения. | 1 шт. |  |
|  | Грудные электроды | 6 шт. |  |
|  | Конечностные электроды | 4 шт. |  |
|  | CD-диск с программным обеспечением | 1 шт. |  |
|  | Гель электродный | 1 шт. |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |  |
|  | Система сетевой передачи, хранения и диспетчеризации ЭКГ (далее «ССПХиД ЭКГ») | 1 шт. |  |
|  | CD-диск с ПО «ССПХиД ЭКГ» | 1 шт. |  |
|  | Лицензия на 1 машину-сервер. | 1 шт. |  |
|  | Технические требования |  |  |
|  | Требования к технологии анализа и редактирования ПО суточного мониторирования ЭКГ |  |  |
|  | Совмещение с монитором АД на программном уровне | Возможность |  |
|  | Полностью автоматическое распознавание кардиокомплексов, исключающее необходимость редактирования шаблонов, кластеров или семейств комплексов QRST. | Наличие |  |
|  | Показатели автоматического распознавания на тестовой базе РОХМИНЭ в соответствии с ГОСТ Р 50267.47-2004 |  |  |
|  | QRS sens (чувствительность обнаружения QRS) | Не менее 99,98% |  |
|  | QRS ppn (специфичность обнаружения QRS) | Не менее 99,99% |  |
|  | VEB sesn (чувствительность обнаружения желудочковых комплексов) | Не менее 99,5% |  |
|  | VEB ppn (специфичность обнаружения желудочковых комплексов) | Не менее 99,5% |  |
|  | VEB fpr (гипердиагностика желудочковых комплексов) | Не более 0,03% |  |
|  | Демонстрация тестирования, на этапе приёмки оборудования | Наличие |  |
|  | Возможность возврата и ревозврата проведенного редактирования по шагам редактирования (кнопки Undo и Rendo) | Наличие |  |
|  | Выбор формы построения протокола: - по разделам (Ритм,ЧСС, Паузы, PQ, Наджелудочковая экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия, ST, QT и т.д.) - по формам представления (графики, таблицы, текст) | Наличие по каждому пункту |  |
|  | Предварительный просмотр печати всего протокола | Наличие |  |
|  | Печать графиков в цвете, при наличии цветного принтера с возможностью выбора режима печатать в цветном или черно-белом виде | Наличие |  |
|  | Стандартное Электрокардиографическое заключение по любому 10-секундному фрагменту ЭКГ | Наличие |  |
|  | Анализ интервала PQ с построением тренда PQ | Наличие |  |
|  | Экспорт всего протокола в формат rtf | Наличие |  |
|  | Требования к автоматическому анализу ритма и проводимости |  |  |
|  | Автоматическое обнаружение следующих эпизодов ритма: - синусовый ритм, - фибрилляция предсердий, - миграция водителя, - предсердный, - идиовентрикулярный, - наджелудочковая пароксизмальная тахикардия, - желудочковый, - желудочковая пароксизмальная тахикардия, - трепетание желудочков. | Наличие |  |
|  | Автоматическое обнаружение следующих эпизодов преходящих нарушения проводимости: - блокада левой ножки, - блокада правой ножки, - синдром WPW | Наличие |  |
|  | Автоматическое обнаружение следующих нарушений: - наджелудочковые экстрасистолы с аберрантным проведением, - парасистолы, - единичные комплексы с преходящим нарушением проводимости | Наличие |  |
|  | Расчет лестничных нагрузочных проб | Наличие |  |
|  | Анализ депрессии и элевации сегмента ST в каждом регистрируемом отведении с выделением: - число эпизодов ишемического смещения, - продолжительность эпизодов, - общая продолжительность, - максимальные смещения сегмента ST - ЧСС эпизодов, - время наступления | Наличие |  |
|  | Правило 1х1х1 в анализе динамики ST | Наличие |  |
|  | Анализ отрицательного зубца Т, формирование трендов отрицательного Т | Наличие |  |
|  | Требования к оценке работы кардиостимулятора |  |  |
|  | Автоматическое определение амплитуд и длительностей 3-х фаз стимула | Наличие |  |
|  | Вывод стимулов в окне ЭКГ с учетом амплитуд и фаз стимулов | Наличие |  |
|  | Выявление следующих эпизодов ритма: спонтанный, навязанный A, V, D | Наличие |  |
|  | Анализ нарушений ритма на фоне навязанного ритма | Наличие |  |
|  | Технические требования к носимому кардиорегистратору (п. 1.1.1 и 1.2.1) |  |  |
|  | Число электродов кабеля отведений в двенадцатиканальном режиме работы | 10 |  |
|  | Число электродов кабеля отведений в трехканальном режиме работы | 7 |  |
|  | Исполнение кардиорегистратора без экрана | Наличие |  |
|  | Обмен данными кардиорегистратора с ПК через USB-порт по кабелю (радио канал исключен) | Наличие |  |
|  | Количество каналов ЭКГ, на которых происходит выделение импульсов искусственного водителя ритма | Не менее 3 |  |
|  | Частота записи сигнала ЭКГ | Не менее 2000Гц |  |
|  | Датчик движения и положения | Наличие |  |
|  | Питание – от одного аккумулятора или батарейки размера АА | Наличие |  |
|  | Работа от одного элемента питания (без замены) | не менее 72 часов |  |
|  | Диапазон входных напряжений кардиосигнала | от 0.05 до 10 мВ |  |
|  | Масса (без элемента питания) | Не более 50 г |  |
|  | Габаритные размеры | Не более 55х70х20 мм |  |
|  | Требование к аппаратной части Стандартной ЭКГ |  |  |
|  | Разрядность АЦП не менее 12 | Наличие |  |
|  | Частота дискретизации | не менее 250 Гц |  |
|  | Диапазон входных напряжений от 0.03 до 10 мВ | Наличие |  |
|  | Число каналов – 12, синхронных | Наличие |  |
|  | Интерфейс связи с ПК USB | Наличие |  |
|  | Требование к программной части и программному анализу ЭКГ |  |  |
|  | Режим длительности регистрации 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, 60 секунд, длительная запись до 24 часов | Наличие |  |
|  | Наличие контроля обрыва электродов на этапе регистрации | Наличие |  |
|  | Вывод протокола на офисной бумаге формата А4 | Наличие |  |
|  | Форматы вывода протокола: - портретный режим; - альбомный режим; - книжный протокол; | Наличие по каждому пункту |  |
|  | Режим регистрации ЭКГ: - 12 каналов; - по группам; - только стандартные отведения; - по небу; - на вдохе / выдохе; - отведения V7-V9; - ортостатическая проба; - высокие грудные; - правые грудные; - гипервентиляционная проба; | Наличие по каждому пункту |  |
|  | Количество используемых ЭКГ Пациента, при анализе по серии ЭКГ в динамике | все ЭКГ пациента |  |
|  | Автоматическая диагностика с автоматическим разнесением статистики по каждому разделу: - Нарушения ритма; - Фибрилляция; - Трепетание предсердий; - Желудочковая тахикардия; - Эпизод желудочков; - Тахикардия; - Брадикардия; - Наджелудочковая экстрасистолия; - Желудочковая экстраситолия; - Нарушения проводимости; - Замедление внутрипредсердной проводимости; - WPW; - Преходящий синдром WPW; - Блокада правой ножки пучка Гиса; - Блокада левой ножки пучка Гиса; - Преходящая блокада левой ножки ПГ; - Блокада передней ветви левой ножки ПГ; - Нарушение внутри-желудочковой проводимости; - Замедление внутрижелудочковой проводимости; - Инфаркт; - Рубцы; - Рубцовые изменения миокарда; - Ишемия миокарда; - Ишемия миокарда; - Субэпикардиальная ишемия миокарда; - Нарушение процесса реполяризации; - Гипертрофия левого предсердия; - Гипертрофия левого желудочка; - Признаки гипертрофии левого желудочка; - Гипертрофия левого желудочка с нарушением процессов реполяризации; - Гипертрофия правого желудочка; - Признаки гипертрофии правого желудочка; - Синусовый ритм; - Синдром ранней реполяризации; - Низкоамплитудная ЭКГ в грудных отведениях; | Наличие по каждому пункту |  |
|  | Вывод статистики за любой выбранный период в разрезе нарушений | Наличие |  |
|  | Вывод журнала регистрации ЭКГ за любой выбранный период | Наличие |  |
|  | Возможность фильтрации Базы ЭКГ в разрезах: Даты регистрации; По нарушениям; По паспортным данным Пациента. | Наличие |  |
|  | Выгрузка интервалов, амплитуд, параметров зубцов каждого комлекса QRS по каждому отведению в таблицу Excel (p, pq, qrs, st) | Наличие |  |
|  | Работа в Сети |  |  |
|  | Передача ЭКГ на консультацию и получение протокола описания должно осуществляться по локальным сетям и/или через интернет под управлением программы, входящей в состав комплекса | Наличие |  |
|  | Организация доступа к данным, с определением политики безопасности и авторизации на сервере | Наличие |  |
|  | Требования к «ССПХиД ЭКГ» |  |  |
|  | Передача ЭКГ на консультацию и получение протокола описания должно осуществляться по локальным сетям и через интернет под управлением программы, входящей в состав комплекса | Наличие |  |
|  | «ССПХиД ЭКГ» осуществляет передачу данных по сетям Ethernet | Наличие |  |
|  | «ССПХиД ЭКГ» осуществляет прием и хранение ЭКГ покоя, длительных ЭКГ | Наличие |  |
|  | ССПХиД ЭКГ» осуществляет авторизованный доступ к данным, определяющийся политикой безопасности и авторизацией на сервере | Наличие |  |
|  | «ССПХиД ЭКГ» осуществляет мониторинг активных Врачей-консультантов (вошедших в систему с меткой о готовности работы «ОнЛайн») | Наличие |  |
|  | «ССПХиД ЭКГ» осуществляет диспетчеризацию потока ЭКГ между активными Врачами-консультантами и ставит ЭКГ в очередь на описание | Наличие |  |
|  | «ССПХиД ЭКГ» позволяет направить ЭКГ конкретному Врачу-консультанту, с формированием «ОффЛайн» очереди | Наличие |  |
|  | «ССПХиД ЭКГ» записи ЭКГ с пометкой Cito ставит в первую очередь на описание Врачу-консультанту (двигает очередь, устанавливает высокий приоритет) | Наличие |  |
|  | «ССПХиД ЭКГ» подписывает записи ЭКГ электронно-цифровой подписью Врача-консультанта | Наличие |  |
|  | Возможность «ССПХиД ЭКГ» интеграции с МИС (медицинской информационной системой) по протоколам HL7, DICOM | Наличие |  |
|  | «ССПХиД ЭКГ» предоставляет Врачу-консультанту предыдущие записи ЭКГ с оценкой динамики (по каждому пациенту) | Наличие |  |
|  | Требуемая документация |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
|  | Декларация соответствия | Наличие |  |
|  | Дополнительные требования | Наличие |  |
|  | Гарантия | не менее 12 месяцев |  |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории РФ | Наличие |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию, обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Срок службы | Не менее 5 лет |  |

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 2 518 466 (Два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Система Сетевой передачи, хранения и диспетчеризации ЭКГ, в составе: | 1 | шт. | 2 510 000,00 | 2 450 400,00 | 2 595 000,00 |
| 1.1 | Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм | 3 | шт. |  |  |  |
| 1.2 | Система суточного мониторирования ЭКГ | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ, с одним кардиорегистратором без экрана | 2 | шт. |  |  |  |
| 1.2.2 | Кардиорегистратор | 2 | шт. |  |  |  |
| 1.2.3 | Диск с ПО и лицензией на дополнительную рабочую станцию | 4 | шт. |  |  |  |
| 1.3 | Архив сетевого хранения суточных ЭКГ | 1 | шт. |  |  |  |
| 1.3.1 | Серверное ПО «Городской Архив» | 1 | шт. |  |  |  |
| 1.3.2 | Пакет интеграции с МИС | 1 | шт. |  |  |  |
| Сумма, руб. |  |  | 2 510 000,00 | 2 450 400,00 | 2 595 000,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 2 518 466,67 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30%, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 7 (Семи) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 (Трех) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.