УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 181/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для отделения реанимации и анестезиологии НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение)

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для отделения реанимации и анестезиологии для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во* | Характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контур дыхательный | шт | 1 | Контур дыхательный реанимационный, взрослый, 1,6 м, 2 влагосборника, лимб 0.8 м. Для использования с аппаратом ИВЛ. Изготовлен из прозрачного полиэтилена, армированного с внешней стороны, устойчивого к перегибу, D = 22 мм. Длина не менее 158 см не более 161 см, встроенный со стороны пациента угловой коннектор с СО2 портом и разъемом 22М/15F с заглушкой и коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F. 2 встроенных влагосборника объемом не более 65 мл с антиокклюзионным замком. В комплекте адаптер к держателю контура, трубка длиной не более 0.8 м для соединения с увлажнителем с разъемами 22 мм, адаптер 22 мм. Срок годности не менее 5 лет. | Соответствует |
| 2 | Проводник | шт | 1 | Проводник инфузионный однократного применения (линия удлинительная) предназначен для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов, с помощью шприцевых насосов. Проводник с прозрачной трубкой . Трубка проводника изготовлена из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP / DOP Free). Небольшой внутренний диаметр трубки обеспечивает минимальное остаточное количество вводимых дорогостоящих жидких лекарственных препаратов. Коннектор “Луер-Лок” адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом и обеспечивает надежную фиксацию; прозрачная стенка трубки позволяет избежать вероятность попадания пузырей воздуха в венозное русло пациента; защитные колпачки на коннекторах обеспечивают стерильность и апирогенность внутренней среды проводника; индивидуальная упаковка состоит из сваренного по контуру пакета из термоформуемой многослойной пленки и газопроницаемой бумаги, на которой нанесена вся информация об изделии; стерилизация осуществляется окисью этилена в промышленных стерилизационных камерах. Технические характеристики 1. Рабочая длина не менее 1500 мм. 2. Внутренний диаметр трубки не менее 1,5 мм. Наруж. диаметр трубки, мм не менее 2,7мм 3. Объем заполнения внутренней полости 2,6 ± 0,2мл Резистентность к давлению, бар - 4 3. Стерилизация – газовая, этилен оксидом (ЭО). 4. Упаковочный материал – пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. 5. Стерильно, апирогенно, нетоксично, гипоаллергенно. 6. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке не менее 3 года с даты изготовления. 7. Срок годности товара на момент поставки составляет не менее 80% установленного изготовителем. | Соответствует |
| 3 | Соединитель | шт | 1 | Соединитель (переходник) угловой шарнирный . • Для подсоединения дыхательного контура к пациенту • Угловой 115град. шарнирный соединитель, • изготовлен из прозрачного пластика • разъем со стороны пациента 22M/15F • Гофрированная, удлиняемая трубка с регулируемой длиной в пределах 110-210мм • изготовлена из полиэтилена • прозрачный пластиковый коннектор со стороны контура 15М • с двойным портом • Срок стерильности не менее 5лет | Соответствует |
| 4 | Маска кислородная | шт | 1 | Удлиненная форма кислородной маски «под подбородок». Длина маски 110±3 мм. Контур маски, повторяющий изгиб лицевой части черепа. Алюминиевый носовой фиксатор. Эластичный фиксирующий ремешок. Переходник на маске для кислородной трубки. Два боковых клапана на теле маски. Кислородная трубка, длина 2,0±0,1 метра, с несминаемым внутренним просветом "звездчатого" сечения. Контрольный клапан в переходнике для кислородной трубки. Резервный дыхательный мешок объемом 1000±10 мл обеспечивает стабильную высокую концентрацию ксилорода во вдыхаемом вохдухе. Не содержит латекса. Срок годности не менее 5 лет. | Соответствует |
| 5 | Мешок дыхательный | шт | 1 | Мешок дыхательный объем не менее 3,0 л без латекса . Резервный мешок для дыхательного контура, без латекса, с эластичным коннектором-муфтой с разъемом 22F. Срок годности не менее 5 лет. | Соответствует |
| 6 | Стилет | шт | 1 | Стилет для интубации, размер 14 Fr. - стилет для интубации, размер 14 Френч (наружный диаметр 5 ±0,4 мм) . Используется совместно эндотрахеальной (интубационной) трубкой (ЭТТ) с внутренним диаметром не менее 5,0 мм и предназначен для формирования и поддержания её формы (конфигурации). Масса не более 5,5 г. Сердечник стилета выполнен из алюминия, который покрыт оболочкой из поивинихлорида. Проксимальный кончик атравматичен (закруглен). Дистальный конец имеет петлю для удержания при извлечении из ЭТТ. Длина изделия (без учета длины петли) не менее 33 см. На упаковку и непосредственно на корпус стилета нанесена информация в соответствии с регистрационным удостоверением: о наименовании фирмы-производителя, о наименовании (торговом знаке) изделия, диаметре в миллиметрах и френчах, знак о запрете повторного использования. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. Срок стерильности (годности) не менее 3-х лет. | Соответствует |
| 7 | Стилет | шт | 1 | Стилет для интубации InterForm, размер 10 Fr. -стилет для интубации, размер 10 Френч (наружный диаметр 4 ±0,7 мм). Используется совместно эндотрахеальной (интубационной) трубкой (ЭТТ) с внутренним диаметром не менее 4,0 мм и предназначен для формирования и поддержания её формы (конфигурации). Масса не более 5,5 г. Сердечник стилета выполнен из алюминия, который покрыт оболочкой из поивинихлорида. Проксимальный кончик атравматичен (закруглен). Дистальный конец имеет петлю для удержания при извлечении из ЭТТ. Длина изделия (без учета длины петли) не менее 33 см. На упаковку и непосредственно на корпус стилета нанесена информация в соответствии с регистрационным удостоверением: о наименовании фирмы-производителе, о наименовании (торговом знаке) изделия, диаметре в миллиметрах и френчах, знак о запрете повторного использования. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. В упаковочном ящике 10 шт. Срок стерильности (годности) не менее 3-х лет. | Соответствует |
| 8 | Трубка | шт | 1 | Для интубации через трахеостому, изготовлена из термопластичного прозрачного полимерного материала с R-контрастной полоской на боковой поверхности трубки, анатомически изогнутая, с внутренним стилетом для облегчения установки, манжетка низкого давления большого объема. Тело и фланец трубки выполнены единым фрагментом. Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном, шейный фланец с отверстиями для фиксации лентой и маркировкой внутреннего диаметра трубки, в комплекте с лентой, стерильно упакованная. Внутренний диаметр 7.0±0.15 мм, наружный диаметр 9.4±0.2 мм. Длина 67±1 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Угол изгиба трубки не менее 100о. Срок годности не менее 5 лет. | Соответствует |
| 9 | Трубка | шт | 1 | Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Двойная маркировка глубины интубации. Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, указанная в 3-х местах, разметка длины в см., стерильно упакованная. Внутренний диаметр 7.0±0.15 мм, наружный диаметр 9.3±0.2 мм. Длина без коннектора 320±5 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 82±5 мм, до второй метки - 98±5 мм. Срок годности не менее 5 лет. | Соответствует |
| 10 | Трубка | шт | 1 | Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Двойная маркировка глубины интубации. Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, указанная в 3-х местах, разметка длины в см., стерильно упакованная. Внутренний диаметр 7.5±0.15 мм, наружный диаметр 10.0±0.2 мм. Длина без коннектора 330±5 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 82±5 мм, до второй метки - 98±5 мм. Срок годности не менее 5 лет. | Соответствует |
| 11 | Трубка | шт | 1 | Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая. Дистальный кончик с глазком Мерфи. Двойная маркировка глубины интубации. Рентгеноконтрастная полоска на боковой поверхности трубки. Скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления большого объема с чувствительным пилотным баллоном с автоматическим клапаном. Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки. Маркировка внутреннего и наружного диаметра трубки в мм, указанная в 3-х местах, разметка длины в см., стерильно упакованная. Внутренний диаметр 8.0±0.15 мм, наружный диаметр 10.7±0.2 мм. Длина без коннектора 330±5 мм. Диаметр раздутой манжеты 21±0.1 мм. Расстояние от края трубки до первой метки глубины интубации 90±5 мм, до второй метки -106±5 мм. Срок годности не менее 5 лет. | Соответствует |
| 12 | Трубка | шт | 1 | Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, армированного металлической спиралью, устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая, скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления, пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном, установочная метка на уровне голосовых связок, размер ID 7,0 Стерильно упакованная, в упак не менее 5 шт . | Соответствует |
| 13 | Трубка | шт | 1 | Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, армированного металлической спиралью, устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая, скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления, пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном, установочная метка на уровне голосовых связок, разметка длины в см., стерильно упакованная размер ID 7,5 Стерильно упакованная, в упак не менее 5 шт . | Соответствует |
| 14 | Трубка | шт | 1 | Для оральной или назальной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ, армированного металлической спиралью, устойчивого к перегибанию, стандартно изогнутая, скошенный атравматичный дистальный кончик, манжета низкого давления, пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном, установочная метка на уровне голосовых связок, разметка длины в см., стерильно упакованная размер ID 8,0 Стерильно упакованная, в упак не менее 5 шт . | Соответствует |
| 15 | Медицинская натронная известь | шт | 1 | Сорбент углекислого газа цветоиндикаторная для наркозных аппаратов и медицинских барокамер. Создана для медицинского применения и пригодна для работы со всеми анестезиологическими газами разрешенными в России. Состав: гидроксид кальция, этиловый фиолетовый, вода. Диаметр гранул 2,5-5,0 мм. Поток свежего газа - не менее 2 л/мин. Поглощающая способность углекислого газа более 19%. Относительная влажность до 15%. В процессе использования фиолетовый цвет начнет проявляться и увеличивать интенсивность, указывая истощение способности соды поглощать С02. Фасовка - канистра 4,5 кг. Срок годности не менее 2-х лет. | Соответствует |
| 16 | Фильтр | шт | 1 | Для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала, с СО-портом с разъемом Луер Лок закрытым крышкой с винтовой резьбой. Разъемы 22M/15F со стороны пациента и 22F/15M со стороны дыхательного контура. Тип фильтрации - электростатический. Эффективность фильтрации - не менее 99,999%. Степень увлажнения дыхательной смеси на вдохе - не менее 30 мл H2O/литр при VT= 500 мл. Мертвое пространство не более 28 мл. Длительность использования - 24 часа. Диапазон использования - Vtмин.= 100 мл, VTмакс.=2000 мл. Вес не более 27 г. Сопротивление потоку не более 1,8 см Н2О при 60 л/мин. Срок годности не менее 5 лет. | Соответствует |
| 17 | Игла | шт | 1 | Стимулирующая игла для поиска нервных сплетений с применением электронейростимулятора. Технические характеристики: Тонкостенная игла 22G 0,7х80 мм, со срезом 15°, изолированная до кончика среза; маркировка по длине через каждый 1 см; прозрачный рифленый павильон с указателем расположения среза иглы; точечный электрод для продвижения иглы под контролем импульсов; кабель для соединения с нейростимулятором, совместим с нейростимуляторами марки Стимуплекс; удлинительная линия для введения медикаментов. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. | Соответствует |
| 18 | Игла | шт | 1 | Стимулирующая игла для поиска нервных сплетений с применением электронейростимулятора. Технические характеристики: Тонкостенная игла 22G 0,7х120 мм, со срезом 15°, изолированная до кончика среза; маркировка по длине через каждый 1 см; прозрачный рифленый павильон с указателем расположения среза иглы; точечный электрод для продвижения иглы под контролем импульсов; кабель для соединения с нейростимулятором, совместим с нейростимуляторами марки Стимуплекс; удлинительная линия для введения медикаментов. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. | Соответствует |
| 19 | Набор для спинальной анестезии. | шт | 1 | Набор для спинальной анестезии в составе: -игла 25G длиной 90мм с увеличивающим эффектом карандашного типа. Павильон иглы пластиковый, полностью прозрачный с интегрированными дистальноориентированными крыльями служащими упорами для пальцев и обеспечивающими точность передачи ощущения пункции ТМО. Все боковые грани павильона имеют плоские полностью прозрачные поверхности для обеспечения повышенной визуализации ликвора. В просвете иглы представленный металлический мандрен. Павильон мандрена окрашен в соответствии с цветовой международной маркировкой размера, на его поверхности нанесен размер иглы в мм и единице диаметра G. Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. В комплекте интродьюсер с полностью прозрачным павильоном , с интегрированными упорами для пальцев в форме дистальноориентированных крыльев и с азом для возможности фиксации съемных крыльев. На индивидуальной упаковке нанесены пиктограммы основных компонентов набора для быстрой идентификации изделия, условия температуры и влажности для хранения. | Соответствует |
| 20 | Набор для спинальной анестезии. | шт | 1 | Набор для спинальной анестезии в составе: -игла 27G длиной 90мм с увеличивающим эффектом карандашного типа. Павильон иглы пластиковый, полностью прозрачный с интегрированными дистальноориентированными крыльями служащими упорами для пальцев и обеспечивающими точность передачи ощущения пункции ТМО. Все боковые грани павильона имеют плоские полностью прозрачные поверхности для обеспечения повышенной визуализации ликвора. В просвете иглы представленный металлический мандрен. Павильон мандрена окрашен в соответствии с цветовой международной маркировкой размера, на его поверхности нанесен размер иглы в мм и единице диаметра G. Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. В комплекте интродьюсер с полностью прозрачным павильоном , с интегрированными упорами для пальцев в форме дистальноориентированных крыльев и с азом для возможности фиксации съемных крыльев. На индивидуальной упаковке нанесены пиктограммы основных компонентов набора для быстрой идентификации изделия, условия температуры и влажности для хранения. | Соответствует |
| 21 | Набор эпидуральный | шт | 1 | Набор эпидуральный. Состав: 1). Игла Туохи 18G длиной 90+-5 мм со съемными крыльями. Павильон иглы пластиковый, полностью прозрачный, с пазом для фиксации съемных крыльев. На иглу нанесена несмываемая разметка с шагом 1 см. В просвете иглы предвставленный металлический мандрен. Павильон мандрена окрашен в соответствии с цветовой международной маркировкой размера, на его поверхности нанесен размер иглы в мм и единице диаметра G. Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. 2). Катетер эпидуральный 20G длиной 90+-5 см. Материал - полиамид, встроенная рентгеноконтрастная полоса, закрытый, 3 боковых отверстия. На катетере преднадет пластиковый направитель. На катетер нанесена несмываемая сантиметровая разметка от 5 до 30 см от дистального конца с шагом 1 см, с увеличением количества кольцевых маркеров каждые 5 см для точного контроля глубины введения. На проксимальном конце катетера несмываемой краской нанесена метка ограничения введения в адаптер катетера. 3). Защелкивающийся адаптер катетера зажимного типа с пластиковой заглушкой. Снабжен защелкивающимся фиксатором, обхватывающим с верхней и боковых сторон тело адаптера. Активация механизма фиксации осуществляется одной рукой. 4). Фильтр 0,2 мкм. 5). Шприц утраты сопротивления (LOR) объемом 10 мл. Разъем шприца луэр-лок. Цена деления 0,2 мл. 6). Пластиковая заглушка. На индивидуальной упаковке нанесены пиктограммы основных компонентов набора для быстрой идентификации изделия, условия температуры и влажности для хранения. | Соответствует |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 11 025 (Одиннадцать тысяч двадцать пять) рублей 47 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование** | Ед. изм. | Кол-во | Предложение №1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Средняя цена за ед. товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла стимуплекс для проводниковой анестезии 80 мм срез 15 | шт | 1 | 860,00 | 860,69 | 870,32 | 863,67 |
| 2 | Игла стимуплекс для проводниковой анестезии 120 мм срез 15 | шт | 1 | 860,00 | 860,69 | 870,32 | 863,67 |
| 3 | Спинальная игла Sprotte с увеличивающим эффектом 25Gх3 1/2 (90мм) с интродьюсером (уп.№25) | шт | 1 | 420,00 | 420,34 | 425,04 | 421,79 |
| 4 | Спинальная игла Sprotte с увеличивающим эффектом 27Gх3 1/2 (90мм) с интродьюсером (уп.№25) | шт | 1 | 420,00 | 420,34 | 425,04 | 421,79 |
| 5 | Набор эпидуральный стандартный 18Gx90 mm (10шт/уп) | шт | 1 | 1 100,00 | 1 100,28 | 1 113,20 | 1 104,49 |
| 6 | Контур дыхательный гофрированный с 2 влагосборниками | шт | 1 | 692,77 | 700,39 | 706,63 | 699,93 |
| 7 | Линия удлинительная инфузионная внутр.д-1,6мм дл.150 см | шт | 1 | 30 | 30,33 | 30,6 | 30,31 |
| 8 | Гофрированный угловой соединитель с двойным шарниром 22F-22M/15F | шт | 1 | 146,81 | 148,42 | 149,75 | 148,33 |
| 9 | Маска лицевая кислородная с удлинительной трубкой 2м L | шт | 1 | 99,54 | 100,63 | 101,53 | 100,57 |
| 10 | Мешок резервный дыхательный 3л | шт | 1 | 236,29 | 238,89 | 241,02 | 238,73 |
| 11 | Стилет для эндотрахеальной трубки (металич.) Fr 14 | шт | 1 | 450 | 454,95 | 459 | 454,65 |
| 12 | Стилет для эндотрахеальной трубки (металич.) Fr 10 | шт | 1 | 450 | 454,95 | 459 | 454,65 |
| 13 | Трахеостомическая трубка с манжетой, ID 7.0 | шт | 1 | 321,74 | 325,28 | 328,17 | 325,06 |
| 14 | Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 7.0 | шт | 1 | 51,28 | 51,84 | 52,31 | 51,81 |
| 15 | Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 7.5 | шт | 1 | 51,28 | 51,84 | 52,31 | 51,81 |
| 16 | Трубка эндотрахеальная с манжетой ID 8.0 | шт | 1 | 51,28 | 51,84 | 52,31 | 51,81 |
| 17 | Трубка эндотрахеальная армированная ID 7.0 | шт | 1 | 832,99 | 842,15 | 849,65 | 841,60 |
| 18 | Трубка эндотрахеальная армированная ID 7.5 | шт | 1 | 832,99 | 842,15 | 849,65 | 841,60 |
| 19 | Трубка эндотрахеальная армированная ID 8.0 | шт | 1 | 832,99 | 842,15 | 849,65 | 841,60 |
| 20 | Натронная известь 5 кг | шт | 1 | 2081,31 | 2104,2 | 2122,94 | 2 102,82 |
| 21 | Фильтр дыхательный | шт | 1 | 113,61 | 114,86 | 115,88 | 114,78 |
| Сумма цен единиц товаров установлена в размере | 11 025,47 |

**В случае указания торгового наименования или производителя читать: «…или эквивалент».

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев, с даты подписания договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2019г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.