УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 182/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки облучателей-рециркуляторов медицинских для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки облучателей-рециркуляторов медицинских для нужд НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| 1. | Наименование | Облучатель-рециркулятор |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Требуемое количество, шт. | 53 |  |
|  | Предназначение: для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей болезней в помещениях лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных организаций и других помещениях с большим скоплением людей | соответствие |  |
| 2. Технические характеристики* |
| 2.1 | Габариты облучателя (ДхШхВ) (не менее) | 175х110х720 мм | Соответствие |
| 2.2 | Мощность бактерицидного потока | 7,0 Вт | Соответствие |
| 2.3 | Производительность, не менее | 60 м3/ч | Соответствие |
| 2.4 | Потребляемая мощность, не более | 40 Вт | Соответствие |
| 2.5 | Номинальное напряжение на лампе | 55 В | Соответствие |
| 2.6 | Питание сети | 220±22В | Соответствие |
| 2.7 | Частота сети | 50±1 Гц | Соответствие |
| 2.8 | Тип цоколя лампы | G13 | Соответствие |
| 2.9 | Размер лампы (ДхШ) (не более) | 452х23 мм | Соответствие |
| 2.10 | Длина лампы без выводов (не более) | 436 мм | Соответствие |
| 2.11 | Количество встроенных ламп | 2 шт | Соответствие |
| 2.12 | Уровень шума, не более | 40 дБ | Соответствие |
| 2.13 | Время выхода рециркулятора на рабочий режим, не более | 1 мин | Соответствие |
| 2.14 | Бактерицидная отдача лампы, не менее | 0,20 | Соответствие |
| 2.15 | Коэффициент использования бактерицидного потока ламп | 0,35 | Соответствие |
| 2.16 | Уровень бактерицидной эффективности, не менее | 99 % | Соответствие |
| 2.17 | Средняя наработка на отказ должна быть не менее | 5 000 ч | Соответствие |
| 2.18 | Среднее время восстановления работоспособности, не более | 25 мин | Соответствие |
| 2.19 | Кабель питания | неполялизированный | Соответствие |
| 2.20 | Длина кабеля (не более) | 1,4 м | Соответствие |
| 2.21 | Сечение жилы | 1 мм | Соответствие |
| 2.22 | Тип вилки | СЕЕ 7/17 (16А) (250В) | Соответствие |
| 2.23 | Механический таймер | наличие | Соответствие |
| 2.24 | Количество вентиляционных поверхностей на верхней крышке | 1 | Соответствие |
| 2.25 | Размер вентиляционной поверхности на верхней крышке (не более) | 130х65 мм | Соответствие |
| 2.26 | Количество прорезей в вентиляционном отверстии на верхней крышке (не более) | 14 шт | Соответствие |
| 2.27 | Количество вентиляционных поверхностей на нижней крышке | 1 | Соответствие |
| 2.28 | Размер вентиляционной поверхности на нижней крышке (не более) | 130х65 мм | Соответствие |
| 2.29 | Количество прорезей в вентиляционном отверстии на нижней крышке (не более) | 14 шт | Соответствие |
| 2.30 | Срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе, не более | 8000 ч | Соответствие |
| 2.32 | Спектральное распределение плотности потока излучения в области λ = 205 – 315нм, с максимумом излучения на волне | 253,7 нм | Соответствие |
| 2.33 | Отражающая способность УФ- излучения, не более | 75% | Соответствие |
| 2.34 | Габаритные размеры системы воздушного охлаждения (не более) | 70 х70х20 мм | Соответствие |
| 2.35 | Количество систем воздушного охлаждения, не менее | 2 шт. | Соответствие |
| 2.36 | Время непрерывной работы, не более | 23,5 ч | Соответствие |
| 2.37 | Масса, не более | 3,1кг | Соответствие |
| 2.38 | Срок службы, не менее | 3 года | Соответствие |
| 3. Условия эксплуатации |
| 3.1 | Удароустойчивость при транспортировании в режимах для изделий группы 2 | наличие | Соответствие |
| 3.2 | Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 | Соответствие |
| 3.3 | Минимальная рабочая температура (не менее) | +10 гр Цельсия | Соответствие |
| 3.4 | Максимальная рабочая температура (не более) | +35 гр Цельсия | Соответствие |
| 3.5 | Класс потенциального риска применения | 1 | Соответствие |
| 3.6 | Класс электробезопасности прибора | I тип В | Соответствие |
| 3.7 | Класс защиты IP | 20 | Соответствие |
| 4. Качественные характеристики |
| 4.1 | Корпус из ударопрочного пластика | наличие | Соответствие |
| 4.2 | Защитный экран выполнен из химически стойкого поликарбоната | наличие | Соответствие |
| 4.3 | Корпус не имеет острых углов | Наличие | Соответствие |
| 4.4 | Наружные поверхности выполнены из химически стойких материалов, пассивных к УФ-излучению | наличие | Соответствие |
| 4.5 | Встроенный таймер с возможностью установки интервала времени непрерывной работы | наличие | Соответствие |
| 4.6 | На лицевую панель вынесена ручка установки таймера с отметками | ON - непрерывно, 0 - выключено, 40 - 40 мин., 80 - 80 мин., 120 - 120 мин. | Соответствие |
| 4.7 | Возможность установки промежуточного времени работы рециркулятора с помощью регулятора | 20, 60, 100 мин | Соответствие |
| 4.8 | Встроенная съемная ультрафиолетовая лампа низкого давления типа «прямая трубка» с токоподводящими цоколями по краям: 2 шт | наличие | Соответствие |
| 4.9 | Специальные крепления с ответными частями на задней стенке корпуса для возможности монтажа на стене | наличие | Соответствие |
| 4.10 | Специальные крепления с ответными частями на задней стенке корпуса для возможности монтажа на передвижной подставке | наличие | Соответствие |
| 4.11 | Выключатель питания, расположенный на корпусе | наличие | Соответствие |
| 4.12 | Отсутствие выхода УФ-излучения за счет лабиринтных экранов в конструкции корпуса со стороны выхода потока | наличие | Соответствие |
| 4.13 | Легкосъемная торцевая крышка для удобства доступа медицинского персонала к ультрафиолетовой лампе и отражателю для технического обслуживания | наличие | Соответствие |
| 4.14 | Возможность вертикального и горизонтального монтажа корпуса без потери эффективности обеззараживания | Наличие | Соответствие |
| 4.15 | Возможность использования в помещении в присутствии людей | наличие | Соответствие |
| 4.16 | Возможность использования в помещениях I-V категорий | наличие | Соответствие |
| 4.17 | Собственный авторизованный сервисный центр с возможностью приобретения оригинальных комплектующих и запчастей | наличие | Соответствие |
| 5. Общие требования |
| 5.1 | Регистрационное удостоверение | наличие | Соответствие |
| 5.2 | Декларация соответствия | наличие | Соответствие |
| 5.3 | Гарантия, не менее | 12 месяцев | Соответствие |
| 5.4 | Облучатель-рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 31508 | наличие | Соответствие |
| 5.5 | Руководство пользователя | наличие | Соответствие |
| 1. | Наименование | Облучатель-рециркулятор |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 1 |  |
|  | Предназначение: для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей болезней в помещениях лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных организаций и других помещениях с большим скоплением людей | соответствие |  |
| 2. Технические характеристики* |
| 2.1 | Габариты облучателя (ВхШхГ) (не менее) | 825x320x130 мм | Соответствие |
| 2.2 | Мощность бактерицидного потока | 17,5 Вт | Соответствие |
| 2.3 | Производительность, не менее | 100±10 м3/ч | Соответствие |
| 2.4 | Потребляемая мощность, не более | 100 Вт | Соответствие |
| 2.5 | Номинальное напряжение на лампе | 55 В | Соответствие |
| 2.6 | Питание сети | 220±22В | Соответствие |
| 2.7 | Частота сети | 50±1 Гц | Соответствие |
| 2.8 | Тип цоколя лампы | G13 | Соответствие |
| 2.9 | Размер лампы (ДхШ) (не более) | 452х23 мм | Соответствие |
| 2.10 | Длина лампы без выводов (не более) | 436 мм | Соответствие |
| 2.11 | Количество встроенных ламп | 5 шт. | Соответствие |
| 2.12 | Уровень шума, не более | 40 дБ | Соответствие |
| 2.13 | Время выхода рециркулятора на рабочий режим, не более | 1 мин | Соответствие |
| 2.14 | Бактерицидная отдача лампы, не менее | 0,20 | Соответствие |
| 2.15 | Коэффициент использования бактерицидного потока ламп | 0,35 | Соответствие |
| 2.16 | Уровень бактерицидной эффективности, не менее | 99 % | Соответствие |
| 2.17 | Средняя наработка на отказ должна быть не менее | 5 000 ч | Соответствие |
| 2.18 | Среднее время восстановления работоспособности, не более | 25 мин | Соответствие |
| 2.10 | Кабель питания | неполялизированный | Соответствие |
| 2.20 | Длина кабеля (не более) | 3,0 м | Соответствие |
| 2.21 | Сечение жилы (не более) | 1 мм | Соответствие |
| 2.22 | Тип вилки | СЕЕ 7/17 (16А) (250В) | Соответствие |
| 2.23 | Размер индикатора таймера | 30х13 мм | Соответствие |
| 2.24 | Количество вентиляционных поверхностей на верхней крышке | 3 шт | Соответствие |
| 2.25 | Размер каждой вентиляционной поверхности на верхней крышке (не более) (диаметр) | 70мм | Соответствие |
| 2.26 | Количество прорезей в вентиляционной поверхности на верхней крышке (не более) | 5 шт | Соответствие |
| 2.27 | Количество вентиляционных поверхностей на нижней крышке | 3 шт | Соответствие |
| 2.28 | Размер каждой вентиляционной поверхности на нижней крышке (не более) (диаметр) | 70 мм | Соответствие |
| 2.29 | Количество прорезей в вентиляционной поверхности на верхней крышке (не более) | 5 шт | Соответствие |
| 2.30 | Вентиляционные прорези на верхней и нижней поверхности выполнены в виде концентрических жалюзи | наличие | Соответствие |
| 2.31 | Срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе, не более | 8000 ч | Соответствие |
| 2.32 | Режим отображения таймера | 0 - 8000 ч | Соответствие |
| 2.33 | Спектральное распределение плотности потока излучения в области λ = 205 – 315нм, с максимумом излучения на волне | 253,7 нм | Соответствие |
| 2.34 | Отражающая способность УФ- излучения, не более | 75% | Соответствие |
| 2.35 | Габаритные размеры системы воздушного охлаждения (не более) | 70 х70х20 мм | Соответствие |
| 2.36 | Количество систем воздушного охлаждения, не менее | 3 шт | Соответствие |
| 2.37 | Время непрерывной работы, не более | 23,5 ч | Соответствие |
| 2.38 | Масса, не более | 8,4 кг | Соответствие |
| 2.39 | Срок службы, не менее | 3 года | Соответствие |
| 3. Условия эксплуатации |
| 3.1 | Удароустойчивость при транспортировании в режимах для изделий группы 2 | наличие | Соответствие |
| 3.2 | Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 | Соответствие |
| 3.3 | Минимальная рабочая температура (не менее) | +10 гр Цельсия | Соответствие |
| 3.4 | Максимальная рабочая температура (не более) | +35 гр Цельсия | Соответствие |
| 3.5 | Класс потенциального риска применения | 1 | Соответствие |
| 3.6 | Класс электробезопасности прибора | I тип В | Соответствие |
| 3.7 | Класс защиты IP | 20 | Соответствие |
| 4. Качественные характеристики |
| 4.1 | Корпус из металла с порошковым напылением | наличие | Соответствие |
| 4.2 | Торцевые крышки выполнены из ударопрочного АБС-пластика | наличие | Соответствие |
| 4.3 | Корпус не имеет острых углов | Наличие | Соответствие |
| 4.4 | Наружные поверхности выполнены из химически стойких материалов, пассивных к УФ-излучению | наличие | Соответствие |
| 4.5 | Встроенный четырехразрядный индикатор наработки времени | наличие | Соответствие |
| 4.6 | Обнуление индикатора наработки времени после замены лампы | наличие | Соответствие |
| 4.7 | Съемный воздушный фильтр класса G2 со степенью фильтрации частиц более 50мкм | наличие | Соответствие |
| 4.8 | Возможность чистки воздушного фильтра методом промывки или продувки | наличие | Соответствие |
| 4.9 | Встроенная съемная ультрафиолетовая лампа низкого давления типа «прямая трубка» с токопродводящими цоколями по краям: 3 шт. | наличие | Соответствие |
| 4.10 | Специальные крепления с ответными частями на задней стенке корпуса для возможности монтажа на стене | наличие | Соответствие |
| 4.11 | Специальные крепления с ответными частями на задней стенке корпуса для возможности монтажа на передвижной подставке | наличие | Соответствие |
| 4.12 | Выключатель питания, расположенный на корпусе | наличие | Соответствие |
| 4.13 | Легкосъемная торцевая крышка для удобства доступа медицинского персонала к ультрафиолетовой лампе и отражателю для технического обслуживания | наличие | Соответствие |
| 4.14 | Возможность вертикального и горизонтального монтажа корпуса без существенной потери эффективности обеззараживания | Наличие | Соответствие |
| 4.15 | Возможность использования в помещении в присутствии людей | наличие | Соответствие |
| 4.16 | Возможность использования в помещениях I-V категорий | наличие | Соответствие |
| 4.17 | Собственный авторизованный сервисный центр с возможностью приобретения оригинальных комплектующих и запчастей | наличие | Соответствие |
| 5. Общие требования |
| 5.1 | Регистрационное удостоверение | наличие | Соответствие |
| 5.2 | Декларация соответствия | наличие | Соответствие |
| 5.3 | Гарантия, не менее | 12 месяцев | Соответствие |
| 5.4 | Облучатель-рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 31508 | наличие | Соответствие |
| 5.5 | Руководство пользователя | наличие | Соответствие |

*Представленные в техническом задании технические характеристики могут иметь отклонения в пределах пяти процентов.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30 %, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 338 391 (Триста тридцать восемь тысяч триста девяносто один) рубль 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Облучатель-рециркулятор (пластик) | 53 | шт. | 5 904,00 | 6 000,00 | 6 250,00 |
| 2 | Облучатель-рециркулятор (металл) | 1 | шт. | 17 211,00 | 17 800,00 | 18 000,00 |
| Сумма, руб. |  |  | 330 123,00 | 335 800,00 | 349 250,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 338 391,00 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.