УТВЕРЖДАЮ

Главный врач НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 187/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки инструментария для гибкой эндоскопии для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки инструментария для гибкой эндоскопии для нужд НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Общие требования е поставляемому товару |
| --- | --- |
| 1.1 | Остаточный срок стерильности поставляемого товара на дату поставки, месяцев | Не менее 12 |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (или Минздрава России) | Наличие |
| 1.3 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии с приложениями, выданные органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 1.4 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.9 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 1.10 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности | Соответствие |
| 1.11 | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе в качестве выставочного экземпляра, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). | Соответствие |
| 1.12 | Поставляемый товар серийного производства | Соответствие |
| 1.13 | Этикетка на каждой единице товара на русском языке с указанием модели (артикула), фирмы-производителя, страны происхождения, основных технических характеристик товара, даты производства и срока годности (стерильности) | Наличие |
| № п/п | Наименование товара | Требуемые технические характеристики поставляемого товара |
| 1 | Щетка цитологическая | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 2 Назначение: для взятия цитологического материала при эндоскопических манипуляциях. Применение однократное. Возможность автоклавирования отсутствует. Упаковка единицы товара должна быть индивидуальная стерильная. Количество щеток в каждой упаковке не менее 10 штук. Щетка должна быть в комплекте с ручкой. Щетка должна вращаться в тубусе на не менее 360 град. Должен быть атравматичный металлический шарик на дистальном конце щетки. Щетка должна быть в тефлоновом тубусе с возможностью герметичного закрытия щетки после забора материала для гарантированного сохранения пробы во время извлечения инструмента. Диаметр инструмента не менее 1,7 и не более 1,8 мм. Рабочая длина инструмента не менее 120 и не более 124 см |
| 2 | Катетер | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 2 Назначение: для аспирации и орошения слизистой при эндоскопических манипуляциях. Применение однократное. Возможность автоклавирования отсутствует. Упаковка единицы товара должна быть индивидуальная стерильная. Количество катетеров в каждой упаковке не менее 10 штук. Форма рабочей части должна быть прямой, с пластиковым дистальным концом с заглушкой. Материал катетера – прозрачный тефлон. Катетер должен быть с Луер-Лок разъемом, колпачок и струна жесткости в комплекте. Диаметр катетера не менее 1,7 и не более 1,8 мм. Длина рабочей части не менее 120 и не более 124 см |
| 3 | Устройство для наложения лигатур | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для наложения лигатурных петель при лигировании полипов при эндоскопических манипуляциях. Применение многократное. Возможность автоклавирования при не менее 134 град. и ультразвуковой обработки. Возможность работы с эндоскопами с каналом от не более 2,8 мм, рабочая длина инструмента не менее 230 см. Максимальный диаметр вводимой части не менее 2,5 и не более 2,6 мм. Возможность регулировать степень стягивания петли. Зарядка устройства должна осуществляться ручным фиксированием петли на дистальном конце инструмента. Наличие подвижной пластиковой оболочки, позволяющей вводить заряженный инструмент в канал эндоскопа. Наличие порта для промывки с разъемом типа «Луер-Лок» |
| 4 | Ручка для лигирующих устройств | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для управления устройством для наложения лигатур при эндоскопических манипуляциях. Применение многократное. Возможность автоклавирования при не менее 134 град. и ультразвуковой обработки. Должна быть полная механическая и функциональная совместимость с поставляемым устройством для наложения лигатур. Материал изготовления – медицинский пластик. Наличие двух специальных фиксирующих устройств – винт на дистальной части и винт на слайдере, что обеспечивает надежную фиксацию инструмента. Наличие специальных колец, ограничивающих ход слайдера и предотвращающих перегибы |
| 5 | Петля эндоскопическая | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для лигирования полипов перед эндоскопической полипэктомией. Применение однократное. Возможность автоклавирования отсутствует. Упаковка единицы товара должна быть индивидуальная стерильная. Количество петель в упаковке не менее 10 штук. Должна быть полная механическая и функциональная совместимость с поставляемым устройством для наложения лигатур. Материал петли должен быть нейлон. Диаметр петли не менее 29 и не более 30 мм |
| 6 | Петля эндоскопическая | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для лигирования полипов перед эндоскопической полипэктомией. Применение однократное. Возможность автоклавирования отсутствует. Упаковка единицы товара должна быть индивидуальная стерильная. Количество петель в упаковке не менее 10 штук. Должна быть полная механическая и функциональная совместимость с поставляемым устройством для наложения лигатур. Материал петли должен быть нейлон. Диаметр петли не менее 19 и не более 20 мм |
| 7 | Оболочка для лигирующего устройства | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – не менее 1 Назначение: для введения заряженного лигирующего устройства в канал эндоскопа. Должна быть полная механическая и функциональная совместимость с поставляемым устройством для наложения лигатур. Применение многократное. Возможность автоклавирования при не менее 134 град. и ультразвуковой обработки. Возможность работы с эндоскопами с каналом от не более 2,8 мм, рабочая длина оболочки не менее 230 см |
| 8 | Гель для эндоскопического удаления полипов | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – упаковка Количество товара в единицах измерения – не менее 2 Назначение: для инъекции в подслизистый слой ЖКТ с целью облегчения проведения эндоскопического удаления полипов, резекции слизистой оболочки, диссекции подслизистого слоя. Концентрат должен поставляться в жидком виде. В составе: гиалуронат натрия, хлорид натрия, гидрофосфат натрия, дигидрофосфат натрия, вода для инъекций. Изделие должно быть полностью готово к использованию, однократного применения, стерильное. Гель должен быть в стерильном индивидуальном герметичном флаконе. Объем геля в каждом флаконе не менее 10 мл. Не менее 5 флаконов в каждой упаковке |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30 %, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 283 847 (Двести восемьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Щетка цитологическая, одноразовая, стерильная, с ручкой, с атравматичным металлическим шариком на дистальном конце щетки, в тефлоновом тубусе с возможностью герметичного закрытия щетки, диаметр 1,8 мм, длина 120 см, 10 шт/упак. | 2 | упак. | 25 609,00 | 26 100,00 | 26 273,00 |
| 2 | Катетер смывной - отсасывающий, одноразовый, стерильный, диаметр 1,8 мм, длина 120 см, 10 шт/упак. | 2 | упак. | 12 734,00 | 12 910,00 | 13 117,00 |
| 3 | Многоразовый инструмент для наложения лигатур, длина 230 см, для рабочего канала 2,8 мм | 1 | шт. | 59 960,00 | 60 080,00 | 60 411,00 |
| 4 | Ручка для лигирующих устройств НХ, многоразовая, автоклавируемая | 1 | шт. | 15 221,00 | 15 490,00 | 15 983,00 |
| 5 | Одноразовая нейлоновая петля для лигирующего устройства HX-20U-1, цвет держателя петли белый, диаметр петли З0 мм, 10 шт/упак. | 1 | упак. | 47 087,00 | 47 400,00 | 47 816,00 |
| 6 | Одноразовая нейлоновая петля для лигирующего устройства HX-20U-1, цвет держателя петли желтый, диаметр петли 20 мм, 10 шт/упак | 1 | упак. | 42 878,00 | 43 150,00 | 43 669,00 |
| 7 | Многоразовая оболочка для лигирующего устройства HX-20U-1, длина 230 см, для рабочего канала 2,8 мм | 1 | шт. | 14 974,00 | 15 275,00 | 15 401,00 |
| 8 | Гель для эндоскопического удаления полипов, резекции, диссекции, концентрат. Однократного применения. Герметичный стерильный флакон 10 мл,5 шт/упак. | 2 | упак. | 11 480,00 | 12 200,00 | 12 950,00 |
| Сумма, руб. |  |  | 279 766,00 | 283 815,00 | 287 960,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 283 847,00 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.