УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ А.М. Явися

ИЗВЕЩЕНИЕ № 010818/1

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки

медицинских изделий и расходных материалов

во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ

ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Гавриченкова Елена Анатольевна – агент по снабжению сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com; mts2@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94; 8 (499) 623-41-35

Предметы процедуры закупки:

ЛОТ №1 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для операционной Микрохирургии глаза  во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гель для замещения жидких средств глаза (Вискоэластик) "Оптимед" шприц 2 мл | Объем вискоэластика: 2,0мл.- Соответствие Форма выпуска: одноразовый шприц в стерильной упаковке. - Соответствие Стерильная канюля 22 калибра.- Наличие Содержание: 20 мг гидроксипропилметилцеллюлозы.- Соответствие рН : 7,25±0,25- Соответствие Молекулярная масса: 80,000 Дальтонов - Соответствие Вязкость: 40 кПа/сек - Соответствие Стерильность- Наличие Высокая степень очистки- Соответствие Апирогенность- Соответствие Сертификация в Российской Федерации - Наличие | уп | 200 |
|  | Лезвие микрохир.стальное однораз. с углом 45° шир.1,5мм (90шт/уп) | Назначение: различные типы микрохирургических операций на наружной оболочке глаза - длина - 6 мм - ширина - 1,5 мм - ширина режущей кромки - 1 мкм - угол заточки – 30 градусов и 45 градусов - масса - 1 г - материал - нержавеющая сталь - поверхность лезвия - блестящая - не стерильное - дезинфекция в тройном растворе - предстерилизационная очистка и стерилизации - в парах воды и формальдегида - каждое лезвие в количестве 6 шт. уложено в контейнер для металлических лезвий, изготовленный из полиэтилена высокого давления ПЭ 15803-070 - контейнеры в количестве 15 шт. с лезвиями уложены в коробку, изготовленную из полистирола марки ПСМД - лезвия в потребительской таре согласно комплектности заворачиваются в полиэтиленовую пленку - гарантийный срок эксплуатации - 1,5 года с момента изготовления - в комплект поставки входят лезвия – 90 шт. - РУ | уп | 100 |
|  | Офтальмологич.р-р трипанового синего "Оптимед" 0,05% 3мл | Красящий компонент: Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего в сбалансированном фосфатном буфере рН раствора: 7,2 ± 0,3 Осмотическое давление раствора: 260 - 320 Осм/кг Стерильность: Стерильно Метод стерилизации: Паровой Упаковка: Стеклянный флакон емкостью 2,0 мл Срок годности: 24 месяца Сертификация в Российской Федерации: Наличие | уп | 150 |
|  | Салфетка офтальмологическая стер.70х100 СО-003 | Салфетка офтальмологическая ламинированная 70х100см изготовлена из нетканого материала "Фибрелла" на основе вискозы, ламинированного пленкой высокого давления голубого цвета плотностью 30 мкм, скрепленная гранулами Сэвилен марок 11306-75,12306-020. Плотность ламинированной «Фибреллы»- 82г/м², гигроскопичность не менее 12,2% , поглотительная способность от 169%; безопасная фиксация зажимов обеспечивается такими характеристиками как удлинение при разрыве д-39,8%,ш-122,5%,разрывная нагрузка д-89%, ш-42%. Производитель нетканого материала "Фибрелла" - Suominen Nonwovens Ltd, Финляндия. Салфетка имеет круглое отверстие диаметром 7 см, встроенный карман 22 х 25 для сбора биологических жидкостей с гибким фиксатором, липкий слой 10х6,5 см. Липкий слой - медицинская термопластическая ткань (материал).Основа - тонкий слой прозрачного полиэстера (РЕТ).Подкладка - тонкий слой белого полипропилена (90 микрон). Биологическая совместимость ( цитотоксичность, чувствительность, кожная раздражительность) согласно стандарту ЕС(93/42/EWG). Упаковка двойная: 1 упаковка - полиэтиленовый пакет толщиной 30мкм, 2 пакет - герметичный пакет из полимерных комбинированных материалов толщиной 72 микрона имеет ширину шва не менее 0,5см, а так же двухсторонние насечки для удобства вскрытия без дополнительных инструментов. Способ облучения - радиационным пучком электронов дозой не менее 15 кГр. Срок сохранения стерильности 3 года. Остаточный срок годности при поставке 95%. | уп | 700 |
|  | Средство перевязочное безворсовое сорбционное "Тупферы-Контур" 25*8*3,5 (10шт/уп) | Средство перевязочное безворсовое сорбционное на основе пористого поливинилацетата (ПВА), ромбовидный по (5, 10, 20, или 30 ) шт в упаковке. Размер 25*8*3. Белого цвета без видимых посторонних включений. Равномерная структура (плотность), способствующая равномерному впитыванию жидкостей. На обрезанных краях не должно быть заусенцев и задиров. Сорбционная (водопоглащающая) способность тупферов должна быть не менее 8г/г тупфера. Индивидуальная упаковка полимерный материал и фольга, который защищает от проникновения влаги. Время смачивания тупферов не должно превышать 15 сек. Область применения: адсорбирующий влагу материал. В двойной стерильной герметичной упаковке, №30 в упаковке. Наличие регистрационного удостоверения. | уп | 200 |

ЛОТ №2 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для операционного блока (Сетки) во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эндопротез полимерный | РЕПЕРЕН® (REPEREN)®-8-90-50 | шт | 10 |
|  | Эндопротез полимерный | РЕПЕРЕН® (REPEREN)®-8-100-50 | шт | 10 |
|  | Эндопротез полимерный для реконструктивно-востановительной хирургии | Реперен 16-150-100 | шт | 3 |
|  | Эндопротез полимерный | РЕПЕРЕН® 16-300-200 | шт | 1 |
|  | Эндопротез полимерный | РЕПЕРЕН® 16-300-250 | шт | 1 |
|  | Эндопротез полимерный для реконструктивно-восстановительной хирургии | РЕПЕРЕН® (REPEREN)®-17-40 | шт | 15 |
|  | Эндопротез полимерный для реконструктивно-восстановительной хирургии | РЕПЕРЕН® (REPEREN)®-17-60 | шт | 10 |
|  | Сетки для герниопластики | 20*20 | шт | 5 |
|  | Сетки для герниопластики | HTR 01 4,5*10 | шт | 25 |
|  | Сетки для герниопластики | ОР 11*14 | шт | 25 |

ЛОТ №3 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для операционного блока (Шовный материал) во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кетгут простой М3 (3/0), 75 см, игла колющая, 25 мм, 1/2, №12 | Натуральный рассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), полученной из серозного слоя кишечника крупного рогатого скота или подслизистой оболочки кишечника овец. Ферментативная биодеградация после имплантации в живую ткань 50%-7-9 суток, 80%-12-14 сутки, полное рассасывание 70-90 суток. Диаметр нити 0,600-0,699. Длина нити в пределах 76-80 см. Одна атравматическая колющая игла, длиной 75±1 мм, изгиб 1/2 окружности, должна быть изготовлена из высокопрочной аустенитной коррозионностойкой стали. Ресурс иглы должен быть не менее 50 проколов. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена объёмно-цилиндрическим способом. Индивидуальная стерильная упаковка, материал находится в спиртоглицериновом консерванте. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический и (или) условный размер нити, длину, цвет нити, а также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную величину. Заводская упаковка не менее 12 шт. Срок годности материала не менее 3 лет с момента производства. Соответствие ГОСТ 31620-2012 | уп | 15 |
|  | Кетгут простой М6 (2), 76 см, игла колющая, 45 мм, 1/2, №12 | Натуральный рассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), полученной из серозного слоя кишечника крупного рогатого скота или подслизистой оболочки кишечника овец. Ферментативная биодеградация после имплантации в живую ткань 50%-7-9 суток, 80%-12-14 сутки, полное рассасывание 70-90 суток. Диаметр нити 0,600-0,699. Длина нити в пределах 76-80 см. Одна атравматическая колющая игла, длиной 45±1 мм, изгиб 1/2 окружности, должна быть изготовлена из высокопрочной аустенитной коррозионностойкой стали. Ресурс иглы должен быть не менее 50 проколов. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена объёмно-цилиндрическим способом. Индивидуальная стерильная упаковка, материал находится в спиртоглицериновом консерванте. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический и (или) условный размер нити, длину, цвет нити, а также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Игла должна быть изображена на упаковке (первичной и групповой) в натуральную величину. Заводская упаковка не менее 12 шт. Срок годности материала не менее 3 лет с момента производства. Соответствие ГОСТ 31620-2012 | уп | 3 |
|  | Капрон крученый М 2 (3/0) катушка 5 метров | Синтетическая нерассасывающаяся крученая нить из полиамида (капрона), неокрашенная (белая). Диаметр нити = 0,200-0,249 мм, длина нити не менее 500 см. Нить должна находиться на носителе, состоящем из влагоустойчивого корпуса длиной не более 9 см, толщиной не более 1 см, закреплённой внутри него вращающейся плоской катушки d=3,5±1,5 см с регулярной намоткой нити. Корпус носителя должен быть снабжён отводом с отверстием для пальца, обеспечивающим удобство при размотке нити. На носителе должны быть нанесены основные параметры нити: наименование, условный и (или) метрический размер. Хирургическая нить должна легко извлекаться на необходимую длину без образования петель и узлов. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический и (или) условный размер, длину, цвет нити. Срок годности материала не менее 3 лет с момента производства. Соответствие ГОСТ 31620-2012 | шт | 200 |
|  | Капрон крученый М 3 (2/0) катушка 5 метров | Синтетическая нерассасывающаяся крученая нить из полиамида (капрона), неокрашенная (белая). Диаметр нити = 0,300-0,349 мм, длина нити не менее 500 см. Нить должна находиться на носителе, состоящем из влагоустойчивого корпуса длиной не более 9 см, толщиной не более 1 см, закреплённой внутри него вращающейся плоской катушки d=3,5±1,5 см с регулярной намоткой нити. Корпус носителя должен быть снабжён отводом с отверстием для пальца, обеспечивающим удобство при размотке нити. На носителе должны быть нанесены основные параметры нити: наименование, условный и (или) метрический размер. Хирургическая нить должна легко извлекаться на необходимую длину без образования петель и узлов. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический и (или) условный размер, длину, цвет нити. Срок годности материала не менее 3 лет с момента производства. Соответствие ГОСТ 31620-2012 | шт | 400 |
|  | Капрон крученый М 4 (1)катушка 5 метров | Синтетическая нерассасывающаяся крученая нить из полиамида (капрона), неокрашенная (белая). Диаметр нити = 0,400-0,499 мм, длина нити не менее 500 см. Нить должна находиться на носителе, состоящем из влагоустойчивого корпуса длиной не более 9 см, толщиной не более 1 см, закреплённой внутри него вращающейся плоской катушки d=3,5±1,5 см с регулярной намоткой нити. Корпус носителя должен быть снабжён отводом с отверстием для пальца, обеспечивающим удобство при размотке нити. На носителе должны быть нанесены основные параметры нити: наименование, условный и (или) метрический размер. Хирургическая нить должна легко извлекаться на необходимую длину без образования петель и узлов. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический и (или) условный размер, длину, цвет нити. Срок годности материала не менее 3 лет с момента производства. Соответствие ГОСТ 31620-2012 | шт | 400 |
|  | Капрон крученый М 5 (2) катушка 5 метров | Синтетическая нерассасывающаяся крученая нить из полиамида (капрона), неокрашенная (белая). Диаметр нити = 0,500-0,599 мм, длина нити не менее 500 см. Нить должна находиться на носителе, состоящем из влагоустойчивого корпуса длиной не более 9 см, толщиной не более 1 см, закреплённой внутри него вращающейся плоской катушки d=3,5±1,5 см с регулярной намоткой нити. Корпус носителя должен быть снабжён отводом с отверстием для пальца, обеспечивающим удобство при размотке нити. На носителе должны быть нанесены основные параметры нити: наименование, условный и (или) метрический размер. Хирургическая нить должна легко извлекаться на необходимую длину без образования петель и узлов. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой) кода изделия производителя хирургического шовного материала, который должен позволить точно определить параметры хирургического шовного материала: наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический и (или) условный размер, длину, цвет нити. Срок годности материала не менее 3 лет с момента производства. Соответствие ГОСТ 31620-2012 | шт | 400 |
|  | Атравматический абсорбируемый многофиламентный шовный материал (EDD-375 Дар-Вин цилиндр.1/2окр. 17,4мм, нить 70см, (EP1,5) USP4/0) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная из полигликолида (ПГ) способная к гидролитической деструкции. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Полимерное покрытие нити из поликапролактона и стеарата кальция заполняющее внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Метрика нити: MP 0,7 (USP 6/0), длина: 70 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 4 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити).Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1 (необходимо предоставить документальное подтверждение). Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы (необходимо предоставить сертификат производителя иглы). Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1.Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 12.5 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 4 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя).Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др.Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 3 |
|  | Атравматический абсорбируемый многофиламентный шовный материал (EDD-371 Дар-Вин цилиндр.1/2окр. 21,8мм, нить 70см, (EP1,5) USP4/0) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная из полигликолида (ПГ) способная к гидролитической деструкции. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Полимерное покрытие нити из поликапролактона и стеарата кальция заполняющее внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Метрика нити: MP 0,7 (USP 6/0), длина: 70 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 4 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити).Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1 (необходимо предоставить документальное подтверждение). Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы (необходимо предоставить сертификат производителя иглы). Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1.Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 12.5 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 4 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя).Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др.Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 14 |
|  | Атравматический абсорбируемый многофиламентный шовный материал (EDH-395 Дар-Вин цилиндр.1/2окр. 25,9мм, нить 70см,(EP3) USP2/0) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная из полигликолида (ПГ) способная к гидролитической деструкции. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Полимерное покрытие нити из поликапролактона и стеарата кальция заполняющее внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Метрика нити: MP 0,7 (USP 6/0), длина: 70 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 4 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити).Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1 (необходимо предоставить документальное подтверждение). Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы (необходимо предоставить сертификат производителя иглы). Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1.Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 12.5 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 4 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя).Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др.Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 4 |
|  | Атравматический абсорбируемый многофиламентный шовный материал (EDE-245 Дар-Вин цилиндр.1/2окр. 31,1мм, нить 70см, (EP2) USP3/0) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная из полигликолида (ПГ) способная к гидролитической деструкции. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Полимерное покрытие нити из поликапролактона и стеарата кальция заполняющее внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Метрика нити: MP 0,7 (USP 6/0), длина: 70 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 4 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити).Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1 (необходимо предоставить документальное подтверждение). Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы (необходимо предоставить сертификат производителя иглы). Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1.Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 12.5 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 4 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя).Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др.Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 64 |
|  | Атравматический абсорбируемый многофиламентный шовный материал (EDH-246 Дар-Вин цилиндр.1/2окр. 31,1мм, нить 70см, (EP3) USP2/0) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная из полигликолида (ПГ) способная к гидролитической деструкции. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Полимерное покрытие нити из поликапролактона и стеарата кальция заполняющее внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Метрика нити: MP 0,7 (USP 6/0), длина: 70 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 4 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити).Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1 (необходимо предоставить документальное подтверждение). Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы (необходимо предоставить сертификат производителя иглы). Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1.Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 12.5 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 4 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя).Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др.Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 50 |
|  | Атравматический абсорбируемый многофиламентный шовный материал (EDH-440 Дар-Вин цилиндр.1/2окр. 36,4мм, повыш. прочн., нить 70см, (EP3) USP2/0) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная из полигликолида (ПГ) способная к гидролитической деструкции. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Полимерное покрытие нити из поликапролактона и стеарата кальция заполняющее внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Метрика нити: MP 0,7 (USP 6/0), длина: 70 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 4 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити).Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1 (необходимо предоставить документальное подтверждение). Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы (необходимо предоставить сертификат производителя иглы). Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1.Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 12.5 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 4 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя).Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др.Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 8 |
|  | Атравматический абсорбируемый многофиламентный шовный материал (EDT-464 Дар-Вин цилиндр.1/2окр. 36,4мм, повыш. прочн., нить 90см,(EP3,5) USP0) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная из полигликолида (ПГ) способная к гидролитической деструкции. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Полимерное покрытие нити из поликапролактона и стеарата кальция заполняющее внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Метрика нити: MP 0,7 (USP 6/0), длина: 70 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 4 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити).Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1 (необходимо предоставить документальное подтверждение). Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы (необходимо предоставить сертификат производителя иглы). Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1.Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 12.5 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 4 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя).Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др.Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 20 |
|  | Атравматический абсорбируемый многофиламентный шовный материал (EDL-465 Дар-Вин цилиндр.1/2окр. 36,4мм, повыш. прочн., нить 90см,(EP4) USP1 ) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная из полигликолида (ПГ) способная к гидролитической деструкции. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Полимерное покрытие нити из поликапролактона и стеарата кальция заполняющее внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Метрика нити: MP 0,7 (USP 6/0), длина: 70 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 4 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити).Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1 (необходимо предоставить документальное подтверждение). Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы (необходимо предоставить сертификат производителя иглы). Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1.Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 12.5 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 4 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя).Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др.Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 1 |
|  | Атравматический абсорбируемый многофиламентный шовный материал (EDL-479 Дар-Вин цилиндр.1/2окр. 48мм, повыш. прочн., нить 90см, (EP4) USP1 ) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная из полигликолида (ПГ) способная к гидролитической деструкции. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Полимерное покрытие нити из поликапролактона и стеарата кальция заполняющее внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Метрика нити: MP 0,7 (USP 6/0), длина: 70 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 4 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити).Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1 (необходимо предоставить документальное подтверждение). Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы (необходимо предоставить сертификат производителя иглы). Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1.Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 12.5 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 4 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя).Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др.Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 8 |
|  | Атравматический абсорбируемый многофиламентный шовный материал (EDM-478 Дар-Вин цилиндр.1/2окр. 48мм, повыш. прочн., нить 90см, (EP5) USP2) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная из полигликолида (ПГ) способная к гидролитической деструкции. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Полимерное покрытие нити из поликапролактона и стеарата кальция заполняющее внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Метрика нити: MP 0,7 (USP 6/0), длина: 70 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 4 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити).Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1 (необходимо предоставить документальное подтверждение). Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы (необходимо предоставить сертификат производителя иглы). Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1.Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 12.5 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 4 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя).Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др.Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 40 |
|  | Атравматический абсорбируемый монофиламентный шовный материал(EDD-515-QAH Дар-Вин м кор.срок треуг. 3/8окр. 18,7мм, нить 45см, (EP1,5) USP4/0) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная из полигликолида (ПГ) способная к гидролитической деструкции. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Полимерное покрытие нити из поликапролактона и стеарата кальция заполняющее внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Метрика нити: MP 0,7 (USP 6/0), длина: 70 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 4 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити).Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1 (необходимо предоставить документальное подтверждение). Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы (необходимо предоставить сертификат производителя иглы). Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1.Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 12.5 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 4 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя).Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др.Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 10 |
|  | Атравматический монофиламентный шовный материал (ECH-539 Корален цилиндр.1/2окр. 29,9мм, игла с.300, нить 75 см, (EP3) USP 2/0) | Нить хирургическая стерильная синтетическая монофиламентная не рассасывающаяся нить из поливинилиденфторида (ПВДФ) обладающая свойством контролируемого линейного растяжения. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Игла : трехгранного поперечного сечения (обратно - режущая), изгиб 3/8 окр., длина: 18,7 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 11 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя). Нить с иглой упаковываются в двойную стерильную упаковку. Наружная упаковка комбинированная: бумага и прозрачная пленка обеспечивает защиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи ножниц. Материал наружной упаковки должен быть невыщелачиваемым, нетоксичным и не иметь запаха в такой степени, чтобы это не могло ухудшить характеристики и безопасность материала либо негативно воздействовать на шовный материал, с которым они контактируют (необходимо предоставить документальное подтверждение от производителя упаковочных материалов на соответствие нормам FDACFR 21, BgVV и норме EN 868-7). Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др. Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке.Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование). Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 2 |
|  | Атравматический монофиламентный шовный материал (EWC-503 Максилен треуг.3/8окр. 13,1мм, нить 45см, (EP1) USP5/0 ) | Нить хирургическая стерильная синтетическая монофиламентная не рассасывающаяся из полимера полиуретанового полиэфира. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.Метрика нити: MP 1 (USP 5/0), длина: 45 (+/-2) см. Разрывная нагрузка в простом узле не менее 7 Н.(необходимо предоставить результаты контроля производителя и сертификат производителя нити). Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др. Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о сертификации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование).Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 1 |
|  | Атравматический многофиламентный шовный материал (ETE-386 Терилен цилиндр.1/2 окр 25.9мм нить 75 см (EP2) USP 3/0) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная не рассасывающаяся из полиэстера. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Двойное силиконовое покрытие заполняющие внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов, для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 25.9 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 12 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя). Нить с иглой упаковываются в двойную стерильную упаковку. Наружная упаковка комбинированная: бумага и прозрачная пленка обеспечивает защиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи ножниц. Материал наружной упаковки должен быть невыщелачиваемым, нетоксичным и не иметь запаха в такой степени, чтобы это не могло ухудшить характеристики и безопасность материала либо негативно воздействовать на шовный материал, с которым они контактируют (необходимо предоставить документальное подтверждение от производителя упаковочных материалов на соответствие нормам FDACFR 21, BgVV и норме EN 868-7). Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др. Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о серти-фикации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование). Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 3 |
|  | Атравматический многофиламентный шовный материал (ETL-458 Терилен цилиндр.1/2 окр 39,9мм нить 75 см (EP4) USP 1) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная не рассасывающаяся из полиэстера. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Двойное силиконовое покрытие заполняющие внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов, для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 25.9 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 12 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя). Нить с иглой упаковываются в двойную стерильную упаковку. Наружная упаковка комбинированная: бумага и прозрачная пленка обеспечивает защиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи ножниц. Материал наружной упаковки должен быть невыщелачиваемым, нетоксичным и не иметь запаха в такой степени, чтобы это не могло ухудшить характеристики и безопасность материала либо негативно воздействовать на шовный материал, с которым они контактируют (необходимо предоставить документальное подтверждение от производителя упаковочных материалов на соответствие нормам FDACFR 21, BgVV и норме EN 868-7). Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др. Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о серти-фикации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование). Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 2 |
|  | Атравматический многофиламентный шовный материал (ETH-772 Терилен цилиндр.1/2 окр с реж.након. 25.9мм нить 75 см (EP3) USP 2/0) | Нить хирургическая стерильная синтетическая многофиламентная импрегнированная не рассасывающаяся из полиэстера. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Двойное силиконовое покрытие заполняющие внутренние полости и межволоконные пространства нити, не сходящее с нити после многократного прохождения через ткани - не менее 40 проколов, для обеспечения отсутствия "пилящего", "фитильного", "капиллярного" эффектов, "эффекта прилипания" нити, и снижения сопротивления точному размещению узла. Конец нити специально обработан для предотвращения разволокнения.Игла изготовлена из сплава мартенситной легированной стали серии AISI 470. Игла : круглого поперечного сечения (колющая), изгиб 1/2 окр., длина: 25.9 мм (+/-0,2 %). Прочность соединения игла/нить не менее 12 Н.(необходимо предоставить сертификат производителя). Нить с иглой упаковываются в двойную стерильную упаковку. Наружная упаковка комбинированная: бумага и прозрачная пленка обеспечивает защиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи ножниц. Материал наружной упаковки должен быть невыщелачиваемым, нетоксичным и не иметь запаха в такой степени, чтобы это не могло ухудшить характеристики и безопасность материала либо негативно воздействовать на шовный материал, с которым они контактируют (необходимо предоставить документальное подтверждение от производителя упаковочных материалов на соответствие нормам FDACFR 21, BgVV и норме EN 868-7). Для удобства хранения и использования в операционной групповая упаковка должна иметь выдвигающийся бокс, на торцевой части бокса должна иметься полная информация о характеристиках нити, иглы, сроках стерильности и др. Упаковка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Для подтверждения соответствия повышенным требованиям к качеству шовного материала необходимо предоставить свидетельство о серти-фикации ЕС (сертификат "CE") или аналогичный международный сертификат качества (обязательное требование). Количество в упаковке: 12 штук. Срок годности с момента стерилизации не менее 5 лет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85% от установленного. | уп | 2 |

ЛОТ №4 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для операционного блока (Одноразовые комплекты) во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект ("Виннер-Мед") для гинекологических операций | Состав:1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 клейкая операционная лента 10х50±1см. Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) плотностью не менее 43г/кв.м.1 простыняс адгезивным краем 50х50±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Адгезивная полоса размером 50х5±1см.1простыня гинекологическая210х260±1см.Простыня имеет особый дизайн и состоит из полотен размером 200х133±1см (верхняя часть) и 260х160±1см (нижняя часть со встроенными леггинсами для конечностей). Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Простыня имеет отверстие для перинеально доступа размером 10х15±1см. Дополнительная накладка из двухслойного нетканого материала (спанбонд-мелтблаун) для усиления зоны вокруг отверстия размером 30х40±1см и плотностью не менее 80 г/кв.м.Силиконизированная защитная бумага размером 25х25±1см и плотностью не менее 93 г/кв.м покрывает зону отверстия. В простыню встроен мешок размером 38х52±1сми толщиной не менее 50 мкм для сбора жидкости, с клапаном из полиэтилена для отведения жидкости, с поддержкой для предотвращения спадения мешка (размером 38х0,8 см).Простыня имеет адгезивную двустороннюю полосу размерами: 70х5±1см ,68х5±1см ,20х5±1см и адгезивную двустороннюю полосу размером 180х3±1см с защитной силиконизированной бумагой.Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. | шт | 100 |
|  | Комплект ("Виннер-Мед") универсальный | Состав: 1 простыня для инструментального стола 150х190±1см. Материал - непроницаемый для жидкостей и бактерий, плотностью не менее 85 г/кв.м (1слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 55 г/кв.м.; 2слой - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 75×190±1см. 1 покрытие для инструментального стола типа Мейо 80х145 ±1см. Общая плотность простыни не менее 85 г/кв.м. Материал простыни - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 80х145±1см, плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал критической зоны – полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 2 простыни с адгезивным краем 75х90±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). Критическая (усиленная) зона размером 20×50±1см. Материал – полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х63±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края.1простыня с адгезивным краем 150х240±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 20х50±1см. Материал зоны усиления– полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х100±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края.1 простыня с адгезивным краем 175х180±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 20х50±1см. Материал зоны усиления– полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х80±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия) Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. 1 клейкая операционная лента 10х50±1см.Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд ) плотностью не менее 43г/кв.м. 4 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способностьне менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650 %. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 10 шт./трансп.уп. | шт | 100 |
|  | Комплект медицинский из нетканых материалов, одноразовый стерильный (универсальный расширенный) | Состав: 1 простыня для инструментального стола 150х190±1см. Материал - непроницаемый для жидкостей и бактерий, плотностью не менее 85 г/кв.м (1слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 55 г/кв.м.; 2слой - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 75×190±1см. 1 покрытие для инструментального стола типа Мейо 80х145 ±1см. Общая плотность простыни не менее 85 г/кв.м. Материал простыни - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 80х145±1см, плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал критической зоны – полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 2 простыни с адгезивным краем 75х90±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). Критическая (усиленная) зона размером 20×50±1см. Материал – полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х63±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края.1простыня с адгезивным краем 150х240±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 20х50±1см. Материал зоны усиления– полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х100±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края.1 простыня с адгезивным краем 175х180±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 20х50±1см. Материал зоны усиления– полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х80±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия) Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. 1 клейкая операционная лента 10х50±1см.Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд ) плотностью не менее 43г/кв.м. 4 полотенца 30х40±1см. В состав так же входят два хирургических халата из одноразового материала СММС, плотностью 35 г/ кв. м Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способностьне менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650 %. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет.. | шт | 600 |
|  | Комплект ("Виннер-Мед") для артроскопии коленного сустава | Состав:1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 простыня 150х180±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). 1 клейкая операционная лента 10х50±1см. Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) плотностью не менее 43г/кв.м.1 чехол для конечности 30х75±1см. Материал чехла - высокоэластичная полиэтиленовая пленка и трикотажная ткань. 1 простыня для коленной артроскопии 225x320 ± 1cм. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). На границе средней и нижней трети в простыню должен быть встроен чашеобразный мешок для сбора жидкости размером 68х80±1cм из прочного пластика толщиной не менее 80 мкм. с плоской проволокой размером 85х0,8±1см по верхнему краю для поддержания формы мешка, с клапаном для отведения жидкости, а также 2 эластичных мембраны из термопластического эластомера плотностью не менее 122 г/кв.м и размером 28х28±1cм с отверстиями для конечности (диаметр верхнего отверстия для бедра 7±1cм, диаметр нижнего отверстия для голени 5±1cм). Верхняя эластичная мембрана с отверстием для бедра должна быть встроена в простыню в месте крепления мешка для сбора жидкости, нижняя мембрана с отверстием для голени должна располагаться в дистальной части самого мешка. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов.Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 14 шт./трансп.уп. | шт | 100 |
|  | Хирургический халат из СММС (Усиленный), размер L, 43г, завернутый, стерильный | Материал халата - нетканый СММС. Плотность материала халата не менее 43 г/кв.м. Размер халата (с допуском в открытом состоянии) - 141х160см±5. Общая длина халата - 140см±2. Длина рукава - 67см±2. Ширина проймы рукава - 33см±2. Манжеты - трикотажные. Длина манжеты - 9см±2. Материал дополнительной защиты (полипропилен+полиэтилен) плотностью не менее 43 г/кв.м. Размер дополнительной защиты рукавов не менее 53х42см. Размер дополнительной защиты передней части халата не менее 100х45см. Обшивка горловины нетканым материалом - полипропилен. Размер обшивки горловины не менее 84х3см. Плотность нетканого материала обшивки горловины не менее 30 г/кв.м. Текстильная застежка ворота - лента-липучка. Размеры не менее 6,5х3см/14х3см. Завязки на халате в области талии. Материал завязок - нетканый СММС плотностью не менее 43 г/кв.м. Завязки в области талии размером не менее 65х4см - 1шт. Завязки в области талии размером не менее 45х4см - 3шт. Сложение халата - "в виде книжки". Соответствие ГОСТ EN 13795-1-2011, ГОСТ EN 13795-2-2011, ГОСТ EN 13795-3-2011. Материал, в который завернут халат внутри упаковки - СМС, плотность не менее 25 г/кв.м. Первичная упаковка - стерильный комбинированный пакет без складки. Изготовлен без использования клея. Материал упаковки (лицевая сторона) - медицинская бумага, плотностью не менее 60 г/кв.м. Материал упаковки (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка. Информация на упаковке: торговая марка, артикул, название изделия, метод стерилизации, срок хранения, символ направления вскрытия. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка - короб из 5-слойного гофрированного картона. Метод стерилизации - оксид этилена. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 60 шт./трансп.уп. | шт | 100 |

ЛОТ №5 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для операционного блока (Инструмент Германия) во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 53-030 Инструмент-ручка для газовых зондов с ручным переключением | шт | 2 |
|  | 53-045 Инструмент-ручка с ручным переключением, для электродов D=4 мм, кабель 5,0м | шт | 5 |
|  | 53-027 Инструмент-ручка мультифункциональная | шт | 1 |
|  | 730К0003 Электрод нейтральный, силиконовый | шт | 4 |

ЛОТ №6 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для операционного блока (Инструмент Казань) во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01-1133-20 Троакар универсальный с форточным клапаном 10 мм, краном газоподачи (с ручным управлением) | шт | 4 |
|  | 01-1123-20 Троакар универсальный с форточным клапаном 5 мм, краном газоподачи (с ручным управлением) | шт | 4 |
|  | 01-1232-00 Стилет с пирамидальной заточкой 10 мм | шт | 4 |
|  | 01-1222-00 Стилет с пирамидальной заточкой 5 мм | шт | 4 |
|  | 01-1332-30 Вставка переходная накидная (c 10мм на 5мм) | шт | 4 |
|  | 01-2620-40 Зажим окончатый (d=5мм) | шт | 2 |
|  | 01-2520-11 Ножницы двухбраншевые изогнутые по плоскости типа Митценбаум (d=5мм) | шт | 2 |
|  | 01-3621-01 Зажим окончатый биполярный с кабелем | шт | 2 |
|  | 01-3621-03 Зажим биполярный в комплекте с электродом диссектор изогнутый типа Мэриленд, d=5мм, пласт.ручка | шт | 2 |
|  | 01-4021-20 Иглодержатель изогнутый с коаксиально изогнутой рукояткой | шт | 2 |
|  | 01-0121-00 Ремонтный комплект прокладок (для 5мм, 10шт/уп) | уп | 2 |
|  | 01-0121-00 Ремонтный комплект прокладок (для 10мм, 10шт/уп) | уп | 2 |
|  | 6545690 Уплотнитель на горловину троакара 22мм | шт | 20 |

ЛОТ №7 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для операционного блока (Инструмент многоразовый) во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зажим с кремальерой | 5 мм эластичный Клинч (Гаспер автоматичный) | шт | 3 |
|  | Игла Вереша | 2,2мм-128мм | шт | 10 |
|  | Иглодержатель эндоскопический | Без кремальеры Д.5мм. Длина 320мм. | шт | 2 |
|  | Корнцанг изогнутый | 260мм (256мм.) Щ-20-2 (Щ-68) | шт | 10 |
|  | Фильтр бактериальный | Одноразовый (10шт/упак.) | уп №10 | 15 |

ЛОТ №8 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для операционного блока (Инструмент одноразовый) во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инструмент для эвакуации органов и тканей | Endo Catch Cold (с системой доставки, 10мм) | шт | 5 |
|  | Инструмент электролигир. | LigaSure(с ножом 37см, д.10мм,ручн.управл.) | шт | 5 |
|  | Инструмент электролигир. | LigaSure(с ножом 37см, д.5мм,ручн.управл.) | шт | 3 |
|  | Инструменты хирург. | Сшивающие сер. Protack | шт | 20 |
|  | Кассета для аппендэктомии | изогнутые ENDO GIA UNIVERSAL длина шва 30мм, высота скрепок 3,5мм (030452) | шт | 6 |
|  | Кассета для аппендэктомии | прямые ENDO GIA UNIVERSAL длина шва 30мм, высота скрепок 3,5мм(030419) | шт | 10 |
|  | Клипсы хирургические | титановые средне-большие (6шт стерильно) | уп | 200 |
|  | Аспиратор-ирригатор | серии Surigwand-2 5мм с трубками (178082) | шт | 5 |
|  | Троакар | 12мм универсальный с газоподачей | шт | 5 |
|  | Троакар | серии Versaport plus V2 5mm-12mm (REF 179096P) | шт | 15 |

ЛОТ №9 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для операционного блока (Прочий расходный материал) во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трубки, набор (10 шт. арт. 031128-10) | уп №10 | 10 |
|  | Трубки, набор (10 шт. арт. 031228-01) | уп №10 | 10 |
|  | Трубки, набор (10 шт. арт. 031328-01) | уп №10 | 10 |
|  | Трубка силиконовая медицинская 3/5 | метр | 50 |
|  | Трубка силиконовая медицинская 4/6 | метр | 30 |
|  | Трубка силиконовая медицинская 5/8 | метр | 100 |
|  | Трубка силиконовая медицинская 7/11 | метр | 20 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: до 31.12.2018 года.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Начальная (максимальная) цена договоров:

ЛОТ №1 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 720 000,00 (Семьсот двадцать тысяч)   рублей 00 копеек.

ЛОТ №2 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать  865 000,00 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч)   рублей 00 копеек.

ЛОТ №3 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ №4 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ №5 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать  500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ №6 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 775 000,00 (Семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ №7 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать  420 000,00 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ №8 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 600 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ №9 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, сектор материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» __________  2018 года  в 08 часов 30 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» __________ 2018 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» __________ 2018 г. в 10 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, сектор материально-технического снабжения.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» по адресу: www.semashko.com