УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000217

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки оборудования для функциональной диагностики ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик:  Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А.Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки оборудования для функциональной диагностики ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| 1 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ | 8 шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Состав и комплектация: |  |
| 1.1.1 | Кардиорегистратор без экрана | 1 шт |
| 1.1.2 | Кабель отведений ЭКГ 3-канальный. | 1 шт |
| 1.1.3 | Кабель отведений ЭКГ 12-канальный. | 1 шт |
| 1.1.4 | Интерфейсный блок | 1 шт. |
| 1.1.5 | CD-диск с программным обеспечением | 1 шт. |
| 1.1.6 | Одноразовые электроды | 150 шт |
| 1.1.7 | Элементы питания | 2 шт. |
| 1.1.8 | Зарядное устройство | 1 шт. |
| 1.1.9 | Руководство пользователя на русском языке | 1 комплект |
| 1.2. | Технические требования к носимому кардиорегистратору |  |
| 1.2.1 | Число электродов кабеля отведений в двенадцатиканальном режиме работы | 10 |
| 1.2.2 | Число электродов кабеля отведений в трехканальном режиме работы | 7 |
| 1.2.3 | Обмен данными кардиорегистратора с ПК через USB-порт по кабелю | Наличие |
| 1.2.4 | Количество каналов ЭКГ, на которых происходит выделение импульсов искусственного водителя ритма | Не менее 3 |
| 1.2.5 | Частота записи сигнала ЭКГ | Не менее 2000Гц |
| 1.2.6 | Датчик движения и положения | Наличие |
| 1.2.7 | Питание – от одного аккумулятора или батарейки размера АА, или двух ААА | Наличие |
| 1.2.8 | Диапазон входных напряжений кардиосигнала | от 0.05 до 10 мВ |
| 1.2.9 | Кардиорегистратор в исполнении «без экрана» | Соответствие |
| 1.2.10 | Масса (без элемента питания) | Не более 50 г. |
| 1.2.11 | Габаритные размеры | Не более 55х70х20 мм |
| 1.3. | Требования к технологии анализа и редактирования Системы суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру |  |
| 1.3.1 | Совмещение с монитором АД на программном уровне | Наличие |
| 1.3.2 | Полностью автоматическое распознавание кардиокомплексов, исключающее необходимость редактирования шаблонов, кластеров или семейств комплексов QRST. | Наличие |
| 1.3.3 | Показатели автоматического распознавания на тестовой базе РОХМИНЭ в соответствии с ГОСТ Р 50267.47-2004 |  |
| 1.3.3.1 | QRS sens (чувствительность обнаружения QRS) | Не менее 99,98% |
| 1.3.3.2 | QRS ppn (специфичность обнаружения QRS) | Не менее 99,99% |
| 1.3.3.3 | VEB sesn (чувствительность обнаружения желудочковых комплексов) | Не менее 99,5% |
| 1.3.3.4 | VEB ppn (специфичность обнаружения желудочковых комплексов) | Не менее 99,5% |
| 1.3.3.5 | VEB fpr (гипердиагностика желудочковых комплексов) | Не более 0,03% |
| 1.3.3.6 | Демонстрация тестирования, на этапе приёмки оборудования | Наличие |
| 1.3.4 | Возможность возврата и ревозврата проведенного редактирования по шагам редактирования (кнопки Undo и Rendo) | Наличие |
| 1.3.5 | Выбор формы построения протокола: - по разделам (Ритм,ЧСС, Паузы, PQ, Наджелудочковая экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия, ST, QT и т.д.) - по формам представления (графики, таблицы, текст) | Наличие по каждому пункту |
| 1.3.6 | Предварительный просмотр печати всего протокола | Наличие |
| 1.3.7 | Печать графиков в цвете, при наличии цветного принтера с возможностью выбора режима печатать в цветном или черно-белом виде | Наличие |
| 1.3.8 | Стандартное Электрокардиографическое заключение по любому 10-секундному фрагменту ЭКГ | Наличие |
| 1.3.9 | Анализ интервала PQ с построением тренда PQ | Наличие |
| 1.3.10 | Экспорт всего протокола в формат rtf, pdf | Наличие |
| 1.3.11 | Требования к автоматическому анализу ритма и проводимости |  |
| 1.3.11.1 | Автоматическое обнаружение следующих эпизодов ритма: - синусовый ритм, - фибрилляция предсердий, - миграция водителя, - предсердный, - идиовентрикулярный, - наджелудочковая пароксизмальная тахикардия, - желудочковый, - желудочковая пароксизмальная тахикардия, - трепетание желудочков. | Наличие |
| 1.3.11.2 | Автоматическое обнаружение следующих эпизодов преходящих нарушения проводимости: - блокада левой ножки, - блокада правой ножки, - синдром WPW | Наличие |
| 1.3.11.3 | Автоматическое обнаружение следующих нарушений: - наджелудочковые экстрасистолы с аберрантным проведением, - парасистолы, - единичные комплексы с преходящим нарушением проводимости | Наличие |
| 1.3.11.4 | Расчет лестничных нагрузочных проб | Наличие |
| 1.3.11.5 | Анализ депрессии и элевации сегмента ST в каждом регистрируемом отведении с выделением: - число эпизодов ишемического смещения, - продолжительность эпизодов, - общая продолжительность, - максимальные смещения сегмента ST - ЧСС эпизодов, - время наступления | Наличие |
| 1.3.11.6 | Правило 1х1х1 в анализе динамики ST | Наличие |
| 1.3.11.7 | Анализ отрицательного зубца Т, формирование трендов отрицательного Т | Наличие |
| 1.3.12 | Требования к оценке работы кардиостимулятора |  |
| 1.3.12.1 | Автоматическое определение амплитуд и длительностей 3-х фаз стимула | Наличие |
| 1.3.12.2 | Вывод стимулов в окне ЭКГ с учетом амплитуд и фаз стимулов | Наличие |
| 1.3.12.3 | Выявление следующих эпизодов ритма: спонтанный, навязанный A, V, D | Наличие |
| 1.3.12.4 | Анализ нарушений ритма на фоне навязанного ритма | Наличие |
| 1.4. | Требование к организации Сетевой работы и передачи ЭКГ |  |
| 1.4.1 | Передача ЭКГ на консультацию и получение протокола описания должно осуществляться по локальным сетям и через интернет под управлением программы, входящей в состав комплекса | Наличие |
| 1.4.2 | организация и настройка хранения ЭКГ на сервере заказчика (прием и хранение ЭКГ покоя, длительных ЭКГ) | Наличие |
| 1.4.3 | авторизованный доступ к данным, определяющийся политикой безопасности и авторизацией на сервере | Наличие |
| 1.4.4 | осуществление мониторинга активных Врачей-консультантов (вошедших в систему с меткой о готовности работы «ОнЛайн») | Наличие |
| 1.4.5 | Организация диспетчеризацию потока ЭКГ между активными Врачами-консультантами и ставит ЭКГ в очередь на описание | Наличие |
| 1.4.6 | направление ЭКГ конкретному Врачу-консультанту, с формированием «ОффЛайн» очереди | Наличие |
| 1.4.7 | записи ЭКГ с пометкой Cito ставятся в первую очередь на описание Врачу-консультанту (двигается очередь, устанавливается высокий приоритет) | Наличие |
| 1.4.8 | предоставление Врачу-консультанту предыдущих записей ЭКГ с оценкой динамики (в контексте пациента) | Наличие |
| 1.4.9 | Уведомление активных врачей о поступлении новой «задачи на описание ЭКГ» | Наличие |
| 2 | АРМ с устройством печати к комплексу суочного мониорирования ЭКГ | 8 шт. |
| 2.1 | Состав и комплектация: |  |
| 2.1.1 | АРМ | 1 шт |
| 2.1.2 | Принтер | 1 шт |
| 2.2 | Требования к АРМ и устройству печати |  |
| 2.1 | Исполнение: системный блок с ЖК-монитором или моноблок, с обеспечением монтажа к кронштейну медицинской приборной тележки (типовое крепление 100х100 мм) | Наличие |
| 2.2 | Диагональ экрана | не менее 23" |
| 2.3 | Частота процессора | не менее 2100 МГц |
| 2.4 | Оперативная память | не менее 8 Гб |
| 2.5 | Емкость дискового накопителя SSD | не менее 250 Гб |
| 2.6 | Операционная система | Наличие |
| 2.7 | Принтер лазерный, формата бумаги А4, Режим автоматической двусторонней печати, Сетевой интерфейс RJ45 | Наличие |
| 2.8 | Ресурс используемого картриджа принтера (без дозаправки тонером) | Не менее 18000 страниц |
| 3 | Кардиорегистратор к системе суточного мониторирования ЭКГ | 54 шт. |
| 3.1. | Состав и комплектация: |  |
| 3.1.1 | Кардиорегистратор без экрана | 1 шт |
| 3.1.2 | Кабель отведений ЭКГ 3-канальный. | 1 шт |
| 3.1.3 | Кабель отведений ЭКГ 12-канальный. | 1 шт |
| 3.1.4 | Элементы питания | 2 шт. |
| 3.2. | Технические требования к носимому кардиорегистратору |  |
| 3.2.1 | Число электродов кабеля отведений в двенадцатиканальном режиме работы | 10 |
| 3.2.2 | Число электродов кабеля отведений в трехканальном режиме работы | 7 |
| 3.2.3 | Обмен данными кардиорегистратора с ПК через USB-порт по кабелю | Наличие |
| 3.2.4 | Количество каналов ЭКГ, на которых происходит выделение импульсов искусственного водителя ритма | Не менее 3 |
| 3.2.5 | Частота записи сигнала ЭКГ | Не менее 2000Гц |
| 3.2.6 | Датчик движения и положения | Наличие |
| 3.2.7 | Питание – от одного аккумулятора или батарейки размера АА, или двух ААА | Наличие |
| 3.2.8 | Диапазон входных напряжений кардиосигнала | от 0.05 до 10 мВ |
| 3.2.9 | Кардиорегистратор в исполнении «без экрана» | Соответствие |
| 3.2.10 | Масса (без элемента питания) | Не более 50 г. |
| 3.2.11 | Габаритные размеры | Не более 55х70х20 мм |
| 4 | Система реристрации ЭКГ покоя | 16 шт. |
| 4.1. | Состав и комплектация: |  |
| 4.3.1 | Кардиомодуль КМ-4 USB | 1 шт. |
| 4.3.2 | Кабель пациента на 12 отведений. | 1 шт. |
| 4.3.3 | Грудные электроды | 6 шт. |
| 4.3.4 | Конечностные электроды | 4 шт. |
| 4.3.5 | CD-диск с программным обеспечением регистрации ЭКГ | 1 шт. |
| 4.3.6 | Гель электродный | 1 шт. |
| 4.3.7 | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |
| 4.2 | Требование к аппаратной части регистрации ЭКГ |  |
| 4.2.1 | Разрядность АЦП | не менее 24 |
| 4.2.2 | Частота дискретизации | не менее 250 Гц |
| 4.2.3 | Диапазон входных напряжений | от 0.03 до 10 мВ |
| 4.2.4 | Число синхронно регистрируемых отведений | Не менее 12 |
| 4.2.5 | Интерфейс связи с АРМ - USB | Наличие |
| 4.2.6 | Электропитание по кабелю USB (5 В) | Наличие |
| 4.2.7 | Потребляемая мощность | Не более 2,5 ВА |
| 4.3 | Требование к программной части и программному анализу ЭКГ |  |
| 4.3.1 | Режим длительности регистрации ЭКГ: 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, 60 секунд, длительная запись до 24 часов (далее «длительная ЭКГ») | Наличие |
| 4.3.2 | Наличие контроля обрыва электродов на этапе регистрации | Наличие |
| 4.3.3 | Вывод протокола на офисной бумаге формата А4 | Наличие |
| 4.3.4 | Форматы вывода протокола: - портретный режим; - альбомный режим; - книжный протокол (буклетом); | Наличие по каждому пункту |
| 4.3.5 | Режим регистрации ЭКГ: - 12 каналов; - по группам; - только стандартные отведения; - по небу; - на вдохе / выдохе; - отведения V7-V9; - ортостатическая проба; - высокие грудные; - правые грудные; - гипервентиляционная проба; | Наличие по каждому пункту |
| 4.3.6 | Количество используемых ЭКГ Пациента, при анализе по серии ЭКГ в динамике | диапазон от 2 до 300 шт. |
| 4.3.7 | Автоматическая диагностика с автоматическим разнесением статистики по каждому разделу: - Нарушения ритма; - Фибрилляция; - Трепетание предсердий; - Желудочковая тахикардия; - Эпизод желудочков; - Тахикардия; - Брадикардия; - Наджелудочковая экстрасистолия; - Желудочковая экстраситолия; - Нарушения проводимости; - Замедление внутрипредсердной проводимости; - WPW; - Преходящий синдром WPW; - Блокада правой ножки пучка Гиса; - Блокада левой ножки пучка Гиса; - Преходящая блокада левой ножки ПГ; - Блокада передней ветви левой ножки ПГ; - Нарушение внутри-желудочковой проводимости; - Замедление внутрижелудочковой проводимости; - Инфаркт; - Рубцы; - Рубцовые изменения миокарда; - Ишемия миокарда; - Ишемия миокарда; - Субэпикардиальная ишемия миокарда; - Нарушение процесса реполяризации; - Гипертрофия левого предсердия; - Гипертрофия левого желудочка; - Признаки гипертрофии левого желудочка; - Гипертрофия левого желудочка с нарушением процессов реполяризации; - Гипертрофия правого желудочка; - Признаки гипертрофии правого желудочка; - Синусовый ритм; - Синдром ранней реполяризации; - Низкоамплитудная ЭКГ в грудных отведениях; | Наличие по каждому пункту |
| 4.3.8 | Вывод статистики за любой выбранный период в разрезе нарушений | Наличие |
| 4.3.9 | Вывод журнала регистрации ЭКГ за любой выбранный период | Наличие |
| 4.3.10 | Возможность фильтрации Базы ЭКГ в разрезах: Даты регистрации; По нарушениям; По паспортным данным Пациента. | Наличие |
| 4.3.11 | Выгрузка интервалов, амплитуд, параметров зубцов каждого комлекса QRS по каждому отведению в таблицу Excel (p, pq, qrs, st) | Наличие |
| 4.5. | Требование к организации Сетевой работы и передачи ЭКГ |  |
| 4.5.1 | Передача ЭКГ на консультацию и получение протокола описания должно осуществляться по локальным сетям и через интернет под управлением программы, входящей в состав комплекса | Наличие |
| 4.5.2 | организация и настройка хранения ЭКГ на сервере заказчика (прием и хранение ЭКГ покоя, длительных ЭКГ) | Наличие |
| 4.5.3 | авторизованный доступ к данным, определяющийся политикой безопасности и авторизацией на сервере | Наличие |
| 4.5.4 | осуществление мониторинга активных Врачей-консультантов (вошедших в систему с меткой о готовности работы «ОнЛайн») | Наличие |
| 4.5.5 | Организация диспетчеризацию потока ЭКГ между активными Врачами-консультантами и ставит ЭКГ в очередь на описание | Наличие |
| 4.5.6 | направление ЭКГ конкретному Врачу-консультанту, с формированием «ОффЛайн» очереди | Наличие |
| 4.5.7 | записи ЭКГ с пометкой Cito ставятся в первую очередь на описание Врачу-консультанту (двигается очередь, устанавливается высокий приоритет) | Наличие |
| 4.5.8 | предоставление Врачу-консультанту предыдущих записей ЭКГ с оценкой динамики (в контексте пациента) | Наличие |
| 4.5.9 | Уведомление активных врачей о поступлении новой «задачи на описание ЭКГ» | Наличие |
| 5 | АРМ с устройством печати для системы регистрации ЭКГ покоя | 16 шт. |
| 5.1 | Состав и комплектация: |  |
| 5.1.1 | АРМ | 1 шт |
| 5.1.2 | Принтер | 1 шт |
| 5.2 | Требования к АРМ и устройству печати |  |
| 5.2.1 | Исполнение: системный блок с ЖК-монитором или моноблок, с обеспечением монтажа к кронштейну медицинской приборной тележки (типовое крепление 100х100 мм) | Наличие |
| 5.2.2 | Диагональ экрана | не менее 21" |
| 5.2.3 | Частота процессора | не менее 2100 МГц |
| 5.2.4 | Оперативная память | не менее 8 Гб |
| 5.2.5 | Емкость дискового накопителя SSD | не менее 250 Гб |
| 5.2.6 | Операционная система | Наличие |
| 5.2.7 | Принтер лазерный, формата бумаги А4, Режим автоматической двусторонней печати, Сетевой интерфейс RJ45 | Наличие |
| 5.2.8 | Ресурс используемого картриджа принтера (без дозаправки тонером) | Не менее 18000 страниц |
| 6 | Медицинская приборная тележка для размещения оборудования | 16 шт. |
| 6.1 | Общие требования |  |
| 6.1.1 | Основное предназначение оборудования | Для применения в процедурных кабинетах, в кабинетах функциональной диагностики и палатах интенсивной терапии для размещения ЭКГ аппарата с возможностью его перемещения по кабинету или палате. |
| 6.1.2 | Основные требования к поставляемому оборудованию и материалам, применяемым при его изготовлении (с учетом выбора современных моделей, последних достижений науки и техники в области здравоохранения) | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Предлагаемые модели должны быть современными, отвечающими последним достижениям науки и техники |
| 6.1.3 | Год выпуска оборудования не ранее 2020 г. | Год выпуска оборудования, не ранее 2020 года |
| 6.1.4 | Сертификаты и регистрационные удостоверения | Наличие |
| 6.1.5 | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 6.1.6 | Средний срок службы оборудования | Средний срок службы оборудования не менее 3 лет |
| 6.1.7 | Гарантийный срок эксплуатации (не менее) | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев |
| 6.1.8 | Требования к упаковке | Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при хранении и транспортировке |
| 6.2 | Требование к стойке медицинской |  |
| 6.2.1 | Конструкция колонны | Сборная металлическая колонна, из металлического оцинкованного листа, толщиной не менее 1,2 мм, окрашенная термопластичной порошковой краской повышенной механической стойкости, полая внутри для скрытия проводов и крепежей |
| 6.2.2 | Каркас-основание стойки | Каркас изготовлен из металлической профильной трубы с сечением не менее 30 х 60 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм, окрашенной термопластичной порошковой краской повышенной механической стойкости |
| 6.2.3 | Цвет | Стойка двухцветной окраски, серый цвет RAL 9075, декоративная панель и колонна бирюзовый цвет RAL 5021 |
| 6.2.4 | Обеспечение мобильности | Четыре поворотных колеса с тормозом TENTE (Германия) , диаметром не менее 100 мм, с антистатическим покрытием. |
| 6.2.5 | Корзина инструментальная | Наличие, не менее 1 штуки, расположена в средней части стойки, изготовлена из металлического оцинкованного листа, толщиной не менее 1,2 мм, окрашенная термопластичной порошковой краской повышенной механической стойкости, с наличием перфораций по боковым стенкам для визуализации содержимого |
| 6.2.6 | Полка для размещения оборудования | Наличие, не менее 1 штуки, расположена в верхней части стойки, изготовлена из металлического оцинкованного листа, толщиной не менее 1,2 мм, окрашенная термопластичной порошковой краской повышенной механической стойкости |
| 6.2.7 | Ручка для перемещения | Наличие, ручка установлена на передней поверхности верхней полки, изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 20 мм, окрашенной термопластичной порошковой краской повышенной механической стойкости |
| 6.2.8 | Держатель гибкого кронштейна для проводов с кронштейном для монитора | Наличие, установлен на колонну стойки, изготовлен из профильной трубы с сечением 30 х 30 мм, с толщиной стенки 2 мм, окрашенная термопластичной порошковой краской повышенной механической стойкости |
| 6.2.9 | Кронштейн для монитора | Наличие. Кронштейн монитора устанавливается на съёмный держатель, прикреплённый к колонне болтовыми соединениями. Кронштейн монитора имеет регулировки угла наклона и угла поворота, с допустимой нагрузкой не менее 15 кг. |
| 6.2.10 | Гибкий кронштейн для проводов | Наличие. Гибкий кронштейн для проводов устанавливается на съёмный держатель, прикреплённый к колонне болтовыми соединениями. Позволяет позиционировать и эргономично хранить ЭКГ провода для работы с пациентом. Длина держателя 500 мм. На конце держателя 2 крючка. |
| 6.2.11 | Высота (без кронштейна для монитора), мм | Не менее 970 |
| 6.2.12 | Ширина нижнего основания, мм | Не более 560 |
| 6.2.13 | Глубина, мм | Не более 650 |
| 6.2.14 | Вес, кг | Не более 12 |
| 6.3 | Комплект поставки | Кол-во, шт. |
| 6.3.1 | Стойка мобильная медицинская | 1 |
| 6.3.2 | Паспорт | 1 |
| 7 | Монитор СМАД | 16 шт. |
| 7.1 | Общие требования |  |
| 7.1.1 | Декларация о соответствии | Наличие, предоставляется при поставке |
| 7.1.2 | Свидетельство (сертификат) об утверждения типа средств измерений с обязательным приложением описания типа средств измерений | Наличие, предоставляется при поставке |
| 7.2 | Назначение |  |
| 7.2.1 | Медицинское оборудование предназначено для суточной автоматической не инвазивной регистрации артериального давления и частоты пульса пациента | Наличие |
| 7.3 | Технические характеристики монитора АД |  |
| 7.3.1 | Количество запоминаемых результатов измерений | ≥ 20 |
| 7.3.2 | Минимальное значение систолического АД | ≤ 60 |
| 7.3.3 | Способ измерения артериального давления осциллометрический | Наличие |
| 7.3.4 | Управление регистратором АД клавишами с тактильным откликом для контроля нажатия, количество | не более 2 шт. |
| 7.3.5 | Корпус регистратора АД без встроенных светодиодов | Наличие |
| 7.3.6 | Длительность мониторирования без замены элементов питания | не менее 48ч |
| 7.3.7 | Программирование регистратора АД через кабель связи на рабочей станции | Наличие |
| 7.3.8 | Проведение функциональной пробы на регистраторе АД, при подключении к программному обеспечению, на рабочей станции с использованием кабеля связи. | Наличие |
| 7.3.9 | Результат проведения функциональной пробы отображается в программном обеспечении на ПК (параметры АД, осцилляции). | Наличие |
| 7.3.10 | Функция отключения отображения результатов измерения на дисплее регистратора АД в процессе мониторирования | Наличие |
| 7.3.11 | Дублированная система микроконтроллеров и датчиков давления для безопасного измерения АД: основная и аварийная | Наличие |
| 7.4 | Технические характеристики манжет |  |
| 7.4.1 | Манжеты с нанесенной графической маркировкой типоразмера (с диапазоном обхвата плеча), знак отсутствия латекса | Наличие |
| 7.5 | Характеристики программного обеспечения для анализа результатов исследования |  |
| 7.5.1 | Расчет основных статистических показателей мониторинга АД: средние значения САД, ДАД, СрАД, ЧСС за сутки, день, ночь, индексы времени, индексы площади, вариабельность АД | Наличие |
| 7.5.2 | Программное обеспечение на рабочей станции позволяет программировать монитор АД, вводить данные пациента, устанавливать ночной, дневной и специальные интервалы, считывать данные суточного мониторирования | Наличие |
| 7.5.3 | Отображение в программном обеспечении для каждого измерения АД изменения первичных сигналов (осцилляций и давления в манжете) | Наличие |
| 7.5.4 | Автоматическое сравнение двух разных исследований одного пациента с выводом результатов в одном окне программы и возможностью печати результатов сравнения | Наличие |
| 7.5.5 | Детский режим суточного мониторирования АД | Наличие |
| 7.5.6 | Программное обеспечение без ключей и кодов, с возможностью установки на неограниченное число рабочих станций | Наличие |
| 7.6 | Комплект поставки |  |
| 7.6.1 | Регистратор АД с чехлом и ремнями | Не менее 1 шт. |
| 7.6.2 | Программное обеспечение на CD-диске | Не менее 1 шт. |
| 7.6.3 | Кабель связи | Не менее 1 шт. |
| 7.6.4 | Манжета с пневмошлангом без латекса для плеча диапазон взрослая средняя | Не менее 1 шт. |
| 7.6.5 | Манжета с пневмошлангом без латекса для плеча диапазон взрослая большая | Не менее 1 шт. |
| 7.6.6 | Аккумуляторы | Не менее 4 шт. |
| 7.6.7 | Зарядное устройство для аккумуляторов | Не менее 1 шт. |
| 7.6.8 | Паспорт технический на регистратор АД | Не менее 1 шт. |
| 7.6.9 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Не менее 1 шт. |
| 7.7 | Дополнительные технические характеристики |  |
| 7.7.1 | Гарантия поставщика оборудования, с даты ввода в эксплуатацию не менее | 12 месяцев |
| 7.7.2 | Свидетельство о поверке, и (или) запись в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки, и (или) знак поверки. | Наличие |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1

Сроки  поставки товара: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента подписания договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты письменного уведомления от Покупателя о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 проекта Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 17 581 200 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ | 8 | комп | 263 500,00 | 268 600,00 | 255 800,00 |
| 2 | АРМ с устройством печати к комплексу суочного мониорирования ЭКГ | 8 | комп | 108 800,00 | 111 000,00 | 110 500,00 |
| 3 | Кардиорегистратор к системе суточного мониторирования ЭКГ | 54 | шт | 120 700,00 | 123 100,00 | 117 200,00 |
| 4 | Система реристрации ЭКГ покоя | 16 | шт | 130 600,00 | 133 100,00 | 126 800,00 |
| 5 | АРМ с устройством печати для системы регистрации ЭКГ покоя | 16 | комп | 99 500,00 | 101 500,00 | 110 500,00 |
| 6 | Медицинская приборная тележка для размещения оборудования | 16 | шт | 93 900,00 | 95 800,00 | 96 000,00 |
| 7 | Монитор СМАД | 24 | комп | 118 300,00 | 120 600,00 | 115 300,00 |
| ИТОГО: |  |  | 17 519 400,00 | 17 865 000,00 | 17 359 200,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 17 581 200,00 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с разделом 2.2 проекта Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.