УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000343

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки одноразовых пакетов и емкостей  для утилизации медицинских отходов класса «Б»

для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик:  Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А.Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А.Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки одноразовых  пакетов и емкостей  для утилизации медицинских отходов класса «Б» для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко».

| № | Торговое название | Объем | Требуемое кол-во, шт* | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходные материалы д/сбора и обеззараживания мед. отходов: |  |  |  |
| 1 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 7,5 л | 1 | Назначение: вариативный сбор использованного медицинского материала, в том числе игл, игл спинальных, травматологических спиц, капилляров, многоканальных пипеток и органических отходов. Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ - Соответствие требованиям п 4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» Требования к характеристикам изделия: 1. Технические Фактический объем изделия – не менее 7,5 л и не более 7,8л Гравировка литьевым способом с указанием фактического объема. Шкала с нанесенной градуировкой заполнения в литрах с отметками, литьевым способом, соответствующими 1/4 (уровень дезинфектанта) и 3/4 (уровень заполнения) объема. Наличие биологического знака опасности и знака ЕАС Материал – полипропилен Размеры: Высота – не менее 27,5 см Верхний диаметр – не менее 21 см Нижний диаметр - не менее 16,5 см. Кронштейн для закрепления контейнера на рабочей поверхности, путем навинчивания. диаметр не более 5,3 см, вес не менее 8 гр. Общий вес контейнера – не менее 420гр. Основной цвет – желтый. 2. Безопасность и качества Толщина стенки – не менее 2 мм – должна выдерживать давление, создаваемое иглами на стенки при полном заполнении изделия. Крышка имеет две ручки, длиной не менее 35 см. (представляющие одну деталь вместе с основной крышкой), две независимые крышки-заглушки сигнального цвета, размер не менее 55*105мм., обеспечивающие выбор способа применения, блокирующиеся независимо друг от друга и закрывающимися в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто и невозможностью повторного вскрытия без деструктивного вмешательства- для безопасного хранения игл и органических отходов в процессе эксплуатации изделия. Индикация повторного вскрытия обеспечивается при помощи: Основной и двойной крышки - заглушки - клиновидное запорное устройство. Площадь отверстия для сбора инструментария не менее 55 кв. см, для обеспечения безопасного сбора спинальных игл, травматологических спиц, капилляров, многоканальных пипеток, а также органических отходов диаметром до 5,5 см., шириной до 10,5 см. Маркировочная наклейка для внесения данных |
| 2 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 6 л | 1 | Ёмкость-контейнер должен быть предназначен для сбора колющих и режущих отходов, должен быть одноразовый, класса Б (цвет желтый). Должен быть, также предназнаен для бесконтактного сбора острого инструментария в ЛПУ. Характеристика: Плотная основа из полипропилена с загнутыми краями для фиксации крышки, одноразовая, объем –не менее 6,0 л. основа желтого цвета, высота не менее 20,5 см., нижний диаметр не более 19 см., верхний диаметр не менее 22,5 см., толщина стенки не менее 1,5 мм. Основная крышка желтого цвета с плотно пригнанными краями и ободом для фиксации по нижнему краю, диаметр не менее 22 см. Двойная крышка-заглушка, имеющая два положения (временное и окончательное закрытие). Маркировочная наклейка с контактными данными производителя и графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике. Все части контейнера должны обеспечивать 100%-ю герметизацию отходов и дезраствора внутри, использоваться однократно по назначению и ломаться при попытке вскрытия. Кронштейн для закрепления контейнера на рабочей поверхности, путем навинчивания, диаметр не более 5,3 см, вес не менее 8 гр. Общие требования: наличие: - Регистрационного удостоверения установленного образца с указанием применения в сфере обращения с медицинскими отходами - Сертификата соответствия нормативному документу - ТУ, - Указание объема |
| 3 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл. отсекателем | 1,5л | 1 | Назначение: бесконтактный сбор острого инструментария в местах первичного образования. Общие требования: наличие: - Маркировочной наклейки для внесения данных, - Гравировки с указанием объема на корпусе. Характеристика: -Контейнер квадратной формы с овально-закруглёнными краями. - Основа желтого цвета, объем не менее 1,5 л., высота не менее 15,0 см, нижний диаметр не менее 10,7 см, верхний диаметр не менее 12,8 см, толщина стенки не менее 1,5 мм; - Основная крышка желтого цвета с насечками по всему ободу, диаметром не более 13 см с апертурой для игл, герметично закрывающая основу; - Дополнительная овальная крышка красного цвета, обеспечивающая окончательную герметизацию ИМН. Одной стороной она должна закрепляться на основной крышке, ее диаметр не более 6,5 см, вес не менее 10 грамм. - Вес изделия не должен быть менее 100 грамм. Свойства: изделие должно обеспечивать герметичность, быть не прокалываемым и непромокаемым. В случае падения, не должно возникать протечек, и иных повреждений механизмов изделия. Конструкция крышки должна исключать возможность повторного использования и ломаться. Конструкция донышка изделия должна обеспечивать возможность закрепления на горизонтальных поверхностях. Изделие должно быть пригодно для переработки в утилизирующей установке любого типа. Общие требования: наличие: - Регистрационного удостоверения установленного образца с указанием применения в сфере обращения с медицинскими отходами - Сертификата соответствия нормативному документу - ТУ - Маркировочной наклейки для внесения данных - Указание объема - Винт-крепление к рабочей поверхности |
| 4 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 1-1,1 л | 1 | Назначение: бесконтактный сбор острого инструментария в местах первичного образования. Общие требования: наличие: - Маркировочной наклейки для внесения данных, Характеристика: - Квадратная основа желтого цвета, фактический объем не менее1,0 л не более 1,1 л., высота не более 12,8 см, нижний диаметр не менее 10,3 см, верхний диаметр не более 12,7 см. - Основная крышка желтого цвета с насечками по всему ободу, с апертурой для игл, герметично закрывающая основу; - Двойная крышка-заглушка сигнального цвета (отличного от цвета основной крышки), одной стороной закрепленная к основной крышке, размер отверстия для заглушки не более 5,5*6,5 см. - Крепление к рабочей поверхности диаметром не более 5 см. - Вес изделия не менее 90 грамм Свойства: изделие квадратной формы должно обеспечивать герметичность, быть не прокалываемым и непромокаемым. В случае падения, не должно возникать протечек, и иных повреждений механизмов изделия. Конструкция крышки должна исключать возможность повторного использования и ломаться. Конструкция донышка изделия должна обеспечивать возможность закрепления на горизонтальных поверхностях. Изделие должно быть пригодно для переработки в утилизирующей установке любого типа. Общие требования: наличие: - Регистрационного удостоверения установленного образца с указанием применения в сфере обращения с медицинскими отходами - Сертификата соответствия нормативному документу - ТУ, - Маркировочной наклейки для внесения данных, - Указание объема |
| 5 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 0,9 л | 1 | Назначение: вариативный сбор использованного медицинского материала, в том числе игл, игл спинальных, травматологических спиц, капилляров, многоканальных пипеток и органических отходов. Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ - Соответствие требованиям п 4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» Требования к характеристикам изделия: 1. Технические Фактический объем изделия – не менее 0,9 л и не более 0,95л Гравировка литьевым способом с информацией о производителе. Обязательное наличие биологического знака опасности Материал – полипропилен Форма - прямоугольная Размеры: Высота – не менее 14,0 см Верхний размер – не менее 9,5*11,5 см Нижний размер - не менее 7,5*9,5 см. Основной цвет – желтый. 2. Безопасности и качества Толщина стенки – не менее 1,5 мм – должна выдерживать давление, создаваемое иглами на стенки при полном заполнении изделия. Обязательное наличие в крышке 5 различных апертур для съёма игл и ручки, длиной не менее 21 см. (представляющие одну деталь вместе с основной крышкой), две прямоугольные независимые крышки-заглушки сигнального цвета, размером не менее 45*95мм и 70*95мм., обеспечивающие выбор способа применения, блокирующиеся независимо друг от друга и закрывающимися в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто и невозможностью повторного вскрытия без деструктивного вмешательства - для безопасного хранения игл и органических отходов в процессе эксплуатации изделия. Индикация повторного вскрытия обеспечивается при помощи: Основной и двойной крышки - заглушки - клиновидное запорное устройство. Маркировочная наклейка для внесения данных |
| 6 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 0,25 л | 1 | Ёмкость-контейнер для сбора колющих и режущих отходов, класса Б (цвет желтый). Предназначение: бесконтактный сбор острого инструментария в ЛПУ Характеристика: Контейнер прямоугольной формы подходит для размещения в кармане рабочего халата. Дно контейнера оснащено четырьмя ножками для устойчивости на рабочей поверхности стола. Плотная основа желтого цвета из полипропилена с загнутыми краями для фиксации крышки, фактический объём не менее 250 мл., полезное заполнение не более 190 мл., высота не менее 125 мм., ширина верха не менее 41 мм., ширина низа не более 25мм., длина верха не менее 120 мм., длина низа не менее 105 мм., толщина стенки не менее 1,5 мм., высота ножки не менее 1,5 мм. Размер загрузочного отверстия крышки для сброса игл не менее 75х23 мм. Основная крышка красного цвета снабжена двумя угловыми апертурами и дополнительной апертурой в форме восьмигранной звезды для бесконтактного отделения иглы от шприца после проведения инъекции. Основная крышка имеет пять запорных элементов, что обеспечивает надежную фиксацию и герметичность конструкции. Свойства: Изделие должно обеспечивать герметичность, быть не прокалываемым и непромокаемым. В случае падения, не должно возникать протечек, и иных повреждений механизмов изделия. Конструкция крышки должна исключать возможность повторного использования и ломаться при попытке вскрытия. Изделие должно быть пригодно для переработки в утилизирующей установке любого типа. Общие требования: наличие: - Регистрационного удостоверения установленного образца с указанием применения в сфере обращения с медицинскими отходами - Сертификата соответствия нормативному документу - ТУ, - Маркировочной наклейки для внесения данных |
| 7 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 0,75- 1л | 1 | Назначение: бесконтактный сбор острого инструментария в местах первичного образования. Общие требования: наличие: - Маркировочной наклейки для внесения данных, Характеристика: - Квадратная основа желтого цвета, фактический объемне менее 0,75л и не более 1,0 л., высота не более 12,8 см, нижний диаметр не менее 10,3 см, верхний диаметр не более 12,7 см. - Основная крышка желтого цвета с насечками по всему ободу, с апертурой для игл, герметично закрывающая основу; - Двойная крышка-заглушка сигнального цвета (отличного от цвета основной крышки), одной стороной закрепленная к основной крышке, размер отверстия для заглушки не более 5,5*6,5 см. - Крепление к рабочей поверхности диаметром не более 5 см. - Вес изделия не менее 90 грамм Свойства: изделие квадратной формы должно обеспечивать герметичность, быть не прокалываемым и непромокаемым. В случае падения, не должно возникать протечек, и иных повреждений механизмов изделия. Конструкция крышки должна исключать возможность повторного использования и ломаться. Конструкция донышка изделия должна обеспечивать возможность закрепления на горизонтальных поверхностях. Изделие должно быть пригодно для переработки в утилизирующей установке любого типа. Общие требования: наличие: - Регистрационного удостоверения установленного образца с указанием применения в сфере обращения с медицинскими отходами - Сертификата соответствия нормативному документу - ТУ, - Маркировочной наклейки для внесения данных, - Указание объема |
| 8 | Пакет д/медицинских отходов класса "Б"с пласт. Стяжкой (330*300) | 6 л | 1 | Область применения: одноразовое изделие должно быть предусмотрено для сбора, маркировки и хранения отходов в местах их образования. Обязательные требования: наличие регистрационного удостоверения, подтверждающего, что товар является изделием медицинского назначения, и предназначен для сбора, хранения и термической обработки отходов; наличие Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ или иного документа, подтверждающего соответствие ТУ. Технические требования: При изготовлении должны использоваться полимерные пленки высшей категории качества. В диапазоне температуры от -10 до 40 °С должна полностью сохранять свои потребительские свойства. При изготовлении должно быть предусмотрено добавление присадок, предотвращающих слипание стенок готового изделия, что необходимо для облегчения его подготовки к эксплуатации. Изделие должно быть паронепроницаемым, светонепроницаемым, и должно обладать водоотталкивающими свойствами, что обеспечивает защиту содержимого от воздействия окружающей среды. Пленка изделия должна быть однородной, гладкой, без накатки, заусенцев, прожженных мест и запрессованных складок. Обязательна ударопрочность пленки, при возможности прокола необходима устойчивость к раздиру на продольные полосы. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 70% от прочности пленки. Толщина одной стенки пакета не менее 30 микрон, готовое изделие должно выдерживать нагрузку более 15 кг. Толщина плёнки поставляемых пакетов будет измерена при помощи микрометра. Длина готового изделия не менее 33 см, не более 34 см, ширина не менее 30 см, не более 31 см. Изделие должно быть скреплено сварным швом, шириной от 1,0 до 2,0 мм, он должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок, дно пакета должно быть ровным и гладким. Готовое изделие должно быть насыщенного желтого цвета. На поверхности изделия обязательно наличие следующей маркировки: информационное окно с графами для заполнения; сведения о текущем классе опасности отходов; логотип и контактные данные производителя. Маркировка должна быть нанесена строго посередине изделия, черной, нестирающейся при тактильном контакте краской. Каждое изделие должно быть укомплектовано эластичной стяжкой для окончательной герметизации, если не предусмотрен иной способ герметизации и биркой – наклейкой на которой указывается : Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица, и производитель. Длина стяжки должна составлять не менее 10 см. Продукция должна удовлетворять Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. |
| 9 | Пакет д/медицинских отходов класса "Б"с пласт. Стяжкой (500*600) | 35 л | 1 | Область применения: одноразовое изделие должно быть предусмотрено для сбора, маркировки и хранения отходов в местах их образования. Обязательные требования: наличие регистрационного удостоверения, подтверждающего, что товар является изделием медицинского назначения, и предназначен для сбора, хранения и термической обработки отходов; наличие Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ или иного документа, подтверждающего соответствие ТУ. Технические требования: При изготовлении должны использоваться полимерные пленки высшей категории качества. В диапазоне температуры от -10 до 40 °С должна полностью сохранять свои потребительские свойства. При изготовлении должно быть предусмотрено добавление присадок, предотвращающих слипание стенок готового изделия, что необходимо для облегчения его подготовки к эксплуатации. Изделие должно быть паронепроницаемым, светонепроницаемым, и должно обладать водоотталкивающими свойствами, что обеспечивает защиту содержимого от воздействия окружающей среды. Пленка изделия должна быть однородной, гладкой, без накатки, заусенцев, прожженных мест и запрессованных складок. Обязательна ударопрочность пленки, при возможности прокола необходима устойчивость к раздиру на продольные полосы. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 70% от прочности пленки. Толщина одной стенки пакета не менее 30 микрон, готовое изделие должно выдерживать нагрузку более 15 кг. Толщина плёнки поставляемых пакетов будет измерена при помощи микрометра. Длина готового изделия не менее 50 см, не более 51 см, ширина не менее 60 см, не более 61 см. Изделие должно быть скреплено сварным швом, шириной от 1,0 до 2,0 мм, он должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок, дно пакета должно быть ровным и гладким. Готовое изделие должно быть насыщенного желтого цвета. На поверхности изделия обязательно наличие следующей маркировки: информационное окно с графами для заполнения; сведения о текущем классе опасности отходов; логотип и контактные данные производителя. Маркировка должна быть нанесена строго посередине изделия, черной, нестирающейся при тактильном контакте краской. Каждое изделие должно быть укомплектовано эластичной стяжкой для окончательной герметизации, если не предусмотрен иной способ герметизации и биркой – наклейкой на которой указывается : Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица, и производитель. Длина стяжки должна составлять не менее 10 см. Продукция должна удовлетворять Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. |
| 10 | Пакет д/медицинских отходов класса "Б"с пласт. Стяжкой (700*800) | 60 л | 1 | Область применения: одноразовое изделие должно быть предусмотрено для сбора, маркировки и хранения отходов в местах их образования. Обязательные требования: наличие регистрационного удостоверения, подтверждающего, что товар является изделием медицинского назначения, и предназначен для сбора, хранения и термической обработки отходов; наличие Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ или иного документа, подтверждающего соответствие ТУ. Технические требования: При изготовлении должны использоваться полимерные пленки высшей категории качества. В диапазоне температуры от -10 до 40 °С должна полностью сохранять свои потребительские свойства. При изготовлении должно быть предусмотрено добавление присадок, предотвращающих слипание стенок готового изделия, что необходимо для облегчения его подготовки к эксплуатации. Изделие должно быть паронепроницаемым, светонепроницаемым, и должно обладать водоотталкивающими свойствами, что обеспечивает защиту содержимого от воздействия окружающей среды. Пленка изделия должна быть однородной, гладкой, без накатки, заусенцев, прожженных мест и запрессованных складок. Обязательна ударопрочность пленки, при возможности прокола необходима устойчивость к раздиру на продольные полосы. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 70% от прочности пленки. Толщина одной стенки пакета не менее 30 микрон, готовое изделие должно выдерживать нагрузку более 15 кг. Толщина плёнки поставляемых пакетов будет измерена при помощи микрометра. Длина готового изделия не менее 70 см, не более 71 см, ширина не менее 80 см, не более 81 см. Изделие должно быть скреплено сварным швом, шириной от 1,0 до 2,0 мм, он должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок, дно пакета должно быть ровным и гладким. Готовое изделие должно быть насыщенного желтого цвета. На поверхности изделия обязательно наличие следующей маркировки: информационное окно с графами для заполнения; сведения о текущем классе опасности отходов; логотип и контактные данные производителя. Маркировка должна быть нанесена строго посередине изделия, черной, нестирающейся при тактильном контакте краской. Каждое изделие должно быть укомплектовано эластичной стяжкой для окончательной герметизации, если не предусмотрен иной способ герметизации и биркой – наклейкой на которой указывается : Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица, и производитель. Длина стяжки должна составлять не менее 10 см. Продукция должна удовлетворять Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. |
| 11 | Пакет д/медицинских отходов класса "Б"с пласт. Стяжкой (700*1000) | 110 л | 1 | Область применения: одноразовое изделие должно быть предусмотрено для сбора, маркировки и хранения отходов в местах их образования. Обязательные требования: наличие регистрационного удостоверения, подтверждающего, что товар является изделием медицинского назначения, и предназначен для сбора, хранения и термической обработки отходов; наличие Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ или иного документа, подтверждающего соответствие ТУ. Технические требования: При изготовлении должны использоваться полимерные пленки высшей категории качества. В диапазоне температуры от -10 до 40 °С должна полностью сохранять свои потребительские свойства. При изготовлении должно быть предусмотрено добавление присадок, предотвращающих слипание стенок готового изделия, что необходимо для облегчения его подготовки к эксплуатации. Изделие должно быть паронепроницаемым, светонепроницаемым, и должно обладать водоотталкивающими свойствами, что обеспечивает защиту содержимого от воздействия окружающей среды. Пленка изделия должна быть однородной, гладкой, без накатки, заусенцев, прожженных мест и запрессованных складок. Обязательна ударопрочность пленки, при возможности прокола необходима устойчивость к раздиру на продольные полосы. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм. Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 70% от прочности пленки. Толщина одной стенки пакета не менее 30 микрон, готовое изделие должно выдерживать нагрузку более 15 кг. Толщина плёнки поставляемых пакетов будет измерена при помощи микрометра. Длина готового изделия не менее 70 см, не более 71 см, ширина не менее 100 см, не более 101 см. Изделие должно быть скреплено сварным швом, шириной от 1,0 до 2,0 мм, он должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок, дно пакета должно быть ровным и гладким. Готовое изделие должно быть насыщенного желтого цвета. На поверхности изделия обязательно наличие следующей маркировки: информационное окно с графами для заполнения; сведения о текущем классе опасности отходов; логотип и контактные данные производителя. Маркировка должна быть нанесена строго посередине изделия, черной, нестирающейся при тактильном контакте краской. Каждое изделие должно быть укомплектовано эластичной стяжкой для окончательной герметизации, если не предусмотрен иной способ герметизации и биркой – наклейкой на которой указывается : Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица, и производитель. Длина стяжки должна составлять не менее 10 см. Продукция должна удовлетворять Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 655 (Шестьсот пятьдесят) рублей 13 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 1 | шт | 322,00 | 327,00 | 330,00 | 326,33 |
| 2 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 1 | шт | 101,00 | 105,00 | 105,00 | 103,67 |
| 3 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 1 | шт | 50,00 | 51,00 | 52,00 | 51,00 |
| 4 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 1 | шт | 39,00 | 39,00 | 39,50 | 39,17 |
| 5 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 1 | шт | 49,00 | 51,00 | 52,50 | 50,83 |
| 6 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 1 | шт | 28,00 | 28,50 | 28,60 | 28,37 |
| 7 | Контейнер одноразовый д/острого инструментария с игл.отсекателем | 1 | шт | 39,00 | 39,50 | 39,50 | 39,33 |
| 8 | Пакет д/медицинских отходов класса "Б"с пласт. Стяжкой (330*300) | 1 | шт | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,55 |
| 9 | Пакет д/медицинских отходов класса "Б"с пласт. Стяжкой (500*600) | 1 | шт | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,60 |
| 10 | Пакет д/медицинских отходов класса "Б"с пласт. Стяжкой (700*800) | 1 | шт | 4,80 | 4,95 | 5,00 | 4,92 |
| 11 | Пакет д/медицинских отходов класса "Б"с пласт. Стяжкой (700*1000) | 1 | шт | 7,00 | 7,50 | 7,60 | 7,37 |
| ИТОГО: | 643,80 | 657,60 | 664,00 |
| Начальная (максимальная) сумма цен единицы товара установлена в размере, руб. | 655,13 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

109388, город Москва, Шоссейная улица, дом 43.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ______________2020 года. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.