УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000412

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки шовного материала для операционного блока ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки шовного материала для операционного блока ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. измер | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови.(фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M2 (3/0), длина нити не менее 75 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла колюще-режущая. 1/2 окружности, длина не менее 25,5 мм не более 26,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови. (фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M2 (3/0), длина нити не менее 75 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла колюще-режущая. 1/2 окружности, длина не менее 30,5 мм не более 31,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови. (фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M3 (2/0), длина нити не менее 75 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла колюще-режущая. 1/2 окружности, длина не менее 25,5 мм не более 26,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови. (фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M3 (2/0), длина нити не менее 75 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла колюще-режущая. 1/2 окружности, длина не менее 30,5 мм не более 31,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови. (фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M3,5 (0), длина нити не менее 75 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены.Игла колюще-режущая. 1/2 окружности, длина не менее 30,5 мм не более 31,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 6 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови. (фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M4 (1), длина нити не менее 75 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла колюще-режущая. 1/2 окружности, длина не менее 30,5 мм не более 31,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 7 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови. (фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M3 (2/0), длина нити не менее 70 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Иглаколющая 5/8 окружности, длина не менее 35,5 мм не более 36,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 8 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 5дней,полная утрата прочности через 10-14дней после имплантации, срок полного рассасывания около 42дней. Узлы самостоятельно отпадают на 7-10дней или удаляются при протирании обычным марлевым тампоном, что отменяет необходимость их снятия и облегчает послеоперационный уход за раной. Толщина нити M2 (3/0), длина нити 70 или 75 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла должна быть колющая,1/2 окружности,длина не менее 21,5 мм не более 22,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 5дней,полная утрата прочности через 10-14дней после имплантации, срок полного рассасывания около 42дней. Узлы самостоятельно отпадают на 7-10дней или удаляются при протирании обычным марлевым тампоном, что отменяет необходимость их снятия и облегчает послеоперационный уход за раной. Толщина нити M1,5 (4/0), длина нити 70 или 75 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла должна быть колющая,1/2 окружности,длина не менее 16,5 мм не более 17,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 10 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови. (фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M4 (1), длина нити не менее 75 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла колющая 1/2 окружности, длина не менее 35,5 мм не более 36,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 11 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови. (фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M4 (1), длина нити не менее 90 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла колющая 1/2 окружности, длина не менее 39,5 мм не более 40,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 12 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови. (фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M5 (2), длина нити не менее 90 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла колющая 1/2 окружности, длина не менее 39,5 мм не более 40,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 13 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови. (фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M5 (2), длина нити не менее 90 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла колющая 1/2 окружности, длина не менее 44,5 мм не более 45,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 14 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна быть отличена от цвета крови. (фиолетовый) Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M5 (2), длина нити не менее 90 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла колющая 1/2 окружности, длина не менее 47,5 мм не более 48,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 15 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M5 (2), длина нити не менее 90 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла должна быть колющая. 1/2 окружности, длина не менее 47,5 мм не более 48,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. Хранить при температуре не менее +5 и не более +40°С. | шт | 1 |
| 16 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M4 (1), длина нити не менее 75 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла должна быть колющая. 1/2 окружности, длина не менее 35,5 мм не более 36,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. Хранить при температуре не менее +5 и не более +40°С. | шт | 1 |
| 17 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M4 (1), длина нити не менее 90 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла должна быть колющая. 1/2 окружности, длина не менее 39,5 мм не более 40,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. Хранить при температуре не менее +5 и не более +40°С. | шт | 1 |
| 18 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M3,5 (0), длина нити не менее 90 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла должна быть колющая. 1/2 окружности, длина не менее 35,5 мм не более 36,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. Хранить при температуре не менее +5 и не более +40°С. | шт | 1 |
| 19 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M3 (2/0), длина нити не менее 70 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла должна быть колющая. 1/2 окружности, длина не менее 30,5 мм не более 31,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. Хранить при температуре не менее +5 и не более +40°С. | шт | 1 |
| 20 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолида не более 90%, лактид не менее 10%, с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить должна обладать клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, полная абсорбция должна составлять не менее 56 дней не более 70 дней. Толщина нити M2 (3/0), длина нити не менее 70 см. Специальная технология укладки нити восьмеркой должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта «памяти формы». Игла должна быть изготовлена из антикоррозийной, высокопрочной, аустенитной стали серии не менее AISI-300 (AISI-302), что предотвращает необходимость ее замены. Игла должна быть колющая. 1/2 окружности, длина не менее 30,5 мм не более 31,5 мм. Соединение нити с атравматической иглой должно быть прочным, диаметр иглы в зоне крепления должен быть не более 1,15 диаметра нити в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей и уменьшения возможного кровотечения из прокольного канала. Внешняя, одинарная упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. Хранить при температуре не менее +5 и не более +40°С. | шт | 1 |
| 21 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и e-капролактона.Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Первоначальная прочность на разрыв практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели, срок полного рассасывания 91-119 дней. М2 (3/0), длина нити 70 или 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Игла колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 36 месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 22 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и e-капролактона.Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Первоначальная прочность на разрыв практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели, срок полного рассасывания 91-119 дней. М3 (2/0), длина нити 70 или 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Игла колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 36 месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 23 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и e-капролактона.Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Первоначальная прочность на разрыв практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели, срок полного рассасывания 91-119 дней. М1,5 (4/0), длина нити 70 или 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Игла колющая, 1/2 окружности, от 21,5 до 22,5 мм длиной. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 36 месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 24 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и e-капролактона.Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Первоначальная прочность на разрыв практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели, срок полного рассасывания 91-119 дней. М4 (1), длина нити 70 или 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Игла колющая, 1/2 окружности, от 35,5 до 36,5 мм длиной. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 36 месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 25 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и e-капролактона.Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Первоначальная прочность на разрыв практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели, срок полного рассасывания 91-119 дней. М3 (2/0), длина нити 70 или 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Две иглы.Иглы колющие, 5/8 окружности, от 35,5 до 36,5 мм длиной. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 36 месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 26 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Толщина нити USP 6/0 (М0,7), длина не более 45 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Две иглы. Иглы колющие , от 5,5 до 6,5 мм длиной, 1/2 окружности. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. | шт | 1 |
| 27 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Толщина нити USP 5/0 (М1), длина не более 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Две иглы. Иглы колющие , от 12,5 до 13,5 мм длиной, 1/2 окружности. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. | шт | 1 |
| 28 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Толщина нити USP 3/0 (М2), длина не более 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Две иглы. Иглы колющие , от 30,5 до 31,5 мм длиной, 1/2 окружности. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. | шт | 1 |
| 29 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Толщина нити USP 7/0 (М0,5), длина не более 45 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Две иглы. Иглы колющие , от 5,5 до 6,5 мм длиной, 1/2 окружности. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. | шт | 1 |
| 30 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Толщина нити USP 5/0 (М1), длина не более 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Две иглы. Иглы колющие , от 12,5 до 13,5 мм длиной, 1/2 окружности. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. | шт | 1 |
| 31 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Толщина нити USP 5/0 (М1), длина не более 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Две иглы. Иглы колющие , от 16,5 до 17,5 мм длиной, 1/2 окружности. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. | шт | 1 |
| 32 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Толщина нити USP 6/0 (М0,7), длина не более 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Две иглы. Иглы колющие , от 12,5 до 13,5 мм длиной, 1/2 окружности. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. | шт | 1 |
| 33 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Толщина нити USP 5/0 (М1), длина не более 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани.Игла колющая , от 12,5 до 13,5 мм длиной, 3/8 окружности. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. | шт | 1 |
| 34 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Толщина нити USP 6/0 (М0,7), длина не более 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Две иглы. Иглы колющие , от 12,5 до 13,5 мм длиной, 3/8 окружности. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев от установленного производителем. Требования к товару были сформированы с учетом требований ГОСТ 31620-2012 Материалы хирургические шовные. | шт | 1 |
| 35 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира полидиоксанона. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. М2 (3/0), длина нити 70 или 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Игла колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм, длиной. Внешняя упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 36 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира полидиоксанона. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. М1,5 (4/0), длина нити 70 или 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Игла колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм, длиной. Внешняя упаковка должна открываться путем разделения на верхний и нижний лепестки, выполнена в виде фольгированного двухслойного блистера. Должна иметь маркировку (наименование шовного материала и производителя, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1, срок годности). Внутренняя упаковка должна быть выполнена в виде конверта из отбеленного картона с клапаном открывающим доступ для быстрого извлечения иглы. Должна содержать маркировку (наименование шовного материала, каталожный номер, условный и метрический размер нити, длина нити и иглы, кривизна иглы, тип иглы, изображение иглы в масштабе 1:1). Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 37 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата , что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить толщиной M3 (2/0), окрашенная в контрастный цвет для обеспечения контраста с биологическими жидкостями организма, длиной не менее 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Две иглы. Иглы колюще-режущие, 1/2 окружности,от 16,5 до 17,5 мм длиной. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 36 месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 38 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата , что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить толщиной M3 (2/0), окрашенная в контрастный цвет для обеспечения контраста с биологическими жидкостями организма, длиной не менее 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Две иглы. Иглы колюще-режущие, 1/2 окружности,от 35,5 до 36,5 мм длиной. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 36 месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 39 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата , что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить толщиной M2 (3/0), окрашенная в контрастный цвет для обеспечения контраста с биологическими жидкостями организма, длиной не более 60 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Две иглы. Иглы колющие, 1/2 окружности,от 16,5 до 17,5 мм длиной. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 36 месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 40 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата , что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить толщиной M1 (5/0), окрашенная в контрастный цвет для обеспечения контраста с биологическими жидкостями организма, длиной не более 60 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Две иглы. Иглы колющие, 1/2 окружности,от 16,5 до 17,5 мм длиной. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 36 месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 41 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата , что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить толщиной M1 (5/0), окрашенная в контрастный цвет для обеспечения контраста с биологическими жидкостями организма, длиной 70 или 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Две иглы. Иглы колющие, 3/8 окружности,от 12,5 до 13,5 мм длиной. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 12 индивидуальных упаковок, Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Срок годности на момент поставки - не менее 36 месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. Количество блистеров в упаковке не более 12 шт. | шт | 1 |
| 42 | Нить хирургическая стерильная синтетическая монофиламентная не рассасывающаяся | Нить хирургическая стерильная синтетическая монофиламентная не рассасывающаяся из полимера полиуретанового полиэфира. Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрика нити: МР 2 (USP 3/0), длина: не менее 45 см и не более 47 см, с присоблением, исклющающим необходимость вязания узлов. Разрывная нагрузка в простом узле не менее по ГОСТ 31620-2012 (в заявке указать точное значение). Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1. Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы. Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1. Игла: Обратно-реж., изгиб 3/8 окр., длина: 24,3 мм (+/-0,2 %). Нить с иглой упаковываются в двойную стерильную упаковку. Наружная упаковка комбинированная: бумага и прозрачная пленка обеспечивают защиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи ножниц. Внутренняя блистерная упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы. Для обеспечения удобства и безопасности применения влагоустойчивая маркировка нанесена непосредственно на внутреннюю упаковку, наклеивание не допускается (п.7.2.2. ГОСТ 31620-2012). Информация должна быть нанесена типографским способом, ручное нанесение информации на групповую упаковку не допускается (п.7.3 ГОСТ 31620-2012). Количество в упаковке: не менее 12 штук. | шт | 1 |
| 43 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из сополимера гликолида и ɛ-капролактона (ПГК). Имеет контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрика нити: МР 4 (USP 1), длина: не менее 40 см, но не более 45 см. Нить должна быть с насечками, с присоблением, исклющающим необходимость вязания узлов. Разрывная нагрузка в простом узле не менее по ГОСТ 31620-2012 (в заявке указать точное значение). Остаточная прочность на разрыв: через 7 дней сохраняется не менее 50 % первоначальной прочности, через 14 дней не менее 20 %, срок полного рассасывания 90 – 120 дней. Срок сдерживания тканей 24 – 30 дней. Коэффициент сужения острия иглы относительно его тела не менее 12:1. Игла должна иметь уплощенное тело для удобства работы иглодержателем. Наличие специального силиконового покрытия тела иглы. Крепление нити в игле путём лазерного сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения соотношение диаметра иглы и нити максимально стремящегося к 1:1. Игла: колющая, усиленная, массивная, изгиб 1/2 окр., длина: 36,0 мм (+/-0,2 %). Нить с иглой упаковываются в двойную стерильную упаковку. Наружная упаковка комбинированная: бумага и прозрачная пленка обеспечивают защиту содержимого от влаги, вскрывается без помощи ножниц. Внутренняя блистерная упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы. Для обеспечения удобства и безопасности применения влагоустойчивая маркировка нанесена непосредственно на внутреннюю упаковку, наклеивание не допускается (п.7.2.2. ГОСТ 31620-2012). Информация должна быть нанесена типографским способом, ручное нанесение информации на групповую упаковку не допускается (п.7.3 ГОСТ 31620-2012). Количество в упаковке: не менее 12 штук. | шт | 1 |
| 44 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить толщиной M2 (3/0), окрашенная в контрастный цвет для обеспечения контраста с биологическими жидкостями организма, длиной не менее 250 см. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. | шт | 1 |
| 45 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить толщиной M3 (2/0), окрашенная в контрастный цвет для обеспечения контраста с биологическими жидкостями организма, длиной не менее 250 см. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить от повреждения, специальная технология укладки нити восьмеркой обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. месяцев от установленного производителем. Упаковка картонная, с герметичным покрытием из полиэтилена, содержит инструкцию на русском языке. Снаружи на полиэтилене должна быть нанесена маркировка прохождения проверки на качество продукта. | шт | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 18 134 (Восемнадцать тысяч сто тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная USP 3/0 (М2), 75 см, игла V-7 1/2 х 26 мм | 1 | шт | 303,00 | 318,00 | 321,00 | 314,00 |
| 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная USP 3/0 (М2), 75 см, игла V-30 1/2 х 31 мм | 1 | шт | 259,00 | 272,00 | 275,00 | 268,67 |
| 3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная USP 2/0 (М3), 75 см, игла V-7 1/2 х 26 мм | 1 | шт | 309,00 | 324,00 | 328,00 | 320,33 |
| 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная USP 2/0 (М3), 75 см, игла V-30 1/2 х 31 мм | 1 | шт | 263,00 | 276,00 | 279,00 | 272,67 |
| 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная USP 0 (М3.5), 75 см, игла V-30 1/2 х 31 мм | 1 | шт | 279,00 | 293,00 | 296,00 | 289,33 |
| 6 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная USP 1 (М4), 75 см, игла V-30 1/2 х 31 мм | 1 | шт | 491,00 | 516,00 | 520,00 | 509,00 |
| 7 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная USP 2/0 (М3),70см, фиол., кол. UR-5 5/8 х36 мм | 1 | шт | 348,00 | 365,00 | 369,00 | 360,67 |
| 8 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная РАПИД USP 3/0 (М2), 75 см, неоKP., кол. 1/2 х 22 мм | 1 | шт | 293,00 | 308,00 | 311,00 | 304,00 |
| 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная РАПИД USP 4/0 (М1.5), 75 см, игла RB-1 1/2 х 17 мм | 1 | шт | 439,00 | 461,00 | 465,00 | 455,00 |
| 10 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная USP 1 (М4), 75 см, игла МH 1/2 х 36 мм | 1 | шт | 240,00 | 252,00 | 254,00 | 248,67 |
| 11 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная USP 1 (М4), 90 см, игла СТ 1/2 х 40 мм | 1 | шт | 303,00 | 318,00 | 321,00 | 314,00 |
| 12 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, USP 2 (М5), 90 см, фиолет., кол. СТ 1/2 х 40 мм | 1 | шт | 269,00 | 282,00 | 285,00 | 278,67 |
| 13 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная USP 2 (М5), 90 см, игла МО-45 1/2 х 45 мм | 1 | шт | 325,00 | 341,00 | 345,00 | 337,00 |
| 14 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная USP 2 (М5), 90 см, игла СТХ 1/2 х 48 мм | 1 | шт | 319,00 | 335,00 | 338,00 | 330,67 |
| 15 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная ПЛЮС USP2 (М5),90см, фиол., кол.СТХ 1/2 х 48 мм | 1 | шт | 356,00 | 374,00 | 377,00 | 369,00 |
| 16 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная ПЛЮС USP 1 (М4), 75 см, фиолет., игла MH 1/2 х 36 мм | 1 | шт | 262,00 | 275,00 | 278,00 | 271,67 |
| 17 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная ПЛЮС USP1 (М4),90см, фиол., кол.СТ 1/2 х 40 мм | 1 | шт | 330,00 | 347,00 | 350,00 | 342,33 |
| 18 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная Плюс USP 0 (М3,5), 90 см, фиолет., игла СТ-1 колющ., 1/2 х 36 мм | 1 | шт | 242,00 | 254,00 | 257,00 | 251,00 |
| 19 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная Б ПЛЮС USP 2/0 (М3),70см, фиол., кол.MH-1 1/2 х 31 мм | 1 | шт | 246,00 | 258,00 | 261,00 | 255,00 |
| 20 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная ПЛЮС USP3/0 (М2),70см, фиол., кол.МН-1 1/2 х 31 мм | 1 | шт | 254,00 | 267,00 | 269,00 | 263,33 |
| 21 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USP 3/0 (M2), 70 см, фиол., кол. SH 1/2 x 26 мм | 1 | шт | 256,00 | 269,00 | 271,00 | 265,33 |
| 22 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USP 2/0 (M3), 70 см, фиол., кол. SH 1/2 x 26 мм | 1 | шт | 256,00 | 269,00 | 271,00 | 265,33 |
| 23 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USP 4/0 (M1,5), 70 см, фиол., кол. SH-1 1/2 x 22 мм | 1 | шт | 246,00 | 258,00 | 261,00 | 255,00 |
| 24 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USP 1 (M4), 70 см, фиол., кол. МН 1/2 x 36 мм | 1 | шт | 299,00 | 314,00 | 317,00 | 310,00 |
| 25 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная USP 2-0 (М3), 70 см, фиолет., игла UR-5 колющ., 5/8 х2х 36 мм | 1 | шт | 348,00 | 365,00 | 369,00 | 360,67 |
| 26 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная USP 6-0 (М0,7), 45 см, синий, 2 иглы TF-6 колющ., 1/2 х 6,5 мм | 1 | шт | 830,00 | 872,00 | 880,00 | 860,67 |
| 27 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USР 5/0 (M1), 75 см, синий,кол. RB-2 1/2x2х13 мм | 1 | шт | 446,00 | 468,00 | 473,00 | 462,33 |
| 28 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USР 3/0 (M2), 90 см, синий,кол. MH-1 1/2х2x31 мм | 1 | шт | 391,00 | 411,00 | 414,00 | 405,33 |
| 29 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная USP 7-0 (М0,5), 45 см, синий, 2 иглы TF-6 колющ., 1/2 х 6,5 мм | 1 | шт | 712,00 | 748,00 | 755,00 | 738,33 |
| 30 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USР 5/0 (M1), 75 см, синий,кол. RB-2 1/2x2х13 мм | 1 | шт | 446,00 | 468,00 | 473,00 | 462,33 |
| 31 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USР 5/0 (M1), 75 см, синий,кол. RB-1 1/2x2х17 мм | 1 | шт | 404,00 | 424,00 | 428,00 | 418,67 |
| 32 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USР 6/0 (M0,7), 75 см, синий,кол. RB-2 1/2x2х13 мм | 1 | шт | 541,00 | 568,00 | 573,00 | 560,67 |
| 33 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USР 5/0 (M1), 75 см, синий, кол. С-1 3/8x13 мм | 1 | шт | 312,00 | 328,00 | 331,00 | 323,67 |
| 34 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USР 6/0 (M0,7), 75 см, синий, кол. С-1 3/8x2х13 мм | 1 | шт | 439,00 | 461,00 | 465,00 | 455,00 |
| 35 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USР 3/0 (M2), 70 см, фиолет., кол.SH 1/2х26мм | 1 | шт | 292,00 | 307,00 | 310,00 | 303,00 |
| 36 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, USР 4/0 (M1,5), 70 см, фиолет., кол.SH 1/2х26мм | 1 | шт | 375,00 | 394,00 | 398,00 | 389,00 |
| 37 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная , XL, USP 2-0 (М3), 90 см, зелёный, 2 иглы V-5 колющ.- режущ., 1/2 х 17 мм | 1 | шт | 405,00 | 425,00 | 429,00 | 419,67 |
| 38 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная XL, USP 2-0 (М3), 90 см, зелёный, 2 иглы V-34 колющ.- режущ., 1/2 х 36 мм | 1 | шт | 285,00 | 299,00 | 302,00 | 295,33 |
| 39 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная , XL, USP 3-0 (М2), 60 см, зелёный, 2 иглы RB-1 колющ., 1/2 х 17 мм | 1 | шт | 280,00 | 294,00 | 297,00 | 290,33 |
| 40 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная , XL, USP 5-0 (М1), 60 см, зелёный, 2 иглы RB-1 колющ., 1/2 х 17 мм | 1 | шт | 270,00 | 284,00 | 286,00 | 280,00 |
| 41 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная , XL, USР 5/0(M1), 75 cм, зел, кол. C-1 3/8x2х13 мм | 1 | шт | 388,00 | 407,00 | 411,00 | 402,00 |
| 42 | Нить хирургическая стерильная синтетическая монофиламентная не рассасывающаяся , EP2 треуг. 3/8окр. 24,3мм, нить 45см, USP3/0 c бусинками и кольцами | 1 | шт | 790,00 | 830,00 | 837,00 | 819,00 |
| 43 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная с насеч. EP4 цилиндр. 1/2окр. 36мм, нить 45см с конц.блоком, USP1 | 1 | шт | 1 675,00 | 1 759,00 | 1 776,00 | 1 736,67 |
| 44 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная , XL, USР 3/0(M2), 250 cм, зел, без иглы | 1 | шт | 338,00 | 355,00 | 358,00 | 350,33 |
| 45 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, XL, USР 2/0(M3), 250 cм, зел, без иглы | 1 | шт | 338,00 | 355,00 | 358,00 | 350,33 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 17 492,00 | 18 368,00 | 18 542,00 | 18 134,00 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

109388, город Москва, Шоссейная улица, дом 43.

Сроки  поставки товара: 6 (Шесть) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.