УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000423

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для центра микрохирургии глаза ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для центра микрохирургии глаза ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Наименование | Требуемые характеристики | Ед. изм. | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор офтальмологический сбалансированный солевой ирригационный | Назначение Ирригация при различных офтальмологических процедурах со вскрытием глазного яблока | Обьем раствора, не менее, мл 500 Маркировка в мл. на внешней стороне бутылки Наличие Фиксатор для держателя бутылки Наличие Состав раствора на 1000 мл: Хлорид натрия, g; 6,4 Хлорид калия, g, 0,75 Хлорид кальция двуводный, g; 0,48 Хлорид магния шестиводный, g 0,3 Ацетат натрия трехводный, g 3,9 Цитрат натрия двуводный, g 1,7 Нормализуется гидрохлоридовой кислотой до PH 7,2 Степень очистки, Класс IIа Высокая Апирогенность | Наличие Срок годности с момента производства, мес. Не менее 24 Декларация соответствия Наличие Регистрационное удостоверение Наличие | шт | 1 |
| 2 | Ультразвуковой наконечник | Описание показателей Величины параметра Общие показатели: Ультразвуковая игла развальцованная 0,9 мм ABS тип Келман 45° | Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Иглы ультразвуковые – диаметр 0,9мм, тип Келман, игла имеет расширение на конце, срез 45 градусов, наличие системы ABS / отверстие на боковой поверхности иглы диаметр 5 мкм/, игла поставляется в одноразовом пластиковом ключе для установки | Наличие Комплект поставки: В упаковке не менее 6 игл Наличие | уп | 1 |
| 3 | Набор для факоэмульсификации | Набор для факоэмульсификации Кассета для сбора жидкости, инфузионная система Система принудительной инфузии - наличие Стерильная наклейка на монитор – наличие Ключ для И/А наконечников - наличие Тестовая камера - наличие Ирригационный слив для иглы - 0.9 мм Ирригационно-аспирационный тюбинг - наличие Совместимость с системой Constellation Комплект поставки: В упаковке не менее 6 стерильных кассет. | уп | 1 |
| 4 | Нож для глазной хирургии тип 1 | Одноразовое использование Соответствие Расположение лезвия по отношению к держателю Под углом Соответствие Ширина лезвия 2,2 мм. Соответствие Материал лезвия Нержавеющая сталь 400 серии Соответствие Одинарная заточка лезвия по всей режущей кромке, Соответствие Поверхность лезвия Матовая, не продуцирующая блики Соответствие Специальные характеристики лезвия Матовая, не продуцирующая блики, поверхность режущей кромки лезвия Соответствие Материал держателя Поликарбонат Соответствие Индивидуальная упаковка каждого ножа Соответствие | Стерильность Соответствие Метод стерилизации Гамма Соответствие Отсутствие латекса в продукте Соответствие Комплект поставки: Ножи хирургические в стерильных блистерах, 6 стерильных блистеров в упаковке Соответствие Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | Уп. | 1 |
| 5 | Нож для глазной хирургии тип 2 | Одноразовое использование Соответствие Расположение лезвия по отношению к держателю Под углом Соответствие Ширина лезвия 1,1 мм, 19G Соответствие Угол наклона лезвия | 45⁰ Соответствие Материал лезвия Нержавеющая сталь 400 серии Соответствие Двойная заточка лезвия (сверху и снизу) по всей режущей кромке Соответствие Поверхность лезвия Матовая, не продуцирующая блики Соответствие Специальные характеристики лезвия | Матовая, не продуцирующая блики, поверхность режущей кромки лезвия Соответствие Материал держателя Поликарбонат Соответствие Индивидуальная упаковка каждого ножа Соответствие Стерильность Соответствие Метод стерилизации Гамма Соответствие | Отсутствие латекса в продукте Соответствие Комплект поставки: Ножи хирургические в стерильных блистерах, 6 стерильных блистеров в упаковке Соответствие Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | Уп | 1 |
| 6 | Нож для глазной хирургии №3 | Одноразовое использование Соответствие Расположение лезвия по отношению к держателю Под углом Соответствие Ширина лезвия 0,9 мм, 20G Соответствие Угол наклона лезвия 45⁰ Соответствие Материал лезвия Нержавеющая сталь 400 серии Соответствие Двойная заточка лезвия (сверху и снизу) по всей режущей кромке Соответствие Поверхность лезвия Матовая, не продуцирующая блики Соответствие Специальные характеристики лезвия Матовая, не продуцирующая блики, поверхность режущей кромки лезвия | Соответствие Материал держателя Поликарбонат Соответствие Цветовая индикация держателя Различная цветовая индикация разных моделей Соответствие Цветовое обозначение требуемой модели ножей Индивидуальная упаковка каждого ножа Соответствие | Стерильность Соответствие Метод стерилизации Гамма Соответствие Отсутствие латекса в продукте Соответствие Комплект поставки: Ножи хирургические в стерильных блистерах, 6 стерильных блистеров в упаковке Соответствие Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации | Наличие | уп | 1 |
| 7 | Материал органический офтальмологический для временной замены стекловидного тела глаза тип 1 | Наименование Параметра Функции и величины параметров Содержание изомеров: Наличие 95-100% перфтордекалина, 0-2% перфторгидрината, 0-4% перфторциклогексилбутана Удельный вес: 1,93 г/см3 Наличие Рефракционный индекс: 1,31 Наличие Объем: 7,0мл Наличие Стерильность Наличие Регистрационное удостоверение Наличие Декларация о соответствии Наличие | шт | 1 |
| 8 | Силиконовое масло | Очищенный полидиметилсилоксан Соответствие Флакон в стерильной упаковке, емкостью 10мл (содержащей 8,5 мл масла) Наличие Стерильное непирогеннное, оптически прозрачное вещество Наличие Применяется для послеоперационной тампонады сетчатки при витреоретинальной хирургии | Наличие Химическая формула (CH3)3SiO-[(CH3)2SiO]n-Si(CH3)3 Наличие Вязкость (сантистоксы @ 25°С): 1000 Наличие Рефрактивный индекс 1,40 Наличие Удельная масса 0,97 Наличие Силиконовое масло не содержит консерватов и иных добавок Наличие Условие хранения 15-32°С Наличие Комплект поставки: В упаковке не менее 1 флакон с силиконовым маслом Наличие | шт | 1 |
| 9 | Материал органический офтальмологический для временной замены стекловидного тела глаза №2 | Вязкость 1300 мПас Стерильность | наличие Упаковка Одноразовый шприц в стерильной упаковке Упаковка стеклянный шприц 10 мл Плотность (при 250С) 0,96-0,98 г/см3 Рефракционный индекс (при 200С) 1,4 Полидисперсность 1,0-2,1 Отсутствие низкомолекулярных силоксанов наличие Отсутствие ионных компонентов | наличие Летучесть 0 – 0,1 % Содержание концевых групп Si-OH 0 – 70 ppm Удельное сопротивление: 0,8 – 200 х 1015 Ом х см | шт | 1 |
| 10 | Рукоятка-манипулятор | Совместима с приборами Constellation, Accurus. Рукоятка-манипулятор для проведения эндоокулярных вмешательств. Калибр рабочей части 25 Ga. Комплект поставки: В упаковке не менее 6 стерильных рукояток. | Уп | 1 |
| 11 | Ножницы для передней/задней камеры глаза, одноразового использования Тип 1 | Офтальмологический хирургический инструмент, предназначенный для рассечения ткани передней или задней камеры глаза в ходе офтальмологической операции. Он, как правило, представляет собой: 1) два лезвия на короткой центральной оси с приводящими ручками (как правило, с кольцами под большой и указательный/средний пальцы), что позволяет рассекать ткани (т.е., разделять их по мере смыкания острых режущих кромок ножниц); или 2) насадку инструмента с режущими лезвиями на дистальном конце, которая помещается в специальную рукоятку для управления лезвиями. | Наличие Исполнение Наконечник инструмента с режущими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Назначение Для захвата плотных мембран Изогнутый наконечник с режущими кромками Наличие Калибр, Ga 25+Ga | Возможность активации 360 град Наличие Совместимость с рукояткой многократного применения Grieshaber Quick Lock Connector наличие Количество в упаковке, штук 6 шт. Стерильность Наличие | уп | 1 |
| 12 | Ножницы для передней/задней камеры глаза, одноразового использования Тип 2 | Офтальмологический хирургический инструмент, предназначенный для рассечения ткани передней или задней камеры глаза в ходе офтальмологической операции. Он, как правило, представляет собой: 1) два лезвия на короткой центральной оси с приводящими ручками (как правило, с кольцами под большой и указательный/средний пальцы), что позволяет рассекать ткани (т.е., разделять их по мере смыкания острых режущих кромок ножниц); или 2) насадку инструмента с режущими лезвиями на дистальном конце, которая помещается в специальную рукоятку для управления лезвиями. | Наличие Исполнение Наконечник инструмента с режущими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Назначение Для захвата плотных мембран Изогнутый наконечник с режущими кромками Наличие Калибр, Ga 25+Ga Возможность активации 360 град Наличие Совместимость с рукояткой многократного применения Grieshaber Quick Lock Connector наличие Количество в упаковке, штук 6 шт Стерильность Наличие | уп | 1 |
| 13 | Нож для глазной хирургии №4 | Стерильный переносной ручной офтальмологический хирургический инструмент, разработанный для выполнения точных разрезов в глазу и окружающих его тканях во время офтальмологических операций. Он, как правило, выполнен в виде однокомпонентного инструмента с острым одногосторонним режущим лезвием на дистальном конце и ручкой на проксимальном конце. Он может иметь различные формы края лезвия, например, фако (тупое или острое), серповидное, прямое и микрофако (для микроинцизионной хирургии катаракты). Он обычно изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и в некоторых типах могут также использоваться кремниевые (то есть, из хрупкого металлоидного материала) лезвия. Это изделие для одноразового использования. Расположение лезвия по отношению к держателю - Под углом | уп | 1 |
| 14 | Эндоокулярный осветитель тип 1 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Система освещения 1060 Специальное покрытие осветителя с памятью формы Наличие Стерильный Наличие Совместима с канюлями 23/25 G Наличие Совместимость с системой Constellation Наличие Комплект поставки: В упаковке не менее 12 стерильных зондов Наличие | уп | 1 |
| 15 | Эндоосветитель тип 2 | Общие показатели: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Эндоосветитель широкоугольный Калибр 25+ Ga Наличие Сапфировое оптоволокно | Наличие Угол освещения 106 градусов Наличие Усовершенствованный дизайн концевой части оптики против световых феноменов Наличие Совместим с системой Constellation Наличие Комплект поставки: В упаковке не менее 12 стерильных зондов Наличие | уп | 1 |
| 16 | Рукоятка бимонуальная | Документы: Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Торговое наименование: Рукоятка бимонуальная текстурир. 1 упаковка Технические характеристики: | Набор рукояток для ирригации-аспирации Внешний диаметр ирригационной/аспирационной иглы 0,8 мм Наличие Диаметр аспирационного отверстия 0,3 мм Наличие Аспирационная игла с напылением Наличие Комплект поставки: В упаковке 6 стерильных наборов Наличие |  | уп | 1 |
| 17 | Канюли офтальмологические 27 калибр | Стерильная жесткая или полужесткая трубка (без подсветки), разработанная для введения в глаз для обеспечения инфузии, ирригации и/или аспирации жидкостей/газов во время проведения офтальмологической операции (например, факоэмульсификации, витреоретинальной операции, анестезии в область под теноновым пространством, полировки капсулы хрусталика). Это изделие с одним или двумя просветами, как правило, изготавливаемое из высококачественной нержавеющей стали, которое может включать отрезок из гибкой трубки. Изделие может быть тупым или иметь загнутый под углом острый кончик/крючок (например, ирригационный цистотом для капсулотомии), однако, изделие не оснащено острым скошенным краем для осуществления изначального прокола глаза (т.е., изделие не является иглой). Это изделие для одноразового использования. Наконечник с резьбовым соединением Изгиб наконечника градусов 45 Калибр, Ga 27 Назначение введение вискоэластичного раствора Количество в упаковке, штук не менее 10 стерильность наличие | уп | 1 |
| 18 | Антиглаукоматозное фильтрационное устройство | Описание характеристик Наличие/Соответствие величине Материал устройства Медицинская нержавеющая сталь LVm Соответствие Общая длина изделия 2,64мм Соответствие | Наружный диаметр – 27 G (0,4 мм ) Соответствие Имплантация через отверстие , произведенное иглой 25G Соответствие Устройство поставляется в одноразовом инжекторе и готово к использованию Наличие Особенности дизайна, обеспечивающие стабильное расположение | Шпора предотвращает смещение наружу, Задняя пластина предотвращает смещение внутрь передней камеры Соответствие Особенности дизайна, позволяющие контролировать отток водянистой влаги Вертикальный канал в задней пластине позволяет оптимизировать поток водянистой влаги и контролировать интенсивность оттока. | Соответствие Стерильность Соответствие Только однократное применение Соответствие Комплект поставки: 1 шт. в одноразовом инжекторе в упаковке Соответствие Документы | Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | шт | 1 |
| 19 | Белье хирургическое одноразовое стерильное , Простыня для офтальмологии с карманом | Простыня операционная стерильная из гидрофобного нетканого полотна, состоящего из полиэстера (45%) и целлюлозы (55%) , размер 150 х 150 см. Предназначена для офтальмологических вмешательств, в т.ч. для операции удаления катаракты методом факоэмульсификации (в токе жидкости), может применяться для операции на левом или правом глазу. По центру простыни располагается овальное апертурное отверстие размером 7 х 10 см со встроенной в него инцизной пленкой из полиуретана, покрытого гипоаллергенным полиакрилатным клеем. Операционная область снабжена встроенным приемным карманом из полиэтилена низкой плотности и этилен-винил ацетата, толщиной 80 микрон с фиксирующим элементом для надежного раскрытия мешка для приема жидкости. Простыня воздухо- и паропроницаема, обладает микробной непроницаемостью, не выделяет пылинок и ворсинок во время хирургического вмешательства. Комфортная для кожи пациента, простыня может быть использована при длительных операциях. Маркировка, нанесенная на простыни, облегчает процесс раскладывания белья. Специальная система укладки белья внутри комплекта позволяет производить стерильное накрытие пациента усилиями одного человека. Комплекты упакованы в индивидуальную стерильную бумажно-полиэтиленовую упаковку, прочность на разрыв 300 мН, для исключения возможности расстерилизации упаковки при ручных манипуляциях и при транспортировке. Термошов шириной 10 мм по периметру упаковки. Сетчатая структура термошва для визуального контроля стерильности. Упаковка вскрывается без помощи ножниц и прочих вспомогательных инструментов с сохранением стерильности содержимого. Направление вскрытия упаковки указывают специальные символы. Также на упаковке нанесена следующая информация: название фирмы-производителя и её адрес, название изделия на русском языке, схематическое изображение макета изделия с указанием размеров, количество штук в упаковке, код изделия, пометка о стерильности с указанием метода стерилизации, указание на одноразовое применение, штрих-код, № партии, месяц и год окончания срока годности. Каждая этикетка снабжена двойным набором самоклеящихся информационных стикеров для контроля расхода материалов. Стикеры содержат следующую информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности изделия. Срок хранения 5 лет с момента изготовления. Информация нанесена четко, несмываемой типографской краской. Поставка в медицинское учреждение производится в транспортных коробках из гофрокартона. Изделие соответствовует стандартам ГОСТ Р ЕН 13795-1-2011, ГОСТ Р ЕН 13795-2-2011, ГОСТ Р ЕН 13795-3-2011. Сертификат Соответствия РФ, Действительное Регистрационное удостоверение | шт | 1 |
| 20 | Краситель глазной тип 1 | Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии Membraneblue dual . Количество в упаковке – не менее 5 штук. Применение: Витреоретинальная хирургия. Соответствие Назначение: для визуализации внутренних пограничных мембран (ВМП), эпиретинальных мембран (ЭРМ) и мембран при пролиферативной витреоретинопатии (ПВР) | Соответствие Состав раствора на 0,5 мл: 0,125 мг –бриллиантовый синий G 0,75 мг – трепановый синий 0,95 мг - динатрий фосфат 0,15 мг - дигидрофосфат натрия 4,1 мг - хлорид натрия Соответствие 4% ПЭГ (полиэтилен гликоль) 3350 Соответствие | Плотность кг/л 1,01 Концентрация 1,75 г/л Ph - 7,3 - 7,6 Соответствие Осмомоляльность изделия: 338 мОсм / кг H2O Токсичность - отсутствует Соответствие Высокоочищенный TB + BBG с чистотой до 97% Соответствие Возможность вводить в заполненный раствором BSS глаз | Соответствие Раствор находится в стеклянном шприце объемом 2,25 мл с толкателем Соответствие Каждый шприц с раствором упакован в отдельный стерильный блистер Соответствие Тип разема на шприце для канюли Luer-Lock Резиновая заглушка на шприце для предотвращения случайного протекания | Соответствие Количество раствора в шприце 0,5 мл Соответствие Упаковка: 5 стерильных стеклянных шприцев с раствором в отдельных стерильных блистерах Соответствие Соответствует требованиям ГОСТ Р 52770-2007,ГОСТ ISO 10993-1-2011,ГОСТ ISO 10993-5-2009, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 Регистрационное удостоверение ФС Наличие Декларация соответствия Наличие | уп | 1 |
| 21 | Краситель глазной тип 2 | Основное вещество трипановый синий - 0,6 мг/мл Вспомогательное вещество Хлорид натрия – 8,2 мг/мл Двунатриевый гидрофосфат – 0,3 мг/мл Дигидрофосфат натрия – 1,9 мг/мл Вода для инъекций – q.s. Кислотность среды, pH 6,8 – 7,8 Форма выпуска Стеклянный флакон, стерильно. Объем, мл 1,0 мл Назначение | Окрашивания капсулы хрусталика и визуализации капсулорексиса во время хирургической операции катаракты Комплект поставки Стеклянный флакон Упаковано стерильно, 1 мл х 5 шт. Инструкция для пользователя На русском языке в каждом комплекте | шт | 1 |
| 22 | Зонд лазерный направляемый одноразовый 25Ga | Стерильное ручное похожее на зонд изделие, предназначенное для использования вместе с офтальмологической лазерной системой во время офтальмологической хирургической операции для инвазивного направления и доставки лазерной энергии для лечения нерефракционных заболеваний (например, восстановления разрыва сетчатки). Состоит из оптоволоконного кабеля, рукоятки и дистальной инвазивной канюли/зонда, которая может иметь различные конфигурации (например, быть согнутой или прямой); изделие может иметь дополнительные функции (например, использоваться для аспирации, иллюминации). Это изделие для одноразового использования. | наличие Совместимость Полностью совместим эндолазером PUREPOINT Освещение наличие Оптоволокно | Стеклянное лазерное Наконечник Гибкий Длина наконечника 6 мм Калибр, Ga 25 Гибкая часть согнута под углом 90 градусов к основанию Количество в упаковке, штук 10 шт стерильность наличие | уп | 1 |
| 23 | Офтальмологический вискоэластичный раствор тип 1 | Состав (содержание в 1 мл) Гиалуронат Натрия 10 мг Натрия хлорид 7.5 мг Динатрия фосфат двухосновный безводный 2.0 мг Натрий дигидроген фосфат моногидрат 0.45 мг Хлористоводородная кислота и/или натрия гидрооксид до доведения рН q.s. Вода для инъекций | q.s. Средний молекулярный вес гиалуроната натрия 2 500 000 Дальтон Форма выпуска одноразовый стерильный стеклянный шприц с канюлей Упаковка стерильный защитный пластиковый контейнер Упаковка канюли пластиковый контейнер-ключ для фиксации канюли в шприце Цветное запирающее кольцо Диаметр канюли 27 G Объем в шприце 0,55 мл Только для одноразового применения Стерильность Апирогенность Не растворим в воде Высокая вязкость в покое Коэффициент вязкости при скорости сдвига 1с-1 , 25°С, не менее 25 000мПас рН 7.2±0.4 Осмотическое давление 310±50 мОсм/кг Когезивность/Эластичность/ Псевдопластичность: высокая Устойчивость к смещению средняя Полная прозрачность Минимальная реакция тканей Комлект поставки: Одноразовый стеклянный стерильный асептически наполненный шприц со стерильной канюлей, 0,55 мл | 1 шт. | шт | 1 |
| 24 | Офтальмологический вискоэластичный раствор тип 2 | Материал вискоэластичный Состав (содержание в 1 мл) Натрия гиалуронат 10.0 мг Натрий дигидроген фосфат моногидрат | 0.45 мг Динатрия фосфат безводный 2.0 мг Натрия хлорид 7.5 мг Хлористоводородная кислота и/или натрия гидроксид До доведения рН Вода для инъекций q.s. Средний молекулярный вес гиалуроната натрия 2 500 000 Дальтон Форма выпуска | Материал вискоэластичный упакован в стерильный асептически напол- ненный одноразовый стеклянный шприц. Стерильная, одноразовая канюля, стерильное запирающее кольцо канюли прилагаются. Упаковано в блистер, в картонную коробку. Диаметр канюли 27 G | Объем в шприце 0.55 мл Только для одноразового применения Да Стерильность Да Апирогенность Да Не растворим в воде Да Высокая вязкость 50 000±20 000 мПас Когезивность/Эластичность/ Псевдопластичность: Высокая Устойчивость к смещению Средняя Полная прозрачность | Да Минимальная реакция тканей Да Условия хранения: Хранить при температуре 2° - 8°С, в недоступном для детей месте. Хранить в защищенном от света месте, в вертикальном положении, согласно стрелке «ВВЕРХ» Раствор офтальмологический вискоэластичный | Состав (содержание в 1 мл) Натрия хондроитин сульфат Не более 40 мг Натрия гиалуронат 30.0 мг Натрий дигидрофосфат водный 0.45 мг Динатрия гидрофосфат 2.0 мг Натрия хлорид 4.3 мг Хлористоводородная кислота и/или натрия гидроксид | До доведения рН Вода для инъекций q.s. Молекулярный вес натрия хондроитин сульфата В среднем 22.500 дальтон Молекулярный вес натрия гиалуроната свыше 500.000 дальтон Форма выпуска Раствор офтальмологический вискоэластичный упакован в стерильный асептически напол- ненный шприц. Стерильная, одноразовая канюля, стерильное запирающее кольцо канюли прилагается. Упаковано в блистер, в картонную коробку. Диаметр канюли 27 G Объем в шприце 0.5 мл Только для одноразового применения Да Стерильность Да Апирогенность Да Водонерастворимость Да Тройной отрицательный электрический заряд молекул раствора Да Максимально возможная защитная способность по отношению к эпителию роговицы Да Вязкость Высокая (40 000±20 000 мПас) Дисперсность | Высокая Псевдопластичность Низкая Когезивность Средняя Устойчивость к смещению Высокая Осмолярность 325 мОсм ± 40 мОсм pH 7.2 ± 0.2 Прозрачность Полная Текучесть Хорошая Условия хранения Хранить при температуре 2° - 8°С, в недоступном для детей месте. | Хранить в защищенном от света месте, в вертикальном положении, согласно стрелке «ВВЕРХ» | шт | 1 |
| 25 | Офтальмологический вискоэластичный раствор тип 3 | Основные вещества 3% Гиалуронат Натрия, 4% Хондроитин Сульфат Молекулярный вес 600 000 Дальтон Форма выпуска Одноразовые стерильные шприцы с канюлями Объем в шприце 0,5 мл Только для одноразового применения Да Стерильность Да Апирогенность Да Диаметр канюли 27 GA Водонерастворимость Да Тройной отрицательный электрический заряд молекул раствора | Да Максимально возможная защитная способность по отношению к эпителию роговицы Да Вязкость Высокая (40 000±20 000 мПас) Дисперсность высокая Псевдопластичность низкая Когезивность средняя Устойчивость к смещению высокая Осмолярность 325 мОсм ± 40 мОсм pH: 7,2 ± 0,2 Да Полная прозрачность Да Хорошая текучесть Да Комлект поставки: Одноразовый стерильный асептически наполненный шприц со стерильной канюлей, 0,5 мл 1 шт. | шт | 1 |
| 26 | Офтальмологический вискоэластичный раствор тип 4 | Основное вещество | 1,4% раствор гиалуроната натрия в сбалансированном солевом растворе Вязкость по вариантам исполнения при 25°С, cps ≥ 80 000 Осмолярность, mOsmol/l 285±32 Молекулярный вес, дальтон ≥ 3 500 000 Форма выпуска В шприце с канюлей, стерильно | Объем в шприце, мл 1 Диаметр канюли, G 27 Назначение Для офтальмологических хирургических процедур в передней камере глаза. Наполняет и поддерживает глубокую камеру глаза для удобства манипуляций внутри глаза с минимальным травмированием эндотелия роговицы и других тканей глаза. | Комплект поставки Шприц с канюлей Упаковано стерильно, 1 шт. Самоклеющаяся этикетка (стикер) К каждому изделию (шприцу) Инструкция для пользователя На русском языке в каждом комплекте | шт | 1 |
| 27 | Хирургический шовный материал тип 1 | Материал лезвия Сталь хирургическая нержавеющая Тип иглы CU-1 (Шпательная, три режущие грани) Изгиб иглы 3/8 окружности (140 градусов) Длина иглы 6,19 мм. Диаметр иглы 0,15 мм. Описание параметров нити Материал нити | Нейлоновая нить Цвет нити Черный Тип нити Моноволокно Толщина нити USP 10-0 (0,02 мм) Количество игл на нити 2 Длина нити 30 см. Крепление нити в игле Атравматическое Обжим нити осуществляется при помощи внутренних микрозубцов в игле, обеспечивая непрерывность шва | Растяжимость нити 20-25% Стерильность Наличие Только однократное применение Соответствие Срок годности: не менее 4,5 лет Соответствие Комплект поставки: 12 нитей в коробке Соответствие Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации | Соответствие | уп | 1 |
| 28 | Хирургический шовный материал тип 2 | Материал лезвия Сталь хирургическая нержавеющая Тип иглы С-3 (Шпательная, три режущие грани) Изгиб иглы 3/8 окружности (137 градусов) Длина иглы 6, 55 мм. Диаметр иглы | 0, 20 мм. Описание параметров нити Материал нити Вирджинский шелк Цвет нити Голубой Тип нити Скрученная Толщина нити USP 8-0 (0,04 мм) Количество игл на нити 2 Длина нити 45 см. Крепление нити в игле Атравматическое Обжим нити осуществляется при помощи внутренних микрозубцов в игле, обеспечивая непрерывность шва | Растяжимость нити 3-5% Стерильность Да Только однократное применение Да Срок годности: 5 лет Да Комплект поставки: Не менее 12 нитей в коробке Да | уп | 1 |
| 29 | Хирургический шовный материал тип 3 | Материал лезвия Сталь хирургическая нержавеющая Тип иглы R-1 (Равносторонне режущая) Изгиб иглы 1/4 окружности ( 90 градусов) Длина иглы 7, 92 мм. Диаметр иглы 0, 35 мм. Описание параметров нити Материал нити Полиэстер | Цвет нити Белый Тип нити Плетеная нить Толщина нити USP 5-0 (0,01 мм) Количество игл на нити 2 Длина нити 45 см. Крепление нити в игле Атравматическое Обжим нити осуществляется при помощи внутренних микрозубцов в игле, обеспечивая непрерывность шва | Растяжимость нити 1% Стерильность Да Только однократное применение Да Срок годности: 5 лет Да Комплект поставки: Не менее 12 нитей в коробке да | уп | 1 |
| 30 | Хирургический шовный материал тип 4 | Материал лезвия Сталь хирургическая нержавеющая | Тип иглы PC-9 (шпательная) Изгиб иглы 1/4 (100 градусов) Длина иглы 15,30 мм Диаметр 0,23 мм. Описание параметров Нити Материал нити Полипропилен Цвет нити Голубой Тип нити | Моноволокно Размер (система USP) 10-0 (0,02мм) Количество игл на нити Одна с петлей ( в блистере две иглы) Длина нити 20 см Крепление нити в игле Атравматическое Обжим нити осуществляется при помощи внутренних микрозубцов в игле, обеспечивая непрерывность шва | Растяжимость нити 30-38% Стерильность Да Только однократное применение Да Срок годности: 5 лет Да Комплект поставки: 12 стерильных блистеров в упаковке Да | уп | 1 |
| 31 | Хирургический шовный материал тип 5 | Материал лезвия Сталь хирургическая нержавеющая | Тип иглы SC-5 Изгиб иглы Прямая Длина иглы 16,15 мм Диаметр иглы 0,15 мм. Описание параметров Нити Материал нити Полипропилен Цвет нити Голубой Тип нити Моноволокно Количество игл на нити 2 Толщина нити USP 10-0 (0,02мм) Длина нити 20 см Крепление нити в игле Атравматическое Обжим нити осуществляется при помощи внутренних микрозубцов в игле, обеспечивая непрерывность шва. Растяжимость нити 30-38% Комплект поставки: 12 стерильных блистеров в упаковке | Да Только однократное применение Да Срок годности: 5 лет Да | Уп | 1 |
| 32 | Картридж тип 1 | Материал картриджа - Пластик со специальным внутренним покрытием Используемый инжектор - Monarch III Моноблочный дизайн Имплантация через разрезы 2.6 мм и более Стерильность Только однократное применение Комплект поставки: 10 шт в упаковке Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации | уп | 1 |
| 33 | Картридж тип 2 | Материал картриджа Пластик со специальным внутренним покрытием Соответствие Используемый инжектор | Monarch II, Monarch III Соответствие Моноблочный дизайн Наличие Имплантация через разрезы 2,75 мм Соответствие Стерильность Наличие Только однократное применение Соответствие Комплект поставки: 10 шт. в упаковке Соответствие Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | уп | 1 |
| 34 | Картридж тип 3 | Материал картриджа Пластик со специальным внутренним покрытием Соответствие Используемый инжектор Monarch III Соответствие Моноблочный дизайн Наличие Имплантация через разрезы 1.8-2.2 мм | Соответствие Стерильность Наличие Только однократное применение Соответствие Комплект поставки: 10 шт. в упаковке Соответствие Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | уп | 1 |
| 35 | Интраокулярная гибкая линза тип 1 | Материал оптической части | Гидрофобный акрил Гидрофобный акрил Содержание влаги в материале 0,40% Светопреломляющая сила материала Не менее 1,55 Наличие полного UV- фильтра (для UV-A, UV-B, UV-C) Наличие Наличие желтого светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие Тип Интраокулярная гибкая линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека Соответствие Константа А 118,4 Место имплантации | Задняя камера глаза Тип Трех - составная Общая длина линзы 13,0 мм Размер оптики 6,0 мм 6,0 мм Тип оптики Переднеассиметричная двояковыпуклая Угол наклона гаптики 10 градусов Шаг Диоптрии +6 – 30 / 0,5 Форма гаптики Модифицированная С | Модифицированная С Материал гаптики ПММА ПММА Биосовместимость Высокая Максимальная из известных материалов. Да Частота развития вторичной катаракты Менее 1 % в год 0,37 % за 4 года наблюдения Риск развития помутнения задней стенки капсулы хрусталика | Соответствие Минимальный из известных Имплантация пинцетами, разрез менее 3,75 – 3,2 мм Способ имплантации Инжектор Монарх II, Пинцеты Центрация Высокая Высокая Стабильность Высокая Высокая Безопасность имплантации Высокая Высокая | Трудоемкость имплантации Низкая Низкая Форма края оптики и гаптик Прямоугольная Прямоугольная Обработка края оптики Наличие Шлифовка по типу «морозного стекла» Наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Наличие Высокое | Комплект поставки: Интраокулярная гибкая линза 1 шт. | шт | 1 |
| 36 | Интраокулярная гибкая линза тип 2 | Материал линзы поглощающий ультрафиолет акрилат/метакрилатный сополимер (гидрофобная) Влагосодержание 0,4% Тип линзы моноблочная Оптическая часть передняя ассиметричная двояковыпуклая Сферические аберрации - Форма гаптик Модифицированная L Угол гаптической части 0 градусов Форма/дизайн края оптики и гаптик прямоугольная, острый край Толщина края оптики мм 0,21 А-константа 118,4 Светопреломляющая сила материала/рефракционный индекс | 1,55 Диаметр оптики, мм 6 Диаметр общий, мм 13 Диоптрийный ряд, дптр +6 – +40 Наличие УФ-фильтра Соответсвие, изделие содержит фильтр ультрафиолетового спектра света. Граница пропускания в УФ диапазоне при коэффициенте пропускания 10% - 400 нм для 30,0 диоптрий | Наличие фильтра синего света Отсуствует Имплантируется через разрез от 2,2 мм Место имплатнации задняя камера глаза Комплект поставки Интраокулярная линза 1 шт. Дополнительные качественные характеристики Высокая биосовместимость, наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Соответсвие Риск развития ПЗК низкий Соответсвие Центрация высокая Соответсвие Ротационная стабильность высокая Соответсвие | шт | 1 |
| 37 | Интраокулярная гибкая линза тип 3 | Техническая характеристика Материал линзы акрилат/метакрилатный сополимер (гидрофобная) Влагосодержание 0,4% Тип линзы моноблочная Оптическая часть передняя ассиметричная двояковыпуклая Сферические аберрации - Форма гаптик Модифицированная L Угол гаптической части 0 градусов Форма/дизайн края оптики и гаптик прямоугольная, острый край Толщина края оптики мм 0,21 А-константа 118,4 Светопреломляющая сила материала/рефракционный индекс 1,55 Диаметр оптики, мм 6 Диаметр общий, мм 13 Диоптрийный ряд, дптр +6 – +40 Наличие УФ-фильтра Соответсвие, изделие содержит фильтр ультрафиолетового спектра света. Граница пропускания в УФ диапазоне при коэффициенте пропускания 10% - 400 нм для 30,0 диоптрий Наличие фильтра синего света Соответсвие Имплантируется через разрез от 2,2 мм Место имплатнации задняя камера глаза Комплект поставки Интраокулярная линза 1 шт. Дополнительные качественные характеристики Высокая биосовместимость, наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Соответсвие Риск развития ПЗК низкий Соответсвие Центрация высокая Соответсвие Ротационная стабильность высокая Соответсвие | шт | 1 |
| 38 | Интраокулярная гибкая линза тип 4 | Материал Гидрофобный акрил Гидрофобный акрил Содержание влаги в материале Соответствие 0,40% Светопреломляющая сила материала Соответствие 1,55 Наличие полного UV- фильтра (для UV-A, UV-B, UV-C) Соответствие Наличие желтого светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки Наличие Наличие в молекуле полимера хромофора, блокирующего свет с длиной волны 400 - 550 нм Наличие Тип Интраокулярная гибкая линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека Наличие Константа А Соответствие 119 Место имплантации Соответствие Задняя камера глаза Тип Соответствие Моноблочная Общая длина линзы Соответствие 13,0 мм Диаметр оптики Соответствие 6,0 мм Тип оптики Соответствие Двояковыпуклая торическая асферическая Расположение торической поверхности Соответствие На задней поверхности линзы, асферическая оптика передней поверхности Маркировка оси цилиндра на задней поверхности линзы Наличие Количество меток оси цилиндра Соответствие По 3 метки на периферии линзы (всего 6 меток) Угол наклона гаптик Соответствие 0 градусов Диоптрийный ряд и шаг Соответствие +6 – +30 (Дптр.) Шаг 0,5 Дптр.; +31.0 - +34.0 (Дптр.) Шаг 1.0 Варианты цилиндрической силы торической поверхности ИОЛ Соответствие 1.00; 1.50; 2.25; 3.00, 3.75, 4.50, 5.25, 6.00 Дптр. Форма гаптики Соответствие Модифицированная L Биосовместимость Высокая Максимальная из известных материалов. Соответствие Частота развития вторичной катаракты Менее 1 % в год 0,37 % за 4 года наблюдения Риск развития помутнения задней стенки капсулы хрусталика Соответствие Минимальный из известных Специальная программа расчета положения линзы доступная “on-line” Наличие Имплантация через разрез менее 2,3 мм Соответствие Способ имплантации Соответствие Инжектор Монарх II, III, Пинцеты Центрация Соответствие Высокая Стабильность Наличие Высокая Безопасность имплантации Соответствие Высокая Трудоемкость имплантации Наличие Низкая Форма края оптики и гаптик Наличие Прямоугольная Обработка края оптики Наличие Шлифовка по типу «морозного стекла» Наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Наличие Высокое Комплект поставки: Интраокулярная гибкая линза 1 шт. | шт | 1 |
| 39 | Интраокулярная гибкая линза тип 5 | Гидрофобная, рефракционно–дифракционная аподизированная, асферическая, моноблочная линза. Имеет полный ультрафиолетовый фильтр; желтый светофильтр, блокирующий прохождение части светового спектра, вызывающего повреждение сетчатки, наличие в молекуле полимера хромофора, блокирующего свет с длиной волны от 400 до 550 нм, константа А 118,9, толщина края оптики 0,21 мм, общая длина линзы 13,0 мм, размер оптики 6,0 мм, размер дифракционной части 3,6 мм, 9 дифракционных колец, дополнительная сила дифракционной части составляет +3,0 диоптрии, угол наклона гаптики 0 градусов, шаг диоптрии от +10 до +30 с шагом 0,5; от +31 до + 34 с шагом 1,0; обработка края оптики шлифовка по типу «морозного стекла». | шт | 1 |
| 40 | Канюля офтальмологическая тип 1 | Диаметр канюли: не более 27 калибр, длина от изгиба до кончика 8 мм, изогнутая Соответствие Стерильность Наличие Только однократное применение Соответствие Комплект поставки: Не менее 10 штук в упаковке 1 упак Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | уп | 1 |
| 41 | Канюли офтальмологические 27 калибр | Стерильная жесткая или полужесткая трубка (без подсветки), разработанная для введения в глаз для обеспечения инфузии, ирригации и/или аспирации жидкостей/газов во время проведения офтальмологической операции (например, факоэмульсификации, витреоретинальной операции, анестезии в область под теноновым пространством, полировки капсулы хрусталика). Это изделие с одним или двумя просветами, как правило, изготавливаемое из высококачественной нержавеющей стали, которое может включать отрезок из гибкой трубки. Изделие может быть тупым или иметь загнутый под углом острый кончик/крючок (например, ирригационный цистотом для капсулотомии), однако, изделие не оснащено острым скошенным краем для осуществления изначального прокола глаза (т.е., изделие не является иглой). Это изделие для одноразового использования. наличие Наконечник с резьбовым соединением Изгиб наконечника градусов 45 Калибр, Ga 27 Назначение введение вискоэластичного раствора Количество в упаковке, штук не менее 10 стерильность наличие | уп | 1 |
| 42 | Устройство (инжектор) для имплантации ИОЛ | Совместимость с картриджами для имплантации ИОЛ производства Alcon типов B,C,D Имплантация гибких ИОЛ через микроразрезы Винтовой механизм продвижения штока Многоразовое применение Устойчивость к стерилизации Комплект поставки: не менее 1 шт. в упаковке Сертифицированы в Российской Федерации | шт | 1 |
| 43 | Хирургический нож тип 1 | Прозрачный защитный экран над лезвием Наличие Материал лезвия Матовая сталь Соответствие Форма лезвия: копьевидная Соответствие Параметры лезвия изогнутое, расстояние от кончика до изгиба 5,5 мм Ширина лезвия 1,0 мм Пригодность для произведения калиброванных разрезов Наличие Материал держателя Поликарбонат Соответствие Цветовая индикация держателя Различная цветовая индикация разных моделей Соответствие Цветовое обозначение требуемой модели ножей Желтый цвет кнопки на рукоятке Соответствие Стерильность Наличие Только однократное применение Соответствие Индивидуальная упаковка каждого ножа Наличие Срок годности не менее 5 лет Комплект поставки: Нож для офтальмохирургических вмешательств в стерильных блистерах, 6 стерильных блистеров в упаковке Да Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | уп | 1 |
| 44 | Канюля тип 2 | Назначение для хирургии катаракты Материал канюли Матовая сталь Калибр канюли 27 Ga Длина изогнутой части 1,57 мм Специальная форма выходного отверстия круглая Стерильность Соответствие Только однократное применение Соответствие Комплект поставки: Не менее 10 шт в упаковке | уп | 1 |
| 45 | Ножи офтальмологические тип 1 | Материал лезвия Матовая сталь Соответствие Материал рукоятки: пластик (цвет зеленый) Соответствие Форма лезвия - Серповидная Соответствие Параметры лезвия - изогнутое под углом 45 градусов к рукоятке Соответствие Ширина лезвия: 0,6мм, 1.2мм Наличие Нож расслаиватель Соответствие Стерильность Наличие Только однократное применение Соответствие Комплект поставки: Нож для офтальмохирургических вмешательств 1 шт. Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | уп | 1 |
| 46 | Ножи офтальмологические тип 2 | Материал лезвия Матовая сталь Соответствие Материал рукоятки: пластик (цвет зеленый) Соответствие Форма лезвия - Серповидная Соответствие Параметры лезвия - изогнутое под углом 45 градусов к рукоятке Соответствие Ширина лезвия: 0,6мм, 23GA Наличие Нож расслаиватель Соответствие Стерильность Наличие Только однократное применение Соответствие Комплект поставки: Нож для офтальмохирургических вмешательств 1 шт. Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | уп | 1 |
| 47 | Ножи офтальмологические тип 3 | Материал лезвия Матовая сталь Соответствие Форма лезвия: копьевидная Соответствие Параметры лезвия: изогнутое Соответствие Ширина лезвия: 1,0 мм Наличие Пригодность для произведения калиброванных разрезов Соответствие Материал держателя Поликарбонат Соответствие Цветовая индикация держателя Различная цветовая индикация разных моделей Соответствие Цветовое обозначение требуемой модели ножей Желтый цвет Соответствие Стерильность Наличие Только однократное применение Соответствие Индивидуальная упаковка каждого ножа Соответствие Срок годности: не менее 5 лет Соответствие Комплект поставки: Нож для офтальмохирургических вмешательств в стерильных блистерах, не менее 6 стерильных блистеров в упаковке Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | уп | 1 |
| 48 | Ножи офтальмологические тип 4 | Материал лезвия Матовая сталь Соответствие Форма лезвия: копьевидная Соответствие Параметры лезвия: изогнутое Соответствие Ширина лезвия: 1,2 мм Наличие Пригодность для произведения калиброванных разрезов Соответствие Материал держателя Поликарбонат Соответствие Цветовая индикация держателя Различная цветовая индикация разных моделей Соответствие Цветовое обозначение требуемой модели ножей Желтый цвет Соответствие Стерильность Наличие Только однократное применение Соответствие Индивидуальная упаковка каждого ножа Соответствие Срок годности: не менее 5 лет Соответствие Комплект поставки: Нож для офтальмохирургических вмешательств в стерильных блистерах, не менее 6 стерильных блистеров в упаковке Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | уп | 1 |
| 49 | Ножи офтальмологические тип 5 | Материал лезвия Матовая сталь Соответствие Материал рукоятки: пластик (цвет зеленый) Соответствие Форма лезвия - Серповидная Соответствие Параметры лезвия - изогнутое под углом к рукоятке Соответствие Ширина лезвия: 2,2 мм, Наличие Нож расслаиватель Соответствие Стерильность Наличие Только однократное применение Соответствие Комплект поставки: Нож для офтальмохирургических вмешательств 1 шт. Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | уп | 1 |
| 50 | Хирургический нож тип 2 | Материал лезвия Матовая сталь Соответствие Материал рукоятки: пластик (цвет зеленый) Соответствие Форма лезвия - Серповидная Соответствие Параметры лезвия - изогнутое под углом к рукоятке Соответствие Ширина лезвия: 2,3 мм, Наличие Нож расслаиватель Соответствие Стерильность Наличие Только однократное применение Соответствие Комплект поставки: Нож для офтальмохирургических вмешательств 1 шт. Прочие требования Сертифицированы в Российской Федерации Наличие | уп | 1 |
| 51 | Зонд для передней витректомии | Регистрационное удостоверение Минздрава России Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Зонд для передней витректомии Калибр 20Ga Наличие Поддерживаемое количество резов 5000 в минуту Наличие Совместимость с системой Constellation Стерильный, для однократного применения Наличие Комплект поставки: В упаковке не менее 6 стерильных зондов Наличие | уп | 1 |
| 52 | Интраокулярная гибкая линза тип 6 | Монофокальная, заднекамерная, гибкая (складывающаяся), моноблочная, гидрофильная, содержание влаги 26%, поставляется в контейнере, наполненном раствором, асферическая, двояковыпуклая, модифицированная С-гаптика, диаметр оптической части 6 мм, диаметр ИОЛ 12,5 мм, ангуляция 0*, UV фильтр, стандартный диоптрийны ряд 0.0D - 32.0D (с шагом 0.5D ), на заказ до +45D, А костанта - 118.0, Рефракционный индекс для света длины волны 546 нм при температуре 20*/35*С -1,46; Имеет непрерывный квадратный край на всем протяжении; Поставляется с инжектором. Имплантируется через разрез 2,2 мм Оптика 6мм, общий размер 12.5 мм | шт | 1 |
| 53 | Интраокулярная гибкая линза тип 7 | Трифокальная рефракционно-дифракционная торическая ИОЛ, аддидация +1.5Д; + 3.0Д; Распределение света в фотопических условиях: дальний фокус-41%, средний фокус-30%, ближний фокус-29%; Распределение света в мезопических условиях: дальний фокус-45%, средний фокус-25%, ближний фокус-30%; Диаметр центральной оптической части 1,4 мм, синусоидальная поверхность (SVT), гибкая (складывающаяся), моноблочная, комбинация гидрофильного и гидрофобного кополимера с гидрофобными свойствами поверхости, асферическая, двояковыпуклая, диаметр оптической части 6 мм, диаметр ИОЛ 11 мм, плоская форма гаптики- Plate Haptic (4 точки фиксации), имеет 2 отверстия в гаптической части, и метки для позиционирования, ангуляция 0*, UV фильтр, дополнительный фильтр против части фиолетового видимого спектра света; Стандартный диоптрийны ряд 0.0 Д - 32.0 Д (с шагом 0.5D ), Цилиндры от 1Д - 10 Д (с шагом 0,5Д). Стандартная А-костанта - 118.0, Рефракционный индекс для света длины волны 546 нм при температуре 20*/35*С -1,46; Имеет непрерывный квадратный край на всем протяжении 360*; Поставляется с инжектором. До 25 Д и Цил 5 Д может имплантироваться через разрез 1,8 мм -MICS технология. Эффективное светопропускание (Effective light transmission) - 92%; Число Аббе (Abbe Number)- 58 Оптика 6 мм, общий размер 11 мм | шт | 1 |
| 54 | Интраокулярная гибкая линза тип 8 | Трифокальная рефракционно-дифракционная ИОЛ, аддидация +1.5Д; + 3.0Д; Распределение света в фотопических условиях: дальний фокус-41%, средний фокус-30%, ближний фокус-29%; Распределение света в мезопических условиях: дальний фокус-45%, средний фокус-25%, ближний фокус-30%; Диаметр центральной оптической части 1,4 мм, синусоидальная поверхность (SVT), гибкая (складывающаяся), моноблочная, комбинация гидрофильного и гидрофобного кополимера с гидрофобными свойствами поверхости, содержание влаги 25%, асферическая, двояковыпуклая, диаметр оптической части 6 мм, диаметр ИОЛ 11 мм, плоская форма гаптики- Plate Haptic (4 точки фиксации), имеет 2 отверстия в гаптической части, ангуляция 0*, UV фильтр, дополнительный фильтр против части фиолетового видимого спектра света; Стандартный диоптрийны ряд 0.0D - 32.0D (с шагом 0.5D ), Стандартная А-костанта - 118.0, Рефракционный индекс для света длины волны 546 нм при температуре 20*/35*С -1,46; Имеет непрерывный квадратный край на всем протяжении 360*; Поставляется с инжектором. До 25 Д может имплантироваться через разрез 1,8 мм -MICS технология. Эффективное светопропускание (Effective light transmission) - 92%; Число Аббе (Abbe Number)- 58 Оптика 6мм, общий размер 11 мм | шт | 1 |
| 55 | Повязка стерильная из нетканого материала с впитывающей прокладкой | Должна быть эластичная хирургическая повязка из нетканого материала для перевязки ран после операции и для стерильной обработки ран. Состав: должен быть 100% полиэстр Повязка должна хорошо прилегать и повторять форму подвижных частей тела в местах подвергающих натяжению. Пористый и воздухопроницаемый. Должна быть рентгенонегативной. Высокая адгезия (Адгезия не менее 1,2 Н/см). Микропористая структура повязки позволяет коже свободно дышать (Пропускаемость водяного пара не менее 1500 г/м²/ 24часа). Сила срыва не менее 20 Н/см. Повязки должна быть покрыты – обработанной силиконом бумагой. Впитывающая подушечка должна быть из нетканого вискозно-полипропиленового. Подушечка находящаяся в центральной части повязки должна обладать высокими впитывающими свойствами, покрыта микросеточкой, которая препятствует прилипанию повязки к ране и послеоперационным швам. Размер повязки не менее 6,5 х9,5 см, размер впитывающей прокладки не менее 37 мм х 263,5 мм. Впитываемость прокладки не менее 30 г/см² не более 35 г/см². Гипоаллергенный акриловый клей, который не должен вызывать раздражения кожи. Повязка должна легко сниматься без остатков клея на коже пациента. Индивидуальная упаковка в виде легко открывающегося конверта. Количество в упаковке: не менее 50 шт. Групповая упаковка: должна быть картонная коробка, на которой нанесена информация: - наименование фирмы - изготовителя и его товарный знак - наименование изделия - размер изделия - количество изделий | уп | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 1 218 078 (Один миллион двести восемнадцать тысяч семьдесят восемь) рублей 13 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Раствор офтальмологический ирригационный | шт | 1 | 550,00 | 570,00 | 565,00 | 561,67 |
| 2 | Ультразвуковой наконечник | упак | 1 | 24 919,83 | 25 839,00 | 25 590,00 | 25 449,61 |
| 3 | Набор для факоэмульсификации | упак | 1 | 39 780,00 | 41 247,00 | 40 849,00 | 40 625,33 |
| 4 | Нож для глазной хирургии тип 1 | упак | 1 | 4 554,06 | 4 722,00 | 4 676,00 | 4 650,69 |
| 5 | Нож для глазной хирургии тип 2 | упак | 1 | 4 680,00 | 4 853,00 | 4 806,00 | 4 779,67 |
| 6 | Нож для глазной хирургии тип 3 | упак | 1 | 4 991,31 | 5 175,00 | 5 125,00 | 5 097,10 |
| 7 | Материал органический офтальмологический для временной замены стекловидного тела глаза тип 1 | шт | 1 | 4 800,00 | 4 977,00 | 4 929,00 | 4 902,00 |
| 8 | Силиконовое масло | шт | 1 | 12 650,00 | 13 116,00 | 12 990,00 | 12 918,67 |
| 9 | Материал органический офтальмологический для временного замещения стекловидного тела глаза тип 2 | шт | 1 | 4 800,00 | 4 977,00 | 4 929,00 | 4 902,00 |
| 10 | Рукоятка-манипулятор | упак | 1 | 21 864,96 | 22 671,00 | 22 453,00 | 22 329,65 |
| 11 | Ножницы изогнутые тип 1 | упак | 1 | 75 769,68 | 78 564,00 | 77 806,00 | 77 379,89 |
| 12 | Ножницы изогнутые тип 2 | упак | 1 | 72 219,42 | 74 883,00 | 74 160,00 | 73 754,14 |
| 13 | Нож для глазной хирургии №4 | упак | 1 | 4 654,06 | 4 826,00 | 4 779,00 | 4 753,02 |
| 14 | Эдоокулярный осветитель тип 1 | упак | 1 | 86 692,01 | 89 889,00 | 89 022,00 | 88 534,34 |
| 15 | Эндоосветитель (шендельер) 25(широкоугольный) тип 2 | упак | 1 | 93 360,64 | 96 803,00 | 95 870,00 | 95 344,55 |
| 16 | Рукоятка бимануальная | упак | 1 | 17 500,00 | 18 145,00 | 17 970,00 | 17 871,67 |
| 17 | Канюли офтальмологические 27 калибр, резьбовой разъём | упак | 1 | 3 980,00 | 4 127,00 | 4 087,00 | 4 064,67 |
| 18 | Антиглаукомное фильтрационное устройство | шт | 1 | 51 920,00 | 53 835,00 | 53 315,00 | 53 023,33 |
| 19 | Белье хирургическое одноразовое стерильное Простыня для офтальмологии с карманом | шт | 1 | 696,00 | 722,00 | 715,00 | 711,00 |
| 20 | Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии | упак | 1 | 32 650,00 | 33 854,00 | 33 527,00 | 33 343,67 |
| 21 | Краситель трипановый синий 0,06% флакон 1мл, | шт | 1 | 350,00 | 363,00 | 359,00 | 357,33 |
| 22 | Зонд лазерный направляемый одноразовый 25Ga | упак | 1 | 139 840,00 | 144 997,00 | 143 598,00 | 142 811,67 |
| 23 | Материал вискоэластичный тип 1 | шт | 1 | 3 500,14 | 3 629,00 | 3 594,00 | 3 574,38 |
| 24 | Система вискоэластическая тип 2 | шт | 1 | 4 950,39 | 5 133,00 | 5 083,00 | 5 055,46 |
| 25 | Раствор офтальмологический вискоэластичный тип 3 | шт | 1 | 4 700,00 | 4 873,00 | 4 826,00 | 4 799,67 |
| 26 | Раствор интраокулярный ирригационный тип 4 | шт | 1 | 1 350,00 | 1 400,00 | 1 386,00 | 1 378,67 |
| 27 | Материал шовный офтальмологический тип 1 | упак | 1 | 13 174,00 | 13 660,00 | 13 528,00 | 13 454,00 |
| 28 | Материал шовный офтальмологический тип 2 | упак | 1 | 11 980,00 | 12 422,00 | 12 302,00 | 12 234,67 |
| 29 | Материал шовный офтальмологический тип 3 | упак | 1 | 13 320,00 | 13 811,00 | 13 678,00 | 13 603,00 |
| 30 | Материал шовный офтальмологический тип 4 | упак | 1 | 17 860,00 | 18 519,00 | 18 340,00 | 18 239,67 |
| 31 | Материал шовный офтальмологический тип 5 | упак | 1 | 17 860,00 | 18 519,00 | 18 340,00 | 18 239,67 |
| 32 | Картридж В для имплантации ИОЛ | упак | 1 | 7 100,00 | 7 362,00 | 7 291,00 | 7 251,00 |
| 33 | Картридж С для имплантации ИОЛ | упак | 1 | 7 100,00 | 7 362,00 | 7 291,00 | 7 251,00 |
| 364 | Картридж D для имплантации ИОЛ | упак | 1 | 7 100,00 | 7 362,00 | 7 291,00 | 7 251,00 |
| 35 | Линза интраокулярная многокомпонентная тип 1 | шт | 1 | 9 818,52 | 10 181,00 | 10 082,00 | 10 027,17 |
| 36 | Линза интраокулярная тип 2 | шт | 1 | 8 510,00 | 8 824,00 | 8 739,00 | 8 691,00 |
| 37 | Линза интраокулярная тип 3 | шт | 1 | 9 619,00 | 9 974,00 | 9 878,00 | 9 823,67 |
| 38 | Линза интраокулярная тип 4 | шт | 1 | 29 400,00 | 30 484,00 | 30 190,00 | 30 024,67 |
| 39 | Линза интраокулярная тип 5 | шт | 1 | 57 235,57 | 59 346,00 | 58 774,00 | 58 451,86 |
| 40 | Канюли офтальмологические для гидродиссекции 27G, | упак | 1 | 4 980,00 | 5 164,00 | 5 114,00 | 5 086,00 |
| 41 | Канюли офтальмологические VISCOAT 27 калибр | упак | 1 | 4 980,00 | 5 164,00 | 5 114,00 | 5 086,00 |
| 42 | Устройство (инжектор) для имплантации интраокулярных линз МОНАРХ III,, | шт | 1 | 19 000,00 | 19 701,00 | 19 511,00 | 19 404,00 |
| 43 | Нож офтальмологический 1,0 мм | упак | 1 | 5 814,00 | 6 028,00 | 5 970,00 | 5 937,33 |
| 44 | Канюли офтальмологические для гидродиссекции | упак | 1 | 4 980,00 | 5 164,00 | 5 114,00 | 5 086,00 |
| 45 | Ножи офтальмологические тип 1 | упак | 1 | 5 814,00 | 6 028,00 | 5 970,00 | 5 937,33 |
| 46 | Ножи офтальмологические тип 2 | упак | 1 | 5 450,00 | 5 651,00 | 5 596,00 | 5 565,67 |
| 47 | Ножи офтальмологические тип 3 | упак | 1 | 5 860,00 | 6 076,00 | 6 017,00 | 5 984,33 |
| 48 | Ножи офтальмологические тип 4 | упак | 1 | 4 900,00 | 5 081,00 | 5 032,00 | 5 004,33 |
| 49 | Ножи офтальмологические тип 5 | упак | 1 | 5 145,90 | 5 336,00 | 5 284,00 | 5 255,30 |
| 50 | Ножи офтальмологические хирургические | упак | 1 | 5 145,90 | 5 336,00 | 5 284,00 | 5 255,30 |
| 51 | Зонд для передней витректомии | упак | 1 | 78 000,00 | 80 876,00 | 80 096,00 | 79 657,33 |
| 52 | Линза интраокулярная тип 6 | шт | 1 | 4 750,00 | 4 925,00 | 4 878,00 | 4 851,00 |
| 53 | Линза интраокулярная тип 7 | шт | 1 | 58 500,00 | 60 657,00 | 60 072,00 | 59 743,00 |
| 54 | Линза интраокулярная тип 8 | шт | 1 | 49 500,00 | 51 325,00 | 50 830,00 | 50 551,67 |
| 55 | Повязка стерильная | упак | 1 | 2 100,00 | 2 177,00 | 2 195,00 | 2 157,33 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 1 192 719,39 | 1 236 705,00 | 1 224 810,00 | 1 218 078,13 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.