УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000432

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для центра диализа ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для центра диализа ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Наименование | Описание | Ед. измер | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Диализатор капиллярный низкопоточный высокоэффектив-ный с площадьюповерхности мембраны 1,5м | Мембрана синтетическая из высокоэффективного модифицированного полисульфона. Площадь поверхности мембраны – 1,5±0,1м2 Объем заполнения крови менее 100 мл. Сухая стерилизация гамма-излучением или водяным паром. Клиренсовые характеристики в мл/мин (при скорости кровотока 300 мл/мин, потоке диализата 500 мл/мин, ультрафильтрации 0 мл/мин) не менее: - по мочевине 267 - по креатинину 237 - по фосфатам 210 - по витамину В12 116 КУФ 0-20 мл/час/мм.рт.ст. | шт | 1 |
| 2. | Диализатор капиллярный высокопоточный с площадью поверхности мембраны 1,8м | Мембрана синтетическая из высокоэффективного модифицированного полисульфона. Площадь поверхности мембраны – 1,8±0,1м2 Объем заполнения крови более 100 мл. Сухая стерилизация гамма-излучением или водяным паром. Клиренсовые характеристики в мл/мин (при скорости кровотока 300 мл/мин, потоке диализата 500 мл/мин, ультрафильтрации 0 мл/мин) не менее: - по мочевине 276 - по креатинину 248 - по фосфатам 223 - по витамину В12127 КУФ 0-20 мл/час/мм.рт.ст. | шт | 1 |
| 3. | Диализатор капиллярный низкопоточный высокоэффектив-ный с площадьюповерхности мембраны 2,0м | Мембрана синтетическая из высокоэффективного модифицированного полисульфона. Площадь поверхности мембраны – 2,0±0,1м2 Объем заполнения крови более 100 мл. Сухая стерилизация гамма-излучением или водяным паром. Клиренсовые характеристики в мл/мин (при скорости кровотока 300 мл/мин, потоке диализата 500 мл/мин, ультрафильтрации 0 мл/мин) не менее: - по мочевине 281 - по креатинину 256 - по фосфатам 234 - по витамину В12133 КУФ 0-20 мл/час/мм.рт.ст. | шт | 1 |
| 4 | Диализатор капиллярный низкопоточный высокоэффектив-ный с площадьюповерхности мембраны 2,3м | Мембрана синтетическая из высокоэффективного модифицированного полисульфона. Площадь поверхности мембраны – 2,3±0,1м2 Объем заполнения крови более 100 мл. Сухая стерилизация гамма-излучением или водяным паром. Клиренсовые характеристики в мл/мин (при скорости кровотока 300 мл/мин, потоке диализата 500 мл/мин, ультрафильтрации 0 мл/мин) не менее: - по мочевине 285 - по креатинину 262 - по фосфатам 243 - по витамину В12143 КУФ 0-20 мл/час/мм.рт.ст. | шт | 1 |
| 5 | Диализатор капиллярный высокопоточный высокоэффектив-ный с площадьюповерхности мембраны 1,5м | Мембрана синтетическая из высокоэффективного модифицированного полисульфона. Площадь поверхности мембраны – 1,5±0,1м2 Объем заполнения крови менее 100 мл. Сухая стерилизация гамма-излучением или водяным паром. Клиренсовые характеристики в мл/мин (при скорости кровотока 300 мл/мин, потоке диализата 500 мл/мин, ультрафильтрации 0 мл/мин) не менее: - по мочевине 272 - по креатинину 252 - по фосфатам 251 - по витамину В12171 КУФ более 40 мл/час/мм.рт.ст. | шт | 1 |
| 6 | Диализатор капиллярный высокопоточный высокоэффективный с площадью поверхности мембраны 1,8м | Мембрана синтетическая из высокоэффективного модифицированного полисульфона. Площадь поверхности мембраны – 1,8м2 Объем заполнения крови 103 мл. Сухая стерилизация гамма-излучением. Клиренсовые характеристики в мл/мин (при скорости кровотока 300 мл/мин, потоке диализата 500 мл/мин, ультрафильтрации 0 мл/мин): - по мочевине 281 - по креатинину 263 - по фосфатам 263 - по витамину В12 184 КУФ 99 мл/час/мм.рт.ст. | шт | 1 |
| 7 | Диализатор капиллярный высокопоточный высокоэффектив-ный с площадьюповерхности мембраны 2,0м | Мембрана синтетическая из высокоэффективного модифицированного полисульфона. Площадь поверхности мембраны – 2,0±0,1м2 Объем заполнения крови более 100 мл. Сухая стерилизация гамма-излучением или водяным паром. Клиренсовые характеристики в мл/мин (при скорости кровотока 300 мл/мин, потоке диализата 500 мл/мин, ультрафильтрации 0 мл/мин) не менее: - по мочевине 287 - по креатинину 271 - по фосфатам 271 - по витамину В12195 КУФ более 40 мл/час/мм.рт.ст. | шт | 1 |
| 8 | Диализатор капиллярный высокопоточный высокоэффективный с площадью поверхности мембраны 2,3м | Мембрана синтетическая из высокоэффективного модифицированного полисульфона. Площадь поверхности мембраны – 2,3м2 Объем заполнения крови 135мл. Сухая стерилизация гамма-излучением. Клиренсовые характеристики в мл/мин (при скорости кровотока 300 мл/мин, потоке диализата 500 мл/мин, ультрафильтрации 0 мл/мин): - по мочевине 290 - по креатинину 276 - по фосфатам 277 - по витамину В12 204 КУФ 124 мл/час/мм.рт.ст. | шт | 1 |
| 9 | Набор магистралей (две ловушки) | Магистрали должны быть изготовлены из био (гемо)совместимых медицинских материалов. Материал магистрали должен быть прозрачным и обеспечивать нормальную работу светового и ультразвукового датчиков аппарата «искусственная почка», определяющих наличие крови и воздуха в артерио-венозной магистрали. Объем заполнения 150-170 мл. Артериальная линия - длина насосного сегмента 33-138см, внутренний диаметр насосного сегмента 8мм, наличие гидрофобного фильтра на отводе к датчику давления, наличие отвода для введения гепарина, зажимы - красного цвета, эластичные, удобные в работе, надежно перекрывающие линии. Венозная линия - наличие воздушной ловушки переменного диаметра: наружный диаметр 20-22мм с переходом в наружный диаметр 30-32мм, наличие отвода к датчику давления на венозной магистрали длиной не менее 200 мм с гидрофобным фильтром и наружной резьбой; зажимы - синего цвета, эластичные, надежно перекрывающие линии. На артериальной и венозной магистралях порты с резиновыми пробками для производства инъекций. В комплекте, мешок для слива использованного раствора объемом не менее 2л, игла для растворов. Все инжекторные входы не должны содержать латекса. | шт | 1 |
| 10 | Магистраль для проведения гемодиафильтрации в режиме "on-line" для аппаратов «искусственная почка» Dialog+ (Диалог+) с функцией ГДФ on-line. | Набор маагистралей состоит из двух частей: Система магистралей для замещающего раствора для проведения гемодиафильтрации в режиме "on-line" для аппаратов «искусственная почка» Dialog+ (Диалог+) с функцией ГДФ on-line. Внутренний диаметр насосного сегмента 6мм, длина насосного сегмента 30-35мм. Общая длина магистрали не менее 100 см. Наличие дополнительного отведения с зажимом до и (или) после насосного сегмента. С1терилизация - гамма лучи. Все инжекторные входы не должны содержать латекса. Магистраль должна подходить к аппаратам «искусственная почка» Dialog+ (Диалог+) с функцией ГДФ on-line. Магистрали должны быть изготовлены из био (гемо)совместимых медицинских материалов. Материал магистрали должен быть прозрачным и обеспечивать нормальную работу светового и ультразвукового датчиков аппарата «искусственная почка», определяющих наличие крови и воздуха в артерио-венозной магистрали. Объем заполнения 150-170 мл. Артериальная линия - длина насосного сегмента 33-38см, внутренний диаметр насосного сегмента 8мм, наличие гидрофобного фильтра на отводе к датчику давления, наличие отвода для введения гепарина, зажимы - красного цвета, эластичные, удобные в работе, надежно перекрывающие линии. Венозная линия - наличие воздушной ловушки переменного диаметра: наружный диаметр 20-22мм с переходом в наружный диаметр 30-32мм, наличие отвода к датчику давления на венозной магистрали длиной не менее 200 мм с гидрофобным фильтром и наружной резьбой; зажимы - синего цвета, эластичные, надежно перекрывающие линии. На артериальной и венозной магистралях порты с резиновыми пробками для производства инъекций. В комплекте, мешок для слива использованного раствора объемом не менее 2л, игла для растворов. Все инжекторные входы не должны содержать латекса. | шт | 1 |
| 11 | Игла фистульная артериальная 15G, 25мм х 150мм | Игла фистульная артериальная 15G, 25мм Ультратонкая стенка, специальная трехгранная заточка иглы, с острым срезом для уменьшения болевых ощущений и травматизации тканей при пункции фистулы, дополнительное боковое отверстие для исключения эффекта присасывания, метка положения среза иглы, гибкие вращающиеся крылышки, прозрачная, устойчивая к перегибам трубочка с коннектором Луера длиной 150мм, с эластичным цветным (красным) зажимом. Цветовая кодировка крыльев иглы в зависимости от размера иглы. Размер 15G (1,8мм). Длина иглы 25мм. Раздельная упаковка всех игл. |  | 1 |
| 12 | Игла фистульная венозная 15G, 25мм х 150мм | Игла фистульная венозная 15G, 25мм Ультратонкая стенка, специальная трехгранная заточка иглы, с острым срезом для уменьшения болевых ощущений и травматизации тканей при пункции фистулы, метка положения среза иглы, гибкие вращающиеся крылышки, прозрачная, устойчивая к перегибам трубочка с коннектором Луера длиной 150мм, с эластичным цветным (синим) зажимом. Цветовая кодировка крыльев иглы в зависимости от размера иглы. Размер 15G (1,8мм). Длина иглы 25мм. Раздельная упаковка всех игл. |  | 1 |
| 13 | Игла фистульная артериальная 16G, 25мм х 150мм | Игла фистульная артериальная 16G, 25мм Ультратонкая стенка, специальная трехгранная заточка иглы, с острым срезом для уменьшения болевых ощущений и травматизации тканей при пункции фистулы, дополнительное боковое отверстие для исключения эффекта присасывания, метка положения среза иглы, гибкие вращающиеся крылышки, прозрачная, устойчивая к перегибам трубочка с коннектором Луера длиной 150мм, с эластичным цветным (красным) зажимом. Цветовая кодировка крыльев иглы в зависимости от размера иглы. Размер 16G (1,6мм). Длина иглы 25мм. Раздельная упаковка всех игл. |  | 1 |
| 14 | Игла фистульная венозная 16G, 25мм х 150мм | Игла фистульная венозная 16G, 25мм Ультратонкая стенка, специальная трехгранная заточка иглы, с острым срезом для уменьшения болевых ощущений и травматизации тканей при пункции фистулы, метка положения среза иглы, гибкие вращающиеся крылышки, прозрачная, устойчивая к перегибам трубочка с коннектором Луера длиной 150мм, с эластичным цветным (синим) зажимом. Цветовая кодировка крыльев иглы в зависимости от размера иглы. Размер 16G (1,6мм). Длина иглы 25мм. Раздельная упаковка всех игл. | шт | 1 |
| 15 | Игла фистульная артериальная 17G, 25мм х 150мм | Игла фистульная артериальная 17G, 25мм Ультратонкая стенка, специальная трехгранная заточка иглы, с острым срезом для уменьшения болевых ощущений и травматизации тканей при пункции фистулы, дополнительное боковое отверстие для исключения эффекта присасывания, метка положения среза иглы, гибкие вращающиеся крылышки, прозрачная, устойчивая к перегибам трубочка с коннектором Люера длиной 150-250мм, с эластичным цветным (красным) зажимом. Цветовая кодировка крыльев иглы в зависимости от размера иглы. Размер 17G (1,5мм). Длина иглы 25мм. | шт | 1 |
| 16 | Игла фистульная венозная 17G, 25мм х 150мм | Игла фистульная венозная 17G, 25мм Ультратонкая стенка, специальная трехгранная заточка иглы, с острым срезом для уменьшения болевых ощущений и травматизации тканей при пункции фистулы, метка положения среза иглы, гибкие вращающиеся крылышки, прозрачная, устойчивая к перегибам трубочка с коннектором Люера длиной 150-250мм, с эластичным цветным (синим) зажимом. Цветовая кодировка крыльев иглы в зависимости от размера иглы. Размер 17G (1,5мм). Длина иглы 25мм. | шт | 1 |
| 17 | Картридж бикарбонатный для гемодиализа емкостью 650 гр. | Картридж, содержащий сухой бикарбонат натрия, соответствующий фармацевтическому стандарту, массой 650 гр., совместимый с гемодиализными аппаратами «искусственная почка» Dialog+ (Диалог+) имеющийся у Заказчика, с функцией ГДФ on-line, для приготовления в диализной машине жидкого бикарбонатного компонента диализирующего раствора. Емкость картриджа соответствует 6,5л жидкого 8,4% концентрата бикарбоната натрия. Материал картриджа – полипропилен. Картридж имеет два фильтра тонкой очистки концентрата: один на входном порте и один на выходном порте. Содержимое картриджа не слеживается при хранении, при разведении порошок картриджа растворяется полностью без осадка. При скорости потока диализата 500мл/мин бикарбонатный патрон обеспечивает 6 часов работы аппарата. Не допускается наличия несъемных герметизирующих конструкций в емкости-картридже, требующих разрушения до установления или при установлении в аппарат «искусственная почка». | шт | 1 |
| 18 | Набор для приготовления концентрированного кислотного компонента диализирующего раствора с глюкозой на 100 литров готового концентрата. | Набор для приготовления концентрированного кислотного компонента диализирующего раствора с глюкозой на 100 литров готового концентрата Состав набора: 1.Гомогенный электролитный концентрированный раствор хлоридов калия, кальция, магния и уксусной кислоты для 100 литров готового раствора; 2.Хлорид натрия 21,5+/-0,1 кг для 100 литров готового раствора; 3.Глюкоза 3,8+/-0,1 кг, упаковка для 100 литров готового раствора. При разведении в аппарате «искусственная» почкаи соединении с бикарбонатным компонентом должен получаться раствор следующего ионного состава: (K- 2,0 ммоль/л, Ca-1,5 ммоль/л, Mg – 0,5 ммоль/л, глюкоза – 1г/л). | шт | 1 |
| 19 | Набор для приготовления концентрированного кислотного компонента диализирующего раствора с глюкозой на 100 литров готового концентрата. | Набор для приготовления концентрированного кислотного компонента диализирующего раствора с глюкозой на 100 литров готового концентрата Состав набора: 1.Гомогенный электролитный концентрированный раствор хлоридов калия, кальция, магния и уксусной кислоты для 100 литров готового раствора; 2.Хлорид натрия 21,5+/-0,1 кг для 100 литров готового раствора; 3.Глюкоза 3,8+/-0,1 кг, упаковка для 100 литров готового раствора. При разведении в аппарате «искусственная» почкаи соединении с бикарбонатным компонентом должен получаться раствор следующего ионного состава: (K- 3,0 ммоль/л, Ca-1,5 ммоль/л, Mg – 0,5 ммоль/л, глюкоза – 1г/л) | шт | 1 |
| 20 | Средство для дезинфекции и декальцификации аппаратов «искусственная почка», - Кислота лимонная 50% | Средство для дезинфекции и декальцификации аппаратов «искусственная почка», - Кислота лимонная 50% - 10л. Средство для дезинфекции и декальцификации (удаление остатков неорганических кислот) замкнутого контура циркуляции диализирующей жидкости аппаратов «искусственная почка». 1000млрастворадолжносодержать:500гробезвоженнойлимоннойкислоты. Прозрачнаябесцветнаяжидкость, рН:1-2,плотность:1,2гр/мл. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (аденовирусов, герпес, вирусы гепатитов всех видов, ВИЧ-инфекция, аденовирус и пр.), грибов рода Кандида, споровых форм бактерий. Упаковка – герметичнаяпластиковаяканистра емкостью не более 10л. Дезинфицирующее средство должно быть совместимо с гемодиализными аппаратами «искусственная почка» Dialog+ (Диалог+) с функцией ГДФ on-line. |  | 1 |
| 21 | Таблетированная соль, | Химически чистая для регенерации системы водоподготовки воды по 25кг в мешках (NaCl), масса -25кг. | мешок | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Цена единицы товара:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) цена единицы товара, которая не должна превышать 39 239 (Тридцать девять тысяч двести тридцать девять) рублей 00 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены единицы товара Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Название | Ед. изм | Количество* | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Диализатор капиллярный низкопоточный высокоэффектив-ный с площадьюповерхности мембраны 1,5м | шт | 1 | 2 020,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 020,00 |
| 2 | Диализатор капиллярный высокопоточный с площадью поверхности мембраны 1,8м | шт | 1 | 2 020,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 020,00 |
| 3 | Диализатор капиллярный низкопоточный высокоэффектив-ный с площадьюповерхности мембраны 2,0м | шт | 1 | 2 020,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 020,00 |
| 4 | Диализатор капиллярный низкопоточный высокоэффектив-ный с площадьюповерхности мембраны 2,3м | шт | 1 | 2 020,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 020,00 |
| 5 | Диализатор капиллярный высокопоточный высокоэффектив-ный с площадьюповерхности мембраны 1,5м | шт | 1 | 2 020,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 020,00 |
| 6 | Диализатор капиллярный высокопоточный высокоэффективный с площадью поверхности мембраны 1,8м | шт | 1 | 2 020,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 020,00 |
| 7 | Диализатор капиллярный высокопоточный высокоэффектив-ный с площадьюповерхности мембраны 2,0м | шт | 1 | 2 020,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 020,00 |
| 8 | Диализатор капиллярный высокопоточный высокоэффективный с площадью поверхности мембраны 2,3м | шт | 1 | 2 020,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 020,00 |
| 9 | Набор магистралей (две ловушки) | шт | 1 | 899,00 | 890,00 | 908,00 | 899,00 |
| 10 | Магистраль для проведения гемодиафильтрации в режиме "on-line" для аппаратов «искусственная почка» Dialog+ (Диалог+) с функцией ГДФ on-line. | шт | 1 | 1 060,00 | 1 050,00 | 1 071,00 | 1 060,33 |
| 11 | Игла фистульная артериальная 15G, 25мм х 150мм | шт | 1 | 61,00 | 60,00 | 61,00 | 60,67 |
| 12 | Игла фистульная венозная 15G, 25мм х 150мм | шт | 1 | 61,00 | 60,00 | 61,00 | 60,67 |
| 13 | Игла фистульная артериальная 16G, 25мм х 150мм | шт | 1 | 61,00 | 60,00 | 61,00 | 60,67 |
| 14 | Игла фистульная венозная 16G, 25мм х 150мм | шт | 1 | 61,00 | 60,00 | 61,00 | 60,67 |
| 15 | Игла фистульная артериальная 17G, 25мм х 150мм | шт | 1 | 61,00 | 60,00 | 61,00 | 60,67 |
| 16 | Игла фистульная венозная 17G, 25мм х 150мм | шт | 1 | 61,00 | 60,00 | 61,00 | 60,67 |
| 17 | Картридж бикарбонатный для гемодиализа емкостью 650 гр. | шт | 1 | 657,00 | 650,00 | 663,00 | 656,67 |
| 18 | Набор для приготовления концентрированного кислотного компонента диализирующего раствора с глюкозой на 100 литров готового концентрата. | шт | 1 | 7 070,00 | 7 000,00 | 7 140,00 | 7 070,00 |
| 19 | Набор для приготовления концентрированного кислотного компонента диализирующего раствора с глюкозой на 100 литров готового концентрата. | шт | 1 | 7 070,00 | 7 000,00 | 7 140,00 | 7 070,00 |
| 20 | Средство для дезинфекции и декальцификации аппаратов «искусственная почка», - Кислота лимонная 50% | шт | 1 | 5 050,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 050,00 |
| 21 | Таблетированная соль | шт | 1 | 909,00 | 900,00 | 918,00 | 909,00 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 39 241,00 | 38 850,00 | 39 626,00 | 39 239,00 |

Цена единицы товара должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.