УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000440

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки наборов

эндопротеза коленного сустава для центра травматологии и ортопедии

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки наборов эндопротеза коленного сустава для центра травматологии и ортопедии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № | Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндопротез коленного сустава цементной фиксации с замещением ЗКС: | Феморальный компонент 1 шт.:Феморальный компонент эндопротеза коленного сустава заднестабилизированный. Материал изготовления должен быть кобальт-хромовый сплав. Форма должна быть : анатомическая - левый/правый типоразмеры, с пропорциональным увеличением размеров во фронтальной плоскости от 57 мм до 78 мм и более, со средним шагом в 3 мм и в сагиттальной плоскости от 53 мм до 74 мм и более со средним шагом в 2.5 мм, что соответствует подавляющему большинству анатомических вариантов бедренной кости. Должен иметь удлиненную переднюю поверхность, не допускающую соскальзывания надколенника при полном разгибании. В сагиттальной плоскости 3 тангенциальных радиуса. Передний и задний фланцы должны быть толщиной не более 8 мм, дистальная часть - не более 9 мм (10 мм для больших размеров) для максимально возможного сохранения массива бедренной кости при эндопротезировании. Короб с кулачком для заднего стабилизатора должен быть высотой не более 15 мм и шириной не более 18.0 мм, для исключения излишней резекции дистального конца бедренной кости. Короб по размерам должен быть одинаков для всех размеров для свободного перекрестного сочетания компонентов разных размеров. Короб должен иметь отверстие для фиксации интрамедуллярной ножки. Задний и дистальный фланцы должны иметь карманы для фиксации вставок. Межмыщелковая борозда должна быть с единым радиусом, что исключает точечный контакт надколенника с бедренным компонентом даже при наклоне надколенника. Мыщелки во фронтальной плоскости должны быть слегка закруглены с единым радиусом для исключения точечной нагрузки на полиэтиленовый вкладыш при варусном/вальгусном отклонении голени при движениях. Размеры – не менее 7. Тибиальный компонент 1 шт. : Тибиальный компонент эндопротеза коленного сустава для первичного эндопротезирования цементной фиксации. Материал изготовления должен быть - стерилизованный полиэтилен для цементной фиксации. Компонент должен быть универсальный (для левой и правой голени), с возможностью замещения задней крестообразной связки. Тибиальный компонент должен быть совмещен с вкладышем, и иметь отклоненную назад под углом в 3 градуса килевидную ножку. При замещении задней крестообразной связки на поверхности тибиального компонента выполнен задний стабилизатор. Задний стабилизатор вступает в зацепление с кулачком бедренного компонента при сгибании в 70 градусов. Ширина заднего стабилизатора должна быть одинакова для всех вкладышей и составлять не менее 16,3мм. 6 типоразмеров: толщина от 8мм до 15мм с шагом 2-2,5мм. Должен поставляться в стерильной упаковке. | компл. | 1 |
| 2 | Эндопротез коленного сустава цементной фиксации | Феморальный компонент 1 шт.Бедренный компонент цементной фиксации: - бедренный компонент металлический для цементной фиксации изготовленный из кобальт-хромового сплава; - компоненты должны быть двух типов: правый/левый; - количество типоразмеров: не менее 7 для каждого типа; - компонент должен иметь одинаковый феморально-пателлярный радиус; - каждому типоразмеру бедренного компонента должно соответствовать не менее 9 типоразмеров тибиального компонента; - установка протеза должна ориентироваться на механическую ось. - имплантация бедренного компонента должна иметь возможность производиться под контролем компьютерной навигации. Размер бокса под стабилизирующий выступ вкладыша должен обеспечивать хороший объем движения и, в то же время, надежную заднюю стабильность, и составлять от 34мм до 57мм в зависимости от размера компонента Возможность поставки бедренного компонента без бокса под стабилизирующий выступ вкладыша в случае сохранения задней крестообразной связки. Толщина протеза не должна превышать 9 мм для бикондилярного компонента для сохранения необходимого интраартикулярного промежутка. Компонент должен иметь боковые выемки для фиксации экстрактера в случае удаления компонента. Оптимальное расположение желоба под надколенник, составляющее 7 град. Ретро-позиции во всех размерах, и обеспечивающее скольжение надколенника при разгибании под углом не менее 110 град. Укороченный радиус дорзальных мыщелков, обеспечивающий объем разгибания до мин.140 град. Индивидуальная двойная стерильная упаковка. Срок стерильности не менее 8 лет. Тибиальный компонент 1 шт. Большеберцовый компонент цементной фиксации: - тибиальный компонент металлический для цементной фиксации, изготовленный из кобальт-хромового сплава; - количество типоразмеров: не менее 9 (включая 4 промежуточных размера); - необходимо наличие промежуточного размера, отличающегося от основного увеличением в переднезаднем плане для тех случаев, когда основной размер не покрывает полностью всю поверхность, а использование большего размера ведет к нависанию компонента над костью в латеральной проекции. Для промежуточного размера должен подходить тот же размер вкладыша, что и для основного; - двойная стерильная упаковка, обеспечивающая сохранность формы и сохранение стерильности не менее 8 лет. Разница между основным и промежуточным размер должна составлять от 3мм до 4мм. Тибиальный компонент должен быть универсальным для применения с сохраненной или резецированной задней крестообразной связкой. Тибиальный компонент должен быть универсальным для применения с не менее, чем четырьмя типами вкладышей: без заднего стабилизатора, с задним стабилизатором, с увеличенным углублением под бедренный компонент, с увеличенной стабильностью (но без заднего блокиратора). Плато должно иметь углубления (карманы) под цемент. Необходимо наличие тонких постериальных фланцев (крыльев) для надежной деротационной стабильности. Высота ножки должна обеспечивать надежную стабильность компонента и составлять от 28 мм до 48 мм. Диаметр ножки должен иметь два варианта, и составлять примерно: 12 мм и 14 мм. Ширина тибиального плато должна увеличиваться с шагом не более 5 мм и составлять от 65 мм до 85 мм. Индивидуальная двойная стерильная упаковка. Срок стерильности не менее 8 лет. Полиэтиленовый вкладыш 1 шт.: - полиэтиленовая прокладка из высокомолекулярного полиэтилена жесткой фиксации методом защелкивания в тибиальном компоненте; - не более 5 размеров по ширине, и не менее 6 размеров по высоте. Возможность предоставления вкладыша высотой 20 мм; - один и тот же вкладыш должен подходить как для плато стандартного размера, так и для промежуточного размера; - во вкладыше интегрирован скос кзади 3 градуса; - вкладыш должен имеет стабилизирующий выступ; - возможность поставки вкладыша без стабилизирующего выступа с увеличенным углублением под бедренный компонент, с увеличенной стабильностью использующегося в случае сохранения задней крестообразной связки. Индивидуальная двойная стерильная упаковка. Срок стерильности не менее 8 лет. | компл. | 1 |
| 3 | Пленка | Разрезаемое операционное покрытие Прозрачная самоклеящаяся стерильная пленка должна быть в индивидуальной упаковке. Пленка должна быть микробо - и водонепроницаема. Не должна оказывать отрицательного влияния на кожное дыхание и не должна вызывать мацерации. Пленка должна иметь антимикробное покрытие.При использовании пленки должна отпадать надобность в первичном обкладывании операционной раны стерильным бельем - стерильное операционное поле в течении всей операции. Акриловый клей должен обеспечивать надежную фиксацию пленки к краям раны. Пленка должна иметь возможность одновременно служить для фиксации операционного белья. Должна легко сниматься, и после ее удаления не требуется отмывать края перед наложением хирургических швов. Общий размер должен быть не менее 45 Х 50 см. | шт | 1 |
| 4 | Комплект белья хирургического для операций на нижней конечности, стерильный | Комплект белья хирургического для операций на нижней конечности, стерильный должен иметь : 1 усиленное покрытие для стола Мейо 79x145 ± 5 cм, в форме мешка с отворотом для размещения рук при надевании покрытия на стол из полиэтилена толщиной не менее 80 микрон, впитывающая зона 65х85 ± 5 см в виде накладки из нетканого впитывающего материала плотностью не менее 40 г/м2; 2 простыни для инструментального стола 150x190 ± 5 cм, впитывающая зона 75х190 ± 5 см (из 2х-слойного материала: 1 слой - нетканая вискоза плотностью не менее 23 г/м2; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 60 микрон); 1 простыня для операции на конечности 230 х 315 ± 5 cм. На границе средней и нижней трети простыни должна быть круглая эластичная мембрана диаметром от 20 до 25 см из термопластического каучука с отверстием для конечности в центре (диаметр отверстия 7 ± 0,2 см). Края отверстия должны быть ровными, выполненными фабричным способом (не вырезаны ножницами от руки). Материал центральной части простыни 3х-слойный: 1 слой - нетканый материал; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 15 микрон; 3 слой – нетканый слой комфорта пациента. Края простыни - из 2х-слойного материала: 1 слой - нетканый материал с рельефной поверхностью для увеличения объема впитывания остаточной жидкости (не менее 2,3 мл/дм2); 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 40 микрон. Вокруг эластичной мембраны должна быть дополнительная накладка из нетканого материала размером 70х100 ± 5 cм более высокой плотности (не менее 50 г/м2) и впитывающей способности (не менее 5,7мл/дм2) со встроенными держателями шнуров в количестве не менее 12 штук в виде отверстий по периметру накладки диаметром 1,5 ± 0,5 см.; 1 носок ортопедический 32х120 ± 2 см из 2х-слойного материала: 1 слой - полиэтилен толщиной не менее 70 микрон; 2 внутренний слой - нетканый впитывающий слой комфорта пациента; 2 операционных ленты 9х49 ± 1 см из нетканого материала на адгезивной основе, покрытой защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. По краям ленты должны быть участки размером 3 ± 0,2 см, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю; 4 целлюлозных полотенца 19x25 ± 1 cм из плотной армированной целлюлозы с ровным обработанным краем во избежание отделения волокон и фрагментации целлюлозного материала при намокании. Специальная маркировка в виде простых и понятных пиктограмм для ускорения процесса раскладывания белья. Материал простыней не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное, без использования швейной прострочки. Соответствие стандарту ГОСТ Р ЕН 13795, подтвержденное в сертификационном документе; высококачественное исполнение (ГОСТ Р ЕН 13795-3, раздел 4). Сложение простыней внутри упаковки должно позволять осуществить стерильное накрытие усилиями не более 2 человек. Комплект должен быть упакован 3-х кратно. Упаковка № 1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Упаковка № 2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). Упаковка № 3 (индивидуальная) из прочного пластика (прочность пластика должна исключать разрыв не по шву при вскрытии упаковки, а также повреждение целостности упаковки при ручных манипуляциях и транспортировке) для вскрытия в условиях операционной (стерильная). На упаковках № 1 и № 2 маркировка: артикул изделия, срок годности, метод стерилизации, координаты изготовителя. На упаковке № 3 должны быть удаляемые клейкие стикеры для учета расходных материалов и переклеивания их в карту больного. Стикеры должны содержать следующую информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности, штрих код для электронного учета. Термошов по периметру индивидуальной упаковки должен иметь структурный рисунок после запаивания и ширину не менее 0,8 см - для визуального контроля целостности шва. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. Должна быть обеспечена возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов, т.е. разведением сторон упаковки по периметру шва, чтобы обеспечить стерильность содержимого. Срок хранения не менее 5 лет с момента изготовления. Предпочтительный метод стерилизации – радиационный - позволяет избежать негативного воздействия остатков этиленоксида при недостаточной дегазации. | шт | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Цена единицы товара:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) цена единицы товара, которая не должна превышать 162 790 (сто шестьдесят две тысячи семьсот девяносто) рублей 33 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены единицы товара Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Название | Ед. изм | Количество | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Эндопротез коленного сустава цементной фиксации с замещением ЗКС в составе. | шт | 1 | 79 800,00 | 80 607,00 | 81 429,00 | 80 612,00 |
| 2 | Эндопротез коленного сустава цементной фиксации | шт | 1 | 78 200,00 | 78 990,00 | 79 796,00 | 78 995,33 |
| 3 | Пленка | шт | 1 | 650,00 | 657,00 | 664,00 | 657,00 |
| 4 | Комплект белья хирургического для операций на нижней конечности, стерильный | шт | 1 | 2 500,00 | 2 526,00 | 2 552,00 | 2 526,00 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 161 150,00 | 162 780,00 | 164 441,00 | 162 790,33 |

Цена единицы товара должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.