УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000469

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов и реагентов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик:  Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов и реагентов для центральной клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Наименование** | Ед.изм | Кол-во* | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALT(IFCC) | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения аланин аминотрансферазы в сыворотке, плазме, УФ метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения -5-700 Е/л . Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 2 | АСТ (AST IFCC) | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения аспартат аминотрансферазы в сыворотке, плазме, УФ метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недель. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 5-700 Е/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 3 | Креатинкиназа | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения креатинин киназы в сыворотке, плазме, УФ метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения -7-2000 Е/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 4 | ГГТ (Glutamyltransferase) | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке, плазме, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 2 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения -3-1200 Е/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 5 | Билирубинпрямой | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 6 недель. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 1.5-291 µмоль/л.Частота калибровки при смене реагента, лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 6 | Билирубинобщий | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 1.7-650 µмоль/л. Частота калибровки при смене реагента, лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 7 | Кальций | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения кальция в сыворотке, плазме и моче, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 6 недель. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.20-5.0 ммоль/л. Частота калибровки при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 8 | Холестирин | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения холестерола в сыворотке, плазме, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.1-20.7 ммоль/л.Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 9 | КреатининЯффе | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме и моче, Буферная кинетическая реакция Яффе без депротеинизации. Срок стабильности вскрытого реагента - 7дней. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 15-2200 ммоль/л Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 10 | Глюкоза | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой, Ферментативный референсный метод с гексокиназой. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.11-41.6 ммоль/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 1000, липемичность - 1000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 11 | Железо | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения железа в сыворотке, плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 2 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.90-179 µмоль/л. Частота калибровки каждые 7 дней, при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 12 | ЛПНПхолестерин | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения липопротеинов низкой плотности в сыворотке, плазме, гомогенный ферментативный колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.10-14.2 ммоль/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 13 | Общийбелок | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения общего белка в сыворотке, плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 2.0-120 г/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 20 индекса, гемолиз - 1000, липемичность - 2000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 14 | Триглицериды | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения триглицеридов в сыворотке, плазме, энзиматический колориментрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 2 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.1-10.0 ммоль/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 10 индекса, гемолиз - 700. Частота калибровки при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 15 | Мочеваякислота | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче, энзиматический колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недель. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.2-25.0 мг/дл. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 16 | Мочевина | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения мочевины в сыворотке, плазме и моче, кинетический тест с уреазой и глутамат дегидрогеназой. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.5-40 ммоль/л . Частота калибровки каждые 4 недели, при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 17 | С-реактивный белок | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме, иммунотурбидиметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.3-350 мг/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 18 | Липопротеин(а) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения липопротеина (а) в сыворотке, плазме, иммунотурбидиметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора- 6 недель. Диапазон измерения - 7-240 нмоль/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз -1000, липемичность - 2000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 19 | Экотергент | шт | 1 | Раствор для добавления в реакционную баню для минимизации образования пузырьков и пены, которые потенциально могут влиять на качество проводимых измерений. |
| 20 | Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки | шт | 1 | Раствор гидроксида натрия. Срок хранения вскрытого реагента - 70 дней. Используется для промывки зондов реагентов/образцов, а также промывки реакционных ячеек в целях исключения возможности эффекта переноса. |
| 21 | Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки | шт | 1 | Раствор моногидрата лимонной кислоты. Срок хранения вскрытого реагента - 84 дня. Используется для промывки зондов реагентов/образцов, а также промывки реакционных ячеек в целях исключения возможности эффекта переноса. |
| 22 | Промывочный раствор 1 | шт | 1 | Раствор гидроксида натрия. Срок хранения вскрытого реагента - 14 дней. Используется для промывки зондов реагентов/образцов, а также промывки реакционных ячеек в целях исключения возможности эффекта переноса. Фасвока 20мл. |
| 23 | Промывочный раствор 2 | шт | 1 | Буферный раствор, детергент. Срок хранения на борту анализатора - 4 недели. Используется для промывки зондов реагентов/образцов, а также промывки реакционных ячеек в целях исключения возможности эффекта переноса. |
| 24 | Промывочный раствор 1 | шт | 1 | Раствор гидроксида натрия. Срок хранения скрытого реагента - 12 недель. Используется для промывки зондов реагентов/образцов, а также промывки реакционных ячеек в целях исключения возможности эффекта переноса. Фасовка 102мл. |
| 25 | Промывочный раствор 2 | шт | 1 | Раствор соляной кислоты. Используется для промывки зондов реагентов/образцов, а также промывки реакционных ячеек в целях исключения возможности эффекта переноса. Фасовка 102мл. Срок хранения на борту 4 недели |
| 26 | Дилюент NaCl 9% | шт | 1 | 9% раствор хлорида натрия. Используется в качестве дилюента для образца с реагентами. Срок хранения вскрытого реагента - 12 недель. |
| 27 | Реакционныекюветыдлямодулей c701/c702 | шт | 1 | Пластиковые многоразовые реакционные кюветы. Фасовка: 4 ряда х 14 сегментов (всего 56 сегментов) каждый сегмент - 29 кювет-ячеек. |
| 28 | Cl-электрод | шт | 1 | Пластиковый электрод с ион-избирателной мембраной для определения ионов хлора в образце крови или мочи. Срок стабильности на анализаторе - 2 месяца или 9 000 тестов. Диапазон градиентов -40 до -68 мВ/дц |
| 29 | К-электрод | шт | 1 | Пластиковый электрод с ион-избирателной мембраной для определения ионов калия в образце крови или мочи. Срок стабильности на анализаторе - 2 месяца или 9 000 тестов. Диапазон градиентов от 50 до 68 мВ/дц |
| 30 | ISE Дилюент | шт | 1 | Раствор, предназначенный для разведения образцов. Фасовка 2х2 мл |
| 31 | ISE Внутреннийстандарт | шт | 1 | Раствор, предназначенный для калибровки ионноселективного модуля после каждого цикла измерения. Фасовка 2х2 л |
| 32 | Раствордляэлектродареференсного | шт | 1 | Раствор, содержащий хлорид натрия. Обеспечивает значительный референсный потенциал стабильных ионов в референсном электроде, необходимый для каждого измерения ISE. Срок хранения вскрытого флакона 4 недели при 15–25°C. |
| 33 | Стандарт Высокий | шт | 1 | Раствор калия, натрия, хлора. Используется для двухточечной калибровки ионноселективного модуля. Хранение при температуре 2-8оС. |
| 34 | Стандарт Низкий | шт | 1 | Раствор калия, натрия, хлора. Используется для двухточечной калибровки ионноселективного модуля. Хранение при температуре 2-8оС. |
| 35 | Щелочная Фосфотаза (большая упаковка) | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 дня на борту анализатора. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 5-1200 Е/л. Частота калибровки раз в лот и по запросу процедуры контроля качества. |
| 36 | Аланиновая трансаминаза | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения аланин аминотрансферазы в сыворотке, плазме, УФ метод с активацией пиридоксальфосфатом. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения -5-700 Е/л . Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 200, липемичность - 150. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 37 | Амилаза (alfa-Amylase EPS) , интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общей амилазы в сыворотке, плазме и моче, энзиматический колориметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 3-1500 Е/л . Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 500, липемичность - 1500. Частота калибровки раз в лот и по запросу процедуры контроля качества. |
| 38 | Амилаза панкреатическая (alfa-Amylase EPS Pancreatic) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения панкреатической амилазы в сыворотке и плазме и моче, энзиматический колориметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 3-1500 Е/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 200, липемичность - 1500. Частота калибровки раз в лот и по запросу процедуры контроля качества. |
| 39 | Аспарагиновая трансаминаза (AST IFCC) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения аспартат аминотрансферазы в сыворотке, плазме, УФ метод с активацией пиридоксальфосфатом. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 5-700 Е/л . Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 40, липемичность - 150. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 40 | Креатинкиназа (Creatine Kinase) , интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения креатинкиназы в сыворотке, плазме, УФ метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 8 недель. Диапазон измерения -7-2000 Е/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 41 | Кретинкиназа-MB (Сreatine Kinase-MB) | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения креатинин киназы МВ фракции в сыворотке, плазме, УФ иммунологический метод. Срок стабильности вскрытого реагента на борту анализатора - 8 недель. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 3-2000 Е/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 42 | Лактатдегидрогеназа (LDH IFCC) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения лактат дегидрогеназы в сыворотке, плазме, УФ метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 10-1000 Е/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 15, липемичность - 1500. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. Реакция превращения лактата в пируват. |
| 43 | Общий билирубин (Bilirubin Total Gen.3), интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 6 недель. Диапазон измерения - 2.5-650 µмоль/л. Не оказывают влияния: гемолиз - 50, липемичность - 300. Частота калибровки при смене лота реагента и по запросу процедуры контроля качества. |
| 44 | Прямойбилирубин (Bilirubin Direct Gen.2). Интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме, колориметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 6 недель. Диапазон измерения - 1.5-291 µмоль/л. Не оказывают влияния: гемолиз - 25, липемичность - 750. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 45 | Магний (Magnesium Gen.2) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения магния в сыворотке, плазме и моче, колориметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 0.1-2.0 ммоль/л (сыворотка/ плазма); 0,56-11,0 ммоль/л (моча). Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 800, липемичность - 2000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 46 | Антистрептолизин О (Antistreptolisin O) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения антистрептолизина О в сыворотке, плазме, иммунотурбидиметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 20-600 Е/мл. Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз -1000, липемичность - 1000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 47 | С-реактивный белок (латекс) (не для с502) C-Reactive Proteine Latex, интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме, иммунотурбидиметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 1-250 мг/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз -500, липемичность -400. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 48 | С-реактивный белок высокочувствительный (CPR High Sensitive) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме, высоко чувствительный иммунотурбидиметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 0.15-20.0 мг/л . Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз -1000, липемичность - 600. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 49 | Лизирующий реагент (в кассете) HbA1c Tina-Quant hemolyzing reagent | шт | 1 | Гемолизирующий раствор использующийся в качестве детергента для сокращения влияния лейкоцитов. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. |
| 50 | Иммуноглобулин А (IgA Gen.2) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения иммуноглобулина А в сыворотке, плазме, иммунотурбидиметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 0,5 - 8,0 г/л (стандартная аппликация); 0,1-4,0 г/л (чувствительная аппликация). Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз -1000, липемичность - 2000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 51 | Иммуноглобулин G (IgG Gen.2) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения иммуноглобулина G в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости, иммунотурбидиметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента -12 недель. Диапазон измерения - 3,00 - 50,0 г/л (сыворотка/ плазма), 4-200 мг/л (спинномозговая жидкость; моча), . Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз -1000, липемичность - 2000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 52 | Иммуноглобулин М (IgM Gen.2) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения иммуноглобулина М в сыворотке, плазме, иммунотурбидиметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 0,25 - 6,50 г/л (стандартная аппликация); 0.04-1.50 г/л (чувствительная аппликация). Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз -1000, липемичность - 2000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 53 | Экотергент (EcoTergent, cobas c 501/502) | шт | 1 | Детергент. Используется для исключения образования пены в инкубационной ванне. Срок хранения на борту анализатора - 12 дней. |
| 54 | Промывочный раствор 1 (NAOHD Detergent 1) | шт | 1 | 4% раствор гидроксида натрия. Срок хранения вскрытого реагента - 12 недель. Используется для промывки зондов реагентов/образцов, а также промывки реакционных ячеек в целях исключения возможности эффекта переноса. |
| 55 | Промывочный раствор 2 (SMS Detergent 2) | шт | 1 | раствор HCl, 200 ммоль/л. Срок хранения вскрытого реагента - 12 недель. Используется для промывки зондов реагентов/образцов, а также промывки реакционных ячеек в целях исключения возможности эффекта переноса. |
| 56 | Дилюент NaCl 9% (NaCl Diluent Cobas c pack) | шт | 1 | 9% раствор хлорида натрия. Используется в качестве дилюента для образца с реагентами при проведении количественного определения на анализаторах cobas c.. Срок хранения вскрытого реагента - 12 недель. |
| 57 | Раствор для спец. промывки кювет (SCCS) | шт | 1 | Раствор для проведения специальной промывки при использовании теста на гликированный гемоглобин. |
| 58 | Реакционные кюветы для модулей c501/502 (Reaction Cell Set for c 501/502) | шт | 1 | Пластиковые многоразовые реакционные кюветы. В наборе находится 24 сегмента |
| 59 | Na-электрод (Na Electrode) | шт | 1 | Пластиковый электрод с ион-избирателной мембраной для определения ионов натрия в образце крови или мочи. Срок стабильности на анализаторе - 2 месяца или 9 000 тестов. Диапазон градиентов от 50 до 68 мВ/дц |
| 60 | Липаза (колориметрический метод) Lipase | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения липазы в сыворотке, плазме, энзиматический колориметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Диапазон измерения - 3-300 Е/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 50 индекса, гемолиз - 1000, липемичность - 2000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 61 | Гомоцистеин (Homocysteine) | шт | 1 | Набор для количественного определения гомоцистеина в сыворотке, плазме, ферментативный циклический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Диапазон измерения - 3-50 мкмоль/л. Не оказывают влияния: иктеричность - до 20 индекса, гемолиз -100, липемичность - 250. Частота калибровки каждые 7 дней, при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 62 | Альбумин (в сыворотке) Albumin BCG | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме, колориметрический метод (бромкрезоловый зеленый). Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 2-60 г/л . Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 1000, липемичность - 550. Частота калибровки каждые 4 недели, при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 63 | Кальций Calcium Gen. 2, интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения кальция в сыворотке, плазме и моче, колориметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 6 недель. Диапазон измерения - 0,2 – 5,00 ммоль/л (сыворотка/ плазма); 0,2 - 7,5 ммоль/л (моча) . Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 1000, липемичность - 1000. Частота калибровки при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 64 | Креатинин Яффе (Creatinine Jaffe Gen. 2), интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме и моче, Буферная кинетическая реакция Яффе без депротеинизации. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 8 недель. Диапазон измерения - 15-2200 мкмоль/л (сыворотка/ плазма); 375 - 55000 мкмоль/л (моча). Не оказывают влияния: иктеричность до 5 индекса, гемолиз - 1000, липемичность - 800. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 65 | Холестерин (Cholesterol). Интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения холестерола в сыворотке, плазме, энзиматический колориметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Диапазон измерения - 0.1-20.7 ммоль/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 16 индекса, гемолиз - 700, липемичность - 2000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 66 | ЛПВПхолестерин (HDL-Cholesterol Gen. 4) | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения липопротеинов высокой плотности в сыворотке, плазме,Гомогенный ферментативный колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.08-3.88 ммоль/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 67 | Глюкоза (Glucose HK 800), интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости, Ферментативный референсный метод с гексокиназой. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 8 недель. Диапазон измерения - 0.11-41.6 ммоль/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 1000, липемичность - 1000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 68 | Железо (Iron Gen. 2), интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения железа в сыворотке, плазме, колориметрический метод (феррозиновый метод). Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 6 недель. Диапазон измерения - 0.90-179 µмоль/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 200, липемичность - 1500. Частота калибровки каждые 7 дней, при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 69 | Ненасыщенная железосвязывающая способность Unsaturated Iron Binding Capacity | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности в сыворотке, плазме, феррозиновый метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 8 недель. Диапазон измерения - 3-125 µмоль/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 40, липемичность - 300. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 70 | Фосфор (Phosphate Gen. 2) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения фосфора в сыворотке, плазме и моче, УФ метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 12 недель. Диапазон измерения - 0,10-6,46 ммоль/л (сыворотка/ плазма); 1,1-92 ммоль/л (моча). Не оказывают влияния: иктеричность до 40 индекса, гемолиз - 300, липемичность - 1250. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 71 | Общий белок (Total Protein Gen. 2), интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общего белка в сыворотке, плазме, колориметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Диапазон измерения - 2.0-120 г/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 20 индекса, гемолиз - 1000, липемичность - 2000. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 72 | Триглицериды (Triglycerides), интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения триглицеридов в сыворотке, плазме, энзиматический колориментрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 8 недель. Диапазон измерения - 0.1-10.0 ммоль/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 10 индекса, гемолиз - 700. Частота калибровки при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 73 | Мочевина (UREAL), интегра | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения мочевины в сыворотке, плазме и моче, кинетический тест с уреазой и глутамат дегидрогеназой. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 8 недель. Диапазон измерения - 0.5-40 ммоль/л (сыворотка/ плазма); 1-2000 ммоль/л (моча) . Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз - 1000, липемичность - 1000. Частота калибровки каждые 4 недели, при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 74 | Мочевая кислота (Uric Acid) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче, энзиматический колориметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 8 недель. Диапазон измерения -11.9-1500 мкмоль/л (сыворотка/ плазма); 131-16000 мкмоль/л (моча) . Не оказывают влияния: иктеричность до 40 индекса, гемолиз - 1000, липемичность - 1500. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 75 | Гликированный гемоглобин ген. 3 (Tina-Quant Hemoglobin A1c Gen.3) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения гликированного гемоглобина в цельной крови и гемолизате. Определение гемоглобина HbA1c основано на турбидиметрическом иммуноингибировании (TINIA) в цельной гемолизированной крови. Стандартизация по IFCC. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Диапазон измерения 4.2-20.1 %. Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, липемичность - 500. Частота калибровки каждые 29 дней, при смене реагента и лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 76 | Ревматоидные факторы (Reumatoid Factors) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения ревматоидного фактора в сыворотке, плазме, иммунотурбидиметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 8 недель. Диапазон измерения - 10-130 МЕ/мл. Не оказывают влияния: иктеричность до 40 индекса, гемолиз -300, липемичность - 2000. Частота калибровки каждые 180 дней, при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 77 | Трансферрин (Transferrin Gen. 2) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения трансферина в сыворотке, плазме, иммунотурбидиметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 8 недель. Диапазон измерения - 0.1-5.2 г/л. Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз -1000, липемичность - 500. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 78 | К электрод (K electrodе) | шт | 1 | Пластиковый электрод с ион-избирателной мембраной для определения ионов калия в образце крови или мочи. Срок стабильности на анализаторе - 2 месяца или 9 000 тестов. Диапазон градиентов от 50 до 68 мВ/дц |
| 79 | Na электрод (Na electrodе) | шт | 1 | Пластиковый электрод с ион-избирателной мембраной для определения ионов натрия в образце крови или мочи. Срок стабильности на анализаторе - 2 месяца или 9 000 тестов. Диапазон градиентов от 50 до 68 мВ/дц |
| 80 | Cl электрод (Cl electrodе) | шт | 1 | Пластиковый электрод с ион-избирателной мембраной для определения ионов хлора в образце крови или мочи. Срок стабильности на анализаторе - 2 месяца или 9 000 тестов. Диапазон градиентов -40 до -68 мВ/дц |
| 81 | Референсный электрод (Reference Electrodе) | шт | 1 | Пластиковый электрод для формирования отчетного потенциала. Срок стабильности на анализаторе - 6 месяцев |
| 82 | Калибраторпрямой (ISE Calibrator direct), интегра | шт | 1 | Водные растворы элетролитов. Предназначается для калибровки ионноселективного модуля. |
| 83 | Стандартный раствор № 1 (ISE Solution 1), интегра | шт | 1 | Водные растворы электролитов. Предназначается для калибровки ионноселективного модуля. |
| 84 | Стандартный раствор № 2 (ISE Solution 2), интегра | шт | 1 | Водные растворы электролитов. Предназначается для калибровки ионноселективного модуля. |
| 85 | Референсный раствор (ISE REF. Electrolyte), интегра | шт | 1 | Раствор, содержащий хлорид натрия. Обеспечивает значительный референсный потенциал стабильных ионов в референсном электроде, необходимый для каждого измерения ISE. Предназначается для калибровки ионноселективного модуля. |
| 86 | Чистящий раствор (ISE Etcher), интегра | шт | 1 | 0,6 % раствор аммониумгидрогендифлуорида. Предназначается для процедур обслуживания ISE модуля. |
| 87 | Активатор (Activator), интегра | шт | 1 | Лиофилизированная человеческая сыворотка. Используется для выполнения процедур обслуживания на анализаторах cobas c. Срок хранения реконструированного реагента - 28 дней при -15оС. |
| 88 | Кассета с моющим раствором (INTEGRA CLEAN 150) | шт | 1 | Раствор гидроксида натрия. Используется для промывки зондов реагентов/образцов, а также промывки реакционных ячеек в целях исключения возможности эффекта переноса. |
| 89 | Чистящий раствор (Deproteinizer) | шт | 1 | Раствор гипохлорида натрия. Используется для очистки зонда и других функций обслуживания. |
| 90 | NaCl 9% дилюент (cobas INTEGRA NaCl Diluent 9%) | шт | 1 | 9% раствор хлорида натрия. Используется в качестве дилюента для образца с реагентами. Срок хранения вскрытого реагента - 12 недель. |
| 91 | Раствор моющий (Cleaner Interga) | шт | 1 | Чистящий раствор используется в качестве раствора для очистки для предотвращения возможного переноса из образца и проб реагента и системы. |
| 92 | Чашечки для проб белые с отверстием (cobas cups white with hole) | шт | 1 | Пластиковые пробирки для проб с крышкой, белого цвета |
| 93 | Чашечки для проб голубые с отверстием (cobas cups blue with hole) | шт | 1 | Пластиковые пробирки для проб с крышкой, голубого цвета |
| 94 | Измерительные кюветы (Microcuv / INTEGRA) | шт | 1 | Пластиковые одноразовые реакционные кюветы |
| 95 | Сливнойконтейнер (Waste Conteiner INTEGRA 400) | шт | 1 | Пластиковый контейнер для отходов |
| 96 | Калибратор для автоматизированных систем (Calibrator for automated systems (C.f.a.s.)) | шт | 1 | Лиофилизат на основе сыворотки человека с добавлением АЛТ (сердце свиньи), АСТ (сердце свиньи), альбумина (бычья плазма), альдолазы (мышцы кролика), щелочной фосфатазы (плацента, рекомбинантный), амилазы (слюна, поджелудочная железа свиньи), панкреатической амилазы поджелудочной железы свиньи, холестерина (бычья плазма), холинэстеразы (сыворотка человека), креатинкиназы (мышцы кролика), γ-ГТ (свиная почка), GLDH (бычья печень), ЛДГ (сердце свиньи), липазы панкреатической (рекомбинантная, человеческая), кислой фосфатазы (простата человека, картофель), общего белка (бычья плазма).Используется для калибровки количественных методов Roche на биохимических анализаторах Roche. Хранение невскрытой упаковки при 2-8. Растворенный калибратор стабилен 8 часов при 15-25 °C; 2 дня при 2-8 °C; 4 недели при (-15)-(-25) °C (с однократной заморозкой); исключение кислая фосфатаза и простатическая кислая фосфотаза 4 часа при 15-25 °C; 1 день при 2-8 °C; 2 недели при (-15)-(-25) °C; общего билирубина 6 часов при 15-25 °C; 1 день при 2-8 °C; 2 недели при (-15)-(-25) °C; прямого билирубина 3 часа при 15-25 °C; 8 часов при 2-8 °C; 2 недели при (-15)-(-25) °C. |
| 97 | Калибратор липидов (C.f.a.s. Lipids) | шт | 1 | Лиофилизат на основе человеческой сыворотки с добавлением аполипопротеина А 1, аполипопротеина В, холестерина ЛПВП, холестенина ЛПНП сыворотки человека. Используется для калибровки количественных методов Roche на биохимических анализаторах Roche. Хранение невскрытой упаковки при 2-8°C. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °C 8 часов, при 2-8 °C 5 дней, при (-15)-(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой). |
| 98 | Калибратор белков для автоматизированных систем (C.f.a.s. Protein) | шт | 1 | Жидкий готовый к использованию калибратор на основе человеческой сыворотки, с биологическими добавками: Ферритин (человека), CRP (человека), Антистрептолизин О (овечий). Используется для калибровки количественных методов Roche на биохимических анализаторах Roche. Хранение невскрытой упаковки при 2-8 °С. Стабильность контроля после вскрытия 4 недели при 2-8 °C. |
| 99 | Контрольуниверсальный I (PreciControl ClinChem Multi 1) | шт | 1 | Лиофилизат на основе сыворотки человека, с концентрацией компонентов в диапазоне нормы с добавлением ALT (GPT) человеческий, рекомбинантный AST (GOT) человеческий, рекомбинантный Альдолаза мышечная ткань кролика Щелочная фосфатаза человеческая плацента (рекомбинантная) Амилаза, всего человеческая слюна / поджелудочная железа свиньи Амилаза поджелудочной железы поджелудочная железа свиньи Холестерин плазма крови быка Креатинкиназа человека CK-MM / человека CK-MB (рекомбинантный) CK-MB человека CKMB (рекомбинантный) γ-GT человеческий, рекомбинантный глутаматдегидрогеназа GLDH бактериальная, рекомбинантная ЛДГ сердце свиньи Липаза человеческая поджелудочная железа (рекомбинант) Кислая фосфатаза человеческая предстательная железа / картофель Антистрептолизин О человека CRP человека Трансферрин человека.Предназначается для контроля точности и воспроизводимости. Хранение невскрытой упаковки при 2-8°C. Стабильность компонентов после растворения: 12 часов при 15-25°C; 5 дней при 2-8°C; 28 дней при (-15)-(-25)°C (с однократной заморозкой); Стабильность общ.билирубина, прямого билирубина, кислой фосфатазы, простатической кислой фосфатазы и остаточной железосвязывающей способности 8 часов при 15-25 °C; 24 часа при 2-8°C; 14 дней при (-15)-(-25)°C (с однократной заморозкой); Стабильность АСТ: 12 часов при 15-25 °C; 5 дней при 2-8°C; 14 дней при (-15)-(-25) °C (с однократной заморозкой). |
| 100 | Контрольуниверсальный II (PreciControl ClinChem Multi 2) | шт | 1 | Лиофилизат на основе сыворотки человека, с концентрацией компонентов в диапазоне патологии с добавлением ALT (GPT) человеческий, рекомбинантный AST (GOT) человеческий, рекомбинантный Альдолаза мышечная ткань кролика Щелочная фосфатаза человеческая плацента (рекомбинантная) Амилаза, всего человеческая слюна / поджелудочная железа свиньи Амилаза поджелудочной железы поджелудочная железа свиньи Холестерин плазма крови быка Креатинкиназа человека CK-MM / человека CK-MB (рекомбинантный) CK-MB человека CKMB (рекомбинантный) γ-GT человеческий, рекомбинантный глутаматдегидрогеназа GLDH бактериальная, рекомбинантная ЛДГ сердце свиньи Липаза человеческая поджелудочная железа (рекомбинант) Кислая фосфатаза человеческая предстательная железа / картофель Антистрептолизин О человека CRP человека Трансферрин человека.Предназначается для контроля точности и воспроизводимости. Хранение невскрытой упаковки при 2-8°C. Стабильность компонентов после растворения: 12 часов при 15-25°C; 5 дней при 2-8°C; 28 дней при (-15)-(-25)°C (с однократной заморозкой); Стабильность общ.билирубина, прямого билирубина, кислой фосфатазы, простатической кислой фосфатазы и остаточной железосвязывающей способности 8 часов при 15-25 °C; 24 часа при 2-8°C; 14 дней при (-15)-(-25)°C (с однократной заморозкой); Стабильность АСТ: 12 часов при 15-25 °C; 5 дней при 2-8°C; 14 дней при (-15)-(-25) °C (с однократной заморозкой). |
| 101 | КонтрольГомоцистеина (Homocysteine Control Kit) | шт | 1 | Жидкий, готовый к использованию, контрольный материал, приготовленный на основе человеческой сыворотки.Предназначается для контроля точности и воспроизводимости теста для определения гомоцистеина. |
| 102 | Калибратор Гомоцистеина (Homocysteine Calibrator Kit) | шт | 1 | Жидкий, готовый к использованию, калибратор на основе человеческой сыворотки. Используется для калибровки количественного теста Roche для определения гомоцистеина. |
| 103 | Контроль С-реактивного белка (норма) (CRP Control N) | шт | 1 | Жидкий, готовый к использованию контрольный материал, приготовленный на основе человеческой сыворотки.Предназначается для контроля точности и воспроизводимости. |
| 104 | Калибратор ПАЦ (преальбумин, антистрептолизин, церулоплазмин) (C.f.a.s. PAC) | шт | 1 | Лиофилизат на основе сыворотки человека с добавлением преальбумина, церулоплазмина и антистрептолизина человека. Используется для калибровки количественных методов Roche на биохимических анализаторах Roche. Хранение при 2-8°C. Стабильность компонентов растворенного калибратора 8 часов при 15–25°C; 2 дня при 2-8°C; 2 недели при (-15)–(-25)°C 2 weeks. |
| 105 | Калибратор НbА1с (CFAS HbA1c) | шт | 1 | Жидкий готовый к использованию калибратор на основе овечей сыворотки. Используется для калибровки количественного метода определения HbA1C на биохимических анализаторах Roche. Хранение при 2-8°C. После вскрытия стабильность калибратора 8 часов при 15-25 °C; 2 дня при 2-8 °C; 3 месяца при (-15)-(-25) °C (с однократной заморозкой). |
| 106 | Гликозилированный гемоглобин контроль норма (PreciControl HbA1c normal) | шт | 1 | Жидкий готовый к использованию контроль на основе гемолизированной человеческой крови. Установленные концентрации компонентов контроля, как правило, находятся в нормальном диапазоне или в пределах нормальных/ патологических пороговых значений. Предназначается для контроля точности и воспроизводимости определения гемоглобина HbA1C. Хранение невскрытой упаковки при 2-8°C. После вскрытия стабильность контроля 28 суток при температуре 2-8 °C или 12 недель при (-15)-(-25)°C. |
| 107 | Гликозилированный гемоглобин контроль патология (PreciControl HbA1c pathological) | шт | 1 | Жидкий готовый к использованию контроль на основе человеческой сыворотки. Установленные концентрации компонентов контроля, как правило, находятся в патологических значениях. Предназначается для контроля точности и воспроизводимости определения гемоглобина HbA1C. Хранение невскрытой упаковки при 2-8°C. После вскрытия стабильность контроля 28 суток при температуре 2-8 °C или 12 недель при (-15)-(-25)°C. |
| 108 | Контроль Lp(a) (PreciControl Lp(a) Gen.2 Roche systems) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, состоит из 2 лиофилизированных контрольных компонентов, основанных на матрице человеческой плазмы. Предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественного метода определения липопротеина (а). |
| 109 | Набор калибраторов РФ (PRECISET RF) | шт | 1 | Жидкие готовые к использованию калибраторы основанные на бычей сыворотке, с добавлением Ревматоидного фпктора (человека). 5 уровней. Используется для калибровки количественных методов Roche на биохимических анализаторах Roche. Хранение невскрытой упаковки при 2-8°C. Стабильность после вскрытия 24 часа при температуре 15-25 °C или 30 дней при 2-8 °C. |
| 110 | Набор контролей РФ (Control Set RF) | шт | 1 | Жидкие готовые к использованию контроли, основа разбавленная человеческая сыворотка. 2 уровня. Предназначается для контроля точности и воспроизводимости определения ревматоидного фактора. До вскрытия упаковки хранение при 2-8 °C. После вскрытия: 24 часа при температуре 15-25 °C или 30 дней при 2-8 °C. |
| 111 | Тиреотропнный гормон(ТТГ) (TSH) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тиреотропина (ТТГ) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,005–100 мкМЕ/мл, чувствит. 0,005мкМЕ/мл |
| 112 | Трийодтиронин (Т3) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общего трииодотиронина (Т3) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,3–10 нмоль/л, чувствит. 0,3 нмоль/л |
| 113 | Свободный трийодтиронин (СТ3) FT3 III | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения свободного трииодотиронина (сТ3) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,4–50 пмоль/л, чувствит. 0,4 пмоль/л |
| 114 | Тироксин (Т4) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тироксина (T4) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.42–24.86 мкг/дл чувствит., 0.420 мкг/дл |
| 115 | Свободный тироксин (СТ4) FT4 II | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения свободного тироксина (сТ4) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.023–7.77 нг/дл, чувствит. 0.023 нг/дл |
| 116 | Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа -18 мин, диапазон измерения 5.00 – 600 МЕ/мл, чувствит. 5 МЕ/мл. |
| 117 | Антитела к тиреоглобулину (Anti-TG) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения антител к тиреоглобулину с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 10–4000 МЕ/мл, чувствит. 10 МЕ/мл |
| 118 | Антитела к рецепторам ТТГ (Anti-TSHR*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения антител к ТТГ-рецепторам с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 27 мин, диапазон измерения 0.3-40 МЕ/л, чувствит. 0.3 МЕ/л.В состав набора входят калибраторы. |
| 119 | Калибратор для ТТГ (TSH CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения ТТГ на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 120 | Калибратор для Т3 (T3 CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения Т3 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 121 | Калибратор для СТ3 (FT3 III CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения свободногоТ3 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 122 | Калибратор для Т4 (T4 CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения тироксина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 123 | Калибратор для СТ4 (FT4 II CalSet) | шт | 1 | Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях cobas e |
| 124 | Калибратор для антител к ТПО (Anti-TPO CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения антител к тиреоидной пероксидазе на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 125 | Калибратор для антител к ТГ (Anti-TG CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения антител к тиреоглобулину на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 126 | Контрольная сыворотка для антител к рецепторам ТТГ, антител к ТГ и ТПО (PreciControl ThyroAB) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, собержащие различные концентрации аналитов для контроля корректности тестов Elecsys Anti-TSHR, Anti-TPO, Anti-Tg. |
| 127 | Калибратор для паратгормона (PTH CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения интактного ПТГ (паратиреоидного гормона) на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 128 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) LH | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.1–200 мМЕ/мл, чувствит. 0.1 мМЕ/мл |
| 129 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) FSH | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.1–200 мМЕ/мл, чувствит. 0.1 мМЕ/мл |
| 130 | Эстрадиол (E2) (Estradiol III) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения эстрадиола с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 5-3000 пг/мл чувствит. 5.0 пкг/мл |
| 131 | Пролактин (Prolactin II) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения пролактина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.0470–470 нг/мл чувствит. 0.047 нг/мл |
| 132 | Прогестерон (Progesterone III) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения прогестерона с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.05-60 нг/мл чувствит. 0.05 нг/мл |
| 133 | Тестостерон (Testosterone II) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тестостерона с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.069–52 нмоль/л, чувствит. 0.069 нмоль/л |
| 134 | Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) SHBG | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения белка, связывающего половые гормоны, с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.35–200 нмоль/л, чувствит. 0.35 нмоль/л |
| 135 | Калибратор для лютеинизирующего гормона (ЛГ) LH CalSet II | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения лютеинизирующего гормона на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 136 | Калибратор для фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) FSH CalSet II | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения фолликулостимулирующего гормона на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 137 | Калибратор для эстрадиола (Estradiol III CalSet II) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения эстрадиола на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 138 | Калибратор для пролактина (Prolactin II CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения пролактина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 139 | Калибратор для прогестерона (Progesterone III CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения прогестерона на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 140 | Калибратор для тестостерона (Testosterone II CalSet II) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения тестостерона на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 141 | Калибратор для глобулина связывающего половые гормоны (ГСПГ) SHBG CalSet | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения белка, связывающего половые гормоны, на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 142 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) экспресс-метод (HCG Stat) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения HCG экспресс методом с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 9 мин, диапазон измерения 0,5-10000 мМЕ/мл чувствит.0,5 мМЕ/мл |
| 143 | Калибратор для хорионического гонадотропина (ХГЧ) экспресс-метод (HCG Stat CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения ХГЧ экспресс методом на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602).. |
| 144 | Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt- 1), плацентарного фактора роста (PlGF), АКТГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина (PreciControl MultiMarker) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, на основе лошадиной сыворотки, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов Elecsys для определения АКТГ, С-пептида, инсулина, гормона роста человека, интерлейкина-6, плацентарного фактора роста, растворимой формы тирозинкиназы 1. |
| 145 | Инсулин (Insulin) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения инсулина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.2–1000 мкЕ/мл, чувствит. 0.2 мкЕ/мл |
| 146 | C-пептид (C-peptide) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения С-пептида с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке, плазме и моче. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.01–40 нг/мл, чувствит. 0.01 нг/мл |
| 147 | Калибратор для инсулина (Insulin CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения инсулина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 148 | Калибратор для C-пептида (C-peptide CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения С-пептида на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 149 | Кортизол (для мочи, слюны, сыворотки и плазмы крови) Cortisol | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения кортизола с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке, плазме, моче и слюне. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.018–63 мкг/дл, чувствит. 0.018 мкг/дл |
| 150 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАс) (DHEAs) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-с) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.10–1000 мкг/дл, чувствит. 0.1 мкг/дл |
| 151 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (ACTH) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения АКТГ с помощью электрохемилюминесцентного анализа в плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,220–440 пмоль/л, чувствит. 0,220 пмоль/л |
| 152 | Калибратор для кортизола (для аппликаций мочи, слюны, сыворотки и плазмы крови) Cortisol CalSet | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения кортизола на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 153 | Калибратор для Дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭАс) DHEAs CalSet | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения дегидроэпиандростерон-сульфата на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 154 | Калибратор для адренокортикотропного гормона (АКТГ) ACTH CalSet | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения АКТГ на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 155 | Универсальная контрольная сыворотка (HCG Stat, HCG+b, AFP) Precicontrol Universal | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов ELECSYS. |
| 156 | Альфа- фетопротеин (АФП) AFP | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.605–1210 нг/мл чувствит. 0.61 нг/мл |
| 157 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) CEA | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения раковооэмбрионального антигена с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.2–1000 нг/мл, чувствит. 0.2 нг/мл |
| 158 | Общий простато-специфический антиген (ПСА) Total PSA | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения свободного простата-специфического антигена с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,003-100 нг/мл, чувствит. 0,003 нг/мл |
| 159 | Свободный простато-специфический антиген (ПСА) Free PSA | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения свободного простата-специфического антигена с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.01– 50 нг/мл, чувствит. 0.01 нг/мл |
| 160 | Онкомаркер СА 125 (CA 125 II) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 125 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.6– 5000 Е/мл, чувствит. 1.2 Е/мл |
| 161 | Онкомаркер HE4 | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения человеческого эпидидимального секреторного белка 4 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 минут, диапазон измерения 15,0-1500 пмоль/л, чувствительность 15,0 пмоль/л |
| 162 | Онкомаркер СА 19-9 | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 19-9 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.6– 1000 Е/мл, чувствит. 0.6 Е/мл |
| 163 | Онкомаркер СА 15-3 | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 15-3 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 1– 300 Е/мл, чувствит. 0.6 Е/мл |
| 164 | Ферритин (Ferritin) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения ферритина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,500–2000 мкг/л, чувствит. 0.5 мкг/л |
| 165 | Онкомаркер СА 72-4 | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера CA 72-4 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,200–300 Е/мл, чувствит. 0,2 Е/мл |
| 166 | Тиреоглобулин (ТГ) (Tg II) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тиреоглобулина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,100 – 1000 мкг/л, чувствит. 0.1 мкг/л |
| 167 | Калибратор для альфа- фетопротеина (АФП) AFP CalSet | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения альфа-фетопротеина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 168 | Калибратор для раково-эмбрионального антигена (РЭА) CEA CalSet | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения раковооэмбрионального антигена на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 169 | Калибратор для общего простато-специфического антигена (ПСА) Total PSA CalSet | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения общего простата-специфического антигена на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 170 | Калибратор для cвободного простато-специфического антиген (ПСА) Free PSA CalSet | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения свободного простата-специфического антигена на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 171 | Калибратор для онкомаркера СА 125 (CA 125 II CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 125 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 172 | Калибратор для онкомаркера HE4 (HE4 CalSet) | шт |  | Набор для калибровки количественного теста для определения HE-4 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 173 | Калибратор для онкомаркера СА 19-9 (CA 19-9 CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 19-9 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 174 | Калибратор для онкомаркера СА 15-3 (CA 15-3 II CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 15-3 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 175 | Калибратор для ферритина (Ferritin CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения ферритина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 176 | Калибратор для онкомаркера СА 72-4 (CA 72-4 CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 72-4 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 177 | Калибратор для тиреоглобулина (Tg II CalSet ) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения тиреоглобулина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 178 | Контрольная сыворотка для определения онкомаркеров (Precicontrol Tumormarker) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов ELECSYS для определения онкомаркеров. |
| 179 | Контрольная сыворотка для онкомаркера HE4 (PreciControl HE4) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналита для контроля корректности теста HE4 Elecsys, cobas e. |
| 180 | Контрольная сыворотка Вариа для кальцитонина (PreciControl Varia) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки крови человека, содержащих различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов Elecsys для определения: Витамина B12, ферритина, фолатов, B-crossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина D |
| 181 | Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) (HBsAG II*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для качественного определения HBsAg с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке или плазме. Калибраторы в составе набора. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, чувствительность не менее 0.1 МЕ/мл. В состав набора входят калибраторы. |
| 182 | Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) (HBsAg II*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для качественного определения HBsAg с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке или плазме. Калибраторы в составе набора. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, чувствительность не менее 0.1 МЕ/мл. В состав набора входят калибраторы. |
| 183 | Антитела к вирусу гепатита C (HCV) Anti-HCV* II | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке или плазме. Калибраторы в составе набора.Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, клин. чувствит. 97-100%. В состав набора входят калибраторы. |
| 184 | Скрининг на антитела к ВИЧ-1 (включая группу 0), ВИЧ-2 и ВИЧ-1 р24-антигену (с предварительной обработкой образца) HIV Combi PT* | шт | 1 | Реагент для качественного определения антигена ВИЧ-1 p24 и антител к ВИЧ-1, включая группу O, и ВИЧ-2 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека.Калибраторы в составе набора. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 27 минут, чувствительность не менее 2 МЕ/мл. В состав набора входят калибраторы. |
| 185 | IgG-антитела к вирусу краснухи (Rubella IgG*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения IgG антител к вирусу краснухи с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Калибраторы в составе набора. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,17-500 МЕ/мл, чувствит. 0,17 МЕ/мл. В состав набора входят калибраторы. |
| 186 | IgM-антитела к вирусу краснухи (Rubella IgM*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для качественного определения IgМ антител к вирусу краснухи с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Калибраторы в составе набора. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин. В состав набора входят калибраторы. |
| 187 | IgG-антитела к токсоплазме (Toxo IgG*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения IgG антител к токсоплазме с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,13-650 МЕ/мл , чувствит. 0,13 МЕ/мл. В состав набора входят калибраторы. |
| 188 | IgM-антитела к токсоплазме (Toxo IgM*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для качественного определения IgМ антител к токсоплазме с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Калибраторы в составе набора. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин. В состав набора входят калибраторы. |
| 189 | IgG- антитела к цитомегаловирусу (CMV IgG*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения IgG антител к цитомегаловирусу с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,25-500 Е/мл, чувствит. 0,25 Е/мл. В состав набора входят калибраторы. |
| 190 | IgМ- антитела к цитомегаловирусу (CMV IgM*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для качественного определения IgМ антител к цитомегаловирусу с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Калибраторы в составе набора. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 минут. В состав набора входят калибраторы. |
| 191 | Суммарные антитела к Treponema pallidum (Syphilis*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к бледной спирохете (Treponema pallidum) в человеческой сыворотке и плазме. Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. Хранить набор с реагентами Elecsys необходимо в вертикальном положении, чтобы гарантировать полную доступность микрочастиц в процессе автоматического перемешивания перед началом выполнения анализа. Стабильность основных реагентов в неоткрытом виде при 2-8 °C до истечения указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °C 56 суток, на борту анализаторов 28 суток. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов либо при -20 °C 6 месяцев (допускается 3 цикла замерзания/оттаивания), либо при 2-8 °C 28 суток, на борту Elecsys 2010 и cobas e 411 при 20-25 °C до 6 часов, на борту MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 и cobas e 602 при 20-25 °C использовать только один раз. |
| 192 | Контрольная сыворотка для HBsAg II (PreciСontrol HBsAg II) | шт |  | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки человека отрицательные или положительные по HBsAg для контроля корректности теста HBsAg II Elecsys |
| 193 | Контрольная сыворотка для anti-HBs (Precicontrol anti-HBs) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека в диапазоне отрицательных и положительных концентраций антител к HBsAg для контроля корректности теста ELECSYS anti-HBs. |
| 194 | Контрольная сыворотка для HBeAg (Precicontrol HBeAg) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека в диапазоне отрицательных и положительных концентраций HBeAg для контроля корректности теста ELECSYS HBeAg. |
| 195 | Контрольная сыворотка по аnti-HCV (PreciControl Anti-HCV) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека в диапазоне отрицательных и положительных концентраций антител к вирусу гепатита С для контроля корректности теста ELECSYS anti-HСV. |
| 196 | Контрольная сыворотка для ВИЧ (при использовании тест-систем «HIV Combi», «HIV Combi PT», «HIV Ag») PreciControl HIV | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека в диапазоне отрицательных и положительных концентраций антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ для контроля корректности тестов Elecsys ВИЧ комби и Elecsys ВИЧ Аг. |
| 197 | Контрольная сыворотка для Rubella IgG (PreciControl Rubella IgG) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки человека отрицательные или положительные по IgG антителам к вирусу краснухи для контроля корректности теста ELECSYS Rubella G |
| 198 | Контрольная сыворотка для Rubella IgM | шт | 1 | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки человека отрицательные или положительные по IgМ антителам к вирусу краснухи для контроля корректности теста ELECSYS Rubella М |
| 199 | Контрольная сыворотка для Toxo IgG (PreciControl Toxo IgG) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки человека отрицательные или положительные по IgG антителам к токсоплазме для контроля корректности теста ELECSYS Toxo G |
| 200 | Контрольная сыворотка для Toxo IgM (PreciControl Toxo IgM) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки человека отрицательные или положительные по IgМ антителам к токсоплазме для контроля корректности теста ELECSYS Toxo M |
| 201 | Контрольная сыворотка для определения антител класса IgG к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки человека отрицательные или положительные по IgG антителам к цитомегаловирусу для контроля корректности теста ELECSYS CMV IgG |
| 202 | Контрольная сыворотка для определения антител класса IgM к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки человека отрицательные или положительные по IgМ антителам к цитомегаловирусу для контроля корректности теста ELECSYS CMV IgМ |
| 203 | Контрольная сыворотка для суммарных антител к Treponema pallidum (PreciControl Syphilis) | шт | 1 | Набор представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека. Контроли используются для мониторинга точности иммунотеста Elecsys Syphilis. |
| 204 | Тропонин Т высокочувствительный метод (Troponin T hs) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тропонина Т с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 3 – 10000 нг/л, чувствит. 3 нг/л |
| 205 | Миоглобин (Myoglobin) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения миоглобина человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа -18 мин,диапазон измерения 21-3000 нг/мл, чувствит. 21 нг/мл. |
| 206 | Калибратор для тропонина Т высокочувствительного (Troponin T hs CalSet ) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста высокой чувствительности для определения тропонина Т на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 207 | Калибратор для миоглобина (Myoglobin CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для миоглобина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 208 | Контрольная сыворотка для тропонина Т высокочувствительного (экспресс-метод - 9 минут и 18 минут) и тропонина I (PreciControl Troponin) | шт |  | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащих определенные концентрации тропонина Т и тропонина I для контроля корректности тестов для определения тропонина Т высокочувствительным методом (9 и 18 минут) и Тропонина I. |
| 209 | Витамин В12 | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения витамина В12 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 27 мин, диапазон измерения 50.0-2000 пг/мл, чувствит. 100 пг/мл |
| 210 | Фолиевая кислота (Folate III) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения фолиевой кислоты с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 27 мин, диапазон измерения 0.6-20.0 нг/мл, чувствит. 1.2 нг/мл |
| 211 | Калибратор для витамина В12 (B12 CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения витамина В12 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 212 | Калибратор для фолиевой кислоты (Folate III CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения фолиевой кислоты на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 213 | Иммуноглобулин E (IgE) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения иммуноглобулина Е с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.1– 2500 МЕ/мл, чувствит. 0.1 МЕ/мл |
| 214 | Калибратор для иммуноглобулина E (IgE) IgE CalSet | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения иммуноглобулина Е на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 215 | N-MID Остеокальцин (N-MID Osteocalcin) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения N-MID-остеокальцина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,500 - 300 нг/мл, чувствит. 0,50 нг/мл |
| 216 | Паратгормон (18 минут) PTH | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения паратгормона с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.127–530 пмоль/л, чувствит. 0.127 пмоль/л |
| 217 | Общий Витамин Д (Vitamin D Total) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамин Д (25-hydroxyvitamin D) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 27 минут, диапазон измерения 3,00- 70,0 нг/мл, чувствит. 3,00 нг/мл |
| 218 | Калибратор для N-MID остеокальцина (N-MID Osteocalcin CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения N-MID-остеокальцина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 219 | Калибратор для количественного общего витамина Д (Vitamin D Total CalSet) | шт |  | Набор для калибровки количественного теста для определения общего 25-гидроксивитамин Д (25-hydroxyvitamin D) на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 220 | Анти- ЦЦП (Anti-CCP*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для полу-количественного определения IgG аутоантител человека к циклическому цитрулиновому пептиду с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 7– 500 Е/мл, чувствит. 7 Е/мл. В состав набора входят калибраторы. |
| 221 | Контрольная сыворотка по анти-ЦЦП (PreciControl Anti-CCP) | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащих определенные концентрации Anti-CCP антител для контроля корректности теста Anti-CCP Elecsys, cobas e. |
| 222 | Прокальцитонин (BRAHMS PCT*) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения прокальцитонина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,02-100 нг/мл, чувствит. 0,02 нг/мл. В состав набора входят калибраторы и контроли. |
| 223 | Универсальный разбавитель проб (Diluent Universal) | шт | 1 | Универсальный разбавитель проб при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного анализа.Применяется для разведения образцов сыворотки или плазмы. Протеиновый матрикс; консервант: ≤0,1% |
| 224 | Чистящий раствор (ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean) | шт | 1 | Реактив для интенсивной промывки измерительной ячейки, содержит NaOH (3М) и гипохлорит Na (менее 2% активного хлора) |
| 225 | Реагент для проведения фоновой пробы (BlankCell Elecsys, cobas e) | шт | 1 | Реактив, используемый при проведении начальной калибровки и регулировки анализатора. Состав: фосфатный буфер, трипропиламин, детергент |
| 226 | Набор флаконов для аликвотирования разведенных калибраторов (CalSet Vials Elecsys, cobas e) | шт | 1 | Набор пластиковых флаконов с фиксированными крышками для аликвотирования разведенных калибраторов и хранения их в холодильнике. |
| 227 | Буфер для предварительной промывки М (PreClean M) | шт | 1 | Раствор для предварительной промывки удаления потенциально интерферирующих субстанций на MODULAR ANALYTICS E170 или cobas e 601.Состав:фосфатный буфер 10 ммоль/л; хлорид натрия 20 ммоль/л; детергент ≤ 0.1%; консервант; pH 7.0 |
| 228 | Буфер для промывки пробозаборника (ProbeWash M) | шт | 1 | Раствор для промывки дозатора MODULAR ANALYTICS E170 или cobas e 601. Состав: KOH 176 ммоль/л; детергент ≤ 1%, pH 13,2 |
| 229 | Субстрат-реагент Procell M | шт | 1 | Системный раствор для генерации электрохимического сигнала в системах MODULAR ANALYTICS E170 или cobas e 601. Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1%; консервант |
| 230 | Промывающий буфер Cleancell М для платформы MODULAR и cobas 6000 (Cleancell M) | шт | 1 | Системный раствор для промывки измерительной ячейки систем MODULAR ANALYTICS E170 или cobas e после измерения, содержит КОН 176 ммоль/л, детергент ≤ 1,0%; консервант |
| 231 | Комплект аналитических пробирок и одноразовых наконечников (AssayCups/Tips Combi M) | шт | 1 | Упаковка расходных материалов и контейнеров для отходов для анализаторов MODULAR ANALYTICS E170 или сobas е 601. В упаковку входят 48 штативов, содержащих одноразовые наконечники из черного токопроводящего пластика (84 шт) и одноразовые аналитические пробирки, объемом 200 мкл из полупрозрачного пластика (84 шт). Кроме того, в комплект входят 8 одноразовых контейнеров для твердых отходов. |
| 232 | Флаконы для Procell и Cleancell (PC/CC-Cups) | шт | 1 | Пластиковые флаконы для специальной промывки с использованием ProCell и CleanCell |
| 233 | Адаптер для промывки ячейки (SysClean-Adapter M) | шт | 1 | Полупрозрачный пластиковый контейнер, адаптированный к анализаторам для анализаторов MODULAR ANALYTICS E170 или е 601. Предназначен для интенсивной промывки измерительных каналов анализатора. |
| 234 | Пробирки для образцов (2 мл) (cobas sample cups (2 ml)) | шт | 1 | Пластиковые пробирки для проб объемом 2,5 мл, 16мм х 37мм. Мертвый объем составляет 100 мкл. Фасовка 5000 штук |
| 235 | Альбумин в моче (Albumin) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения альбумина в плазме, сыворотке, моче и спинномозговой жидкости, иммунотурбидиметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента -12 недель. Диапазон измерения - 3-96 г/л (сыворотка/ плазма); 3-200 мг/л (моча); 36-2400 мг/л (спинномозговая жидкость). Не оказывают влияния: иктеричность до 60 индекса, гемолиз -1000, липемичность - 1500. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 236 | Общий белок (в моче) (Total protein in Urine Gen. 3) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общего белка в моче и спинномозговой жидкости, турбидиметрический метод. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Срок стабильности вскрытого реагента - 6 недель. Диапазон измерения - 40-2000 мг/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 237 | Адаптеры для проб к анализатору Integra 400 (Adapter for cup sample) | шт | 1 | Пластиковые адапторы для пробирок |
| 238 | Штатив для проб к анализатору Integra 400 (Rack 15 Sample Assay) | шт | 1 | Штатив для пробирок, 15 позиций. |
| 239 | Штатив для реагентов к анализатору Integra 400 (Reagent cassette rack INTEGRA 400) | шт | 1 | Штатив для реагентных кассет, 4 позиции. |
| 240 | Калибратор для автоматизированных систем СК-МВ (C.f.a.s. CK-MB) | шт | 1 | Лиофилизированный калибратор, приготовленный на основе альбумина бычьей сыворотки, с добавлением СК-BB (человеческая), СК-МВ (человеческая (рекомбинант)). Используется для калибровки количественных методов Roche на биохимических анализаторах Roche. Хранение невскрытой упаковки при 2-8°C.Стабильность компонентов после растворения: при 15-25 °C 24 часа, при 2-8 °C 3 дня, при (-15)-(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой). |
| 241 | Калибратор для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности (UIBC) (Fe Standard) | шт | 1 | Водный раствор. Используется для калибровки количественных методов Roche на биохимических анализаторах Roche. |
| 242 | Калибратор белков мочи (C.f.a.s. PUC) | шт | 1 | Раствор, содержащий, HEPES буфер, химические добавки и материалы биологического происхождения, консерванты и стабилизаторы. Предназначен для калибровки количественных методов определения альбумина, общего белка и IgG в моче/спинномозговой жидкости. Хранение до вскрытия при 2-8 °C, после вскрытия стабильность 4 недели при 2-8 °C. |
| 243 | Прецинорм белки мочи (Precinorm PUC) | шт | 1 | жидкий контроль на основе буферного раствора. Установленные концентрации компонентов контроля, как правило, находятся в нормальном диапазоне или в пределах нормальных/ патологических пороговых значений. Предназначается для контроля точности и воспроизводимости белков в моче и спиномозговой жидкости: альбумина (чел. сыв-ка), α1-Микроглобулина (чел. моча), IgA (чел. сыв-ка), IgG (чел. сыв-ка), IgM (чел. сыв-ка), общего белка (чел. сыв-ка/ сыв-ка овцы) . Хранение до вскрытия при 2-8 °C, после вскрытия стабильность 4 недели при 2-8 °C. |
| 244 | Преципат белки мочи (Precipath (PUC)) | шт | 1 | жидкий контроль на основе буферного раствора. Установленные концентрации компонентов контроля, как правило, находятся в патологическом диапазоне. Предназначается для контроля точности и воспроизводимости белков в моче и спиномозговой жидкости: альбумина (чел. сыв-ка), α1-Микроглобулина (чел. моча), IgA (чел. сыв-ка), IgG (чел. сыв-ка), IgM (чел. сыв-ка), общего белка (чел. сыв-ка/ сыв-ка овцы) . Хранение до вскрытия при 2-8 °C, после вскрытия стабильность 4 недели при 2-8 °C. |
| 245 | Калибратор Lp(a) (Preciset Lp (a) Gen.2) | шт | 1 | Набор калибраторов для липопротеина (а), состоит из 5 лиофилизированных калибраторов, основанных на стабилизированной и лиофилизированной человеческой плазме. |
| 246 | Антимюллеров гормон (АМГ) (АМН Plus) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения in vitro анти-мюллерова гормона (AMГ) в человеческой сыворотке и плазме. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа -18 мин., диапазон измерения 0.07-164 пмоль/л (0.01-23 нг/мл). Аналитическая чувствительность 0,21 пмоль/л (0,03 нг/мл). |
| 247 | Калибратор для антимюллерова гормона (АМГ) (CalSet АМН Plus) | шт | 1 | Калибровочный набор CalSet AMH Plus предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys AMH Plus на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e |
| 248 | Контрольная сыворотка для антимюллерова гормона (АМГ) (PreciControl АМН Plus) | шт | 1 | Набор лиофилизированной контрольной сыворотки, основанной на матриксе лошадиной сыворотки крови с добавлением эмбриональной бычьей сыворотки, содержащие различные концентраций аналита для контроля корректности тестов Elecsys для определения анти-мюллерова гормона (AMГ). |
| 249 | IL-6 (интерлейкин-6) IL6 | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения интерлейкина-6 (ИЛ-6) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 1.5 – 5000 пкг/мл, чувствит. 1.5 пкг/мл |
| 250 | Калибратор для IL-6 (интерлейкина-6) (IL6 CalSet) | шт | 1 | Набор для калибровки количественного теста для определения интерлейкина-6 (ИЛ-6) на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). |
| 251 | Разбавитель проб Мультитест при определении: С-пептида (сыворотка и моча), СГСГ (SHBG), ТТГ, эстрадиола (Diluent MultiAssay) | шт | 1 | Разбавитель проб для тестов: С-peptide (сыв. и моча), SHBG и TSH при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного анализа. |
| 252 | Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в человеческой сыворотке крови и плазме | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения антител к HBsAg с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке или плазме. Калибраторы в составе набора. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 2,00–1000 МЕ/л, чувствит. не менее 2МЕ/л. В состав набора входят калибраторы. |
| 253 | Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов и калибраторов для качественного определения in vitro антител (включая IgG) к коронавирусу, вызывающему тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV-2), в сыворотке и плазме человека. Тест предназначен для помощи в определении иммунной реакции на SARS-CoV-2. Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. Хранить набор с реагентами Elecsys необходимо в вертикальном положении, чтобы гарантировать полную доступность микрочастиц в процессе автоматического перемешивания перед началом выполнения анализа. Стабильность основных реагентов в неоткрытом виде при 2-8 °C до истечения указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °C 72 часа, на борту анализаторов 72 часа. Жидкие калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность после вскрытия при 2-8 °C - 72 часа. |
| 254 | Printer cobas h 232 (CMP-10) (EMEA) | шт | 1 | Принтер, предназначенный для использования с анализатором cobas h 232. Подключение к анализатору ​​осуществляется через инфракрасный порт (IrDA 1.0). Принтер предназначен для печати как на термобумаге, так и на наклейках. Ширина бумаги 58 + 0,5 мм |
| 255 | Roche CARDIAC Pipettes | шт | 1 | Шприц-пипетки нестерильные, негепаринизированные, предназначенные для нанесения образца на тест-полоску. На шприц-пипетке есть одно деление - 150 мкл. Шприц-пипетка имеет затупленный наконечник, устраняющий возможность забора пробы непосредственно у пациента. Состав упаковки: 20 шприц-пипеток |
| 256 | Roche Cardiac T Quant. 10 tests (cobas)* | шт | 1 | Тест-полоски для полуколичественного определения тропонина Т на анализаторе cobas h 232. Диапазон измерения: 50 - 2000 нг/л. Исследуемый материал: Цельная венозная гепаринизированная кровь. Требуемый объем пробы: 150 мкл. Время определения: 12 минут. Каждая упаковка содержит: 10 тест-полосок, кодовый чип с информацией о данной серии тест-полосок |
| 257 | Roche Cardiac D-Dimer 10 Tests (cobas)* | шт | 1 | Тест-полоски для количественного определения Д-димера на анализаторе cobas h 232. Диапазон измерения: 0,1 - 4 мкг/мл. Исследуемый материал: Цельная венозная гепаринизированная кровь. Требуемый объем пробы: 150 мкл. Время определения: 8 минут. Каждая упаковка содержит: 10 тест-полосок, кодовый чип с информацией о данной серии тест-полосок |
| 258 | Roche CARDIAC Control Troponin-T (cobas)* | шт | 1 | Лиофилизированная контрольная сыворотка, содержащая в качестве активного ингредиента человеческий тропонин Т .Предназначена для проведения контроля качества на анализаторе cobas h 232 по измеряемому параметру тропонин Т. Состав упаковки: Контрольный материал Roche CARDIAC Control Troponin T уровень I - 1 флакон емкостью 1 мл, Контрольный материал Roche CARDIAC Control Troponin T уровень II - 1 флакон емкостью 1 мл, 1 кодовый чип. |
| 259 | Roche CARDIAC D-Dimer Control (cobas)* | шт | 1 | Лиофилизированная контрольная сыворотка, предназначена для проведения контроля качества на анализаторе cobas h 232 по измеряемому параметру Д-димер. Состав упаковки: Контрольный материал Roche CARDIAC D-Dimer Control уровень I - 1 флакон емкостью 1 мл, Контрольный материал Roche CARDIAC D-Dimer Control уровень II - 1 флакон емкостью 1 мл, 1 кодовый чип. |
| 260 | Roche Cardiac IQC (cobas)* | шт | 1 | Контрольные полоски предназначены для проведения контроля оптической системы анализатора cobas h 232. Каждая упаковка содержит: 2 контрольные полоски и кодовый чип с информацией о данной серии полосок. Полоски предназначены для многократного использования. |
| 261 | Termo Printer Paper | шт | 1 | Бумага для анализатора cobas b 221. Каждая упаковка содержит 6 рулонов. Ширина бумаги 111 + 1 мм, длина бумаги около 50 м. |
| 262 | cobas b 123 SENSOR CART. BG/ISE | шт | 1 | Сенсорный картридж, предназначенный для использования с анализатором cobas b 123, в индивидуальной упаковке. Позволяет измерять до 8 параметров: pO2, pCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-. Условия хранения в оригинальной упаковке: Температура: до 5 месяцев при +2 - +8 C. Срок хранения при комнатной температуре не менее недели. Влажность воздуха: 20 - 85%. Фасовка 1 шт. |
| 263 | cobas b 123 SENSOR CART. BG/ISE/GLU/LAC | шт | 1 | Сенсорный картридж, предназначенный для использования с анализатором cobas b 123, в индивидуальной упаковке. Позволяет измерять до 10 параметров: pO2, pCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-, Глюкоза, Лактат. Условия хранения в оригинальной упаковке: Температура: до 5 месяцев при +2 - +8 C. Срок хранения при комнатной температуре не менее недели. Влажность воздуха: 20 - 85%. Фасовка 1 шт. |
| 264 | cobas b 123 FLUID PACK 200 | шт | 1 | Пак с реагентами для анализатора cobas b 123 (для версий 1 или 2). Пак содержит все необходимые для работы прибора калибровочные и промывочные растворы для проведения 200 измерений по таким параметрам, как pO2, pCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-, Глюкоза, Лактат. Условия хранения в оригинальной упаковке при температуре 15-25 ºС и влажности воздуха 15 - 85% - 9 месяцев. Стабильность в эксплуатации - до 6 недель или 200 измерений. Фасовка 1 шт. |
| 265 | cobas b 123 FLUID PACK 400 | шт | 1 | Пак с реагентами для анализатора cobas b 123 (для версий 1 или 2). Пак содержит все необходимые для работы прибора калибровочные и промывочные растворы для проведения 400 измерений по таким параметрам, как pO2, pCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-, Глюкоза, Лактат. Условия хранения в оригинальной упаковке при температуре 15-25 ºС и влажности воздуха 15 - 85% - 9 месяцев. Стабильность в эксплуатации - до 6 недель или 400 измерений. Фасовка 1 шт. |
| 266 | cobas b 123 FLUID PACK 700 | шт | 1 | Пак с реагентами для анализатора cobas b 123 (для версий 1 или 2). Пак содержит все необходимые для работы прибора калибровочные и промывочные растворы для проведения 700 измерений по таким параметрам как pO2, pCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-, Глюкоза, Лактат. Условия хранения в оригинальной упаковке при температуре 15-25 ºС и влажности воздуха 15 - 85% - 9 месяцев. Стабильность в эксплуатации - до 6 недель или 700 измерений. Фасовка 1 шт. |
| 267 | cobas b 123 FLUID PACK COOX 200 | шт | 1 | Пак с реагентами для анализатора cobas b 123 (для версий 3 или 4).Пак содержит все необходимые для работы прибора калибровочные и промывочные растворы для проведения 200 измерений по таким параметрам, как pO2, pCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-, Глюкоза, Лактат, а также встроенный модуль кооксиметрии (для определения следующих параметров: tHb, SO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, билирубин). Условия хранения в оригинальной упаковке при температуре 15-25 ºС и влажности воздуха 15 - 85% - 9 месяцев. Стабильность в эксплуатации - до 6 недель или 200 измерений. Фасовка 1 шт. |
| 268 | cobas b 123 FLUID PACK COOX 400 | шт | 1 | Пак с реагентами для анализатора cobas b 123 (для версий 3 или 4).Пак содержит все необходимые для работы прибора калибровочные и промывочные растворы для проведения 400 измерений по таким параметрам как pO2, pCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-, Глюкоза, Лактат, а также встроенный модуль кооксиметрии (для определения следующих параметров: tHb, SO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, билирубин). Условия хранения в оригинальной упаковке при температуре 15-25 ºС и влажности воздуха 15 - 85% - 9 месяцев. Стабильность в эксплуатации - до 6 недель или 400 измерений. Фасовка 1 шт. |
| 269 | cobas b 123 FLUID PACK COOX 700 | шт | 1 | Пак с реагентами для анализатора cobas b 123 (для версий 3 или 4).Пак содержит все необходимые для работы прибора калибровочные и промывочные растворы для проведения 700 измерений по таким параметрам, как pO2, pCO2, pH, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-, Глюкоза, Лактат, а также встроенный модуль кооксиметрии (для определения следующих параметров: tHb, SO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, билирубин). Условия хранения в оригинальной упаковке при температуре 15-25 ºС и влажности воздуха 15 - 85% - 9 месяцев. Стабильность в эксплуатации - до 6 недель или 700 измерений. Фасовка 1 шт. |
| 270 | cobas b 123 AUTOQC PACK, TRI-LEVEL | шт | 1 | Кассета с контрольными материалами для проведения контроля качества по следующим параметрам: pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, билирубин, глюкоза и лактат в автоматичнеском режиме на анализаторе критических состояний cobas b 123. Каждая кассета содержит 8 ампул емкостью 1 мл по каждому из трех уровней (норма, высокий и низкий). Условия хранения в оригинальной упаковке при температуре 2-8 ºС - 24 месяца. Стабильность в эксплуатации - до 3 месяцев в приборе. Фасовка - 3 х 8 амп. х 1,0 мл. |
| 271 | COMBITROL PLUS B, LEVEL 1 (COOX) | шт | 1 | Мультипараметровый контроль предназначенный для мониторирования качества исследований на анализаторе cobas b 221 (версии 2, 4 или 6) по следующим параметрам: pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb и его фракции, Глюкоза, Лактат, Мочевина и Билирубин. Характеристики контрольного материала уровень 1: Респираторный ацидоз, характеризуемый значениями pH и PCO2, с пониженными значениями PO2, Na+, K+, Cl-, tHb и Билирубина, нормальным значением для Глюкозы и повышенными значениями для Hct, iCa2+, Лактата и Мочевины. Состав упаковки: 30 ампул x 1,7 мл. Цветовая идентификация - красная этикетка. |
| 272 | COMBITROL PLUS B, LEVEL 2 (COOX) | шт | 1 | Мультипараметровый контроль предназначенный для мониторирования качества исследований на анализаторе cobas b 221 (версии 2, 4 или 6) по следующим параметрам: pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb и его фракции, Глюкоза, Лактат, Мочевина и Билирубин. Характеристики контрольного материала уровень 2: Нормальные значения по всем параметрам и низкие значения по Глюкозе. Состав упаковки: 30 ампул x 1,7 мл. Цветовая идентификация - желтая этикетка. |
| 273 | COMBITROL PLUS B, LEVEL 3 (COOX) | шт | 1 | Мультипараметровый контроль предназначенный для мониторирования качества исследований на анализаторе cobas b 221 (версии 2, 4 или 6) по следующим параметрам: pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb и его фракции, Глюкоза, Лактат, Мочевина и Билирубин. Характеристики контрольного материала уровень 3: Респираторный алкалоз, характеризуемый значениями pH и PCO2, с повышенными значениями PO2, Na+, K+, Cl-, tHb и Билирубина, Глюкозы и пониженными значениями для Hct, iCa2+, Лактата и Мочевины. Состав упаковки: 30 ампул x 1,7 мл. Цветовая идентификация - синяя этикетка. |
| 274 | cobas b 123 PRINTER PAPER | шт | 1 | Бумага для распечатки результатов анализов на строенном принтере анализатора cobas b 123. Каждая упаковка содержит 6 рулонов. Ширина бумаги 111 + 0,5 мм, длина бумаги около 45 м. |
| 275 | Glass Capillary Tubes, min. 115 µL | шт | 1 | Капилляры стеклянные гепаринизированные. Объем капилляра 115 мкл. Состав упаковки 4 х 250 штук. Капилляры предназначены для взятия образца и проведения измерений на анализаторах газов крови и электролитов. Температура хранения: +15 - + 30 ⁰С. |
| 276 | Glass Capillary Tubes, min. 200 µL | шт | 1 | Стеклянные капилляры для системы забора крови. Объем:200 мкл. Состав упаковки: 4 х 250 шт в упаковке. Температура хранения: 15 ºС – 30 ºС. |
| 277 | Caps for Capillary Tubes | шт | 1 | Заглушки для капилляров на 200 мкл, 500 шт в упаковке. Температура хранения: 15 ºС – 30 ºС. |
| 278 | AVL Clot Catcher, disposable | шт | 1 | Уловители сгустков предназначены для использования с анализатором cobas b 121. Осуществляют фильтрацию образца, улавливание сгустков, во избежание их попадания в измерительный канал. Состав упаковки: 250 штук. Использование: уловители одноразовые. Температура хранения: 15 ºС – 30 ºС. |
| 279 | Сlot Catcher PRO | шт | 1 | Уловители сгустков одноразовые. Предотвращают попадание возможных сгустков или частиц ткани в измерительный канал анализатора за счет встроенной фильтр-сетки при аспирации образца из шприца. Может быть использован только в капиллярном режиме анализатора. Возможность использования со шприцами, капиллярами, микросемплерами. Каждая упаковка содержит 100 уловителей. Хранить в сухом месте при комнатной температуре (15 ºС – 30 ºС). |
| 280 | BS2 Blood Sampler, 2 ml | шт | 1 | Пластиковые, стерильные, гепаринизированные шприцы с крышками (поставляются без игл). Каждый шприц содержит 30 МЕ натрий гепарина. Объем системы 0,6 – 2 мл. Состав упаковки: 20 х 50 шприцов. |
| 281 | Депротеинизатор (50 мл.) | шт | 1 | Депротеинизатор является сильным щелочным детергентом, который предназначен для использования в качестве сильнодействующего щелочного моющего средства для удаления остатков лизирующих реагентов, клеточного материала и белков крови в гидравлических системах автоматических гематологических анализаторов. |
| 282 | Лизирующий реагент (5 л.) | шт | 1 | Реагент для автоматического определения концентрации гемоглобина в крови. Представляет собой прозрачный низкотоксичный реагент, не содержащий цианидов. Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре от +1 до +30 °C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. |
| 283 | Лизирующий реагент WNR (2x4 л.) | шт | 1 | Предназначение Лизирующий реагент для гематологических анализаторов. Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. Срок годности невскрытого реагента составляет 12 месяцев со дня производства. |
| 284 | Лизирующий реагент WDF (2x4 л.) | шт | 1 | Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. Срок годности невскрытого реагента составляет 12 месяцев со дня производства. После вскрытия реагент сохраняет свойства в течение 90 дней. Использование Реагент используется в сочетании с реагентным картриджем Fluorocell WDF. Путем гемолиза эритроцитов данным реагентом и окрашивания компонентов лейкоцитов с помощью реагентного картриджа Fluorocell WDF выполняется подсчет абсолютного количества и определение относительного количества нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов |
| 285 | Флуоресцентный краситель RET (2 x 12 мл) | шт | 1 | Предназначение Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов. Предназначается для мечения ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматических гематологических анализаторов. Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если картридж с реагентом не был распечатан, может храниться до истечения срока годности, указанного на картридже с реагентом. Срок годности невскрытого реагента составляет 12 месяцев со дня производства. После вскрытия реагент сохраняет свойства в течение 90 дней. Использование. Реагент готов к использованию. Реагент служит для окрашивания ретикулоцитов с целью подсчета числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчета числа тромбоцитов с использованием метода флуоресцентной проточной цитометрии. |
| 286 | Флуоресцентный краситель PLT (2 x 12 мл) | шт | 1 | Предназначение Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов. Предназначается для мечения тромбоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа тромбоцитов в крови с помощью автоматических гематологических анализаторов. Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если картридж с реагентом не был распечатан, может храниться до истечения срока годности, указанного на картридже с реагентом. Срок годности невскрытого реагента составляет 12 месяцев со дня производства. После вскрытия реагент сохраняет свойства в течение 90 дней. |
| 287 | Флуоресцентный краситель WNR (2 x 82 мл) | шт | 1 | Предназначение Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов. Предназначается для мечения ядросодержащих клеток в разбавленных и лизированных образцах крови при подсчете числа лейкоцитов, числа нормобластов и базофилов с помощью автоматических гематологических анализаторов. Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если картридж с реагентом не был распечатан, может храниться до истечения срока годности, указанного на картридже с реагентом. Срок годности невскрытого реагента составляет 12 месяцев со дня производства. После вскрытия реагент сохраняет свойства в течение 90 дней. |
| 288 | Универсальный дилюент DCL (20 л.) | шт | 1 | Предназначение Разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах. Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. Срок годности невскрытого реагента составляет 18 месяцев |
| 289 | Флуоресцентный краситель WDF (2 x 42 мл) | шт | 1 | Предназначение Окрашивающий реагент для гематологических анализаторов. Предназначается для мечения лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов с помощью автоматических гематологических анализаторов. Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если картридж с реагентом не был распечат,, может храниться до истечения срока годности, указанного на картридже с реагентом. Срок годности невскрытого реагента составляет 12 месяцев со дня производства. После вскрытия реагент сохраняет свойства в течение 90 дней. |
| 290 | Буфер (SP-Buffer). SP-BUFFER 10L | шт | 1 | Предназначение Предназначен для разбавления красителей для достижения наиболее подходящих и постоянных характеристик окрашивания в автоматических станциях для подготовки и окраски мазков. Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре от 5 до 30 °C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Срок годности невскрытого реагента составляет 12 месяцев со дня производства. После вскрытия реагент сохраняет свойства в течение 60 дней. |
| 291 | Раствор промывающий SP-RINSE 10L SP-RINSE 10L | шт | 1 | Предназначение Предназначен для удаления остатков красителей с окрашенных предметных стекол автоматической станции для подготовки и окраски мазков. Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре от 5 до 30 °C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость остается невскрытой, то реагент можно использовать вплоть до даты срока годности, указанной на упаковке. Срок годности невскрытого реагента составляет 12 месяцев со дня производства. После вскрытия реагент сохраняет свойства в течение 60 дней. |
| 292 | Контрольный материал уровень 1 (8 x 3 мл) | упак | 1 | Предназначение Предназначается для анализа форменных элементов крови (CBC), дифференциальной лейкоцитарной формулы, а также подсчета ретикулоцитов и ядросодержащих эритроцитов (NRBC) с использованием приборов Sysmex серии XN. Компоненты Включает стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом. Хранение и срок годности Материал должен храниться при температуре 2-8 °C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. При хранении в закрытом состоянии гарантируется стабильность вплоть до даты истечения срока годности, указанного на упаковке и флаконах. Препарат во вскрытых флаконах и флаконах, из которых брали пробы путем прокалывания пробки, сохраняет стабильность в течение 7 дней при хранении в температуре 2-8°C после повторного укупоривания. |
| 293 | Контрольный материал уровень 2 (8 x 3 мл) | упак | 1 | Предназначение Предназначается для анализа форменных элементов крови (CBC), дифференциальной лейкоцитарной формулы, а также подсчета ретикулоцитов и ядросодержащих эритроцитов (NRBC) с использованием приборов Sysmex серии XN. Компоненты Включает стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом. |
| 294 | Контрольный материал уровень 3 (8 x 3 мл) | упак | 1 | Предназначение Предназначается для анализа форменных элементов крови (CBC), дифференциальной лейкоцитарной формулы, а также подсчета ретикулоцитов и ядросодержащих эритроцитов (NRBC) с использованием приборов Sysmex серии XN. Компоненты Включает стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом |
| 295 | Стёкла для приготовления мазков SLIDES MS-101W (3000 pcs) | упак | 1 | Специальные стеклянные предметные стекла для использования в автоматической станции для подготовки и окраски мазков SP-10. |
| 296 | Промывающий раствор 2 (CA Clean II)(500ml) | шт | 1 | Назначение Моющий раствор CA CLEAN II используется для промывки наконечника для реагента Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA и CS, не требуют перепрограммирования прибора. Тип реагента Кислотный детергент Концентрация хлороводорода Не более 0,2% Концентрация неионогенных поверхностно-активных веществ Не более 0,5% Форма выпуска Готовый раствор Стабиль |
| 297 | Промывающий раствор 1 (CA Clean I)(50ml) | шт | 1 | Назначение Моющий раствор CA CLEAN I используется для промывки наконечника для образца и реагента Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA и CS, не требуют перепрограммирования прибора. Тип реагента Детергент Концентрация Гипохлорита натрия Не более 1% Форма выпуска Готовый раствор Стабильность после вскрытия на борту прибора Не менее 30 дней Объем в упако |
| 298 | Дейд Инновин 20мл (12*20мл) | упак | 1 | Назначение Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V,VII,X Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA и CS, не требуют перепрограммирования прибора. Флаконы реагентов Штрихкодированные Не содержит компоненты животного и человеческого происхождения Наличие Растворитель Дистиллированная вода Источник тромбопластина Рекомбинантный человеческий |
| 299 | Актин FS 10мл (10*10мл) | упак | 1 | Назначение Реагент для определения АЧТВ, факторов VIII, IX, XI, XII, с умеренной чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и высокой чувствительностью к гепарину Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA и CS, не требуют перепрограммирования прибора. Не содержит компоненты животного и человеческого происхождения Наличие Флаконы реагентов Штрихкодирова |
| 300 | Дейд Тромбин Реагент 5мл (10x 5 мл) | упак | 1 | Назначение Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса в плазме Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA и CS, не требуют перепрограммирования прибора. Флаконы реагентов Штрихкодированные Форма выпуска Лиофилизат Растворитель Дистиллированная вода |
| 301 | Иннованс Д-димер 300 тест | упак | 1 | Назначение Набор реагентов для количественного определения продуктов распада поперечно-сшитого фибрина (D-димеров) в человеческой плазме, предназначенный для использования в анализаторах гемостаза. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA и CS, не требуют перепрограммирования прибора. Флаконы реагентов штрихкодированные Форма выпуска Лиофилизат |
| 302 | Иннованс Д-димер (контроль) 10*1мл | упак | 1 | Назначение Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы для оценки прецизионностии погрешности анализа в нормальном и патологическом диапазонах при количественном определении D-димера. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA и CS, не требуют перепрограммирования прибора. Флаконы реагентов штрихкодированные Форма выпуска Лиофилизат |
| 303 | Контрольная плазма, Норма 1мл (10*1мл) | упак | 1 | Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в нормальномдиапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), батроксобиновое время, фибриноген, факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплаз |
| 304 | Контрольная плазма, Патология 1мл (10*1мл) | упак | 1 | Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, общая активность комплемента, плазминоген |
| 305 | Стандартная человеческая плазма 1мл*10 | упак | 1 | Стандартная человеческая плазма для калибровки: протромбиновое время (ПВ); Фибриноген (метод Клаусс), Факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), Ингибиторы: Антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, Общая активность комплемента, Плазминоген. |
| 306 | LA 1 Скрининговый реагент | шт | 1 | Назначение Реагент для проведения упрощенного теста DRVVT для обнаружения волчаночных антикоагулянтов. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA и CS, не требуют перепрограммирования прибора. Флаконы реагентов штрихкодированные Форма выпуска Лиофилизат |
| 307 | LA 2 Подтверждающий реагент | шт | 1 | Назначение Реагент для проведения DRVVT с высоким содержанием фосфолипидов для уточнения данных о волчаночных антикоагулянтах. Полностью совместимы с коагулометрами производства Sysmex, Corp., Япония серии CA и CS, не требуют перепрограммирования прибора. Флаконы реагентов штрихкодированные Форма выпуска Лиофилизат |
| 308 | БЕРИХРОМ АНТИТРОМБИН III | шт | 1 | Реагент для количественного определения функциональной активности антитромбина III (АТ III) в плазме с помощью автоматических анализаторов для диагностики ограниченного синтеза АТ III или увеличенного потребления, а также для мониторинговой заместительной терапии. |
| 309 | Универсальный дилюент DFL CELLPACK DFL (2 x 1,5l) | шт | 1 | Разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах. Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. Срок годности невскрытого реагента составляет 12 месяцев со дня производва |
| 310 | Чернильная лента (Ink Ribbon IR-STSP01) (10209133/260219/0000453, СИНГАПУР) | Шт | 1 | Чернильная лента для использования в автоматической станции для подготовки и окраски мазков SP-10. Характеристики Чернильная лента с двумя роликами, на которых намотана термочувствительная лента. Лента черная, с одной стороны матовая, с другой – глянцевая. Использует термальный принцип печати. |
| 311 | Хлорид Кальция 15мл (15мл*10) | упак | 1 | Раствор хлорида кальция используют в качестве дополнительного реагента для различных анализов свертываемости крови.Содержание хлорида кальция-0,025 моль/л |
| 312 | Мультикалибратор (6*1мл) | упак | 1 | Калибратор для прямой калибровки % активности по Квику и для определения местного значения МИЧ. Растворитель Дистиллированная вода |
| 313 | Вероналовый буфер 15мл | упак | 1 | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Содержание барбитала натрия Не менее 0,028 моль/л |
| 314 | Кюветы SUС-400А (CuvetteSUС-400A) | шт | 1 | Реакционные кюветы для фотометрической детекции реакции типа SUC-400A. серии CS |
| 315 | Чашки образца конические (Sample cups cononical) | упак | 1 | Материал Полистирол Объем 4 мл Количество кювет в упаковке Не менее 100 шт |
| 316 | CBC-3DH- СиБиСи-3 Низкий , 2 ml -Контроль гематологический | шт | 1 | Гематологический контроль для in vitro диагностики CBC-3D (L) (СиБиСи-3Д (Низкий), 2ml |
| 317 | CBC-3DL- СиБиСи-3 Д Высокий , 2 ml -Контроль гематологический | шт | 1 | Гематологический контроль для in vitro диагностики CBC-3D (H) (СиБиСи-3Д (Высокий), 2ml |
| 318 | CBC-3DN- СиБиСи-3 Нормальный , 2 ml -Контроль гематологический | шт | 1 | Гематологический контроль для in vitro диагностики CBC-3D (N) (СиБиСи-3Д (Высокий), 2ml |
| 319 | 707100 ABO-Rh/ кассета для определения групп крови обратной реакцией (анти-А/анти-В/анти-D (Anti-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обратной реакции) (вид 263770),400шт. | упак | 1 | Кассета для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией (400 шт/уп). 6 пробирочная пластиковая кассета содержат стеклянные шарики и реактив, содержащий забуференный раствор бычьего альбумина, макромолекулярные усилители, а также консерванты 0,1% (весо-объемных) азид натрия и 0,01 М этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА), отверстия покрыты фольгой. Колонка 1: Анти-А реактив для определения групп крови:Смесь кошачьих анти-А моноклональных антител (IgM) (клоны MHO4 и 3D3); Колонка 2: Анти-В реактив для определения групп крови:Смесь кошачьих анти-В моноклональных антител (IgM) (клоны NB10.5A5 и NB1.19); Колонка 3: Анти-D реактив для определения групп крови (Анти-RH1):Анти-D человеческие моноклональные антитела (IgM) (клон D7B8); Колонка 4: Контроль:Усилитель, оптимизированный для использования в качестве контроля при определении групп крови; Колонки 5 и 6: Растворитель для обратной реакции: Усилитель, оптимизированный для использования в качестве контроля при обратной реакции определения групп крови. |
| 320 | 707300 Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти-IgG. -C3d; полиспецифические) (вид 199800), 400 | упак | 1 | Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти-IgG, -C3d; полиспецифические), 400шт/уп. Качественный метод для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента для проведения реакции Кумб Кассеты полиспецифические анти-человеческие. 6 пробирочная пластиковая кассета содержат стеклянные шарики и реактив, содержащий забуференный раствор бычьего альбумина, макромолекулярные усилители, а также консерванты 0,1% (весо-объемных) азид натрия и 0,01 М этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА), отверстия покрыты фольгой. Колонки 1 - 6: Антитела к глобулину человека, Анти- IgG, -C3d; полиспецифичные: Анти-IgG (Кроличьи), Анти-C3b (мышиные моноклональные) (клон F7G3), Анти- C3d (мышиные моноклональные) (клон C4C7). |
| 321 | Кассета Rh/K (анти-С (анти-RH2) / анти-Е (анти-RH3) / анти-с (анти-RH4) / анти-е (анти-RH5) / анти-К (анти К) / контроль вид 300600, 100 шт | упак | 1 | Кассеты для определения групп крови по системе Rh/K, 100 шт/уп. Качественный метод выявления C (RH2), E (RH3), c (RH4), e (RH5) и K (K1) антигенов на эритроцитах человека. 6 пробирочная пластиковая кассета содержит стеклянные шарики и реактив: Колонка 1 содержит Анти-C (IgM) моноклональное антитело (клон MS42), Колонка 2 - Анти-E (IgM) моноклональное антитело (клон C2), Колонка 3 - Анти-c (IgM) моноклональное антитело (клон MS42), Колонка 4 - Анти-e (IgM) моноклональное антитело (клон MS16, MS21 и MS63), Колонка 5 - Анти-K1 (IgM) моноклональное антитело (клон MS56), Колонка 6: Контроль - Потенцирующее вещество, оптимизированное для использования в качестве контроля для определения группы крови. |
| 322 | IgG-кассета (античеловеческий глобулин / анти-IgG) (вид 274390)100 шт | упак | 1 | Кассеты с анти-человеческим глобулином (100 шт/уп). Кассеты IgG состоят из 6 колонок. Колонки 1–6 содержат стеклянные микросферы и антитела к человеческому глобулину Анти-IgG (кроличий), а также забуференный раствор бычьего альбумина, макромолекулярные усилители, консерванты 0,1% (весо-объемных) азид натрия и 0,01 М этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). |
| 323 | Кассета с разбавителем для обратной реакции (разбавитель для обратной реакции) (вид 263770)100 шт | упак | 1 | Кассеты с Растворителем для обратной реакции, 100 шт. в уп. Состоят из 6 колонок. Колонки 1–6 содержат стеклянные шарики и обратный растворитель - потенцирующее вещество, оптимизированное для использования при определении группы крови обратным методом, а также забуференный раствор бычьего альбумина, макромолекулярные усилители, консерванты 0,1% (весо-объемных) азид натрия и 0,01 М этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). |
| 324 | Кассета для подтверждения ABD (анти-А/анти-B/анти-D (анти-RH1)) вид 263770, 100 | упак | 1 | Кассета для подтверждения результатов исследования антигенов ABD, 100 шт/уп. Качественные исследования для подтверждения результатов выявления антигенов A, B, D (RH1) на эритроцитах человека. 6 пробирочная пластиковая кассета содержат стеклянные шарики и реактив, содержащий забуференный раствор бычьего альбумина, макромолекулярные усилители, а также консерванты 0,1% (весо-объемных) азид натрия и 0,01 М этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА), отверстия покрыты фольгой. |
| 325 | 436 ЛИКВИЧЕК контроль общ. анализ мочи, Уровень 1 | шт | 1 | Назначение: контрольный материал Liquichek "Общий анализ мочи" Контроль для полосок уровень 1 предназначен для контроля анализа мочи на полосках и микроскопических показателей мочи. Оцениваемые параметры: билирубин, кровь, цилиндры, прозрачность, цвет, креатинин, кристаллы, глюкоза, ХГЧ, кетоны, лейкоциты, микроальбумин, нитриты, осмоляльность, pH, общий белок, соотношение белок/креатинин, эритроциты, плотность, уробилиноген. Матрикс контрольного образца: на основе жидкой человеческой мочи. Диапазон контролей: 1 уровень. Условия хранения и стабильность: при температуре 2-8оС до окончания срока годности, после вскрытия стабильность открытого контроля 30 дней при температуре 2-25°С. Оцененные значения доступны для следующих анализаторов: смотрите паспорт к контрольным материалам. Упаковка: 12 х 12 мл |
| 326 | 437 ЛИКВИЧЕК контроль общ. анализ мочи, Уровень 2 | шт | 1 | Назначение: контрольный материал Liquichek "Общий анализ мочи" Контроль для полосок двухуровневый предназначен для контроля анализа мочи на полосках и микроскопических показателей мочи. Оцениваемые параметры: билирубин, кровь, цилиндры, прозрачность, цвет, креатинин, кристаллы, глюкоза, ХГЧ, кетоны, лейкоциты, микроальбумин, нитриты, осмоляльность, pH, общий белок, соотношение белок/креатинин, эритроциты, плотность, уробилиноген. Матрикс контрольного образца: на основе жидкой человеческой мочи. Диапазон контролей: 2 уровня. Условия хранения и стабильность: при температуре 2-8оС до окончания срока годности, после вскрытия стабильность открытого контроля 30 дней при температуре 2-25°С. Оцененные значения доступны для следующих анализаторов: смотрите паспорт к контрольным материалам. упаковка 12*12 |
| 327 | Набор реагентов для калибровки денситометра Kit Densicheck Plus | Шт | 1 | Kit Densichek Plus Набор реагентов для калибровки денситометра |
| 328 | Агар Уриселект 4 (сухой) д/изоляции и подсчета бактерий из мочевого тракта, 500 г | Уп | 1 | Питательная среда для выделения и подсчета микроорганизмов из мочевого тракта. Состав: питательная основа, содержащая 4 пептона, необходимых для роста всех патогенов мочевыводящего тракта. Хромогенный субстрат для обнаружения бактериальных ферментов галактозидаз. Хромогенный субстрат для обнаружения бактериальных ферментов глюкуронидаз. Триптофан для обнаружения триптофаназной активности (продукция индола и триптофан дезаминазной активности (TDA). Дегидратированный порошок. Упаковка 500 г. Навеска для приготовления 1 л - 56,8 г. Считывание результатов визуально, по цвету колоний спустя 24-48 часов. Возможность прямой идентификации E. coli, Proteus mirabilis, Proteus, Morganella, Providencia. Возможность предварительной идентификации энтерококков и бактерий KES-группы. |
| 329 | Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (Диахим-ГемиСтейн-М-Г) по ТУ 9398-269-27428909-02, кат.№ 437 | шт | 1 | Назначение: контрольный материал Liquichek "Общий анализ мочи" Контроль для полосок двухуровневый предназначен для контроля анализа мочи на полосках и микроскопических показателей мочи. Оцениваемые параметры: билирубин, кровь, цилиндры, прозрачность, цвет, креатинин, кристаллы, глюкоза, ХГЧ, кетоны, лейкоциты, микроальбумин, нитриты, осмоляльность, pH, общий белок, соотношение белок/креатинин, эритроциты, плотность, уробилиноген. Матрикс контрольного образца: на основе жидкой человеческой мочи. Диапазон контролей: 2 уровня. Условия хранения и стабильность: при температуре 2-8оС до окончания срока годности, после вскрытия стабильность открытого контроля 30 дней при температуре 2-25°С. Оцененные значения доступны для следующих анализаторов: смотрите паспорт к контрольным материалам. упаковка 12*12 |
| 330 | Краситель Азур-эозин по Романовскому,"Профессионал"( пр-во Абрис +) (1л/флак) | л |  | Реагенты диагностические Май-Грюнвальда красящий раствор ИВД Май-Грюнвальда (May-Grunwald) красящий раствор, предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями, для обнаружения тканевых структур и/или внутри-/внеклеточных элементов в биологическом/клиническом образце. Количество выполняемых тестов >= 1000 штук. Назначение - Для ручной постановки. |
| 331 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду, "Профессионал" (пр-во Абрис+) (1л/фл) | л | 1 | Назначение: контрольный материал Liquichek "Общий анализ мочи" Контроль для полосок двухуровневый предназначен для контроля анализа мочи на полосках и микроскопических показателей мочи. Оцениваемые параметры: билирубин, кровь, цилиндры, прозрачность, цвет, креатинин, кристаллы, глюкоза, ХГЧ, кетоны, лейкоциты, микроальбумин, нитриты, осмоляльность, pH, общий белок, соотношение белок/креатинин, эритроциты, плотность, уробилиноген. Матрикс контрольного образца: на основе жидкой человеческой мочи. Диапазон контролей: 2 уровня. Условия хранения и стабильность: при температуре 2-8оС до окончания срока годности, после вскрытия стабильность открытого контроля 30 дней при температуре 2-25°С. Оцененные значения доступны для следующих анализаторов: смотрите паспорт к контрольным материалам. упаковка 12*12 |
| 332 | Набор для окраски по Циль-Нильсону, Диахим ( производство "Абрис") | упак | 1 | Реагенты диагностические Краситель для кислотоустойчивых бактерий ИВД, набор. Набор химических реактивов, красителей и/или других связанных с ними материалов, представляющих собой красители для кислоустойчивых бактерий (AFB), для окраски по Цилю-Нильсену или Файту, предназначенныйдля демонстрации кислоустойчивых микроорганизмов (acid fast microorgansims) в клиническом образце, которые могут включа |
| 333 | Набор реагентов для окраски по Граму "Диахим-Набор для окраски по Граму | Шт | 1 | Реагенты диагностические Окрашивание по Граму ИВД, реагент. Набор химических реактивов, красителей и/или других связанных с ними материалов для окрашивания по методике Грама или Брауна-Хоппса, предназначенный для выявления и дифференцировки бактерий в биологическом/клиническом образце на основе химических и физических свойств их клеточных стенок. Дополнительные характеристики: Состав набора : ка |
| 334 | NaOH "ЧДА" Натрий гидроокись | кг | 1 | Бесцветные или белые кристалы |
| 335 | Контейнеры для слюны Salivette. 97х16.8мм, РР, вискозный тампон. уп/100 шт | упак | 1 | Контейнеры для слюны Salivette® предназначены для сбора, транспортировки и первичной обработки образца слюны с целью дальнейшей диагностики целого ряда заболеваний. Контейнеры Salivette® выполнены из полипропилена (РР) с крышкой-пробкой из полиэтилена низкой плотности (LD-PE). Внутри контейнера находится тампон, закрепленный в специальной вставке в верхней части контейнера. |
| 336 | ALKALINE PEPTONE WATER 6x100 ml пептонная вода 1 % | упак | 1 | Неселективная обогатительная среда , приммееяемая так же для культивирования непрехотливых микроорганизмов, определение их способности ферментировать углеводы и образовывать индол. |
| 337 | Метиленовый синий по Леффлеру | фл | 1 | Водный раствор красителя метиленового синего предназначен для окраски биологических препаратов. Состав: 0,46 % раствор красителя метиленового синего, 23 % гидроксиэтан, 0,01 % гидроксид калия Метод анализа – микроскопия Метод анализа: 1. Окраска методом погружения биопрепарата на предметном стекле раствор в течение 5-15 мин Стойкость рабочего реактива - рабочий расителя сохраняет свои красящие. 100 мл |
| 338 | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный для забора биоматериала:тип F "Эндоцервикальная щётка" | шт | 1 | Эндоцервикальная щётка - предназначен для получения биологического материала (взятия соскоба) с поверхности шейки матки и цервикального канала (экто- и эндоцервикса) с целью проведения Cervix Brush, f-1цитологических исследований. Ручка зонда F изготовлена из полипропилена - апирогенного, атравматичного материала, который не раздражает слизистую оболочку. Форма рабочей части - плоская полимерная щ |
| 339 | Зонд урогенитальный тип D-1 “Цитощетка” одноразовый стерильный | шт | 1 | Цитощетка Для взятия материала с поверхности шейки матки и из глубины цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований ручка зонда изготовлена из акрилнитрилбутадиенстирола рабочая часть изготовлена из полиэтиленовой щетины, закрепленной на жесткой скрученной проволоке из нержавеющей стали, на кончике защитный полимерный шарик |
| 340 | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный для забора биоматериала:тип F "Эндоцервикальная щётка" | шт | 1 | Эндоцервикальная щётка - предназначен для получения биологического материала (взятия соскоба) с поверхности шейки матки и цервикального канала (экто- и эндоцервикса) с целью проведения Cervix Brush, f-1цитологических исследований. Ручка зонда F изготовлена из полипропилена - апирогенного, атравматичного материала, который не раздражает слизистую оболочку. Форма рабочей части - плоская полимерная щ |
| 341 | Зонд урогенитальный тип А "Универсальный" одноразовый стерильный | шт | 1 | Зонд урогенитальный универсальный одноразовый стерильный» (тип А) - Область применения - гинекология, дерматовенерология. Зонд предназначен для взятия мазка из мочеиспускательного канала у мужчин и женщин или из стенозированного, узкого цервикального канала, а также может быть использован при конизации шейки матки и во время беременности. Габаритные размеры зонда: длина – 175 мм, диаметр ручки – 6 мм. Длина рабочей части с ворсовым покрытием - 22 мм, диаметр 2 мм. На дистальном конце зонда имеется ДВЕ поперечные насечки, с помощью которой рабочую часть зонда с мазком можно, при необходимости, отломить и поместить в пробирку, расположенную в полой ручке на проксимальном конце зонда для транспортирования в лабораторию. Изготовлен из нетоксичного полистирола, дистальный конец зонда имеет ворсовое покрытие (вискоза), обеспечивающее качественный забор материала. Имеет герметичную индивидуальную упаковку, выполненную из газопроницаемой бумаги и термоформуемой пленки. Упаковка открывается без использования ножниц. Стерильны, нетоксичны, одноразового применения. Наличие на коробке индикатора стерильности. Стерилизация газовая (оксид этилена). Срок годности 3 года |
| 342 | Ложка Фолькмана стер.К-ПИ | шт | 1 | Ложка гинекологическая двухсторонняя Фолькмана имеет различную заточка краёв, что позволяет легко и наименее травматично получить соскоб материала любой плотности. Специальные выемки позволяют произвести качественный забор ткани и максимально удобный перенос её для дальнейшего исследования, вследствие чего возрастает точность анализа материала. Кроме того, использование одноразового урологического зонда тип «B» снижает риск перекрёстной инфекции. |
| 343 | Сенсор глюкозы и лактата Super Gl 3000 тест | набор | 1 | Комбинированный сенсор. Одновременное измерение глюкозы и лактата одним сенсором. Керамическая пластина с ферментами защищена корпусом. |
| 344 | Расходные материалы для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL. Сенсор для определения глюкозы и лактата на 3000 тестов Sensor Glucose/Lactate 3000 samples, ( для Super GL/Super GL Ambulance) | шт | 1 | Расходные материалы для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL. Сенсор для определения глюкозы и лактата на 3000 тестов Sensor Glucose/Lactate 3000 samples Размеры сенсора 2 х 3,5 х 0,7 см. Сенсор имеет корпус, внутри которого должна располагаться керамическая пластина с ферментом (глюкозооксидаза). Диапазон измерения глюкозы 0,5-50,0 ммоль/л Точность измерения 1-1,5 |
| 345 | 901022001L Принадлежности и расходные материалы для клинической лабораторной диагностики, Капилляры- "MINICAPS" 20 мкл, натрий-гепарин (Капилляры end to end), 100 | упак | 1 | Капилляры полного заполнения. Т.е. капилляр полностью заполняется пробой биологической жидкости. Объем пробы 20 или 10 мкл. Длина капилляра 30-32 мм. Капилляры изготовлены из боросиликатного стекла, покрыты изнутри антикоагулянтом – натрий - гепарином. В 1 стеклянной тубе с пластмассовой крышкой находятся 100 капилляров. Капилляры предназначены |
| 346 | 10001-2 Калибровочный раствор глюкоза и лактата 100 мл (Super GL) ДДС | упак | 1 | Раствор предназначен для обеспечения калибровки автоматических анализаторов серии SUPER GL (Dr. Muller, Gerätebau GmbH, Германия) в клинико-диагностических, биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике. |
| 347 | 10001-3 Кантрольные растворы глюкоза и лактата 3х25 мл, три уровня (Super GL) ДДС | упак | 1 | Растворы предназначены для обеспечения работы автоматических анализаторов серии SUPER GL (фирма Dr. Muller, Gerätebau GmbH, Германия): проверки точности и воспроизводимости результатов измерений количественного определения глюкозы и лактата в цельной крови, сыворотке (включая гемолизированные образцы) или плазме крови в клинико-диагностических, биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике. |
| 348 | 55866720000L, Расходные материалы для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL. Пробирки с гемолизирующим системным раствором Vials with hemolysate system solution, (1000 шт./уп.) | шт | 1 | Пробирки предназначены для приготовления пробы и последующего количественного in vitro определения глюкозы и лактата на анализаторе SUPERGL compact. Раствор в пробирках используется для гемолиза и разбавления проб в соотношении 1:50 |
| 349 | 10001-1, Системный гемолизирующий раствор "ДДС" для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии SUPER GL ( ГЛЮКОЗА И ЛАКТАТ-SUPER GL "ДДС"), 1 л | флак | 1 | Раствор предназначен для обеспечения работы автоматических анализаторов серии SUPER GL ( Dr. Muller, Gerätebau GmbH, Германия): жидкостной промывки системы прибора, а так же для разведения и гемолиза проб в клинико-диагностических, биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике. |
| 350 | Дополнительный Ротор для стрипов для центрифуги СМ-70M-07 | Шт | 1 | Ротор для двух стандартных ПЦР стрипов. |
| 351 | Биостер ПАР 110/180 | шт | 1 | Автономный биологический индикатор представляет собой специальную пластмассовую пробирку, в которую помещено определенное количество тестовой культуры и стеклянная ампула, заполненная цветной питательной средой. 110/180 (121/20) 20 шт/уп |
| 352 | Биостер ПАР 132/60 | шт | 1 | Автономный биологический индикатор представляет собой специальную пластмассовую пробирку, в которую помещено определенное количество тестовой культуры и стеклянная ампула, заполненная цветной питательной средой.132/60 (132/45 132/90) 20 шт/уп |
| 353 | Биостер ПАР 132/20, плазма | шт | 1 | Автономный биологический индикатор представляет собой специальную пластмассовую пробирку, в которую помещено определенное количество тестовой культуры и стеклянная ампула, заполненная цветной питательной средой. 132/20, плазма (134/5) 20 шт/уп |
| 354 | Биостер Воздух 180/60 (160/150) 5 шт/уп | шт | 1 | Биотест для контроля работы воздушных стерилизаторов. Время стерилизационного цикла 60 мин, температура 180оС. 180/60 (160/150) 5 шт/уп |
| 355 | Лента тепловой и чернильной регистрации диаграммная для медицинских приборов и аппаратов. | шт | 1 | Ленты тепловой и чернильной регистрации диаграммные для медицинских приборов и аппаратов для ЭКГ, ЭЭГ, биохимических анализаторов, фетальных мониторов |
| 356 | Лента тепл.регист | упак | 1 | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Совместимость с оборудованием следующих производителей: широким спектром производителей Совместимо со следующими моделями: широким спектром моделей. д/лаб. 57х25х12Ч (н.) /ЛБД-К-И/ 16 рул/уп,6 уп/кор |
| 357 | Аэрокосмический маркер | шт | 1 | Легкий пластиковый корпус и тонкий наконечник круглой формы, позволяют аккуратно наносить рисунок или надпись. Маркировка после высыхания не крошится и не отслаивается от поверхности. Надпись, сделанная с помощью аэрокосмического маркера не выдерживает кипячение. Диапазон температур при нанесении маркировки −20 до 40 градусов Цельсия. Максимальная температура при эксплуатации маркировки 100 градусов Цельсия. Предостережение: плотно закрывайте колпачок после применения, держите маркер вдали от огня и прямых |
| 358 | Пакет с замком Zip-Lock | Уп | 1 | Пакеты с замком Zip-Lock 25x35 см 40 мкм (100 штук в упаковке) представляют собой пакет из полиэтилена высокого давления (ПВД), одна сторона которого закрывается герметичной защелкой. Герметичная защелка не пропускает влагу, воздух, грязь, не открывается изнутри. Для того, чтобы не повредить верхнюю часть пакета и защелку, пакет следует открывать не растягиванием его сторон в разные стороны, а продольным сдвигом одной стороны, относительно другой. Размер пакета показывает его полезную геометрию. Например, размер пакета 25×35 см, обозначает, что ширина пакета (размер по защелке) равен 25 см, а высота пакета от защелки до дна — 35 см. Пакеты имеют прозрачную застежку и подходят для заморозки продуктов |
| 359 | Карта для определения чувствительности к антимикробным препаратам клинически значимых аэробных грамотрицательных палочек - 20 карт | упак | 1 | Карты предназначены для приборов серии Vitek 2/Vitek 2 compact для для in vitro определения чувствительности к антимикробным препаратам клинически значимых аэробных грамотрицательных палочек. Карта предназначена для однократного использования. Упаковка содержит 20 карт имеющих 64 лунки заполненных антимикробными препаратами в различных концентрациях. В состав карты входят следующие антибиотики: Амикацин, Амоксициллин/Клавулановая кислота, Ампициллин, Азтреонам, Цефазолин, Цефепим, Цефоперазон/ Сульбактам, Цефотаксим, Цефтазидим, Ципрофлоксацин, Колистин, БЛРС, Фосфомицин, Гентамицин, Имипенем, Меропенем, Нетилмицин, Нитрофурантоин, Триметоприм/ Сульфаметоксазол. Засев карт происходит автоматически с последующей герметизацией для исключения разлива бактериальной суспензии. Карты инкубируются и постоянно проверяются системой на наличие роста. Определение чувствительности осуществляется экспертной системой на основании ростовых свойств тестируемого организма. |
| 360 | 21341 GN Карты для идентификации клинически значимых грамоотрицательных палочек (20шт/уп) | упак | 1 | Карты предназначены для приборов серии Vitek 2/Vitek 2 compact для идентификации Enterobacteriaceae и некоторых неферментирующих глюкозу грамотрицательных микроорганизмов. Карта предназначена для однократного использования. Упаковка содержит 20 карт имеющих 64 лунки заполненных различными биохимическими субстратами. Засев карт происходит автоматически с последующей герметизацией для исключения разлива бактериальной суспензии. Карты инкубируются и постоянно проверяются системой на наличие роста. Идентификация осуществляется экспертной системой на основании биохимических и ферментативных свойств тестируемого организма |
| 361 | Карты для идентификации энтерококков, стрептококков, стафилоккоков и других грамположительных микроогранизмов - 20 карт | упак | 1 | Карты предназначены для приборов серии Vitek 2/Vitek 2 compact для идентификации энтерококков, стрептококков, стафилококков и других грамположительных микроорганизмов. Карта предназначена для однократного использования. Упаковка содержит 20 карт имеющих 64 лунки заполненных различными биохимическими субстратами. Засев карт происходит автоматически с последующей герметизацией для исключения разлива бактериальной суспензии. Карты инкубируются и постоянно проверяются системой на наличие роста. Идентификация осуществляется экспертной системой на основании биохимических и ферментативных свойств тестируемого организма. |
| 362 | Карта для определения чувствительности к антимикробным препараиам Staphylococcus spp., Enterococcus spp. и S. agalactiae - 20 карт | упак | 1 | Карты предназначены для приборов серии Vitek 2/Vitek 2 Compact для для in vitro определения чувствительности к антимикробным препаратам Staphylococcus spp., Enterococcus spp., S. agalactiae. Карта предназначена для однократного использования. Упаковка содержит 20 карт, имеющих 64 лунки, заполненных антимикробными препаратами в различных концентрациях. В состав карты входят следующие антибиотики: Бензилпенициллин, Цефокситин, Клиндамицин, Эритромицин, Фосфомицин, Фузидиновая кислота, Гентамицин, Левофлоксацин, Линезолид, Моксифлоксацин, Мупироцин, Нитрофурантоин, Оксациллин, Рифампицин, Тейкопланин, Тетрациклин, Тайгециклин, Тобрамицин, Триметоприм/Сульфаметоксазол, Ванкомицин. Засев карт происходит автоматически с последующей герметизацией для исключения пролива бактериальной суспензии. Карты инкубируются и постоянно проверяются системой на наличие роста. Определение чувствительности осуществляется экспертной системой на основании ростовых свойств тестируемого организма |
| 363 | Vitek 2 AST-GP576 - Картa для определения чувствительности к антибиотикам Streptococcus pneumoniae - 20 карт | упак | 1 | Карты предназначены для приборов серии Vitek 2/Vitek 2 compact для для in vitro определения чувствительности к антимикробным препаратам Streptococcus pneumoniae. Карта предназначена для однократного использования. Упаковка содержит 20 карт имеющих 64 лунки заполненных антимикробными препаратами в различных концентрациях. В состав карты входят следующие антибиотики: Амоксициллин, Бензилпенициллин, Цефотаксим, Цефтриаксон, Хлорамфеникол, Эритромицин, Имипенем, Левофлоксацин, Линезолид, Моксифлоксацин, Офлоксацин, Пристинамицин, Хинупристин/Дальфопристин, Рифампицин, Спарфлоксацин, Телитромицин, Тетрациклин, Триметоприм/ Сульфаметоксазол, Ванкомицин. Засев карт происходит автоматически с последующей герметизацией для исключения разлива бактериальной суспензии. Карты инкубируются и постоянно проверяются системой на наличие роста. Определение чувствительности осуществляется экспертной системой на основании ростовых свойств тестируемого организма. |
| 364 | Vitek 2 AST-YS01 - Картa для определения чувствительности к антимикробным препаратам клинически значимых дрожжей. | упак | 1 | Карты предназначены для приборов серии Vitek 2/Vitek 2 compact для для in vitro определения чувствительности к антимикробным препаратам клинически значимых дрожжей. Карта предназначена для однократного использования. Упаковка содержит 20 карт имеющих 64 лунки заполненных антимикробными препаратами в различных концентрациях. В состав карты входят следующие антимикотики: Амфотерицин B, Флюконазол, Флюцитозин, Вориконазол. Засев карт происходит автоматически с последующей герметизацией для исключения разлива бактериальной суспензии. Карты инкубируются и постоянно проверяются системой на наличие роста. Определение чувствительности осуществляется экспертной системой на основании ростовых свойств тестируемого организма. |
| 365 | YST - Карты для идентификации клинически значимых дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов. | упак | 1 | Карты предназначены для приборов серии Vitek 2/Vitek 2 compact для идентификации большинства клинически важных дрожжей и дрожжеподобных организмов. Карта предназначена для однократного использования. Упаковка содержит 20 карт имеющих 64 лунки заполненных различными биохимическими субстратами. Засев карт происходит автоматически с последующей герметизацией для исключения разлива бактериальной суспензии. Карты инкубируются и постоянно проверяются системой на наличие роста. Идентификация осуществляется экспертной системой на основании биохимических и ферментативных свойств тестируемого организма. |
| 366 | Плазма Н (Плазма контрольная. Пул здоровых доноров) | набор | 1 | Плазма Н предназначена для работы, как ручным методом, так и на всех видах полуавтоматических и автоматических коагулометров. Состав набора: Плазма крови человека с параметрами гемостаза в пределах нормы, лиофильно высушенная (1 мл/фл.) – 3 флакона; Плазма крови человека с искусственно сниженными параметрами гемостаза, лиофильно высушенная (1 мл/фл.) – 3 флакона. Набор предназначен для проведени |
| 367 | РФМК-тест | набор | 1 | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови человека о-фенантролиновым методом. Состав набора: о-фенантролин (100 мг/фл.) – не менее 4 фл., контроль (+/-) – не менее 2 фл. Стабильность (о-фенантролин) не менее 7 дней при 2-8 °С Стабильность (контроль) не менее 4 часа при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. |
| 368 | АЧТВ-тест | набор | 1 | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Состав набора: АЧТВ-реагент –не менее 7 фл. по не менее 4 мл., раствор кальция хлористого 0,025 М (10 мл) –не менее 3 фл. Стабильность (CaCl2) после вскрытия не менее 8-и часов при 37°, до окончания срока хранения в закрытом виде при 2-25 °С ; стабильность (АЧТВ) не менее 24 часов при 18-25 °С, не менее 14 суток при 2-8 °С, не менее 2 месяцев при -18 - -20 °С. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. |
| 369 | Тромбин-реагент | набор | 1 | Набор реагентов для определения тромбинового времени. Состав набора: тромбин (активность не менее 9 МЕ/мл) –не менее 9 фл., растворитель –не менее 1 фл. Стабильность после вскрытия не менее 1 день при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 10 месяцев. |
| 370 | Фибриноген-тест | набор | 1 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена по методу Клаусса. Предназначен для работы на всех типах полуавтоматических и автоматических коагулометров, использующих реагенты без каолина. Состав набора: тромбин –не менее 8 фл., имидазоловый буфер –не менее 1 фл., плазма-калибратор (не менее 1 мл) –не менее 1 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. |
| 371 | Плазма контрольная | набор | 1 | Реагент для контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Плазма крови человека с параметрами гемостаза в пределах нормы, лиофильно высушенная (не менее 3 фл. по не менее 1 мл), и плазма крови человека с искусственно сниженными параметрами системы гемостаза, лиофильно высушенная (не менее 3 фл.по не менее 1 мл)6. Возможность осуществления контроля до 20 параметров системы гемостаза: протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, , антитромбин III, протеин С, плазминоген, ингибитор плазмина, фактор Виллебранда, фактор ХIII, VIII, IX, XI, II, VII , X, ХII. Состав набора: 6 флаконов по 1 мл. Стабильность не менее 4 часов при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 10 месяцев. |
| 372 | Термоэтикетка 30*20 (1.600) ЭКО чистая Д40 (80рул/кор) | рул | 1 | Термоэтикетки самоклеящиеся износостойкие 30х20 мм. Предназначены для получения отпечатков на термоматериалах и не подвержены воздействию термоголовок в принтерах. |
| 373 | cTnI One Step Troponin I Test Device (Whole Blood/Serum/PlasmaТропонин качественный | шт | 1 | Набор тест-кассет CTI- 402 для быстрого качественного иммунохроматографического определения содержания Тропонина I в сыворотке, плазме и цельной крови у человека. Отн.чувствительность – 98.5 %.; Отн.специфичность - не менее 98.4 %; Исследуемый образец – цельная кровь (капиллярная, венозная), сыворотка, плазма; Минимальная определяемая концентрация: 0,5нг/мл; Необходимое количество исследуемо |
| 374 | Экспресс-тест Colon View* для обнаружения скрытой крови в образцах кала | Набор | 1 | Экспресс-тест для качественного обнаружения гемоглобина (Hb) и гемоглобин-гаптоглобинового комплекса (Hb/Hp) в кале, используемый для скрининга предраковых заболеваний и рака толстой кишки. (Biohit Oyj) Финляндия уп/ 30 тестов |
| 375 | Кювета измерительная ООО ЭМКО уп/1000 шт | шт | 1 | Тип медицинского изделия Одноразовая измерительная кювета. Материал кюветы Полипропилен Объём кюветы 250 мкл. Обеспечиваемый объём биопробы 50 мкл . Характеристика мешалки Стальной шарик .Длинна кюветы 2 см. 2.7 Ширина (вверх) 9мм. .Ширина (низ) 5 мм. |
| 376 | Набор реагентов для определения белка в моче "ЮНИ-ТЕСТ-БМ" | набор | 1 | Состав набора: 500 мл (1 Х 500 Р + 2 Х 4 мл калибраторы) Реагент Раствор красителя пирогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере Калибратор 1 г/л Калибровочный раствор белка 1 г/л Калибратор 0,2 г/л Калибровочный раствор белка 0,2 г/л |
| 377 | Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ХЛАМИ-ГЕН) по ТУ 9398-412-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения нуклеиновой кислоты, выделенной из бактерии Chlamydia trachomatis, в клиническом образце методом анализа нуклеиновых кислот. |
| 378 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Mycoplasma hominis , раскапанных по пробиркам 0,5 мл |
| 379 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Mycoplasma genitalium, раскапанных по пробиркам 0,5 мл - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы - - Наличие буфера для определения фонового значения флуоресценции -Наличие положительного контрольного образца -Наличие масла минерального |
| 380 | Набор реагентов для выявления ДНК уреаплазмы уреалитикум и парвум (Ureaplasma Urealyticum - Ureaplasma Parvum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП) по ТУ 9398-018-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum, раскапанных по пробиркам 0,5 мл или 0,2 мл - Наличие определения ДНК Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum в одной пробирке. Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. |
| 381 | Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ГАРД-ГЕН) по ТУ 9398-001-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96тестов) | шт | 1 | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Gardnerella vaginalis, раскапанных по пробиркам 0,5 мл - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации |
| 382 | Набор реагентов для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции (КАНД-ГЕН) по ТУ 9398-002-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения нуклеиновой кислоты, выделенной из дрожжеподобного гриба Candida albicans, в клиническом образце методом анализа нуклеиновых кислот. |
| 383 | Набор реагентов для выявления ДНК трихомонаса вагиналис (Trichomonas vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ТРИХО-ГЕН) по ТУ 9398-003-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении нуклеиновой кислоты, выделенной из паразитического простейшего Trichomonas vaginalis, в клиническом образце методом анализа нуклеиновых кислот (NAT). |
| 384 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) методом полимеразной цепной реакции (ВПГ-ГЕН) по ТУ 9398-006-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения нуклеиновой кислоты, выделенной из вируса простого герпеса 1 типа и/или вируса простого герпеса 2 типа (herpes simplex virus (HSV1 и 2)), в клиническом образце. |
| 385 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ЦМВ-ГЕН) по ТУ 9398-005-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения нуклеиновой кислоты, выделенной из цитомегаловируса (ЦМВ) (cytomegalovirus (CMV)), в клиническом образце методом анализа нуклеиновых кислот. |
| 386 | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-4) (в режиме реального времени) (стрип) (48 тестов) | шт | 1 | Наличие амплификационных смесей, раскапанных по стрипам (8 пробирок по 0,2 мл с оптически прозрачными крышками); - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы - Наличие положительного контрольного образца - Наличие масла минерального |
| 387 | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-15)(с детекцией в режиме реального времени; стрипы 8х 0,2 мл; ДТ; 48 тестов | шт | 1 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения нуклеиновой кислоты, выделенной из одного или множества штаммов папилломавируса человека (human papillomavirus (HPV)) |
| 388 | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-21) (в режиме реального времени) стрип 24 теста) | шт | 1 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения нуклеиновой кислоты, выделенной из одного или множества штаммов папилломавируса человека (human papillomavirus (HPV)) |
| 389 | Комплект реагентов для выделения ДНК (ПРОБА-РАПИД) по ТУ 9398-015-46482062-2008 (100 тестов) | Шт |  | Набор реактивов и других связанных с ними материалов, предназначенный для выделения и/или изоляции нуклеиновых кислот из клинического образца и/или биологических культур при подготовке к анализу, основанному на определении нуклеиновых кислот. Некоторые типы могут включать контроли для последующего анализа нуклеиновых кислот. |
| 390 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (100 тестов) | шт | 1 | Набор реактивов и других связанных с ними материалов, предназначенный для выделения и/или изоляции нуклеиновых кислот из клинического образца и/или биологических культур при подготовке к анализу, основанному на определении нуклеиновых кислот. Некоторые типы могут включать контроли для последующего анализа нуклеиновых кислот. |
| 391 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК-ПЛЮС) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (50 тестов) | Шт | 1 | Набор реактивов и других связанных с ними материалов, предназначенный для выделения и/или изоляции нуклеиновых кислот из клинического образца и/или биологических культур при подготовке к анализу, основанному на определении нуклеиновых кислот. Некоторые типы могут включать контроли для последующего анализа нуклеиновых кислот. |
| 392 | Пробирки с активатором свертывания и гелем 13*100, 5 мл, красная крышка, прозрачная этикетка, упаковка 100 шт | упак | 1 | Пробирка вакуумная для исследования сыворотки. Объем: не менее 5,0 мл. Наполнитель: активатор свертывания (кремнезём), нанесённый на внутренние стенки пробирки, и разделительный гель. Размер: не более 13*100 мм. Материал пробирки: полиэтилентерефталат. Крышка состоит из двух частей: внешний колпачок красного цвета и внутренняя резиновая пробка. Пробирки должны быть стерилизованы гамма-излучением, стерильность должна быть подтверждена значком «Sterile R» на этикетке пробирки, а также сертификатом стерильности от производителя при поставке. Этикетка пробирки должна быть полностью прозрачная для визуализации контроля уровня забираемой крови и преаналитической оценки содержимого. |
| 393 | Пробирки с активатором свертывания (тромбин)13*100, 6 мл, упаковка 100 шт | упак | 1 | Пробирка вакуумная для исследования сыворотки. Объем: не менее 6,0 мл. Наполнитель: тромбин, нанесённый на внутренние стенки пробирки. Образование плотного сгустка не более чем через 5 минут после взятия крови. Стабильность сыворотки – не менее 48 часов при температуре 2-4 °С. Размер: не более 13*100 мм. Материал пробирки: полиэтилентерефталат. Крышка состоит из двух частей: внешний колпачок оранжевого цвета и внутренняя резиновая пробка. Пробирки должны быть стерилизованы гамма-излучением, стерильность должна быть подтверждена значком «Sterile R» на этикетке пробирки, а также сертификатом стерильности от производителя при поставке. |
| 394 | Контейнеры для мочи со встроенным устройством, не стерильные (Россия), упаковка 500 шт | упак | 1 | Контейнеры должны соответствовать ГОСТ Р ЕН 14254-2010 «Изделия медицинские для диагностики invitro. Одноразовые емкости для сбора образцов у человека (кроме крови)». Невакуумный сосуд для мочи, предназначенный для сбора, хранения и транспортировки на общеклинические исследования проб мочи. Контейнер должен быть совместим с пробирками для мочи, предлагаемыми к поставке. Контейнер должен иметь герметично закрывающуюся крышку со встроенным держателем, расположенным по центру крышки и обеспечивающим возможность отбора минимального количества мочи в вакуумную пробирку, а также надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. |
| 395 | Пробирки с наполнителем KF + Na2-ЭДТА 13*75, 2 мл, прозрачная этикетка, упаковка 100 шт | упак | 1 | Пробирка вакуумная для исследований глюкозы. Объем: не менее 1,5 и не более 2,0 мл. Наполнитель: KF + Na2-ЭДТА. Размер: не более 13*75 мм. Материал пробирки: полиэтилентерефталат. Крышка состоит из двух частей: внешний колпачок серого цвета и внутренняя резиновая пробка. Пробирки должны быть стерилизованы гамма-излучением, стерильность должна быть подтверждена значком «Sterile R» на этикетке пробирки, а также сертификатом стерильности от производителя при поставке. Пробирки должны иметь бумажную или прозрачную этикетку без отрывного номерного или штрихового кода. |
| 396 | Пробирки с наполнителем К3-ЭДТА 13*75, 3 мл, прозрачная этикетка, упаковка 100 шт | упак | 1 | Пробирка вакуумная для гематологических исследований цельной крови. Объем: не менее 2,5 и не более 3,0 мл. Наполнитель: К3-ЭДТА, нанесённый на внутренние стенки пробирки. Размер: не более 13*75 мм. Материал пробирки: полиэтилентерефталат. Крышка состоит из двух частей: внешний колпачок фиолетового цвета и внутренняя резиновая пробка. Пробирки должны быть стерилизованы гамма-излучением, стерильность должна быть подтверждена значком «Sterile R» на этикетке пробирки, а также сертификатом стерильности от производителя при поставке. Этикетка пробирки должна быть полностью прозрачная для визуализации контроля уровня забираемой крови и преаналитической оценки содержимого. |
| 397 | Ланцеты автоматические Unistik 3: Extra, 21 G, упаковка 200 шт | упак | 1 | Ланцет автоматический одноразовый стерильный, предназначен для взятия капиллярной крови. Ланцет должен иметь систему автоматического возврата иглы в чехол для исключения возможного укола медицинского персонала и систему защиты от повторного использования. Обязательно наличие защитной крышки для сохранения стерильности. Ланцет должен обеспечивать безболезненный прокол путем блокировки поступления болевого сигнала, поступающего в мозг, за счет активации тактильного раздражения и иметь с этой целью выступы на корпусе ланцета вокруг отверстия для иглы. Пусковая кнопка должна быть расположена на корпусе сбоку. Размер иглы: 21G. Глубина прокола 2,0 мм. |
| 398 | Пластиковая пробирка с коническим дном для анализа мочи 9.5мл,16x100мм, без реагента, бежевая крышка, упаковка 100 шт | упак | 1 | Пробирка вакуумная с коническим дном для исследования мочи. Реагент: отсутствует. Объем забираемой мочи: не менее 9,5 мл. Размер: не более 16х100 мм. Материал пробирки: полиэтилентерефталат. Крышка состоит из двух частей: внешний колпачок бежевого цвета с вертикальными наружными бороздками для удобства снятия и внутренняя резиновая пробка из бутиловой резины, покрытая геморепелентом. |
| 399 | Иглы 21G 1 1/2, зеленый цвет, упаковка 100 шт | упак | 1 | Игла двусторонняя, стерильная. Размер 21G 1½ (0,8 мм *38 мм). У иглы должно быть силиконовое покрытие, специальная лазерная заточка для предотвращения гемолиза, защитный резиновый колпачок для взятия крови последовательно в несколько вакуумных пробирок. Цветовая кодировка футляров и муфты иглы: зеленая. Наличие двух футляров с продольными ребрами на каждом.Футляры иглы снабжены бумажной этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование. Игла должна быть стерилизована гамма-излучением или этилен оксидом, стерильность должна быть подтверждена значком «Sterile R» или «Sterile ЕО» на этикетке иглы |
| 400 | Держатель для игл, упаковка 100 шт | упак | 1 | Держатель прозрачный, из полипропилена, с ребристой поверхностью для удобства фиксации пальцами. Центральная резьба. Должен быть совместим со всеми двусторонними иглами и иглами бабочками, предлагаемыми к поставке. На упаковке должна быть указана информация о количестве, кат. №, номере лота, производителе; знак об одноразовом использовании. Упаковка: не менее 100 шт. в полиэтиленовом пакете. |
| 401 | Пробирки с наполнителем Li-гепарин 13*75, 4 мл, упаковка 100 шт | упак | 1 | Пробирка вакуумная для исследования плазмы. Объем: не менее 4 мл. Наполнитель: Li -гепарин, нанесённый на внутренние стенки пробирки. Размер: не более 13*75 мм. Материал пробирки: полиэтилентерефталат. Крышка состоит из двух частей: внешний колпачок зеленого цвета и внутренняя резиновая пробка. Пробирки должны быть стерилизованы гамма-излучением, стерильность должна быть подтверждена значком «Sterile R» на этикетке пробирки, а также сертификатом стерильности от производителя при поставке. На этикетке должна быть информация о количестве единиц гепарина. |
| 402 | Пластиковые пробирки 8 мл,16x100 мм, с коническим дном для общего анализа мочи, резиновая пробка, упаковка 100 шт | упак | 1 | Пробирка вакуумная с коническим дном для исследования мочи с консервантом. Консервант должен обеспечивать стабилизацию образцов мочи в течение не менее 72 часов при комнатной температуре. Объем забираемой мочи: не менее 8,0 мл. Размер пробирок: не более 16х100 мм. Пробирки должны иметь резиновую прокалываемую крышку. Цветовая кодировка крышки: красно-желтая. Пробирки должны быть стерилизованы гамма-излучением, стерильность должна быть подтверждена значком «Sterile R» на этикетке пробирки и сертификатом стерильности от производителя при поставке. |
| 403 | Иглы для взятия крови с прозрачной камерой BD Vacutainer FlashBack(FBN)-21G X 1"(0,8х25мм),зеленый | Упак | 1 | Игла стерильная, двусторонняя с прозрачной камерой для визуального тока крови. Размер иглы 21 G 1" (0,8 мм х 25 мм). Размер прозрачной камеры должен быть не менее 15 мм. Игла должна быть силиконизирована с внешней и внутренней стороны, иметь увеличенный просвет за счет уменьшения толщины стенки, V-образную лазерную заточку и защитный резиновый клапан для последовательного отбора нескольких проб крови у одного пациента. Муфта иглы должна иметь винтовую резьбу и быть совместима с одноразовыми держателями. Футляры иглы должны быть снабжены этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование. Цветовая кодировка футляров и муфты иглы: зеленая. |
| 404 | Иглы для взятия крови с прозрачной камерой BD Vacutainer FlashBack(FBN)-22G X 1"(0,7х25мм),зеленый | Упак | 1 | Игла стерильная, двусторонняя с прозрачной камерой для визуального тока крови. Размер иглы 22 G 1" (0,7 мм х 25 мм). Размер прозрачной камеры должен быть не менее 15 мм. Игла должна быть силиконизирована с внешней и внутренней стороны, иметь увеличенный просвет за счет уменьшения толщины стенки, V-образную лазерную заточку и защитный резиновый клапан для последовательного отбора нескольких проб крови у одного пациента. Муфта иглы должна иметь винтовую резьбу и быть совместима с одноразовыми держателями. |
| 405 | ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А1 | мл | 1 | ЭРИТРОТЕСТ-ЦОЛИКЛОН Анти-А1 (лектин) — реагент, разработанный для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена по силе агглютинации. Реагент вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В. С эритроцитами, содержащими А2 или более слабые формы А антигена, ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Лектин не реагирует, либо в отдельных случаях дает неполную мелкозернистую агглютинацию. Предназначен для реакции агглютинации на плоскости и в пробирках. Состав: Жидкий препарат, готовый к применению, 10 мл – 1 фл. Срок хранения – 1 год при температуре +2–8 °С. Вскрытый флакон можно хранить при температуре +2–8 °С в течение месяца в закрытом виде. |
| 406 | ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-D супер | мл | 1 | ЭРИТРОТЕСТ-ЦОЛИКЛОН Анти-Д Супер содержит полные (IgM) анти-D антитела. Уверенно определяет Д антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте и в микроплате. Термин «Супер» в названии препарата производства «Гематолог» означает, что препарат можно использовать в реакции прямой агглютинации на плоскости. Состав: Жидкий препарат, готовый к применению, 10 мл – 1 фл. Срок хранения – 1 год при температуре +2–8 °С. Вскрытый флакон можно хранить при температуре +2–8 °С в течение месяца в закрытом виде. |
| 407 | Эритротестм-Цоликлон Анти-Cw супер | мл | 1 | ЭРИТРОТЕСТ-ЦОЛИКЛОН Анти-C Супер содержит полные (IgM) анти-C антитела и выявляет rh’(C) антиген системы резус, в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирках или в микроплате. Состав: Жидкий препарат, готовый к применению, 5 мл – 1 фл.Срок хранения – 1 год при температуре +2–8 °С. Вскрытый флакон можно хранить при температуре +2–8 °С в течение месяца в закрытом виде. |
| 408 | Цоликлон Анти-АВ "Гематолог" | мл | 1 | реагент, представляющий собой смесь реагентов Анти-А и Анти-В. Может быть использован как дополнительный контроль при АВО-типировании. Срок годности – 2 года при 2-8оС. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах по 5 и 10 мл. 1 фл.10мл |
| 409 | ЦОЛИКЛОН Анти-А (серия R) | мл | 1 | Надежно выявляют антигены А1 и А2; агглютинация со слабыми вариантами антигена А менее выражена. Для достоверной дифференциации антигенов А1 и А2 рекомендуется использовать ЭРИТРОТЕСТтм Анти-А1 Лектин, которые позволяют четко различить А1 и А2 подгруппы. Срок годности – 2 года при 2-8оС. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах по 2, 5 и 10 мл. 1 фл. 10мл |
| 410 | ЦОЛИКЛОН Анти-B (серия R) | мл | 1 | Надежно выявляют антиген В, включая его слабые варианты. Срок годности – 2 года при 2-8оС. Форма выпуска – жидкие готовые к употреблению во флаконах-капельницах по 2, 5 и 10 мл. 1 фл. 10мл |
| 411 | Смарт-карта TEST1 | шт | 1 | Универсальная многопараметрическая смарт-карта с электронным чипом, размер 85.6 x 54 x 0.8 мм соответствует требованиям МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 7816-1, запрограммирована с использованием алгоритма, принадлежащего SIRE Analytical Systems / AliFax Group на 20 000 тестов |
| 412 | Универсальная многопараметрическая смарт-карта | шт | 1 | Универсальная многопараметрическая смарт-карта с электронным чипом, размер 85.6 x 54 x 0.8 мм соответствует требованиям МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 7816-1, запрограммирована с использованием алгоритма, принадлежащего SIRE Analytical Systems / AliFax Group на 4000 тестов |
| 413 | Универсальная многопараметрическая смарт-карта | шт | 1 | Универсальная многопараметрическая смарт-карта с электронным чипом, размер 85.6 x 54 x 0.8 мм соответствует требованиям МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 7816-1, запрограммирована с использованием алгоритма, принадлежащего SIRE Analytical Systems / AliFax Group на 10 000 тестов(нов.ред) |
| 414 | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1 | шт | 1 | Пластиковые пробирки с откручивающейся крышкой, (13х75 мм производства Greiner (REF SI 305.100-A). Содержимое пробирок жидкое. Идентификационная метка, указывающая на позицию пробирки в штативе или роторе, штрих код содержит значение пропускания раствора. 6 тестов (нов.ред) |
| 415 | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1 | шт | 1 | Пластиковые пробирки с откручивающейся крышкой, (13х75 мм производства Greiner (REF SI 305.100-A). Содержимое пробирок жидкое. Идентификационная метка, указывающая на позицию пробирки в штативе или роторе, штрих код содержит значение пропускания раствора. 30 тестов(latex controls 30 tests) |
| 416 | Иммерсионная смесь | шт | 1 | Иммерсионная смесь для световой микроскопии Immersol 518N предназначена для использования с иммерсионными объективами при наблюдении объектов в проходящем свете с использованием галогенных или светодиодных осветителей. Иммерсионное масло Immersol выпускается в соответствии с европейскими стандартами DIN 58.884 и ISO 8036-1. Это специально разработанная смесь для использования с объективами масляной иммерсии. Иммерсионное масло не растворяется в воде. 20 мл |
| 417 | Штатив Alifax (желтый) | шт | 1 | Штатив стандартный из пластика для загрузки первичных пробирок в автоматический анализатор, совместим с имеющимся у Заказчика гематологическим анализатором СОЭ серии XS 1000. Размер (Ш х В х Г), мм: 13 х 81 х 106. Для одновременной загрузки не менее 10 пробирок |
| 418 | Игла металлическая с пластмассовым съемником и мандреном | шт | 1 | Игла металлическая в комплекте с пластмассовым съёмником и мандреном для анализатора Alifax |
| 419 | 0.8% Серджискрин | шт | 1 | Стандартные эритроциты для скрининга антител групп крови. Серджискрин (0.8% Surgiscreen) (вид 120060), 3 х 10 мл |
| 420 | 0,8% Аффирмаджен | шт | 1 | Стандартные эритроциты для определения группы крови обратной реакцией. Аффирмаджен (0,8% Affirmagen) (вид 269380), 2х10 мл |
| 421 | Тромбопластин | набор | 1 | Реагент предназначен для определения протромбинового времени (ПВ) в плазме венозной крови и расчета протромбинового отношения (ПО), протромбинового индекса (ПИ) и Международного Нормализованного Отношения (МНО), а также для определения протромбина по Квику в % от нормы. |
| 422 | Ренампластин | набор | 1 | Реагент предназначен для определения протромбинового времени (ПВ) в плазме венозной крови и расчета протромбинового отношения (ПО), протромбинового индекса (ПИ) и Международного Нормализованного Отношения (МНО), а также для определения протромбина по Квику в % от нормы. |
| 423 | Набор реагентов для пробоподготовки исследования кальпротектина в кале (COPROCOLLECT) | упак | 1 | Набор предназначен для количественного определения человеческого кальпротектина в образцах кала, 20 тестов |
| 424 | Набор реагентов для определения кальпротектина в кале (CALPROTECTIN K) | упак | 1 | Кальпротектин - кальций-связывающий белок, продуцируемый нейтрофилами и высвобождающийся при воспалении, уп. 12 тесто |
| 425 | Транспортная среда для биопроб с муколитиком ( СТОР-М ) по ТУ 21.20.23-102-46482062-2019; Фасовка S; 100 пробирок ( по 500 мкл ). | шт | 1 | Транспортная среда СТОР-М может быть использована в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике. Состав транспортной среды гарантирует высокую результативность экстракции ДНК из сложного биологического материала. Позволяет стандартизовать условия для последующего количественного ПЦР-анализа: • консервант препятствует размножению неспецифических микроорганизмов; • стабилизатор препятствует клеточной деградации и обеспечивает возможность длительного хранения клинического атериала: - при температуре от 18 °С до 25 °С – до 28 суток; - при температуре от 2 °С до 8 °С – до 3-х месяцев; • муколитик способствует разжижению слизи высокой вязкости и высвобождению максимального количества искомых микроорганизмов. Исследуемый материал: соскобы/мазки эпителиальных клеток из урогенитального тракта, ротоглотки, носоглотки, прямой кишки, конъюнктивы глаза, кожи |
| 426 | Оптифабриноген-тест | набор | 1 | Набор реагентов ОптиФибриноген-тест предназначен для определения концентрации фибриногена в плазме крови клоттинговым методом по Клауссу на всех коагулологических анализаторах оптического типа, использующих суспензию каолина. Состав набора: Тромбин человека с каолином, лиофильно высушенный (2 мл/фл.) – 8 флаконов; Плазма-калибратор, лиофильно высушенная (1 мл/фл.) – 1 флакон; Буфер имидазоловый концентрированный (5 мл/фл.) – 1 флакон. |
| 427 | Набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 и подобных SARS-CoV методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | шт | 1 | Набор реагентов SARS-CoV-2/SARS-CoV предназначен для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 и подобных SARS-CoV в биологическом материале человека in vitro. Набор реагентов SARS-CoV-2/SARS-CoV может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике. |
| 428 | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации кДНК вирусов гриппа А и В (Influenza A&B virus) по ТУ 9398-055-46482062-2011(с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов | шт | 1 | Набор реагентов ГриппКомплекс(Influenza A&B virus) предназначен для выявления РНК возбудителей гриппа А (Influenza A) и гриппа В (Influenza B) в биологическом материале человека и животных. Набор ГриппКомплекс(Influenza A&B virus) может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике. Исследуемый материал: мазки и смывы из полости носа |
| 429 | Набор реагентов для окраски по Граму (с сафранином) | набор | 1 | Набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама предназначен для окраски препаратов-мазков при проведении бактериоскопических исследований. Позволяет дифференцировать бактерии по биохимическим свойствам их клеточной стенки на грамположительные и грамотрицательные. Состав набора: Бумага красящая генцианвиолетом – 100 шт. Раствор Люголя, 50 мл – 2 фл. Раствор сафранина, 50 мл – 2 фл |
| 430 | 5502-SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ (25, 22.06.2021) | набор | 1 | Наборы рассчитаны на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы. Возможно дробное использование в течение всего срока годности. В состав наборов входят готовые к использованию контроли, растворы конъюгата и хромогена. Режим хранения наборов: 2-8°С 12 мес. Допускается транспортировка и хранение при температуре до + 26°С до 10 дней. |
| 431 | Фольга алюминиевая для запечатывания, d=21мм (Sealing foil d=21 for Recapper (4500pcs)) | шт | 1 | Алюминиевая фольга для запечатывания пробирок для системы автоматизированной для преаналитической обработки образцов cobas p 612 Материал: алюминий, форма: круглая, диаметр: 21 мм. Упаковка: 4500 шт. |
| 432 | Изделия Eppendorf из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro | шт | 1 | Наконечники с фильтрами epDualfilter T.I.P.S. для дозаторов объемом от 50 мкл до 1000 мкл, в боксах, стерильные (epDualfilter T.I.P.S.), 10X96 шт. наконечники такого рода с двухслойным фильтром, предотвращающим загрязнение. Двухслойные фильтры выполнены из пластичного гидрофобного материала, отлично прилегают к конусу наконечника и задерживают практически 100 % всех аэрозолей 1) и биомолекул. Этот фильтрующий эффект достигается благодаря использованию различных тщательно выверенных размеров пор фильтра. |
| 433 | Этикетки штрих-кода, 50x18мм (BC label 50x18mm (4x7500 pcs)) | шт | 1 | Самоклеющиеся этикетки на подложке для принтера термотрансферного штрих-кодов A4+ в составе системы автоматизированной для преаналитической обработки образцов cobas p 612. Материал: целлюлоза, ширина этикеток: 50мм, высота этикеток 18мм, Упаковка: 4 рулона по 7500 шт. |
| 434 | Лента красящая для принтера штрих-кода, 50x18мм (Ribbon tape 50x18mm (2x360m)) | шт | 1 | Красящая лента для термотрансферного принтера штрих-кода A4+ в составе системы автоматизированной для преаналитической обработки образцов cobas p 612. Цвет: черный. Упаковка: 2 рулона по 360 м. |
| 435 | Калибровочные тест-полоски к анализатору мочи Медитрон ,Control-Test M | шт | 1 | Калибровочные тест-полоски для анализаторов мочи Урилюкс, Урисис 1100, Мидитрон, cobas u 411 для контроля оптической системы. Готовые к использованию калибровочные тест-полоски из инертного серого пластика с постоянными отражающими характеристиками.Показатели калибровки определяются с использованием белого эталона и хранятся в программном обеспечении соответствующего анализатора. В упаковке 50 полосок. |
| 436 | Тест-полоски Combur 10 Test M для анализа мочи на приборах по 10 параметрам: относительная плотность, кислотность (pH), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь | шт | 1 | Тест-полоски для анализаторов мочи Мидитрон, cobas u 411. 10 измеряемых параметров. Тест-полоски на бесклеевой основе с многослойными тестовыми зонами. Наличие в тест-полосках слоя, снимающего влияние аскорбиновой кислоты. Наличие на тест полоске компенсационного поля для компенсации цвета мочи. В упаковке 100 тест-полосок. |
| 437 | Раствор для антисептики (Deproteinizer) 125 ml | шт | 1 | Раствор предназначен для промывки гидравлической системы Упаковка 1 пластиковая бутылка 125 мл |
| 438 | Кассета с тест-полосками cobas u pack для автоматического анализатора мочи cobas u 601 (cobas u pack (400 strips)) | шт | 1 | Кассета с тест-полосками, с радиометкой RFID. Содержит 400 тест- полосок для качественного и полуколичественного определения параметров мочи. 400 шт. в упаковке (пластиковая кассета содержит 20 рядов по 20 тест-полосок) |
| 439 | Кассета cobas u cuvette для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701 (cobas u cuvette) | шт | 1 | Кассета с радиометкой RFID содержит 400 кювет для микроскопического анализа 400 шт. в упаковке |
| 440 | Калибровочные тест-полоски cobas u calibration strip, 25 шт. (cobas u calibration strip, 25 pcs) | шт | 1 | Предназначены для калибровки фотометра автоматического анализатора мочи cobas u 601. Каждая калибровочная тест-полоска выполнена из инертного серого полистирена, обладающего постоянными характеристиками отражения. |
| 441 | Набор контрольных материалов для контроля качества определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимический | шт | 1 | Набор представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотеста Elecsys Anti-SARS-CoV-2. |
| 442 | FT4 G3 Elecsys cobas e 200 / Реагенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях cobas e (Elecsys FT4 III Elecsys and cobas e analyzers | шт | 1 | Реагенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях cobas e (Elecsys FT4 III Elecsys and cobas e analyzers) |
| 443 | HDLС4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems / Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПВП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах биохимических и платформах модульных Roche/Hitachi cobas c (Cobas c 311, cobas 6000, cobas 8000) и Cobas c111, Cobas Integra 400 plus (HDLС4/HDL-Cholesterol Gen.4), вариант исполнения: 2. Реагенты в кассете (HDLС4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems) | шт | 1 | Набор реагентов с чипом для количественного определения липопротеинов высокой плотности в сыворотке, плазме,Гомогенный ферментативный колориметрический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Чип содержит следующую информацию: код системы, номер лота, серийный номер кассеты, срок годности, конфигурация флаконов в упаковке. Диапазон измерения - 0.08-3.88 ммоль/л. Частота калибровки при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. |
| 444 | PROGARD XL-S-CL QTY 2/ Картридж Прогард XL-S-CL с хлором (2шт/уп) | шт | 1 | Картридж Прогард XL-S-Cl предочистки с хлором с бактериостатической защитой предназначен для умягчения воды и удаления крупных частиц, органических соединений и хлора из водопроводной воды с целью защиты мембраны обратного осмоса. 2 шт/уп. Это – трехслойный картридж, состоящий из слоя природного активированного угля, пропитанного ионами серебра, слоя крупнокристаллических полифосфатов для умягчения, 0.5 мкм фильтра Полигард (фильтрующий материал - гидрофильный полипропилен), хлорной таблетки для санитизации обратноосмотических мембран, которая растворяется при каждой замене картриджа. |
| 445 | Тест Тромбин реагент (Test Thrombin Reagent | упак | 1 | Реагенты для гемостаза Siemens Сименс. Реагент для определения тромбинового времени, 10x5 мл тромбина, 1x55 мл буфера.Стабильность после растворения при +2-8оС 7 дней. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ/Росздравнадзора. Упаковка не менее 500 тестов. |
| 446 | Лизирующий реагент-WH Stromatolyser-WH | упак | 1 | Реагент используется для проведения общего анализа крови по 20 параметрам, включая дифференцировку на лимфоциты, нейтрофилы и смесь. Лизирующий реагент используется для лизиса WBC/НGB и предназначается для классификации WBC с использованием технологии кондуктометрии. Данный реагент рекомендован инструкцией по эксплуатации гематологического анализатора Sysmex XP 300. (3 x 500 мл) |
| 447 | Лампа галогенная | шт | 1 | Лампа для анализатора коагуляции (коагулометр): SYSMEX CS5100 SYSMEX CS-5100 SYSMEX CS-2000i SYSMEX CS-2100i. Мощность, Вт 24 Напряжение, В 12 |
| 448 | CHECK CAL 3 X 3,0 ml | набор | 1 | Калибрационный материал XN CAL (3 x 3.0 мл) |
| 449 | Контроль (высокая концентрация) "LA Control High" | упак | 1 | Контроль верхнего уровня волчаночного антикоагулянта - LA Control High - положительный контроль при высоком уровне концентрации для анализа волчаночных антикоагулянтов с использованием реагента LA 1 для скрининга и реагента LA 2 для подтверждающего исследования. Фасовка: 6x1 мл |
| 450 | Контроль (низкая концентрация) "LA Control Low" | упак | 1 | Контроль нижнего уровня волчаночного антикоагулянта - LA Control Low - положительный контроль при низком уровне концентрации для анализа волчаночных антикоагулянтов с использованием реагента LA 1 для скрининга и реагента LA 2 для подтверждающего исследования. (6x1мл) |
| 451 | Краситель Азур-эозин по Романовскому (МиниМед-Р) по ТУ 9398-003-29508133-2011, 1л/11л | шт | 1 | Усовершенствованная классическая пропись соотношения эозинатов Азура и метиленового синего при тонком балансе pH обеспечивает оптимальное дифференцированное окрашивание всех форменных элементов крови в цвета и оттенки, описанные в авторитетных изданиях (Гематологический атлас под редакцией М. Г. Абрамова; Гематологический атлас под редакцией С. А. Луговской, М. Е. Почтарь). Один литр красителя с раствором фосфатного буфера позволяет окрашивать до 6000 препаратов крови. |
| 452 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (МиниМед М-Г) по ТУ 9398-004-29508133-2011, уп. 1л/12л | шт | 1 | Стабилизированный раствор красителя по Май-Грюнвальду обеспечивает фиксацию препаратов крови и предварительную окраску. Один литр красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов. Каждая партия красителей наряду с техническим контролем обязательно проходит контроль качества в клинических условиях! Фасовка 1 л. |
| 453 | Пакет с замком Zip-Lock 40 x 60 мм (100 штук в упаковке) | уп | 1 | Пакеты с замком представляют собой пакет из полиэтилена высокого давления (ПВД), одна сторона которого закрывается герметичной защелкой. Герметичная защелка не пропускает влагу, воздух, грязь, не открывается изнутри. Для того, чтобы не повредить верхнюю часть пакета и защелку, пакет следует открывать не растягиванием его сторон в разные стороны, а продольным сдвигом одной стороны, относительно другой. Размер пакета показывает его полезную геометрию. Например, размер пакета 40×60 мм, обозначает, что ширина пакета (размер по защелке) равен 40 мм, а высота пакета от защелки до дна — 60 мм. Пакеты имеют прозрачную застежку и подходят для заморозки продуктов |
| 454 | Пробирка лабораторная 5 мл, цилиндрическая,13×75 мм, п/с, уп. 1000 шт, Aptaca | уп | 1 | Предназначены для отбора проб, проведения химических, биологических, микробиологических анализов, в малых объемах химических реакций. Изготавливаются из полистирола (неавтоклавируемые), без делений. Нестерильная. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 6500 g. |
| 455 | Пипетка для переноса жидкости (Пастера) 3мл. Стерильная, уп.20шт./400шт.,п/эт, Гритмед | уп | 1 | Пипетки Пастера стерильные предназначены для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. Пипетки изготовлены из полиэтилена низкой плотности (высокого давления). На каждую пипетку нанесена рельефная градуировка. Постоянный диаметр носика позволяет всегда получать каплю заданного объема. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы. |
| 456 | Набор для взятия проб на энтеробиоз по методу Рабиновича, ТУ 9398-013-17547866-2009 (с клеем, контейнер ПП) | уп | 1 | Назначение: получение перианального отпечатка методом Рабиновича и микроскопирование. Состав набора: шпатель с нанесенным прозрачным водно-дисперсионный клеем для отбора пробы, полимерный контейнера для транспортировки шпателя. Площадь клеевой поверхности шпателя 25*20 мм. Противоположная сторона шпателя промаркирована. Шпатель в составе набора однократного применения, изготовлен прозрачного пластика, с плоской поверхностью для микроскопирования образца, с закругленными краями. Габаритные размеры шпателя 78 х 20 мм. Транспортный контейнер снабжен этикеткой для однозначной идентификации пробы. Крышка контейнера резьбовая завинчивающаяся. Количество наборов в картонной коробке – штативе 40 штук. |
| 457 | Эколаб Клиника-Кал комплект № 1 | набор | 1 | Набор реагентов ЭКОлаб-Клиника-Кал предназначен для обнаружения скрытой крови, стеркобилина и билирубина в кале и приготовления препаратов для микроскопического исследования кала в клинико-диагностических лабораториях. Рассчитан на анализ 1000 проб для обнаружения скрытой крови, 50 проб – для качественного определения стеркобилина, 200 проб – для качественного определения билирубина и 2000 проб – для проведения микроскопического анализа кала. |
| 458 | Эколаб Клиника-Мокрота комплект № 1 | набор | 1 | Набор реагентов Эколаб-Клиника-Мокрота позволяет обнаружить кислотоустойчивые микобактерии, альвеолярные макрофаги (с гемосидерином) и окрасить клетки азур-эозиновыми красителями. Рассчитан на проведение 200 определений кислотоустойчивых микобактерий, 100 определений альвеолярных макрофагов с гемосидерином (реакция на берлинскую лазурь), 300 определений клеток злокачественных новообразований. Состав набора: Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену, 100 мл - 2 фл. Кислота серная, 25 %, 100 мл – 2 фл. Метиленовый синий, 1%, 100 мл – 2 фл. Калий железистосинеродистый, 5 %, 10 мл – 1 фл. Кислота соляная, 5 %, 10 мл – 1 фл. Краситель эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду, 100 мл – 1 фл. Краситель азур-эозин по Романовскому, 100 мл -1 фл. Фосфатный буфер (сухая смесь) – 1х2 л Бумага фильтровальная, 4.5х2.5 см – 200 полосок |
| 459 | Эколаб Клиника-СМЖ | набор | 1 | Набор реагентов Эколаб-Клиника-СМЖ позволяет определять цитоз, качественное и количественное определение общего белка, качественное определение глобулинов в спинномозговой жидкости. Рассчитан на анализ 200 проб. Состав набора: Реактив Самсона, 10 мл -1 фл. Фенол, 2.5 г – 1 фл. Кислота сульфосалициловая 2-водная, 30 г – 1 пакет Натрий сернокислый, 70 г – 1 пакет Калибровочный раствор общего белка, 5 мл - 1 фл. Аммоний сернокислый, 85 г – 1 пакет |
| 460 | Стеклошарики (бусы) уп/ 0,1 г МиниМЕД | уп | 1 | Предназначены для нанесения равномерного газона микроорганизмов на плотной питательной среде в чашках Петри, а также для перемешивания растворов в лабораторной практике. |
| 461 | Очки защитные открытые поликарбонатные | шт | 1 | Предназначены для защиты глаз спереди и с боков от воздействия твердых частиц и ультрафиолетового излучения. Очки открытого типа изготовлены из ударопрочного поликарбоната. Очки состоят из 3-х деталей: монолинзы и двух дужек. Дужки и загиб линзы дают боковую и верхнюю защиту. |
| 462 | Пластина с луночками для серологических реакций уп 5/90шт | шт | 1 | Предназначена для проведения серологических реакций агглютинации или преципитации для ветеринарии. Представляет собой полистирольную пластину с 72 круглодонными лунками. Имеет буквенно-цифровую маркировку, максимально облегчающую организацию анализа. Коэффициент светопропускания дна ячейки не менее 88% при длине световой волны в диапазоне 480-520 нм, с разбросом показателй по всем 72 лункам не более 2,5%. |
| 463 | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа), 1,5 мл, с дел, п/п, уп.500 шт /10 тыс.шт, ТУ 9464-015-29508133-2014, МиниМед | уп | 1 | Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. |
| 464 | Polystyrene tubes Пробирки полистирольные (для бактериологического анал.) | уп | 1 | Пробирка предназначена для биологических жидкостей. Изготовлена из полипропилена. уп/ 2000шт |
| 465 | ALKALINE PEPTONE WATER 6x100 ml пептонная вода 1 % | шт | 1 | Неселективная обогатительная среда , приммееяемая так же для культивирования непрехотливых микроорганизмов, определение их способности ферментировать углеводы и образовывать индол. |
| 466 | Планшет иммуноферментный 96 лунок, плоскодонный, кор / 80 шт | уп | 1 | Планшет «П-образный» предназначен для иммуноферметных анализов в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений. Планшет состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного полистирола. Имеется буквенно-цифровая маркировка, максимально облегчающая организацию анализа. Коэффициент светопропускания донышка планшета превышает 88% при длине световой волны в диапазоне 480 - 520 нм, с разбросом показателей по всем 96 лункам не более 2,5%. |
| 467 | Изделие для укупорки и герметизации, пробка (диаметр 13 мм) / 1000 шт.голубая | уп | 1 | Предназначена для укупоривания различной лабораторной посуды. Снабжены ребрами для создания полной герметичности. Цветовое исполнение - голубые. |
| 468 | Изделие для укупорки и герметизации, пробка (диаметр 13 мм) уп / 1000 шт , белая | уп | 1 | Предназначена для укупоривания различной лабораторной посуды. Снабжены ребрами для создания полной герметичности. Цветовое исполнение - белые. |
| 469 | Стекло предметное 26х76 +/- 2,0 мм,толщина 2,0+/-0,1 мм , со шлифованными краями "МиниМед" уп/ 50 шт | уп | 1 | Разработано для рутинных микроскопических процедур. Края шлифованные. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. |
| 470 | Наборы для смывов / шт "hem" |  | 1 | Наборы предназначены для взятия смывов с поверхностей рабочих зон |
| 471 | Набор реагентов для выявления ДНК Нейссерии гонореи (Neicceria gonorrhoeae) методом полимеразной цепной реакции (ГОНО-ГЕН) по ТУ 9398-009-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 1 | Набор реагентов ГОНО-ГЕН для выявления ДНК микроорганизмов в биологическом материале человека методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Набор ГОНО-ГЕН может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике для диагностики нейссерии гонореи in vitro |
| 472 | РНК вирусов пандемического гриппа А (Н1N1)подобных штамму А/California/04/2009(свиной грипп) | наб | 1 | Набор реагентов Пан H1N1 предназначен для выявления РНК нейраминидазы вирусов пандемического гриппа A (H1N1), подобных штамму A/California/04/2009 («свиной грипп»), в биологическом материале человека in vitro. |
| 473 | Набор реагентов для исследования биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени (ФЕМОФЛОР) по ТУ 9398-020-46482062-2016 (Фемофлор 4) стрип (48 тестов) | наб | 1 | Набор реагентов Фемофлор позволяет из одной биопробы методом ПЦР в режиме реального времени выполнить количественную оценку общей бактериальной массы, урогенитальной нормофлоры – лактобактерий, типичных для урогенитального тракта женщин и комплекса аэробных и анаэробных микроорганизмов, микоплазм, грибов рода Candida, участвующих в развитии дисбиотических процессов в урогенитальном микробиоценозе. |
| 474 | ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА | наб | 1 | Набор реагентов предназначен для получения препарата ДНК из цельной периферической крови для последующего проведения генетических исследований выделенной ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. (Число тестов-48) |
| 475 | КардиоГенетика Тромбофилия. Комплект реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии (8 точек) | наб | 1 | Комплект реагентов КардиоГенетика Тромбофилия, предназначенный для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии, что позволяет оценить степень генетической предрасположенности к развитию заболевания. Набор КардиоГенетика Тромбофилия может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике. |
| 476 | ОнкоГенетика BRCA. Комплект реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития рака молочной железы (8 точек) /Набор на 48 исследований | наб | 1 | Набор реагентов ОнкоГенетика BRCA предназначен для определения аллельных вариантов генов человека BRCA1 (мутации 185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Cys61Gly), 2080delA) и BRCA2 (мутация 6174delT), ассоциированных с риском развития рака молочной железы и рака яичников. Исследуемый материал: периферическая кровь. (8 точек) /Набор на 48 исследований |
| 477 | Фемофлор 16 | наб | 1 | Набор реагентов Фемофлор позволяет из одной биопробы методом ПЦР в режиме реального времени выполнить количественную оценку общей бактериальной массы, урогенитальной нормофлоры – лактобактерий, типичных для урогенитального тракта женщин и комплекса аэробных и анаэробных микроорганизмов, микоплазм, грибов рода Candida, участвующих в развитии дисбиотических процессов в урогенитальном микробиоценозе. |
| 478 | IgG к Sm протенам антигенам Смита (SM) уп/36 тестов | упак | 1 | Предназначен для количественного определения IgG к Sm протеинам (антигенам Смита) (SM) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 479 | ANA-8: ядерные и цитоплазматические антигены 8 (U1-RNP, SS-A, SS-B, snRNP/Sm, Sm, Scl-70, Jo-1, Cenp B),IgG | упак | 1 | Предназначен для качественного определения IgG к 8 ядерным антигенам, скрининг (ANA-8s): Ul-snRNP 70 кДа, SS-B, SS-A 60/52 кДа, Scl-70, Cenp-B, Jo-I комплекс Sm с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 480 | ENA-6: ядерные и цитоплазматические антигены 6 (SS-A, SS-B, snRNP/Sm, Sm, Scl-70, Jo-1),IgG | упак | 1 | Предназначен для качественного определения IgG к 6 ядерным экстрагируемым антигенам, скрининг (ENA-6): SS-B, SS-A 60/52 кДа, Scl-70, Jo-I, комплекс snRNP/Sm, Sm с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 481 | dsDNA (двуцепочечная ДНК),IgG | упак | 1 | Предназначен для количественного определения IgG к двухцепочечной ДНК (dsDNA-G) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 482 | Кардиолипин, IgG | упак | 1 | Предназначен для количественного определения IgG к кардиолипину (CARDIOLIPIN-G) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 483 | Вирус герпеса I и II типов, IgM | упак | 1 | Набор предназначен для качественного определения IgG к вирусу простого герпеса, тип 1 и 2 (HERPES SIMPLEX 1+2 IgG). Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 484 | Вирус герпеса I и II типов, IgG | упак | 1 | Набор предназначен для качественного определения IgG к вирусу простого герпеса, тип 1 и 2 (HERPES SIMPLEX 1+2 IgG). Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 485 | Вирус кори, IgM | упак | 1 | Предназначен для качественного определения IgM к вирусу кори (MEASLES IgM) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 486 | Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген (VCA), IgM II | упак | 1 | Предназначен для качественного определения IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR VCA IgM) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 487 | Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген (VCA), IgG | упак | 1 | Предназначен для качественного определения IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR VCA IgG) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 488 | Helicobacter pylori, IgG | упак | 1 | Предназначен для количественного определения IgG к хеликобактер пилори (HELICOBACTER PYLORI IgG) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 489 | Helicobacter pylori, IgA | упак | 1 | Предназначен для качественного определения IgA к Хеликобактер пилори (HELICOBACTER PYLORI IgA) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 490 | Промывочный буфер (инфекционные тесты) | упак | 1 | Предназначен для промывки реакционных лунок при выполнении инфекционных тестов на анализаторе ChorusTrio. Условия хранения: При +2... +30 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности: 18 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения промывочный буфер сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Условия транспортировки: Температурный диапазон +2... +30 С. Не допускается замораживание. Упаковка: 4х100 мл. Концентрат 10х |
| 491 | Промывочный буфер (аутоиммунные тесты) | упак | 1 | Предназначен для промывки реакционных лунок при выполнении аутоиммунных тестов на анализаторе ChorusTrio. Условия хранения: При +2... +30 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности: 36 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения промывочный буфер сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Условия транспортировки: Температурный диапазон +2... +30 С. Не допускается замораживание. Упаковка: 12х20 мл. Концентрат 50х |
| 492 | Раствор для санации | упак | 1 | Предназначен для промывки реакционных лунок при выполнении аутоиммунных тестов на анализаторе ChorusTrio. Условия хранения: При +2... +30 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности: 36 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения промывочный буфер сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Условия транспортировки: Температурный диапазон +2... +30 С. Не допускается замораживание. Упаковка: 12х20 мл. Концентрат 50х |
| 493 | раствор для промывки | упак | 1 | Предназначен для автоматической промывки анализатора ChorusTrio. Условия хранения: При +2... +30 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности: 18 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения промывочный буфер сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Условия транспортировки: Температурный диапазон +2... +30 С. Не допускается замораживание. Упаковка: 4х20 мл. Концентрат 2000х |
| 494 | Антимитохондриальныеантитела Ig G к антигену М-2 (АМА-М2) уп/36тестов | упак | 1 | Предназначен для количественного определения IgG к антигенам митохондрий M-2 ( AMA-M2 ) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо . |
| 495 | Ядерный антиген вируса Эпштейн-Барра | упак | 1 | Предназначен для качественного определения IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR EBNA IgG) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 496 | Ранние антигены вируса Эпштейн-Барра Ig G уп/36тестов | упак | 1 | Предназначен для качественного определения IgG к ранним антигенам вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 497 | Печеночно-почечные микросомы IgG антитела LKM-1 уп/36 тестов | упак | 1 | Предназначен для количественного определения IgG к микросомам печени и почек ( LKM-1) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 498 | IgA к протеогликанам клеточной стенки Sfccharomyces cerevisiae (ASCA-A)УП/36 тестов | упак | 1 | Предназначен для количественного определения IgA к протеогликанам клеточной стенки Saccharomyces cerevisiae (ASCA-A) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. |
| 499 | IgG к протеогликанам клеточной стенки Sfccharomyces cerevisiae (ASCA-G)УП/36 тестов | упак | 1 | Предназначен для количественного определения IgG к протеогликанам клеточной стенки Saccharomyces cerevisiae (ASCA-G) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо , |
| 500 | Эритроциты ID-DiaCell О-А-В 5 % для методов определения группы крови на плоскости | наб | 1 | 3 флакона по 10 мл 5 % суспензии стандартных эритроцитов соответственно групп 0, А и В Набор ID-DiaCell O-A-B представляет собой человеческие эритроциты для определения группы крови, в виде 5 % суспензии в буферном растворе с консервантами, 3 флакона по 10 мл. Эритроциты А1 агглютинируются сывороткой, содержащей антитела анти-А, эритроциты В агглютинируются сывороткой, содержащей антитела анти-В. Результат реакции интерпретируют по четырехкрестной системе |
| 501 | Пробирки с наполнителем цитрат Na 3,2% | упак | 1 | Вакуумные пробирки для коагулологических исследований с цитратом натрия - используются при исследованиях систем гемостаза; коагуляционных свойств крови: протромбин, тромбопластин, фибриноген, факторы свертывания. Пробирки заполнены буферным раствором цитрата натрия, представленного в двух концентрациях - 0.109 моль/л. (3.2%) . Пробирки с наполнителем цитрат Na 3,2%, 13*75, 3,5 мл, бумажная этикетка, упаковка 100 шт |
| 502 | АП-HEN-1500 термоэтикетка 50х30 мм | шт | 1 | Самоклеящиеся термоэтикетки для электронных весов и термопринтеров Рулон с термоэтикетками шириной 50 мм, высотой 30 мм |
| 503 | Набор изделий для экспресс- определения АВО и Резус- принадлежности крови человека ЭРИСТРОТЕСТ-ГРУППАКАРТ, 10 шт. | уп. | 1 | Основным компонентом набора является карточка с 5 лунками, на поверхность которых нанесены сухие моноклональные антитела серии ЦОЛИКЛОН: Анти-А, Анти-В, Анти-АВ и Анти-D Cупер, а также контрольный реагент. Такой набор позволяет проводить экспресс-определение групповой принадлежности крови по системе АВО, а также ее резус-принадлежности. |
| 504 | Термоэтикетка ТОП | уп | 1 | Самоклеящаяся этикетка с защитным премиальным покрытием.Термоэтикетка серии ТОП обладает стойкостью к влаге, жирам, маслам, спиртосодержащим веществам. 50*28 (2500 шт, Вт. 40 мм) |
| 505 | Набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации комплект 1- качественный анализ-100 определений | набор | 1 | Набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции пассивной (непрямой) гемагглютинации (РПГА) для диагностики сифилиса. Антигенные компоненты T. pallidum сорбированы на поверхности формалинизированных куриных эритроцитов. При наличии в сыворотке (плазме) крови и спинно-мозговой жидкости (СМЖ) специфических антител к T. pallidum, эритроциты слипаются, что приводит к появлению характерной картины реакции в лунках планшета. Суспензия эритроцитов содержит специальные добавки, предотвращающие неспецифическую агглютинацию. Комплект рассчитан на проведение 100 определений, включая контрольные |
| 506 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса». | набор | 1 | Комплект № 1 набора реагентов представляет жидкие сыворотки крови кролика, содержащие антитела к Treponema pallidum (положительные), 10 флаконов по 1,0 мл Сыворотка контрольная слабоположительная предназначена для контроля правильности результатов при постановке РСК с сыворотками больных сифилисом, содержащими антитела к Treponema pallidum. В титре 1:640 обеспечивает в РМП и RPR слабоположительную реакцию (2+). Возможна поставка Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабоположительная на основе крови человека, 5 фл. х 0,3 мл |
| 507 | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации» «Сифилис-АгКЛ-РМП», 1000 опр | набор | 1 | Набор реагентов диагностический Сифилис-АгКЛ-РМП комплект №1 Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП) на 1000 анализов. Содержит комплекс липидов для выполнения флокуляционного теста на Luis, основанного на взаимодействии кардиолипинового антигена (АгКЛ), аналогичного липопротеиновому антигену Treponema pallidum, с соответствующими антителами (реагинами), которые появляются в биологических жидкостях человека при инфицировании бледной трепонемой |
| 508 | Набор реагентов для определения антител к Vi-антигену сальмонелл в реакции пассивной гемагглютинации «Vi-Сальмонелла РПГА» | набор | 1 | Набор рассчитан на проведение 64 анализов, включая контроли, в формате качественного (скринингового) метода или на 12 анализов, включая контроли, в формате титрования сывороток (полуколичественного метода).Для исследования берутся образцы сыворотки (плазмы) крови в объеме 10 мкл. Цветовая индикация внесения образца. Все компоненты набора готовы к применению. · Общая протяженность инкубационных этапов анализа составляет 2 часа. |
| 509 | Reference Electrode Электрод референсный | шт | 1 | Пластиковый электрод для формирования отчетного потенциала. Срок стабильности на анализаторе - 6 месяцев |
| 510 | HGH Elecsys, cobas e Набор реагентов для определения гормона роста человека (ГРч) | шт | 1 | Реагент для количественного определения гормона роста человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Время анализа -18 мин,диапазон измерения 0,030-50,0 нг/мл, чувствит. 0.030 нг/мл. |
| 511 | Elecsys proBNP II Elecsys and cobas e analyzers Набор реагентов для определения проМНП (про-мозгового натрийуретического пептида) (100 тестов) | шт | 1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения N-концевого про- натрийуретического пептида В-типа с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 5– 35000 пкг/мл, чувствит. 5 пкг/мл |
| 512 | PreciControl Cardiac II Elecsys, cobas e Контрольная сыворотка II для маркеров заболеваний сердца | шт | 1 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов ELECSYS для определения кардиомаркеров. |
| 513 | Универсальный дилюент Cellpack | шт | 1 | Дилюент-разбавитель для гематологических анализаторов Sysmex. Бесцветная пенящаяся жидкость. Реагент используется для измерения количества эритроцитов, тромбоцитов посредством метода гидродинамической фокусировки и разведения проб крови, дифференциации клеток крови и проверки фоновых значений гематологического анализатора XT-2000i (весь перечень анализаторов, к которым подходит данный дилюент представлен ниже). Реагент соответствует рекомендациям завода-производителя гематологических анализаторов Sysmex Это исключает перекалибровку прибора после установки нового лота реагента. Упаковка: пластиковая канистра 20 л. С пластиковой пробкой, помещенная в картонную коробку «SysmexCorporation» 20 л |
| 514 | Устройства для исследования проб крови Microvette с антикоагулянтом. | уп | 1 | Пробирка 46х9мм/200 µl, К3-ЭДТА. Коллектор 70х2мм. В уп./100 шт. |
| 515 | Анти- Cellano смесь поликлональных Ig G анти- k человека | уп | 1 | Анти- Cellano смесь поликлональных Ig G анти- k человека. используется для качественного определения k антигена на эритроцитах человека 1 х 3 мл |
| 516 | Анти- Cw смесь поликлональных Ig M анти- k человека |  | 1 | Анти- Cw смесь поликлональных Ig M анти- k человека. используется для определения антигенов Cw на поверхности эритроцитов человека. 1 х 3 мл |
| 517 | Эритротест Цоликлон Анти-Челлано(к) Супер | мл | 1 | ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-Челлано (k) Супер содержит моноклональные IgG анти-k антитела. Специальные добавки обеспечивают стерильность препаратов, их стабильность и активность в реакции прямой гемагглютинации на плоскости. Анти-k антитела, входящие в состав препарата, высоко специфичны и не дают перекрестных реакций. 1фл/ 5 мл |
| 518 | Игла бабочка IMPROVACUTER | уп | 1 | Катетер-бабочка с луер-адаптером для соединения со стандартным держателем, размер иглы 0,8х19 мм (21Gх3/4"), длина катетера 19 см, цвет «крылышек» зеленый уп/ 100 шт |
| 519 | Q-GARD XL-4 LPM Картридж для финишной деионизации воды | шт | 1 | Картридж для финишной деионизации воды непосредственно перед подачей в клинический анализатор. Материал - пластик. Наполнитель: ионообменные смолы. Габариты - 543 х 226 х 158 мм. Вес - 3,680 кг. |
| 520 | Opticap XL 4 w/Durapore - 4" 0.22um Фильтр финишной очистки | шт | 1 | Финишный фильтр с порами 0.22 мкм, служит для финишной очистки воды. |
| 521 | VENT FILTER TANK 75-150 CO2 TRAP 0.45 Вентфильтр для встроенного резервуара объёмом 90 или 140 л. | шт | 1 | Вентфильтр для встроенного резервуара объёмом 90 или 140 л. Состоит из 2 слоев: 0.45 мкм мембрана целлюлозная, натронная известь. Стравливает избыточное давление в резервуаре и предотвращает попадание различных загрязнений из внешней среды. 1 штука в упаковке. Брутто 0,270 кг, нетто 0,210 кг |
| 522 | PE TANK MILLIPAK FILTER Фильтр для резервуара | шт | 1 | Вентфильтр для встроенного резервуара объёмом до 100 л. Состоит из 2 слоев: 0.45 мкм мембрана целлюлозная, натронная известь. Стравливает избыточное давление в резервуаре и предотвращает попадание различных загрязнений из внешней среды. 1 штука в упаковке. Брутто 0,270 кг, нетто 0,210 кг |
| 523 | Q - Gard А-2 ( CP2ALLREST) | шт | 1 | Картридж для финишной деионизации воды непосредственно перед подачей в клинический анализатор. Материал - пластик. Наполнитель: ионообменные смолы. Габариты - 543 х 226 х 158 мм. Вес - 3,680 кг. |
| 524 | PROGARD TS2 Картридж PROGARD TS2 | шт | 1 | Трехслойный картридж, состоящий из слоя природного активированного угля, пропитанного ионами серебра, слоя крупнокристаллических полифосфатов для умягчения, 0.5 мкм фильтра Полигард (фильтрующий материал - гидрофильный полипропилен), хлорной таблетки для санитизации обратноосмотических мембран, которая растворяется при каждой замене картриджа. Вес брутто 3,24 кг, вес нетто 2,9 кг. Габариты 542х165х230 мм. Фасовка:​ 2 шт. в упаковке. |
| 525 | Концентратор паразитов в кале Мини Парасеп, без этилацетата | наб | 1 | Одноразовые концентраторы Parasep предназначены для концентрирования кишечных паразитов методом центрифугирования через специализированный фильтр. Использование концентрирования позволяет получить чистый, обезжиренный осадок с сохранением всех стадий жизненного цикла паразитов из исходного образца для микроскопии. – Запатентованная трехуровневая фильтрующая матрица. Крупные частицы и жир остаются в смесительной камере, благодаря горизонтальной фильтрации вертикально расположенной сетки фильтра с порами со специально подобранными по размеру ячейками (220мкм). – Не требуется дополнительно вносить в пробирку реагент этил-ацетат. – Адаптирован к установке для анализа кишечных паразитов, которая максимально автоматизирует процесс исследования проб, делая его более безопасным, чистым, быстрым и легким для идентификации паразитов.40 шт./уп. |
| 526 | масло иммерсионное для микроскопии "МиниМед",100 мл | флакон | 1 | Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. |
| 527 | Набор реагентов для определения белка в моче "ЮНИ-ТЕСТ-БМ" | шт | 1 | Состав набора: 500 мл (1 Х 500 Р + 2 Х 4 мл калибраторы) Реагент Раствор красителя пирогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере Калибратор 1 г/л Калибровочный раствор белка 1 г/л Калибратор 0,2 г/л Калибровочный раствор белка 0,2 г/л |
| 528 | Набор контрольных растворов белков мочи производства (для количественного определения белка в моче) БМ-КОНТРОЛЬ-ПГА | наб | 1 | Набор для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче методом с пирогаллоловым красным. Состав: 4 флакона контрольного раствора белков мочи четырех концентраций (0,1; 0,5; 1,0 и 1,5 г/л). |
| 529 | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный тип А «Универсальный» | уп | 1 | изготовлен из полипропилена. Состоит из головки (рабочая часть), изготовленной из вискозы с напылением волокон микроцеллюлозы и ручки. Обеспечивает комфортное применение инструмента для проникновения, перемещения зонда в полости канала и забора материала. Рабочая часть зонда с напылением сложных эфиров целлюлозы. На ручке зонда имеется поперечная насечка которая позволяет при необходимости отламывать конец с рабочей частью для помещения в контейнер, расположенный в полой ручке зонда, для транспортирования в лабораторию. уп /100 шт. |
| 530 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 1000 мкл, стерильные, градуированныев | уп | 1 | Наконечники с фильтром стерильные, универсальные, до 1000 мкл, бесцветные, градуированные (1000 мкл), 96 шт/штатив. |
| 531 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 300 мкл, стерильные, градуированные, | уп | 1 | Универсальные стерильные наконечники до 300 мкл, бесцветные, градуированные на 10, 50, 100 и 200 мкл. Объем наконечника увеличен по сравнению со стандартным, что позволяет производить более точное дозирование в диапазоне объемов 200-250 мкл, 96 шт/штатив |
| 532 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 20 мкл, стерильные, градуированные, 96 шт/штатив | уп | 1 | Наконечники с фильтром стерильные, универсальные, до 20 мкл, бесцветные, градуированные, 96 шт/штатив. |
| 533 | Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, универс.,стерильный, с фильтром, без ДНК-аз,РНК-аз,,Jet Bio-Filtration, | уп | 1 | Наконечники предназначены для отбора и переноса проб с помощью дозаторов при проведении ПЦР-анализа. Наконечники стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Наличие фильтра позволяет снизить риск загрязнений и ложность результатов, вызванных аэрозольной контаминацией наконечников. Градуированные.Наконечники без ДНКазы, РНКазы и пирогенов. Совместимость с дозаторами: Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S). уп.1000 шт./кор.10000шт. |
| 534 | Наконечники для дозаторов 10-300 мкл, универс.,стерильный, с фильтром, без ДНК-аз,РНК-аз,,Jet Bio-Filtration, | уп | 1 | Наконечники предназначены для отбора и переноса проб с помощью дозаторов при проведении ПЦР-анализа. Наконечники стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Наличие фильтра позволяет снизить риск загрязнений и ложность результатов, вызванных аэрозольной контаминацией наконечников. Градуированные. Наконечники без ДНКазы, РНКазы и пирогенов. Совместимость с дозаторами: Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S),Thermo Finnpipetes(S). уп.1000 шт./кор.10000шт. |
| 535 | Наконечники для дозаторов 100-1000мкл, универс.,стерильный, с фильтром, без ДНК-аз,РНК-аз,,Jet Bio-Filtration, | уп | 1 | Наконечники предназначены для отбора и переноса проб с помощью дозаторов при проведении ПЦР-анализа. Наконечники стерильные, стерилизованы гамма-облучением. Наличие фильтра позволяет снизить риск загрязнений и ложность результатов, вызванных аэрозольной контаминацией наконечников. Градуированные. Наконечники без ДНКазы, РНКазы и пирогенов. Совместимость с дозаторами: Eppendorf, Gilson, BIOHIT Proline, Rainin pipet Lite(XLS), Dragonmed(S),Thermo Finnpipetes(S) Изготовлены из высококачественного полипропилена. уп.1000 шт./кор.10000шт. |
| 536 | Зонд цитощетка Rovers Cervex-Brush Combi | уп | 1 | предназначен для получения биологического материала (взятия соскоба) с поверхности шейки матки и цервикального канала (экто- и эндоцервикса) с целью проведения цитологических исследований. Ручка зонда F изготовлена из окрашенного в голубой цвет полипропилена - апирогенного, атравматичного материала, который не раздражает слизистую оболочку. Форма рабочей части - плоская полимерная щетка в виде трапеции. уп/ 100 шт |
| 537 | Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником | уп | 1 | Предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Стерильный.. уп/100 шт Длина 152 мм Диаметр аппликатора 2,5 мм Материал аппликатора полипропилен Диаметр наконечника 5,2 мм |
| 538 | Кювет одноразовый с шариками ( обьем 250 мкл, обьем пробы 50 мкл ) уп/ 1000 шт | уп | 1 | Комплект из 1000 измерительных одноразовых кювет (МЛБА 36.000.050) из полипропилена и 1000 одноразовых магнитных стальных шариков 2,5-60 по ГОСТ 3722-81 (МЛБА.36.000.060) для применения с коагулометрами АПГ4-01, АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П |
| 539 | Стекло покровное 18*18 мм 1000 шт/уп | уп | 1 | Габаритыт 18*18 мм Предельное отклонение - 1 мм + 1 мм Толщина стекла0,17+0,02 мм -0,04 мм Упаковка 1000 шт. Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. |
| 540 | Стекло покровное 24*24 мм 1000 шт/уп | уп | 1 | Габариты 24 x24 мм Предельное отклонение - 1 мм + 1 мм Толщина стекла 0,17+0,02 мм 0,04 мм Упаковка 1000 шт. Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. |
| 541 | Чашка по типу чашек Петри двухсекционная, Ø 90 мм, п/с, стерильная, уп. 20 шт./кор.500 шт. | уп |  | Чашка Петри предназначена для микробиологических исследований. Изготовлена из оптического полистирола. Двухсекционная, с тремя вентиляционными опорами. Подходит для использования в автоматических машинах розлива питательных сред. Стерилизуется ионизирующим излучением (Бета-лучи). Апирогенна. |
| 542 | Чашка Петри одноразовая двухсекционная ЧБН2-В-14*90, п/с, стерильная | уп | 1 | Диаметр 90 ± 5 мм Высота 14 ± 3 мм Материал полистирол Вид упаковки стерильная Упаковка 20 шт. Предназначена для идентификации бактерий на культуральной среде. Двухсекционные , позволяют наносить две среды сразу, используются для быстрой и точной постановки диагноза. Изготовлены из полистирола высокой прозрачности. Имеют специализированные опоры на крышке для аэробного культирования микроорганизмов. Перинт, уп.20шт/кор.480 шт |
| 543 | Чашка Петри одноразовая ЧБН1-В-14*90, п/с, стерильная, Перинт, уп.20шт/кор.480 шт | уп | 1 | Диаметр 90 ± 5 мм Высота в сборе 14 ± 3 мм Материал полистирол Вид упаковки стерильная Упаковка 20/480 шт. Предназначена для микробиологических исследований. Односекционная. Вентилируемая. |
| 544 | Чашка Петри пластмассовая однократного применения диаметром 90 мм вентилируемая, односекционная в групповой упаковке, стерильная | шт | 1 | Диаметр 90 мм Высота 16,3 мм Материал полистирол Вид упаковки стерильная Упаковка 20 шт./480 шт Предназначена для микробиологических исследований. Односекционная. Вентилируемая. Изготовлены в беспылевой стерильной среде при высокой температуре. п/с, уп.20 шт, Литопласт |
| 545 | Чашка Петри пластмассовая однократного применения диаметром 90 мм невентилируемая, односекционная в групповой упаковке, п/с, уп.20 шт | уп | 1 | Диаметр 90 мм Высота 16,3 мм Материал полистирол Вид упаковки стерильная Упаковка 20 шт./480 шт. Предназначена для микробиологических исследований. Односекционная. Невентилируемая. Изготовлены в беспылевой стерильной среде при высокой температуре. |
| 546 | Набор реагентов диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА, жидкий "Микроген" | наб | 1 | Диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный для реакции пассивной гемагглютинации РПГА №2 в комплекте с несенсибилизированными эритроцитами человека №8 (готовые к применению по 12,5 мл во фл.) и лиофилизированной сывороткой к антигенам риккетсий Провачека - в ампулах для приготовления 1 мл диагностической сыворотки в каждой |
| 547 | Этикетки для встроенного принтера | шт | 1 | Этикетки для встроенного принтера, 1790 шт/рул - этикетки, изготовленные из термобумаги, имеющей специальный слой, который при нагревании темнеет. Печать на таких этикетках происходит благодаря точечному нагреванию бумаги для проявления текста или штрих-кода. |
| 548 | Крышка для контейнера Meditainer MTC 30 с маленькой красной крышкой | шт | 1 | Пластиковая Крышка для контейнера Meditainer MTC 30 с маленькой красной крышкой Обеспечивают безопасность сбора, хранения и дальнейшей обработки медицинских отходов на установке MediSter Многоразового использования |
| 549 | Контейнер Meditainer MTC 30 | шт | 1 | Обеспечивают безопасность сбора, хранения и дальнейшей обработки медицинских отходов на установке MediSter Многоразового использования Оснащаются дополнительной желтой крышкой, герметично закрывающей контейнер при перемещении и хранении отходов Сбор отходов производится в утилизационный пакет, расположенный внутри контейнера. Объем 30 л. |
| 550 | Тележка Meditrans MTW 30 с педалью, ручкой и белой крышкой | шт | 1 | Тележки Meditrans для перемещения отходов MTW20+30+60.jpg Обеспечивают безопасность при сборе отходов и перемещении контейнера с медицинскими отходами к установке MediSter Оснащены ножной педалью для открытия крышки контейнера, исключая контакт персонала с потенциально инфицированными отходами. Имеют специальный держатель для дополнительной желтой крышки контейнера Изготовлены из нержавеющей стали Колеса с антистатическим покрытием нержавеющей стал |
| 551 | Лента для встроенного принтера (термо) | шт | 1 | красящая лента для термотрансферной печати |
| 552 | Крышка для контейнера Meditainer MTC 30 без маленькой красной крышки | шт | 1 | Крышка для контейнера Meditainer MTC 30 без маленькой красной крышки Обеспечивают безопасность сбора, хранения и дальнейшей обработки медицинских отходов на установке MediSter Многоразового использования |
| 553 | Красная крышка для HG0005 | шт | 1 | Крышки для реакционных пробирок. Обеспечивают герметичность для предотвращения контаминации и испарения образцов, не мешают проведению реакции. |
| 554 | 2 % раствор теллурита калия | уп | 1 | 10 ампул/ набор. Бесцветная опалесцирующая жидкость, в процессе хранения которой допускается появление белого осадка, исчезающего при встряхивании. Используют в качестве добавки при приготовлении питательных сред для выделения возбудителей дифтерии, холеры и других бактерий. Раствор калия теллурита оказывает бактериостатическое действие на большинство видов грамположительных бактерий. Устойчивые к данному реактиву возбудители дифтерии образуют окрашенные в черный цвет колонии. |
| 555 | полоски для определения Ph |  | 1 | Индикаторная бумага для определения кислотности или щёлочности во влагалище, моче, слюне, и других жидкостей. |
| 556 | Транспортная среда для биопроб СТОР-Ф | наб | 1 | Транспортная среда для биопроб СТОР-Ф предназначена для транспортирования и хранения широкого спектра образцов биологического материала человека с целью последующего анализа нуклеиновых кислот (ДНК человека и микроорганизмов, РНК вирусов) методом полимеразной цепной реакции. фасовка S , пробирки (100 пробирок по 500 мкл) |
| 557 | Фемофлор 16 | наб | 1 | Набор реагентов Фемофлор позволяет из одной биопробы методом ПЦР в режиме реального времени выполнить количественную оценку общей бактериальной массы, урогенитальной нормофлоры – лактобактерий, типичных для урогенитального тракта женщин и комплекса аэробных и анаэробных микроорганизмов, микоплазм, грибов рода Candida, участвующих в развитии дисбиотических процессов в урогенитальном микробиоценозе. |
| 558 | Набор реагентов для выявления НК возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека методом ОТ-ПЦР (ОРЗ ВирусКомплекс) | наб | 1 | Набор реагентов ОРЗ ВирусКомплекс предназначен для выявления НК возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека в биологическом материале человека in vitro. (в режиме реального времени; реагенты для ОТ включены; стрипы 8 х 0,2 мл; ДТ; 24 теста) |
| 559 | Система транспортная со средой для вирусов | наб | 1 | Транспорная среда для вирусов с добавками, подавляющими рост бактерий и грибов. Сохранение биоматериала до 48 часов при температуре до 28°С; Зонд с велюровым тампоном (арт. G00084) обеспечивает максимально эффективное взятие биоматериала и его последующий переход в транспортную среду. У арт. G00085 зонд со стандартным вискозным тампоном; Подходит для дальнейшей ПЦР-диагностики образцов, в том чис |
| 560 | комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала | наб | 1 | Комплект реагентов предназначен для экстракции (выделения) тотальной РНК/ДНК из клинического материала (плазмы периферической крови, ликвора, амниотической жидкости, мазков из носа, зева, слюны) для последующего анализа методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции |
| 561 | Комплект реагентов для получения к ДНК на матрице РНК | наб | 1 | Набор "РЕВЕРТА-L" для проведения обратной транскрипции Набор реагентов для получения к ДНК на матрице РНК. |
| 562 | Вирус папилломы человека | наб | 1 | Набор реагентов ВПЧ-ГЕН-16/18 предназначен для выявления ДНК микроорганизмов в биологическом материале человека методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). |
| 563 | Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот | наб | 1 | Набор реагентов ПРОБА-НК предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот (НК) из биологического материала для последующего анализа методом обратной транскрипции (РНК) и/или полимеразной цепной реакции (ДНК). |
| 564 | Штатив рабочее место 200х0,2 мл | шт | 1 | Для пробирок 0,2 мл: 200 лунок: 10 рядов по 20 лунок Изготовлены из оргстекла Коническая форма лунок обеспечивает надёжную фиксацию пробирок Резиновые ножки препятствуют скольжению штатива по столу |
| 565 | Штатив рабочее место 50х1,5 мл | шт | 1 | Для пробирок 1,5 мл, 50 мест; Материал – оргстекло; Коническая форма лунок – надежная фиксация пробирок; Резиновые ножки для препятствия скольжению штатива по столу. |
| 566 | Штатив рабочее место для стрипованных пробирок 96х0,2 мл | шт | 1 | Штатив «рабочее место» для 96 стрипованных пробирок объёмом 0,2 мл. Металлические ножки не подвержены коррозии, имеют надёжное винтовое соединение со штативом, долговечны. |
| 567 | Контрольный материал BF XN CHECK BF | шт | 1 | Фасовка: уровень 1 (3x3 мл), уровень 2 (3x3 мл) Контрольный двухуровневый материал необходим для проведения ежедневного внутреннего контроля качества исследований на приборах Sysmex серий XN и XN-L при анализе биологических жидкостей. |
| 568 | Калибрационный материал XN CAL PF XN CAL PF | шт | 1 | Калибрационный материал XN CAL PF (3 x 3.0 мл) Применяется XN CAL для калибровки прибора по показателям WBC, RBC, HGB, HCT, PLT и RET. Применяйте XN CAL PF для калибровки прибора по показателю PLT-F (подсчет тромбоцитов, получаемый по каналу PLT-F). |
| 569 | Калибрационный материал XN CAL XN CAL 3 | шт | 1 | Калибрационный материал XN CAL Применяйте XN CAL для калибровки прибора по показателям WBC, RBC, HGB, HCT, PLT и RET. Применяйте XN CAL PF для калибровки прибора по показателю PLT-F (подсчет тромбоцитов, получаемый по каналу PLT-F). (3 x 3.0 мл) |
| 570 | Reaction Cuvettes CS уп/3000шт | уп | 1 | Кюветы для спектрофотометров анализатора гемостаза «Sysmex CS 2000i». 064-1481-0 (06414810) Кювета SUC-400A, 3000 шт. - Sysmex Corporation, Япония (РУ: ФСЗ 2011/11181, принадлежность к CS). Предназначены для проведения аналитических реакций и регистрации оптическими методами в видимой и ультрафиолетовой части спектра. Кюветы для автоматических анализаторов предназначены для массовой загрузки в анализатор проб и отбора из них аналитического материала. В упаковке 3000 штук. Страна происхождения: Япония. Размер 1 упак 30х17х17 вес до 1 кг |
| 571 | Эколаб Клиника-Мокрота комплект № 1 | наб | 1 | Набор реагентов Клиника-Мокрота для клинического анализа мокроты, экссудата, отпечатков с биопсийного и операционного материала. Рассчитан на 200 окрашиваний проб кислотоустойчивых микобактерии (КУМ) по Циль-Нильсену, 100 исследований альвеолярных макрофагов с гемосидерином (реакция на образование берлинской лазури) или 300 мазков на клетки злокачественных новообразований и воспалительных процессов азур-эозиновыми красителями по Май-Грюнвальду и Романовскому |
| 572 | Парафильм 100 мм х 38м | шт | 1 | Размер пленки 100 мм х 38 м Упаковка 1 рулон. Изделие для укупорки и герметизации: парафинизированная пленка "Парафильм" подходит для любых контейнеров. Состоит из полиолефинов и парафиновых восков. Может растягиваться до 200% и закрывать углы и неровные поверхности, обеспечивая герметичность даже в случае случайного падения контейнера. Не содержит пластификаторы и латекс. Пленка устойчива на протяжении 48 часов к воздействию многих полярных реактивов: растворы солей, неорганические кислоты и щелочные растворы. По истечении 48 часов пленка может стать хрупкой. |
| 573 | Контейнер лабораторный для взятия проб стерильный , 120 мл с завинчивающий крышкой уп/ 200 шт |  | 1 | Объём 120 мл Внутренний Ø горловины 57,5 ± 0,5 мм Высота 73 ± 1,0 мм Цена деления 10 мл. Обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала. Материал контейнера - полипропилен, крышки - полиэтилен. Имеет градуировку и матовое окошко для записи. Стерильный. Упаковка инд. уп./ кор.200 шт. |
| 574 | Бест анти-ВГС комп. 4, подтвержд./ тест 48 (6*8) уп/12х4 | наб | 1 | Набор реагентов для двухстадийного непрямого иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке или плазме крови человека, препаратах крови (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Рассчитан на проведение 48 исследований, включая контроли, предусмотрено дробное использование набора, в автоматических ИФА анализаторах открытого типа. |
| 575 | Вектогеп В -HBs- антиген подтверждающий тест-стрип (комплект 1) уп/6х8 | наб | 1 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg в 48 определениях. Одностадийная постановка с однократным внесением конъюгата, без предварительной промывки планшета |
| 576 | Helicodscterpylori -CagA - антитела | наб | 1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител (IgA, IgM, IgG) к антигену CagA Helicobacter pylori в сыворотке или плазме крови человека. Рассчитан на проведение 96 анализов, включая контрольные измерения. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. В основе набора реагентов рекомбинантный антиген CagA H.pylori, сорбированный на внутренней поверхности лунок разборного полистиролового планшета, и в составе конъюгата. уп/12х8 |
| 577 | Вектор -Бест Набор "Корь Ig G " или пр-во Эколаб(кат. №19.02),для иммуноферментного анализа уп/96 | наб | 1 | Набор реагентов для непрямого иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови человека. Рассчитан на проведение анализа при количественном определении: в дубликатах 41 неизвестного + 6 калибровочных + 1 контрольного образцов; при качественном определении: 90 неизвестных образцов и 3 калибровочных в дубликатах; всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. |
| 578 | Сифилис РПГА- тест набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемаглютинации (комплект № 1) | наб | 1 | Набор реагентов для непрямого иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови человека. Рассчитан на проведение анализа при количественном определении: в дубликатах 41 неизвестного + 6 калибровочных + 1 контрольного образцов; при качественном определении: 90 неизвестных образцов и 3 калибровочных в дубликатах; всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. |
| 579 | РПГА-БЕСТ антипаллидум , набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции гемагглютинации . | наб | 1 | Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека реакцией прямой гемагглютинации, рассчитан на проведение 100 анализов, включая контроли. Принцип метода основан на взаимодействии специфических антител, присутствующих в исследуемых образцах, с антигеном бледной трепонемы, фиксированным на поверхности эритроцитов, с их последующей характерной агглютинацией |
| 580 | сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , положительная для РСК 10 ампул по 1 мл "МикроГЕН" | наб | 1 | Сыворотка контрольная положительная для РСК предназначена для диагностики сифилиса. В виде лиофилизата для приготовления раствора объемом 1 мл. Реакция связывания комплемента позволяет выявить наличие в крови антител к Treponema pallidum |
| 581 | ХламиБестС.trachomatis Ig G | наб | 1 | Набор реагентов для непрямого иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis |
| 582 | ХламиБест С.trachomatis Ig А | наб | 1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови |
| 583 | Бест анти ВГС комплект № 2 | наб | 1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке/ плазме крови человека и препаратах крови (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Комплект 2 рассчитан на проведение 96 определений, включая контроли - по 4 лунки на каждый анализ, а так же дробное использование по одному стрипу на исследование. Предназначен для ручной постановки, в автоматических ИФА анализаторах открытого типа. Методика основана на твердофазном ИФА с применением рекомбинантных антигенов. Возможен расчет коэффициента позитивности. Объемное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС. Продолжительность реакции: 1 час 20 минут |
| 584 | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа), 2,0 мл, с дел., п/п | шт | 1 | Объем 2,0 мл Диаметр 11 мм Высота 44 мм Цена деления 0,5 мл |
| 585 | Миропробирка 0,2 мл, тип Эппендорф, стерильная, без ДНКаз и РНКаз, п/п, Jet Bio-Filtration, | упак | 1 | Предназначена для хранения, транспортирования и центрифугирования биоматериала. Изготовлена из полипропилена. Стерильная. Коническое дно. Без градуировки. Плоская крышка. Без ДНК- и РНК-азы, пирогена. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 25000 g. Объем 0.2 мл Высота 21,3 мм Диаметр 5,89 мм Материал полипропилен Упаковка1000 шт. уп. 1000 шт./кор. 10000шт. |
| 586 | Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником), стерильно, уп.100шт./2000, Гритмед | уп | 1 | Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. |
| 587 | Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником), стерильно, уп.100шт./2000, Гритмед | уп | 1 | Диаметр зонда 2,5 мм Материал зонда полипропилен Диаметр наконечника 5,0 мм Материал наконечника хлопок. Предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Стерильный. Тампон-зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку (12*150 мм). Пробирка снабжена этикеткой, на которой указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, компания-производитель, компания-поставщик, регистрационное удостоверение, а также предусматривает место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном - этикетка служит контролем первого вскрытия. |
| 588 | Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником), стерильно | уп | 1 | Предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Стерильный. Тампон-зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку (12*150 мм). Пробирка снабжена этикеткой, на которой указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, компания-производитель, компания-поставщик, регистрационное удостоверение, а также предусматривает место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном - этикетка служит контролем первого вскрытия. инд.уп./уп.100 шт/2000 шт., Гритмед Диаметр зонда 2,5 мм Материал зонда полипропилен Диаметр наконечника 5,0 мм Материал наконечника хлопок Упаковка 100 шт. |
| 589 | Контейнер лабораторный для взятия проб стерильный , 30 мл с завинчивающий крышкой и ложкой | уп | 1 | Объём 30 мл Верхний диаметр контейнера 31,6 мм Высота в сборе 81,4 мм Цена деления 5 мл Упаковка инд. уп./400 шт. Контейнер с завинчивающейся крышкой и шпателем обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала. Материал контейнера - полипропилен, крышки - полиэтилен. Имеет градуировку и матовое окошко для записи. Стерильный. |
| 590 | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа), 0,5 мл, с дел.п/п | уп | 1 | Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. Объем 0,5 мл Диаметр 8 мм Высота 32 мм Цена деления 0,1 мл уп.1000шт, |
| 591 | Реагент для транспортировки и хранения клинического материала "Транспортная среда с муколитиком "АмплиПрайм ТСМ". | шт | 11 | Для транспортировки и хранения клинического материала из урогенитального тракта, ротоглотки и прямой кишки мужчин и женщин. Содержит муколитик, консервант, стабилизатор и обеспечивает сохранность клинического материала до 28 суток при комнатной температуре, цвет розовый, расфасованная/ Транспортная среда с муколитиком представляет собой готовый к применению стерильный буферно-солевой раствор розового цвета с добавлением муколитика, консерванта и стабилизатора. |
| 592 | диски с офлоксацином | шт | 1 | Диски, импрегнированные Офлоксацином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. |
| 593 | диски с тобрамицином | шт | 1 | Диски с антибиотиками предназначены для определения чувствительности возбудителей разных заболеваний человека, выделенных из патологического материала больных, к различным противомикробным препаратам, применяемым для лечения. Один диск рассчитан на проведение одного определения чувствительности микроорганизмов к соответствующему противомикробному препарату. |
| 594 | диски с тетрациклином | шт | 1 | Диски с антибиотиками предназначены для определения чувствительности возбудителей разных заболеваний человека, выделенных из патологического материала больных, к различным противомикробным препаратам, применяемым для лечения. Один диск рассчитан на проведение одного определения чувствительности микроорганизмов к соответствующему противомикробному препарату. |
| 595 | диски с фузидиевой кислотой | шт | 1 | Для определения устойчивости микроорганизмов к различным противомикробным препаратам служат диски с антибиотиками. В одном флаконе содержится 100 дисков. Также нами выпускаются индикаторные диски и диски с противогрибковыми препаратами. Помимо дисков с антибиотиками производятся селективные питательные среды, позволяющие идентифицировать различные микроорганизмы: уреаплазмы, микоплазмы, гонококки, трихомонады, клебсиеллы, псевдомонады |
| 596 | диски с рифампицином | шт | 1 | Диски с антибиотиками предназначены для определения чувствительности возбудителей разных заболеваний человека, выделенных из патологического материала больных, к различным противомикробным препаратам, применяемым для лечения. Один диск рассчитан на проведение одного определения чувствительности микроорганизмов к соответствующему противомикробному препарату. |
| 597 | диски с триметопримом и сульфометоксазолом | шт | 1 | Диски с антибиотиками предназначены для определения чувствительности возбудителей разных заболеваний человека, выделенных из патологического материала больных, к различным противомикробным препаратам, применяемым для лечения. Один диск рассчитан на проведение одного определения чувствительности микроорганизмов к соответствующему противомикробному препарату. |
| 598 | Пробирки с активатором свертывания 13*100, 6 мл, прозрачная этикетка, упаковка 100 шт | упак | 1 | Пробирка вакуумная для исследования сыворотки. Объем: не менее 6,0 мл. Наполнитель: активатор свертывания (кремнезём), нанесённый на внутренние стенки пробирки. Размер: не более 13*100 мм. Материал пробирки: полиэтилентерефталат. Крышка состоит из двух частей: внешний колпачок красного цвета и внутренняя резиновая пробка. Пробирки должны быть стерилизованы гамма-излучением, стерильность должна быть подтверждена значком «Sterile R» на этикетке пробирки, а также сертификатом стерильности от производителя при поставке. Этикетка пробирки должна быть полностью прозрачная для визуализации контроля уровня забираемой крови и преаналитической оценки содержимого. |
| 599 | Пробирки с наполнителем цитрат Na 3,8%, 13*75, 3,5 мл, бумажная этикетка, упаковка 100 шт | упак | 1 | Вакуумные пробирки для коагулологических исследований с цитратом натрия - используются при исследованиях систем гемостаза; коагуляционных свойств крови: протромбин, тромбопластин, фибриноген, факторы свертывания. Пробирки заполнены буферным раствором цитрата натрия, представленного в двух концентрациях - 0.109 моль/л. (3.8%) . Пробирки с наполнителем цитрат Na 3,8%, 13*75, 3,5 мл, бумажная этикетка, упаковка 100 шт |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок.

** В случае указания торгового наименования или производетля читать: «…или эквивалент».

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 8 851 289 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят девять) рублей 28 копейки. Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Торговое название | Единица измерения | Кол-во | Предложение за единицу товара №1 | Предложение за единицу товара №2 | Предложение за единицу товара №3 | Цена НМЦ за единицу товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALT IFCC | шт | 1 | 3 441,29 | 3 544,53 | 3 510,12 | 3 498,65 |
| 2 | АСТ (AST IFCC) | шт | 1 | 3 441,29 | 3 544,53 | 3 510,12 | 3 498,65 |
| 3 | Креатинкиназа | шт | 1 | 12 580,92 | 12 958,35 | 12 832,54 | 12 790,60 |
| 4 | ГГТ (Glutamyltransferase) | шт | 1 | 4 767,39 | 4 910,41 | 4 862,74 | 4 846,85 |
| 5 | Билирубинпрямой | шт | 1 | 1 912,04 | 1 969,40 | 1 950,28 | 1 943,91 |
| 6 | Билирубинобщий | шт | 1 | 2 673,00 | 2 753,19 | 2 726,46 | 2 717,55 |
| 7 | Кальций | шт | 1 | 9 432,27 | 9 715,24 | 9 620,92 | 9 589,48 |
| 8 | Холестирин | шт | 1 | 4 948,02 | 5 096,46 | 5 046,98 | 5 030,49 |
| 9 | КреатининЯффе | шт | 1 | 2 124,49 | 2 188,22 | 2 166,98 | 2 159,90 |
| 10 | Глюкоза | шт | 1 | 4 588,70 | 4 726,36 | 4 680,47 | 4 665,18 |
| 11 | Железо | шт | 1 | 3 759,56 | 3 872,35 | 3 834,75 | 3 822,22 |
| 12 | ЛПНПхолестерин | шт | 1 | 24 941,12 | 25 689,35 | 25 439,94 | 25 356,80 |
| 13 | Общийбелок | шт | 1 | 1 274,38 | 1 312,61 | 1 299,87 | 1 295,62 |
| 14 | Триглицериды | шт | 1 | 5 863,08 | 6 038,97 | 5 980,34 | 5 960,80 |
| 15 | Мочеваякислота | шт | 1 | 6 372,83 | 6 564,01 | 6 500,29 | 6 479,04 |
| 16 | Мочевина | шт | 1 | 3 914,46 | 4 031,89 | 3 992,75 | 3 979,70 |
| 17 | С-реактивный белок | шт | 1 | 12 115,02 | 12 478,47 | 12 357,32 | 12 316,94 |
| 18 | Липопротеин(а) | шт | 1 | 19 659,12 | 20 248,89 | 20 052,30 | 19 986,77 |
| 19 | Экотергент | шт | 1 | 3 248,78 | 3 346,25 | 3 313,76 | 3 302,93 |
| 20 | Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки | шт | 1 | 7 713,55 | 7 944,96 | 7 867,82 | 7 842,11 |
| 21 | Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки | шт | 1 | 4 469,70 | 4 603,79 | 4 559,09 | 4 544,19 |
| 22 | Промывочный раствор 1 | шт | 1 | 1 595,44 | 1 643,30 | 1 627,35 | 1 622,03 |
| 23 | Промывочный раствор 2 | шт | 1 | 1 537,54 | 1 583,66 | 1 568,29 | 1 563,16 |
| 24 | Промывочный раствор 1 | шт | 1 | 381,92 | 393,38 | 389,56 | 388,29 |
| 25 | Промывочный раствор 2 | шт | 1 | 433,66 | 446,67 | 442,34 | 440,89 |
| 26 | Дилюент NaCl 9% | шт | 1 | 554,4 | 571,03 | 565,49 | 563,64 |
| 27 | Реакционныекюветыдлямодулей c701/c702 | шт | 1 | 155 601,60 | 160 269,65 | 158 713,63 | 158 194,96 |
| 28 | Cl-электрод | шт | 1 | 31 380,27 | 32 321,68 | 32 007,88 | 31 903,28 |
| 29 | К-электрод | шт | 1 | 20 920,59 | 21 548,21 | 21 339,00 | 21 269,27 |
| 30 | ISE Дилюент | шт | 1 | 6 741,50 | 6 943,75 | 6 876,33 | 6 853,86 |
| 31 | ISE Внутреннийстандарт | шт | 1 | 6 347,26 | 6 537,68 | 6 474,21 | 6 453,05 |
| 32 | Раствордляэлектродареференсного | шт | 1 | 1 581,89 | 1 629,34 | 1 613,53 | 1 608,25 |
| 33 | Стандарт Высокий | шт | 1 | 1 424,60 | 1 467,34 | 1 453,09 | 1 448,34 |
| 34 | Стандарт Низкий | шт | 1 | 1 424,60 | 1 467,34 | 1 453,09 | 1 448,34 |
| 35 | Щелочная Фосфотаза | шт | 1 | 3 071,67 | 3 163,82 | 3 133,10 | 3 122,86 |
| 36 | Аланиновая трансаминаза | шт | 1 | 2 178,54 | 2 243,90 | 2 222,11 | 2 214,85 |
| 37 | Амилаза , интегра | шт | 1 | 8 289,99 | 8 538,69 | 8 455,79 | 8 428,16 |
| 38 | Амилаза панкреатическая | шт | 1 | 6 864,70 | 7 070,65 | 7 002,00 | 6 979,12 |
| 39 | Аспарагиновая трансаминаза | шт | 1 | 2 150,00 | 2 214,50 | 2 193,00 | 2 185,83 |
| 40 | Креатинкиназа , интегра | шт | 1 | 4 567,57 | 4 704,60 | 4 658,92 | 4 643,70 |
| 41 | Кретинкиназа-MB | шт | 1 | 6 117,95 | 6 301,49 | 6 240,31 | 6 219,92 |
| 42 | Лактатдегидрогеназа | шт | 1 | 3 432,35 | 3 535,32 | 3 501,00 | 3 489,56 |
| 43 | Общий билирубин, интегра | шт | 1 | 1 887,06 | 1 943,67 | 1 924,80 | 1 918,51 |
| 44 | Прямойбилирубин. Интегра | шт | 1 | 1 597,90 | 1 645,84 | 1 629,86 | 1 624,53 |
| 45 | Магний | шт | 1 | 4 378,53 | 4 509,88 | 4 466,10 | 4 451,50 |
| 46 | Антистрептолизин О | шт | 1 | 9 900,35 | 10 197,36 | 10 098,36 | 10 065,36 |
| 47 | С-реактивный белок (латекс) | шт | 1 | 8 885,00 | 9 151,55 | 9 062,70 | 9 033,08 |
| 48 | С-реактивный белок высокочувствительный | шт | 1 | 23 666,72 | 24 376,72 | 24 140,05 | 24 061,16 |
| 49 | Лизирующий реагент (в кассете) | шт | 1 | 622,16 | 640,82 | 634,6 | 632,53 |
| 50 | Иммуноглобулин А | шт | 1 | 8 875,33 | 9 141,59 | 9 052,83 | 9 023,25 |
| 51 | Иммуноглобулин G | шт | 1 | 8 875,33 | 9 141,59 | 9 052,83 | 9 023,25 |
| 52 | Иммуноглобулин М | шт | 1 | 8 875,33 | 9 141,59 | 9 052,83 | 9 023,25 |
| 53 | Экотергент | шт | 1 | 24 100,38 | 24 823,40 | 24 582,39 | 24 502,06 |
| 54 | Промывочный раствор 1 | шт | 1 | 365,9 | 376,88 | 373,22 | 372,00 |
| 55 | Промывочный раствор 2 | шт | 1 | 388,08 | 399,72 | 395,84 | 394,55 |
| 56 | Дилюент NaCl 9% | шт | 1 | 444,75 | 458,09 | 453,65 | 452,16 |
| 57 | Раствор для спец. промывки кювет | шт | 1 | 846,38 | 871,78 | 863,31 | 860,49 |
| 58 | Реакционные кюветы | шт | 1 | 64 545,60 | 66 481,97 | 65 836,51 | 65 621,36 |
| 59 | Na-электрод | шт | 1 | 22 082,37 | 22 744,84 | 22 524,02 | 22 450,41 |
| 60 | Липаза (колориметрический метод) | шт | 1 | 10 414,10 | 10 726,52 | 10 622,38 | 10 587,67 |
| 61 | Гомоцистеин | шт | 1 | 19 594,96 | 20 182,81 | 19 986,86 | 19 921,54 |
| 62 | Альбумин (в сыворотке) | шт | 1 | 1 976,13 | 2 035,41 | 2 015,65 | 2 009,06 |
| 63 | Кальций | шт | 1 | 1 479,63 | 1 524,02 | 1 509,22 | 1 504,29 |
| 64 | Креатинин Яффе | шт | 1 | 2 321,09 | 2 390,72 | 2 367,51 | 2 359,77 |
| 65 | Холестерин | шт | 1 | 1 751,90 | 1 804,46 | 1 786,94 | 1 781,10 |
| 66 | ЛПВПхолестерин | шт | 1 | 17 592,96 | 18 120,75 | 17 944,82 | 17 886,18 |
| 67 | Глюкоза | шт | 1 | 4 473,39 | 4 607,59 | 4 562,86 | 4 547,95 |
| 68 | Железо | шт | 1 | 1 420,50 | 1 463,11 | 1 448,91 | 1 444,17 |
| 69 | Ненасыщенная железосвязывающая способность Unsaturated Iron Binding Capacity | шт | 1 | 2 722,72 | 2 804,40 | 2 777,17 | 2 768,10 |
| 70 | Фосфор (Phosphate Gen. 2) | шт | 1 | 1 420,50 | 1 463,11 | 1 448,91 | 1 444,17 |
| 71 | Общий белок | шт | 1 | 924 | 951,72 | 942,48 | 939,40 |
| 72 | Триглицериды | шт | 1 | 3 195,81 | 3 291,68 | 3 259,72 | 3 249,07 |
| 73 | Мочевина | шт | 1 | 1 080,16 | 1 112,56 | 1 101,76 | 1 098,16 |
| 74 | Мочевая кислота | шт | 1 | 3 787,17 | 3 900,78 | 3 862,91 | 3 850,29 |
| 75 | Гликированный гемоглобин ген. 3 | шт | 1 | 14 556,08 | 14 992,76 | 14 847,20 | 14 798,68 |
| 76 | Ревматоидные факторы | шт | 1 | 4 969,89 | 5 118,98 | 5 069,29 | 5 052,72 |
| 77 | Трансферрин | шт | 1 | 7 336,56 | 7 556,66 | 7 483,29 | 7 458,84 |
| 78 | К электрод | шт | 1 | 5 600,67 | 5 768,69 | 5 712,69 | 5 694,02 |
| 79 | Na электрод | шт | 1 | 6 487,71 | 6 682,34 | 6 617,47 | 6 595,84 |
| 80 | Cl электрод | шт | 1 | 6 233,92 | 6 420,94 | 6 358,60 | 6 337,82 |
| 81 | Референсный электрод | шт | 1 | 9 424,80 | 9 707,54 | 9 613,30 | 9 581,88 |
| 82 | Калибраторпрямой | шт | 1 | 1 215,98 | 1 252,46 | 1 240,30 | 1 236,25 |
| 83 | Стандартный раствор № 1 | шт | 1 | 4 079,15 | 4 201,53 | 4 160,74 | 4 147,14 |
| 84 | Стандартный раствор № 2 | шт | 1 | 4 850,38 | 4 995,90 | 4 947,39 | 4 931,22 |
| 85 | Референсный раствор | шт | 1 | 5 547,70 | 5 714,13 | 5 658,65 | 5 640,16 |
| 86 | Чистящий раствор | шт | 1 | 3 169,94 | 3 265,03 | 3 233,33 | 3 222,77 |
| 87 | Активатор | шт | 1 | 5 473,78 | 5 637,99 | 5 583,25 | 5 565,01 |
| 88 | Кассета с моющим раствором | шт | 1 | 1 638,56 | 1 687,72 | 1 671,33 | 1 665,87 |
| 89 | Чистящий раствор | шт | 1 | 1 844,30 | 1 899,63 | 1 881,19 | 1 875,04 |
| 90 | NaCl 9% дилюент (cobas INTEGRA NaCl Diluent 9%) | шт | 1 | 1 296,68 | 1 335,58 | 1 322,61 | 1 318,29 |
| 91 | Раствор моющий | шт | 1 | 1 585,58 | 1 633,15 | 1 617,30 | 1 612,01 |
| 92 | Чашечки для проб белые с отверстием | шт | 1 | 2 997,12 | 3 087,03 | 3 057,06 | 3 047,07 |
| 93 | Чашечки для проб голубые с отверстием | шт | 1 | 3 228,29 | 3 325,14 | 3 292,85 | 3 282,09 |
| 94 | Измерительные кюветы | шт | 1 | 25 776,24 | 26 549,53 | 26 291,76 | 26 205,84 |
| 95 | Сливнойконтейнер | шт | 1 | 8 097,60 | 8 340,53 | 8 259,55 | 8 232,56 |
| 96 | Калибратор для автоматизированных систем | шт | 1 | 6 023,25 | 6 203,95 | 6 143,71 | 6 123,64 |
| 97 | Калибратор липидов | шт | 1 | 6 762,45 | 6 965,32 | 6 897,70 | 6 875,16 |
| 98 | Калибратор белков для автоматизированных систем | шт | 1 | 14 792,62 | 15 236,40 | 15 088,48 | 15 039,17 |
| 99 | Контрольуниверсальный I | шт | 1 | 22 188,32 | 22 853,97 | 22 632,09 | 22 558,13 |
| 100 | Контрольуниверсальный II | шт | 1 | 22 188,32 | 22 853,97 | 22 632,09 | 22 558,13 |
| 101 | КонтрольГомоцистеина | шт | 1 | 6 762,45 | 6 965,32 | 6 897,70 | 6 875,16 |
| 102 | Калибратор Гомоцистеина | шт | 1 | 5 178,10 | 5 333,44 | 5 281,66 | 5 264,40 |
| 103 | Контроль С-реактивного белка | шт | 1 | 5 653,65 | 5 823,26 | 5 766,72 | 5 747,88 |
| 104 | Калибратор ПАЦ (преальбумин, антистрептолизин, церулоплазмин) | шт | 1 | 6 551,78 | 6 748,33 | 6 682,81 | 6 660,97 |
| 105 | Калибратор НbА1с | шт | 1 | 10 565,63 | 10 882,60 | 10 776,94 | 10 741,72 |
| 106 | Гликозилированный гемоглобин контроль норма | шт | 1 | 15 425,87 | 15 888,65 | 15 734,39 | 15 682,97 |
| 107 | Гликозилированный гемоглобин контроль патология | шт | 1 | 15 425,87 | 15 888,65 | 15 734,39 | 15 682,97 |
| 108 | Контроль Lp(a) | шт | 1 | 8 414,56 | 8 667,00 | 8 582,85 | 8 554,80 |
| 109 | Набор калибраторов РФ | шт | 1 | 6 129,20 | 6 313,08 | 6 251,78 | 6 231,35 |
| 110 | Набор контролей РФ | шт | 1 | 8 030,18 | 8 271,08 | 8 190,78 | 8 164,01 |
| 111 | Тиреотропнный гормон(ТТГ) | шт | 1 | 11 888,80 | 12 245,46 | 12 126,58 | 12 086,95 |
| 112 | Трийодтиронин (Т3) | шт | 1 | 18 498,90 | 19 053,87 | 18 868,88 | 18 807,22 |
| 113 | Свободный трийодтиронин (СТ3) FT3 III | шт | 1 | 11 094,16 | 11 426,98 | 11 316,04 | 11 279,06 |
| 114 | Тироксин (Т4) | шт | 1 | 16 986,30 | 17 495,89 | 17 326,02 | 17 269,40 |
| 115 | Свободный тироксин (СТ4) FT4 II | шт | 1 | 11 047,34 | 11 378,76 | 11 268,29 | 11 231,46 |
| 116 | Антитела к тиреопероксидазе | шт | 1 | 17 917,72 | 18 455,25 | 18 276,07 | 18 216,35 |
| 117 | Антитела к тиреоглобулину | шт | 1 | 16 698,25 | 17 199,20 | 17 032,21 | 16 976,55 |
| 118 | Антитела к рецепторам ТТГ | шт | 1 | 59 723,61 | 61 515,32 | 60 918,08 | 60 719,00 |
| 119 | Калибратор для ТТГ | шт | 1 | 4 262,72 | 4 390,60 | 4 347,97 | 4 333,76 |
| 120 | Калибратор для Т3 | шт | 1 | 4 400,76 | 4 532,78 | 4 488,78 | 4 474,11 |
| 121 | Калибратор для СТ3 | шт | 1 | 3 438,13 | 3 541,28 | 3 506,90 | 3 495,44 |
| 122 | Калибратор для Т4 | шт | 1 | 4 669,77 | 4 809,86 | 4 763,17 | 4 747,60 |
| 123 | Калибратор для СТ4 | шт | 1 | 3 321,47 | 3 421,12 | 3 387,90 | 3 376,83 |
| 124 | Калибратор для антител к ТПО | шт | 1 | 3 592,43 | 3 700,20 | 3 664,28 | 3 652,30 |
| 125 | Калибратор для антител к ТГ | шт | 1 | 3 592,43 | 3 700,20 | 3 664,28 | 3 652,30 |
| 126 | Контрольная сыворотка для антител к рецепторам ТТГ, антител к ТГ и ТПО | шт | 1 | 21 874,33 | 22 530,56 | 22 311,81 | 22 238,90 |
| 127 | Калибратор для паратгормона | шт | 1 | 7 726,70 | 7 958,50 | 7 881,23 | 7 855,48 |
| 128 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | шт | 1 | 9 021,04 | 9 291,67 | 9 201,46 | 9 171,39 |
| 129 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) FSH | шт | 1 | 8 958,85 | 9 227,62 | 9 138,03 | 9 108,17 |
| 130 | Эстрадиол (E2) | шт | 1 | 9 508,32 | 9 793,57 | 9 698,49 | 9 666,79 |
| 131 | Пролактин | шт | 1 | 10 970,16 | 11 299,27 | 11 189,57 | 11 153,00 |
| 132 | Прогестерон | шт | 1 | 12 848,22 | 13 233,67 | 13 105,18 | 13 062,36 |
| 133 | Тестостерон | шт | 1 | 10 970,16 | 11 299,27 | 11 189,57 | 11 153,00 |
| 134 | Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) SHBG | шт | 1 | 23 400,89 | 24 102,91 | 23 868,91 | 23 790,90 |
| 135 | Калибратор для лютеинизирующего гормона (ЛГ) | шт | 1 | 5 017,47 | 5 168,00 | 5 117,82 | 5 101,10 |
| 136 | Калибратор для фолликулостимулирующего гормона | шт | 1 | 4 159,65 | 4 284,44 | 4 242,85 | 4 228,98 |
| 137 | Калибратор для эстрадиола | шт | 1 | 4 369,04 | 4 500,11 | 4 456,42 | 4 441,86 |
| 138 | Калибратор для пролактина | шт | 1 | 5 143,10 | 5 297,39 | 5 245,96 | 5 228,82 |
| 139 | Калибратор для прогестерона | шт | 1 | 6 424,11 | 6 616,83 | 6 552,59 | 6 531,18 |
| 140 | Калибратор для тестостерона | шт | 1 | 4 135,54 | 4 259,61 | 4 218,25 | 4 204,47 |
| 141 | Калибратор для глобулина связывающего половые гормоны | шт | 1 | 12 515,75 | 12 891,22 | 12 766,06 | 12 724,34 |
| 142 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) экспресс-метод (HCG Stat) | шт | 1 | 9 628,86 | 9 917,73 | 9 821,44 | 9 789,34 |
| 143 | Калибратор для хорионического гонадотропина (ХГЧ) экспресс-метод (HCG Stat CalSet) | шт | 1 | 6 530,06 | 6 725,96 | 6 660,66 | 6 638,89 |
| 144 | Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt- 1), плацентарного фактора роста (PlGF), АКТГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина (PreciControl MultiMarker) | шт | 1 | 10 882,61 | 11 209,08 | 11 100,26 | 11 063,98 |
| 145 | Инсулин (Insulin) | шт | 1 | 18 770,46 | 19 333,57 | 19 145,87 | 19 083,30 |
| 146 | C-пептид (C-peptide) | шт | 1 | 18 893,55 | 19 460,35 | 19 271,42 | 19 208,44 |
| 147 | Калибратор для инсулина (Insulin CalSet) | шт | 1 | 5 143,10 | 5 297,39 | 5 245,96 | 5 228,82 |
| 148 | Калибратор для C-пептида (C-peptide CalSet) | шт | 1 | 6 285,16 | 6 473,71 | 6 410,86 | 6 389,91 |
| 149 | Кортизол (для мочи, слюны, сыворотки и плазмы крови) Cortisol | шт | 1 | 13 712,38 | 14 123,76 | 13 986,63 | 13 940,92 |
| 150 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАс) | шт | 1 | 11 701,07 | 12 052,11 | 11 935,10 | 11 896,09 |
| 151 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | шт | 1 | 25 596,19 | 26 364,07 | 26 108,11 | 26 022,79 |
| 152 | Калибратор для кортизола (для аппликаций мочи, слюны, сыворотки и плазмы крови) | шт | 1 | 7 019,88 | 7 230,48 | 7 160,28 | 7 136,88 |
| 153 | Калибратор для Дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭАс) DHEAs CalSet | шт | 1 | 4 789,05 | 4 932,72 | 4 884,83 | 4 868,87 |
| 154 | Калибратор для адренокортикотропного гормона (АКТГ) ACTH CalSet | шт | 1 | 12 331,45 | 12 701,39 | 12 578,08 | 12 536,97 |
| 155 | Универсальная контрольная сыворотка (HCG Stat, HCG+b, AFP) Precicontrol Universal | шт | 1 | 5 085,99 | 5 238,57 | 5 187,71 | 5 170,76 |
| 156 | Альфа- фетопротеин (АФП) AFP | шт | 1 | 21 940,32 | 22 598,53 | 22 379,13 | 22 305,99 |
| 157 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) CEA | шт | 1 | 27 424,77 | 28 247,51 | 27 973,26 | 27 881,85 |
| 158 | Общий простато-специфический антиген (ПСА) Total PSA | шт | 1 | 31 689,74 | 32 640,43 | 32 323,54 | 32 217,90 |
| 159 | Свободный простато-специфический антиген (ПСА) Free PSA | шт | 1 | 15 601,87 | 16 069,92 | 15 913,90 | 15 861,90 |
| 160 | Онкомаркер СА 125 (CA 125 II) | шт | 1 | 17 064,98 | 17 576,93 | 17 406,28 | 17 349,40 |
| 161 | Онкомаркер HE4 | шт | 1 | 60 528,12 | 62 343,96 | 61 738,68 | 61 536,92 |
| 162 | Онкомаркер СА 19-9 | шт | 1 | 18 770,46 | 19 333,57 | 19 145,87 | 19 083,30 |
| 163 | Онкомаркер СА 15-3 | шт | 1 | 18 770,46 | 19 333,57 | 19 145,87 | 19 083,30 |
| 164 | Ферритин (Ferritin) | шт | 1 | 25 352,56 | 26 113,13 | 25 859,61 | 25 775,10 |
| 165 | Онкомаркер СА 72-4 | шт | 1 | 26 814,40 | 27 618,83 | 27 350,68 | 27 261,30 |
| 166 | Тиреоглобулин (ТГ) (Tg II) | шт | 1 | 12 188,36 | 12 554,01 | 12 432,13 | 12 391,50 |
| 167 | Калибратор для альфа- фетопротеина (АФП) AFP CalSet | шт | 1 | 5 143,10 | 5 297,39 | 5 245,96 | 5 228,82 |
| 168 | Калибратор для раково-эмбрионального антигена (РЭА) CEA CalSet | шт | 1 | 5 333,44 | 5 493,44 | 5 440,11 | 5 422,33 |
| 169 | Калибратор для общего простато-специфического антигена (ПСА) Total PSA CalSet | шт | 1 | 4 400,76 | 4 532,78 | 4 488,78 | 4 474,11 |
| 170 | Калибратор для cвободного простато-специфического антиген (ПСА) Free PSA CalSet | шт | 1 | 4 400,76 | 4 532,78 | 4 488,78 | 4 474,11 |
| 171 | Калибратор для онкомаркера СА 125 | шт | 1 | 6 743,25 | 6 945,55 | 6 878,12 | 6 855,64 |
| 172 | Калибратор для онкомаркера HE4 | шт | 1 | 21 220,82 | 21 857,45 | 21 645,24 | 21 574,50 |
| 173 | Калибратор для онкомаркера СА 19-9 | шт | 1 | 6 743,25 | 6 945,55 | 6 878,12 | 6 855,64 |
| 174 | Калибратор для онкомаркера СА 15-3 | шт | 1 | 5 027,62 | 5 178,45 | 5 128,18 | 5 111,42 |
| 175 | Калибратор для ферритина (Ferritin CalSet) | шт | 1 | 4 400,76 | 4 532,78 | 4 488,78 | 4 474,11 |
| 176 | Калибратор для онкомаркера СА 72-4 | шт | 1 | 5 143,10 | 5 297,39 | 5 245,96 | 5 228,82 |
| 177 | Калибратор для тиреоглобулина | шт | 1 | 8 607,35 | 8 865,57 | 8 779,50 | 8 750,81 |
| 178 | Контрольная сыворотка для определения онкомаркеров (Precicontrol Tumormarker) | шт | 1 | 13 369,76 | 13 770,85 | 13 637,16 | 13 592,59 |
| 179 | Контрольная сыворотка для онкомаркера HE4 (PreciControl HE4) | шт | 1 | 17 086,55 | 17 599,15 | 17 428,28 | 17 371,33 |
| 180 | Контрольная сыворотка Вариа для кальцитонина (PreciControl Varia) | шт | 1 | 8 161,94 | 8 406,80 | 8 325,18 | 8 297,97 |
| 181 | Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) (HBsAG II*) | шт | 1 | 4 324,32 | 4 454,05 | 4 410,81 | 4 396,39 |
| 182 | Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) (HBsAg II*) | шт | 1 | 8 648,64 | 8 908,10 | 8 821,61 | 8 792,78 |
| 183 | Антитела к вирусу гепатита C (HCV) Anti-HCV* II | шт | 1 | 32 891,45 | 33 878,19 | 33 549,27 | 33 439,64 |
| 184 | Скрининг на антитела к ВИЧ-1 (включая группу 0), ВИЧ-2 и ВИЧ-1 р24-антигену (с предварительной обработкой образца) HIV Combi PT* | шт | 1 | 5 987,52 | 6 167,15 | 6 107,27 | 6 087,31 |
| 185 | IgG-антитела к вирусу краснухи (Rubella IgG*) | шт | 1 | 19 014,10 | 19 584,52 | 19 394,38 | 19 331,00 |
| 186 | IgM-антитела к вирусу краснухи (Rubella IgM*) | шт | 1 | 19 014,10 | 19 584,52 | 19 394,38 | 19 331,00 |
| 187 | IgG-антитела к токсоплазме (Toxo IgG*) | шт | 1 | 14 869,68 | 15 315,77 | 15 167,07 | 15 117,51 |
| 188 | IgM-антитела к токсоплазме (Toxo IgM*) | шт | 1 | 14 869,68 | 15 315,77 | 15 167,07 | 15 117,51 |
| 189 | IgG- антитела к цитомегаловирусу (CMV IgG*) | шт | 1 | 12 310,19 | 12 679,49 | 12 556,39 | 12 515,36 |
| 190 | IgМ- антитела к цитомегаловирусу (CMV IgM*) | шт | 1 | 16 576,42 | 17 073,71 | 16 907,95 | 16 852,69 |
| 191 | Суммарные антитела к Treponema pallidum (Syphilis*) | шт | 1 | 9 429,55 | 9 712,43 | 9 618,14 | 9 586,71 |
| 192 | Контрольная сыворотка для HBsAg II (PreciСontrol HBsAg II) | шт | 1 | 5 786,38 | 5 959,97 | 5 902,11 | 5 882,82 |
| 193 | Контрольная сыворотка для anti-HBs (Precicontrol anti-HBs) | шт | 1 | 10 665,61 | 10 985,57 | 10 878,92 | 10 843,37 |
| 194 | Контрольная сыворотка для HBeAg (Precicontrol HBeAg) | шт | 1 | 8 228,22 | 8 475,07 | 8 392,78 | 8 365,36 |
| 195 | Контрольная сыворотка по аnti-HCV (PreciControl Anti-HCV) | шт | 1 | 8 965,26 | 9 234,22 | 9 144,57 | 9 114,68 |
| 196 | Контрольная сыворотка для ВИЧ (при использовании тест-систем «HIV Combi», «HIV Combi PT», «HIV Ag») PreciControl HIV | шт | 1 | 11 117,44 | 11 450,97 | 11 339,79 | 11 302,73 |
| 197 | Контрольная сыворотка для Rubella IgG (PreciControl Rubella IgG) | шт | 1 | 14 723,74 | 15 165,46 | 15 018,22 | 14 969,14 |
| 198 | Контрольная сыворотка для Rubella IgM | шт | 1 | 14 056,27 | 14 477,95 | 14 337,39 | 14 290,54 |
| 199 | Контрольная сыворотка для Toxo IgG (PreciControl Toxo IgG) | шт | 1 | 14 056,27 | 14 477,95 | 14 337,39 | 14 290,54 |
| 200 | Контрольная сыворотка для Toxo IgM (PreciControl Toxo IgM) | шт | 1 | 14 056,27 | 14 477,95 | 14 337,39 | 14 290,54 |
| 201 | Контрольная сыворотка для определения антител класса IgG к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG) | шт | 1 | 10 855,95 | 11 181,63 | 11 073,07 | 11 036,88 |
| 202 | Контрольная сыворотка для определения антител класса IgM к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM) | шт | 1 | 10 855,95 | 11 181,63 | 11 073,07 | 11 036,88 |
| 203 | Контрольная сыворотка для суммарных антител к Treponema pallidum (PreciControl Syphilis) | шт | 1 | 3 438,13 | 3 541,28 | 3 506,90 | 3 495,44 |
| 204 | Тропонин Т высокочувствительный метод (Troponin T hs) | шт | 1 | 66 792,98 | 68 796,77 | 68 128,84 | 67 906,20 |
| 205 | Миоглобин (Myoglobin) | шт | 1 | 24 124,20 | 24 847,92 | 24 606,68 | 24 526,27 |
| 206 | Калибратор для тропонина Т высокочувствительного (Troponin T hs CalSet ) | шт | 1 | 5 441,30 | 5 604,53 | 5 550,12 | 5 531,98 |
| 207 | Калибратор для миоглобина (Myoglobin CalSet) | шт | 1 | 6 741,98 | 6 944,24 | 6 876,82 | 6 854,35 |
| 208 | Контрольная сыворотка для тропонина Т высокочувствительного (экспресс-метод - 9 минут и 18 минут) и тропонина I (PreciControl Troponin) | шт | 1 | 6 285,16 | 6 473,71 | 6 410,86 | 6 389,91 |
| 209 | Витамин В12 | шт | 1 | 15 845,51 | 16 320,87 | 16 162,42 | 16 109,60 |
| 210 | Фолиевая кислота (Folate III) | шт | 1 | 12 555,09 | 12 931,74 | 12 806,19 | 12 764,34 |
| 211 | Калибратор для витамина В12 (B12 CalSet) | шт | 1 | 4 400,76 | 4 532,78 | 4 488,78 | 4 474,11 |
| 212 | Калибратор для фолиевой кислоты (Folate III CalSet) | шт | 1 | 3 112,76 | 3 206,14 | 3 175,02 | 3 164,64 |
| 213 | Иммуноглобулин E (IgE) | шт | 1 | 12 676,92 | 13 057,22 | 12 930,45 | 12 888,20 |
| 214 | Калибратор для иммуноглобулина E (IgE) IgE CalSet | шт | 1 | 5 371,51 | 5 532,65 | 5 478,94 | 5 461,03 |
| 215 | N-MID Остеокальцин (N-MID Osteocalcin) | шт | 1 | 27 118,94 | 27 932,51 | 27 661,32 | 27 570,92 |
| 216 | Паратгормон (18 минут) PTH | шт | 1 | 13 164,19 | 13 559,11 | 13 427,47 | 13 383,59 |
| 217 | Общий Витамин Д (Vitamin D Total) | шт | 1 | 55 500,51 | 57 165,52 | 56 610,52 | 56 425,52 |
| 218 | Калибратор для N-MID остеокальцина (N-MID Osteocalcin CalSet) | шт | 1 | 7 019,88 | 7 230,48 | 7 160,28 | 7 136,88 |
| 219 | Калибратор для количественного общего витамина Д (Vitamin D Total CalSet) | шт | 1 | 32 430,80 | 33 403,73 | 33 079,42 | 32 971,32 |
| 220 | Анти- ЦЦП (Anti-CCP*) | шт | 1 | 57 014,37 | 58 724,80 | 58 154,66 | 57 964,61 |
| 221 | Контрольная сыворотка по анти-ЦЦП (PreciControl Anti-CCP) | шт | 1 | 8 342,14 | 8 592,40 | 8 508,98 | 8 481,17 |
| 222 | Прокальцитонин (BRAHMS PCT*) | шт | 1 | 59 723,61 | 61 515,32 | 60 918,08 | 60 719,00 |
| 223 | Универсальный разбавитель проб (Diluent Universal) | шт | 1 | 8 380,22 | 8 631,62 | 8 547,82 | 8 519,89 |
| 224 | Чистящий раствор (ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean) | шт | 1 | 4 300,91 | 4 429,94 | 4 386,93 | 4 372,59 |
| 225 | Реагент для проведения фоновой пробы (BlankCell Elecsys, cobas e) | шт | 1 | 3 950,10 | 4 068,60 | 4 029,10 | 4 015,93 |
| 226 | Набор флаконов для аликвотирования разведенных калибраторов (CalSet Vials Elecsys, cobas e) | шт | 1 | 10 697,33 | 11 018,25 | 10 911,28 | 10 875,62 |
| 227 | Буфер для предварительной промывки М (PreClean M) | шт | 1 | 8 764,70 | 9 027,64 | 8 939,99 | 8 910,78 |
| 228 | Буфер для промывки пробозаборника (ProbeWash M) | шт | 1 | 8 798,97 | 9 062,94 | 8 974,95 | 8 945,62 |
| 229 | Субстрат-реагент Procell M | шт | 1 | 8 347,22 | 8 597,64 | 8 514,16 | 8 486,34 |
| 230 | Промывающий буфер Cleancell М для платформы MODULAR и cobas 6000 (Cleancell M) | шт | 1 | 8 347,22 | 8 597,64 | 8 514,16 | 8 486,34 |
| 231 | Комплект аналитических пробирок и одноразовых наконечников (AssayCups/Tips Combi M) | шт | 1 | 18 224,57 | 18 771,31 | 18 589,06 | 18 528,31 |
| 232 | Флаконы для Procell и Cleancell (PC/CC-Cups) | шт | 1 | 3 787,50 | 3 901,13 | 3 863,25 | 3 850,63 |
| 233 | Адаптер для промывки ячейки (SysClean-Adapter M) | шт | 1 | 2 299,36 | 2 368,34 | 2 345,35 | 2 337,68 |
| 234 | Пробирки для образцов (2 мл) (cobas sample cups (2 ml)) | шт | 1 | 5 865,75 | 6 041,72 | 5 983,07 | 5 963,51 |
| 235 | Альбумин в моче (Albumin) | шт | 1 | 8 536,97 | 8 793,08 | 8 707,71 | 8 679,25 |
| 236 | Общий белок (в моче) (Total protein in Urine Gen. 3) | шт | 1 | 3 475,26 | 3 579,52 | 3 544,77 | 3 533,18 |
| 237 | Адаптеры для проб к анализатору Integra 400 (Adapter for cup sample) | шт | 1 | 5 103,00 | 5 256,09 | 5 205,06 | 5 188,05 |
| 238 | Штатив для проб к анализатору Integra 400 (Rack 15 Sample Assay) | шт | 1 | 3 855,60 | 3 971,27 | 3 932,71 | 3 919,86 |
| 239 | Штатив для реагентов к анализатору Integra 400 (Reagent cassette rack INTEGRA 400) | шт | 1 | 1 516,32 | 1 561,81 | 1 546,65 | 1 541,59 |
| 240 | Калибратор для автоматизированных систем СК-МВ (C.f.a.s. CK-MB) | шт | 1 | 3 138,70 | 3 232,86 | 3 201,47 | 3 191,01 |
| 241 | Калибратор для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности (UIBC) (Fe Standard) | шт | 1 | 3 464,21 | 3 568,14 | 3 533,49 | 3 521,95 |
| 242 | Калибратор белков мочи (C.f.a.s. PUC) | шт | 1 | 7 743,38 | 7 975,68 | 7 898,25 | 7 872,44 |
| 243 | Прецинорм белки мочи (Precinorm PUC) | шт | 1 | 8 415,79 | 8 668,26 | 8 584,11 | 8 556,05 |
| 244 | Преципат белки мочи (Precipath (PUC)) | шт | 1 | 8 598,74 | 8 856,70 | 8 770,71 | 8 742,05 |
| 245 | Калибратор Lp(a) (Preciset Lp (a) Gen.2) | шт | 1 | 10 751,40 | 11 073,94 | 10 966,43 | 10 930,59 |
| 246 | Антимюллеров гормон (АМГ) (АМН Plus) | шт | 1 | 57 701,16 | 59 432,19 | 58 855,18 | 58 662,84 |
| 247 | Калибратор для антимюллерова гормона (АМГ) (CalSet АМН Plus) | шт | 1 | 10 469,25 | 10 783,33 | 10 678,64 | 10 643,74 |
| 248 | Контрольная сыворотка для антимюллерова гормона (АМГ) (PreciControl АМН Plus) | шт | 1 | 10 098,00 | 10 400,94 | 10 299,96 | 10 266,30 |
| 249 | IL-6 (интерлейкин-6) IL6 | шт | 1 | 29 383,27 | 30 264,77 | 29 970,94 | 29 872,99 |
| 250 | Калибратор для IL-6 (интерлейкина-6) (IL6 CalSet) | шт | 1 | 7 136,27 | 7 350,36 | 7 279,00 | 7 255,21 |
| 251 | Разбавитель проб Мультитест при определении: С-пептида (сыворотка и моча), СГСГ (SHBG), ТТГ, эстрадиола (Diluent MultiAssay) | шт | 1 | 10 504,95 | 10 820,10 | 10 715,05 | 10 680,03 |
| 252 | Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в человеческой сыворотке крови и плазме | шт | 1 | 14 383,60 | 14 815,11 | 14 671,27 | 14 623,33 |
| 253 | Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 | шт | 1 | 40 767,23 | 41 990,25 | 41 582,57 | 41 446,68 |
| 254 | Printer cobas h 232 (CMP-10) (EMEA) | шт | 1 | 26 649,00 | 27 448,47 | 27 181,98 | 27 093,15 |
| 255 | Roche CARDIAC Pipettes | шт | 1 | 587,52 | 605,15 | 599,27 | 597,31 |
| 256 | Roche Cardiac T Quant. 10 tests (cobas)* | шт | 1 | 5 884,16 | 6 060,68 | 6 001,84 | 5 982,23 |
| 257 | Roche Cardiac D-Dimer 10 Tests (cobas)* | шт | 1 | 7 224,94 | 7 441,69 | 7 369,44 | 7 345,36 |
| 258 | Roche CARDIAC Control Troponin-T (cobas)* | шт | 1 | 4 748,44 | 4 890,89 | 4 843,41 | 4 827,58 |
| 259 | Roche CARDIAC D-Dimer Control (cobas)* | шт | 1 | 7 717,66 | 7 949,19 | 7 872,01 | 7 846,29 |
| 260 | Roche Cardiac IQC (cobas) | шт | 1 | 4 748,44 | 4 890,89 | 4 843,41 | 4 827,58 |
| 261 | Termo Printer Paper | шт | 1 | 3 163,54 | 3 258,45 | 3 226,81 | 3 216,27 |
| 262 | cobas b 123 SENSOR CART. BG/ISE | шт | 1 | 27 512,65 | 28 338,03 | 28 062,90 | 27 971,19 |
| 263 | cobas b 123 SENSOR CART. BG/ISE/GLU/LAC | шт | 1 | 27 757,15 | 28 589,86 | 28 312,29 | 28 219,77 |
| 264 | cobas b 123 FLUID PACK 200 | шт | 1 | 48 831,97 | 50 296,93 | 49 808,61 | 49 645,84 |
| 265 | cobas b 123 FLUID PACK 400 | шт | 1 | 56 343,82 | 58 034,13 | 57 470,70 | 57 282,88 |
| 266 | cobas b 123 FLUID PACK 700 | шт | 1 | 82 168,74 | 84 633,80 | 83 812,11 | 83 538,22 |
| 267 | cobas b 123 FLUID PACK COOX 200 | шт | 1 | 54 067,31 | 55 689,33 | 55 148,66 | 54 968,43 |
| 268 | cobas b 123 FLUID PACK COOX 400 | шт | 1 | 64 989,54 | 66 939,23 | 66 289,33 | 66 072,70 |
| 269 | cobas b 123 FLUID PACK COOX 700 | шт | 1 | 96 634,84 | 99 533,89 | 98 567,54 | 98 245,42 |
| 270 | cobas b 123 AUTOQC PACK, TRI-LEVEL | шт | 1 | 15 063,60 | 15 515,51 | 15 364,87 | 15 314,66 |
| 271 | COMBITROL PLUS B, LEVEL 1 (COOX) | шт | 1 | 15 370,47 | 15 831,58 | 15 677,88 | 15 626,64 |
| 272 | COMBITROL PLUS B, LEVEL 2 (COOX) | шт | 1 | 15 370,47 | 15 831,58 | 15 677,88 | 15 626,64 |
| 273 | COMBITROL PLUS B, LEVEL 3 (COOX) | шт | 1 | 15 370,47 | 15 831,58 | 15 677,88 | 15 626,64 |
| 274 | cobas b 123 PRINTER PAPER | шт | 1 | 1 102,25 | 1 135,32 | 1 124,30 | 1 120,62 |
| 275 | Glass Capillary Tubes, min. 115 µL | шт | 1 | 4 974,75 | 5 123,99 | 5 074,25 | 5 057,66 |
| 276 | Glass Capillary Tubes, min. 200 µL | шт | 1 | 7 104,24 | 7 317,37 | 7 246,32 | 7 222,64 |
| 277 | Caps for Capillary Tubes | шт | 1 | 2 041,20 | 2 102,44 | 2 082,02 | 2 075,22 |
| 278 | AVL Clot Catcher, disposable | шт | 1 | 1 149,88 | 1 184,38 | 1 172,88 | 1 169,05 |
| 279 | Сlot Catcher PRO | шт | 1 | 1 213,83 | 1 250,24 | 1 238,11 | 1 234,06 |
| 280 | BS2 Blood Sampler, 2 ml | шт | 1 | 37 125,00 | 38 238,75 | 37 867,50 | 37 743,75 |
| 281 | Депротеинизатор (50 мл.) | шт | 1 | 8 300,00 | 8 549,00 | 8 466,00 | 8 438,33 |
| 282 | Лизирующий реагент (5 л.) | шт | 1 | 20 300,00 | 20 909,00 | 20 706,00 | 20 638,33 |
| 283 | Лизирующий реагент WNR (2x4 л.) | шт | 1 | 8 300,00 | 8 549,00 | 8 466,00 | 8 438,33 |
| 284 | Лизирующий реагент WDF (2x4 л.) | шт | 1 | 20 800,00 | 21 424,00 | 21 216,00 | 21 146,67 |
| 285 | Флуоресцентный краситель RET (2 x 12 мл) | шт | 1 | 25 000,00 | 25 750,00 | 25 500,00 | 25 416,67 |
| 286 | Флуоресцентный краситель PLT (2 x 12 мл) | шт | 1 | 49 020,00 | 50 490,60 | 50 000,40 | 49 837,00 |
| 287 | Флуоресцентный краситель WNR (2 x 82 мл) | шт | 1 | 15 600,00 | 16 068,00 | 15 912,00 | 15 860,00 |
| 288 | Универсальный дилюент DCL (20 л.) | шт | 1 | 7 600,00 | 7 828,00 | 7 752,00 | 7 726,67 |
| 289 | Флуоресцентный краситель WDF (2 x 42 мл) | шт | 1 | 46 800,00 | 48 204,00 | 47 736,00 | 47 580,00 |
| 290 | Буфер (SP-Buffer). SP-BUFFER 10L | шт | 1 | 6 800,00 | 7 004,00 | 6 936,00 | 6 913,33 |
| 291 | Раствор промывающий SP-RINSE 10L SP-RINSE 10L | шт | 1 | 5 200,00 | 5 356,00 | 5 304,00 | 5 286,67 |
| 292 | Контрольный материал уровень 1 (8 x 3 мл) | упак | 1 | 27 500,00 | 28 325,00 | 28 050,00 | 27 958,33 |
| 293 | Контрольный материал уровень 2 (8 x 3 мл) | упак | 1 | 27 500,00 | 28 325,00 | 28 050,00 | 27 958,33 |
| 294 | Контрольный материал уровень 3 (8 x 3 мл) | упак | 1 | 27 500,00 | 28 325,00 | 28 050,00 | 27 958,33 |
| 295 | Стёкла для приготовления мазков SLIDES MS-101W (3000 pcs) | упак | 1 | 24 679,20 | 25 419,58 | 25 172,78 | 25 090,52 |
| 296 | Промывающий раствор 2 (CA Clean II)(500ml) | шт | 1 | 2 600,00 | 2 678,00 | 2 652,00 | 2 643,33 |
| 297 | Промывающий раствор 1 (CA Clean I)(50ml) | шт | 1 | 2 887,50 | 2 974,13 | 2 945,25 | 2 935,63 |
| 298 | Дейд Инновин 20мл (12*20мл) | упак | 1 | 10 100,00 | 10 403,00 | 10 302,00 | 10 268,33 |
| 299 | Актин FS 10мл (10*10мл) | упак | 1 | 10 048,00 | 10 349,44 | 10 248,96 | 10 215,47 |
| 300 | Дейд Тромбин Реагент 5мл (10x 5 мл) | упак | 1 | 7 900,00 | 8 137,00 | 8 058,00 | 8 031,67 |
| 301 | Иннованс Д-димер 300 тест | упак | 1 | 61 217,00 | 63 053,51 | 62 441,34 | 62 237,28 |
| 302 | Иннованс Д-димер (контроль) 10*1мл | упак | 1 | 10 574,85 | 10 892,10 | 10 786,35 | 10 751,10 |
| 303 | Контрольная плазма, Норма 1мл (10*1мл) | упак | 1 | 5 500,00 | 5 665,00 | 5 610,00 | 5 591,67 |
| 304 | Контрольная плазма, Патология 1мл (10*1мл) | упак | 1 | 5 500,00 | 5 665,00 | 5 610,00 | 5 591,67 |
| 305 | Стандартная человеческая плазма 1мл*10 | упак | 1 | 6 951,50 | 7 160,05 | 7 090,53 | 7 067,36 |
| 306 | LA 1 Скрининговый реагент | шт | 1 | 24 700,00 | 25 441,00 | 25 194,00 | 25 111,67 |
| 307 | LA 2 Подтверждающий реагент | шт | 1 | 20 000,00 | 20 600,00 | 20 400,00 | 20 333,33 |
| 308 | БЕРИХРОМ АНТИТРОМБИН III | шт | 1 | 28 927,50 | 29 795,33 | 29 506,05 | 29 409,63 |
| 309 | Универсальный дилюент DFL CELLPACK DFL (2 x 1,5l) | шт | 1 | 22 989,75 | 23 679,44 | 23 449,55 | 23 372,91 |
| 310 | Чернильная лента (Ink Ribbon IR-STSP01) (10209133/260219/0000453, СИНГАПУР) | Шт | 1 | 11 692,80 | 12 043,58 | 11 926,66 | 11 887,68 |
| 311 | Хлорид Кальция 15мл (15мл*10) | упак | 1 | 3 003,00 | 3 093,09 | 3 063,06 | 3 053,05 |
| 312 | Мультикалибратор (6*1мл) | упак | 1 | 8 100,00 | 8 343,00 | 8 262,00 | 8 235,00 |
| 313 | Вероналовый буфер 15мл | упак | 1 | 3 465,00 | 3 568,95 | 3 534,30 | 3 522,75 |
| 314 | Кюветы SUС-400А (CuvetteSUС-400A) | шт | 1 | 22 350,00 | 23 020,50 | 22 797,00 | 22 722,50 |
| 315 | Чашки образца конические (Sample cups cononical) | упак | 1 | 1 979,25 | 2 038,63 | 2 018,84 | 2 012,24 |
| 316 | CBC-3DH- СиБиСи-3 Низкий , 2 ml -Контроль гематологический | шт | 1 | 6 381,20 | 6 572,64 | 6 508,82 | 6 487,55 |
| 317 | CBC-3DL- СиБиСи-3 Д Высокий , 2 ml -Контроль гематологический | шт | 1 | 6 381,20 | 6 572,64 | 6 508,82 | 6 487,55 |
| 318 | CBC-3DN- СиБиСи-3 Нормальный , 2 ml -Контроль гематологический | шт | 1 | 6 381,20 | 6 572,64 | 6 508,82 | 6 487,55 |
| 319 | 707100 ABO-Rh/ кассета для определения групп крови обратной реакцией (анти-А/анти-В/анти-D (Anti-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обратной реакции) (вид 263770),400шт. | упак | 1 | 141 260,00 | 145 497,80 | 144 085,20 | 143 614,33 |
| 320 | 707300 Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти-IgG. -C3d; полиспецифические) (вид 199800), 400 | упак | 1 | 146 020,00 | 150 400,60 | 148 940,40 | 148 453,67 |
| 321 | Кассета Rh/K (анти-С (анти-RH2) / анти-Е (анти-RH3) / анти-с (анти-RH4) / анти-е (анти-RH5) / анти-К (анти К) / контроль вид 300600, 100 шт | упак | 1 | 62 986,00 | 64 875,58 | 64 245,72 | 64 035,77 |
| 322 | IgG-кассета (античеловеческий глобулин / анти-IgG) (вид 274390)100 шт | упак | 1 | 48 160,00 | 49 604,80 | 49 123,20 | 48 962,67 |
| 323 | Кассета с разбавителем для обратной реакции (разбавитель для обратной реакции) (вид 263770)100 шт | упак | 1 | 34 811,00 | 35 855,33 | 35 507,22 | 35 391,18 |
| 324 | Кассета для подтверждения ABD (анти-А/анти-B/анти-D (анти-RH1)) вид 263770, 100 | упак | 1 | 54 600,00 | 56 238,00 | 55 692,00 | 55 510,00 |
| 325 | 436 ЛИКВИЧЕК контроль общ. анализ мочи, Уровень 1 | шт | 1 | 21 980,00 | 22 639,40 | 22 419,60 | 22 346,33 |
| 326 | 437 ЛИКВИЧЕК контроль общ. анализ мочи, Уровень 2 | шт | 1 | 21 980,00 | 22 639,40 | 22 419,60 | 22 346,33 |
| 327 | Набор реагентов для калибровки денситометра Kit Densicheck Plus | Шт | 1 | 31 652,78 | 32 602,36 | 32 285,84 | 32 180,33 |
| 328 | Агар Уриселект 4 (сухой) д/изоляции и подсчета бактерий из мочевого тракта, 500 г | Уп | 1 | 42 196,09 | 43 461,97 | 43 040,01 | 42 899,36 |
| 329 | Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (Диахим-ГемиСтейн-М-Г) по ТУ 9398-269-27428909-02, кат.№ 437 | шт | 1 | 780 | 803,4 | 795,6 | 793,00 |
| 330 | Краситель Азур-эозин по Романовскому,"Профессионал"( пр-во Абрис +) (1л/флак) | л | 1 | 1 875,00 | 1 931,25 | 1 912,50 | 1 906,25 |
| 331 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду, "Профессионал" (пр-во Абрис+) (1л/фл) | л | 1 | 728 | 749,84 | 742,56 | 740,13 |
| 332 | Набор для окраски по Циль-Нильсону, Диахим ( производство "Абрис") | упак | 1 | 700 | 721 | 714 | 711,67 |
| 333 | Набор реагентов для окраски по Граму "Диахим-Набор для окраски по Граму | Шт | 1 | 756,68 | 779,38 | 771,81 | 769,29 |
| 334 | NaOH "ЧДА" Натрий гидроокись | кг | 1 | 152,25 | 156,82 | 155,3 | 154,79 |
| 335 | Контейнеры для слюны Salivette. 97х16.8мм, РР, вискозный тампон. уп/100 шт | упак | 1 | 8 213,89 | 8 460,31 | 8 378,17 |  |
| 336 | ALKALINE PEPTONE WATER 6x100 ml пептонная вода 1 % | упак | 1 | 3 644,29 | 3 753,62 | 3 717,18 | 3 705,03 |
| 337 | Метиленовый синий по Леффлеру | фл | 1 | 900 | 927 | 918 | 915,00 |
| 338 | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный для забора биоматериала:тип F "Эндоцервикальная щётка" | шт | 1 | 15,15 | 15,6 | 15,45 | 15,40 |
| 339 | Зонд урогенитальный тип D-1 “Цитощетка” одноразовый стерильный | шт | 1 | 8 | 8,24 | 8,16 | 8,13 |
| 340 | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный для забора биоматериала:тип F "Эндоцервикальная щётка" | шт | 1 | 13,43 | 13,83 | 13,7 | 13,65 |
| 341 | Зонд урогенитальный тип А "Универсальный" одноразовый стерильный | шт | 1 | 14 | 14,42 | 14,28 | 14,23 |
| 342 | Ложка Фолькмана стер.К-ПИ | шт | 1 | 7 | 7,21 | 7,14 | 7,12 |
| 343 | Сенсор глюкозы и лактата Super Gl 3000 тест | набор | 1 | 26 145,77 | 26 930,14 | 26 668,69 | 26 581,53 |
| 344 | Расходные материалы для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL. Сенсор для определения глюкозы и лактата на 3000 тестов Sensor Glucose/Lactate 3000 samples, ( для Super GL/Super GL Ambulance) | шт | 1 | 24 948,62 | 25 697,08 | 25 447,59 | 25 364,43 |
| 345 | 901022001L Принадлежности и расходные материалы для клинической лабораторной диагностики, Капилляры- "MINICAPS" 20 мкл, натрий-гепарин (Капилляры end to end), 100 | упак | 1 | 1 208,97 | 1 245,24 | 1 233,15 | 1 229,12 |
| 346 | 10001-2 Калибровочный раствор глюкоза и лактата 100 мл (Super GL) ДДС | упак | 1 | 2 174,93 | 2 240,18 | 2 218,43 | 2 211,18 |
| 347 | 10001-3 Кантрольные растворы глюкоза и лактата 3х25 мл, три уровня (Super GL) ДДС | упак | 1 | 5 528,45 | 5 694,30 | 5 639,01 | 5 620,59 |
| 348 | 55866720000L, Расходные материалы для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL. Пробирки с гемолизирующим системным раствором Vials with hemolysate system solution, (1000 шт./уп.) | шт | 1 | 20 898,74 | 21 525,70 | 21 316,71 | 21 247,05 |
| 349 | 10001-1, Системный гемолизирующий раствор "ДДС" для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии SUPER GL ( ГЛЮКОЗА И ЛАКТАТ-SUPER GL "ДДС"), 1 л | флак | 1 | 4 000,00 | 4 120,00 | 4 080,00 | 4 066,67 |
| 350 | Дополнительный Ротор для стрипов для центрифуги СМ-70M-07 | Шт | 1 | 3 528,00 | 3 633,84 | 3 598,56 | 3 586,80 |
| 351 | Биостер ПАР 110/180 | шт | 1 | 1 106,00 | 1 139,18 | 1 128,12 | 1 124,43 |
| 352 | Биостер ПАР 132/60 | шт | 1 | 1 106,00 | 1 139,18 | 1 128,12 | 1 124,43 |
| 353 | Биостер ПАР 132/20, плазма | шт | 1 | 1 106,00 | 1 139,18 | 1 128,12 | 1 124,43 |
| 354 | Биостер Воздух 180/60 (160/150) 5 шт/уп | шт | 1 | 476 | 490,28 | 485,52 | 483,93 |
| 355 | Лента тепловой и чернильной регистрации диаграммная для медицинских приборов и аппаратов. | шт | 1 | 177,1 | 182,41 | 180,64 | 180,05 |
| 356 | Лента тепл.регист | упак | 1 | 788,76 | 812,42 | 804,54 | 801,91 |
| 357 | Аэрокосмический маркер | шт | 1 | 200 | 206 | 204 | 203,33 |
| 358 | Пакет с замком Zip-Lock | Уп | 1 | 407,4 | 419,62 | 415,55 | 414,19 |
| 359 | Карта для определения чувствительности к антимикробным препаратам клинически значимых аэробных грамотрицательных палочек - 20 карт | упак | 1 | 32 233,11 | 33 200,10 | 32 877,77 | 32 770,33 |
| 360 | 21341 GN Карты для идентификации клинически значимых грамоотрицательных палочек (20шт/уп) | упак | 1 | 32 872,83 | 33 859,01 | 33 530,28 | 33 420,71 |
| 361 | Карты для идентификации энтерококков, стрептококков, стафилоккоков и других грамположительных микроогранизмов - 20 карт | упак | 1 | 32 872,83 | 33 859,01 | 33 530,28 | 33 420,71 |
| 362 | Карта для определения чувствительности к антимикробным препараиам Staphylococcus spp., Enterococcus spp. и S. agalactiae - 20 карт | упак | 1 | 32 233,11 | 33 200,10 | 32 877,77 | 32 770,33 |
| 363 | Vitek 2 AST-GP576 - Картa для определения чувствительности к антибиотикам Streptococcus pneumoniae - 20 карт | упак | 1 | 32 233,11 | 33 200,10 | 32 877,77 | 32 770,33 |
| 364 | Vitek 2 AST-YS01 - Картa для определения чувствительности к антимикробным препаратам клинически значимых дрожжей. | упак | 1 | 32 233,11 | 33 200,10 | 32 877,77 | 32 770,33 |
| 365 | YST - Карты для идентификации клинически значимых дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов. | упак | 1 | 33 333,05 | 34 333,04 | 33 999,71 | 33 888,60 |
| 366 | Плазма Н (Плазма контрольная. Пул здоровых доноров) | набор | 1 | 2 352,00 | 2 422,56 | 2 399,04 | 2 391,20 |
| 367 | РФМК-тест | набор | 1 | 2 191,00 | 2 256,73 | 2 234,82 | 2 227,52 |
| 368 | АЧТВ-тест | набор | 1 | 3 598,00 | 3 705,94 | 3 669,96 | 3 657,97 |
| 369 | Тромбин-реагент | набор | 1 | 2 793,00 | 2 876,79 | 2 848,86 | 2 839,55 |
| 370 | Фибриноген-тест | набор | 1 | 4 337,20 | 4 467,32 | 4 423,94 | 4 409,49 |
| 371 | Плазма контрольная | набор | 1 | 3 087,00 | 3 179,61 | 3 148,74 | 3 138,45 |
| 372 | Термоэтикетка 30*20 (1.600) ЭКО чистая Д40 (80рул/кор) | рул | 1 | 96,28 | 99,17 | 98,2 | 97,88 |
| 373 | cTnI One Step Troponin I Test Device (Whole Blood/Serum/PlasmaТропонин качественный | шт | 1 | 6 036,71 | 6 217,81 | 6 157,44 | 6 137,32 |
| 374 | Экспресс-тест Colon View* для обнаружения скрытой крови в образцах кала | Набор | 1 | 18 127,73 | 18 671,56 | 18 490,28 | 18 429,86 |
| 375 | Кювета измерительная ООО ЭМКО уп/1000 шт | шт | 1 | 7 140,00 | 7 354,20 | 7 282,80 | 7 259,00 |
| 376 | Набор реагентов для определения белка в моче "ЮНИ-ТЕСТ-БМ" | набор | 1 | 2 927,51 | 3 015,34 | 2 986,06 | 2 976,30 |
| 377 | Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ХЛАМИ-ГЕН) по ТУ 9398-412-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | 5 203,80 | 5 359,91 | 5 307,88 | 5 290,53 |
| 378 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | 5 203,80 | 5 359,91 | 5 307,88 | 5 290,53 |
| 379 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | 5 203,80 | 5 359,91 | 5 307,88 | 5 290,53 |
| 380 | Набор реагентов для выявления ДНК уреаплазмы уреалитикум и парвум (Ureaplasma Urealyticum - Ureaplasma Parvum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП) по ТУ 9398-018-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | 5 203,80 | 5 359,91 | 5 307,88 | 5 290,53 |
| 381 | Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ГАРД-ГЕН) по ТУ 9398-001-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96тестов) | шт | 1 | 5 203,80 | 5 359,91 | 5 307,88 | 5 290,53 |
| 382 | Набор реагентов для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции (КАНД-ГЕН) по ТУ 9398-002-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | 5 203,80 | 5 359,91 | 5 307,88 | 5 290,53 |
| 383 | Набор реагентов для выявления ДНК трихомонаса вагиналис (Trichomonas vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ТРИХО-ГЕН) по ТУ 9398-003-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | 5 203,80 | 5 359,91 | 5 307,88 | 5 290,53 |
| 384 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) методом полимеразной цепной реакции (ВПГ-ГЕН) по ТУ 9398-006-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | 5 479,43 | 5 643,81 | 5 589,02 | 5 570,75 |
| 385 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ЦМВ-ГЕН) по ТУ 9398-005-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | шт | 1 | 5 479,43 | 5 643,81 | 5 589,02 | 5 570,75 |
| 386 | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-4) (в режиме реального времени) (стрип) (48 тестов) | шт | 1 | 7 441,88 | 7 665,14 | 7 590,72 | 7 565,91 |
| 387 | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-15)(с детекцией в режиме реального времени; стрипы 8х 0,2 мл; ДТ; 48 тестов | шт | 1 | 13 185,90 | 13 581,48 | 13 449,62 | 13 405,67 |
| 388 | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-21) (в режиме реального времени) стрип 24 теста) | шт | 1 | 17 298,23 | 17 817,18 | 17 644,19 | 17 586,53 |
| 389 | Комплект реагентов для выделения ДНК (ПРОБА-РАПИД) по ТУ 9398-015-46482062-2008 (100 тестов) | Шт | 1 | 2 238,08 | 2 305,22 | 2 282,84 | 2 275,38 |
| 390 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (100 тестов) | шт | 1 | 3 031,90 | 3 122,86 | 3 092,54 | 3 082,43 |
| 391 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК-ПЛЮС) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (50 тестов) | Шт | 1 | 1 874,25 | 1 930,48 | 1 911,74 | 1 905,49 |
| 392 | Пробирки с активатором свертывания и гелем 13*100, 5 мл, красная крышка, прозрачная этикетка, упаковка 100 шт | упак | 1 | 1 343,30 | 1 383,60 | 1 370,17 | 1 365,69 |
| 393 | Пробирки с активатором свертывания (тромбин)13*100, 6 мл, упаковка 100 шт | упак | 1 | 1 596,00 | 1 643,88 | 1 627,92 | 1 622,60 |
| 394 | Контейнеры для мочи со встроенным устройством, не стерильные (Россия), упаковка 500 шт | упак | 1 | 13 300,00 | 13 699,00 | 13 566,00 | 13 521,67 |
| 395 | Пробирки с наполнителем KF + Na2-ЭДТА 13*75, 2 мл, прозрачная этикетка, упаковка 100 шт | упак | 1 | 847 | 872,41 | 863,94 | 861,12 |
| 396 | Пробирки с наполнителем К3-ЭДТА 13*75, 3 мл, прозрачная этикетка, упаковка 100 шт | упак | 1 | 756 | 778,68 | 771,12 | 768,60 |
| 397 | Ланцеты автоматические Unistik 3: Extra, 21 G, упаковка 200 шт | упак | 1 | 1 596,00 | 1 643,88 | 1 627,92 | 1 622,60 |
| 398 | Пластиковая пробирка с коническим дном для анализа мочи 9.5мл,16x100мм, без реагента, бежевая крышка, упаковка 100 шт | упак | 1 | 2 212,00 | 2 278,36 | 2 256,24 | 2 248,87 |
| 399 | Иглы 21G 1 1/2, зеленый цвет, упаковка 100 шт | упак | 1 | 672 | 692,16 | 685,44 | 683,20 |
| 400 | Держатель для игл, упаковка 100 шт | упак | 1 | 291,2 | 299,94 | 297,02 | 296,05 |
| 401 | Пробирки с наполнителем Li-гепарин 13*75, 4 мл, упаковка 100 шт | упак | 1 | 915,6 | 943,07 | 933,91 | 930,86 |
| 402 | Пластиковые пробирки 8 мл,16x100 мм, с коническим дном для общего анализа мочи, резиновая пробка, упаковка 100 шт | упак | 1 | 2 046,60 | 2 108,00 | 2 087,53 | 2 080,71 |
| 403 | Иглы для взятия крови с прозрачной камерой BD Vacutainer FlashBack(FBN)-21G X 1"(0,8х25мм),зеленый | Упак | 1 | 1 065,75 | 1 097,72 | 1 087,07 | 1 083,51 |
| 404 | Иглы для взятия крови с прозрачной камерой BD Vacutainer FlashBack(FBN)-22G X 1"(0,7х25мм),зеленый | Упак | 1 | 1 065,75 | 1 097,72 | 1 087,07 | 1 083,51 |
| 405 | ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН СМ Анти-А1 | мл | 1 | 388,5 | 400,16 | 396,27 | 394,98 |
| 406 | ЭРИТРОТЕСТтм-ЦОЛИКЛОН Анти-D супер | мл | 1 | 111,75 | 115,1 | 113,99 | 113,61 |
| 407 | Эритротестм-Цоликлон Анти-Cw супер | мл | 1 | 599,25 | 617,23 | 611,24 | 609,24 |
| 408 | Цоликлон Анти-АВ "Гематолог" | мл | 1 | 154,5 | 159,14 | 157,59 | 157,08 |
| 409 | ЦОЛИКЛОН Анти-А (серия R) | мл | 1 | 99,75 | 102,74 | 101,75 | 101,41 |
| 410 | ЦОЛИКЛОН Анти-B (серия R) | мл | 1 | 99,75 | 102,74 | 101,75 | 101,41 |
| 411 | Смарт-карта TEST1 | шт | 1 | 775 008,00 | 798 258,24 | 790 508,16 | 787 924,80 |
| 412 | Универсальная многопараметрическая смарт-карта | шт | 1 | 155 001,00 | 159 651,03 | 158 101,02 | 157 584,35 |
| 413 | Универсальная многопараметрическая смарт-карта | шт | 1 | 387 504,00 | 399 129,12 | 395 254,08 | 393 962,40 |
| 414 | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1 | шт | 1 | 11 922,00 | 12 279,66 | 12 160,44 | 12 120,70 |
| 415 | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1 | шт | 1 | 37 756,00 | 38 888,68 | 38 511,12 | 38 385,27 |
| 416 | Иммерсионная смесь | шт | 1 | 5 174,82 | 5 330,06 | 5 278,32 | 5 261,07 |
| 417 | Штатив Alifax (желтый) | шт | 1 | 19 900,00 | 20 497,00 | 20 298,00 | 20 231,67 |
| 418 | Игла металлическая с пластмассовым съемником и мандреном | шт | 1 | 37 443,40 | 38 566,70 | 38 192,27 | 38 067,46 |
| 419 | 0.8% Серджискрин | шт | 1 | 4 900,00 | 5 047,00 | 4 998,00 | 4 981,67 |
| 420 | 0,8% Аффирмаджен | шт | 1 | 4 700,00 | 4 841,00 | 4 794,00 | 4 778,33 |
| 421 | Тромбопластин | набор | 1 | 2 972,50 | 3 061,68 | 3 031,95 | 3 022,04 |
| 422 | Ренампластин | набор | 1 | 5 655,00 | 5 824,65 | 5 768,10 | 5 749,25 |
| 423 | Набор реагентов для пробоподготовки исследования кальпротектина в кале (COPROCOLLECT) | упак | 1 | 6 743,57 | 6 945,88 | 6 878,44 | 6 855,96 |
| 424 | Набор реагентов для определения кальпротектина в кале (CALPROTECTIN K) | упак | 1 | 7 029,86 | 7 240,76 | 7 170,46 | 7 147,03 |
| 425 | Транспортная среда для биопроб с муколитиком ( СТОР-М ) по ТУ 21.20.23-102-46482062-2019; Фасовка S; 100 пробирок ( по 500 мкл ). | шт | 1 | 2 592,60 | 2 670,38 | 2 644,45 | 2 635,81 |
| 426 | Оптифабриноген-тест | набор | 1 | 4 492,10 | 4 626,86 | 4 581,94 | 4 566,97 |
| 427 | Набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 и подобных SARS-CoV методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | шт | 1 | 15 950,00 | 16 428,50 | 16 269,00 | 16 215,83 |
| 428 | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации кДНК вирусов гриппа А и В (Influenza A&B virus) по ТУ 9398-055-46482062-2011(с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов | шт | 1 | 11 623,60 | 11 972,31 | 11 856,07 | 11 817,33 |
| 429 | Набор реагентов для окраски по Граму (с сафранином) | набор | 1 | 1 623,42 | 1 672,12 | 1 655,89 | 1 650,48 |
| 430 | 5502-SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ (25, 22.06.2021) | набор | 1 | 13 753,53 | 14 166,14 | 14 028,60 | 13 982,76 |
| 431 | Фольга алюминиевая для запечатывания, d=21мм (Sealing foil d=21 for Recapper (4500pcs)) | шт | 1 | 5 295,36 | 5 454,22 | 5 401,27 | 5 383,62 |
| 432 | Изделия Eppendorf из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro | шт | 1 | 6 600,00 | 6 798,00 | 6 732,00 | 6 710,00 |
| 433 | Этикетки штрих-кода, 50x18мм (BC label 50x18mm (4x7500 pcs)) | шт | 1 | 14 900,00 | 15 347,00 | 15 198,00 | 15 148,33 |
| 434 | Лента красящая для принтера штрих-кода, 50x18мм (Ribbon tape 50x18mm (2x360m)) | шт | 1 | 11 700,00 | 12 051,00 | 11 934,00 | 11 895,00 |
| 435 | Калибровочные тест-полоски к анализатору мочи Медитрон ,Control-Test M | шт | 1 | 2 995,26 | 3 085,12 | 3 055,16 | 3 045,18 |
| 436 | Тест-полоски Combur 10 Test M для анализа мочи на приборах по 10 параметрам: относительная плотность, кислотность (pH), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь | шт | 1 | 2 200,00 | 2 266,00 | 2 244,00 | 2 236,67 |
| 437 | Раствор для антисептики (Deproteinizer) 125 ml | шт | 1 | 2 081,38 | 2 143,82 | 2 123,01 | 2 116,07 |
| 438 | Кассета с тест-полосками cobas u pack для автоматического анализатора мочи cobas u 601 (cobas u pack (400 strips)) | шт | 1 | 7 484,40 | 7 708,93 | 7 634,09 | 7 609,14 |
| 439 | Кассета cobas u cuvette для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701 (cobas u cuvette) | шт | 1 | 18 849,60 | 19 415,09 | 19 226,59 | 19 163,76 |
| 440 | Калибровочные тест-полоски cobas u calibration strip, 25 шт. (cobas u calibration strip, 25 pcs) | шт | 1 | 2 087,23 | 2 149,85 | 2 128,97 | 2 122,02 |
| 441 | Набор контрольных материалов для контроля качества определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимический | шт | 1 | 53 522,24 | 55 127,91 | 54 592,68 | 54 414,28 |
| 442 | FT4 G3 Elecsys cobas e 200 / Реагенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях cobas e (Elecsys FT4 III Elecsys and cobas e analyzers | шт | 1 | 11 600,36 | 11 948,37 | 11 832,37 | 11 793,70 |
| 443 | HDLС4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems / Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПВП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах биохимических и платформах модульных Roche/Hitachi cobas c (Cobas c 311, cobas 6000, cobas 8000) и Cobas c111, Cobas Integra 400 plus (HDLС4/HDL-Cholesterol Gen.4), вариант исполнения: 2. Реагенты в кассете (HDLС4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems) | шт | 1 | 11 668,27 | 12 018,32 | 11 901,64 | 11 862,74 |
| 444 | PROGARD XL-S-CL QTY 2/ Картридж Прогард XL-S-CL с хлором (2шт/уп) | шт | 1 | 160 624,62 | 165 443,36 | 163 837,11 | 163 301,70 |
| 445 | Тест Тромбин реагент (Test Thrombin Reagent | упак | 1 | 5 200,00 | 5 356,00 | 5 304,00 | 5 286,67 |
| 446 | Лизирующий реагент-WH Stromatolyser-WH | упак | 1 | 19 118,00 | 19 691,54 | 19 500,36 | 19 436,63 |
| 447 | Лампа галогенная | шт | 1 | 17 952,00 | 18 490,56 | 18 311,04 | 18 251,20 |
| 448 | CHECK CAL 3 X 3,0 ml | набор | 1 | 4 961,00 | 5 109,83 | 5 060,22 | 5 043,68 |
| 449 | Контроль (высокая концентрация) "LA Control High" | упак | 1 | 11 979,00 | 12 338,37 | 12 218,58 | 12 178,65 |
| 450 | Контроль (низкая концентрация) "LA Control Low" | упак | 1 | 11 979,00 | 12 338,37 | 12 218,58 | 12 178,65 |
| 451 | Краситель Азур-эозин по Романовскому (МиниМед-Р) по ТУ 9398-003-29508133-2011, 1л/11л | шт | 1 | 320,85 | 330,48 | 327,27 | 326,20 |
| 452 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (МиниМед М-Г) по ТУ 9398-004-29508133-2011, уп. 1л/12л | шт | 1 | 178,56 | 183,92 | 182,13 | 181,54 |
| 453 | Пакет с замком Zip-Lock 40 x 60 мм (100 штук в упаковке) | уп | 1 | 1 575,79 | 1 623,06 | 1 607,31 | 1 602,05 |
| 454 | Пробирка лабораторная 5 мл, цилиндрическая,13×75 мм, п/с, уп. 1000 шт, Aptaca | уп | 1 | 2 700,00 | 2 781,00 | 2 754,00 | 2 745,00 |
| 455 | Пипетка для переноса жидкости (Пастера) 3мл. Стерильная, уп.20шт./400шт.,п/эт, Гритмед | уп | 1 | 98,6 | 101,56 | 100,57 | 100,24 |
| 456 | Набор для взятия проб на энтеробиоз по методу Рабиновича, ТУ 9398-013-17547866-2009 (с клеем, контейнер ПП) | уп | 1 | 76 | 78,28 | 77,52 | 77,27 |
| 457 | Эколаб Клиника-Кал комплект № 1 | набор | 1 | 3 500,00 | 3 605,00 | 3 570,00 | 3 558,33 |
| 458 | Эколаб Клиника-Мокрота комплект № 1 | набор | 1 | 3 800,00 | 3 914,00 | 3 876,00 | 3 863,33 |
| 459 | Эколаб Клиника-СМЖ | набор | 1 | 2 500,00 | 2 575,00 | 2 550,00 | 2 541,67 |
| 460 | Стеклошарики (бусы) уп/ 0,1 г МиниМЕД | уп | 1 | 168 | 173,04 | 171,36 | 170,80 |
| 461 | Очки защитные открытые поликарбонатные | шт | 1 | 105 | 108,15 | 107,1 | 106,75 |
| 462 | Пластина с луночками для серологических реакций уп 5/90шт | шт | 1 | 847 | 872,41 | 863,94 | 861,12 |
| 463 | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа), 1,5 мл, с дел, п/п, уп.500 шт /10 тыс.шт, ТУ 9464-015-29508133-2014, МиниМед | уп | 1 | 420 | 432,6 | 428,4 | 427,00 |
| 464 | Polystyrene tubes Пробирки полистирольные (для бактериологического анал.) | уп | 1 | 23 706,00 | 24 417,18 | 24 180,12 | 24 101,10 |
| 465 | ALKALINE PEPTONE WATER 6x100 ml пептонная вода 1 % | шт | 1 | 3 644,29 | 3 753,62 | 3 717,18 | 3 705,03 |
| 466 | Планшет иммуноферментный 96 лунок, плоскодонный, кор / 80 шт | уп | 1 | 9 100,00 | 9 373,00 | 9 282,00 | 9 251,67 |
| 467 | Изделие для укупорки и герметизации, пробка (диаметр 13 мм) / 1000 шт.голубая | уп | 1 | 1 120,00 | 1 153,60 | 1 142,40 | 1 138,67 |
| 468 | Изделие для укупорки и герметизации, пробка (диаметр 13 мм) уп / 1000 шт , белая | уп | 1 | 1 260,00 | 1 297,80 | 1 285,20 | 1 281,00 |
| 469 | Стекло предметное 26х76 +/- 2,0 мм,толщина 2,0+/-0,1 мм , со шлифованными краями "МиниМед" уп/ 50 шт | уп | 1 | 165 | 169,95 | 168,3 | 167,75 |
| 470 | Наборы для смывов / шт "hem" |  | 1 | 1 192,50 | 1 228,28 | 1 216,35 | 1 212,38 |
| 471 | Набор реагентов для выявления ДНК Нейссерии гонореи (Neicceria gonorrhoeae) методом полимеразной цепной реакции (ГОНО-ГЕН) по ТУ 9398-009-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | наб | 1 | 5 203,80 | 5 359,91 | 5 307,88 | 5 290,53 |
| 472 | РНК вирусов пандемического гриппа А (Н1N1)подобных штамму А/California/04/2009(свиной грипп) | наб | 1 | 14 304,00 | 14 733,12 | 14 590,08 | 14 542,40 |
| 473 | Набор реагентов для исследования биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени (ФЕМОФЛОР) по ТУ 9398-020-46482062-2016 (Фемофлор 4) стрип (48 тестов) | наб | 1 | 10 884,00 | 11 210,52 | 11 101,68 | 11 065,40 |
| 474 | ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА | наб | 1 | 2 028,00 | 2 088,84 | 2 068,56 | 2 061,80 |
| 475 | КардиоГенетика Тромбофилия. Комплект реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии (8 точек) | наб | 1 | 30 048,00 | 30 949,44 | 30 648,96 | 30 548,80 |
| 476 | ОнкоГенетика BRCA. Комплект реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития рака молочной железы (8 точек) /Набор на 48 исследований | наб | 1 | 36 960,00 | 38 068,80 | 37 699,20 | 37 576,00 |
| 477 | Фемофлор 16 | наб | 1 | 17 355,00 | 17 875,65 | 17 702,10 | 17 644,25 |
| 478 | IgG к Sm протенам антигенам Смита (SM) уп/36 тестов | упак | 1 | 9 425,99 | 9 708,77 | 9 614,51 | 9 583,09 |
| 479 | ANA-8: ядерные и цитоплазматические антигены 8 (U1-RNP, SS-A, SS-B, snRNP/Sm, Sm, Scl-70, Jo-1, Cenp B),IgG | упак | 1 | 10 981,07 | 11 310,50 | 11 200,69 | 11 164,09 |
| 480 | ENA-6: ядерные и цитоплазматические антигены 6 (SS-A, SS-B, snRNP/Sm, Sm, Scl-70, Jo-1),IgG | упак | 1 | 11 046,64 | 11 378,04 | 11 267,57 | 11 230,75 |
| 481 | dsDNA (двуцепочечная ДНК),IgG | упак | 1 | 10 203,00 | 10 509,09 | 10 407,06 | 10 373,05 |
| 482 | Кардиолипин, IgG | упак | 1 | 10 702,14 | 11 023,20 | 10 916,18 | 10 880,51 |
| 483 | Вирус герпеса I и II типов, IgM | упак | 1 | 9 933,86 | 10 231,88 | 10 132,54 | 10 099,43 |
| 484 | Вирус герпеса I и II типов, IgG | упак | 1 | 9 752,80 | 10 045,38 | 9 947,86 | 9 915,35 |
| 485 | Вирус кори, IgM | упак | 1 | 12 927,71 | 13 315,54 | 13 186,26 | 13 143,17 |
| 486 | Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген (VCA), IgM II | упак | 1 | 9 317,27 | 9 596,79 | 9 503,62 | 9 472,56 |
| 487 | Вирус Эпштейна-Барр, капсидный антиген (VCA), IgG | упак | 1 | 8 969,83 | 9 238,92 | 9 149,23 | 9 119,33 |
| 488 | Helicobacter pylori, IgG | упак | 1 | 8 648,82 | 8 908,28 | 8 821,80 | 8 792,97 |
| 489 | Helicobacter pylori, IgA | упак | 1 | 10 344,91 | 10 655,26 | 10 551,81 | 10 517,33 |
| 490 | Промывочный буфер (инфекционные тесты) | упак | 1 | 2 658,16 | 2 737,90 | 2 711,32 | 2 702,46 |
| 491 | Промывочный буфер (аутоиммунные тесты) | упак | 1 | 5 627,55 | 5 796,38 | 5 740,10 | 5 721,34 |
| 492 | Раствор для санации | упак | 1 | 3 513,55 | 3 618,96 | 3 583,82 | 3 572,11 |
| 493 | раствор для промывки | упак | 1 | 3 175,90 | 3 271,18 | 3 239,42 | 3 228,83 |
| 494 | Антимитохондриальныеантитела Ig G к антигену М-2 (АМА-М2) уп/36тестов | упак | 1 | 10 639,50 | 10 958,69 | 10 852,29 | 10 816,83 |
| 495 | Ядерный антиген вируса Эпштейн-Барра | упак | 1 | 9 698,97 | 9 989,94 | 9 892,95 | 9 860,62 |
| 496 | Ранние антигены вируса Эпштейн-Барра Ig G уп/36тестов | упак | 1 | 9 992,58 | 10 292,36 | 10 192,43 | 10 159,12 |
| 497 | Печеночно-почечные микросомы IgG антитела LKM-1 уп/36 тестов | упак | 1 | 10 639,50 | 10 958,69 | 10 852,29 | 10 816,83 |
| 498 | IgA к протеогликанам клеточной стенки Sfccharomyces cerevisiae (ASCA-A)УП/36 тестов | упак | 1 | 11 286,35 | 11 624,94 | 11 512,08 | 11 474,46 |
| 499 | IgG к протеогликанам клеточной стенки Sfccharomyces cerevisiae (ASCA-G)УП/36 тестов | упак | 1 | 11 204,21 | 11 540,34 | 11 428,29 | 11 390,95 |
| 500 | Эритроциты ID-DiaCell О-А-В 5 % для методов определения группы крови на плоскости | наб | 1 | 5 032,50 | 5 183,48 | 5 133,15 | 5 116,38 |
| 501 | Пробирки с наполнителем цитрат Na 3,2% | упак | 1 | 954,55 | 983,19 | 973,64 | 970,46 |
| 502 | АП-HEN-1500 термоэтикетка 50х30 мм | шт | 1 | 700 | 721 | 714 | 711,67 |
| 503 | Набор изделий для экспресс- определения АВО и Резус- принадлежности крови человека ЭРИСТРОТЕСТ-ГРУППАКАРТ, 10 шт. | уп. | 1 | 105 | 108,15 | 107,1 | 106,75 |
| 504 | Термоэтикетка ТОП | уп | 1 | 472,5 | 486,68 | 481,95 | 480,38 |
| 505 | Набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации комплект 1- качественный анализ-100 определений | набор | 1 | 4 090,50 | 4 213,22 | 4 172,31 | 4 158,68 |
| 506 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса». | набор | 1 | 5 188,68 | 5 344,34 | 5 292,45 | 5 275,16 |
| 507 | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации» «Сифилис-АгКЛ-РМП», 1000 опр | набор | 1 | 6 439,50 | 6 632,69 | 6 568,29 | 6 546,83 |
| 508 | Набор реагентов для определения антител к Vi-антигену сальмонелл в реакции пассивной гемагглютинации «Vi-Сальмонелла РПГА» | набор | 1 | 5 586,00 | 5 753,58 | 5 697,72 | 5 679,10 |
| 509 | Reference Electrode Электрод референсный | шт | 1 | 28 702,40 | 29 563,47 | 29 276,44 | 29 180,77 |
| 510 | HGH Elecsys, cobas e Набор реагентов для определения гормона роста человека (ГРч) | шт | 1 | 33 274,23 | 34 272,46 | 33 939,71 | 33 828,80 |
| 511 | Elecsys proBNP II Elecsys and cobas e analyzers Набор реагентов для определения проМНП (про-мозгового натрийуретического пептида) (100 тестов) | шт | 1 | 52 563,50 | 54 140,40 | 53 614,77 | 53 439,56 |
| 512 | PreciControl Cardiac II Elecsys, cobas e Контрольная сыворотка II для маркеров заболеваний сердца | шт | 1 | 11 158,92 | 11 493,68 | 11 382,10 | 11 344,90 |
| 513 | Универсальный дилюент Cellpack | шт | 1 | 6 700,00 | 6 901,00 | 6 834,00 | 6 811,67 |
| 514 | Устройства для исследования проб крови Microvette с антикоагулянтом. | уп | 1 | 19 | 19,57 | 19,38 | 19,32 |
| 515 | Анти- Cellano смесь поликлональных Ig G анти- k человека | уп | 1 | 76 650,00 | 78 949,50 | 78 183,00 | 77 927,50 |
| 516 | Анти- Cw смесь поликлональных Ig M анти- k человека |  | 1 | 42 375,00 | 43 646,25 | 43 222,50 | 43 081,25 |
| 517 | Эритротест Цоликлон Анти-Челлано(к) Супер | мл | 1 | 220 | 226,6 | 224,4 | 223,67 |
| 518 | Игла бабочка IMPROVACUTER | уп | 1 | 830,25 | 855,16 | 846,86 | 844,09 |
| 519 | Q-GARD XL-4 LPM Картридж для финишной деионизации воды | шт | 1 | 81 549,00 | 83 995,47 | 83 179,98 | 82 908,15 |
| 520 | Opticap XL 4 w/Durapore - 4" 0.22um Фильтр финишной очистки | шт | 1 | 58 746,96 | 60 509,37 | 59 921,90 | 59 726,08 |
| 521 | VENT FILTER TANK 75-150 CO2 TRAP 0.45 Вентфильтр для встроенного резервуара объёмом 90 или 140 л. | шт | 1 | 83 389,50 | 85 891,19 | 85 057,29 | 84 779,33 |
| 522 | PE TANK MILLIPAK FILTER Фильтр для резервуара | шт | 1 | 15 534,05 | 16 000,07 | 15 844,73 | 15 792,95 |
| 523 | Q - Gard А-2 ( CP2ALLREST) | шт | 1 | 33 892,47 | 34 909,24 | 34 570,32 | 34 457,34 |
| 524 | PROGARD TS2 Картридж PROGARD TS2 | шт | 1 | 43 118,76 | 44 412,32 | 43 981,14 | 43 837,41 |
| 525 | Концентратор паразитов в кале Мини Парасеп, без этилацетата | наб | 1 | 13 702,50 | 14 113,58 | 13 976,55 | 13 930,88 |
| 526 | масло иммерсионное для микроскопии "МиниМед",100 мл | флакон | 1 | 757 | 779,71 | 772,14 | 769,62 |
| 527 | Набор реагентов для определения белка в моче "ЮНИ-ТЕСТ-БМ" | шт | 1 | 844,99 | 870,34 | 861,89 | 859,07 |
| 528 | Набор контрольных растворов белков мочи производства (для количественного определения белка в моче) БМ-КОНТРОЛЬ-ПГА | наб | 1 | 2 465,00 | 2 538,95 | 2 514,30 | 2 506,08 |
| 529 | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный тип А «Универсальный» | уп | 1 | 18 | 18,54 | 18,36 | 18,30 |
| 530 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 1000 мкл, стерильные, градуированныев | уп | 1 | 900 | 927 | 918 | 915,00 |
| 531 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 300 мкл, стерильные, градуированные, | уп | 1 | 800 | 824 | 816 | 813,33 |
| 532 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 20 мкл, стерильные, градуированные, 96 шт/штатив | уп | 1 | 700 | 721 | 714 | 711,67 |
| 533 | Наконечники для дозаторов 0,1-10 мкл, универс.,стерильный, с фильтром, без ДНК-аз,РНК-аз,,Jet Bio-Filtration, | уп | 1 | 2 832,00 | 2 916,96 | 2 888,64 | 2 879,20 |
| 534 | Наконечники для дозаторов 10-300 мкл, универс.,стерильный, с фильтром, без ДНК-аз,РНК-аз,,Jet Bio-Filtration, | уп | 1 | 3 772,80 | 3 885,98 | 3 848,26 | 3 835,68 |
| 535 | Наконечники для дозаторов 100-1000мкл, универс.,стерильный, с фильтром, без ДНК-аз,РНК-аз,,Jet Bio-Filtration, | уп | 1 | 4 712,00 | 4 853,36 | 4 806,24 | 4 790,53 |
| 536 | Зонд цитощетка Rovers Cervex-Brush Combi | уп | 1 | 5 700,00 | 5 871,00 | 5 814,00 | 5 795,00 |
| 537 | Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником | уп | 1 | 322 | 331,66 | 328,44 | 327,37 |
| 538 | Кювет одноразовый с шариками ( обьем 250 мкл, обьем пробы 50 мкл ) уп/ 1000 шт | уп | 1 | 7 650,00 | 7 879,50 | 7 803,00 | 7 777,50 |
| 539 | Стекло покровное 18*18 мм 1000 шт/уп | уп | 1 | 381 | 392,43 | 388,62 | 387,35 |
| 540 | Стекло покровное 24*24 мм 1000 шт/уп | уп | 1 | 472 | 486,16 | 481,44 | 479,87 |
| 541 | Чашка по типу чашек Петри двухсекционная, Ø 90 мм, п/с, стерильная, уп. 20 шт./кор.500 шт. | уп | 1 | 420 | 432,6 | 428,4 | 427,00 |
| 542 | Чашка Петри одноразовая двухсекционная ЧБН2-В-14*90, п/с, стерильная | уп | 1 | 234 | 241,02 | 238,68 | 237,90 |
| 543 | Чашка Петри одноразовая ЧБН1-В-14*90, п/с, стерильная, Перинт, уп.20шт/кор.480 шт | уп | 1 | 172,6 | 176,32 | 173 | 172,80 |
| 544 | Чашка Петри пластмассовая однократного применения диаметром 90 мм вентилируемая, односекционная в групповой упаковке, стерильная | шт | 1 | 300 | 309 | 306 | 305,00 |
| 545 | Чашка Петри пластмассовая однократного применения диаметром 90 мм невентилируемая, односекционная в групповой упаковке, п/с, уп.20 шт | уп | 1 | 375 | 386,25 | 382,5 | 381,25 |
| 546 | Набор реагентов диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА, жидкий "Микроген" | наб | 1 | 5 000,00 | 5 150,00 | 5 100,00 | 5 083,33 |
| 547 | Этикетки для встроенного принтера | шт | 1 | 12 040,00 | 12 401,20 | 12 280,80 | 12 240,67 |
| 548 | Крышка для контейнера Meditainer MTC 30 с маленькой красной крышкой | шт | 1 | 7 280,00 | 7 498,40 | 7 425,60 | 7 401,33 |
| 549 | Контейнер Meditainer MTC 30 | шт | 1 | 15 400,00 | 15 862,00 | 15 708,00 | 15 656,67 |
| 550 | Тележка Meditrans MTW 30 с педалью, ручкой и белой крышкой | шт | 1 | 224 000,00 | 230 720,00 | 228 480,00 | 227 733,33 |
| 551 | Лента для встроенного принтера (термо) | шт | 1 | 6 440,00 | 6 633,20 | 6 568,80 | 6 547,33 |
| 552 | Крышка для контейнера Meditainer MTC 30 без маленькой красной крышки | шт | 1 | 6 580,00 | 6 777,40 | 6 711,60 | 6 689,67 |
| 553 | Красная крышка для HG0005 | шт | 1 | 700 | 721 | 714 | 711,67 |
| 554 | 2 % раствор теллурита калия | уп | 1 | 525 | 540,75 | 535,5 | 533,75 |
| 555 | полоски для определения Ph |  | 1 | 950 | 978,5 | 969 | 965,83 |
| 556 | Транспортная среда для биопроб СТОР-Ф | наб | 1 | 1 044,00 | 1 075,32 | 1 064,88 | 1 061,40 |
| 557 | Фемофлор 16 | наб | 1 | 12 369,39 | 12 740,47 | 12 616,78 | 12 575,55 |
| 558 | Набор реагентов для выявления НК возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека методом ОТ-ПЦР (ОРЗ ВирусКомплекс) | наб | 1 | 16 908,00 | 17 415,24 | 17 246,16 | 17 189,80 |
| 559 | Система транспортная со средой для вирусов | наб | 1 | 240 | 247,2 | 244,8 | 244,00 |
| 560 | комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала | наб | 1 | 5 025,00 | 5 175,75 | 5 125,50 | 5 108,75 |
| 561 | Комплект реагентов для получения к ДНК на матрице РНК | наб | 1 | 6 396,00 | 6 587,88 | 6 523,92 | 6 502,60 |
| 562 | Вирус папилломы человека | наб | 1 | 8 619,60 | 8 878,19 | 8 791,99 | 8 763,26 |
| 563 | Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот | наб | 1 | 3 596,00 | 3 703,88 | 3 667,92 | 3 655,93 |
| 564 | Штатив рабочее место 200х0,2 мл | шт | 1 | 4 542,30 | 4 678,57 | 4 633,15 | 4 618,01 |
| 565 | Штатив рабочее место 50х1,5 мл | шт | 1 | 3 230,85 | 3 327,78 | 3 295,47 | 3 284,70 |
| 566 | Штатив рабочее место для стрипованных пробирок 96х0,2 мл | шт | 1 | 2 672,25 | 2 752,42 | 2 725,70 | 2 716,79 |
| 567 | Контрольный материал BF XN CHECK BF | шт | 1 | 60 984,00 | 62 813,52 | 62 203,68 | 62 000,40 |
| 568 | Калибрационный материал XN CAL PF XN CAL PF | шт | 1 | 5 445,00 | 5 608,35 | 5 553,90 | 5 535,75 |
| 569 | Калибрационный материал XN CAL XN CAL 3 | шт | 1 | 4 961,00 | 5 109,83 | 5 060,22 | 5 043,68 |
| 570 | Reaction Cuvettes CS уп/3000шт | уп | 1 | 24 816,00 | 25 560,48 | 25 312,32 | 25 229,60 |
| 571 | Эколаб Клиника-Мокрота комплект № 1 | наб | 1 | 3 042,00 | 3 133,26 | 3 102,84 | 3 092,70 |
| 572 | Парафильм 100 мм х 38м | шт | 1 | 4 300,00 | 4 429,00 | 4 386,00 | 4 371,67 |
| 573 | Контейнер лабораторный для взятия проб стерильный , 120 мл с завинчивающий крышкой уп/ 200 шт |  | 1 | 2 175,00 | 2 240,25 | 2 218,50 | 2 211,25 |
| 574 | Бест анти-ВГС комп. 4, подтвержд./ тест 48 (6*8) уп/12х4 | наб | 1 | 4 630,50 | 4 769,42 | 4 723,11 | 4 707,68 |
| 575 | Вектогеп В -HBs- антиген подтверждающий тест-стрип (комплект 1) уп/6х8 | наб | 1 | 3 753,00 | 3 865,59 | 3 828,06 | 3 815,55 |
| 576 | Helicodscterpylori -CagA - антитела | наб | 1 | 7 249,50 | 7 466,99 | 7 394,49 | 7 370,33 |
| 577 | Вектор -Бест Набор "Корь Ig G " или пр-во Эколаб(кат. №19.02),для иммуноферментного анализа уп/96 | наб | 1 | 7 092,00 | 7 304,76 | 7 233,84 | 7 210,20 |
| 578 | Сифилис РПГА- тест набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемаглютинации (комплект № 1) | наб | 1 | 4 825,00 | 4 969,75 | 4 921,50 | 4 905,42 |
| 579 | РПГА-БЕСТ антипаллидум , набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции гемагглютинации . | наб | 1 | 3 083,80 | 3 176,31 | 3 145,48 | 3 135,20 |
| 580 | сыворотка для диагностики сифилиса контрольная , положительная для РСК 10 ампул по 1 мл "МикроГЕН" | наб | 1 | 2 980,00 | 3 069,40 | 3 039,60 | 3 029,67 |
| 581 | ХламиБестС.trachomatis Ig G | наб | 1 | 4 869,47 | 5 015,55 | 4 966,86 | 4 950,63 |
| 582 | ХламиБест С.trachomatis Ig А | наб | 1 | 5 544,94 | 5 711,29 | 5 655,84 | 5 637,36 |
| 583 | Бест анти ВГС комплект № 2 | наб | 1 | 13 279,27 | 13 677,64 | 13 544,85 | 13 500,59 |
| 584 | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа), 2,0 мл, с дел., п/п | шт | 1 | 420 | 432,6 | 428,4 | 427,00 |
| 585 | Миропробирка 0,2 мл, тип Эппендорф, стерильная, без ДНКаз и РНКаз, п/п, Jet Bio-Filtration, | упак | 1 | 5 936,76 | 6 114,86 | 6 055,50 | 6 035,71 |
| 586 | Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником), стерильно, уп.100шт./2000, Гритмед | уп | 1 | 930 | 957,9 | 948,6 | 945,50 |
| 587 | Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником), стерильно, уп.100шт./2000, Гритмед | уп | 1 | 930 | 957,9 | 948,6 | 945,50 |
| 588 | Пробирка полимерная с наполнителем (зондом с хлопковым наконечником), стерильно | уп | 1 | 1 260,00 | 1 297,80 | 1 285,20 | 1 281,00 |
| 589 | Контейнер лабораторный для взятия проб стерильный , 30 мл с завинчивающий крышкой и ложкой | уп | 1 | 5 304,00 | 5 463,12 | 5 410,08 | 5 392,40 |
| 590 | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа), 0,5 мл, с дел.п/п | уп | 1 | 561 | 577,83 | 572,22 | 570,35 |
| 591 | Реагент для транспортировки и хранения клинического материала "Транспортная среда с муколитиком "АмплиПрайм ТСМ". | шт | 1 | 825 | 849,75 | 841,5 | 838,75 |
| 592 | диски с офлоксацином | шт | 1 | 246,5 | 253,9 | 251,43 | 250,61 |
| 593 | диски с тобрамицином | шт | 1 | 246,5 | 253,9 | 251,43 | 250,61 |
| 594 | диски с тетрациклином | шт | 1 | 246,5 | 253,9 | 251,43 | 250,61 |
| 595 | диски с фузидиевой кислотой | шт | 1 | 246,5 | 253,9 | 251,43 | 250,61 |
| 596 | диски с рифампицином | шт | 1 | 246,5 | 253,9 | 251,43 | 250,61 |
| 597 | диски с триметопримом и сульфометоксазолом | шт | 1 | 246,5 | 253,9 | 251,43 | 250,61 |
| 598 | Пробирки с активатором свертывания 13*100, 6 мл, прозрачная этикетка, упаковка 100 шт | упак |  | 1 351,00 | 1 391,53 | 1 378,02 | 1 373,52 |
| 599 | Пробирки с наполнителем цитрат Na 3,8%, 13*75, 3,5 мл, бумажная этикетка, упаковка 100 шт | упак | 1 | 809,2 | 833,48 | 825,38 | 822,69 |
| ИТОГО начальная максимальная Сумма цен единиц товаров, руб. | 8 706 245,47 | 8 967 255,00 | 8 880 367,38 | 8 851 289,28 |

** В случае указания торгового наименования или производетля читать: «…или эквивалент».

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43.

Сроки  поставки товара: до 31.12.2023 года

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 50 (Пятидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, терапевтический корпус 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ____________ 2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.