УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 204/19

о проведении повторного запроса котировок на  право заключения договора поставки увлажнителей с интегрированным генератором потока для нужд НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки увлажнителей с интегрированным генератором потока для нужд НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»:

| Увлажнитель с интегрированным генератором потока |
| --- |
| Требуемое кол-во, компл. | 2 |
| 1 | Общие характеристики | Величина | Наличие |
| 1.1 | Предназначен для лечения самостоятельно дышащих пациентов, состояние которых требует подачи интенсивного потока подогретой и увлажненной дыхательной смеси газов. |  | Наличие |
| 1.2 | Многоуровневая, интеллектуальная система тревог для обеспечения максимальной безопасности пациента |  | Наличие |
| 2 | Сигналы: |  |  |
| 2.1 | Тип сигнала - звуковой |  | Наличие |
| 2.2 | Тип сигнала – визуально-информационный |  | Наличие |
| 3 | Технические характеристики |  |  |
| 3.1 | Частота переменного тока в сети 50-60 Гц |  | Наличие |
| 3.3 | Сетевое напряжение/сила тока 220-240 В 1,8 А (2,0 А макс.) |  | Наличие |
| 3.4 | Сила звука сигнала превышает 45 дБА на расстоянии 1 м. |  | Наличие |
| 3.5 | Пауза звукового сигнала | Не более 115 сек. | Наличие |
| 3.6 | Влажность: |  |  |
| 3.6.1 | при заданном значении температуры, равном 37 °C | 33 мг/л и более | Наличие |
| 3.6.2 | при заданном значении температуры, равном 34 °C | 10 мг/л и более | Наличие |
| 3.6.3 | при заданном значении температуры, равном 31 °C | 10 мг/л и более | Наличие |
| 3.7 | Максимальная температура подаваемых газов | 43°C | Наличие |
| 3.8 | Диапазоны потока (по умолчанию) | 10 - 60 л/мин | Наличие |
| 3.9 | Диапазон потока для режима работы с пациентами детского возраста | 2 - 25 л/мин | Наличие |
| 3.12 | Максимальный вход кислорода | 60 л/мин | Наличие |
| 3.13 | Точность кислородного анализатора (в пределах диапазона 25-95% O2) | ± 2.5 + 2.5% уровня газа | Наличие |
| 3.14 | Температура окружающей эксплуатации | 18-28°C | Наличие |
| 3.16 | Относительная влажность окружающей среды | 10-95 % | Наличие |
| 3.18 | Размер | 295 x 170 x 175 мм | Наличие |
| 3.17 | Вес (само устройство без принадлежностей) | не более 2.5 кг. | Наличие |
| 4 | Комплектация 1 набора: |  |  |
| 4.1 | База увлажнителя с интегрированным генератором потока | 1 шт |  |
| 4.2 | Упаковочная транспортная сумка | 1 шт |  |
| 4.3 | Набор для дезинфекции | 1 шт |  |
| 4.4 | Адаптер для входного кислородного порта | 1 шт |  |
| 4.5 | Воздушный фильтр | 2 шт |  |
| 4.6 | Шнур питания от электросети | 1 шт |  |
| 4.7 | Руководство пользователя. | 1 шт |  |
| Мобильная напольная стойка |
| Требуемое кол-во, шт. | 2 |
| 1 | Общие характеристики | Величина | Наличие |
| 1.1 | Предназначена для крепления аппарата увлажнителя для транспортировки в условиях лечебного учреждения. |  | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Высота стойки в собранном виде, не более (мм). | 1600 | Наличие |
| 2.2 | Два двусторонних крепления вида “Ласточкин хвост” на высоте не менее 260 мм и не более 280 мм и не менее 580 мм и не более 590 мм с максимально допустимым весом для установки – не ниже 40 кг и не ниже 8 кг соответственно. |  | Наличие |
| 2.3 | На высоте не ниже 1100 мм и не выше 1120 мм расположена прорезиненная ручка для удобства перемещения напольной стойки. |  | Наличие |
| 2.4 | В верхней части стойки располагается двойной крюк с возможностью установки емкостей с максимально допустимым весом – 5 кг (5000 мл) |  | Наличие |
| 2.5 | Мобильность обеспечивается за счет четырех прорезиненных колес шириной не более 28 мм и не менее 20 мм. |  | Наличие |
| 2.6 | Материалы | Нержавеющая сталь, цинк | Наличие |
| 2.7 | Количество в упаковке: не менее 1 шт. |  | Наличие |
| Подставка для системы с генератором |
| Требуемое кол-во, шт. | 2 |
| 1 | Общие характеристики | Величина | Наличие |
|  | Подставка для размещения высокопоточного увлажнителя на мобильную напольную стойку с клеймящимися на подставку и аппарат подушечками и штифтами для фиксации аппарата в устойчивом вертикальном положении. Закрепление на мобильное напольной стойке осуществляется зажимом в креплении типа “Ласточкин хвост”. |  | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Общая ширина подставки, мм | От 190 до 195 | Наличие |
| 2.2 | Ширина площадки под аппарат, мм | От 171 до 180 | Наличие |
| 2.3 | Длина подставки, мм | От 303 до 310 | Наличие |
| 2.4 | Высота штифтов, мм. | 30 | Наличие |
| 2.5 | Материал | оцинкованная сталь | Наличие |
| 2.6 | Количество в упаковке, не менее, шт. | 1 | Наличие |
| Дыхательный контур (включающий камеру и адаптер) |
| Требуемое кол-во, уп. | 2 |
| 1 | Универсальный дыхательный контур, представленный комплектом из нагреваемой дыхательной трубки для подачи увлажненных респираторных газов и камеры для воды. |  | Наличие |
| 2 | Состав комплекта: |  |  |
| 2.1 | Самозаполняемая универсальная камера увлажнителя: Постоянный объем сжатия: Номинальный – 280 мл. Максимальный – 370 мл. Максимальный объем воды: 167 мл. Растяжимость емкости увлажнителя: 0,4 мл/см Н2О Максимальное рабочее давление: 8 кПа. Сопротивление потоку 60 л/мин: 0.52 см Н2О Утечка газа <100 мл/мин. Максимальный пиковый поток 180 л/мин (без вероятности разбрызгивания воды). Материалы: Материал изготовления нагревающей пластины – Анодированный алюминий. Материал корпуса – АБС Полилак и Полистирол/К- ресин Уплотнитель емкости – Сантопрен. Поплавковая система – Полипропилен. Клапанное устройство – Силикон |  | Наличие |
| 2.2 | Контур: представляет собой нагреваемую двойным спиральным проводом дыхательную трубку со встроенным датчиком температуры для подачи увлажненных респираторных газов. С одной стороны дыхательной трубки синяя подвижная муфта внутренним диаметром 26 мм, подключаемая к аппарату для дальнейшего поддержания необходимой температуры внутри контура. Другая сторона представлена специфичным коннектором с внутренним диаметром 17 мм для подключения интерфейса пациента. Дыхательная трубка снабжена зажимом для фиксации на одежде или постельном белье. Длина контура без интерфейса: 1,8 м Диаметр основной дыхательной линии: 22 мм. Материал: Полипропилен, Полиэтилен, не содержит Латекс |  | Наличие |
| 3 | Количество в упаковке, не менее | 10 шт. | Наличие |
| 3.1 | Каждый комплект клинически чисто упакован. |  | Наличие |
| Назальные взрослые канюли |
| Требуемое кол-во, уп. | 2 |
| 1 | Одноразовые назальные взрослые канюли используются для удобной и эффективной доставки оптимально увлажненной дыхательной смеси (температурой 37°С и влажностью 44мг/л) с варьированием потока при проведении респираторной терапии. Назальные канюли с широким отверстием выполнены в виде нестерильной полужёсткой трубки для введения в ноздри пациента, фиксируется на шее при помощи эластичного шнура. Данное медицинское изделие может быть использовано в различных видах терапии дыхательных системы, включая высокоскоростной назальный поток, низкоскоростной поток кислорода и увлажняющую терапию. |  | Наличие |
| 2 | Компоненты системы: Мягкие назальный канюли анатомической формы; Гибкая, устойчивая к перекручиванию, дыхательная трубка; Шарнирный коннектор со внутренней резьбой серого цвета; Гибкая шарнирная рукоятка белого цвета; Шнур синего цвета для крепления на шее пациента с разъемной клипсой; Защелка назальной канюли; Эластичный головной ремень. |  | Наличие |
| 3 | Технические характеристики: Диапазон допустимого потока | от 10 до 60 л/мин | Наличие |
| 3.1 | Сопротивление при скорости потока 40 л/мин. | 0.59 кПа (6 см H2O) | Наличие |
| 3.2 | Размер | М (Средний) | Наличие |
| 3.3 | Диаметр назальных трубок, мм | 6 | Наличие |
| 3.4 | Расстояние между назальными трубками, мм | 10 | Наличие |
| 3.5 | Диапазон температур окружающей среды, ℃ Длина системы от канюли до коннектора, мм | 18-28 320 | Наличие |
| 3.6 | Материалы: Канюля – термопластичный эластомер; Гибкая дыхательная трубка - полиэфир-эфирный эластомер; Шарнирный коннектор – полиэтилен, высокой плотности полипропилен; Гибкая шарнирная рукоятка – термопластичный эластомер; Шнур для крепления – полиэстер; Защелка назальной канюли - высокой плотности полипропилен; Эластичный головной ремень – полиэстер и лайкра; Нормативные требования: Исполнение в соответствие с требованием ISO 8185:2007, ISO 5367:2014, ISO 13 485 относительно совместимости и безопасности. Каждая канюля клинически чисто упакована. |  | Наличие |
| 3.7 | Количество в упаковке, не менее | 20 шт. | Наличие |
| Флоуметр кислорода штекерный (расходомер кислорода с прямым подключением) |
| Требуемое кол-во, шт. | 2 |
| 1 | Флоуметры должны иметь Декларацию соответствия и Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ |  | Наличие |
| 2 | Регулятор потока кислорода (флуометр) должен представлять собой безпоплавковое устройство без прозрачной колбы. |  | Наличие |
| 3 | Принцип регулирования должен быть основан на пропускании потока через калиброванные отверстия. |  | Наличие |
| 4 | Регулятор должен быть оснащен поворотным переключателем для установки требуемого потока кислорода. |  | Наличие |
| 5 | Величина установленного потока в литрах/минуту должна соответствовать цифре, установленной в индикаторном окошке на боковой цилиндрической поверхности регулятора. |  | Наличие |
| 6 | Величина установленного потока может быть, л/мин: | 0; 2; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 45; 50 |  |
| 7 | Рабочее входное давление регулятора должно быть | 4 бара |  |
| 8 | Подключения: | вход - штеккер стандарта DIN13260, выход - штуцер наружная резьба 9/16" |  |
| 9 | Габариты регулятора, не более: | диаметр (без штеккера DIN) 37 мм, высота 56 мм. |  |
| 10 | Вес флоуметра (без штекера DIN) не более | 98 г |  |
| 11 | Используемые материалы: корпус флоуметра - анодированный алюминий, пластиковые детали (шкала и поворотный переключатель) непрозрачный пластик на основе поликарбоната, внутренние детали - нержавеющая сталь. |  | Наличие |
| 12 | В комлекте с флуометром должен быть переходник ёлочка для подключения шланга. |  | Наличие |

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 699 482 (Шестьсот девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увлажнитель с интегрированным генератором потока с принадлежностями | 2 | 214 400,00 | 219 760,00 | 211 184,00 |
| 2 | Флуометр | 2 | 14 400,00 | 14 760,00 | 14 184,00 |
| 3 | Мобильная стойка | 2 | 31 351,00 | 32 135,00 | 30 881,00 |
| 4 | Подставка | 2 | 10 445,00 | 10 706,00 | 10 288,00 |
| 5 | Дыхательный контур, 10 шт. в упаковке. | 2 | 44 825,00 | 45 946,00 | 44 152,00 |
| 6 | Назальная канюля взрослая средняя, 20 шт. в упаковке. | 2 | 33 158,00 | 33 987,00 | 32 661,00 |
| Сумма, руб. |  | 697 158,00 | 714 588,00 | 686 700,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 699 482,00 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30%, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 7 (Семи) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 (Трех) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.