УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Емец Л.А.

«___» ____________ 20___ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №210618

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки

медицинских изделий и расходных материалов

во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ

ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Гавриченкова Елена Анатольевна – агент по снабжению сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com; mts2@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94; 8 (499) 623-41-35

Предметы процедуры закупки:

ЛОТ №1 Запрос котировок на  право заключения договора поставки перчаток медицинских смотровых во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № пп | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные BENOVY Малайзия. Раазмер № 6,5 | Перчатки хирургические стерильные широко используются в хирургии. Изделие имеет анатомическую форму, что предотвращает преждевременную усталость руки при длительных операциях. Изделие гипоаллергенно. Использована специальная интенсивная технология очистки. - хирургические перчатки BENOVY производятся с минимальным содержанием протеинов и аллергенов, снижая тем самым риск раздражения. Поверхность перчатки полностью текстурирована и обеспечивает надежный захват медицинских инструментов. Прочная манжета, с закатанным вовнутрь валиком, обеспечивает отличное облегание при этом не сдавливая запястье. Цвет: белый. Длина (мм) - не менее 280. Ширина ладони (мм): 6.0 - 77 +/-5; 6.5 - 83 +/-5; 7.5 - 89 +/-5; 7.5 - 95 +/-5; 8 - 102 +/-6; 8.5 - 108 +/-6; 9 - 114 +/-6. Одинарная толщина стенок (размер М) - Палец: 0.15 +/-0.02; Ладонь: 0.13 +/-0.02; Манжета: 0.12 +/-0.02. Вес (размер М) - 7,8 гр. Герметичность (AQL) - 1,5. Прочность при растяжении (МПа): до старения - min 24; после старения - min 18. Удлинение к разрыву (%): до старения - min 750; после старения - min 560. Количество в упаковке/транспортном коробе: 1 пара в конверте; 50 пар в диспенсере; 400 пар в гофрокоробе. Страна-производитель: Малайзия. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. | пара | 2000 |
|  | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные BENOVY Малайзия. Раазмер № 7,0 | Перчатки хирургические стерильные широко используются в хирургии. Изделие имеет анатомическую форму, что предотвращает преждевременную усталость руки при длительных операциях. Изделие гипоаллергенно. Использована специальная интенсивная технология очистки. - хирургические перчатки BENOVY производятся с минимальным содержанием протеинов и аллергенов, снижая тем самым риск раздражения. Поверхность перчатки полностью текстурирована и обеспечивает надежный захват медицинских инструментов. Прочная манжета, с закатанным вовнутрь валиком, обеспечивает отличное облегание при этом не сдавливая запястье. Цвет: белый. Длина (мм) - не менее 280. Ширина ладони (мм): 6.0 - 77 +/-5; 6.5 - 83 +/-5; 7.5 - 89 +/-5; 7.5 - 95 +/-5; 8 - 102 +/-6; 8.5 - 108 +/-6; 9 - 114 +/-6. Одинарная толщина стенок (размер М) - Палец: 0.15 +/-0.02; Ладонь: 0.13 +/-0.02; Манжета: 0.12 +/-0.02. Вес (размер М) - 7,8 гр. Герметичность (AQL) - 1,5. Прочность при растяжении (МПа): до старения - min 24; после старения - min 18. Удлинение к разрыву (%): до старения - min 750; после старения - min 560. Количество в упаковке/транспортном коробе: 1 пара в конверте; 50 пар в диспенсере; 400 пар в гофрокоробе. Страна-производитель: Малайзия. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. | пара | 6000 |
|  | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные BENOVY Малайзия. Раазмер № 7,5 | Перчатки хирургические стерильные широко используются в хирургии. Изделие имеет анатомическую форму, что предотвращает преждевременную усталость руки при длительных операциях. Изделие гипоаллергенно. Использована специальная интенсивная технология очистки. - хирургические перчатки BENOVY производятся с минимальным содержанием протеинов и аллергенов, снижая тем самым риск раздражения. Поверхность перчатки полностью текстурирована и обеспечивает надежный захват медицинских инструментов. Прочная манжета, с закатанным вовнутрь валиком, обеспечивает отличное облегание при этом не сдавливая запястье. Цвет: белый. Длина (мм) - не менее 280. Ширина ладони (мм): 6.0 - 77 +/-5; 6.5 - 83 +/-5; 7.5 - 89 +/-5; 7.5 - 95 +/-5; 8 - 102 +/-6; 8.5 - 108 +/-6; 9 - 114 +/-6. Одинарная толщина стенок (размер М) - Палец: 0.15 +/-0.02; Ладонь: 0.13 +/-0.02; Манжета: 0.12 +/-0.02. Вес (размер М) - 7,8 гр. Герметичность (AQL) - 1,5. Прочность при растяжении (МПа): до старения - min 24; после старения - min 18. Удлинение к разрыву (%): до старения - min 750; после старения - min 560. Количество в упаковке/транспортном коробе: 1 пара в конверте; 50 пар в диспенсере; 400 пар в гофрокоробе. Страна-производитель: Малайзия. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. | пара | 8000 |
|  | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные BENOVY Малайзия. Раазмер № 8,0 | Перчатки хирургические стерильные широко используются в хирургии. Изделие имеет анатомическую форму, что предотвращает преждевременную усталость руки при длительных операциях. Изделие гипоаллергенно. Использована специальная интенсивная технология очистки. - хирургические перчатки BENOVY производятся с минимальным содержанием протеинов и аллергенов, снижая тем самым риск раздражения. Поверхность перчатки полностью текстурирована и обеспечивает надежный захват медицинских инструментов. Прочная манжета, с закатанным вовнутрь валиком, обеспечивает отличное облегание при этом не сдавливая запястье. Цвет: белый. Длина (мм) - не менее 280. Ширина ладони (мм): 6.0 - 77 +/-5; 6.5 - 83 +/-5; 7.5 - 89 +/-5; 7.5 - 95 +/-5; 8 - 102 +/-6; 8.5 - 108 +/-6; 9 - 114 +/-6. Одинарная толщина стенок (размер М) - Палец: 0.15 +/-0.02; Ладонь: 0.13 +/-0.02; Манжета: 0.12 +/-0.02. Вес (размер М) - 7,8 гр. Герметичность (AQL) - 1,5. Прочность при растяжении (МПа): до старения - min 24; после старения - min 18. Удлинение к разрыву (%): до старения - min 750; после старения - min 560. Количество в упаковке/транспортном коробе: 1 пара в конверте; 50 пар в диспенсере; 400 пар в гофрокоробе. Страна-производитель: Малайзия. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. | пара | 1200 |
|  | Перчатки латексные хирургические неопудренные текстурированные BENOVY Малайзия. Раазмер № 9 | Перчатки хирургические стерильные широко используются в хирургии. Изделие имеет анатомическую форму, что предотвращает преждевременную усталость руки при длительных операциях. Изделие гипоаллергенно. Использована специальная интенсивная технология очистки. - хирургические перчатки BENOVY производятся с минимальным содержанием протеинов и аллергенов, снижая тем самым риск раздражения. Поверхность перчатки полностью текстурирована и обеспечивает надежный захват медицинских инструментов. Прочная манжета, с закатанным вовнутрь валиком, обеспечивает отличное облегание при этом не сдавливая запястье. Цвет: белый. Длина (мм) - не менее 280. Ширина ладони (мм): 6.0 - 77 +/-5; 6.5 - 83 +/-5; 7.5 - 89 +/-5; 7.5 - 95 +/-5; 8 - 102 +/-6; 8.5 - 108 +/-6; 9 - 114 +/-6. Одинарная толщина стенок (размер М) - Палец: 0.15 +/-0.02; Ладонь: 0.13 +/-0.02; Манжета: 0.12 +/-0.02. Вес (размер М) - 7,8 гр. Герметичность (AQL) - 1,5. Прочность при растяжении (МПа): до старения - min 24; после старения - min 18. Удлинение к разрыву (%): до старения - min 750; после старения - min 560. Количество в упаковке/транспортном коробе: 1 пара в конверте; 50 пар в диспенсере; 400 пар в гофрокоробе. Страна-производитель: Малайзия. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. | пара | 400 |
|  | Перчатки латексные смотровые неопудренные текстурированные однократного хлорирования BENOVY Малайзия Размер: № S | Перчатки смотровые нестерильные подходят для всех видов обследования, диагностики, стоматологии и проведения различных лабораторных исследований. Изделие изготовлено из натурального природного латекса, а внутренняя поверхность обработана с помощью однократного хлорирования. Поверхность перчаток полностью текстурированная, что обеспечивает более лучшее удержание инструмента в руке. Имеют универсальную (плоскую) форму и валик, скрученный вовнутрь, что препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает комфорт при работе. Цвет: бежевый, Длина (мм) - не менее 240 Ширина ладони (мм): XS - 76+/-3; S - 84+/-3; M - 94+/-3; L - 105+/-3; XL - 113+/-3 Одинарная толщина стенок (размер М) - Палец 0,11+/-0,02; Ладонь 0,10+/-0,02; Вес (размер М) - 5,4 гр; Герметичность (AQL) - 1,5. Прочность при растяжении (МПа): до старения - min 18; после старения - min 14. Удлинение к разрыву (%): до старения - min 650; после старения - min 500. Количество в упаковке/транспортном коробе: 50/500 пар. Страна-производитель: Малайзия. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. | пара | 50000 |
|  | Перчатки латексные смотровые неопудренные текстурированные однократного хлорирования BENOVY Малайзия Размер: № M | Перчатки смотровые нестерильные подходят для всех видов обследования, диагностики, стоматологии и проведения различных лабораторных исследований. Изделие изготовлено из натурального природного латекса, а внутренняя поверхность обработана с помощью однократного хлорирования. Поверхность перчаток полностью текстурированная, что обеспечивает более лучшее удержание инструмента в руке. Имеют универсальную (плоскую) форму и валик, скрученный вовнутрь, что препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает комфорт при работе. Цвет: бежевый, Длина (мм) - не менее 240 Ширина ладони (мм): XS - 76+/-3; S - 84+/-3; M - 94+/-3; L - 105+/-3; XL - 113+/-3 Одинарная толщина стенок (размер М) - Палец 0,11+/-0,02; Ладонь 0,10+/-0,02; Вес (размер М) - 5,4 гр; Герметичность (AQL) - 1,5. Прочность при растяжении (МПа): до старения - min 18; после старения - min 14. Удлинение к разрыву (%): до старения - min 650; после старения - min 500. Количество в упаковке/транспортном коробе: 50/500 пар. Страна-производитель: Малайзия. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. | пара | 50000 |
|  | Перчатки латексные смотровые неопудренные текстурированные однократного хлорирования BENOVY Малайзия Размер: № L | Перчатки смотровые нестерильные подходят для всех видов обследования, диагностики, стоматологии и проведения различных лабораторных исследований. Изделие изготовлено из натурального природного латекса, а внутренняя поверхность обработана с помощью однократного хлорирования. Поверхность перчаток полностью текстурированная, что обеспечивает более лучшее удержание инструмента в руке. Имеют универсальную (плоскую) форму и валик, скрученный вовнутрь, что препятствует скатыванию перчатки и обеспечивает комфорт при работе. Цвет: бежевый, Длина (мм) - не менее 240 Ширина ладони (мм): XS - 76+/-3; S - 84+/-3; M - 94+/-3; L - 105+/-3; XL - 113+/-3 Одинарная толщина стенок (размер М) - Палец 0,11+/-0,02; Ладонь 0,10+/-0,02; Вес (размер М) - 5,4 гр; Герметичность (AQL) - 1,5. Прочность при растяжении (МПа): до старения - min 18; после старения - min 14. Удлинение к разрыву (%): до старения - min 650; после старения - min 500. Количество в упаковке/транспортном коробе: 50/500 пар. Страна-производитель: Малайзия. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. | пара | 40000 |

ЛОТ №2 Запрос котировок на  право заключения договора поставки перчаток медицинских операционных во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № пп | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии Gammex Latex Enlite Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 6,0 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 600 |
|  | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии Gammex Latex Enlite Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 6,5 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 600 |
|  | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии Gammex Latex Enlite Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 7,0 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 2000 |
|  | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии Gammex Latex Enlite Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 7,5 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 2000 |
|  | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии Gammex Latex Enlite Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 8,0 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 2000 |
|  | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Gammex Latex Powdered Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 6,0 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для хирургических операций, в том числе продолжительных. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме) | пары | 400 |
|  | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Gammex Latex Powdered Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 6½ (S) | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для хирургических операций, в том числе продолжительных. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме) | пары | 600 |
|  | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Gammex Latex Powdered Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 7,0 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для хирургических операций, в том числе продолжительных. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме) | пары | 1800 |
|  | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Gammex Latex Powdered Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 7½ (M) | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для хирургических операций, в том числе продолжительных. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме) | пары | 1600 |
|  | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии Gammex Latex Powdered Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 8,0 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для хирургических операций, в том числе продолжительных. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика). Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме) | пары | 1800 |
|  | Перчатки хирургические полиизопреновые Gammex Non-Latex PI Underglove Ansell Healthcare Europe NV Шри-Ланка Размер: № 7,0 | Перчатки хирургические из синтетического материала раствора термоэластопласта (полиизопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные, для хирургических операций. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости смены и одевания перчатки. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,19 мм для обеспечения тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) для возможности цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Длина перчатки не менее 300 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 1800 |
|  | Перчатки хирургические полиизопреновые Gammex Non-Latex PI Underglove Ansell Healthcare Europe NV Шри-Ланка Размер: № 8,0 | Перчатки хирургические из синтетического материала раствора термоэластопласта (полиизопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные, для хирургических операций. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости смены и одевания перчатки. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,19 мм для обеспечения тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) для возможности цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Длина перчатки не менее 300 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 1800 |
|  | Перчатки хирургические латексные неопудренные с внутренним синтетическим покрытием Gammex Latex Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 7,5 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 1200 |
|  | Перчатки хирургические латексные неопудренные с внутренним синтетическим покрытием Gammex Latex Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер: № 8,0 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 2000 |
|  | Перчатки хирургические с антибактериальным внутренним покрытием Gammex PF with AMT Antimicrobial Technology Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер № 7,0 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для операций в условиях повышенного риска инфицирования, в том числе продолжительных. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. В составе полимерного покрытия должен содержаться антисептик (хлоргексидин) для непрерывной антисептической обработки кожи рук, снижающей инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток, и смягчающие и регенерирующие компоненты для обеспечения ухода за кожей рук. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 200 |
|  | Перчатки хирургические с антибактериальным внутренним покрытием Gammex PF with AMT Antimicrobial Technology Ansell Healthcare Europe NV Малайзия Размер № 8,0 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для операций в условиях повышенного риска инфицирования, в том числе продолжительных. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. В составе полимерного покрытия должен содержаться антисептик (хлоргексидин) для непрерывной антисептической обработки кожи рук, снижающей инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток, и смягчающие и регенерирующие компоненты для обеспечения ухода за кожей рук. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 200 |
|  | Перчатки смотровые латексные неопудренные Dermagrip Classic WRP Asia Pacific Sdn Bhd Малайзия Размер S | Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, без опудривания и добавления красителей для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16-0,18 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004.Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пары | 1000 |

ЛОТ №3 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для Центральной стерилизационной  во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № пп | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал упаковочный "КЛИНИПАК" для стерилизации медицинских изделий: Бумага крепированная мягкая белая 1000х1000 мм (250 шт.) | Упаковочные материалы для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации бумага крепированная мягкая белая. Назначение: стерилизация и хранение медицинских инструментов и материалов. Может быть использован один из следующих методов стерилизации: паровой, воздушный, газовый (формальдегид, этиленоксид), радиационный (бета и гамма-излучение). Способ упаковывания: ручной. Срок сохранения стерильности: не менее 6-ти месяцев после стерилизации. Вид упаковки: специальная медицинская листовая бумага. Плотность бумажного слоя: 60 г/м кв. Пропускная способность бумаги по воздуху (по Bendtsen): не менее 650 мл/мин. Сила на разрыв не менее 95,0Н/15мм мин. Тест Соbb60 не более 15,0 гр/м кв. Размер не менее 1000х1000 мм +/5мм в упаковке не менее 100 листов. При поставке должны прилагаться: методические рекомендации, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, документы, подтверждающие технические характеристики, указанные в техническом задании. | упак | 15 |
|  | Материал упаковочный "КЛИНИПАК" для стерилизации медицинских изделий: Бумага крепированная мягкая белая 500х500 мм (500 шт.) | Упаковочные материалы для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации бумага крепированная мягкая белая. Назначение: стерилизация и хранение медицинских инструментов и материалов. Может быть использован один из следующих методов стерилизации: паровой, воздушный, газовый (формальдегид, этиленоксид), радиационный (бета и гамма-излучение). Способ упаковывания: ручной. Срок сохранения стерильности: не менее 6-ти месяцев после стерилизации. Вид упаковки: специальная медицинская листовая бумага. Плотность бумажного слоя: 60 г/м кв. Пропускная способность бумаги по воздуху (по Bendtsen): не менее 650 мл/мин. Сила на разрыв не менее 95,0Н/15мм мин. Тест Соbb60 не более 15,0 гр/м кв. Размер не менее 500х500 мм +/5мм в упаковке не менее 100 листов. При поставке должны прилагаться: методические рекомендации, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, документы, подтверждающие технические характеристики, указанные в техническом задании. | упак | 5 |
|  | Материал упаковочный "КЛИНИПАК" для стерилизации медицинских изделий: Бумага крепированная мягкая белая 600х600 мм (500 шт.) | Упаковочные материалы для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации бумага крепированная мягкая белая. Назначение: стерилизация и хранение медицинских инструментов и материалов. Может быть использован один из следующих методов стерилизации: паровой, воздушный, газовый (формальдегид, этиленоксид), радиационный (бета и гамма-излучение). Способ упаковывания: ручной. Срок сохранения стерильности: не менее 6-ти месяцев после стерилизации. Вид упаковки: специальная медицинская листовая бумага. Плотность бумажного слоя: 60 г/м кв. Пропускная способность бумаги по воздуху (по Bendtsen): не менее 650 мл/мин. Сила на разрыв не менее 95,0Н/15мм мин. Тест Соbb60 не более 15,0 гр/м кв. Размер не менее 600х600 мм +/5мм в упаковке не менее 100 листов. При поставке должны прилагаться: методические рекомендации, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, документы, подтверждающие технические характеристики, указанные в техническом задании. | упак | 5 |
|  | Материал упаковочный "КЛИНИПАК" для стерилизации медицинских изделий: Бумага крепированная мягкая белая 750х750 мм (250 шт.) | Упаковочные материалы для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации бумага крепированная мягкая белая. Назначение: стерилизация и хранение медицинских инструментов и материалов. Может быть использован один из следующих методов стерилизации: паровой, воздушный, газовый (формальдегид, этиленоксид), радиационный (бета и гамма-излучение). Способ упаковывания: ручной. Срок сохранения стерильности: не менее 6-ти месяцев после стерилизации. Вид упаковки: специальная медицинская листовая бумага. Плотность бумажного слоя: 60 г/м кв. Пропускная способность бумаги по воздуху (по Bendtsen): не менее 650 мл/мин. Сила на разрыв не менее 95,0Н/15мм мин. Тест Соbb60 не более 15,0 гр/м кв. Размер не менее 750х750 мм +/5мм в упаковке не менее 100 листов. При поставке должны прилагаться: методические рекомендации, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, документы, подтверждающие технические характеристики, указанные в техническом задании. | упак | 10 |
|  | Материалы упаковочные для стерилизации и хранения медицинских изделий пакеты бумажные со складкой 125мм х 50мм х 250мм (1000 шт.) | Пакеты бумажные со склодкой . Плотность бумаги не менее 60 г/м кв.; рН водного экстракта 6,5; пропускная способность по воздуху (по Bendtsen) не менее 460 мл/мин; прочность на разрыв (в сухом виде) не менее 90Н/15 мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикатор паровой стерилизации расположены на лицевой стороне упаковки. Наличие окрашенных заводских швов в зоне склеивания пакета, двойной задний заводской окрашенный шов. Наличие окрашенной термозапаиваемой зоны. Края пакета со стороны запайки с защитой от порезов рук персонала. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 6 месяцев. Размер 125мм х 50мм х 250мм. Допустимый диапазон отклонений по размерам ± 5 мм. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук | упак | 8 |
|  | Материалы упаковочные для стерилизации и хранения медицинских изделий пакеты бумажные со складкой 140мм х 50мм х 330мм (500 шт.) | Пакеты бумажные со склодкой . Плотность бумаги не менее 60 г/м кв.; рН водного экстракта 6,5; пропускная способность по воздуху (по Bendtsen) не менее 460 мл/мин; прочность на разрыв (в сухом виде) не менее 90Н/15 мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикатор паровой стерилизации расположены на лицевой стороне упаковки. Наличие окрашенных заводских швов в зоне склеивания пакета, двойной задний заводской окрашенный шов. Наличие окрашенной термозапаиваемой зоны. Края пакета со стороны запайки с защитой от порезов рук персонала. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 6 месяцев. Размер 140мм х 50мм х 330мм. Допустимый диапазон отклонений по размерам ± 5 мм. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук | упак | 10 |
|  | Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты плоские (бумага/пленка) 100х300 мм (1000 шт.) | Плотность бумаги пакетов должна быть не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, ссылка на соответствие международным нормам, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 4 лет. Разме 100х300 мм Возможные отклонения в размерах ±5 мм по длине и ширине. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук. | упак | 18 |
|  | Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты плоские (бумага/пленка) 100х400 мм (1000 шт.) | Плотность бумаги пакетов должна быть не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, ссылка на соответствие международным нормам, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 4 лет. Разме 100х400 мм Возможные отклонения в размерах ±5 мм по длине и ширине. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук. | упак | 9 |
|  | Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты плоские (бумага/пленка) 150х300 мм (1000 шт.) | Плотность бумаги пакетов должна быть не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, ссылка на соответствие международным нормам, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 4 лет. Разме 150х300 мм Возможные отклонения в размерах ±5 мм по длине и ширине. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук. | упак | 14 |
|  | Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты плоские (бумага/пленка) 200х400 мм (1000 шт.) | Плотность бумаги пакетов должна быть не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, ссылка на соответствие международным нормам, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 4 лет. Разме 200х400 мм Возможные отклонения в размерах ±5 мм по длине и ширине. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук. | упак | 14 |
|  | Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты плоские (бумага/пленка) 250х400 мм (1000 шт.) | Плотность бумаги пакетов должна быть не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, ссылка на соответствие международным нормам, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 4 лет. Разме 250х400 мм Возможные отклонения в размерах ±5 мм по длине и ширине. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук. | упак | 7 |
|  | Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты плоские (бумага/пленка) 50х250 мм (1000 шт.) | Плотность бумаги пакетов должна быть не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, ссылка на соответствие международным нормам, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 4 лет. Разме 500х250 мм Возможные отклонения в размерах ±5 мм по длине и ширине. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук. | упак | 9 |
|  | Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты плоские (бумага/пленка) 75х300 мм (1000 шт.) | Плотность бумаги пакетов должна быть не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы; стерилизационная устойчивость к пару при140 град в течение 30 минут и к расслоению. Размер, название упаковки, дата производства, ссылка на соответствие международным нормам, дополнительная информация и три индикатора стерилизации (пар, формальдегид, этиленоксид) расположены в зоне заводского термосварного шва между плёнкой и бумагой вне зоны загрузки инструментов на лицевой стороне упаковки. Указание на русском языке об изменение цвета индикатора после стерилизации. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 4 лет. Разме 750х300 мм Возможные отклонения в размерах ±5 мм по длине и ширине. Кол-во штук в упаковке не менее 1000 штук. | упак | 16 |
|  | Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 75мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые. Технические характеристики: соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер 75мм/200м. Допустимые отклонения по ширине рулона ±5 мм. | шт | 5 |
|  | Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 100мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые. Технические характеристики: соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер 100мм/200м. Допустимые отклонения по ширине рулона ±5 мм. | шт | 15 |
|  | Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 150мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые. Технические характеристики: соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер 150мм/200м. Допустимые отклонения по ширине рулона ±5 мм. | шт | 20 |
|  | Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 200мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые. Технические характеристики: соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер 200мм/200м. Допустимые отклонения по ширине рулона ±5 мм. | шт | 15 |
|  | Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 250мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые. Технические характеристики: соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер 250мм/200м. Допустимые отклонения по ширине рулона ±5 мм. | шт | 16 |
|  | Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 300мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые. Технические характеристики: соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер 300мм/200м. Допустимые отклонения по ширине рулона ±5 мм. | шт | 12 |
|  | Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 350мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые. Технические характеристики: соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер 350мм/200м. Допустимые отклонения по ширине рулона ±5 мм. | шт | 10 |
|  | Рулоны "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации рулоны плоские (бумага/пленка) 400мм/200м | Рулоны комбинированные (бумага – пленка) плоские, термозапаиваемые. Технические характеристики: соответствие ГОСТ Р ИСО 11607-2011. Плотность бумаги не менее 70 г/м кв.; рН водного экстракта 6-7; пропускная способность по воздуху не менее 660 мл/мин; прочность на разрыв в продольном направлении не менее 100N/15мм; прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 60N/15мм; содержание хлоридов не более 0,025%; содержание сульфатов не более 0,015%. Отсутствие флуоресцентов. Толщина плёнки не менее 52 микрон; устойчивость к проколу от иглы. Размер, название упаковки, дата производства, дополнительная информация и индикаторы стерилизации расположены вне зоны загрузки инструментов. Наличие специального покрытия на бумажной основе для равномерного отделения плёнки от бумаги без деламинирования и ворсовыделения. Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации не менее 3 лет. Размер 400мм/200м. Допустимые отклонения по ширине рулона ±5 мм. | шт | 6 |
|  | Индикаторы химические steriCLIN для контроля стерилизации медицинских изделий: индикаторная лента для паровой стерилизации 25мм х 50м (арт.3FKLB410104) | Материал самоклеящейся ленты - полускользкая импрегнированная бумага или эквивалент. В основу клеящейся стороны должен входить природный каучук или эквивалент, выдерживающий высокие температуры и влажность, после стерилизации не должен оставлять следов. Наличие индикатора 1 класса, нанесенного на ленту, с возможностью смены своего цвета после стерилизации. Сцепление со сталью не менее 4,0 Н/ 25мм; сцепной вес не менее 40 г/ м кв. Соответствие ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000. Размеры не менее 25мм х 50м.+/-1мм | уп | 3 |
|  | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый "ВИНАР" 6-го класса 134/7 (500 шт) | Характеристики товара: Класс не ниже 6 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 - имитирующие индикаторы, предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры паровых стерилизаторов, изготовленных по ГОСТ Р 51935-2002 (EN285) и ГОСТ Р EN 13060, особенно при стерилизации «эпидемиологически значимых» объектов, инструментов и материалов. Может быть использован внутри упаковки/коробки. Контролируемый режим стерилизации в пределах: 134+3°С/4+0,5 минут и давление пара 0,21±0,03 МПа. Контрольные значения индикатора: 1340С /4 минуты. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки. Индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки, проникать через неё, переходить на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение или после соответствующего режима стерилизации. Лицевая поверхность ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Гарантийный срок 36 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80% или ХХ месяцев. Поставляется комплектами по 500 тестов без журнала. Хранить индикатор следует в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С и относительной влажности не выше 85% в защищённом от солнечного света месте. Не хуже 1 класса по степени потенциального риска их применения в медицинских целях по ГОСТ Р 51609-2000. Наименование индикатора, вид стерилизации, класс по ГОСТ, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора. | компл | 1 |
|  | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый "ВИНАР" 6-го класса 121/20 (500 шт) | Характеристики товара: Класс не ниже 6 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 – «имитирующие индикаторы», предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры паровых стерилизаторов, изготовленных по ГОСТ Р 51935-2002 (EN285) и ГОСТ Р EN 13060, особенно при стерилизации «эпидемиологически значимых» объектов, инструментов и материалов. Может быть использован внутри упаковки/коробки. Контролируемый режим стерилизации: 121+3°С/20+2 минут и давление пара 0,11+0,03 МПа. Контрольные значения индикатора в пределах а: 1210С/20 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки. Индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки, проникать через неё, переходить на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение или после соответствующего режима стерилизации. Лицевая поверхность ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Гарантийный срок 36 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80% или ХХ месяцев*. Поставляется комплектами по 500 тестов без журнала. Хранить индикатор следует в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С и относительной влажности не выше 85% в защищённом от солнечного света месте. Не хуже 1 класса по степени потенциального риска их применения в медицинских целях по ГОСТ Р 51609-2000. Наименование индикатора, вид стерилизации, класс по ГОСТ, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора. | компл | 1 |

ЛОТ №4 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для медицинского оборудования во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № пп | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ MAG 1200 ST (210х300х150) | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардио-графа HELLIGE MAC 1200. Ширина листа – не менее 210 мм; Фальц (Длина сложения) –не менее 150 мм; Количество листов в пачке- не более 200. Листы бумаги сложены Z-образно. Бумага изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы -77 г/м2, толщина – 80 мкм, цвет сетки –розовый, наличие черной метки, гладкость –не менее 500 с-1, белизна – не менее 90%, архивируемость – не менее 5 лет. Каждая пачка упакована в прозрачную индивидуальную герметичную прозрачную упаковку. | уп | 300 |
|  | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ Acta-Formula biomedica (210х150х280) | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа BIOMEDICA. Ширина листа – не менее 210 мм; Фальц (Длина сложения) –не менее 150 мм; Количество листов в пачке- не более 280. Листы бумаги сложены Z-образно. Бумага изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы -77 г/м2, толщина – 80 мкм, цвет сетки –розовый, наличие черной метки, гладкость –не менее 500 с-1, белизна – не менее 90%, архивируемость – не менее 5 лет. Каждая пачка упакована в прозрачную индивидуальную герметичную прозрачную упаковку. | уп | 100 |
|  | Бумага для электрокардиографа SchillerAT-1 90х90х400 | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа SCHILLER АТ-1. Ширина листа – не более 90 мм; Фальц (Длина сложения) – не более 90 мм; Количество листов в пачке- не менее 400. Листы бумаги сложены Z-образно. Бумага изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы -55 г/м2, цвет сетки –розовый, наличие черной метки, толщина – 60 мкм, гладкость –не менее 500 с-1, белизна – не менее 90%, архивируемость – не менее 5 лет. Каждая пачка упакована в прозрачную индивидуальную прозрачную герметичную упаковку. | уп | 10 |
|  | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ Schiller AT-2 (210х280х200) | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа SCHILLER АТ-2. Ширина листа – не более 210 мм; Фальц (Длина сложения) – не менее 280 мм; Количество листов в пачке- не более 200. Листы бумаги сложены Z-образно. Бумага изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы -55 г/м2, цвет сетки –розовый, наличие черной метки, толщина – 60 мкм, гладкость –не менее 500 с-1, белизна – не менее 90%, архивируемость – не менее 5 лет. Каждая пачка упакована в прозрачную индивидуальную прозрачную герметичную упаковку. | уп | 10 |
|  | Лента рег.бум. с тепл.записью д/ЭКГ (110х30) вт.12 мм, наруж., д/ЭКГ BIOSET 3500, Альтоника | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью с шириной рулона не менее 110 мм и длиной намотки рулона не менее 30 м, тепловой слой наружу, цвет сетки – розовый, плотность бумаги - 55 г/м2, толщина – не менее 60 мкм, втулка пластиковая, диаметр втулки- 12 мм. | уп | 10 |
|  | Бумага для рефрактрометра (Лента регистрац. бумажная с тепловой записью (57 ммх30м) | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью с шириной рулона не менее 57 мм и длиной намотки рулона не менее 30 м, тепловой слой наружу, плотность бумаги - 55 г/м2, втулка пластиковая, диаметр втулки- 12 мм, без сетки. | рулон | 60 |
|  | Бумага для рефрактрометра (Лента регистрац. бумажная с тепловой записью (60 ммх30м) | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью с шириной рулона не менее 60 мм и длиной намотки рулона не менее 30 м, тепловой слой наружу, плотность бумаги - 55 г/м2, втулка пластиковая, диаметр втулки- 12 мм, без сетки. | рулон | 60 |
|  | Лента рег.бум.с тепл.запис.110ммх5м | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью с шириной рулона не менее 110 мм и длиной намотки рулона не более 5 м, тепловой слой наружу, плотность бумаги - 55 г/м2, втулка пластиковая, диаметр втулки- 12 мм, без сетки. | рулон | 60 |
|  | Лента регистрационная | Япония бумажная с тепловой записью для видиопринтера УЗИ Sony UPP 110 S (110х20) | рулон | 30 |
|  | Лента регистрационная | Япония бумажная с тепловой записью для видиопринтера УЗИ Sony UPP 210 HD (210х25) | рулон | 10 |
|  | Мундштук для спирографии | 27,5х30мм дл.75 мм (70шт/уп) | шт | 560 |
|  | Мундштук для спирографии | 27/65/1,0 (уп. 250шт.) | уп | 4 |
|  | Мундштук | к алкотестеру Drivesafe II | шт | 10000 |
|  | Электрод одноразовый универсальный для ЭМГ (34х22) | Электрод применяется для одноразового снятия ЭКГ под отведения ЭКГ-кабеля типа «крокодил», представляет собой высококачественную фольгированную пленку, покрытую хлоридом серебра (сенсор) с твердым гипоаллергенным гелем и язычком для захвата зажимом кабеля. Размер 22х34 мм, рабочая поверхность 26х22мм. Упакованы в металлизированные герметичные пакеты по 100 штук. | шт | 500 |
|  | Электроды для кардиомонитора D = 50мм | Электрод одноразовый универсальный D 50мм . Применяется для длительного холтеровского мониторирования, а также для исследования стресс-тестовых нагрузок в условиях медицинских учреждений. высококачественный водонепроницаемый белый пенополиуретан, не вызывающий аллергенных реакций; жидкий гипоаллергенный токопроводящий гель, пенополиуретановая губка; сенсор- пластмассовый, покрытый составом Ag/AgCl (cеребро/хлорид серебра). Клей- гипоаллергенный медицинский акриловый. Электроды не содержат латекса и ПВХ. | шт | 2000 |
|  | Электрод однораз. универс. для ЭКГ и холтеровского мониторирования с жидким гелем Swaromed (36ммх50мм) | Электрод одноразовый овальный универсальный SWAROMED 36ммх50мм. Применяется как для одноразового снятия ЭКГ в случаях неотложной скорой помощи и для сильно потеющих пациентов, так и для длительного холтеровского мониторирования, а также для исследования стресс-тестовых нагрузок в условиях медицинских учреждений. высококачественный водонепроницаемый белый пенополиуретан, не вызывающий аллергенных реакций; жидкий гипоаллергенный токопроводящий гель, пенополиуретановая губка; сенсор- пластмассовый, покрытый составом Ag/AgCl (cеребро/хлорид серебра). Клей- гипоаллергенный медицинский акриловый. Электроды не содержат латекса и ПВХ. | шт | 24000 |
|  | Гель для ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ | «Униагель» 250г | фл | 240 |
|  | Гель для УЗИ | «Медиагель» средней вязкости 250г | фл | 240 |
|  | Гель для УЗИ | «Медиагель» средней вязкости 5кг | шт | 10 |

ЛОТ №5 Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для патологоанатомического отделения во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № пп | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладки к биопсийным кассетам, 1000 шт/уп | Прокладки из пористого синтетического материала. Окрашены в голубой цвет. Размеры: 30x25x1 мм Материал устойчив к агрессивным химическим веществам. Упаковка: не менее 1000 штук | упак | 3 |
|  | Гематоксилин Майера, 250 мл | Многокомпонентный органо-неорганический ядерный краситель для гистологических и цитологических препаратов, имеющий в основе эфирно-экстрактивные вещества и смесь эквимолярных растворов кристаллогидратов. Визуализирует ядра клеток за счёт излучения с длиной волны (диапазон значений) от 440 до 485 нм. Объем раствора не менее 250 мл Упаковка- герметичный флакон с крышкой на винтовой резьбе. | шт | 6 |
|  | Кассеты гистологические, белые, 2х250 шт./уп. | Кассеты для проводки гистологического материала из полиоксиметиленполиацетата. Внутренние размеры 30 x 25 x 5 мм, наружные размеры 40 x 28 x 6 мм, размер пор (5.8 ± 0.2) x (1 ± 0.1) мм. Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки, адаптированы для автоматических систем маркировки. Упаковка-диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования.Цвет-белый. Количество штук в упаковке не менее 2х250 шт. | упак | 8 |
|  | Кассеты гистологические, желтые, 2х250 шт./уп. | Кассеты для проводки гистологического материала из полиоксиметиленполиацетата. Внутренние размеры 30 x 25 x 5 мм, наружные размеры 40 x 28 x 6 мм, размер пор (5.8 ± 0.2) x (1 ± 0.1) мм. Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки, адаптированы для автоматических систем маркировки. Упаковка-диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования.Цвет-желтый. Количество штук в упаковке не менее 500 шт. | упак | 4 |
|  | Кассетыбиопсийные, розовые, 2х250 шт./уп. | Кассеты для проводки гистологического материала из полиоксиметиленполиацетата. Внутренние размеры 30 x 25 x 5 мм, наружные размеры 40 x 28 x 6 мм, размер пор (5.8 ± 0.2) x (1 ± 0.1) мм. Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки, адаптированы для автоматических систем маркировки. Упаковка-диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования.Цвет-розовый. Количество штук в упаковке не менее 500 шт. | упак | 8 |
|  | Декальцинирующий раствор СофтиДек, 500 мл | Декальцинирующий раствор предназначен для удаления солей кальция из гистологического материала (костная ткань, ткани с кальцификатами) с целью дальнейшей заливки объектов в парафин (либо целлоидин) и изготовления срезов, предназначенных для окраски общепринятыми гистологическими методами и специальными методиками, предназначенными для исследования костной ткани. После декальцинации может быть использован ряд методов иммуногистохимии, которые позволяют выявлять сохраняющиеся (после обработки кислотами) антигены. Объем: не менее 500 мл Упаковка: пластиковый флакон с завинчивающейся крышкой на винтовой резьбе. | шт | 4 |
|  | Матричная среда для криотомии (O.C.T.™ Compound, флаконы по 125 мл.) | Флакон из пластика, емкость не менее 125 мл. Содержит жидкость, состава: смесь водорастворимых гликолей (двухатомные спирты) и смол. Используется при криотомии (изготовление срезов замороженных образцов тканей человека для экстренной диагностики во время операции), для того чтобы сделать образец ткани тверже, тем самым сделав возможным изготовление качественных срезов. | упак | 2 |
|  | Ортоксилол, 1л (0,9 кг) | Бесцветная жидкость для обезвоживания и депарафинизации, смешивается с этанолом, диэтиловым эфиром, ацетоном, хлороформом, бензолом; растворимость в воде менее 0,015 %. ( 1,2-диметилбензол).Класс: ЧДА Плотность при 20°С, г/см3 0,878-0,880 Температура кристаллизации, °С, не ниже минус 25,5 Содержание основного вещества, %, не менее 99,5 Бромное число, г брома на 100 мл. реагента, не менее 0,02 Упаковка бутыль из темного стекла, объем реагента не менее 1000 мл | упак | 120 |
|  | Парафин для гистологической заливки ГИСТОМИКС, 5 кг | Готовая к использованию гранулированная среда для пропитывания и заливки биопсийного и гистологического материала. Изготовлена из смеси алкановых углеводородов, изопарафиновых, циклопарафиновых и нафтено-ароматических углеводородов с добавлением синтетических пластифицирующих добавок. Не содержит воска. Адаптированная для использования в автоматических системах проводки и заливки. Внешний вид: гранулы круглой и многогранной формы. Цвет: белый Запах:с/без запаха Температура плавления: не ниже 52 °C и не выше 54 °C . Температура воспламенения: не менее 150 °C. Удельный вес при 20°C: не менее 900 кг/м3. Упаковка: картонная коробка, внутренняя упаковка: полиэтиленовый пакет. Фасовка: не менее 5 кг | упак | 30 |
|  | Изопреп, раствор для гистологической проводки, 10 л | Готовый реактив для патоморфологии на основе высокоочищенного 99,97% диметилкарбинола с добавлением октилфеноксиполиэтоксиэтанола. Обеспечивает высокое качество конечного результата, не допускает пересушивания тканей. Пригоден для использования при ручном методе, а также адаптирован для применения в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Тара-герметичная пластиковая канистра с ручкой для переноски. Объем: не менее 10 л | уп | 60 |
|  | Стекло предметное 75х25 мм с матовой полосой и шлифованной кромкой, 72 шт./уп. | Стекла предметные имеют шлифованный по углом 90 градусов край и матовую полосу шириной 20 мм, бумажные разделители между стёкол. Размер: Длина 75,0 мм. Допуск ±1 мм Ширина 25,0. Допуск ±1 мм Толщина 1,0. Допуск ± 0,1 мм Изготовлены из высококачественного сырья. Стёкла устойчивы к воздействию химических реагентов, традиционно применяемых в лаборатории. Количество в уп.: не менее 72 шт. | уп № 72 | 200 |
|  | Стекло покровное 24х24 мм, 200 шт./уп. | Стекло покровное из гидролитического стекла I класса не допускающего образования блистеров и трещинок, без искажений при изучении образца, устойчивы к воде, гидролитичны по классу 1, способность поглощать ультрафиолет. Коэффициент светопропускания при толщине стекла 0,15мм - tVD65 in % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%. Индексы преломления ne (l = 546.1 nm): 1.5255 ± 0.0015,nD (l = 589.3 nm): 1.5230± 0.0015. Упакованы в пластиковый контейнер, который имеет внешнюю вакуумную упаковку из фольги. Размеры: Длина 24 мм. Допуск ±1 мм Ширина 24 мм. Допуск ±1 мм Упаковка: не более 200 шт/уп. | уп | 20 |
|  | Стекло покровное 24х50 мм, 100 шт./уп. | Стекло покровное изготовлены из гидролитического стекла I класса, не допускающего образования блистеров и трещинок. Не способствуют искажениям при изучении образца, устойчивы к воде, гидролитичны по классу 1, способность поглощать ультрафиолет. Коэффициент светопропускания при толщине стекла 0,15мм - tVD65 in % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%. Индексы преломления ne (l = 546.1 nm): 1.5255 ± 0.0015,nD (l = 589.3 nm): 1.5230± 0.0015. Упакованы в пластиковый контейнер, который запаян в фольгу. Размеры: Длина 50 мм. Допуск ±1 мм Ширина 24 мм. Допуск ±1 мм Упаковка: не более 100 шт/уп. | уп | 70 |
|  | Угольный фильтр KR21 410 | Угольный фильтр для предотвращения попадания испарений вредных реагентов в атмосферу рабочих помещений. Размеры: 415х147х57 мм Количество угля на фильтр: не менее 2200 г. Вес нетто - 2300 г. Фильтр двухкамерный, имеет 9 входных отверстий, диаметр отверстия 3 см. Снабжен ручкой-ленточкой. Количество в упаковке: не менее 2 штук. | упак | 2 |
|  | Формалин 10% забуференный, 10 л | 10% забуференный формалин готовый к использованию. Диапазон значений рН 7,0-7,4. Бесцветный прозрачный раствор со слабым запахом формальдегида. Используется для фиксации тканей в рутинной гистологии, гистохимии, иммуногистохимии. Объем: не менее 10 л. | упак | 65 |
|  | Эозин водно-спиртовой концентрированный, 500 мл | Концентрат цитоплазматического красителя для микроскопических препаратов. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах (парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент разводится спиртом или водой перед процедурой окрашивания, предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Концентрация эозина: не менее 5,5 г/л, спирта изопропилового в р-ре: не менее 500 мл на 1л воды. Упаковка- герметичная химически стойкая бутыль с крышкой на винтовой резьбе. Объем: не менее 500 мл. | упак | 10 |
|  | Лезвия для микротомов в кассетах тип A35, 50 шт/уп, Feather | Заменяемое приспособление для микротомии низкого профиля. Приспособлено для мягких, твердых тканей и экстра-тонких срезов. Имеет специально адаптированное уникальное покрытие на основе политетрафторэтилена, предохраняющее слипание поверхностей приспособления и обеспечивающее дополнительную шлифовку и, тем самым, улучшение рабочих качеств в процессе использования. Рекомендованное применение: для изготовления ленточных срезов из твердых и мягких тканей человека, а также для изготовления обычных срезов. Материал: Сложнолегированная сталь, устойчивая к коррозии в агрессивных средах. Материал: Нержавеющая сталь. Длина лезвия - не более 80 мм Высота лезвия - не более 8 мм Угол заточки - не менее 35° Количество лезвий в упаковке: не менее 50 шт. Упаковка: в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. | упак | 10 |
|  | Одноразовые микротомные ножи Feather C35 для криотомии, 20 шт./уп. | Заменяемое приспособление для микротомии низкого профиля. Приспособлено для криостатной резки замороженных тканей. Имеет специально адаптированное уникальное покрытие на основе политетрафторэтилена, предохраняющее слипание поверхностей приспособления и обеспечивающее дополнительную шлифовку и, тем самым, улучшение рабочих качеств в процессе использования. Упаковка и фасовка: не менее 20 шт. в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. Материал: Сложнолегированная сталь, устойчивая к коррозии в агрессивных средах. Рекомендованное применение: для использования в микротомах-криостатах, для получения очень тонких срезов тканей (2-5 мкм). Длина лезвия - не менее 80 мм Высота лезвия -не менее 8 мм Угол заточки - 35° | упак | 3 |
|  | Лезвия для микротомов в кассетах тип N35, 50 шт/уп, Feather | Заменяемое приспособление для микротомии для твердых образцов с укрепленным режущим краем. Упаковка: в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. Рекомендованное применение: для изготовления срезов из твердых тканей. Материал: нержавеющая сталь. Длина лезвия - не более 80 мм Высота лезвия - не более 8 мм Угол заточки - не менее 35° Количество лезвий в упаковке не менее 50 шт. | упак | 3 |
|  | Лезвия для микротомов в кассетах тип R35, 50 шт/уп, Feather | Заменяемое приспособление для микротомии низкого профиля. Приспособлено для серийных срезов и твердых образцов. Имеет специально адаптированное уникальное покрытие на основе политетрафторэтилена, предохраняющее слипание поверхностей приспособления и обеспечивающее дополнительную шлифовку и, тем самым, улучшение рабочих качеств в процессе использования. Упаковка в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. Материал: Сложнолегированная сталь, устойчивая к коррозии в агрессивных средах. Рекомендованное применение: для изготовления ленточных срезов из твердых тканей человека, а также для изготовления обычных срезов. Длина лезвия - не более 80 мм Высота лезвия - не более 8 мм Угол заточки - не менее 35° Количество лезвий в упаковке не менее 50 шт | упак | 10 |

ЛОТ №6 Запрос котировок на  право заключения договора поставки одноразового белья во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № пп | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колпак медицинский нестерильный | Колпак одноразовый, без подворота, с завязками не стерильный. Изготовлен из нетканого водоотталкивающего материала – спанбонд плотностью 42 г/м², высота 18 см. Упакована в полиэтиленовый пакет по 10 шт. | шт | 500 |
|  | Комплект операционный хирургический стандарт (5 простыней 200*140, плотность 42) | Комплект белья медицинский одноразовый из нетканых материалов стерильный, состав : простынь хирургическая, операционная – 5 шт. Размер 200х140 см. Изготовлена из комбинированного 3-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд (водоотталкивающий), внутренний – мельтблаун. Плотность материала 42г/кв.м. Упакован в комбинированную ( с одной стороны бумага, с другой пленка) упаковку с цветовыми индикаторами стерильности | комп | 100 |
|  | Маска 3-х слойная с резинкой, нестерильная | Маска голубого цвета, размер 17*9см. Имеет носовой фиксатор, состоит из трех слоев нетканого материала. Низкое ворсоотделение материала внутреннего слоя маски, препятствует раздражению кожи персонала. Упакована в полиэтиленовый пакет по 100 штук. | шт | 25000 |
|  | Пеленка одноразовая нестерильная 0,7*0,8 | Простыня хирургическая не стерильная. Изготовлена из комбинированного 3-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, внутренний – мельтблаун. Размер 70х80 см. Плотность 18 или25 или 42 г/кв.м. Упакована в полиэтиленовый пакет по 10 штук. | шт | 10000 |
|  | Пеленка одноразовая нестерильная 0,7*2,0 | Простыня хирургическая не стерильная. Изготовлена из комбинированного 3-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд(водоотталкивающий), внутренний – мельтблаун. Размер 200х70 см. Плотность 18 или25 или 42 г/кв.м. Упакована в полиэтиленовый пакет по 10 штук. | шт | 2000 |
|  | Подстилка влаговпитывающая 90*60см н/стер. | Подстилка Размер 60*90см впитывающая многослойная. Состоит из трех слоев: первый- полиэтилен, второй- распушенная целлюлоза, третий- нетканый материал. Впитываемость 1000-1200мл. Упакована в полиэтиленовый пакет по 10 штук. | шт | 2000 |
|  | Подстилка влаговпитывающая 90*60см стер. | Подстилка Размер 60*90см впитывающая многослойная. Состоит из трех слоев: первый- полиэтилен, второй- распушенная целлюлоза, третий- нетканый материал. Впитываемость 1000-1200мл. Упакована в индивидуальную комбинированную ( с одной стороны бумага, с другой пленка) упаковку с цветовыми индикаторами стерильности | шт | 2000 |
|  | Простыня большая операционная нестерильная 200*140, плотность 25 | Простыня хирургическая не стерильная. Изготовлена из комбинированного 3-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд(водоотталкивающий), внутренний – мельтблаун. Размер 200х140 см. Плотность 18 или 25 или 42 г/кв.м. Упакована в полиэтиленовый пакет по 10 штук. | шт | 2000 |
|  | Простыня большая операционная стерильная 200*140, плотность 42 | Простыня хирургическая стерильная. Изготовлена из комбинированного 3-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд (водоотталкивающий), внутренний – мельтблаун. Размер 200х140 см. Плотность 42 г/кв.м. Упакована в индивидуальную комбинированную ( с одной стороны бумага, с другой пленка) упаковку с цветовыми индикаторами стерильности | шт | 1500 |
|  | Простыня малая операционная стерильная 110*70, плотность 42 | Простыня хирургическая стерильная. Изготовлена из комбинированного 3-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд (водоотталкивающий), внутренний – мельтблаун. Размер 110х7 см. Плотность 42 г/кв.м. Упакована в индивидуальную комбинированную ( с одной стороны бумага, с другой пленка) упаковку с цветовыми индикаторами стерильности | шт | 600 |
|  | Салфетка марлевая стерильная хирургическая 14х16 (упаковка №10) | Салфетки марлевые изготавливаются из отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли, путем сложения в несколько слоев | шт | 400 |
|  | Салфетка стерильная 0,8*0,7, плотность 42 | Простыня хирургическая стерильная. Изготовлена из комбинированного 3-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд(водоотталкивающий), внутренний – мельтблаун. Размер 80*70см. Плотность 42 г/кв.м. Упакована в индивидуальную комбинированную ( с одной стороны бумага, с другой пленка) упаковку с цветовыми индикаторами стерильности | шт | 500 |
|  | Фартук мед.н/с 80*140 | Фартук размер 140*80, н/стерильный. Фигурный, цельнокроеный, с двумя завязками на уровне талии и 2 завязками, фиксирующей фартук на шее. Изготовлен из влагонепроницаемого водоотталкивающего безворсового ламинированного полипропиленового материала пл. 40 г/м2. (ламинированный спанбонд). Упакован по 10 штук в полиэтиленовый пакет. | шт | 500 |
|  | Халат хирургический нестерильный, размер 54-56 рост 4-5 плотность 42 | Халат хирургический "Евро" н/стер изготовлен из нетканого материала СМС ( из комбинированного 3-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд(водоотталкивающий), внутренний – мельтблаун) плотность 42 г/м, с завязками и дополнительный запах в области спины. Халат не стесняет движений в плечевом поясе во время проведения манипуляций. Имеет окантовку горловины и регулируемую застежку ворота типа Велкро. Длина халата 140см, ширина в развернутом виде по нижнему краю 160см. Рукав триконтажный манжет или резинка. Упакован по 5 штук в полиэтиленовый пакет. | шт | 300 |
|  | Халат хирургический стерильный, размер 54-56 рост 4-5 плотность 42 | Халат хирургический "Евро" Стерильный изготовлен из нетканого материала СМС ( из комбинированного 3-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд(водоотталкивающий), внутренний – мельтблаун) плотность 42 г/м, с завязками и дополнительный запах в области спины. Халат не стесняет движений в плечевом поясе во время проведения манипуляций. Имеет окантовку горловины и регулируемую застежку ворота типа Велкро. Длина халата 140см, ширина в развернутом виде по нижнему краю 160см. Рукав триконтажный манжет или резинка. Упаковка комбинированная, легко открывается без помощи ножниц, содержит цветовой индикатор стерильности. | шт | 2500 |
|  | Чехол 150*10см с завязками стерильный, плотность 42 (не промок.) | Простыня хирургическая двойная (чехол) Имеет форму рукава размером 150 х 10 см., на концах завязки. Изготовлен из ламинированного спанбонда. Швы ниточные. Плотность 40г/кв.м. Упаковка комбинированная, легко открывается без помощи ножниц, содержит цветовой индикатор стерильности. | шт | 600 |
|  | Шапочка-берет нестерильный | Шапочка берет, изготовлена из нетканого полипропиленового материала плотность14-17г/м. Упакована в ПЭ пакет по 100шт | шт | 25000 |
|  | Шорты-трусы для колоноскопии | Трусы для процедур, одноразовые нестерильные с разрезом для пациента предназначены для проктологических/колоноскопических операций. Изготовлены из комбинированного 3-х слойного нетканого материала: внешние слои – спанбонд (водоотталкивающий), внутренний – мельтблаун. Швы ниточные .Плотность 18г/кв.м. Упакованы по 10 штук в полиэтиленовый пакет. | шт | 500 |

ЛОТ №7 Запрос котировок на  право заключения договора поставки перевязочного материала во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № пп | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бинт | гипсовый 3*10 | шт | 100 |
|  | Бинт | гипсовый 3*15 | шт | 200 |
|  | Бинт | гипсовый 3*20 | шт | 100 |
|  | Бинт липкий Бинтли-М 15см*50м | Бинт на нетканой основе в рулоне с применением гипоаллергенного акрилатного клея и защитной антиадгезионной бумаги. Содержание адгезива в бинте 25-30 г/м² (сухой вес). Выпускается в двух вариантах – Бинтли-Т и Бинтли-М. В качестве нетканого материала для Бинтли-Т используется полотно на основе полиэфира (вес 50г/м²), для Бинтли-М – полотно на основе полиэфира и вискозы (вес 40г/м²). Бинтли-Т обеспечивает плотные повязки, Бинтли-М обладает драпируемостью и рекомендуется для повязок на локтях, коленях и т.п. Сопротивление отслаиванию составляет не менее 25 Н/м, паропроницаемость – не менее 1,5 мг/см² в час. Обладает воздухо- и паропроницаемостью. Предназначен для фиксации повязок, игл, катетеров, зондов. Нестерильный, срок годности 5 лет. | шт | 100 |
|  | Бинт липкий Бинтли-М 10см*50м | Бинт на нетканой основе в рулоне с применением гипоаллергенного акрилатного клея и защитной антиадгезионной бумаги. Содержание адгезива в бинте 25-30 г/м² (сухой вес). Выпускается в двух вариантах – Бинтли-Т и Бинтли-М. В качестве нетканого материала для Бинтли-Т используется полотно на основе полиэфира (вес 50г/м²), для Бинтли-М – полотно на основе полиэфира и вискозы (вес 40г/м²). Бинтли-Т обеспечивает плотные повязки, Бинтли-М обладает драпируемостью и рекомендуется для повязок на локтях, коленях и т.п. Сопротивление отслаиванию составляет не менее 25 Н/м, паропроницаемость – не менее 1,5 мг/см² в час. Обладает воздухо- и паропроницаемостью. Предназначен для фиксации повязок, игл, катетеров, зондов. Нестерильный, срок годности 5 лет. | шт | 30 |
|  | Бинт липкий Бинтли-М 5см*50м | Бинт на нетканой основе в рулоне с применением гипоаллергенного акрилатного клея и защитной антиадгезионной бумаги. Содержание адгезива в бинте 25-30 г/м² (сухой вес). Выпускается в двух вариантах – Бинтли-Т и Бинтли-М. В качестве нетканого материала для Бинтли-Т используется полотно на основе полиэфира (вес 50г/м²), для Бинтли-М – полотно на основе полиэфира и вискозы (вес 40г/м²). Бинтли-Т обеспечивает плотные повязки, Бинтли-М обладает драпируемостью и рекомендуется для повязок на локтях, коленях и т.п. Сопротивление отслаиванию составляет не менее 25 Н/м, паропроницаемость – не менее 1,5 мг/см² в час. Обладает воздухо- и паропроницаемостью. Предназначен для фиксации повязок, игл, катетеров, зондов. Нестерильный, срок годности 5 лет. | шт | 15 |
|  | Бинт липкий Бинтли-М 5см*15м | Бинт на нетканой основе в рулоне с применением гипоаллергенного акрилатного клея и защитной антиадгезионной бумаги. Содержание адгезива в бинте 25-30 г/м² (сухой вес). Выпускается в двух вариантах – Бинтли-Т и Бинтли-М. В качестве нетканого материала для Бинтли-Т используется полотно на основе полиэфира (вес 50г/м²), для Бинтли-М – полотно на основе полиэфира и вискозы (вес 40г/м²). Бинтли-Т обеспечивает плотные повязки, Бинтли-М обладает драпируемостью и рекомендуется для повязок на локтях, коленях и т.п. Сопротивление отслаиванию составляет не менее 25 Н/м, паропроницаемость – не менее 1,5 мг/см² в час. Обладает воздухо- и паропроницаемостью. Предназначен для фиксации повязок, игл, катетеров, зондов. Нестерильный, срок годности 5 лет. | шт | 10 |
|  | Бинт | нестерильный 5 х 10 | шт | 1000 |
|  | Бинт | стерильный 5 х 10 | шт | 500 |
|  | Бинт | нестерильный 7 х 14 | шт | 15000 |
|  | Бинт | стерильный 7 х 14 | шт | 1000 |
|  | Бинт | Мартенса 5 м | шт | 5 |
|  | Бинт | Эластичный 3,5*8 (высокой степ.растяж.) | шт | 5 |
|  | Вата | хир.н/с 250,0 | шт | 360 |
|  | Лейкопластырь | 3 х 500 | шт | 900 |
|  | Лейкопластырь | бактерицидный 6*10 | шт | 300 |
|  | Марля медицинская | пл.30-32 | метры | 45000 |
|  | Напальчники |  | шт | 100 |
|  | Клеенка компрессная |  | метры | 50 |
|  | Клеенка подкладная |  | метры | 100 |
|  | Клейкая повязка для фикс.канюль | 6см*8см | уп №100 | 20 |
|  | Салфетка спиртовая для инъекций 56*65 (уп 100 шт) | Салфетка спиртовая для инъекций предназначена для однократного применения, для очищения и обеззараживания кожи до инъекций, для обработки и очистки рук, инструментов, приборов и первичного снятия загрязнения с неповрежденной кожи. Салфетка спиртовая для инъекций: - не менее 70 % раствора изопропилового спирта, пропитывающего состава в салфетке не менее 0,3 гр.; - изготовлено из нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, не вызывает аллергических или местно-раздражающих эффектов: - основа равномерно пропитана спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет, предотвращающий высыхание, сложена вдвое (или вчетверо); рулонные салфетки имеют перфорацию по линии отрыва, упакованы в герметичную тубу. Инструкция по применению, меры предосторожности, срок годности, информация о производителе и сертификации продукции нанесены на каждую упаковку. срок годности - не менее 5 лет; - размер не менее 56мм*65мм; - количество в упаковке/коробке – 100/10000 шт. | уп | 7000 |

ЛОТ №8 Запрос котировок на  право заключения договора поставки шприцов, спец. систем и катетеров во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № пп | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вазофикс | Церто (канюля) зеленая (4269136) G18 (уп 200шт) | шт | 2000 |
|  | Вазофикс | Церто (канюля) розовая (4269110) G20 (уп 200шт) | шт | 2000 |
|  | Венофикс | (игла-бабочка) синяя G23 (уп 100шт) | шт | 700 |
|  | Венофикс | (игла-бабочка) зеленая G21 (уп 100шт) | шт | 800 |
|  | Иглы 0,6х30 |  | уп №100 | 70 |
|  | Иглы 0,8х40 |  | уп №100 | 100 |
|  | Иглы 1,2х40 |  | уп №100 | 100 |
|  | Система для в/в инфузии | одноразовая | шт | 60000 |
|  | Система для переливания крови |  | шт | 500 |
|  | Световод | Стерильный одноразовый КИВЛ-01 с иглой для ВЛОК | шт | 1000 |
|  | Шприц | 1,0 мл | шт | 5000 |
|  | Шприц | 2,0 мл | шт | 18000 |
|  | Шприц | 5,0 мл | шт | 70000 |
|  | Шприц | 10,0 мл | шт | 18000 |
|  | Шприц | 20,0 мл | шт | 25000 |
|  | Шприц | 50,0 мл | шт | 500 |
|  | Шприц | Жане для промывания полостей 150 мл однораз. | шт | 500 |
|  | Устройство для активного дренирования ран | однократного применения с баллоном емкостью 250 см3 (64-2-114-82)№45 |  | 100 |
|  | Жгут венозный |  | уп №50 | 300 |
|  | Кружка Эсмарха 1,5л стерильная | Кружка Эсмарха -стерильная, одноразовая. Кружка изготовлена из прозрачного полиэтилена, трубка изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ. Длина соединительной трубки 1,5м, диаметр 20 Ch/Fr. Атравматичный дистальный конец обработан силиконовой смазкой, плотная крышка на горловине. Количество в коробке-30 шт. | уп №30 | 900 |
|  | Катетер | Нелатона Ch 10 (60шт/уп) | уп №60 | 240 |
|  | Катетер | Нелатона Ch 14 (60 шт/уп) | уп №60 | 180 |
|  | Катетер | Нелатона Ch 16 (50 шт/уп) | уп №50 | 100 |
|  | Катетер | Фолея 2-х ходовой CH/FR 14 | уп №10 | 100 |
|  | Катетер | Фолея 2-х ходовой CH/FR 16 | уп №10 | 50 | 32,00 |
|  | Катетер | Фолея 2-х ходовой CH/FR 18 | уп №10 | 50 | 32,00 |
|  | Катетер | Фолея 2-х ходовой CH/FR 20 | уп №10 | 10 | 32,00 |
|  | Мочеприемник | С клапаном слива 1,0л | уп №10 | 300 | 152,82 |
|  | Мочеприемник | С клапаном слива 2,0л | уп №10 | 3000 | 151,05 |

ЛОТ №9 Запрос котировок на  право заключения договора поставки инструментов медицинских во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № пп | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краф-пакеты | 300*250 | шт | 3000 |
|  | Краф-пакеты | 400*500 | шт | 3000 |
|  | Шприц | для Liebel-Flarsheim CT 9000 200мл | шт | 50 |
|  | Чехол для датчика визиографа | "Кристидент" (500 шт в уп) | уп | 500 |
|  | Набор оториноларингологический однор.стер. | Лоток пластиковый 1 шт Пеленка 1 шт Перчатки 1 шт Носовое зеркало 1 шт Гортанное зеркало 1 шт Воронки 2 шт Шпатель 1 шт | шт | 320 |
|  | Воронка | ушная однораз. стерильная длина 35мм | шт | 100 |
|  | Зеркало | гортанное стерильное 22мм | шт | 1500 |
|  | Зеркало | носовое стерильное 30мм | шт | 7000 |
|  | Лезвия для скальпелей | стерильное №11 (100 шт/уп) | шт | 300 |
|  | Лезвия для скальпелей | стерильное №15 (100 шт/уп) | шт | 600 |
|  | Лезвия для скальпелей | стерильное №22 (100 шт/уп) | шт | 300 |
|  | Лезвия для скальпелей | стерильное №23 (100 шт/уп) | шт | 6000 |
|  | Скальпель | Стерильный одноразовый №11 (10 шт/уп) | шт | 300 |
|  | Скальпель | Стерильный одноразовый №22 (10 шт/уп) | шт | 600 |
|  | Скальпель | Стерильный одноразовый №23 (10 шт/уп) | шт | 2000 |
|  | Станки для бритья пациентов | Одноразовые с двумя лезвиями | шт | 5000 |
|  | Подушка кислород | 25л | шт | 38 |
|  | Термометр медицинский |  | шт | 200 |
|  | Тонометр | (аппарат для измерения АД) с фонендоскопом МТ-10 | шт | 10 |
|  | Тонометр | (аппарат для измерения АД) без фонендоскопа | шт | 10 |
|  | Тест-система | Хелпил ( лента на 21 исслед) | шт | 42 |
|  | Шпатель | деревянный стерильный | шт | 8000 |

ЛОТ №10 Запрос котировок на  право заключения договора поставки рентгеновской пленки во втором полугодии 2018 года для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № пп | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пленка медицинская рентгеновская "Кодак" МХВ 18х24 см (100л) | Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой имеет смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 20 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская "Кодак" МХВ 18х43 см (100л) | Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой имеет смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 5 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская "Кодак" МХВ 24х30 см (100л) | Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой имеет смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 20 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская "Кодак" МХВ 30х40 см (100л) | Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой имеет смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 20 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская "Кодак" МХВ 35х35 см (100л) | Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой имеет смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 25 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская "Кодак" МХВ 35х43 см (100л) | Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой имеет смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 25 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская для маммографии "Кодак" MIN-R S (L) 18х24 см (100л) | Пленка для маммографии Ортохроматическая двусторонняя пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,175 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,165, высокочувствительная, высококонтрастная, изготовлена по технологии плоских микрокристаллов серебра. Пленка имеет на каждой стороне свой эмульсионный слой. Эмульсионные слои имеют различные показатели контраста и фотографической широты. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 545±5 нм, средний градиент g = 4,0, максимальная плотность Dmax= 4, плотность вуали D= 0,06, чувствительность S0,85=120 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 40 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская для маммографии "Кодак" MIN-R S (L) 24х30 см (100л) | Пленка для маммографии Ортохроматическая двусторонняя пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,175 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,165, высокочувствительная, высококонтрастная, изготовлена по технологии плоских микрокристаллов серебра. Пленка имеет на каждой стороне свой эмульсионный слой. Эмульсионные слои имеют различные показатели контраста и фотографической широты. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 545±5 нм, средний градиент g = 4,0, максимальная плотность Dmax= 4, плотность вуали D= 0,06, чувствительность S0,85=120 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 15 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская для лазерных мультиформатных камер "Sony" UPT-517BL 35х43 cм (125л) МСКТ | Прозрачная голубая пленка 14*17” (35*43 см) 125 листов для принтеров SonyUP-DF500/DF550. Размеры листа – 14*17” (354*430 мм). Состав комплекта: 125 листов пленки и поддон с идентификационным чипом. Гарантированный диапазон воспроизводимой оптической плотности – Dmin<0,22 и Dmax>3,20. Вес комплекта в упаковке – 6,25 кг. Количество комплектов вмастер - картоне – 4. Гарантированный срок хранения неотпечатанной пленки при температуре 5-30С – 18 мес. с даты производства (указывается на упаковке). Срок архивного хранения отпечатанной пленки при температуре 20С и влажности 60%>20 лет. | уп | 4 |
|  | Фототермографическая пленка "Кодак" DVB Film 35х43 (125 л) для лазерных мультиформатных камер МРТ | Пленка для лазерной мультиформатной камеры KODAK 8150- Инфракрасный термографический фотоматериал на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,18 мм, с максимальной плотностью изображения Dmax= 3.3 с зоной спектральной сенсибилизации λmax830 нм, в светозащитной упаковке по 125 листов для печати медицинских диагностических изображений. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 4 |
|  | Проявитель "Кодак" 2х20л | Высококачественный электролит, обладающий улучшенными экологическими характеристиками — предназначен для проявки стоматологических рентгеновских пленок в автоматических проявочных машинах. Готовый к использованию электролит 5 л рабочего раствора. | уп | 10 |
|  | Фиксаж "Кодак" 2х20л | Высококачественный электролит, обладающий улучшенными экологическими характеристиками — предназначен для фиксирования стоматологических рентгеновских пленок в автоматических проявочных машинах. Готовый к использованию электролит 5 л рабочего раствора | уп | 10 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская "Кодак" МХВ 18х24 см (100л) | Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой имеет смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 20 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская "Кодак" МХВ 18х43 см (100л) | Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой имеет смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 5 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская "Кодак" МХВ 24х30 см (100л) | Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой имеет смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 20 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская "Кодак" МХВ 30х40 см (100л) | Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой имеет смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 20 |
|  | Пленка медицинская рентгеновская "Кодак" МХВ 35х35 см (100л) | Пленка на синей полиэтилентерефталатной основе с толщиной 0,178 мм и оптической плотностью Dосновы = 0,145, высокочувствительная, высококонтрастная. Эмульсионный слой пленки имеет противоореольную и антистатическую защиту. Эмульсионный слой имеет смешанную плоскокубическую структуру. Сенситометрические характеристики: максимальная спектральная чувствительность при длине волны λmax = 450±5 нм, средний градиент g = 2,75, максимальная плотность Dmax= 3,4, плотность вуали D= 0,04, чувствительность S0,85=1000 1/P. Пленка применима как для ручной, так и для машинной обработки в любых типах проявочных машин, в том числе при ускоренных циклах длительностью до 45 сек. Упаковка 100 листов. Соответствие требованиям ГОСТа 25847-83 и 25642-83. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Сертификат соответствия Госстандарта РФ. Соответствие Международным стандартам системы качества ISO 9001, EN ISO 13485:2003 и Директиве 93/42/ЕЭС. | уп | 25 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: до 31.12.2018 года.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Начальная (максимальная) цена договоров:

ЛОТ №1 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать  1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч)   рублей 00 копеек.

ЛОТ №2 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать  1 510 000,00 (Один миллион пятьсот десять тысяч)   рублей 00 копеек.

ЛОТ №3 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 811 884,00 (Восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

ЛОТ №4 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 545 530,00 (Пятьсот сорок пять тысяч пятьсот тридцать)   рублей 00 копеек.

ЛОТ №5 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 665 100,00 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч сто) рубль 00 копеек.

ЛОТ №6 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 831 340,00 (Восемьсот тридцать одна тысяча триста сорок)   рублей 00 копеек.

ЛОТ №7 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 615 000,00 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч ) рублей 00 копеек.

ЛОТ №8 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать   2 276 460, 000 (Два миллиона двести семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

ЛОТ №9 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать   1 100 000,00 (Один миллион сто тысяч)   рублей 00 копеек.

ЛОТ №10 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать   846 500,00 (Восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот)   рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«22» июня  2018 года  в 08 часов 30 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«28» июня 2018 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«28» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» по адресу: www.semashko.com

От     «    »                  2018г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на  право заключения договора поставки

_____________________________________во втором полугодии  2018 года для нужд

НУЗ «ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»: (НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»)

Адрес: 109386, г.Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус1

Тел.: (495) 350-05-15, 248-46-46, факс: (495) 350-05-15.

Уважаемые господа!

Мы, 		_________________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН,  место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого (руб) |  |

Условия исполнения договора:

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, г.Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус1, строение 1

Сроки  поставки товара: до 31.12.2018 года.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Стоимость товара составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек.

Стоимость товара включает:

все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)

- не проводится  ликвидация Участника закупки –     юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника          закупки  - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)  и об открытии конкурсного производства,

- не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящей заявкой подтверждаем, что у ___________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)

- отсутствуют  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах),

- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,

- имеются  исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты,

- и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор  в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не ранее чем через  10  (десять) календарных и не позднее чем через 20 (двадцать ) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                                  (подпись)      М.П.                                    (фамилия, инициалы)

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ________________		                                                                                    		      	     (подпись)

Главный бухгалтер			___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))