УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 215/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки инструментов для электрохирургических аппаратов НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки инструментов для электрохирургических аппаратов НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование и технические параметры товара | Наличие/соответствие параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ножной переключатель для активации функций коагуляции | 1шт |
|  | Ножной переключатель для активации функций коагуляции | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Параметры |  |
|  | Длина встроенного кабеля, м, не менее | 4,0 м |
|  | Класс защиты | IP X8 |
|  | Классификация | IIb |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Размеры, мм, не более | 187 х 177 х 43 |
|  | Вес, кг, не более | 1,73 |
|  | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |
|  | Поставка в нестерильном виде | Наличие |
|  | Стерилизация не требуется | Наличие |
|  | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |
|  | Совместимость |  |
|  | Аппараты BOWA серии ARC | Наличие |
|  | Прочие характеристики |  |
|  | Активация функций коагуляции синей педалью | Наличие |
|  | Переключение педали между подключенными к генератору инструментами оранжевой кнопкой | Наличие |
|  | Герметичное (взрывозащищенное) исполнение | Наличие |
| 2 | Многоразовая пластина из эластичного токопроводящего материала используемые при монополярной электрохирургии | 1шт |
|  | Многоразовые пластины из эластичного токопроводящего материала используемые при монополярной электрохирургии. Входят в электрическую цепь между пациентом и ВЧ аппаратом | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Параметры |  |
|  | Длина, мм, не более | 250 |
|  | Ширина, мм, не более | 150 |
|  | Длина соединительного кабеля, мм, не более | 500 |
|  | Разъемы со стороны нейтрального электрода: штекер с двумя соединительными гнездами  мм | Наличие |
|  | Электрические характеристики |  |
|  | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-1:1995, 60601-2-2:2006 | Наличие |
|  | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |
|  | Поставка в нестерильном виде | Наличие |
|  | Стерилизация не требуется | Наличие |
|  | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |
|  | Совместимость |  |
|  | Соединительные кабели BOWA | Наличие |
|  | ВЧ аппараты BOWA, Martin, ERBE, Valleylab, Conmed |  |
|  | Прочие характеристики |  |
|  | Материал: силикон, каучук | Наличие |
|  | Цвет: черный/серый | Наличие |
| 3 | Соединительный кабель для подключения многоразового нейтрального электрода к ВЧ аппарату | 1шт |
|  | Соединительный кабель для подключения многоразового нейтрального электрода к ВЧ аппарату | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Параметры |  |
|  | Длина, м, не менее | 4,5 |
|  | Разъём со стороны аппарата: штекер с 2 гнездами Ø 2,5 мм | Наличие |
|  | Разъем со стороны нейтрального электрода: штекер с двумя соединительными гнездами Ø 4 мм | Наличие |
|  | Электрические характеристики |  |
|  | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-1:1995, 60601-2-2:2006 | Наличие |
|  | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |
|  | Поставка в нестерильном виде | Наличие |
|  | Стерилизация не требуется | Наличие |
|  | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |
|  | Совместимость |  |
|  | Многоразовые нейтральные электроды и ВЧ аппараты BOWA, Erbe International, Martin, Valleylab, Conmed | Наличие |
|  | Прочие характеристики |  |
|  | Материал: силикон, перфторэтиленпропилен, медь, полипропилен (10 % натур.) | Наличие |
|  | Цвет: серый/оранжевый | Наличие |
|  | Поверхность: матовая |  |
| 4 | Многоразовый держатель электрода и активатор в одном корпусе для монополярного резания и коагуляции | 2шт |
|  | Многоразовый держатель электрода и активатор в одном корпусе для монополярного резания и коагуляции с помощью различных типов ВЧ аппаратов | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Параметры |  |
|  | Длина, мм, не более | 155 |
|  | Разъем ручек под электроды: мм | 4 |
|  | Разъем подключения со стороны аппарата: трёхконтактный штекер | Наличие |
|  | Активация через ножной переключатель | Наличие |
|  | Активация кнопками на инструменте | Наличие |
|  | Соединительный кабель, м, не более | 4,5 |
|  | Многоразового применения | Наличие |
|  | Электрические характеристики |  |
|  | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-2-2:2006, 60601-1:1988 | Наличие |
|  | Максимально допустимое напряжение: 6000Vp | Наличие |
|  | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |
|  | Стерилизация в автоклаве до 200 раз при 134°C | Наличие |
|  | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |
|  | Совместимость |  |
|  | ВЧ аппараты BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed | Наличие |
|  | Прочие характеристики |  |
|  | Материал: PEEK пластик, полипропилен 20 % GF пластик; нержавеющая сталь SUS302 | Наличие |
|  | Цвет: черный/оранжевый/белый/желтый/синий/серый | Наличие |
| 5 | Металлический стержень с центральной изолированной частью | 3шт |
|  | Металлический стержень с центральной изолированной частью защищающей хирурга проводящего операцию от соприкосновения с электродом для применения в ВЧ хирургии для монополярного резания и коагуляции раневой поверхности | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Параметры |  |
|  | Общая дина, мм не более | 66 |
|  | Длина рабочей части, мм, не более | 30 |
|  | Разъем коннектора, мм, не более | 4,0 |
|  | Электрические характеристики |  |
|  | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии 60601-2-2:2006 | Наличие |
|  | Максимально допустимое высокочастотное напряжение 6000 Vp | Наличие |
|  | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |
|  | Поставка в нестерильном виде | Наличие |
|  | Стерилизация в автоклаве до 200 раз при 134°C | Наличие |
|  | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |
|  | Совместимость |  |
|  | Монополярные ВЧ инструменты-ручки с разъемом под электроды Ø 4 мм | Наличие |
|  | Прочие характеристики |  |
|  | Материал: нержавеющая сталь SUS302, PEEK пластик | Наличие |
|  | Цвет: голубой/металлик | Наличие |
| 6 | Соединительный кабель для подключения биполярных пинцетов | 2шт |
|  | Соединительный кабель для подключения биполярных пинцетов к ВЧ аппарату | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Параметры |  |
|  | Длина, м, не менее | 4,5 |
|  | Разъём со стороны аппарата: 2-х штырьковый, с расстоянием 28,58 мм | Наличие |
|  | Разъем со стороны инструмента: европейский плоский коннектор | Наличие |
|  | Цельнолитые штекеры | Наличие |
|  | Количество и сечение проводников: | 2 х 0,25 мм2 х 128 жил |
|  | Электрическое сопротивление: Ом/м, не более | 0,076 |
|  | Электрические характеристики |  |
|  | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-1:1995, 60601-2-2:2006, DIN 46441/49457 | Наличие |
|  | Максимальная электрическая прочность 550 Vp. | Наличие |
|  | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |
|  | Поставка в нестерильном виде | Наличие |
|  | Стерилизация в автоклаве до 300 раз при 134°C | Наличие |
|  | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |
|  | Совместимость |  |
|  | Биполярные пинцеты и ВЧ аппараты BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed | Наличие |
|  | Прочие характеристики |  |
|  | Материал внутренней изоляции проводников: фторированный этилен-пропилен (FEP) | Наличие |
|  | Материал внешней изоляции кабеля: силикон | Наличие |
|  | Материал проводника: медь | Наличие |
|  | Цвет: серый/оранжевый | Наличие |
|  | Поверхность: матовая | Наличие |
| 7 | Хирургический антипригарный пинцет с изолированным слоем и защитным покрытием для биполярной коагуляции | 1 шт |
|  | Хирургический антипригарный пинцет с изолированным слоем и защитным покрытием для биполярной коагуляции ткани: закупорки кровеносных сосудов или сваривания ткани, вызванное прохождением тока высокой частоты в месте приложения активного электрода. | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Параметры |  |
|  | Общая длина, мм, не менее | 270 |
|  | Форма прямая | Наличие |
|  | Бранши прямые | Наличие |
|  | Длина рабочих бранш: мм, не менее | 8 |
|  | Толщина рабочих бранш: 2,0 мм | Наличие |
|  | Антипригарные бранши | Наличие |
|  | Разъем со стороны ВЧ аппарата: | Наличие |
|  | Активация через ножной переключатель | Наличие |
|  | Соединение с кабелем через «европейский плоский разъем» | Наличие |
|  | Многоразового применения | Наличие |
|  | Электрические характеристики |  |
|  | Соответствует стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-1:1995, IEC 60601-2-2:2006. | Наличие |
|  | Максимально допустимое напряжение: 3500 Vp/550 Vp | Наличие |
|  | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |
|  | Поставляется в нестерильном виде | Наличие |
|  | Стерилизация в автоклаве до 75 раз при 134°C | Наличие |
|  | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |
|  | Совместимость |  |
|  | ВЧ аппараты BOWA | Наличие |
|  | Кабели BOWA для подключения пинцетов к высокочастотным электрохирургическим аппаратам (например, к аппаратам BOWA серии ARC, варианты исполнения: ARC 100, ARC 303, ARC 350, ARC 400). | Наличие |
|  | Прочие характеристики |  |
|  | Материал: нержавеющая сталь (марка 1.4024) с покрытием (пластик PA11-цветной) | Наличие |
|  | Цвет: металлик/золотой/синий | Наличие |
| 8 | Хирургический антипригарный пинцет с изолированным слоем и защитным покрытием для биполярной коагуляции ткани | 1шт |
|  | Хирургический антипригарный пинцет с изолированным слоем и защитным покрытием для биполярной коагуляции ткани: закупорки кровеносных сосудов или сваривания ткани, вызванное прохождением тока высокой частоты в месте приложения активного электрода. | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Параметры |  |
|  | Общая длина, мм, не менее | 195 |
|  | Форма прямая | Наличие |
|  | Бранши прямые | Наличие |
|  | Длина рабочих бранш: мм, не менее | 8 |
|  | Толщина рабочих бранш: 1,0 мм | Наличие |
|  | Антипригарные бранши | Наличие |
|  | Разъем со стороны ВЧ аппарата: | Наличие |
|  | Активация через ножной переключатель | Наличие |
|  | Соединение с кабелем через «европейский плоский разъем» | Наличие |
|  | Многоразового применения | Наличие |
|  | Электрические характеристики |  |
|  | Соответствует стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-1:1995, IEC 60601-2-2:2006. | Наличие |
|  | Максимально допустимое напряжение: 3500 Vp/550 Vp | Наличие |
|  | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |
|  | Поставляется в нестерильном виде | Наличие |
|  | Стерилизация в автоклаве до 75 раз при 134°C | Наличие |
|  | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |
|  | Совместимость |  |
|  | ВЧ аппараты BOWA | Наличие |
|  | Кабели BOWA для подключения пинцетов к высокочастотным электрохирургическим аппаратам (например, к аппаратам BOWA серии ARC, варианты исполнения: ARC 100, ARC 303, ARC 350, ARC 400). | Наличие |
|  | Прочие характеристики |  |
|  | Материал: нержавеющая сталь (марка 1.4024) с покрытием (пластик PA11-цветной) | Наличие |
|  | Цвет: металлик/золотой/синий | Наличие |
| 9 | Соединительный кабель для подключения биполярных резектоскопов | 2 шт. |
|  | Соединительный кабель для подключения биполярных резектоскопов к ВЧ аппарату типа ARC 350,400 BOWA | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Параметры |  |
|  | Длина, м, не менее | 4,5 |
|  | Разъём со стороны аппарата: 3-х штырьковый. | Наличие |
|  | Разъем со стороны инструмента: европейский плоский коннектор | Наличие |
|  | Цельнолитые штекеры | Наличие |
|  | Количество и сечение проводников: | 3 х 0,25 мм2 х 128 жил |
|  | Электрическое сопротивление: Ом/м, не более | 0,076 |
|  | Электрические характеристики |  |
|  | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-1:1995, 60601-2-2:2006, DIN 46441/49457 | Наличие |
|  | Максимальная электрическая прочность 550 Vp. | Наличие |
|  | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |
|  | Поставка в нестерильном виде | Наличие |
|  | Стерилизация в автоклаве до 300 раз при 134°C | Наличие |
|  | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |
|  | Совместимость |  |
|  | Биполярные резектоскопы OLYMPUS UES PRO и ВЧ аппараты BOWA | Наличие |
|  | Прочие характеристики |  |
|  | Материал внутренней изоляции проводников: фторированный этилен-пропилен (FEP) | Наличие |
|  | Материал внешней изоляции кабеля: силикон | Наличие |
|  | Материал проводника: медь | Наличие |
|  | Цвет: серый/оранжевый | Наличие |
|  | Поверхность: матовая | Наличие |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30 %, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 211 886 (Двести одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Однопедальный ножной переключатель с кнопкой 4 м. | 1 | шт | 41 995,00 | 46 661,00 | 46 661,00 |
| 2 | Нейтральный электрод многоразового пользования, 250х150 мм, стандартный | 1 | шт | 15 096,00 | 16 773,00 | 16 002,00 |
| 3 | Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования, стандартный, L4,5 м. | 1 | шт | 6 183,00 | 6 870,00 | 6 554,00 |
| 4 | ВЧ-инструмент JackKNIFE, с 2-х кнопочной активацией, коннектор 4 мм, трёх-пиновый штекер, кабель L=4,5 м | 2 | шт | 8 431,00 | 9 368,00 | 8 937,00 |
| 5 | Электрод-нож, прямой, коннектор 4 мм (уп/5 шт.) | 3 | шт | 3 051,00 | 3 390,00 | 3 234,00 |
| 6 | Биполярный кабель, для пинцетов BOWA с плоским коннектором, двух-пиновый 28 мм, L=4,5 м | 2 | шт | 5 059,00 | 5 621,00 | 5 363,00 |
| 7 | Пинцет биполярный, NON-Stick-Cold, прямой, 8 мм х 2 мм, L= 270 мм | 1 | шт | 28 585,00 | 31 761,00 | 30 300,00 |
| 8 | Биполярный кабель, для резектоскопов Olympus, COMFORT, L=4,5 м | 2 | шт | 21 600,00 | 23 999,00 | 22 896,00 |
| 9 | Пинцет биполярный | 1 | шт | 28 585,00 | 31 761,00 | 30 300,00 |
| ИТОГО: |  |  | 199 777,00 | 221 972,00 | 213 911,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 211 886,67 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.