УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 229/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки ретрактора для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки ретрактора для нужд НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № | Название и характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | расширитель абдоминальный | 1 шт. |
|  | рамка овальная, разъемная, состоит из двух частей | наличие |
|  | размер рамки, мм, не более | 240 х 185 |
|  | диаметр рамки, мм, не более | 10 |
|  | размер рамки может быть увеличен с помощью дополнительных вставок | соответствие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 2 | рамка расширителя | 1 шт. |
|  | удлинитель | соответствие |
|  | комплект из двух частей | наличие |
|  | предназначен для удлинения расширителя абдомнального -рамки | соответствие |
|  | длина, мм, не менее | 95 |
|  | диаметр рамки, мм, не более | 10 |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла гарантия не менее 12 месяцев | соответствие наличие |
|  | рамка расширителя | 1 шт. |
| 3 | штанга расширителя | 1 шт. |
|  | предназначена для расширителя абдоминального | соответствие |
|  | для горизонтальной фиксации | соответствие |
|  | диаметр штанги, мм, не менее/не более | 18/20 |
|  | штанга должна состоять из двух сегментов, соединенных шарниром, с возможностью изменения угла относительно друг друга | наличие |
|  | изменение и фиксация угла должны осуществляться винтовой рукояткой | наличие |
|  | фиксация рамки расширителя в креплении штанги должна осуществляться винтовой рукояткой | наличие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 4 | фиксатор штанги | 1 шт. |
|  | двойной, для фиксации вертикальной и горизонтальных штанг | соответствие |
|  | храповый механизм | наличие |
|  | может использоваться со штангами диаметром до 20 мм | соответствие |
|  | пластиковые изолирующие вставки | наличие |
|  | фиксация должна осуществляться винтовым замком | наличие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 5 | штанга расширителя | 1 шт. |
|  | вертикальная | соответствие |
|  | для крепления на стандартный рейлинг операционного стола | соответствие |
|  | с интегрированным креплением для рейлингов толщиной от 6 до 10 мм, высотой от 25 до 30 мм | наличие |
|  | штанга разъемная, состоящая из двух элементов | наличие |
|  | фиксация штанги на рейлинге должна осуществляться вращением круглой рукоятки, расположенной сверху | наличие |
|  | дополнительное стопорное кольцо штанги для предотвращения вертикального скольжения | наличие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 6 | фиксатор зеркала | 4 шт. |
|  | предназначен для расширителя абдоминального | соответствие |
|  | может использоваться с восьмигранными в сечении рукоятками зеркал | соответствие |
|  | фиксатор должен крепиться к рамке расширителя с помощью подпружиненой скобы | наличие |
|  | стопорный механизм, с возможностью разблокировки, обеспечивающий фиксацию рукояток в выбранном положении вдоль оси рукоятки | наличие |
|  | стопорный механизм, с возможностью разблокировки, обеспечивающий вращение рукояток относительно продольной оси | наличие |
|  | механизмы обеспечивающие перемещение и вращение вдоль оси функционируют независимо друг от друга | соответствие |
|  | фиксатор должен обеспечивать подвижность зеркала в направленииях вправо-влево относительно плоскости в которой лежит продольная ось рукоятки | соответствие |
|  | фиксатор должен иметь винтовой замок для крепления на рамке расширителя | наличие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 7 | рукоятка зеркала | 3 шт. |
|  | предназначена для расширителя абдоминального | соответствие |
|  | восьмигранная в сечении, с кольцевой нарезкой по всей длине рукоятки | соответствие |
|  | шаг нарезки, мм, не более | 5 |
|  | диаметр рукоятки, мм, не менее/не более | 10/12 |
|  | рабочая длина, мм, не менее/не более | 115/125 |
|  | рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с контргайкой с одной стороны, для фиксации к рабочим частям зеркал | наличие |
|  | рукоятка должна иметь внутреннюю резьбу с другой стороны для фиксации дополнительного элемента для увеличения длины рукоятки | наличие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
| 8 | рукоятка зеркала | 1 шт. |
|  | предназначена для расширителя абдоминального | соответствие |
|  | восьмигранная в сечении, с кольцевой нарезкой по всей длине рукоятки | соответствие |
|  | шаг нарезки, мм, не более | 5 |
|  | диаметр рукоятки, мм, не менее/не более рабочая длина, мм, не менее/не более | 10/12 200/205 |
|  | рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с контргайкой с одной стороны, для фиксации к рабочим частям зеркал | наличие |
|  | рукоятка должна иметь внутреннюю резьбу с другой стороны для фиксации дополнительного элемента для увеличения длины рукоятки материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | наличие соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
|  | рукоятка зеркала | 1 шт. |
|  | предназначена для расширителя абдоминального | соответствие |
| 9 | ключ | 1 шт. |
|  | рожковый | соответствие |
|  | для гаек 10 мм | соответствие |
|  | предназначен для затягивания гаек для фиксации зеркал | соответствие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 10 | зеркало абдоминальное | 2 шт. |
|  | по KELLY (авторское наименование) | соответствие |
|  | съемное | соответствие |
|  | изогнуто по плоскости | соответствие |
|  | возможность использования с расширителем абдоминальным или с рукояткой | наличие |
|  | размер, мм, глубина х ширина, не более | 155 х 40 |
|  | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке | наличие |
|  | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 11 | зеркало абдоминальное | 2 шт. |
|  | по DEAVER (авторское наименование) | соответствие |
|  | съемное | соответствие |
|  | плавно изогнуто | соответствие |
|  | узкое, пластинчатое | соответствие |
|  | возможность использования с расширителем абдоминальным или с рукояткой | наличие |
|  | размер, мм, глубина х ширина, не более | 90 х 30 |
|  | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке | наличие |
|  | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 12 | зеркало абдоминальное | 1 шт. |
|  | по MIKULICZ (авторское наименование) | соответствие |
|  | съемное, Г- образное | соответствие |
|  | возможность использования с расширителем абдоминальным или с рукояткой | наличие |
|  | размер, мм, глубина х ширина, не более | 120 х 50 |
|  | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке | наличие |
|  | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 13 | зеркало абдоминальное | 1 шт. |
|  | по MIKULICZ (авторское наименование) | соответствие |
|  | съемное | соответствие |
|  | предназначено для отведения печени | соответствие |
|  | возможность использования с расширителем абдоминальным или с рукояткой | наличие |
|  | размер, мм, глубина х ширина, не более | 160 х 55 |
|  | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке | наличие |
|  | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 14 | зеркало абдоминальное | 2 шт. |
|  | по KELLY (авторское наименование) | соответствие |
|  | съемное | соответствие |
|  | слегка вогнутое, кончик закругленный, изогнут внутрь | соответствие |
|  | широкое, пластинчатое | соответствие |
|  | возможность использования с расширителем абдоминальным или с рукояткой | наличие |
|  | размер, мм, глубина х ширина, не более | 65 х 55 |
|  | должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке | наличие |
|  | поверхность зеркала должна иметь сглаженные края, кончик скругленный | наличие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 15 | сетка стальная | 1 шт. |
|  | предназначена для зеркал расширителя абдоминального | соответствие |
|  | корпус сетки выполнен из стального перфорированного листа | соответствие |
|  | размер ячеек боковых стенок корпуса, мм, не более | 3 х 3 |
|  | размер ячеек нижней части корпуса, мм, не более, ячейки позволяют закреплять держатели и разделители для инструментов | 5 х 5 |
|  | все поверхности сглаженные, без острых краев | соответствие |
|  | сетка имеет рукоятки с двух сторон | наличие |
|  | сетка может использоваться совместно с крышкой, для установки которой предусмотрены пазы, крышка фиксируется в корпусе сетки с помощью замка | соответствие |
|  | внешний размер сетки, мм, не более | 540 х 255 х 100 |
|  | сетка должна иметь внутренние стальные разделителя для укладки зеркал | наличие |
|  | количество отсеков для хранения, не менее | 7 |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 16 | сетка стальная | 1 шт. |
|  | предназначена для зеркал расширителя абдоминального | соответствие |
|  | корпус сетки выполнен из стального перфорированного листа | соответствие |
|  | размер ячеек боковых стенок корпуса, мм, не более | 3 х 3 |
|  | размер ячеек нижней части корпуса, мм, не более, ячейки позволяют закреплять держатели и разделители для инструментов | 5 х 5 |
|  | все поверхности сглаженные, без острых краев | соответствие |
|  | сетка имеет рукоятки с двух сторон | наличие |
|  | сетка может использоваться совместно с крышкой, для установки которой предусмотрены пазы, крышка фиксируется в корпусе сетки с помощью замка | наличие |
|  | внешний размер сетки, мм, не более | 540 х 255 х 50 |
|  | сетка должна иметь внутренние стальные разделителя для укладки рамок и фиксаторов | наличие |
|  | количество отсеков для хранения, не менее | 7 |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X5CrNi18-10 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 17 | расширитель абдоминальный | 1 шт. |
|  | рамка овальная, разъемная, состоит из двух частей | наличие |
|  | размер рамки, мм, не более/не менее | 240 х 270 / 235х 265 |
|  | диаметр рамки, мм, не более | 10 |
|  | размер рамки может быть увеличен с помощью дополнительных вставок | соответствие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
|  | расширитель абдоминальный | 1 шт. |
| 18 | корпус контейнера алюминиевый | 1 шт. |
|  | стандарт 1/1 | Соответствие |
|  | внешние размеры ДхШхВ, мм, не менее | 590х270х187 |
|  | корпус контейнера без перфорации для стерилизации в автоклавах вакуумного типа | Соответствие |
|  | Валидированный срок сохранения стерильности инструментов, месяцев, не менее | 12 |
|  | Подтверждающая документация от аккредитованного экспертного испытательного центра, подтверждающая сроки сохранения стерильности хирургических инструментов | наличие |
|  | Корпус контейнера должен быть изготовлен из анодированного алюминиевого сплава для лучшей теплопроводности и легкости конструкции | Соответствие |
|  | Материал корпуса уменьшает время нагрева и остывания контейнера, имеет более равномерную характеристику нагрева по всему объему контейнера с малым градиентом и уменьшает количество конденсата внутри контейнера | Соответствие |
|  | Эргономичная прямоугольная форма контейнера позволяет наиболее эффективно использовать внутреннее пространство стерилизационных камер и упрощает складирование и хранение контейнеров | Соответствие |
|  | Рукоятки во всю ширину контейнера с ограничением поъема до угла 90° | наличие |
|  | Держатель бирок и пломб для размещения информации о содержимом контейнера, дате стерилизации, окончании срока стерильности, о лице, ответственном за стерилизацию данного контейнера | наличие |
|  | Возможность ручной и механической обработки контейнеров pH-нейтральными и слабо-щелочными растворами | Соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 19 | Крышка контейнера алюминиевая | 1 шт. |
|  | внешние размеры ДхШхВ, мм, не менее | 588 х 281 х 36 |
|  | крышка должна быть выполнена из анодированного алюминия | Соответствие |
|  | для контейнеров стандарта 1/1 | Соответствие |
|  | крышка с перфорацией в комплекте с двумя съемными фильтрами | Соответствие |
|  | держатели фильтра должны иметь съемную пластину(ы) для защиты фильтров от механических повреждений | Соответствие |
|  | зона перфораций снаружи защищена стальными пластинами для защиты фильтра от механических повреждений | Соответствие |
|  | Материал фильтра: политетрафлуороетилен или аналог | Соответствие |
|  | валидированное количество циклов стерилизации с системой фильтров , не менее | 5000 |
|  | цветовая маркировка крышки для удобства идентификации содержимого | наличие |
|  | Силиконовый уплотнитель по внутреннему периметру крышки | Соответствие |
|  | откидные створки замка на крышке должны убираться во внутрь крышки | Соответствие |
|  | Замки крышки должны фиксироваться в любом положении | Соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |
| 20 | зеркало абдоминальное | 1 шт. |
|  | съемное | соответствие |
|  | возможность использования с расширителем абдоминальным или с рукояткой | наличие |
|  | Y-образное | соответствие |
|  | для ретракции дна мочевого пузыря | соответствие |
|  | размер, мм, глубина х ширина, не более | 175 х 75 |
|  | должно иметь быстросъемное шаровидное соединение | наличие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
| 21 | фиксатор зеркала | 1 шт. |
|  | предназначен для совместного использования с зеркалами с шаровидным быстросъемным соединением | соответствие |
|  | представляет собой резьбовыую втулку- наконечник с петлевидной головкой | соответствие |
|  | материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94) | соответствие |
|  | твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла | соответствие |
|  | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30 %, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 178 765 (Один миллион сто семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 27 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | расширитель абдоминальный | 1 | 51898,32 | 49 663,46 | 50 905,05 | 50 822,28 |
| 2 | рамка расширителя | 1 | 22610,88 | 21 637,21 | 22 178,14 | 22 142,08 |
| 3 | штанга расширителя | 1 | 58374 | 55 860,29 | 57 256,80 | 57 163,70 |
| 4 | фиксатор штанги | 1 | 89722,08 | 85 858,45 | 88 004,91 | 87 861,81 |
| 5 | штанга расширителя | 1 | 142520,04 | 136 382,81 | 139 792,38 | 139 565,08 |
| 6 | фиксатор зеркала | 4 | 465696 | 445 642,12 | 456 783,16 | 456 040,43 |
| 7 | рукоятка зеркала | 3 | 31019,76 | 29 683,98 | 30 426,09 | 30 376,61 |
| 8 | рукоятка зеркала | 1 | 12294,72 | 11 765,28 | 12 059,41 | 12 039,80 |
| 9 | ключ | 1 | 2952,0045 | 2 824,88 | 2 895,50 | 2 890,79 |
| 10 | зеркало абдоминальное | 2 | 29125,44 | 27 871,24 | 28 568,02 | 28 521,57 |
| 11 | зеркало абдоминальное | 2 | 25364,88 | 24 272,62 | 24 879,44 | 24 838,98 |
| 12 | зеркало абдоминальное | 1 | 15110,28 | 14 459,60 | 14 821,09 | 14 796,99 |
| 13 | зеркало абдоминальное | 1 | 16719,48 | 15 999,50 | 16 399,49 | 16 372,82 |
| 14 | зеркало абдоминальное | 2 | 21040,56 | 20 134,50 | 20 637,86 | 20 604,31 |
| 15 | сетка стальная | 1 | 17726,04 | 16 962,72 | 17 386,79 | 17 358,52 |
| 16 | сетка стальная | 1 | 26335,8 | 25 201,72 | 25 831,76 | 25 789,76 |
| 17 | расширитель абдоминальный | 1 | 55612,44 | 53 217,65 | 54 548,09 | 54 459,39 |
| 18 | корпус контейнера алюминиевый | 1 | 39759,12 | 38 047,00 | 38 998,18 | 38 934,77 |
| 19 | Крышка контейнера алюминиевая | 1 | 50455,251 | 48 282,54 | 49 489,60 | 49 409,13 |
| 20 | зеркало абдоминальное | 1 | 20148,48 | 19 280,84 | 19 762,86 | 19 730,73 |
| 21 | фиксатор зеркала | 1 | 9237,24 | 8 839,46 | 9 060,45 | 9 045,72 |
| ИТОГО cумма, руб. |  | 1203722,81 | 1 151 887,87 | 1 180 685,07 | 1 178 765,27 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере, руб. | 1 178 765,27 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.