УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Явися А.М.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 233/19**

**о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки инструментария для операционных НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»**

**Заказчик:**  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

**Место нахождения заказчика:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

**Почтовый адрес заказчика:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

**Контактные данные:**

**Контактные лица:**

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

**Адреса электронной почты:** [mts1@semashko.com](mailto:mts1@semashko.com)

**Контактный телефон:**8 (495) 359-57-94

**Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:**

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

**Предмет процедуры закупки:**

Запрос котировок на право заключения договора поставки инструментария для операционных НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические параметры товара** | **Наличие/соответствие**  **параметра** |
| 1 | Троакар, кол-во | 39 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 11 |
|  | Длина, мм | Не менее 100 и не более 110 |
|  | Основной материал изготовления - металл | Наличие |
|  | Многоразовый | Наличие |
|  | Стилет троакара пирамидальный | Наличие |
|  | Канюля троакара, с краном для инсуффляции с замком LUER | Наличие |
|  | Многофункциональный клапан | Наличие |
|  | Цветовая маркировка | Наличие |
| 2 | Троакар, кол-во | 36 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 6 |
|  | Длина, мм | Не менее 100 и не более 110 |
|  | Основной материал изготовления - металл | Наличие |
|  | Многоразовый | Наличие |
|  | Стилет троакара конический | Наличие |
|  | Канюля троакара, с краном для инсуффляции с замком LUER | Наличие |
|  | Многофункциональный клапан | Наличие |
|  | Цветовая маркировка | Наличие |
| 3 | Трубка редукционная, кол-во | 21 шт. |
|  | Для уменьшения диаметра инструмента от 10 до 5 мм | Наличие |
|  | Основной материал изготовления - металл | Наличие |
|  | Многоразовая | Наличие |
|  | Цветовая маркировка | Наличие |
| 4 | Игла для инсуффляции, кол-во | 21 шт. |
|  | Тип по VERESS | Наличие |
|  | Диаметр, мм | Не более 2,1 |
|  | рабочая длина, мм | Не менее 140 и не более150 |
|  | Многоразовая | Наличие |
|  | Пружинный механизм стилета | Наличие |
|  | Стилет тупой | Наличие |
| 5 | Колпачок уплотнительный, кол-во | 4 упак. |
|  | Для троакаров диаметром 11мм | Наличие |
|  | Для использования с инструментам диаметром, мм | Не более 10 |
|  | Количество в упаковке, шт | Не менее 10 |
|  | Многоразовый | Наличие |
| 6 | Колпачок уплотнительный, кол-во | 4 упак. |
|  | Для троакаров диаметром 6 мм | Наличие |
|  | Для использования с инструментам диаметром, мм | Не более 5 |
|  | Количество в упаковке, шт | Не менее 10 |
|  | Многоразовый | Наличие |
| 7 | Щипцы эндоскопические для диссекции и захвата, кол-во | 18 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 5 |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Модульные | Наличие |
|  | Поворотные на 360˚ | Наличие |
|  | Разборные на три части | Наличие |
|  | Рукоятка пластмассовая со штекером для монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Рабочая вставка по автору KELLY, с двумя подвижными браншами | Наличие |
|  | Внешний тубус изолированный с разъемом LUER для чистки | Наличие |
|  | Автоклавируемые | Наличие |
| 8 | Щипцы эндоскопические захватывающие, кол-во | 13 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 10 |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Модульные | Наличие |
|  | Поворотные на 360˚ | Наличие |
|  | Разборные на три части | Наличие |
|  | Рукоятка металлическая с кремальерой по автору MANHES | Наличие |
|  | Рабочая вставка по автору SAWALHE, с двумя подвижными браншами | Наличие |
|  | Бранши с зубцами 3 х 2 | Наличие |
|  | Внешний тубус изолированный с разъемом LUER для чистки | Наличие |
|  | Автоклавируемые | Наличие |
| 9 | Щипцы эндоскопические захватывающие, кол-во | 13 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 5 |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Модульные | Наличие |
|  | Поворотные на 360˚ | Наличие |
|  | Разборные на три части | Наличие |
|  | Рукоятка пластиковая с кремальерой по автору MANHES | Наличие |
|  | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Рабочая вставка по автору CROCE-OLMI, с одной подвижной браншей | Наличие |
|  | Бранши окончатые, изогнутые, атравматичные | Наличие |
|  | Внешний тубус изолированный с разъемом LUER для чистки | Наличие |
|  | Автоклавируемые | Наличие |
| 10 | Ножницы эндоскопические, кол-во | 21 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 5 |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Модульные | Наличие |
|  | Поворотные на 360˚ | Наличие |
|  | Разборные на три части | Наличие |
|  | Рукоятка пластиковая с соединением для монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Рабочая вставка с двумя подвижными браншами | Наличие |
|  | Бранши изогнутые, зубчатые | Наличие |
|  | Внешний тубус изолированный с разъемом LUER для чистки | Наличие |
| 11 | Щипцы эндоскопические захватывающие, кол-во | 5 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 5 |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Модульные | Наличие |
|  | Поворотные на 360˚ | Наличие |
|  | Разборные на три части | Наличие |
|  | Рукоятка пластиковая с кремальерой по автору MANHES | Наличие |
|  | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Рабочая вставка по автору MOURET, с одной подвижной браншей | Наличие |
|  | Бранши окончатые, прямые, с поперечной насечкой, атравматичные | Наличие |
|  | Внешний тубус изолированный с разъемом LUER для чистки | Наличие |
|  | Автоклавируемые | Наличие |
| 12 | Электрод для диссекции эндоскопический, кол-во | 13 шт. |
|  | Длина, мм | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Диаметр, мм | Не более 5 |
|  | Канал для аспирации или ирригации | Наличие |
|  | L-образный | Наличие |
|  | Автоклавируемый | Наличие |
| 13 | Рукоятка для аспирации или ирригации, кол-во | 13 шт. |
|  | Клапан цилиндрический | Наличие |
|  | Используется с коагуляционными/аспирационными трубками диаметром, мм | Не более 5 |
|  | Автоклавируемая | Наличие |
| 14 | Клип-аппликатор эндоскопический, кол-во | 13 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 10 |
|  | Рабочая длина, мм, не менее/не более | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Для наложения средне-больших клипс | Наличие |
|  | Поворотный на 360˚ | Наличие |
|  | Многоразовый | Наличие |
|  | Однозарядный | Наличие |
|  | Разборный | Наличие |
|  | Металлическая рукоятка с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы | Наличие |
|  | Внешний тубус с разъемом LUER для чистки | Наличие |
|  | Вставка для использования с титановыми клипсами Pilling-Weck | Наличие |
|  | Автоклавируемый | Наличие |
| 15 | Клипсы, кол-во | 13 упак. |
|  | Титановые | Наличие |
|  | Средне-большие | Наличие |
|  | Для наложения при помощи клип-аппликатора эндоскопического | Наличие |
|  | Количество клипсов в картридже, шт. | Не менее 6 |
|  | Количество картриджей в упаковке, шт. | Не менее 16 |
|  | Стерильные | Наличие |
| 16 | Щипцы эндоскопические, кол-во | 15 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 5 |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Модульные | Наличие |
|  | Поворотные на 360˚ | Наличие |
|  | Разборные на три части | Наличие |
|  | Рукоятка пластиковая с кремальерой по автору MANHES | Наличие |
|  | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Рабочая вставка по автору MOURET, с одной подвижной браншей | Наличие |
|  | Бранши окончатые, прямые, с зубцами на дистальных концах | Наличие |
|  | Внешний тубус изолированный с разъемом LUER для чистки | Наличие |
|  | Автоклавируемые | Наличие |
| 17 | Щипцы эндоскопические для захвата, кол-во | 3 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 10 |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Модульные | Наличие |
|  | Поворотные на 360˚ | Наличие |
|  | Разборные на три части | Наличие |
|  | Рукоятка металлическая с кремальерой по автору MANHES | Наличие |
|  | Рабочая вставка по автору BABCOCK, с двумя подвижными браншами | Наличие |
|  | Бранши окончатые, прямые | Наличие |
|  | Внешний тубус изолированный с разъемом LUER для чистки | Наличие |
|  | Автоклавируемые | Наличие |
| 18 | Щипцы эндоскопические эндоскопические, кол-во | 5 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 5 |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Модульные | Наличие |
|  | Поворотные на 360˚ | Наличие |
|  | Разборные на три части | Наличие |
|  | Рукоятка пластиковая с кремальерой по автору MANHES | Наличие |
|  | Рабочая вставка по автору BABCOCK, с одной подвижной браншей | Наличие |
|  | Бранши окончатые, прямые, многозубчатые, атравматические | Наличие |
|  | Внешний тубус изолированный с разъемом LUER для чистки | Наличие |
|  | Автоклавируемые | Наличие |
| 19 | Щипцы захватывающие, вставка, кол-во | 5 шт. |
|  | Для зажима эндоскопического с монополярной коагуляцией | Наличие |
|  | С двумя подвижными браншами | Наличие |
|  | Бранши прямые, с тонкой насечкой | Наличие |
|  | Длина, мм, не менее | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Диаметр, мм | Не более 5 |
| 20 | Щипцы эндоскопические, кол-во | 13 шт. |
|  | Диаметр, мм | Не более 5 |
|  | Рабочая длина, мм | Не менее 310 и не более 380 |
|  | Модульные | Наличие |
|  | Поворотные на 360˚ | Наличие |
|  | Разборные на три части | Наличие |
|  | Рукоятка пластиковая с кремальерой по автору MANHES | Наличие |
|  | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |
|  | Рабочая вставка по автору MOURET, с одной подвижной браншей | Наличие |
|  | Бранши окончатые, прямые, атравматичные | Наличие |
|  | Внешний тубус изолированный с разъемом LUER для чистки | Наличие |
|  | Автоклавируемые | Наличие |
| 21 | Кабель высокочастотный, кол-во | 13 шт. |
|  | Длина, см | Не менее 300 |
|  | Многоразовый | Наличие |
|  | Для биполярных инструментов | Наличие |
|  | Полная совместимость с аппаратом AUTOCON III 400 (имеющимся у заказчика) | Наличие |
| 22 | Кабель высокочастотный, кол-во | 13 шт. |
|  | Длина, см | Не менее 300 |
|  | Многоразовый | Наличие |
|  | Для монополярных инструментов | Наличие |
|  | Полная совместимость с аппаратом AUTOCON III 400 (имеющимся у заказчика) | Наличие |
| 23 | Ручка пластиковая, кол-во | 3 шт. |
|  | Для эндоскопических инструментов | Наличие |
|  | Многоразовая | Наличие |
|  | Со штекером для монополярной коагуляции | Наличие |
|  | С кремальерой по автору MANHES | Наличие |
| 24 | Иглодержатель эндоскопический, кол-во | 3 шт. |
|  | Многоразовый | Наличие |
|  | Неразборный | Наличие |
|  | Бранши загнуты влево | Наличие |
|  | Подвижна одна бранша | Наличие |
|  | Бранши с твердосплавными вставками | Наличие |
|  | Диаметр, мм | Не более 5 |
|  | Длина, мм | Не более 320 и не менее 340 |
|  | Рукоятка аксиальная с фиксатором | Наличие |
| 25 | Расширитель, кол-во | 13 шт. |
|  | Предназначен расширить отверстие для удаления фрагментов крупной ткани | Наличие |
|  | Диаметр расширителя | 22 мм ±0,1мм. |
|  | Направляющая расширителя для троакаров диаметром, мм | Не менее 11 |
|  | Направляющая легко передвигается вдоль оси расширителя | Наличие |
|  |  |  |
|  | Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 | Не ниже 2а |

**Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:**

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

**Место поставки товара:** 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

**Сроки поставки товара:** в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа, указанного в Приложении №3 проекта договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

**Условия поставки товара:**

* товар поставляется в заводской упаковке;
* поставка товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

**Начальная (максимальная) цена договора:**

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 13 171 647 (Тринадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча шестьсот сорок семь) рублей 79 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Ед. изм.** | **Предложение**  **№ 1** | **Предложение**  **№ 2** | **Предложение**  **№ 3** |
| 1 | Троакар, диаметр 11 мм | 39 | шт | 39 862,86 | 40 787,37 | 40 309,76 |
| 2 | Троакар, диаметр 6 мм, 10,5 см | 36 | шт | 36 319,50 | 37 161,83 | 36 726,67 |
| 3 | Гильза редукционная 11/5 мм | 21 | шт | 10 851,56 | 11 103,23 | 10 973,22 |
| 4 | Эндоигла, по VERESS, длина 15 см | 21 | шт | 11 626,67 | 11 896,32 | 11 757,01 |
| 5 | Колпачок уплотнительный троакара (60/10), 10 шт/уп | 4 | упак | 2 989,71 | 3 059,05 | 3 023,23 |
| 6 | Колпачок уплотнительный троакара (50/4), 10 шт/уп | 4 | упак | 2 325,33 | 2 379,26 | 2 351,40 |
| 7 | Щипцы для захвата по KELLY | 18 | шт | 61 123,06 | 62 540,64 | 61 808,30 |
| 8 | Щипцы для захвата по SAWALHE | 13 | шт | 68 320,52 | 69 905,03 | 69 086,45 |
| 9 | Щипцы для захвата по CROCEOLMI | 13 | шт | 66 991,76 | 68 545,45 | 67 742,79 |
| 10 | Ножницы эндоскопические | 21 | шт | 64 777,15 | 66 279,48 | 65 503,36 |
| 11 | Щипцы эндоскопические захватывающие | 5 | шт | 66 991,76 | 68 545,45 | 67 742,79 |
| 12 | Электрод для диссекции и коагуляции | 13 | шт | 11 073,02 | 11 329,83 | 11 197,16 |
| 13 | Рукоятка для аспирации или ирригации | 13 | шт | 9 854,99 | 10 083,55 | 9 965,47 |
| 14 | Аппликатор для клипс, 10 мм, 36 см | 13 | шт | 89 137,79 | 91 205,10 | 90 137,10 |
| 15 | Клипсы титановые, 16 картр, по 10 шт/уп | 13 | упак | 41 966,74 | 42 940,04 | 42 437,22 |
| 16 | Щипцы эндоскопические | 15 | шт | 66 991,76 | 68 545,45 | 67 742,79 |
| 17 | Щипцы для захвата по BABCOCK | 3 | шт | 68 874,17 | 70 471,52 | 69 646,31 |
| 18 | Щипцы эндоскопические | 5 | шт | 25 910,86 | 26 511,79 | 26 201,34 |
| 19 | Щипцы захватывающие, вставка | 5 | шт | 25 910,86 | 26 511,79 | 26 201,34 |
| 20 | Щипцы для захвата по MOURET | 13 | шт | 61 123,06 | 62 540,64 | 61 808,30 |
| 21 | Шнур высокочастотный, биполярный, 300 см | 13 | шт | 11 958,86 | 12 236,21 | 12 092,93 |
| 22 | Шнур высокочастотный, монополярный, 300 см | 13 | шт | 8 083,30 | 8 270,77 | 8 173,92 |
| 23 | Рукоятка пластиковая | 3 | шт | 25 578,67 | 26 171,90 | 25 865,43 |
| 24 | Иглодержатель, макро по КОН, 5 мм, 33 см | 3 | шт | 96 224,53 | 98 456,20 | 97 303,29 |
| 25 | Троакар, дилатационный набор по SEMM, для троакаров с диаметром 11/22 мм. | 13 | шт | 18 824,13 | 19 260,70 | 19 035,16 |
| ИТОГО: | | | | 13 022 311,88 | 13 324 328,62 | 13 168 302,86 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | | | | | | 13 171 647,79 |

**Начальная (максимальная) цена договора включает:**

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

**Срок и порядок оплаты товара:**

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

**Источник финансирования:** Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

**Место подачи котировочных заявок:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

**Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года в 09 часов 00 минут московского времени.

**Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года в 10 часов 00 минут московского времени.

**Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

**Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:**

Наименьшая цена договора.

**Обязательные требования к участникам запроса котировок:**

**1)** соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

**2)** непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

**3)** неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

**4)** отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

**5)** отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

**6)** обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

**7)** отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).**

**Требования к котировочным заявкам:**

**1)** в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

**2)** заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

**3)** в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

**4)** участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

**5)** участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

**6)** основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

**7)** на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

**8)** документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

**9)** все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

**10)** Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

**Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:**

**1)** несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

**2)** при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

**3)** отказа от проведения запроса котировок;

**4)** непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

**Право отказа от проведения процедуры:**

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

**Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

**Рассмотрение и оценка котировочных заявок:**

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены для подписания проекты договоров.

**Срок подписания договора:**

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

**Форма котировочной заявки**: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

**Проект договора**: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.