УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 237/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки медицинского аппаратного комплекса для трансдермального введения активных лекарственных веществ для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки медицинского аппаратного комплекса для трансдермального введения активных лекарственных веществ для нужд НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции | Предлагаемое значение параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Сертификат соответствия Госстандарта России или Декларация о соответствии (номер, дата и срок действия) | Наличие |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение МЗиСР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудование(номер, дата и срок действия) | Наличие |  |
| 1.3 | Соответствие международному стандарту IEC 601-1 и/или Российским стандартам ГОСТ Р 50444 (1992), ГОСТ R 50267.01 | Наличие |  |
| 1.4 | Параметры питающей сети | 220 В, 50 Гц |  |
| 2. | Аппаратный комплекс для трансдермального введения активных лекарственных веществ | Указать модель и производителя |  |
| 2.1 | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более | 150х320х280 |  |
| 2.2 | Вес, кг, не более | 7 |  |
| 2.3 | Панель управления сенсорный экран | Наличие |  |
| 2.4 | Выходное напряжение в диапазоне , В | 0 - 3,5 ±10%. |  |
| 2.5 | Выходная сила тока в диапазоне , мА | 0 - 7 ±10% |  |
| 2.6 | Частота производимых импульсов в диапазоне, | 350 Гц - 50 кГц |  |
| 2.7 | Программное обеспечение не менее 17 патологий терапии для проведения процедур | Наличие |  |
| 2.8 | Ручки для транспортировки аппарата | Наличие |  |
| 2.9 | Дисплей текущей рабочей информации на русском языке | Наличие |  |
| 2.10 | Кнопка аварийной остановки аппарата | Наличие |  |
| 2.11 | Кнопки для управления на лицевой панели аппаратного комплекса | Наличие |  |
| 2.12 | Один разъём для подключение всех электродов системы (аппаратный комплекс-пациент) на лицевой панели аппаратного комплекса | Наличие |  |
| 2.13 | Возможность регулировать длительность процедуры | Наличие |  |
| 2.14 | Глубина введения активных лекарственных веществ а диапазоне, см | 0,1-10,0 |  |
| 2.15 | Возможность регулировать параметр глубины введения | Наличие |  |
| 2.16 | Интенсивность процедуры в градации , ед | 00100 |  |
| 2.17 | Автономная работа аппарата не менее, ч | 4 |  |
| 2.18 | Возможность переключения режимов работы – от сети/от встроенной аккумуляторной батареи | Наличие |  |
| 2.19 | Использование импульсного итеративного тока сложной формы | Наличие |  |
| 2.18 | Автоматическая диагностика электрических характеристик тканей пациента до начала и во время проведения процедуры | Наличие |  |
| 2.19 | Автоматическая корректировка характеристик выходных электрических импульсов производимая с использованием данных, полученных при диагностике тканей пациента | Наличие |  |
| 2.20 | Отсутствие влияния электрических импульсов производимых аппаратным комплексом на состав и спектрограмму вводимых активных лекарственных веществ | Наличие |  |
| 2.21 | Возможность введения активных лекарственных веществ в жидкой( водорастворимое) форме | Наличие |  |
| 2.22 | Возможность введения активных лекарственных веществ в гелевой форме | Наличие |  |
| 2.23 | Возможность введения высокомолекулярных активных лекарственных веществ типа коллагена , аминокислот и гиалуроновой кислоты | Наличие |  |
| 2.24 | Отсутствие системного воздействия вводимых активных лекарственных веществ | Наличие |  |
| 3. | Возможность применения в следующих областях клинического использования |  |  |
| 3.1 | Терапия антивозрастная (морщины, мешки под глазами, угри, ксантелазмы век, мелазмы, фотодерматиты, двойной подбородок) |  |  |
| 3.2 | Терапия возрастных изменений кожи (растяжки на животе, бедрах, ягодицах) | Наличие |  |
| 3.3 | Терапия болевого синдрома | Наличие |  |
| 3.4 | Терапия вывихов и подвывихов суставов | Наличие |  |
| 3.5 | Терапия болевых синдромов | Наличие |  |
| 3.6 | Терапия заболеваний связочно-суставного аппарата(растяжения связок, частичный разрыв связок) | Наличие |  |
| 3.7 | Терапия заболеваний позвоночника ( радикулиты, артралгии, невропатии, межпозвоночные грыжи.) | Наличие |  |
| 3.8 | Терапия заболеваний периферической нервной системы | Наличие |  |
| 3.9 | Терапия последствий повреждений мягких тканей ( гематомы, миозиты, некрозы, ушибы.) | Наличие |  |
| 3.10 | Терапия артрозов, артритов, периартритов, хондропатий | Наличие |  |
| 3.11 | Терапия лимфовенозной недостаточности (нарушения микроциркуляции, варикозные расширения вен, трофические язвы, телеангиоэктазии) | Наличие |  |
| 3.12 | Терапия заболеваний кожи и подкожно-жировой клетчатки воспалительного, рубцового и дегенеративно-дистрофического характера (атрофические рубцы, келоидные рубцы, шрамы после угрей.) | Наличие |  |
| 3.13 | Терапия остеопении костной ткани | Наличие |  |
| 3.14 | Терапия нарушения мышечного тонуса | Наличие |  |
| 3.15 | Терапия заболеваний мужских и женских мочеполовых органов | Наличие |  |
| 3.16 | Терапия гипотонии кожи | Наличие |  |
| 4. | Комплектация поставки | Указать наименование и производителя |  |
| 4.1 | Электрический кабель питания | Наличие |  |
| 4.2 | Активный электрод-ручка | Наличие |  |
| 4.3 | Насадка на активный электрод-ручку с одной головкой роллом | Наличие |  |
| 4.4 | Пассивный электрод из электропроводящей резины | Наличие |  |
| 4.5 | Руководство по эксплуатации на русском языке и методические рекомендации по работе с аппаратным комплексом. | Наличие |  |
| 5. | Гарантия на всю систему не менее одного года | Наличие |  |

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 7 (Семи) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30%, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат медицинский для трансдермального введения лекарственных веществ. | 2 | Шт. | 3 000 000,00 | 2 900 000,00 | 3 100 000,00 |
| ИТОГО: |  |  | 6 000 000,00 | 5 800 000,00 | 6 200 000,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 6 000 000,00 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.