УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 244/19

о проведении повторного запроса котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для нужд ЦКДЛ НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение).

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com/

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для центральной клинико-диагностической лаборатории НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Торговое название** | Характеристика | Кол-во* | Ед. изм. | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydiatrachomatis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ХЛАМИ-ГЕН) по ТУ 9398-412-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Chlamydiatrachomatis , раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. Производство Россия. Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 12 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasmahominis) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Mycoplasmahominis, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. Производство Россия. Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 12 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasmagenitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Mycoplasmagenitalium, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. Производство Россия. Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 12 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК уреаплазмыуреалитикум и парвум (UreaplasmaUrealyticum - UreaplasmaParvum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП) по ТУ 9398-018-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | Наличие амплификационных смесей для одновременного выявления ДНК Ureaplasmaurealyticum и Ureaplasmaparvum, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. Производство Россия. Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 12 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллывагиналис (Gardnerellavaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ГАРД-ГЕН) по ТУ 9398-001-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96тестов) | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Gardnerellavaginalis, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. Производство Россия. Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 12 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК Нейссерии гонореи (Neicceriagonorrhoeae) методом полимеразной цепной реакции (ГОНО-ГЕН) по ТУ 9398-009-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Neisseriagonorrhoeae, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. Производство Россия. Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 12 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК кандидыальбиканс (Candidaalbicans) методом полимеразной цепной реакции (КАНД-ГЕН) по ТУ 9398-002-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Candidaalbicans, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. Производство Россия. Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 12 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК трихомонасавагиналис (Trichomonasvaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ТРИХО-ГЕН) по ТУ 9398-003-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Trichomonasvaginalis, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. Производство Россия. Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 12 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) методом полимеразной цепной реакции (ВПГ-ГЕН) по ТУ 9398-006-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК HSV 1; 2 , раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). Возможность постановки по универсальной программе амплификации с тестами на инфекции, передающиеся половым путем. Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. Производство Россия. Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 12 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ЦМВ-ГЕН) по ТУ 9398-005-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК CMV, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). Возможность постановки по универсальной программе амплификации с тестами на инфекции, передающиеся половым путем. Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. Производство Россия. Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 12 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-4) (в режиме реального времени) (стрип) (48 тестов) | Наличие амплификационных смесей, раскапанных по стрипам (8 пробирок по 0,2 мл с оптически прозрачными крышками); В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды Наличие внутреннего контроля реакции амплификации Наличие готовой Taq-полимеразы для работы Наличие положительного контрольного образца Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» не менее, чем с 4-мя каналами детекции – мультиплексный анализ (или аналогов) Наличие программного обеспечения с интерпретацией данных и выдачей специализированного бланка отчета. Возможность выдачи результатов как в качественном, так и в количественном виде (в том числе и в пересчете с учетом количества взятого материала) Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 48 тестов Наличие системы маркировки стрипов для однозначной идентификации начала теста Наличие смесей для проведения амплификации (для типирования и количественного определения) ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 6, 11 типов , контроля взятия материала Производство Россия Наличие инструкции на русском языке Срок годности - не менее 6 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора | 1 | шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-15)(с детекцией в режиме реального времени; стрипы 8х 0,2 мл; ДТ; 48 тестов | Вирус папилломы человека низкого канцерогенного риска: Комплект реагентов предназначен для выявления, типирования в рамках групп, а также количественного определения ДНК вируса папилломы человека следующих типов: Вирус папилломы человека низкого канцерогенного риска: HPV 6, 11 (без типирования) Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска: HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58 (без типирования); HPV 18, 39, 45, 59 (без типирования); HPV 56; HPV 51; HPV 68 Наличие амплификационных смесей, раскапанных по стрипам (8 пробирок по 0,2 мл с оптически прозрачными крышками). Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционных смесей входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие контроля взятия материала. Наличие маркировки стрипов для однозначного определения начала теста. Наличие маркера положения стрипа в термоблоке по отдельному каналу детекции. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» с 4-мя и более каналами детекции – мультиплексный анализ (или аналогов). Наличие программного обеспечения с интерпретацией данных и выдачей специализированного бланка отчета. Возможность выдачи результатов как в качественном, так и в количественном виде (в том числе, в пересчете с учетом количества взятого материала). Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 48 тестов (не менее 24 стрипов). Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 6 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-21) (в режиме реального времени) стрип 24 теста) | Комплект реагентов предназначен для выявления, типирования и количественного определения ДНК вируса папилломы человека следующих типов: Вирус папилломы человека низкого канцерогенного риска: HPV 6, 11 , 44 Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска: HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82. Наличие амплификационных смесей, раскапанных по стрипам (8 пробирок по 0,2 мл с оптически прозрачными крышками). Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. В состав реакционных смесей входят праймеры, флуоресцентные зонды. Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. Наличие контроля взятия материала. Наличие маркировки стрипов для однозначного определения начала теста. Наличие маркера положения стрипа в термоблоке по отдельному каналу детекции. Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. Наличие положительного контрольного образца. Наличие масла минерального Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» с 4-мя и более каналами детекции – мультиплексный анализ (или аналогов). Наличие программного обеспечения с интерпретацией данных и выдачей специализированного бланка отчета. Возможность выдачи результатов как в качественном, так и в количественном виде (в том числе, в пересчете с учетом количества взятого материала). Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 24 теста (не менее 24 стрипов). Наличие инструкции на русском языке. Срок годности - не менее 6 месяцев, остаточный срок годности не менее 80% от заявленного. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Комплект реагентов для выделения ДНК (ПРОБА-РАПИД) по ТУ 9398-015-46482062-2008 (100 тестов) | - Назначение: комплект реагентов предназначен для быстрого получения препарата ДНК из биологического материала (слюна, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др.) для последующего анализа выделенной ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). - Область применения: комплект может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике для ПЦР-диагностики - Реактив должен быть расфасован в пробирки типа Эппендорф 1,5 мл - Объем реактива в пробирке – не менее 400 мкл - Реактив для выделения одновременно является транспортной средой, забор материала производится непосредственно в него - Наличие хорошо различимого визуально окрашенного осадка после выделения - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 100 выделений - Производство Россия - Срок годности не менее 12 месяцев. Остаточный срок годности не менее 80% от заявленного - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора | 1 | шт | Соответствует |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (100 тестов) | - Комплект предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из биологического материала (плазма крови, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др.) для последующего анализа методом полимеразной цепной реакции invitro - Наличие реагентов для проведения лизиса - Наличие реагента для преципитации - Наличие реагентов для промывки - Наличие реагентов для растворения полученного препарата - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 100 тестов - Формат - нераскапанный, расфасованный по флаконам - Производство Россия - Срок годности не менее 12 месяцев. Остаточный срок годности не менее 80% от заявленного - Наличие Регистрационного удостоверения Росздравнадзора | 1 | шт | Соответствует |
|  | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК-ПЛЮС) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (50 тестов) | Комплект предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из биологического материала (плазма крови, слюна, мокрота,молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобыэпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др.) для последующего анализа методом полимеразной цепной реакции invitro Наличие реагентов для проведения лизиса Наличие реагента для преципитации Наличие реагентов для промывки Наличие реагентов для растворения в объеме не менее 15 мл Получение объема выделенной ДНК - не менее 300 мкл Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 50 тестов Формат - нераскапанный, расфасованный по флаконам Производство Россия Срок годности не менее 12 месяцев. Остаточный срок годности не менее 80% от заявленного Наличие Регистрационного удостоверения Росздравнадзора | 1 | шт | Соответствует |
|  | Наконечники 10 мкл с фильтром стерильные в штативе 96х10шт32мм | Материал - первичный полипропилен Диапазон дозирования, 0,5-10 мкл Вид упаковки штатив в пластиковой коробке Тип стерильные Количество в упаковке, 10x96 шт | 1 | упак | Соответствует |
|  | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований invitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 20 мкл, стерильные, градуированные, 96 шт/штатив | Наконечники объемом 2 - 20 мкл Стерильные, с фаской и фильтром 96 штук в штативе | 1 | упак | Соответствует |
|  | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований invitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 300 мкл, стерильные, градуированные, 96 шт/штатив | Наконечники объемом 200 - 300 мкл Стерильные, с фильтром Количество штук в штативе 96 | 1 | шт | Соответствует |
|  | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований invitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 1000 мкл, стерильные, градуированные, 96 шт/штатив | Наконечники объемом 100 - 1000 мкл Стерильные, с фильтром Количество штук в штативе 100 | 1 | шт | Соответствует |
|  | Штатив рабочее место 200х0,2 мл | Количество гнезд под пробирки - 200, Материал изготовления - Оргстекло, Для пробирок, объемом- 0,2 | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Штатив рабочее место 50х1,5 мл | Количество гнезд под пробирки - 50, Материал изготовления - Оргстекло, Для пробирок, объемом- 1,5 | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Штатив рабочее место для стрипованных пробирок 96х0,2 мл | Материал изготовления- Оргстекло, Количество гнезд под пробирки-96, Для пробирок, объемом- 0,2 | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Дополнительный Ротор для стрипов для центрифуги СМ-70M-07 | Количество лунок в ряду-8, Количество лунок в роторе-16, Объем используемых пробирок- 0,2 мл, Тип используемых пробирок -стрипованные | 1 | Шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для окраски по Граму "Диахим-Набор для окраски по Граму | Набор реагентов должен содержать карболовый раствор генцианвиолета, фуксин циля, Люголя. Предназначен для окраски и выявления грамположительных или грамотрицательных групп бактерий. Рассчитан на 200 анализов препаратов. Красители адаптированы на автоматические окрасчики мазков, такие как Юни-Стейн-Авто (ЭмкоСтейнер), V-Chromer, АвтоОМК-01, HemaT, позволяют обеспечить высокое качество результатов и однотипность получаемых препаратов | 1 | Шт | Соответствует |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти-k Супер стекл. фл. с пипеткой-капельн. 5мл | Моноклональные антитела человека. Область применения: типирование крови по системе Kell, выявляет антиген к (Челлано). Остаточный срок годности на дату поставки не менее 10 месяцев. | 1 | Мл. | Соответствует |
|  | Набор реагентов для калибровки денситометра KitDensicheckPlus | Набор должен содержать 4 стандарта: 0.0 (нуль), 0.5, 2.0 и 3.0, Инструкция - наличие - Деминерализованная вода от 90.0 до 100.0% - Гексаметилентетрамин от 1.0 до 10.0% - Формацин, полимер <1.0% - Другие компоненты <1.0% - Формальдегид <0.1% ХРАНЕНИЕ Температурный диапазон: (Хранения: от 5 °C до 30 °C (от 41 °F до 86°F) (Рабочий: от 15 °C до 30 °C (от 59 °F до 86°F) Диапазон относительной влажности: (Хранения: от 20% до 85% в отсутствии конденсации (Рабочий: от 20% до 80% в отсутствии конденсации | 1 | шт | Соответствует |
|  | АгарУриселект 4 (сухой) д/изоляции и подсчета бактерий из мочевого тракта | АгарУриселект 4, Питательная среда для выделения и подсчета микроорганизмов из мочевого тракта. В состав набора должны входить: питательная основа, с 4 пептона, необходимых для роста всех патогенов мочевыводящего тракта. Хромогенный субстрат для обнаружения бактериальных ферментов -галактозидаз. Хромогенный субстрат для обнаружения бактериальных ферментов -глюкуронидаз. Триптофан для обнаружения триптофаназной активности (продукция индола и триптофан дезаминазной активности (TDA).Дегидратированный порошок. Масса упаковки не менее 500 г. Навеска для приготовления 1 л 56,8 г. Считывание результатов визуально, по цвету колоний спустя 24-48 часов. Возможностьпрямойидентификации E. coli, Proteus mirabilis, Proteus, Morganella, Providencia. Возможность предварительной идентификации энтерококков и бактерий KES-группы. Срок годности 8 месяцев. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Санитизационные таблетки | Сантехнические таблетки для удаления биологических загрязнений в жидкостной системе комплексов водоподготовки. Размер таблетки: диаметр 3см, толщина – 1,5см, белого цвета, в тубусе из полипропилена, количеством 48 шт. Тубус упакован в картонную коробку. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Фильтр для резервуара | Вентфильтр для встроенного резервуара объёмом до 100 л. Состоит из 2 слоев: 0.45 мкм мембрана целлюлозная, натронная известь. Стравливает избыточное давление в резервуаре и предотвращает попадание различных загрязнений из внешней среды. 1 штука в упаковке. Брутто 0,270 кг, нетто 0,210 кг | 1 | шт | Соответствует |
|  | Картридж Q-GARD | Картридж Q-GARD для финишной деионизации воды непосредственно перед подачей на накопительную ёмкость готовой воды. Материал - пластик. Наполнитель: ионообменные смолы. Габариты - 543 х 226 х 158 мм. Вес - 3,680 кг. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Картридж PROGARD TS2 | Картридж Progard TS2 – трехслойный картридж, состоящий из слоя природного активированного угля, пропитанного ионами серебра, слоя крупнокристаллических полифосфатов для умягчения, 0.5 мкм фильтра Полигард (фильтрующий материал - гидрофильный полипропилен). Вес брутто 3,24 кг, вес нетто 2,9 кгю Габариты 542х165х230 мм. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Картридж для финишной деионизации воды | Картридж для финишной деионизации воды непосредственно перед подачей в клинический анализатор. Материал - пластик. Наполнитель: ионообменные смолы. Габариты - 543 х 226 х 158 мм. Вес - 3,680 кг. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Картридж Прогард XL-S-Cl с хлором (2 шт/уп) | Картридж Прогард XL-S-Cl с хлором – трехслойный картридж, состоящий из слоя природного активированного угля, пропитанного ионами серебра, слоя крупнокристаллических полифосфатов для умягчения, 0.5 мкм фильтра Полигард (фильтрующий материал - гидрофильный полипропилен), хлорной таблетки для санитизации обратноосмотических мембран, которая растворяется при каждой замене картриджа. Вес брутто 3,24 кг, вес нетто 2,9 кгю Габариты 542х165х230 мм. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Вентфильтр для встроенного резервуара объёмом 90 или 140 л. | Вентфильтр для встроенного резервуара объёмом 90 или 140 л. Состоит из 2 слоев: 0.45 мкм мембрана целлюлозная, натронная известь. Стравливает избыточное давление в резервуаре и предотвращает попадание различных загрязнений из внешней среды. 1 штука в упаковке. Брутто 0,270 кг, нетто 0,210 кг | 1 | шт | Соответствует |
|  | Набор для бесприборного качественного экспресс-определения человеческого гемоглобина и трансферрина в образцах кала методом иммунохроматографии с целью обнаружения скрытой крови. | Пробирки с буфером для экстракции, капельницей и дозатором включены в набор. Время анализа 10 минут. Аналитическая чувствительность: для гемоглобина человека – 50 нг/мл, для трансферрина – 4 нг/мл. Относительная чувствительность: 99%. Относительная специфичность: 99% Хранение и стабильность: данный набор хранится при температуре 2-30⁰С. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Крышка для контейнера МТС 30/60 в комплекте с красной крышкой | Крышка контейнера должна быть изготовлена из плотного пластика и устойчива к температуре не менее 140°С Крышка контейнера должна выдерживать не менее 1000 циклов дезинфекции в оборудовании. Крышка контейнера должна иметь в своем центре отверстие круглой формы Крышка контейнера должна иметь закрывающий отверстие колпачок на резьбе. Крышка контейнера должна быть диаметром не менее 445 мм и не более 455 мм. Крышка контейнера должна быть совместима с контейнером для сбора отходов, совместимым с установкой MEDISTER 60, имеющейся у Заказчика и одобрен к применению производителем оборудования. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Проверочные стрипы DRI-DYE для 450 нм | Пакет должен содержать 6 12- луночных проверочных стрипов, планшет для стрипов, инст - рукцию, Калибровочную ведомость, 6 графиков линейности с картами воспроизводимости и дополнительную инструкцию для работы с микропланшетными анализаторами. Лунки стрипов содержат сухой краситель, который при суспензировании в соответствии с инструкцией может быть измерен в анализаторе для оценки эксплуатационных показателей прибора. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Пакет с замком Zip-Lock | Тип: пакет с замком, ширина: 250 мм., длина: 350 мм., цвет: прозрачный, материал: полиэтилен высокого давления (ПВД), толщина материала: 40 мкм., количество в упаковке: 100шт., количество упаковок в коробе: 20 уп., вес: 1 кг., страна происхождения: Россия. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Пробки целлюлозные газопроницаемые 12,0-14,5 мм | Длина- 39,5 мм, Диаметр верхний-15 мм, Диаметр средний-14,5 мм, Диаметр нижний-11 мм, Упаковка не менее -1000 шт. Предназначена для использования в микробиологии, вирусологии и биотехнологии при работе со стерильными средами и культурами во всех типах пробирок, колб и флаконов. Изготовлена из прессованной целлюлозы. Выдерживает многократную (более 50 раз) стерилизацию в сухожаровом шкафу при температуре до 180 °С или в автоклаве; практически не обгорает. Проницаема для воздуха; обеспечивает активное дыхание культуры. В пробках отсутствуют характерные для ватно-марлевых тампонов ворсинки и хлопчатобумажная пыль. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Штатив для пробирок с силиконовыми фиксаторами | Габаритные размеры- 250 *138* 64 мм, Диаметр гнезд-18 мм Количество гнезд – 50, Материал - АБС-пластик, Цвет - голубой, Упаковка -1 шт./кор.50 шт Предназначен для установки и хранения в нем пробирок 10-18 мм во время проведения профессиональных лабораторных исследований, а также для транспортировки пробирок, благодаря силиконовым вставкам прочно зафиксированным. Имеется алфавитно-цифровая маркировка. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Пробирки с цитратом 3,2% /голубая крышка с обычной этикеткой | Пробирка вакуумная для исследования коагуляции. Объем: не менее 3,0 и не более 3,5 мл. Наполнитель: Цитрат натрия 3,2% (0,109М). Размер: не более 13*75 мм. Материал пробирки: пробирка должна быть выполнена полностью из пластика. Для сохранения необходимой концентрации буферного раствора цитрата натрия пробирка должна иметь двойные стенки (внутри полипропилен, снаружи – полиэтилентерефталат) или быть полностью выполнена из полиэтилентерефталата с прозрачной этикеткой из полипропилена, полностью закрывающей пробирку по высоте. Крышка состоит из двух частей: внешний колпачок голубого цвета и внутренняя резиновая пробка. Пробирки должны быть стерилизованы гамма-излучением, стерильность должна быть подтверждена значком «Sterile R» на этикетке пробирки, а также сертификатом стерильности от производителя при поставке. Пробирки должны иметь бумажную или прозрачную этикетку без отрывного номерного или штрихового кода. Упаковка: не менее 100 шт. в штативе из непористого пластика, выдерживающем обработку дезинфицирующими средствами. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 5 месяцев. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Наконечники | Биохит наконечники Наконечники 10 мл, (0,5-10 мл), длина 242 мм, для MidiPlus, не менее 100 шт./коробка, наконечники без фильтра нестерильные. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения белка в моче | Реагент – раствор красителя пирогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере; 1 флакон, 500 мл, Калибратор 1 г/л – калибровочный раствор общего белка 1 г/л; 1 флакон, 5 мл, Калибратор 0,2 г/л – калибровочный раствор общего белка 0,2 г/л; 1 флакон, 5 мл. Линейный диапазон определения общего белка до 4 г/л, что позволяет определять общий белок в моче в диапазоне от 0, 05 г/л до 4 г/л без дополнительных разведений. Для работы используется малый объем биологического материала - 20 мкл. Время инкубации проб сокращено до 10 мин при температуре 18-25оС или 37оС. Срок годности калибратора после вскрытия флакона - до 3 месяцев при 4-8оС. Возможность использования на фотометрах любого типа. Все компоненты набора готовы к использованию. | 1 | набор | Соответствует |
|  | Стериконт-П-120/45 1 уп (без журнала) Индикатор паровой стерилизации | Характеристики товара: Класс 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 - 'многопеременные индикаторы', должен быть предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров не менее трех критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара при размещении их снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры гравитационных паровых стерилизаторов. Контролируемые режимы стерилизации в диапазонах: 120+2С/45+3 минуты и давление пара 0,11+0,02 Мпа, 126+2С/30+2 минуты и давление пара 0,14+0,02 Мпа 132+2С/20+2 минуты и давление пара 0,2+0,02 Мпа. Контрольные значения индикатора: 120/45, 126/30, 130/20 градусов С/минут соответственно. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя. Лицевая поверхность ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой. Индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки, проникать через неё, переходить на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение или после соответствующего режима стерилизации. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Индикаторы должны обеспечивать сохранность результатов контроля в течение не менее 12 месяцев. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Гарантийный срок 36 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки - не менее 70% общего срока годности, установленного производителем. Индикатор должен храниться в упаковке изготовителя при температуре от 5С до 40С и относительной влажности не выше 80% в защищённом от солнечного света месте. Наименование индикатора, вид стерилизации, класс по ГОСТ, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора. Поставляется комплектами не менее 500 тестов. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Индикатор парового обеззараживания (без журнала) | Индикатор на бумажно-плёночной основе. Режим паровой обработки/обеззараживания (температура/время, мин/давление пара, МПа) 120+2/ 90+5/0,11+0,02 126±2/ 60+5/0,16±0,02 132±2/ 45+5/0,21±0,02 134+3/ 27+3/0,23+0,03 Гарантийный срок: не менее 24 мес., комплектация: не менее 500 тестов | 1 | шт | Соответствует |
|  | Пептонная вода 1 % | Вода пептонная щелочная-среда для транспортировки и обогащения Vibriospp. из инфекционных материалов. Флакон должен быть стеклянным с жидкостью, 6 флаконов х 100 мл. Жидкая среда Внешний вид: от прозрачного до слегка переливчатого Цвет: светло-желтый | 1 | упак | Соответствует |
|  | Газ.пакеты | Одноразовые пакеты с помощью протекающих в них химических реакций создают атмосферу для выделения и культивирования анаэробных, микроаэрофильных бактерий. Пакеты помещают внутрь герметизируемых мешков/анаэростатов/специальных систем. Для культивирования анаэробных бактерий пакеты с углем создают анаэробную атмосферу в течение не менее 2,5 ч; содержание углекислого газа 15% или более достигается в течение 24 ч. Активируется при вскрытии. Таблетка бикарбоната натрия с лимонной кислотой пакетов позволяет создать концентрацию СО2 примерно от 4 до 10% через 1 ч после активации. Активируется при добавлении воды. Пакеты предназначены, в частности, для использования в системах GasPak 100. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Натрий гидроокись | Натрия гидроокись ЧДА - чешуированная масса белого цвета, сильно гигроскопичная, хорошо растворимая в воде и спирте, быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду. ГОСТ 4328-77 Гидроокись натрия ЧДА хранят в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях. Гарантийный срок хранения продукта – не менее 6 месяцев со дня изготовления. | 1 | кг | Соответствует |
|  | Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5,5 водный "ЧДА" | Водный раствор используется как антикоагулянт компонентов крови. Класс опасности: 3 (по ГОСТ 12.1.007). Реактив не горюч, не взрывоопасен и не токсичен. Условия хранения: цитрат натрия хранят в закрытых складских помещениях. Гарантийный срок хранения: 1 год. Страна происхождения: РОССИЯ. | 1 | кг | Соответствует |
|  | Тропонинкачественный | пороговая концентрация 1 нг/мл. Чувствительность теста – 92,4%, специфичность – 97%. Состав набора: – 20 кассет; – 20 одноразовых пластиковых пипеток; – 1 флакон-капельница с буфером для разведения пробы (5 мл); – инструкция по применению. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Контейнеры для слюны, вискозный тампон. | Стерильная покрытая пластиковая емкость, не содержащая дополнительных добавок, предназначенная для использования при сборе, сохранении и транспортировании пробы слюны для посева, анализа и другого исследования (например, уровня кортизола). Это изделие для одноразового использования. Представляет собой двухкомпонентное устройство, состоящее из внешней пробирки размером не более 97х16.8мм с коническим дном и внутренней пробирки с плоским дном. Пробирки выполнены из ультрачистого полипропилена с абсорбирующей характеристикой ниже 5%. Крышка устройства выполнена из полиэтилена высокой плотности. Внутренняя пробирка имеет отверстие в донной поверхности. В пробирку вставлен тампон, выполненный из ситнетического материала. Форма выпуска: упаковка не менее 100 шт. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Хлористый метилен, ХЧ 1л | Хлористый метилен - прозрачная легкоподвижная и легколетучая жидкость с характерным для галогенопроизводных запахом. Массовая доля основного вещества не менее 99,8 % не менее 99,8 % Плотность при 20 °С в пределах 1,325-1,329 г/см3 в пределах 1,325-1,329 г/см3 Массовая доля воды не более 0,02 % не более 0,02 % Массовая доля нелетучего остатка не более 0,001 % не более 0,001 % Массовая доля кислот (в пересчёте на HCl) не более 0,0001 % не более 0,0001 % Вещества, темнеющие под действием серной кислоты испытание испытание Показатель преломления ŋ20d в пределах 1,423-1,425 в пределах 1,423-1,425 Метилен хлористый предназначен для использования в качестве реактива в аналитической и научной практике. Класс опасности: 4 (по ГОСТ 12.1.005-88). Условия хранения: в герметичной таре в неотапливаемых складских помещениях или под навесом. Гарантийный срок хранения: 1 год. | 1 | л | Соответствует |
|  | Тромбин-реагент | Тромбин-реагент. Набор реагентов для определения тромбинового времени. Состав набора: тромбин – не менее 9 фл., растворитель –не менее 1 фл. Стабильность после вскрытия не менее 1 день при 18-25 °С Срок годности не менее 1 года с даты производства. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев. | 1 | набор | Соответствует |
|  | Фибриноген-тест | Фибриноген-тест. Набор реагентов для определения содержания фибриногена по методу Клаусса. Предназначен для работы на всех типах полуавтоматических и некоторых автоматических коагулометров, использующих реагенты без каолина. Состав набора: тромбин –не менее 8 фл., имидазоловый буфер –не менее 1 фл., плазма-калибратор (не менее 1 мл) –не менее 1 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | 1 | набор | Соответствует |
|  | Плазма контрольная | Плазма контрольная. Реагент для контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Плазма крови человека с параметрами гемостаза в пределах нормы, лиофильно высушенная (не менее 3 фл.), и плазма крови человека с искусственно сниженными параметрами системы гемостаза, лиофильно высушенная (не менее 3 фл.). Возможность осуществления контроля до 20 параметров системы гемостаза: протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, , антитромбин III, протеин С, плазминоген, ингибитор плазмина, фактор Виллебранда, фактор ХIII, VIII, IX, XI, II, VII , X, ХII. Состав набора: 6 флаконов по 1 мл. Стабильность не менее 4 часов при 18-25 °С Срок годности не менее 1 года с даты производства. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев. | 1 | набор | Соответствует |
|  | Набор реагентов "Калия теллурит, раствор 2 %", по ТУ 9385-010-29508133- | Бесцветная опалесцирующая жидкость, в процессе хранения которой допускается появление белого осадка, исчезающего при встряхивании. Используют в качестве добавки при приготовлении питательных сред для выделения возбудителей дифтерии, холеры и других бактерий. Раствор калия теллурита оказывает бактериостатическое действие на большинство видов грамположительных бактерий. Устойчивые к данному реактиву возбудители дифтерии образуют окрашенные в черный цвет колонии. Фасовка: 10 ампул по 5 мл. | 1 | шт | Соответствует |
|  | БЕРИХРОМ АНТИТРОМБИН III | Реагент для количественного определения функциональной активности антитромбина III(АТ III) в плазме с помощью автоматических анализаторов для диагностики ограниченного синтеза АТ III или увеличенного потребления, а также для мониторинговой заместительной терапии. Флаконы реагентов-штрихкодированные , форма выпуска- лифизиоат, предел чувствительности, не более 3,7 %, стабильность после вскрытия на борту прибора -не менее 14 дней, стабильность после вскрытия при +2 - +8 ○С –не менее 14 дней,стабильность после замораживания при -20 ○С- не менее 90 дней, количество проводимых тестов из одной упаковки- не менее 510. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Универсальный дилюент | Предназначение Разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах. Хранение и срок годности Реагент должен храниться при температуре 2 - 35°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Если емкость с реагентом не была распечатана, он может храниться до истечения срока годности, указанного на емкости с реагентом. Срок годности невскрытого реагента составляет 12 месяцев со дня производства. После вскрытия реагент сохраняет свойства в течение 60 дней. Использование Реагент используется только в сочетании с реагентным картриджем Fluorocell RET для анализа ретикулоцитов с применением метода проточнойцитометрии с использованием полупроводникового лазера. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Чашки образца конические (Samplecupscononical) | Одноразовые пластиковые чашки для образца конические предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на гематологическом анализаторе гемостаза СА-620. Объем 4мл. Фасовка: не менее 100 шт. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Планшет лабораторный 10 лунок | Планшет предназначен для занесения в лунки проб крови и проведения прямой реакции агглютинации. Лунки на планшете имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Для удобного хранения планшеты легко складываются в стопки. Размеры - 160х40х4,3 мм, размер лунки - 30х10 мм, материал-полистирол, упаковка-10 шт. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Экспресс-тест для обнаружения скрытой крови в образцах кала | Иммунохроматографический тест на определение гемоглобина и комплекса гемоглобин/гаптоглобин основан на иммунохроматографическом методе, в ходе которого Hb и Hb/Hp распознается посредством специфических реакций антител. Все составляющие набора готовы к использованию. Состав набора: 30 тест-кассет в индивидуальной упаковке содержащие две тест-полоски: - на определение гемоглобина - на определение комплекса гемоглобин/гаптоглобин. 30 комплектов для сбора образцов кала (одна пробирка для сбора образца кала, один лист бумаги с клейкими краями для сбора кала и одна инструкция по сбору образца кала для пациента). Пробирка обеспечивает хранение образца биоматериала в холодильнике (при 2-8 °C) в течение не более 11 дней или при комнатной температуре (не выше 25 °C) в течение не более 5 дней. Специфичен по отношению к гемоглобину и комплексу гемоглобин/гаптоглобин человека и не дает перекрестной реакции. Аналитическая чувствительность 40 μг свободного гемоглобина и гемоглобин/гаптоглобинового комплекса на литр буферного раствора дают положительный результат. Храниться при температуре от +2° до +30°C до истечения срока годности. | 1 | набор | Соответствует |
|  | Диски с кларитромицином | Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным препаратам | 1 | фл | Соответствует |
|  | Витрогель, (Среда для заключения препаратов, в гистологии) | Синтетическая монтирующая среда для заключения гистологических и цитологических препаратов. Аналог канадского бальзама и полистирола. Состав: смесь акриловых смол в ксилоле. Время высыхания 20 – 30 минут. Не образует пузырьков. Идеальные оптические свойства коэффициент преломления – 1,5. Стабильна при воздействии влажности, температуры, УФ лучей. расход среды 500 мл ≈ 10000 препаратов. Фасовка – не менее 500 мл | 1 | упак | Соответствует |
|  | Иглы для взятия крови с прозрачной камерой, зеленый | Игла стерильная, двусторонняя с прозрачной камерой для визуального тока крови. Размер иглы 21 G 1" (0,8 мм х 25 мм). Размер прозрачной камеры должен быть не менее 15 мм. Игла должна быть силиконизирована с внешней и внутренней стороны, иметь увеличенный просвет за счет уменьшения толщины стенки, V-образную лазерную заточку и защитный резиновый клапан для последовательного отбора нескольких проб крови у одного пациента. Муфта иглы должна иметь винтовую резьбу и быть совместима с одноразовыми держателями. Футляры иглы должны быть снабжены этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование. Цветовая кодировка футляров и муфты иглы: зеленая. Игла должна быть стерилизована гамма-излучением или этилен оксидом, стерильность должна быть подтверждена значком «Sterile R» или «Sterile EO» на этикетке иглы. Упаковка: не менее 50 шт. в картонной коробке. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Иглы для взятия крови с прозрачной камерой, зеленый | Игла стерильная, двусторонняя с прозрачной камерой для визуального тока крови. Размер иглы 22 G 1" (0,7 мм х 25 мм). Размер прозрачной камеры должен быть не менее 15 мм. Игла должна быть силиконизирована с внешней и внутренней стороны, иметь увеличенный просвет за счет уменьшения толщины стенки, V-образную лазерную заточку и защитный резиновый клапан для последовательного отбора нескольких проб крови у одного пациента. Муфта иглы должна иметь винтовую резьбу и быть совместима с одноразовыми держателями. Футляры иглы должны быть снабжены этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование. Цветовая кодировка футляров и муфты иглы: зеленая. Игла должна быть стерилизована гамма-излучением или этилен оксидом, стерильность должна быть подтверждена значком «Sterile R» или «Sterile EO» на этикетке иглы. Упаковка: не менее 50 шт. в картонной коробке. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Чернильная лента | Предназначение Чернильная лента для использования в автоматической станции для подготовки и окраски мазков SP-10. Характеристики Чернильная лента с двумя роликами, на которых намотана термочувствительная лента. Лента черная, с одной стороны матовая, с другой – глянцевая. Использует термальный принцип печати. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Реагент для транспортировки и хранения клинического материала "Транспортная среда с муколитиком" | Для транспортировки и хранения соскобного материала из урогенитального тракта, ротоглотки, прямой кишки, конъюнктивы глаз, а также эрозивно-язвенных элементов слизистых и кожи человека Возможность транспортировки/хранения клинического материала от мужчин и женщин Возможность транспортировки/хранения клинического материала при комнатной температуре (от +18 до +25 °С) до 28 суток, при температуре от + 2 до +8°С до 3 месяцев Транспортная среда должна содержать буферно-солевой раствор розового цвета, муколитик, консервант и стабилизатор Транспортная среда должна препятствовать преждевременному лизису клеток в мазке Транспортная среда должна препятствовать росту посторонней микрофлоры Транспортная среда должна обладать способностью растворения слизи Количество пробирок не менее 100 шт. по 0,5 мл Остаточный срок годности не менее 10 месяцев | 1 | упак | Соответствует |
|  | Контейнер для биологического материала, 30 мл с завинч. Крыш. и ложкой-шпателем, стреп., п/п, инд. уп. | Контейнер должен быть с завинчивающейся крышкой и шпателем обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала. Материал контейнера - полипропилен, крышки - полиэтилен. Имеет градуировку и матовое окошко для записи. Стерильный. Объём -30 мл. Внутренний диаметр горловины- 28,5 мм. Высота- 81 мм. Цена деления- 5 мл. Индивидуальная упаковка/не менее 400 шт. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Картa для определения чувствительности к антибиотикам Streptococcuspneumoniae | Карты предназначены для приборов серии Vitek 2/Vitek 2 Compact для для invitro определения чувствительности к антимикробным препаратам Streptococcuspneumoniae. Карта предназначена для однократного использования. Упаковка содержит 20 карт, имеющих 64 лунки, заполненных антимикробными препаратами в различных концентрациях. В состав карты входят следующие антибиотики: Амоксициллин, Бензилпенициллин, Цефотаксим, Цефтриаксон, Хлорамфеникол, Эритромицин, Имипенем, Левофлоксацин, Линезолид, Моксифлоксацин, Офлоксацин, Пристинамицин, Хинупристин/Дальфопристин, Рифампицин, Спарфлоксацин, Телитромицин, Тетрациклин, Триметоприм/ Сульфаметоксазол, Ванкомицин. Засев карт происходит автоматически с последующей герметизацией для исключения пролива бактериальной суспензии. Карты инкубируются и постоянно проверяются системой на наличие роста. Определение чувствительности осуществляется экспертной системой на основании ростовых свойств тестируемого организма. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Картa для определения чувствительности к антимикробным препаратам клинически значимых дрожжей. | Карты для использования с автоматическими микробиологическими анализаторами серии VITEK 2 и VITEK 2 Compact для количественного определения чувствительности к антимикробным препаратам клинически значимых дрожжей. В набор входит 20 карт в индивидуальной упаковке из алюминиевой фольги, инструкция по применению. Карта (размером 9 х 5.6 х 0.3 см) изготовлена из пластика, ламинирована с двух сторон, сбоку находится пластиковая трубочка. На каждую карту нанесен индивидуальный штрих-код. Карта состоит из микролунок одинакового размера, в которых находятся антимикробные препараты в разных концентрациях. В состав карты входят следующие антимикробные препараты: Амфотерицин B, Флюконазол, Флюцитозин, Вориконазол. Карта для однократного использования. Засев карт автоматический с последующей герметизацией. Инкубация и учет результата автоматический. Определение минимальных ингибирующих концентраций и категорий чувствительности (чувствительный, умеренно устойчивый, устойчивый) программным обеспечением на основе полученных результатов. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Карты для идентификации клинически значимых дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов. | Карты для использования с автоматическими микробиологическими анализаторами серии VITEK 2 и VITEK 2 Compact для идентификации встречающихся в клинической практике дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов. В набор входит 20 карт в индивидуальной упаковке из алюминиевой фольги, инструкция по применению. Карта (размером 9 х 5.6 х 0.3 см) изготовлена из пластика, ламинирована с двух сторон, сбоку находится пластиковая трубочка. На каждую карту нанесен индивидуальный штрих-код. Карта состоит из микролунок одинакового размера, в которых находятся биохимические субстраты и проводятся биохимические тесты на идентификацию. Карта для однократного использования. Засев карт автоматический с последующей герметизацией. Инкубация и учет результата автоматический. Идентификация программным обеспечением на основании биохимических и ферментативных свойств тестируемого организма. | 1 | упак | Соответствует |
|  | о-Ксилол | Внешний вид бесцветная прозрачная жидкость массовая доля орто-ксилола, % не менее 99,5 плотность при 20 0С, г/см3, в пределах 0,878-0,880 массовая доля нелетучего остатка, % не более 0,1 массовая доля воды (H2О), %, не более 0,05 | 1 | л | Соответствует |
|  | Набор для самотестирования для ELISYSUNO 1 | В набор входит три бутылочки: Бутыль объёмом 23 мл; содержит прозрачный раствор для бланкирования; используется для процедур бланкирования и самопроверки Бутыль объёмом 120 мл; содержит прозрачный раствор для бланкирования, идентичный первой бутылочке (используется как запас) Бутыль объёмом 7 мл; содержит ярко-жёлтый раствор PNP со стабильными оптическими характеристиками; используется для процедуры самопроверки | 1 | шт | Соответствует |
|  | Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464-012-52876859-2014, покровное 24*24 мм | Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Габариты 24 x24 мм Предельное отклонение 1 мм + 1 мм Толщина стекла 0,17+0,02 мм -0,04 мм Упаковка не менее 1000 шт. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Наконечник 0,5-250 мкл, универсал | Наконечники предназначены для использования в клинико-диагностических, санитарно-гигиенических и бактериологических лабораторных лечебных учреждений. Наконечники изготовлены из чистого полипропилена, который считается материалом свободным от контаминации и прекрасно подходит для изготовления наконечников. Наконечники также можно подвергать автоклавированию при 121ﾟС | 1 | упак | Соответствует |
|  | Цоликлон анти-Челлано(k) | Моноклональные антитела человека. Область применения: типирование крови по системе Kell, выявляет антиген к (Челлано). флак 5 мл. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 10 месяцев. | 1 | мл | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgG к 8 ядерным антигенам, скрининг: U1-snRNP 70 кДл, SS-B, SS-A 60/52 кДл, Scl-70, Cenp-B, Jo-1, комплекс snRNP(snRNP/Sm), Sm (ANA-8s), уп, 36 тестов (КАЧ) | Предназначен для качественного определения IgG к 8 ядерным антигенам, скрининг (ANA-8s): Ul-snRNP 70 кДа, SS-B, SS-A 60/52 кДа, Scl-70, Cenp-B, Jo-I комплекс Sm с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgG к 6 ядерным экстрагируемым антигенам, скрининг: SS-B, SS-A 60/52 кДл, Scl-70, Jo-I, комплекс snRNP (snRNP/Sm), Sm (ENA-6), уп, 36 тестов (КАЧ) | Предназначен для качественного определения IgG к 6 ядерным экстрагируемым антигенам, скрининг (ENA-6): SS-B, SS-A 60/52 кДа, Scl-70, Jo-I, комплекс snRNP/Sm, Sm с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgG к двухцепочечной ДНК (dsDNA-G), уп. 36 тестов (КОЛИЧ, МЕ/мл) | Предназначен для количественного определения IgG к двухцепочечной ДНК (dsDNA-G) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения антимитохондриальных антител (IgG) к антигену M-2 (AMA-M2), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | Предназначен для количественного определения IgG к антигенам митохондрий M-2 ( AMA-M2 ) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо . | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgG антитела LKM-1 к печеночно-почечным микросомам (LKM-1), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | Предназначен для количественного определения IgG к микросомам печени и почек ( LKM-1) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgG к комплексу кардиолипин-бета 2-гликопротеину 1 (CARDIOLIPIN-G), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | Предназначен для количественного определения IgG к кардиолипину (CARDIOLIPIN-G) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgG к Smпротенам (антигенам Смита) (SM), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | Предназначен для количественного определения IgG к Sm протеинам (антигенам Смита) (SM) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgА к протеогликанам клеточной стенки Saccharomycescerevisiae (ASCA-А), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | Предназначен для количественного определения IgA к протеогликанам клеточной стенки Saccharomycescerevisiae (ASCA-A) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения Ig G к протеогликанам клеточной стенки Saccharomycescerevisiae (ASCA-G), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | Предназначен для количественного определения IgG к протеогликанам клеточной стенки Saccharomycescerevisiae (ASCA-G) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо , | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgМ к вирусу простого герпеса, тип 1 и 2 (HERPES SIMPLEX 1+2 IgМ), уп. 36 тестов (КАЧ, КП) | Предназначен для качественного определения IgM к вирусу простого герпеса, тип 1 и 2 (HERPES SIMPLEX 1+2 IgM) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgG к вирусу простого герпеса, тип 1 и 2 (HERPES SIMPLEX 1+2 IgG), уп. 36 тестов (КАЧ) | Набор предназначен для качественного определения IgG к вирусу простого герпеса, тип 1 и 2 (HERPES SIMPLEX 1+2 IgG). Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgM к вирусу кори (MEASLES IgM), уп. 36 тестов (КАЧ) | Предназначен для качественного определения IgM к вирусу кори (MEASLES IgM) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR VCA IgM), уп. 36 тестов (КАЧ) | Предназначен для качественного определения IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR VCA IgM) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR VCA IgG), уп. 36 тестов (КАЧ) | Предназначен для качественного определения IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR VCA IgG) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR EBNA IgG), уп. 36 тестов (КАЧ) | Предназначен для качественного определения IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR EBNA IgG) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgG к ранним антигенам вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG), уп. 36 тестов (КАЧ) | Предназначен для качественного определения IgG к ранним антигенам вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 15 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgG к Хеликобактерпилори (HELICOBACTER PYLORI IgG), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | Предназначен для количественного определения IgG к хеликобактерпилори (HELICOBACTER PYLORI IgG) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Набор реагентов для определения IgA к Хеликобактерпилори (HELICOBACTER PYLORI IgA), уп. 36 тестов (КАЧ) | Предназначен для качественного определения IgA к Хеликобактерпилори (HELICOBACTER PYLORI IgA) с использованием анализатора ChorusTrio. Принцип метода: Непрямой иммуноферментный анализ. Набор реагентов совместим с анализатором ChorusTrio*. Краткое описание: один картридж предназначен для выполнения одного теста. Каждый картридж содержит реагенты (лунка с иммобилизированным антигеном, контейнер с субстратом, контейнер с конъюгатом), необходимые для выполнения одного теста, а также индивидуальный штрих-код, содержащий информацию о типе теста, номере лота и сроке годности картриджа. Контейнеры с реагентами запаяны прокалываемой пленкой для исключения возможности смешивания реагентов при транспортировке и хранении. Условия хранения: При температуре от +2 до +8 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускается замораживание. Срок годности: не менее 12 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения набор сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Стабильность компонентов набора после вскрытия составляет не менее 8 недель при условии хранения при температуре от +2 до +8 С. Условия транспортировки: температурный диапазон от +2 до +8 С. Не допускается замораживание. Допускается краткосрочная транспортировка при температуре от +8 до +25 С (не более 6 часов). Упаковка: коробка, содержащая 6 пакетов из фольгированной пленки с застежкой по 6 картриджей в каждой, помещенных в штатив-держатель (для возможности дробного использования набора); калибратор в объеме, достаточном для проведения не менее трех калибровок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе калибровки, сроки годности и ожидаемых значениях; положительный контрольный образец в объеме, достаточном для проведения не менее трех постановок в упаковке, содержащей штрих-код с информацией о типе теста, типе контроля, сроки годности и диапазоне допустимых значений. *В связи с необходимостью приобретения расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на данное оборудование, для взаимосовместимости расходных материалов и имеющегося оборудования, приобретение эквивалентного товара недопустимо. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Промывочный буфер (инфекционные тесты). | Предназначен для промывки реакционных лунок при выполнении инфекционных тестов на анализаторе ChorusTrio. Условия хранения: При +2... +30 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности: 18 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения промывочный буфер сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Условия транспортировки: Температурный диапазон +2... +30 С. Не допускается замораживание. Упаковка: 4х100 мл. Концентрат 10х | 1 | упак | Соответствует |
|  | Промывочный буфер (аутоиммунные тесты). | Предназначен для промывки реакционных лунок при выполнении аутоиммунных тестов на анализаторе ChorusTrio. Условия хранения: При +2... +30 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности: 36 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения промывочный буфер сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Условия транспортировки: Температурный диапазон +2... +30 С. Не допускается замораживание. Упаковка: 12х20 мл. Концентрат 50х | 1 | упак | Соответствует |
|  | Раствор для промывки. | Предназначен для автоматической промывки анализатора ChorusTrio. Условия хранения: При +2... +30 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности: 18 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения промывочный буфер сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Условия транспортировки: Температурный диапазон +2... +30 С. Не допускается замораживание. Упаковка: 4х20 мл. Концентрат 2000х | 1 | упак | Соответствует |
|  | Раствор для санитизации. | Предназначен для дезинфекции анализатора Chorus. Концентрат х1000. Условия хранения: При температуре от +2 до +30 С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности: 36 месяцев с даты производства. При соблюдении условий хранения буфер для санитизации сохраняет стабильность в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Условия транспортировки: Температурный диапазон от +2 до +30 С. Не допускается замораживание. Упаковка: 1х20 мл. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Рулон термобумаги. | Предназначена для печати результатов на анализаторе ChorusTrio. Срок годности: При соблюдении условий хранения термобумага может храниться в течение всего срока годности, обозначенного на упаковке. Упаковка: не менее 4 шт. | 1 | упак | Соответствует |
|  | Электронная пипетка 5-50 мкл микронаконечник | Диапазоны дозирования: от 5 до 50 мкл Конструкция дозатора: - Округлая форма рукоятки для удобного захвата рукой. - Анатомически закругленный, регулируемый, поворотный на 120 градусов упор для пальца для работы как правой, так и левой рукой. Цветовая кодировка: Желтый Дисплей: Большой графический дисплей с подсветкой Количество кнопок управления: 4 Операционная кнопка: эргономическая конструкция (нажатие указательным пальцем), находится на регулируемом упоре для пальца Аккумулятор: Li-Ion; перезаряжаемый; рассчитан на 1000 дозирований без подзарядки Зарядное устройство: Адаптер; от сети (идет в комплекте); проводное; позволяет дозировать в процессе подзарядки Материал поршня: устойчив к коррозии Установка и отображение объема дозирования Установка объема – с помощью клавиш прокрутки. Кол-во режимов дозирования: 10 Язык меню: русский Возможность хранения индивидуальных протоколов пользователя, в т.ч. после выключения пипетки 9 Возможность регулирования скорости дозирования и раскапывания жидкости: от 1 до 9 Точность, % от 0,8 до 3,0 Воспроизводимость,от 0,3 до 2,5% Шаг 0,1 мкл Сбрасывание наконечников Внешний сбрасыватель. Сброс наконечников производится большим пальцем Использование наконечников других производителей Возможно Возможность автоклавирования нижней части дозатора Полностью автоклавируемая нижняя часть дозатора. | 1 | шт | Соответствует |
|  | Этикетка для штрих-кода | Этикетка должна быть самоклеящаяся, должна обладать хорошей липкостью и должна крепко держаться на контейнерах с кровью на протяжении всего срока хранении. Этикетка должна быть изготовлена из термочувствительной бумаги и должна быть совместима с автоматической настольной системой штрихкодирования вакуумных пробирок (производства Energium, Южная Корея) имеющейся у заказчика. Этикетка должна состоять из нескольких слоев: первый слой пропитан клеем, второй слой – бумага, третий слой – пленка защищает от воздействия внешней среды, механических повреждений и агрессивных сред. Материалы этикеток для пробирок должны обладать специальными свойствами: -устойчивость к химическим реактивам -стойкость к замораживанию; -стойкость к жидкому азоту; -использование в автоклавах; -стойкость к кипячению. Этикетка должна иметь клейкую сторону для наклеивания на вакуумные и не вакуумные пробирки диаметром от 13мм до 16 мм., длиной от 75 мм до 110 мм., которые должны применяться в больницах, поликлиниках, исследовательских лабораториях и других учреждениях сферы здравоохранения. Выполняемые функции должны быть: печать на этикетках данных: ФИО пациента, штрих-код, идентификационный номер пациента, дата рождения, срочность проведения исследования, вид теста, тип пробирки, название отделения учреждения, в котором находится пациент, дата взятия пробы, ФИО врача. Этикетки должны поставляться в рулоне, в рулоне должно быть 1500 шт. (+/- 1шт.).этикеток. Размер этикетки должен быть 30 х50 мм. (+/- 1мм.), Расстояние между этикетками на ленте должно быть 3мм.(+/- 1мм.) | 1 | упак | Соответствует |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок.

** В случае указания торгового наименования или производетля читать: «…или эквивалент».

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 1 150 457 (Один миллион сто пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 20 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение за единицу товара №1 | Предложение за единицу товара №2 | Предложение за единицу товара №3 | Цена НМЦ за единицу товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выявления ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydiatrachomatis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ХЛАМИ-ГЕН) по ТУ 9398-412-46482062-2007 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | 1 | шт | 4 956,00 | 5 203,80 | 5 451,60 | 5 203,80 |
| 2 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasmahominis) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | 1 | шт | 4 956,00 | 5 203,80 | 5 451,60 | 5 203,80 |
| 3 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasmagenitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | 1 | шт | 4 956,00 | 5 203,80 | 5 451,60 | 5 203,80 |
| 4 | Набор реагентов для выявления ДНК уреаплазмыуреалитикум и парвум (UreaplasmaUrealyticum - UreaplasmaParvum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП) по ТУ 9398-018-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | 1 | шт | 4 956,00 | 5 203,80 | 5 451,60 | 5 203,80 |
| 5 | Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллывагиналис (Gardnerellavaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ГАРД-ГЕН) по ТУ 9398-001-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96тестов) | 1 | шт | 4 956,00 | 5 203,80 | 5 451,60 | 5 203,80 |
| 6 | Набор реагентов для выявления ДНК Нейссерии гонореи (Neicceriagonorrhoeae) методом полимеразной цепной реакции (ГОНО-ГЕН) по ТУ 9398-009-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | 1 | шт | 4 956,00 | 5 203,80 | 5 451,60 | 5 203,80 |
| 7 | Набор реагентов для выявления ДНК кандидыальбиканс (Candidaalbicans) методом полимеразной цепной реакции (КАНД-ГЕН) по ТУ 9398-002-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | 1 | шт | 4 956,00 | 5 203,80 | 5 451,60 | 5 203,80 |
| 8 | Набор реагентов для выявления ДНК трихомонасавагиналис (Trichomonasvaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ТРИХО-ГЕН) по ТУ 9398-003-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | 1 | шт | 4 956,00 | 5 203,80 | 5 451,60 | 5 203,80 |
| 9 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) методом полимеразной цепной реакции (ВПГ-ГЕН) по ТУ 9398-006-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | 1 | шт | 5 218,50 | 5 479,43 | 5 740,35 | 5 479,43 |
| 10 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ЦМВ-ГЕН) по ТУ 9398-005-46482062-2008 (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов) | 1 | шт | 5 218,50 | 5 479,43 | 5 740,35 | 5 479,43 |
| 11 | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-4) (в режиме реального времени) (стрип) (48 тестов) | 1 | шт | 7 087,50 | 7 441,88 | 7 796,25 | 7 441,88 |
| 12 | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-15)(с детекцией в режиме реального времени; стрипы 8х 0,2 мл; ДТ; 48 тестов | 1 | шт. | 12 558,00 | 13 185,90 | 13 813,80 | 13 185,90 |
| 13 | Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ) по ТУ 9398-032-46482062-2009 (HPVквант-21) (в режиме реального времени) стрип 24 теста) | 1 | шт | 16 474,50 | 17 298,23 | 18 121,95 | 17 298,23 |
| 14 | Комплект реагентов для выделения ДНК (ПРОБА-РАПИД) по ТУ 9398-015-46482062-2008 (100 тестов) | 1 | шт | 2 131,50 | 2 238,08 | 2 344,65 | 2 238,08 |
| 15 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (100 тестов) | 1 | шт | 2 887,50 | 3 031,90 | 3 176,20 | 3 031,87 |
| 16 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК-ПЛЮС) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (50 тестов) | 1 | шт | 1 785,00 | 1 874,25 | 1 963,50 | 1 874,25 |
| 17 | Наконечники 10 мкл с фильтром стерильные в штативе 96х10шт32мм | 1 | уп | 8 240,00 | 8 652,00 | 9 064,00 | 8 652,00 |
| 18 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований invitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 20 мкл, стерильные, градуированные, 96 шт/штатив | 1 | уп | 510,00 | 535,50 | 561,00 | 535,50 |
| 19 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований invitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 300 мкл, стерильные, градуированные, 96 шт/штатив | 1 | шт | 590,00 | 619,50 | 649,00 | 619,50 |
| 20 | Посуда из полимерных материалов для лабораторных исследований invitro: наконечники универсальные с фильтром для лабораторных дозаторов до 1000 мкл, стерильные, градуированные, 96 шт/штатив | 1 | шт | 680,00 | 714,00 | 748,00 | 714,00 |
| 21 | Штатив рабочее место 200х0,2 мл | 1 | шт | 4 326,00 | 4 542,30 | 4 758,60 | 4 542,30 |
| 22 | Штатив рабочее место 50х1,5 мл | 1 | шт | 3 077,00 | 3 230,85 | 3 384,70 | 3 230,85 |
| 23 | Штатив рабочее место для стрипованных пробирок 96х0,2 мл | 1 | шт | 2 545,00 | 2 672,25 | 2 799,50 | 2 672,25 |
| 24 | Дополнительный Ротор для стрипов для центрифуги СМ-70M-07 | 1 | шт | 3 360,00 | 3 528,00 | 3 696,00 | 3 528,00 |
| 25 | Набор реагентов для окраски по Граму | 1 | шт | 720,65 | 756,68 | 792,72 | 756,68 |
| 26 | Стекл. фл. с пипеткой-капельн. 5мл | 1 | шт | 176,90 | 185,75 | 194,59 | 185,75 |
| 27 | Набор реагентов для калибровки денситометра KitDensicheckPlus | 1 | шт | 30 145,50 | 31 652,78 | 33 160,05 | 31 652,78 |
| 28 | Агар (сухой) д/изоляции и подсчета бактерий из мочевого тракта, 500 г | 1 | шт | 40 186,75 | 42 196,09 | 44 205,43 | 42 196,09 |
| 29 | Санитизационные таблетки | 1 | шт | 8 811,36 | 9 251,93 | 9 692,50 | 9 251,93 |
| 30 | Фильтр для резервуара | 1 | шт | 16 611,80 | 17 442,39 | 18 272,98 | 17 442,39 |
| 31 | Картридж Q-GARD | 1 | шт | 37 881,55 | 39 775,63 | 41 669,71 | 39 775,63 |
| 32 | Картридж | 1 | шт | 47 171,40 | 49 529,97 | 51 888,54 | 49 529,97 |
| 33 | Картридж для финишной деионизации воды | 1 | шт | 98 539,70 | 103 466,69 | 108 393,67 | 103 466,69 |
| 34 | Картридж XL-S-Cl с хлором (2 шт/уп) | 1 | шт | 200 747,30 | 210 784,67 | 220 822,03 | 210 784,67 |
| 35 | Вентфильтр для встроенного резервуара объёмом 90 или 140 л. | 1 | шт | 32 243,95 | 33 856,15 | 35 468,35 | 33 856,15 |
| 36 | Набор для бесприборного качественного экспресс-определения человеческого гемоглобина и трансферрина в образцах кала | 1 | шт | 8 978,40 | 9 427,32 | 9 876,24 | 9 427,32 |
| 37 | Крышка для контейнера МТС 30/60 в комплекте с красной крышкой | 1 | шт | 4 906,80 | 5 152,14 | 5 397,48 | 5 152,14 |
| 38 | Проверочные стрипы для 450 нм | 1 | шт | 290,00 | 304,50 | 319,00 | 304,50 |
| 39 | Пакет с замком Zip-Lock 25x35 см 40 мкм (100 штук в упаковке) | 1 | шт | 1 500,75 | 1 575,79 | 1 650,83 | 1 575,79 |
| 40 | Пробки целлюлозные газопроницаемые 12,0-14,5 мм | 1 | шт | 12,10 | 12,71 | 13,31 | 12,71 |
| 41 | Штатив для пробирок с силиконовыми фиксаторами 10х18 мм 50 гнезд | 1 | шт | 652,50 | 685,13 | 717,75 | 685,13 |
| 42 | Пробирки с цитратом 3,2% /голубая крышка с обычной этикеткой уп/ 100 шт | 1 | уп | 1 276,00 | 1 339,80 | 1 403,60 | 1 339,80 |
| 43 | Наконечники, 10 мл, (0,5-10 мл), длина 242 мм, для MidiPlus, 100 шт./коробка | 1 | шт | 3 915,00 | 4 110,75 | 4 306,50 | 4 110,75 |
| 44 | Набор реагентов для определения белка в моче | 1 | набор | 2 788,10 | 2 927,51 | 3 066,91 | 2 927,51 |
| 45 | Стериконт-П-120/45 1 уп (без журнала) Индикатор паровой стерилизации | 1 | уп | 804,75 | 844,99 | 885,23 | 844,99 |
| 46 | Индикатор парового обеззараживания (без журнала) | 1 | шт | 3 770,00 | 3 958,50 | 4 147,00 | 3 958,50 |
| 47 | 6x100 ml пептоннаявода1 % | 1 | уп | 3 470,75 | 3 644,29 | 3 817,83 | 3 644,29 |
| 48 | Газ.пакеты | 1 | уп | 9 647,10 | 10 129,46 | 10 611,81 | 10 129,46 |
| 49 | NaOH "ЧДА" Натрий гидроокись | 1 | кг | 145,00 | 152,25 | 159,50 | 152,25 |
| 50 | Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5,5 водный "ЧДА" | 1 | кг | 1 305,00 | 1 370,25 | 1 435,50 | 1 370,25 |
| 51 | Тропонин качественный | 1 | уп | 5 749,25 | 6 036,71 | 6 324,18 | 6 036,71 |
| 52 | Контейнеры для слюны. 97х16.8мм, РР, вискозный тампон. уп/100 шт | 1 | уп | 7 822,75 | 8 213,89 | 8 605,03 | 8 213,89 |
| 53 | Хлористый метилен, ХЧ 1л | 1 | л | 652,50 | 685,13 | 717,75 | 685,13 |
| 54 | Тромбин-реагент | 1 | набор | 2 755,00 | 2 892,75 | 3 030,50 | 2 892,75 |
| 55 | Фибриноген-тест | 1 | набор | 4 277,50 | 4 491,38 | 4 705,25 | 4 491,38 |
| 56 | Плазма контрольная | 1 | набор | 3 045,00 | 3 197,25 | 3 349,50 | 3 197,25 |
| 57 | Набор реагентов "Калия теллурит, раствор 2 %", по ТУ 9385-010-29508133 | 1 | шт | 50,75 | 53,29 | 55,83 | 53,29 |
| 58 | БЕРИХРОМ АНТИТРОМБИН III | 1 | шт | 27 550,00 | 28 927,50 | 30 305,00 | 28 927,50 |
| 59 | Универсальный дилюент (2 x 1,5l) | 1 | шт. | 21 895,00 | 22 989,75 | 24 084,50 | 22 989,75 |
| 60 | Чашки образца конические | 1 | уп | 1 885,00 | 1 979,25 | 2 073,50 | 1 979,25 |
| 61 | Планшет лабораторный 10 лунок | 1 | шт | 39,15 | 41,11 | 43,07 | 41,11 |
| 62 | Экспресс-тест для обнаружения скрытой крови в образцах кала уп/ 30 тестов | 1 | набор | 17 264,50 | 18 127,73 | 18 990,95 | 18 127,73 |
| 63 | Диски с кларитромицином | 1 | фл | 282,75 | 296,89 | 311,03 | 296,89 |
| 64 | Витрогель, 500 мл (Среда для заключения препаратов ,в гистологии) | 1 | уп | 2 415,20 | 2 535,96 | 2 656,72 | 2 535,96 |
| 65 | Иглы для взятия крови с прозрачной камерой 21G X 1"(0,8х25мм), зеленый | 1 | уп | 1 015,00 | 1 065,75 | 1 116,50 | 1 065,75 |
| 66 | Иглы для взятия крови с прозрачной камерой 22G X 1"(0,7х25мм),зеленый | 1 | уп | 1 015,00 | 1 065,75 | 1 116,50 | 1 065,75 |
| 67 | Чернильная лента | 1 | шт | 11 136,00 | 11 692,80 | 12 249,60 | 11 692,80 |
| 68 | Реагент для транспортировки и хранения клинического материала "Транспортная среда с муколитиком" | 1 | уп | 1 667,55 | 1 750,93 | 1 834,31 | 1 750,93 |
| 69 | Контейнер для биологического материала, 30 мл с завинч. Крыш. и ложкой-шпателем, стреп., п/п, инд. уп./уп. 400 шт. | 1 | шт | 5,50 | 5,78 | 6,05 | 5,78 |
| 70 | Картa для определения чувствительности к антибиотикам Streptococcuspneumoniae - 20 карт | 1 | уп | 30 522,50 | 32 048,63 | 33 574,75 | 32 048,63 |
| 71 | Картa для определения чувствительности к антимикробным препаратам клинически значимых дрожжей. | 1 | уп | 32 190,00 | 33 799,50 | 35 409,00 | 33 799,50 |
| 72 | Карты для идентификации клинически значимых дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов. | 1 | уп | 31 537,50 | 33 114,38 | 34 691,25 | 33 114,38 |
| 73 | о-Ксилол | 1 | л | 397,14 | 417,00 | 436,85 | 417,00 |
| 74 | Набор для самотестирования для ELISYSUNO 1 набор | 1 | шт | 9 095,33 | 9 550,10 | 10 004,86 | 9 550,10 |
| 75 | Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464-012-52876859-2014, покровное 24*24 мм, уп.1000 шт/50000 | 1 | уп | 449,50 | 471,98 | 494,45 | 471,98 |
| 76 | Наконечник 0,5-250 мкл, универсал, упк.1000 шт | 1 | уп | 1 198,82 | 1 258,76 | 1 318,70 | 1 258,76 |
| 77 | Цоликлон анти-Челлано(k), флак 5 мл | 1 | мл | 176,90 | 185,75 | 194,59 | 185,75 |
| 78 | Набор реагентов для определения IgG к 8 ядерным антигенам, скрининг: U1-snRNP 70 кДл, SS-B, SS-A 60/52 кДл, Scl-70, Cenp-B, Jo-1, комплекс snRNP(snRNP/Sm), Sm (ANA-8s), уп, 36 тестов (КАЧ) | 1 | уп | 10 250,86 | 10 763,40 | 11 275,95 | 10 763,40 |
| 79 | Набор реагентов для определения IgG к 6 ядерным экстрагируемым антигенам, скрининг: SS-B, SS-A 60/52 кДл, Scl-70, Jo-I, комплекс snRNP (snRNP/Sm), Sm (ENA-6), уп, 36 тестов (КАЧ) | 1 | уп | 10 312,68 | 10 828,31 | 11 343,95 | 10 828,31 |
| 80 | Набор реагентов для определения IgG к двухцепочечной ДНК (dsDNA-G), уп. 36 тестов (КОЛИЧ, МЕ/мл) | 1 | уп | 9 525,31 | 10 001,58 | 10 477,84 | 10 001,58 |
| 81 | Набор реагентов для определения антимитохондриальных антител (IgG) к антигену M-2 (AMA-M2), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | 1 | уп | 9 931,98 | 10 428,58 | 10 925,18 | 10 428,58 |
| 82 | Набор реагентов для определения IgG антитела LKM-1 к печеночно-почечным микросомам (LKM-1), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | 1 | уп | 9 931,98 | 10 428,58 | 10 925,18 | 10 428,58 |
| 83 | Набор реагентов для определения IgG к комплексу кардиолипин-бета 2-гликопротеину 1 (CARDIOLIPIN-G), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | 1 | уп | 9 991,10 | 10 490,66 | 10 990,21 | 10 490,66 |
| 84 | Набор реагентов для определения IgG к Smпротенам (антигенам Смита) (SM), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | 1 | уп | 8 977,13 | 9 425,99 | 9 874,84 | 9 425,99 |
| 85 | Набор реагентов для определения IgА к протеогликанам клеточной стенки Saccharomycescerevisiae (ASCA-А), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | 1 | уп | 10 748,90 | 11 286,35 | 11 823,79 | 11 286,35 |
| 86 | Набор реагентов для определения Ig G к протеогликанам клеточной стенки Saccharomycescerevisiae (ASCA-G), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | 1 | уп | 10 459,58 | 10 982,56 | 11 505,54 | 10 982,56 |
| 87 | Набор реагентов для определения IgМ к вирусу простого герпеса, тип 1 и 2 (HERPES SIMPLEX 1+2 IgМ), уп. 36 тестов (КАЧ, КП) | 1 | уп | 6 192,00 | 6 501,60 | 6 811,20 | 6 501,60 |
| 88 | Набор реагентов для определения IgG к вирусу простого герпеса, тип 1 и 2 (HERPES SIMPLEX 1+2 IgG), уп. 36 тестов (КАЧ) | 1 | уп | 7 416,00 | 7 786,80 | 8 157,60 | 7 786,80 |
| 89 | Набор реагентов для определения IgM к вирусу кори (MEASLES IgM), уп. 36 тестов (КАЧ) | 1 | уп | 8 290,00 | 8 704,50 | 9 119,00 | 8 704,50 |
| 90 | Набор реагентов для определения IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR VCA IgM), уп. 36 тестов (КАЧ) | 1 | уп | 7 740,00 | 8 127,00 | 8 514,00 | 8 127,00 |
| 91 | Набор реагентов для определения IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR VCA IgG), уп. 36 тестов (КАЧ) | 1 | уп | 7 452,00 | 7 824,60 | 8 197,20 | 7 824,60 |
| 92 | Набор реагентов для определения IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR EBNA IgG), уп. 36 тестов (КАЧ) | 1 | уп | 8 100,00 | 8 505,00 | 8 910,00 | 8 505,00 |
| 93 | Набор реагентов для определения IgG к ранним антигенам вируса Эпштейн-Барра (EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG), уп. 36 тестов (КАЧ) | 1 | уп | 8 100,00 | 8 505,00 | 8 910,00 | 8 505,00 |
| 94 | Набор реагентов для определения IgG к Хеликобактер пилори (HELICOBACTER PYLORI IgG), уп. 36 тестов (КОЛИЧ) | 1 | уп | 7 164,00 | 7 522,20 | 7 880,40 | 7 522,20 |
| 95 | Набор реагентов для определения IgA к Хеликобактер пилори (HELICOBACTER PYLORI IgA), уп. 36 тестов (КАЧ) | 1 | уп | 7 884,00 | 8 278,20 | 8 672,40 | 8 278,20 |
| 96 | Промывочный буфер (инфекционные тесты). | 1 | уп | 2 481,20 | 2 605,26 | 2 729,32 | 2 605,26 |
| 97 | Промывочный буфер (аутоиммунные тесты). | 1 | уп | 5 253,53 | 5 516,21 | 5 778,88 | 5 516,21 |
| 98 | Раствор для промывки. | 1 | уп | 2 964,90 | 3 113,15 | 3 261,39 | 3 113,15 |
| 99 | Раствор для санитизации. | 1 | уп | 3 280,20 | 3 444,21 | 3 608,22 | 3 444,21 |
| 100 | Рулон термобумаги. | 1 | уп | 2 481,20 | 2 605,26 | 2 729,32 | 2 605,26 |
| 101 | Электронная пипетка 5-50 мкл микронаконечник | 1 | шт | 31 181,55 | 32 740,63 | 34 299,71 | 32 740,63 |
| 102 | Этикетка для штрих-кода | 1 | уп | 424,20 | 490,50 | 459,20 | 457,97 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 1 150 457,20 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: до 31.12.2023 года

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 50 (Пятидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, терапевтический корпус 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ____________ 2019 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп., 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.