УТВЕРЖДАЮ

Главный врач НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Хомякова Т.Д.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 246/19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки хирургических сеток

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки хирургических сеток для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| №п/п | Наименование | Описание | Соответствие | Ед.изм. | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплант-сетка для пластики паховых грыж | Хирургический самораскрывающийся герниопротез из полипропиленовой сетки для использования при пластике мягких тканей паховой области лапароскопическим доступом. Имеет анатомическую форму: эллипс с латеральным и медиальным краями, по нижнему краю имеется вырезка для правильного позиционирования над сосудами, париетальная сторона протеза выпуклая с углублением для паховой связки. На медиальной стороне имеется маркировка для правильного расположения герниопротеза в брюшной полости. Изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения не более 0,2 мм, толщина имплантата не более 0,7 мм. Средний размер пор не более 0,5 мм², пористость сетки 52±0,5 %, удельный вес не более 150 г/м². Наличие ребра жесткости по краю сетки для быстрого раскрытия в брюшной полости. Прочность на разрыв сетчатого имплантата по направлению плетения и в поперечном направлении не менее 61,4 Н. Размер сетки не менее 8,5 см х 13,7 см. Левый имплантат. Поставляется стерильным, 1 штука в упаковке. | Соответствие | шт | 1 |
| 2 | Имплант-сетка для пластики паховых грыж | Хирургический самораскрывающийся герниопротез из полипропиленовой сетки для использования при пластике мягких тканей паховой области лапароскопическим доступом. Имеет анатомическую форму: эллипс с латеральным и медиальным краями, по нижнему краю имеется вырезка для правильного позиционирования над сосудами, париетальная сторона протеза выпуклая с углублением для паховой связки. На медиальной стороне имеется маркировка для правильного расположения герниопротеза в брюшной полости. Изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения не более 0,2 мм, толщина имплантата не более 0,7 мм. Средний размер пор не более 0,5 мм², пористость сетки 52±0,5 %, удельный вес не более 150 г/м². Наличие ребра жесткости по краю сетки для быстрого раскрытия в брюшной полости. Прочность на разрыв сетчатого имплантата по направлению плетения и в поперечном направлении не менее 61,4 Н. Размер сетки не менее 10,8 см х 16,0 см. Левый имплантат. Поставляется стерильным, 1 штука в упаковке. | Соответствие | шт | 1 |
| 3 | Имплант-сетка для пластики паховых грыж | Хирургический самораскрывающийся герниопротез из полипропиленовой сетки для использования при пластике мягких тканей паховой области лапароскопическим доступом. Имеет анатомическую форму: эллипс с латеральным и медиальным краями, по нижнему краю имеется вырезка для правильного позиционирования над сосудами, париетальная сторона протеза выпуклая с углублением для паховой связки. На медиальной стороне имеется маркировка для правильного расположения герниопротеза в брюшной полости. Изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения не более 0,2 мм, толщина имплантата не более 0,7 мм. Средний размер пор не более 0,5 мм², пористость сетки 52±0,5 %, удельный вес не более 150 г/м². Наличие ребра жесткости по краю сетки для быстрого раскрытия в брюшной полости. Прочность на разрыв сетчатого имплантата по направлению плетения и в поперечном направлении не менее 61,4 Н. Размер сетки не менее 8,5 см х 13,7 см. Правый имплантат. Поставляется стерильным, 1 штука в упаковке. | Соответствие | шт | 1 |
| 4 | Имплант-сетка для пластики паховых грыж | Хирургический самораскрывающийся герниопротез из полипропиленовой сетки для использования при пластике мягких тканей паховой области лапароскопическим доступом. Имеет анатомическую форму: эллипс с латеральным и медиальным краями, по нижнему краю имеется вырезка для правильного позиционирования над сосудами, париетальная сторона протеза выпуклая с углублением для паховой связки. На медиальной стороне имеется маркировка для правильного расположения герниопротеза в брюшной полости. Изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения не более 0,2 мм, толщина имплантата не более 0,7 мм. Средний размер пор не более 0,5 мм², пористость сетки 52±0,5 %, удельный вес не более 150 г/м². Наличие ребра жесткости по краю сетки для быстрого раскрытия в брюшной полости. Прочность на разрыв сетчатого имплантата по направлению плетения и в поперечном направлении не менее 61,4 Н. Размер сетки не менее 10,8 см х 16,0 см. Правый имплантат. Поставляется стерильным, 1 штука в упаковке. | Соответствие | шт | 1 |
| 5 | Имплант-сетка | Сетка хирургическая для использования при пластике мягких тканей. Изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения не более 0,17 мм, толщина имплантата не более 0,5 мм. Средний размер пор не более 0.5 мм², пористость сетки не более 56 %, удельный вес не более 105.5 г/м². Герниопротез обладает многонаправленной эластичностью, по направлению плетения 43±0,5 %, в поперечном направлении - 30±0,5 %. Прочность на разрыв сетчатого имплантата по направлению плетения 54±0,5 Н, в поперечном направлении - 35,5±0,5 Н. Размер сетки не менее 7,6 см х 15см с возможностью механической резки. Поставляется стерильной, 3 штуки в упаковке. | Соответствие | шт | 1 |
| 6 | Имплант-сетка | Сетка хирургическая для использования при пластике мягких тканей. Изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, диаметром сечения не более 0,17 мм, толщина имплантата не более 0,5 мм. Средний размер пор не более 0.5 мм², пористость сетки не более 56 %, удельный вес не более 105.5 г/м². Герниопротез обладает многонаправленной эластичностью, по направлению плетения 43±0,5 %, в поперечном направлении 30±0,5 %. Прочность на разрыв сетчатого имплантата по направлению плетения 54±0,5 Н, в поперечном направлении 35,5±0,5 Н. Размер сетки не более 26 см х 36 см с возможностью механической резки. Поставляется стерильной, 1 штука в упаковке. | Соответствие | шт | 1 |
| 7 | Имплант-сетка | Сетка хирургическая композитная с биодеградируемым антиадгезивным барьером. Для использования при пластике мягких тканей, в том числе для герниопластики послеоперационных грыж лапароскопическим методом. Изготовлена из полипропилена и рассасывающихся волокон полигликолевой кислоты (ПГК), переплетенных таким образом, что сетка имеет две поверхности - одну из полипропилена, а другую из ПГК. Поверхность сетки из ПГК покрыта рассасывающимся гидрогелем на основе химически модифицированного гиалуроната натрия, карбоксиметилцеллюлозы и полиэтиленгликоля. Время рассасывания биополимерного покрытия не менее 30 и не более 180 дней. Сетка имеет возможность выкраивания лоскута нужного размера и формы. Цветная окраска герниопротеза (фиолетовый, черный) для лучшей визуализации в брюшной полости. Размер герниопротеза не менее 7,6 см x 15,2 см, поставляется стерильным, одна штука в упаковке. | Соответствие | шт | 1 |
| 8 | Имплант-сетка | Сетка хирургическая композитная с биодеградируемым антиадгезивным барьером. Для использования при пластике мягких тканей, в том числе для герниопластики послеоперационных грыж лапароскопическим методом. Изготовлена из полипропилена и рассасывающихся волокон полигликолевой кислоты (ПГК), переплетенных таким образом, что сетка имеет две поверхности - одну из полипропилена, а другую из ПГК. Поверхность сетки из ПГК покрыта рассасывающимся гидрогелем на основе химически модифицированного гиалуроната натрия, карбоксиметилцеллюлозы и полиэтиленгликоля. Время рассасывания биополимерного покрытия не менее 30 и не более 180 дней. Сетка имеет возможность выкраивания лоскута нужного размера и формы. Цветная окраска герниопротеза (фиолетовый, черный) для лучшей визуализации в брюшной полости. Размер герниопротеза не менее 10,2 см x 20,3 см, поставляется стерильным, одна штука в упаковке. | Соответствие | шт | 1 |
| 9 | Имплант-сетка для пластики пупочных грыж | Композитный саморасправляющийся нерассасывающийся герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) и пластины из субмикронного ПТФЭ с висцеральной стороны в качестве антиадгезивного барьера. Применяется при пластике мягких тканей и для закрытия дефектов брюшной стенки при пупочных и послеоперационных грыжах лапаротомическим методом. Париетальная сторона сетки изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити стандартного плетения, размер пор не более 0,42 мм², пористость 53,3±0,5 %. Полипропиленовая часть протеза выкроена в форме карманов с лентами для позиционирования и фиксации. Висцеральная сторона эндопротеза представляет собой пластину из субмикронного ПТФЭ, размер которой превышает размер полипропиленового лоскута на не менее 5,08 мм в диаметре по всей окружности, обеспечивая таким образом антиадгезивное перекрытие и предотвращая контакт органов с полипропиленовой частью с висцеральной стороны. Размер пор ПТФЭ не более 1 Микрона. Два слоя герниопротеза соединены между собой хирургической монофиламентной нитью из ПТФЭ. Герниопротез имеет кольцо с эффектом памяти формы, выполненное из моноволокна полиэтилентерефталата (ПЭТ) диаметром не менее 0,76 мм. Герниопротез имеет круглую форму, диаметр не менее 6,4 см, поставляется стерильным, две штуки в картонном боксе. | Соответствие | шт | 1 |
| 10 | Имплант-сетка для пластики пупочных грыж | Композитный саморасправляющийся нерассасывающийся герниопротез (хирургическая сетка) на основе непокрытого полипропилена (париетальная сторона) и пластины из субмикронного ПТФЭ с висцеральной стороны в качестве антиадгезивного барьера. Применяется при пластике мягких тканей и для закрытия дефектов брюшной стенки при пупочных и послеоперационных грыжах лапаротомическим методом. Париетальная сторона сетки изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити стандартного плетения, размер пор не более 0,42 мм², пористость 53,3±0,5 %. Полипропиленовая часть протеза выкроена в форме карманов с лентами для позиционирования и фиксации. Висцеральная сторона эндопротеза представляет собой пластину из субмикронного ПТФЭ, размер которой превышает размер полипропиленового лоскута на не менее 5,08 мм в диаметре по всей окружности, обеспечивая таким образом антиадгезивное перекрытие и предотвращая контакт органов с полипропиленовой частью с висцеральной стороны. Размер пор ПТФЭ не более 1 Микрона. Два слоя герниопротеза соединены между собой хирургической монофиламентной нитью из ПТФЭ. Герниопротез имеет кольцо с эффектом памяти формы, выполненное из моноволокна полиэтилентерефталата (ПЭТ) диаметром не менее 0,76 мм. Герниопротез имеет круглую форму, диаметр не менее 8.0 см, поставляется стерильным, две штуки в картонном боксе. | Соответствие | шт | 1 |
| 11 | Система фиксации | Система постоянной фиксации с не менее чем 30 (тридцатью) фиксаторами-скрепками, предназначена для соединения мягких тканей и фиксации хирургической сетки к тканям во время проведения лапароскопических или полостных операций по герниопластике. Стержень фиксирующего инструмента имеет длину 37±0,5 см, наружный диаметр 5±0,5 мм, может использоваться как при открытых операциях, так и с большинством 5-миллиметровых троакаров при лапароскопических вмешательствах. Степлер имеет систему подачи диаметром не более 5 мм, которая обеспечивает плавное и надежное введение скрепки.На внешней поверхности стержня нанесена измерительная разметка, которая может служить в качестве линейки для определения размеров дефекта мягких тканей. Фиксаторы состоят из колпачка, изготовленного из полиэфирэфиркетона (PEEK) и спирали из нержавеющей стали марки 316L. Длина фиксатора, вклячая колпачок и спираль, составляет 4,2±0,5 мм. Устройство оснащено индикатором остатка (остаточного числа) фиксаторов, расположенным с тыльной стороны ручки герниостеплера. Индикатор перемещается справа налево по мере расходования фиксаторов и показывает приблизительное количество фиксаторов, оставшихся в устройстве. Система однократного применения. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. | Соответствие | шт | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 133 905 (Сто тридцать три тысячи девятьсот пять) рублей 33 копейки.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Имплант-сетка для пластики паховых грыж | 1 | шт | 8 020,00 | 9 223,00 | 9 868,00 | 9 037,00 |
| 2 | Имплант-сетка для пластики паховых грыж | 1 | шт | 8 020,00 | 9 223,00 | 9 868,00 | 9 037,00 |
| 3 | Имплант-сетка для пластики паховых грыж | 1 | шт | 8 340,00 | 9 591,00 | 10 262,00 | 9 397,67 |
| 4 | Имплант-сетка для пластики паховых грыж | 1 | шт | 8 340,00 | 9 591,00 | 10 262,00 | 9 397,67 |
| 5 | Имплант-сетка | 1 | шт | 1 610,00 | 1 851,00 | 1 980,00 | 1 813,67 |
| 6 | Имплант-сетка | 1 | шт | 4 810,00 | 5 531,00 | 5 918,00 | 5 419,67 |
| 7 | Имплант-сетка | 1 | шт | 16 030,00 | 18 434,00 | 19 724,00 | 18 062,67 |
| 8 | Имплант-сетка | 1 | шт | 24 040,00 | 27 646,00 | 29 581,00 | 27 089,00 |
| 9 | Имплант-сетка для пластики пупочных грыж | 1 | шт | 9 620,00 | 11 063,00 | 11 837,00 | 10 840,00 |
| 10 | Имплант-сетка для пластики пупочных грыж | 1 | шт | 10 260,00 | 11 799,00 | 12 624,00 | 11 561,00 |
| 11 | Система фиксации | 1 | шт | 15 470,00 | 25 640,00 | 25 640,00 | 22 250,00 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. |  |  | 114 560,00 | 139 592,00 | 147 564,00 | 133 905,33 |  |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2019г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.