УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 254/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки офтальмохирургической системы для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки офтальмохирургической системы для нужд НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п.п. | Параметры | Требования технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система офтальмологическая хирургическая в составе, компл.: | 1 |
|  | Хирургическая система предназначена для выполнения микрохирургии в переднем отрезке глаза | Наличие |
|  | Возможность более тонкой настройки системы благодаря физическому наличию в системе двух помп: перистальтической помпы и помпы Вентури. Помпы возможно использовать в рамках одной хирургической программы на разных этапах, в зависимости от предпочтений хирурга. | Наличие |
|  | Высокая стабильность камеры хрусталика во время хирургии, благодаря предустановленному алгоритму для работы перистальтической помпы, что позволяет проводить процедуру более быстро и безопасно. | Наличие |
|  | Возможность использования технологии генерации ультразвука – колебания в продольном и поперечном направлениях удаляют пораженный катарактой хрусталик эффективно. | Наличие |
|  | Возможность работы в линейном или двойном линейном режиме управления с педали, что позволит выбрать каждому наиболее привычный режим и сократит период адаптации хирурга к новой системе | Наличие |
|  | Большое количество профилей генерации ультразвука позволит найти наиболее эффективный и удобный для каждого хирурга. | Наличие |
|  | Консоль прибора, шт | 1 |
|  | Жидкокристаллический сенсорный дисплей на консоли прибора | Наличие |
|  | Диагональ ЖК сенсорного дисплея на консоли прибора, дюймов, не менее | 15 |
|  | Перистальтическая помпа | Наличие |
|  | Возможность регулировки аспирационного потока | Наличие |
|  | Максимальный аспирационный поток, см³/мин, не менее | 60 |
|  | Возможность регулировки вакуума | Наличие |
|  | Максимальное значение вакуума, мм рт.ст., не менее | 650 |
|  | Линейный и постоянный режимы аспирационного потока и вакуума | Наличие |
|  | Возможность динамической настройки вакуума | Наличие |
|  | Помпа Вентури | Наличие |
|  | Возможность регулировки аспирационного потока | Наличие |
|  | Максимальный аспирационный поток, см³/мин, не менее | 60 |
|  | Возможность регулировки вакуума | Наличие |
|  | Максимальный значение вакуума, мм рт.ст., не менее | 600 |
|  | Биполярная коагуляция | Наличие |
|  | Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Возможность программирования параметров индивидуально для каждого хирурга | Наличие |
|  | Возможность копирования параметров системы на USB носитель | Наличие |
|  | Индикация изменения параметров в процессе выполнения операций | Наличие |
|  | Педаль управления с двойным линейным контролем, шт | 1 |
|  | Возможность перепрограммирования педали управления | Наличие |
|  | Возможность индивидуальной настройки педали управления | Наличие |
|  | Возможность чередования подпрограмм с помощью педали управления | Наличие |
|  | Факорукоятка, шт | 2 |
|  | Постоянный режим работы ультразвука | Наличие |
|  | Импульсный режим работы ультразвука | Наличие |
|  | Настройка импульсного режима работы ультразвука | Наличие |
|  | Режим работы с изменением частоты ультразвука и переходом в режим постоянного ультразвука. | Наличие |
|  | УЗ колебания продольные | Наличие |
|  | УЗ колебания поперечные или торсионные | Наличие |
|  | Возможность работы с прямыми и изогнутыми наконечниками | Наличие |
|  | Кабель питания, шт | 1 |
| 2 | Одноразовая кассета для работы с двумя помпами, шт | 100 |
|  | Должна являться расходным материалом для факоэмульсификатора | Наличие |
|  | Комплект | Кассета |
|  | Кассета с трубками для аспирации и ирригации | Наличие |
|  | Мешок для сбора жидкости | Наличие |
|  | Объем мешка для сбора жидкости, мл, не менее | 0,7 |
|  | Возможность работы с перистальтической помпой | Наличие |
|  | Возможность работы с помпой Вентури | Наличие |
|  | Стерильная упаковка | Наличие |
|  | В упаковке должна быть укомплектована : кассета, стерильный чехол на дисплей, стерильный чехол на столик, тестовая камера | Наличие |
| 3 | Кабель двухполюсный для диатермического карандаша, шт | 2 |
|  | Двухполюсной | Наличие |
|  | Должен быть совместим с диатермическим карандашом | Наличие |
| 4 | Карандаш диатермический, шт | 2 |
|  | Прямой | Наличие |
|  | Многоразовый | Наличие |
|  | Размер (диаметр), Ga, не менее | 18 |
| 5 | Ключ для факонаконечника, шт | 3 |
|  | Материал: медицинская сталь. | Наличие |
|  | Инструмент устойчив к стерилизации. | Наличие |
| 6 | Нож витреоктомический высокоскоростной,шт | 5 |
|  | Одноразовый | Наличие |
|  | Количество витреотомов в упаковке, шт., не менее | 6 |
|  | Частота реза, рез/мин, не менее | 1500 |
|  | Размер (диаметр), Ga, не менее | 20 |
|  | Ирригационный рукав в комплекте | Наличие |
| 7 | Линза интраокулярная монофокальная, шт | 100 |
|  | Оптическая сила +0,5 D до +34,0 D с шагом 0,5 диоптрий | Наличие |
|  | Диаметр оптической зоны, мм, не менее | 6 |
|  | Форма передняя асферическая поверхность, квадратный оптический край | Наличие |
|  | Материал гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром | Наличие |
|  | Рефракционный индекс при 35 °C | 1,47 |
|  | Дизайн края матовый , квадратный край по всей окружности | Наличие |
|  | Оптическая биометрия: |  |
|  | А-константа | 119,3 |
|  | Глубина передней камеры, мм, не более | 5,7 |
|  | Хирургический фактор, мм, не более | 1,96 |
|  | Аппланационная ультразвуковая биометрия: |  |
|  | А-константа | 118,8 |
|  | Теоретическая глубина передней камеры, мм, не более | 5,4 |
|  | Хирургический фактор, мм, не более | 1,68 |
|  | Характеристики гаптики: |  |
|  | Общий диаметр, мм, не более | 13 |
|  | С-образная форма | Наличие |
|  | Материал гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром | Наличие |
|  | Трехточечный дизайн | Наличие |
|  | Совместимость с инжектором UNFOLDER Платинум и катриджем UNFOLDER Платинум | Наличие |
| 8 | Линза интраокулярная мультифокальная, шт | 10 |
|  | Оптическая сила +0,5 D до +34,0 D с шагом 0,5 диоптрий | Наличие |
|  | Диаметр оптической зоны, мм, не менее | 6 |
|  | Форма передняя асферическая поверхность, задняя дифракционная поверхность | Наличие |
|  | Аддидация (для ИОЛ), D, не менее | +4 |
|  | Аддидация (для очков), D, не менее | +3 |
|  | Материал гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром | Наличие |
|  | Рефракционный индекс при 35 °C | 1,47 |
|  | Хроматические аберрации ( число Аббе), не менее | 55 |
|  | Дизайн края матовый , квадратный край по всей окружности | Наличие |
|  | Оптическая биометрия: |  |
|  | А-константа | 119,3 |
|  | Теоретическая глубина передней камеры, мм, не более | 5,72 |
|  | Хирургический фактор, мм, не более | 1,96 |
|  | Аппланационная ультразвуковая биометрия: |  |
|  | А-константа | 118,8 |
|  | Теоретическая глубина передней камеры, мм, не более | 5,4 |
|  | Хирургический фактор, мм, не более | 1,68 |
|  | Характеристики гаптики: |  |
|  | Общий диаметр, мм, не более | 13 |
|  | С-образная форма | Наличие |
|  | Материал гидрофобный акрил с ультрафиолетовым фильтром | Наличие |
|  | Трехточечный дизайн | Наличие |
|  | Совместимость с инжектором UNFOLDER Платинум и катриджем UNFOLDER Платинум | Наличие |
| 9 | Раствор офтальмологический вязкоэластичный , шт. | 150 |
|  | Вискоэластик на основе натрия гиалуроната (1.0%) | Соответствие |
|  | Препарат создаёт и поддерживает глубокую переднюю камеру, позволяет выполнять безопасные и контролируемые манипуляции, сокращая риск травмы роговичного эндотелия. | Соответствие |
|  | Упаковка | Одноразовый шприц |
|  | Объем шприца, мл | 0,85 |
|  | Канюля калибра 27Gа | Наличие |
|  | Молекулярная масса | 4 000 000 |
|  | Вязкость в состоянии покоя, Па·с | 300 |
|  | Диапазон t хранения, °С | от +2 до +8 |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Содержание в 1 мл: |  |
|  | Натрия гиалуронат 5000, мг | 10 |
|  | Фосфатный буферный раствор, мл | 1 |
|  | Дополнительная информация по оборудованию: |  |
|  | Должна быть обеспечена совместимость всех комплектующих между собой | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Декларация соответствия или Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
|  | Гарантия производителя, месяцев, не менее | 12 |
|  | Гарантия поставщика, с момента подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |
|  | Срок гарантийного обслуживания (с момента подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию), месяцев, не менее | 12 |
|  | Сервисный центр в г.Москве или Московской области | Наличие |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным | Соответствие |
|  | Установка (монтаж), наладка, ввод в эксплуатацию | Наличие |
|  | Инструктаж специалистов заказчика на рабочем месте | Наличие |
| 10 | Прибор для определения поля зрения (периметра) офтальмологического, шт. | 1 |
|  | Прибор предназначен для определения светочувствительности сетчатки методом статической периметрии и сверхраннего выявления глаукомы | Наличие |
|  | Отсутствие необходимости затемнения помещения для корректной эксплуатации прибора | Наличие |
|  | Размер предъявляемого стимула по Гольдману: III | Наличие |
|  | Отображение стимула: на встроенном TFT-дисплее | Наличие |
|  | Исследуемое поле зрения по вертикали, °, не менее | 25 |
|  | Исследуемое поле зрения по горизонтали, °, не менее | 30 |
|  | Тип стимула: статический, белое-на-белом | Наличие |
|  | Тип стимула: динамически изменяющийся, FTD или Pulsar | Наличие |
|  | Максимальная длительность предъявления динамически изменяющегося стимула, мс, не менее | 500 |
|  | Стратегии тестирования: |  |
|  | Нормальная(последовательная)стратегия для белого-на-белом и динамически меняющегося стимула | Наличие |
|  | Длительность стандартного исследования по нормальной стратегии, при быстром ответе пациента, минут, не более | 15 |
|  | Динамическая стратегия(стратегия с адаптивным шагом яркости предъявляемого стимула) для белого-на-белом и динамически меняющегося стимула | Наличие |
|  | Длительность стандартного исследования по динамической стратегии, при быстром ответе пациента, минут, не более | 9 |
|  | Быстрая стратегия (стратегия с прогнозированием яркости следующего стимула по чувствительности соседних зон сетчатки или аналог) для динамически меняющегося стимула | Наличие |
|  | Быстрая стратегия (стратегия с прогнозированием яркости следующего стимула по чувствительности соседних зон сетчатки или аналог) для белого-на-белом | Наличие |
|  | Длительность стандартного исследования по быстрой стратегии, при быстром ответе пациента, минут, не более | 4 |
|  | Тестовые паттерны: |  |
|  | Глаукомный паттерн для центрального поля 30° | Наличие |
|  | Макулярный паттерн для поля 10° | Наличие |
|  | Макулярный паттерн для поля 30° | Наличие |
|  | Паттерн 32 или 30-2 | Наличие |
|  | Представление и анализ результатов: |  |
|  | Симметрия (одновременное предъявление на экране результатов для правого и левого глаза) | Наличие |
|  | Прогрессия (одновременное представление на экране и анализ изменения светочувствительности глаза для одного глаза по исследованиям, совершенным в течение длительного срока) | Наличие |
|  | Карта абсолютной светочувствительности сетчатки | Наличие |
|  | Карта отклонения светочувствительности сетчатки от возрастной нормы | Наличие |
|  | Кривая Бебье(распределение величины дефекта) или аналог | Наличие |
|  | Карта вероятностей соответствия результата возрастной норме или карта вероятностей наличия дефекта поля зрения | Наличие |
|  | Карта отклонения светочувствительности сетчатки от возрастной нормы за вычетом диффузионного дефекта | Наличие |
|  | Карта вероятностей соответствия результата возрастной норме или карта вероятностей наличия дефекта поля зрения за вычетом диффузионного дефекта | Наличие |
|  | Карта анализа падения светочувствительности по зонам сетчатки за вычетом диффузионного дефекта | Наличие |
|  | Полярное представление величины дефекта светочувствительности по направлению выхода нервных волокон из ДЗН | Наличие |
|  | Эксплуатационные характеристики: | Наличие |
|  | Вывод данных по стандарту DICOM | Наличие |
|  | Возможность удаленного сетевого подключения к базе данных с возможностью их просмотра, анализа и коррекции | Наличие |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |
|  | Сенсорный экран | Наличие |
|  | Мышь | Наличие |
|  | Клавиатура | Наличие |
|  | Возможность подключения внешнего принтера | Наличие |
|  | Возможность экспорта результатов обследования в общеупотребимые форматы(PDF, JPEG) на флеш-накопители | Наличие |
|  | Количество интерфейсных портов USB(не ниже версии 2.0), шт, не менее | 3 |
|  | Стол электроподъемный | Наличие |
|  | Кнопка пациента(джойстик или аналог) | Наличие |
|  | Вес, кг, не более | 13 |
|  | Электропитание: 220В 50Гц | Наличие |
|  | Документация: |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат или декларация соответствия | Наличие |
|  | Руководство пользователя | Наличие |
|  | Гарантийный срок обслуживания , месяцев, не менее | 12 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 7 (Семи) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 10 183 134 (Десять миллионов сто восемьдесят три тысячи сто тридцать четыре) рубля 93 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Система офтальмохирургическая, комплект (консоль системы 1шт., педаль модифицированная 1 шт.,факорукоятка 2 шт., кабель питания 1шт.) | 1 | шт | 4 830 304,00 | 4 928 882,00 | 4 979 695,00 |
| 2 | Периметр офтальмологический автоматический компьютерный | 1 | шт | 1 894 950,00 | 1 933 623,00 | 1 953 557,00 |
| 3 | Одноразовая кассета для работы с двумя помпами | 100 | шт | 793 080,00 | 809 280,00 | 817 680,00 |
| 4 | Двухполюсный кабель для диатермического карандаша | 2 | шт | 15 427,20 | 15 744,00 | 15 904,80 |
| 5 | Диатермический карандаш, прямой, многоразовый размер 18G | 2 | шт | 29 577,60 | 30 182,40 | 30 494,40 |
| 6 | Ключ для факонаконечника | 3 | шт | 25 876,80 | 26 406,00 | 26 679,60 |
| 7 | Высокоскоростной виктреоктомическй нож, размер 20G, одноразоый (6 шт/уп) | 5 | упак | 500 820,00 | 511 044,00 | 516 312,00 |
| 8 | Линза интраокулярная акриловая 6.0ММ | 100 | упак | 1 293 000,00 | 1 319 400,00 | 1 333 000,00 |
| 9 | Линза интраокулярная акриловая 6.0ММ | 10 | упак | 358 090,00 | 365 400,00 | 369 170,00 |
| 10 | Раствор вязкоэластичный для внутриглазного применения, стерильный | 150 | упак | 270 600,00 | 276 210,00 | 279 015,00 |
| ИТОГО: |  |  | 10 011 725,60 | 10 216 171,40 | 10 321 507,80 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 10 183 134,93 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.