УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 278/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки медицинской мебели для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение)

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки медицинской мебели для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование товара |  | Указание на товарный знак (при наличии)-заполняется Поставщиком | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во*, штук |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником (заполняется Поставщиком) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Секция стульев трехместная | 1 |  | Изделие предназначено для оснащения коридоров, холла и других помещений в медицинских учреждениях | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия или Декларация соответствия РФ | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Габариты изделия (Ш х Г х В) | не менее 1745 х 620 х 860 и не более 2300 х 650 х 1100 |  | мм |
|  |  |  |  | Состоит из 2-х «Стоек», 3-х «Сидений», 3-х «Стяжек» - нижней, верхней и передней, мягких элементов: 3-х «Накладок спинки», 3-х «Накладок сиденья» | наличие |  |  |
|  |  |  |  | «Стойка» представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух изогнутых плоскоовальных стальных труб сечением | не менее 50х30 |  | мм |
|  |  |  |  | «Стяжка» представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух прямых плоскоовальных труб сечением | не менее 50х30 |  | мм |
|  |  |  |  | «Сиденье» представляет собой сварной каркас из фигурно согнутого перфорированного листа, с приваренными к нему по бокам плоскоовальными трубами сечением | не менее 30х15 |  | мм |
|  |  |  |  | Все металлические элементы конструкции изделия имеют высококачественное полимерно-порошковое покрытие | наличие |  |  |
|  |  |  |  | «Накладки» сиденья и спинки представляют собой мягкий элемент, состоящий из фанерной, закругленной с одной стороны основы, толщиной | не менее 7 |  | мм |
|  |  |  |  | Размеры сидения (ДхШ), мм | не менее 450 х 500 |  | мм |
|  |  |  |  | Размеры спинки (ДхШ), мм | не менее 400 х 500 |  | мм |
|  |  |  |  | Отверстия под крепления в трубах «Стяжки» верхней и «Стоек» закрыты декоративными заглушками | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Материал наполнителя "Накладок" пенополиуретан, толщиной, | не менее 10 |  | мм |
|  |  |  |  | Материал обивки - искусственная кожа | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Цвет покрытия на выбор Заказчика | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции и влажной уборке. Внутри должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Изделие должно поставляться в разобранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, затем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия содержит информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке содержит информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | не менее 12 |  | месяцев |
|  | Стол манипуляционный с ящиком | 1 |  | Столик предназначен для оснащения кабинетов, операционных и других помещенний в медицинских учреждениях | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия или Декларация соответствия РФ | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Габариты изделия (Ш х Г х В) | не менее 765 х 485 х 1025 и не более 820 х 490 х 1100 |  | мм |
|  |  |  |  | Изделие представляет собой сварную металлическую конструкцию с тремя полками из нержавеющей стали и выдвижным ящиком | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Каркас изделия включает в себя две боковины, шесть перекладин и две боковые перекладины | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Боковины и рамки полок должны быть выполнены из профильной тонкостенной трубы сечением | не менее 20 х 20 |  | мм |
|  |  |  |  | В концы труб боковин при помощи втулок и болтов вставляются отбойники из пластика и колесные опоры поворотные из резины с полипропиленовым ободом диаметром | не менее 100 |  | мм |
|  |  |  |  | Боковины изделия выполнены в виде дуг, выступающих над верхней полкой на высоту | не менее 80 |  | мм |
|  |  |  |  | Полка должна быть выполнена в виде прямоугольника размером | не менее 640 х 406 и не более 650 х 450 |  | мм |
|  |  |  |  | Полка должны быть выполнены из нержавеющего листа толщиной | не менее 0,8 |  | мм |
|  |  |  |  | Марка стали | AiSi 430 или AiSi 304 |  |  |
|  |  |  |  | Под верхней полкой устанавливается металлический короб с одним выдвижным ящиком на телескопических направляющих полного выдвижения, размер короба (Ш х Г х В) | не менее 640 х 406 х 185 |  | мм |
|  |  |  |  | Для удобства пользования на ящик устанавливается металлическая ручка цвета «хром» | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции и влажной уборке. Внутри должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Изделие должно поставляться в разобранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, затем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия содержит информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке содержит информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | не менее 12 |  | месяцев |
|  | Стол манипуляционный с 3-мя ящиками | 1 |  | Столик предназначен для оснащения кабинетов, операционных и других помещенний в медицинских учреждениях | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия или Декларация соответствия РФ | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Габариты изделия (Ш х Г х В) | не менее 765 х 485 х 1025 и не более 820 х 490 х 1100 |  | мм |
|  |  |  |  | Изделие представляет собой сварную металлическую конструкцию с полкой из нержавеющей стали и тремя выдвижными ящиками | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Каркас изделия включает в себя две боковины, шесть перекладин и две боковые перекладины | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Боковины и рамка полки должны быть выполнены из профильной тонкостенной трубы сечением | не менее 20 х 20 |  | мм |
|  |  |  |  | В концы труб боковин при помощи втулок и болтов вставляются отбойники из пластика и колесные опоры поворотные из резины с полипропиленовым ободом диаметром | не менее 100 |  | мм |
|  |  |  |  | Боковины изделия выполнены в виде дуг, выступающих над верхней полкой на высоту | не менее 80 |  | мм |
|  |  |  |  | Полка должна быть выполнена в виде прямоугольника размером | не менее 640 х 406 и не более 650 х 450 |  | мм |
|  |  |  |  | Полка должны быть выполнены из нержавеющего листа толщиной | не менее 0,8 |  | мм |
|  |  |  |  | Марка стали | AiSi 430 или AiSi 304 |  |  |
|  |  |  |  | Под верхней полкой устанавливается металлический короб с тремя выдвижным ящиком на телескопических направляющих полного выдвижения, размер короба (Ш х Г х В) | не менее 640 х 406 х 555 |  | мм |
|  |  |  |  | Для удобства пользования на ящики устанавливается металлическая ручка цвета «хром» | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции и влажной уборке. Внутри должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Изделие должно поставляться в разобранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, затем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия содержит информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке содержит информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | не менее 12 |  | месяцев |
|  | Стол инструментальный с 2-мя полками | 1 |  | Столик предназначен для оснащения кабинетов, операционных и других помещенний в медицинских учреждениях | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия или Декларация соответствия РФ | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Габариты изделия (Ш х Г х В) | не менее 545 х 450 х 830 и не более 620 х 470 х 900 |  | мм |
|  |  |  |  | Изделие представляет собой сварную конструкцию из нержавеющей стали с двумя полками | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Каркас изделия включает в себя две боковины и две рамки для полок | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Боковины и рамки полок должны быть выполнены из нержавеющей тонкостенной трубы сечением | не менее 20 х 20 |  | мм |
|  |  |  |  | В концы труб при помощи втулок должны быть вставлены мебельные колеса диаметром | не менее 50 |  | мм |
|  |  |  |  | Боковины изделия выполнены в виде дуг, выступающих над верхней полкой на высоту | не менее 70 |  | мм |
|  |  |  |  | Рамки полок должны быть выполнены в виде прямоугольников размером | не менее 540 х 440 и не более 550 х 450 |  | мм |
|  |  |  |  | Полки должны быть выполнены из нержавеющего листа толщиной | не менее 0,8 |  | мм |
|  |  |  |  | Марка стали | AiSi 430 или AiSi 304 |  |  |
|  |  |  |  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции и влажной уборке. Внутри должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Изделие должно поставляться в собранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, затем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия содержит информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке содержит информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | не менее 12 |  | месяцев |
|  | Стол инструментальный с 3-мя полками | 1 |  | Столик предназначен для оснащения кабинетов, операционных и других помещенний в медицинских учреждениях | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия или Декларация соответствия РФ | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Габариты изделия (Ш х Г х В) | не менее 545 х 450 х 830 и не более 620 х 470 х 900 |  | мм |
|  |  |  |  | Изделие представляет собой сварную конструкцию из нержавеющей стали с тремя полками | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Каркас изделия включает в себя две боковины и три рамки для полок | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Боковины и рамки полок должны быть выполнены из нержавеющей тонкостенной трубы сечением | не менее 20 х 20 |  | мм |
|  |  |  |  | В концы труб при помощи втулок должны быть вставлены мебельные колеса диаметром | не менее 50 |  | мм |
|  |  |  |  | Боковины изделия выполнены в виде дуг, выступающих над верхней полкой на высоту | не менее 70 |  | мм |
|  |  |  |  | Рамки полок должны быть выполнены в виде прямоугольников размером | не менее 540 х 440 и не более 550 х 450 |  | мм |
|  |  |  |  | Полки должны быть выполнены из нержавеющего листа толщиной | не менее 0,8 |  | мм |
|  |  |  |  | Марка стали | AiSi 430 или AiSi 304 |  |  |
|  |  |  |  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции и влажной уборке. Внутри должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Изделие должно поставляться в собранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, затем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия содержит информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке содержит информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | не менее 12 |  | месяцев |
| 11 | Тележка передвижная | 1 |  | Предназначена для перевозки пищи, медикаментов, аппаратуры | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия или Декларация соответствия РФ | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Габариты изделия (Ш х Г х В) | не менее 980х680х905 |  | мм |
|  |  |  |  | Изделие представляет собой сварную металлическую конструкцию с двумя полками из нержавеющей стали | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Каркас изделия включает в себя две боковины, шесть перекладин и две боковые перекладины | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Боковины изделия выполнены в виде дуг, выступающих над верхней полкой на высоту | не менее 70 |  | мм |
|  |  |  |  | Боковины и рамка полки должны быть выполнены из профильной тонкостенной трубы сечением | не менее 20 х 20 |  | мм |
|  |  |  |  | В концы труб боковин при помощи втулок и болтов вставляются отбойники из пластика и колесные опоры поворотные из резины с полипропиленовым ободом и тормозом-фиксатором диаметром | не менее 125 |  | мм |
|  |  |  |  | Полки должны быть выполнены из нержавеющего листа толщиной | не менее 0,8 |  | мм |
|  |  |  |  | Марка стали | AiSi 430 или AiSi 304 |  |  |
|  |  |  |  | Угловые роликовые бампера защищают тележку от повреждений при ударе о стену | не менее 4 |  | шт |
|  |  |  |  | Полки по периметру имеют двойную отбортовку | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции и влажной уборке. Внутри должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Изделие должно поставляться в разобранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, затем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия содержит информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке содержит информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | не менее 12 |  | месяцев |
| 3 | Банкетка | 1 |  | Банкетка предназначена для оснащения коридоров, холлов, процедурных, кабинетов и других комнат в медицинских учреждениях и организациях | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия или Декларация соответствия РФ | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Габариты изделия (Ш х Г х В) | не менее 1540 х 370 х 455 |  | мм |
|  |  |  |  | Изделие представляет разборный металлический каркас с мягким сидением | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция каркаса – сборно-разборная, позволяет, при необходимости, осуществлять неоднократную сборку и разборку банкетки | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Каркас изделия должен включать в себя сварные ножки и перекладины | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Ножки должны быть изготовлены из профильных труб различного сечения и круглой трубы, которые обеспечивают надежность конструкции при эксплуатации | не более 40 х 25 и не менее 25 х 25 |  | мм |
|  |  |  |  | Диаметр круглой трубы | не менее 35 |  | мм |
|  |  |  |  | Толщина стенки трубы | не менее 1,5 |  | мм |
|  |  |  |  | Перекладины должны быть выполнены из профильной тонкостенной трубы сечением | не менее 25 х 25 |  | мм |
|  |  |  |  | Концы труб ножек и перекладин должны закрываться пластиковыми заглушками черного цвета | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Все металлические элементы конструкции изделия имеют высококачественное полимерно-порошковое покрытие белого цвета | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Сиденье выполнено из ДСП и обтянуто чехлом из высокопрочного материала – поливинилхлорида на тканой основе | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Толщина ДСП | не менее 16 |  | мм |
|  |  |  |  | Наполнение - качественный пенополиуретан. Толщина наполнения | не менее 20 |  | мм |
|  |  |  |  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции и влажной уборке. Внутри должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Изделие должно поставляться в разобранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, затем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия содержит информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке содержит информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | не менее 12 |  | месяцев |
| 9 | Кушетка смотровая | 1 |  | Кушетка предназначена для проведения медицинского осмотра и лечебных процедур | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Сертификат соответствия или Декларация соответствия РФ | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Габариты изделия (Ш х Г х В) | не менее 1980 х 650 х 530 |  | мм |
|  |  |  |  | Изделие представляет собой сплошное ложе с регулируемым подголовником на металлическом разборном каркасе | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Каркас изделия включает в себя каркас основания, ножки и перемычки | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Ножки изделия должныбыть выполнены из круглой тонкостенной трубы диаметром | не менее 35 |  | мм |
|  |  |  |  | Все металлические конструкции изделия имеют высококачественное полимерно-порошковое покрытие белого цвета | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Ножки привариваются к поперечинам, выполненным из профильной трубы сечением | не более 40 х 25 |  | мм |
|  |  |  |  | На ножки приваривается профиль для крепления сечением | не более 25 х 25 |  | мм |
|  |  |  |  | Ложе и подголовник должны быть выполнены из ДСП, с наполнителем из пенополиуретана и обтянуты чехлом из высокопрочного материала – поливинилхлорида на тканой основе | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Толщина ДСП | не менее 16 |  | мм |
|  |  |  |  | Толщина пенополиуретана | не менее 20 |  | мм |
|  |  |  |  | Каркас основания выполнен из профильной трубы сечением | не более 25 х 25 |  | мм |
|  |  |  |  | Подголовник размером крепится к ложу размером | не менее 1500 х 650 |  | мм |
|  |  |  |  | Размер подголовника | не более 420 х 650 |  | мм |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подголовника осуществляется механически ступенчато при помощи пятипозиционного механизма «Rastomat» | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Цвет покрытия на выбор Заказчика | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции и влажной уборке. Внутри должны отсутствовать труднодоступные места, которые усложняют уборку и дезинфекцию изделия | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Изделие должно поставляться в разобранном виде и упаковано сначала в полиэтиленовую пленку с воздушными камерами, затем в жесткий пятислойный картон. Маркировка изделия содержит информацию: наименование изделия, артикул, заводской номер, дату выпуска, идентификатор предприятия-изготовителя. Маркировка на упаковке содержит информацию: условное обозначение, название фирмы-изготовителя, наименование изделия, артикул, дату выпуска. Маркировка и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 | наличие |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | не менее 12 |  | месяцев |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 211 288 (Двести одиннадцать тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Секция стульев двухместная 1185х620х860 мм | 1 | шт | 16 480,00 | 16 800,00 | 16 000,00 | 16 426,67 |
| 2 | Секция стульев трехместная 1745х620х860 мм | 1 | шт | 25 750,00 | 26 250,00 | 25 000,00 | 25 666,67 |
| 3 | Секция стульев четырехместная 2300х620х860 мм | 1 | шт | 32 960,00 | 33 600,00 | 32 000,00 | 32 853,33 |
| 4 | Стол манипуляционный с ящиком 765х485х1025 мм | 1 | шт | 18 643,00 | 19 005,00 | 18 100,00 | 18 582,67 |
| 5 | Стол манипуляционный с 3-мя ящиками 765х485х1025 мм | 1 | шт | 32 445,00 | 33 075,00 | 31 500,00 | 32 340,00 |
| 6 | Стол манипуляционный с 2- мя полками 545х450х830 мм | 1 | шт | 16 995,00 | 17 325,00 | 16 500,00 | 16 940,00 |
| 7 | Стол манипуляционный с 3-мя полками 545х450х830 мм | 1 | шт | 17 510,00 | 17 850,00 | 17 000,00 | 17 453,33 |
| 8 | Тележка передвижная 980х680х905 мм | 1 | шт | 37 080,00 | 37 800,00 | 36 000,00 | 36 960,00 |
| 9 | Банкетка 1540х370х455 мм | 1 | шт | 4 017,00 | 4 095,00 | 3 900,00 | 4 004,00 |
| 10 | Кушетка смотровая 1980х650х530 мм | 1 | шт | 10 094,00 | 10 290,00 | 9 800,00 | 10 061,33 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 211 974,00 | 216 090,00 | 205 800,00 | 211 288,00 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, сбору, установку, подъем, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2019г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.