УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 281/19/1

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки анализаторов для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки анализаторов для нужд НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № | Наименование | Технические характеристики (показатели эквивалентности) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови | 1. Прибор для обнаружения этанола в выдыхаемом воздухе должен иметь электрохимический датчик, обеспечивающий максимальную избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения. 2. Прибор должен индицировать концентрацию этанола в трех диапазонах: • до 0,05 мг/л включительно – зеленый сигнал; • от 0,05 до 0,15 мг/л – желтый сигнал; • более 0,15 мг/л – красный сигнал. 3. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания порог срабатывания 0, 05 мг/л - не нормированы; порог срабатывания 0, 15 мг/л - ±0, 04 мг/л; 4. Прибор не должен использовать сменные мундштуки; выдох должен производиться в тестовую воронку. 5. Прибор должен предусматривать возможность отбора пробы воздуха как в активном (обследуемый дует в воронку сам, активируя систему отбора пробы), так и в принудительном режиме. 6. Прибор должен обеспечивать производительность до 5 трезвых человек в минуту. 7. Прибор должен быть работоспособен в диапазоне температур от -5 до +40оС. 8. Прибор должен иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора, декларацию соответствия и свидетельство об утверждении типа средства измерений. 9. Межповерочный интервал должен составлять не менее 12 месяцев. 10. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки приборов. 11. Прибор должен поставляться со свидетельством о первичной поверке, выданным не ранее, чем за 1 месяц до поставки. 12. Габаритные размеры не более: длина 270 мм; диаметр 50 мм; 13. Масса прибора не более 300 г; 14. Комплект должен включать в себя: 1.Прибор -1 шт. 2.кейс-1 шт. 3.батарейки типоразмера ААА – 4 шт. 4.мундштук индивидуальный-105 шт. 5.мундштук-воронка – 1 шт. 6.руководство по эксплуатации на русском языке | 5 |
| 2 | Прибор для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови (алкотектор) | 1. Прибор должен иметь электрохимический датчик, обеспечивающий максимальную избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения. 2. Диапазон показаний прибора должен быть не менее, чем от 0,000 до 2,000 мг/л 3. Диапазон измерений прибора должен быть не менее чем от 0 до 0,950 мг/л 4. Пределы допускаемой основной погрешности не должны превышать: абсолютной: ± 0,050 мг/л в диапазоне 0 ÷ 0,500 мг/л; относительной: ±10% в диапазоне 0,500 ÷ 0,950 мг/л; 5. Прибор должен предусматривать возможность принудительного (ручного) отбора пробы воздуха по однократному нажатию кнопки. 6. Прибор должен автоматически перед проведением теста производить забор и проверку окружающего воздуха на наличие паров этанола. 7. Прибор должен иметь внутреннюю память объемом не менее 2000 тестов. 8. Прибор должен иметь цветной жидкокристаллический дисплей размером не менее 50 на 40 мм. 9. Прибор должен иметь возможность работы от 4 батареек ААА типа. 10. Прибор должен иметь возможность просмотра результата из памяти на своем дисплее. 11. Прибор должен иметь возможность работы в режиме скрининга с использованием бесконтактного мундштука-воронки (должен входить в комплект поставки) 12. Прибор должен иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора, декларацию о соответствия и свидетельство об утверждении средств измерений. 13. Межповерочный интервал должен быть не менее 12 месяцев. Прибор должен поставляться с отметкой о первичной поверке в паспорте. 14. Интервал времени работы прибора без корректировки показаний должен составлять не менее 12 месяцев. 15. Средний срок службы прибора в соответствии с описанием типа средств измерений должен составлять не менее 5 лет. 16. Средняя наработка на отказ не менее 8000 часов. 17. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки приборов. 18. Комплект поставки должен включать в себя: • Прибор -1 шт. • Кейс – 1 шт. • батарейки типоразмера ААА-4 шт • мундштук-воронка • мундштуки-105 шт. • руководство по эксплуатации на русском языке 19. Вес и размеры прибора: • вес прибора не более: 230 гр. • размеры прибора не более: 150 х 70 х 35 мм | 20 |
| 3 | Прибор для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови (анализатор паров этанола) | 1. Прибор должен иметь электрохимический датчик, обеспечивающий максимальную избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения. 2. Диапазон показаний прибора должен быть не менее чем от 0,00 до 2,50 мг/л 3. Пределы допускаемой погрешности (при температуре окружающего воздуха 20±5ºС) не должны превышать: 4. абсолютной: ± 0,02 мг/л в диапазоне 0,00 ÷ 0,2 мг/л; 5. относительной: ±10% в диапазоне 0,2 ÷ 1,2 мг/л; 6. Прибор должен иметь возможность принудительного (ручного) отбора пробы воздуха по однократному нажатию кнопки. 7. Прибор на экране должен показывать дату следующей поверки, количество тестов в памяти, дату и время. 8. Прибор автоматически перед проведением теста должен производить забор и проверку окружающего воздуха на наличие паров этанола. 9. Прибор должен иметь внутреннюю память, сохраняющую данные о времени, дате, результатах теста и его порядковом номере, а также о последней регулировке прибора. 10. Объем памяти должен обеспечивать хранение результатов не менее 20000 тестов. 11. Прибор должен иметь сенсорный экран, используемый для управления и ввода информации. 12. Прибор должен иметь возможность работы от Li-ion аккумулятора и бортового адаптера питания 12В (должен входить в комплект). 13. Прибор должен иметь возможность зарядки аккумуляторов внутри прибора. 14. Время выхода прибора на режим не должно превышать 20 секунд. 15. Прибор должен иметь возможность просмотра результатов из памяти на своем дисплее. 16. Прибор должен иметь возможность работы в режиме скрининга. Переход между режимами работы должен происходить без выключения прибора. 17. Прибор должен быть работоспособен в диапазоне температур от -5 до +50оС. 18. Межповерочный интервал должен составлять 12 месяцев. Прибор должен поставляться с отметкой о первичной поверке в паспорте. 19. Прибор должен иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора и сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений. 20. Прибор должен иметь возможность блокировки работы по истечении срока поверки. 21. Прибор должен иметь функцию выброса мундштука с помощью специальной кнопки. 22. Прибор должен быть совместим с системой АСПО. 23. Средний срок службы прибора в соответствии с описанием типа средств измерений должен составлять не менее 5 лет. 24. Интервал времени работы прибора без корректировки показаний должен составлять не менее 12 месяцев. 25. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки приборов. 26. Комплект должен включать в себя: 1.Прибор -1 шт. 2.Чехол для анализатора-1 шт. 3.кейс-1 шт. 4.аккумулятор Li-ion- 2 шт. 5.адаптер питания прибора от бортовой сети-1 шт. 6.зарядное устройство – 1 шт. 7.адаптер питания от сети 220 В – 1 шт. 8.кабель связи прибора с компьютером-1 шт. 9.мундштук индивидуальный-105 шт. 10.мундштук-воронка – 2 шт. 11.руководство по эксплуатации на русском языке 27. Вес и размеры прибора: вес прибора: не более 270 гр. размеры прибора не более: 170 х 40 х 85 мм | 10 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30 %, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 331 691 (Один миллион триста тридцать одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прибор для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови (анализатор паров этанола с адаптером USB) | 10 | шт | 75 500,00 | 80 030,00 | 77 387,50 |
| 2 | Прибор для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови (сигнализатор паров этанола пороговый) | 5 | шт | 32 000,00 | 33 920,00 | 32 800,00 |
| 3 | Прибор для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови (алкотектор) | 20 | шт | 19 000,00 | 20 140,00 | 19 475,00 |
| ИТОГО: |  |  | 1 295 000,00 | 1 372 700,00 | 1 327 375,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 1 331 691,67 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.