УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 289/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора лизинга на поставку комплекса оборудования для интегрированной операционной, для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность оборудование (предмет лизинга): комплекс оборудования для интегрированной операционной у определенного им Продавца и предоставить это оборудование Лизингополучателю во временное владение и пользование, с последующим переходом права собственности.

| № п/п | Описание параметра/ функциональной характеристики | Кол-во | Требования к параметру/функции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая серверная стойка |  |  |
| 1 | Серверная стойка для размещения компонентов системы | 1 | Наличие |
|  | Коммутационная панель для подключения видео, аудио и управляющих сигналов |  | Наличие |
|  | Система для подключения оборудования к электропитанию |  | Наличие |
|  | Оснащена медицинским изолирующим трансформатором |  | Наличие |
|  | Система активного охлаждения |  | Наличие |
|  | Передвижная конструкция на колесах |  | Наличие |
|  | Количество стандартных не менее чем 19" рэковых юнитов |  | Не менее 20 |
|  | Аппаратный контроллер аудио-, видеокомпонентов |  | Наличие |
|  | Сетевой коммутатор с не менее чем 24 портами и скоростью не ниже 1 Гбит/с |  | Наличие |
|  | Сетевой маршрутизатор с не менее чем 5 портами и скоростью не ниже 1 Гбит/с и беспроводным модулем |  | Наличие |
| 2 | Панель дистанционного контроля изоляции | 1 | Наличие |
|  | Оснащена звуковой и световой индикацией нарушения работы изолирующего трансформатора в серверной стойке |  | Наличие |
| 3 | Блок бесперебойного питания для монтажа в стойке 19" | 1 | Наличие |
|  | Мощность (Вт) |  | Не менее 1500 |
| 4 | Крышка для патч-панели стойки маршрутизации | 1 | Наличие |
|  | Размер ( количество устанавливаемых стандартных блоков оборудования) |  | Не менее 12 |
| 5 | Сетевой коммутатор, не менее 8 портов | 1 | Наличие |
| 6 | Рабочее место медсестры, клавиатура, настенная, стекло, RU | 1 | Наличие |
| 7 | Встроенная станция медсестры с информационным табло и монитором управления не менее 21.5'' | 1 | Наличие |
|  | Корпус из нержавеющей стали и стекла |  | Наличие |
|  | Полностью дублирует функции сенсорного монитора управления |  | Наличие |
|  | Управление функциями интегрированной операционной независимо от сенсорного монитора в стерильной зоне |  | Наличие |
|  | Управление встроенным ПК |  | Наличие |
|  | Сенсорный монитор управления |  | Наличие |
|  | Диагональ экрана, дюймов |  | Не менее 21.5 |
|  | Разрешение экрана по горизонтали, пикселей |  | Не менее 1920 |
|  | Разрешение экрана по вертикали, пикселей |  | Не менее 1080 |
|  | Тип сенсорного экрана емкостной |  | Наличие |
|  | Модули управления системой |  |  |
| 8 | Программное обеспечение для управления системой | 1 | Наличие |
|  | Система централизованного управления с поддержкой контроля оборудования операционной через сенсорный монитор напрямую из стерильной зоны и через станцию медсестры, установленную на стене вне стерильной зоны |  | Наличие |
|  | Управление медицинским и немедицинским оборудованием внутри операционной, таким как эндоскопическое оборудование, система архивации и система телемедицины |  | Наличие |
|  | Управление всеми функциями интегрированной операционной из стерильной или нестерильной зоны через сенсорные экраны |  | Наличие |
|  | Предпросмотр выбранного видеосигнала в интерфейсе системы управления |  | Наличие |
|  | Управление маршрутизацией видеосигнала от источника до средства отображения |  | Наличие |
|  | Управление обзорными камерами |  | Наличие |
|  | Управление телемедицинскими функциями системы |  | Наличие |
|  | Видеоматрица |  |  |
| 9 | Матричный видеокоммутатор | 1 | Наличие |
|  | Перераспределение любого источника видеосигнала на любой получатель видеосигнала (монитор, систему видеоконференции, систему архивации, стример и т.д.) с оптимальным качеством |  | Наличие |
|  | Управление маршрутизацией через сенсорный монитор и станцию медсестры |  | Наличие |
|  | Возможность предпросмотра выбранного источника на мониторах управления |  | Наличие |
|  | Видео интерфейс 12G-SDI |  | Наличие |
|  | Количество цифровых видеовходов |  | Не менее 40 |
|  | Количество цифровых видеовыходов |  | Не менее 40 |
|  | Максимальное поддерживаемое разрешение по горизонтали, пикселей |  | Не менее 3840 |
|  | Максимальное поддерживаемое разрешение по вертикали, пикселей |  | Не менее 2160 |
|  | Максимально поддерживаемая частота кадров при максимальном разрешении, кадров/с |  | Не менее 60 |
|  | Сенсорная панель управления |  |  |
| 10 | Сенсорный монитор управления | 1 | Наличие |
|  | Подключается к единой системе управления операционной |  | Наличие |
|  | Устанавливается на потолочный кронштейн в стерильной зоне |  | Наличие |
|  | Обеспечивает управление всеми функциями системы централизованного управления: управление хирургическим оборудованием, системой архивирования и системой телемедицины |  | Наличие |
|  | Управление функциями интегрированной операционной независимо от встроенной рабочей станции медицинской сестры |  | Наличие |
|  | Управление встроенным ПК |  | Наличие |
|  | Диагональ экрана, дюймов |  | Не менее 21.5 |
|  | Разрешение экрана по горизонтали, пикселей |  | Не менее 1920 |
|  | Разрешение экрана по вертикали, пикселей |  | Не менее 1080 |
|  | Тип сенсорного экрана емкостной |  | Наличие |
|  | Чехол стерильный для сенсорного монитора в стерильной зоне |  | Наличие |
|  | Материал защитного покрытия прозрачный полиэтилен |  | Наличие |
| 12 | Двунаправленный преобразователь HDMI / SDI | 1 | Наличие |
| 13 | Видеокабель, предназначен для передачи видео качеством вплоть до 12G-SDI расстояние до 30 м | 1 | Наличие |
|  | Система документации и архивирования |  |  |
| 14 | Система документирования для цифрового хранения изображений, видео и аудиофайлов при хирургических вмешательствах, разрешенная к применению в операционном зале | 1 | Наличие |
|  | Меню на русском языке |  | Наличие |
|  | Формат сохраняемого изображения не ниже 4K (3840р 50 Гц) |  | Наличие |
|  | Количество одновременно записываемых источников, в разрешении не менее 1080р |  | Не менее 2 |
|  | Запись 3D не менее 1080p 50Гц |  | Наличие |
|  | Совместимость с видеосистемами и интегрированными операционными |  | Наличие |
|  | Возможность управления системой через головку эндоскопической камеры и педаль |  | Наличие |
|  | Поддержка редактирования записанного файла перед сохранением в архиве |  | Наличие |
|  | Поддержка экспорта отчета о готовности операционной в информационную систему ЛПУ |  | Наличие |
|  | Автоматическое создание стандартного отчета |  | Наличие |
|  | Ускоренная работы системы за счет использования системного накопителя SSD |  | Наличие |
|  | Модуль беспроводной связи через встроенную антенну Wi-Fi |  | Наличие |
|  | Cиликоновая клавиатура с RU алфавитом |  | Наличие |
|  | Видеовходы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2a |  | Не менее 2 |
|  | Видеовыходы HDMI, DP |  | Наличие |
|  | USB флэш память, GB |  | Не менее 8 |
|  | Количество портов USB 3.0 |  | Не менее 2 |
|  | Количество портов USB 2.0 |  | Не менее 6 |
|  | Ёмкость внутреннего накопителя для видеоданных, GB |  | Не менее 2000 |
|  | Формат архивации видео MPEG2, MPEG4, MOV |  | Наличие |
|  | Формат архивации изображений JPG, BMP, JPG 2000 |  | Наличие |
|  | Формат сохранения данных пациента .txt и EXIF |  | Наличие |
|  | Поддержка экспорта на сетевые хранилища по протоколам SMB3, FTP, sFTP |  | Наличие |
|  | Поддержка DICOM |  | Наличие |
|  | Поддержка HL7 |  | Наличие |
|  | Встроенное ПО Антивирус Белый список |  | Наличие |
|  | Класс защиты от поражения электрическим током 1/B |  | Наличие |
| 15 | Конвертер видеосигнала 12G-SDI - HDMI | 2 | Не менее 1 шт. |
| 16 | Конвертер видеосигнала HDMI - 12G-SDI | 1 | Наличие |
| 17 | Кабель HDMI-HDMI | 1 | Не менее 2 м. |
| 18 | Документация на блок архивации | 1 | Наличие |
| 19 | Единый интерфейс для взаимосвязи различных систем архивации на основе протоколов DICOM (ГОСТ Р ИСО 12052-2009) и HL7 (ГОСТ ISO/HL7 21731-2013) | 1 | Наличие |
|  | 1. Система работает как: |  |  |
|  | Коммуникационный сервер связи различных систем архивирования |  | Наличие |
|  | PACS брокер (обеспечение взаимосвязи информационной системы ЛПУ с системой хранения видеоизображений PACS) для оптимальной интеграции медицинских приборов в существующую систему IT |  | Наличие |
|  | 2. DICOM/HL7 |  |  |
|  | Используемая версия DICOM - Version 3 |  | Наличие |
|  | Поддержка следующих функций DICOM |  | Наличие |
|  | Modality Worklist Information Model (передачу сведений о пациентах и их исследованиях из радиологической информационной системы на медицинское оборудование) |  | Наличие |
|  | DICOM C-Store (передача и хранение изображений) |  | Наличие |
|  | Secondary Capture Image Storage (хранилище изображений, полученных путем конвертации изображений не-DICOM формата) * Storage Commitment Push Model |  | Наличие |
|  | Storage Commitment Push Model |  | Наличие |
|  | Modality Performed Procedure Step (MPPS) (передачу сведений о выполненных на медицинском оборудовании исследованиях в радиологическую информационную систему) |  | Наличие |
|  | Используется версия HL7 - Version 2.x |  | Наличие |
|  | Интерфейс HL7 может использовать следующие функции - ADT - ORM - SIU - BAR - DFT - ORU - MDM |  | Наличие |
|  | Поддержка дополнительных форматов - XML - GDT |  | Наличие |
|  | Возможные способы передачи файлов - Fileserver - FTP server - http - https |  | Наличие |
| 20 | Система архивирования эндоскопических изображений и видео, включая доступ через Web-интерфейс | 1 | Наличие |
|  | 1. Общие параметры системы |  |  |
|  | Операционная система сервера - Windows Server R2 |  | Наличие |
|  | Возможность размещения системы на виртуальном сервере |  | Наличие |
|  | Возможность одновременного доступа к системе нескольких клиентов |  | Наличие |
|  | Поддержка кодировки Unicode |  | Наличие |
|  | Поддержка HTML5 на мобильных устройствах |  | Наличие |
|  | Обеспечение работоспособности системы в среде Safari\Internet Explorer на мобильных устройствах |  | Наличие |
|  | 2. Управление доступом пользователей |  |  |
|  | Защита доступа пользователей в систему паролем |  | Наличие |
|  | Возможность предоставления доступа пользователей к функциям системы через распределение прав определенным группам пользователей (т.н. Role-based access concept) |  | Наличие |
|  | 3. Администрирование системы |  |  |
|  | Возможность управления и распределения прав доступа пользователей и настроек системы через графический интерфейс |  | Наличие |
|  | Возможность просмотра и анализа видео через графический интерфейс |  | Наличие |
|  | Возможность настройки параметров системы через графический интерфейс |  | Наличие |
|  | 4. Управление данными пациентов |  |  |
|  | Поиск по пациентам |  | Наличие |
|  | Возможность поиска по пациентам |  | Наличие |
|  | Визуализация истории всех посещений клиента с возможностью быстрого доступа к данным по каждому случаю |  | Наличие |
|  | Возможность создания в системе новых пациентов |  | Наличие |
|  | 5. Управление данными |  |  |
|  | Работа с изображениями, видео и информацией |  | Наличие |
|  | Возможность импорта и экспорта данных в следующих форматах |  | Наличие |
|  | - Изображения BMP, TIFF, JPG2000, DCM |  | Наличие |
|  | - Видео MPEG2, MPEG4, H.264, DCM |  | Наличие |
|  | Возможность редактирования изображений и нанесения пометок |  | Наличие |
|  | Возможность редактирования видео (нарезки выбранных частей видео) |  | Наличие |
|  | Возможность создания и печати медицинских отчетов |  | Наличие |
|  | 6. Обмен информацией |  |  |
|  | Поддержка следующих интерфейсов для обмена информацией - DICOM - USB устройства |  | Наличие |
|  | Хирургические мониторы |  |  |
| 22 | Монитор размером не менее 32", качество изображения не ниже 4K/3D | 2 | Наличие |
|  | Экранное разрешение по горизонтали, пикселей |  | Не менее 3840 |
|  | Экранное разрешение по вертикали, пикселей |  | Не менее 2160 |
| 23 | Внутристеновой монитор не менее 55" UHD | 1 | Наличие |
|  | Экранное разрешение по горизонтали, пикселей |  | Не менее 3840 |
|  | Экранное разрешение по вертикали, пикселей |  | Не менее 2160 |
|  | Соотношение сторон 16:10 |  | Наличие |
|  | Яркость, cd/m² |  | Не менее 560 |
|  | Видео интерфейс: 4x HDMI, YPbPr/композитное видео (3x RCA) |  | Наличие |
|  | Монтажный модуль для внутристенового размещения |  | Наличие |
|  | Режим работы устройства постоянный не менее 24 часа |  | Наличие |
|  | Управление оборудованием в помещении (свет, жалюзи и т.д.) |  |  |
| 24 | Модуль управления нехирургическим оборудованием в операционной | 1 | Наличие |
|  | Поддержка управления подключенным оборудованием из стерильной зоны через сенсорный экран |  | Наличие |
|  | Подключение эндоскопической камеры |  |  |
| 25 | Коммутационная панель DVI-D вертикальная | 1 | Наличие |
| 26 | Конвертер видеосигнала UHD | 1 | Наличие |
| 27 | Комплект кабелей для эндо камеры, предназначен для передачи видео качеством вплоть до 12G-SDI, сигналов SCB и ACC на расстояние до 30 м | 1 | Наличие |
| 28 | Соединительный кабель DVI | 1 | Наличие |
|  | Длина, см |  | Не более 300 |
| 29 | Видеокабель, предназначен для передачи видео качеством вплоть до 12G-SDI расстояние до 30 м | 1 | Наличие |
| 30 | Конвертер видеосигнала HDMI - 12G-SDI | 1 | Наличие |
| 31 | Комплект кабелей LAN PoE 30 m | 1 | Наличие |
| 32 | Адаптер HDMI to DVI-D | 1 | Наличие |
|  | Панель разъемов для подключения внешних сигналов |  |  |
| 33 | Патч панель для подключения аудио | 1 | Наличие |
| 34 | Многофункциональная патч-панель, верт, SDI IN, 30м, fct. | 1 | Наличие |
|  | Подключение камеры хирургической лампы |  |  |
| 35 | Кабельный набор для оборудования высокочастотного оборудования, длина не менее 40 м | 1 | Наличие |
| 36 | кабельный набор 3G-SDI | 1 | Наличие |
| 37 | Видеоконвертер Мультиформатный | 1 | Наличие |
|  | Видеовходы S-Video, SDI, композитный, DVI-I, HDMI, VGA |  | Наличие |
|  | Видеовыходы SDI, DVI-I, HDMI |  | Наличие |
|  | Максимальное разрешение (пикселей) |  | Не менее 1920x1200 |
| 37.4 | Внешний источник питания в комплекте |  | Наличие |
| 38 | Видеокабель, предназначен для передачи видео качеством вплоть до 12G-SDI расстояние до 30 м | 1 | Наличие |
|  | Потолочная камера |  |  |
| 39 | HD обзорная камера операционной с высокоэффективным Pan / Tilt / Zoom механизмом и автофокусом | 1 | Наличие |
|  | Управление камерой через сенсорный экран или станцию медсестры |  | Наличие |
|  | Максимальное разрешение по горизонтали, пикселей |  | Не менее 1920 |
|  | Максимальное разрешение по вертикали, пикселей |  | Не менее 1080 |
|  | Оптический зум, кратность |  | Не менее 30 |
|  | Горизонтальное поле зрения, градусов по ширине |  | Не менее 63.7° |
|  | Видео интерфейс, выход: 1x 3G-SDI (BNC) |  | Наличие |
|  | Защитный купол камеры |  | Наличие |
|  | Исполнение для потолочного размещения |  | Наличие |
|  | Многооконные процессы |  |  |
| 40 | Модуль квад видео 12G SDI UHD | 1 | Наличие |
|  | Режим картинка-в-картинке для двух источников |  | Наличие |
|  | Режим картинка-и-картинка для двух источников |  | Наличие |
|  | Режим картинка-и-картинка для четырех источников |  | Наличие |
|  | Максимальное выходное разрешение по горизонтали, пикселей |  | Не менее 3840 |
|  | Максимальное выходное разрешение по вертикали, пикселей |  | Не менее 2160 |
|  | Аудиоматрица |  |  |
| 41 | Матричный аудио коммутатор c эхоподавлением | 1 | Наличие |
|  | Управление через сенсорный экран или станцию медсестры |  | Наличие |
|  | Количество входов |  | Не менее 10 |
|  | Количество выходов |  | Не менее 8 |
|  | Громкоговоритель |  |  |
| 42 | Потолочные громкоговорители (пара) | 1 | Наличие |
|  | Модуль для потолочного крепления |  | Наличие |
|  | Микрофон |  |  |
| 43 | Беспроводный микрофон | 1 | Наличие |
|  | Диапазон частот: от 2400 до 2483 MHz |  | Наличие |
|  | Система подавления шума |  | Наличие |
|  | Передача звука путем цифрового кодирования с шифрованием AES 128 bit |  | Наличие |
| 44 | Держатель для микрофона с комплектом кабелей для подключения | 1 | Наличие |
|  | Система видеоконференс связи |  |  |
| 46 | Двунаправленный преобразователь HDMI / SDI | 1 | Наличие |
|  | Система потокового вещания в локальную сеть |  |  |
| 47 | Сервер для управления системой трансляции видео и аудио сигнала через локальную сеть | 1 | Наличие |
|  | При просмотре потокового видео с персонального компьютера, подключенного к локальной сети, обеспечивается возможность выбора источника видеосигнала и управления потолочной камерой |  | Наличие |
|  | Подсистема авторизации пользователей, разграничение прав доступа |  | Наличие |
|  | Лицензия удаленного управления видеоисточниками в операционной |  | Наличие |
|  | Возможность одновременного отображения нескольких IP-камер на одном экране |  | Наличие |
| 48 | Модуль для трансляции видео и аудио сигналов по локальной сети | 1 | Наличие |
|  | Обеспечивает независимый канал с видеоизображением и аудиосигналом в реальном времени из операционной с доступом через локальную сеть |  | Наличие |
|  | Аппаратный кодировщик для трансляции видео и, аудио сигналов по локальной сети |  | Наличие |
|  | Поддержка двусторонней аудиосвязи |  | Наличие |
|  | Кодирование видео H.264 (MPEG-4 AVC part 10) |  | Наличие |
|  | Сигнальная лампа проведения трансляции |  |  |
| 49 | Сигнальная лампа "Идет трансляция" | 1 | Наличие |
|  | Цвета свечения: красный, зеленый, синий, белый |  | Наличие |
|  | Используются светодиодные лампы |  | Наличие |
|  | Управление хирургическими приборами |  |  |
| 50 | Модуль управления хирургическими приборами | 1 | Наличие |
|  | Управление медицинским оборудованием через интерфейс, повторяющий реальную панель управления прибором |  | Наличие |
|  | Отображение на сенсорном экране управления, а также на хирургических мониторах, ошибок, предупреждающих и аварийных сигналов, передаваемых медицинским оборудованием |  | Наличие |
| 51 | Интерфейсный контрольный модуль централизованного управления внешними приборами в операционной | 1 | Наличие |
|  | Обеспечивает подключение внешнего оборудования операционной к единой системе управления |  | Наличие |
|  | Управление происходит через сенсорный экран и станцию медсестры |  | Наличие |
| 52 | Интерфейсный модуль для управления операционным светильником | 1 | Наличие |
|  | Дополнительный ПК |  |  |
| 53 | Панель включения с клавишей и светодиодом 5В | 1 | Наличие |
| 55 | Конвертер видеосигнала HDMI - 12G-SDI | 1 | Наличие |
| 56 | Двунаправленный преобразователь HDMI / SDI | 1 | Наличие |
| 57 | Кабельный набор для Media архивация/управление | 1 | Наличие |
| 57.1 | Длина |  | Не менее 30 м |
|  | Блок интеграции операционных - подключение к конференс залу |  |  |
| 59 | Подвижная стойка с регулируемой по высоте полкой, с запирающимся ящиком. | 1 | Наличие |
|  | Размеры в мм (ШхВхГ), не более |  | 600 х 600 х 1140 |
| 60 | Оптоволоконный кабель для передачи видеосигналов | 1 | Наличие |
|  | Оконцованный с двух сторон разъемами LC |  | Наличие |
|  | Длина, метров |  | Не менее 300 |
|  | Категория OM3 MM 50/125 мкм |  | Наличие |
|  | Количество световедущих жил |  | Не менее 4 |
|  | Максимальное допустимое усилие при протягивании, Ньютонов |  | Не менее 1500 |
| 61 | Конвертер видеосигнала 12G-SDI - HDMI | 1 | Не менее 1 шт. |
| 62 | Конвертер видеосигнала HDMI - 12G-SDI | 1 | Наличие |
| 63 | Сборочный корпус для коммутационных панелей или других устройств в операционной | 2 | Наличие |
| 64 | Внешний корпус для сборочного модуля | 2 | Наличие |
| 65 | Монтажная соединительная панель (модифицируемая) | 1 | Наличие |
| 66 | Кабель оптический, с разъемами DVI-D, не менее 10м | 1 | Наличие |
| 67 | Патч-панель | 1 | Наличие |
| 68 | Потолочная камера | 1 | Наличие |
|  | Разрешение не ниже 1920х1080 |  | Не менее |
| 69 | Крепление для камеры | 1 | Наличие |
| 70 | Коаксиальный кабель (до 3 ГБит/с) | 30 | Наличие |
| 71 | Громкоговоритель, активный, для настольной или настенной инсталляции. Питание: 230Вольт, 50Гц | 1 | Наличие |
| 72 | Беспроводный микрофон | 1 | Наличие |
|  | Диапазон частот: от 2400 до 2483 MHz |  | Наличие |
|  | Состав: 1x Стационарный ресивер 1x Переносной передатчик 1x Головная гарнитура1x Блок питания |  | Наличие |
| 73 | Комплект оборудования для подключения к операционной | 1 | Наличие |
|  | Позволяет передавать аудио-, видео- сигналы между различными помещениями в ЛПУ |  | Наличие |
|  | Используется некодированный несжатый сигнал |  | Наличие |
|  | Разрешение передаваемого видеосигнала по горизонтали, пикселей |  | Не менее 1920 |
|  | Разрешение передаваемого видеосигнала по вертикали, пикселей |  | Не менее 1080 |
|  | Скорость передаваемого видеопотока, Гбит/с |  | Не менее 3 |
|  | Частота кадров передаваемого видеосигнала, кадров/сек |  | Не менее 60 |
|  | Дополнительное оборудование |  |  |
| 74 | Адаптер USB - ACC, для управления функциями записи на системе архивации через копки головки камеры | 1 | Наличие |
| 75 | Держатель головки камеры | 1 | Наличие |
| 75.1 | Для головок камер со стандартным захватывающим механизмом диаметром, мм |  | Не более 43 |
|  | Подвесное оборудование |  |  |
|  | Хирургическая лампа |  |  |
| 76 | 1. Двухкупольная потолочная операционная бестеневая лампа для операционной (основной источник и сателлит) | 1 | Наличие |
|  | Управление параметрами светильника с использованием компьютерных систем для обмена информацией и управления оборудованием в операционной |  | Наличие |
|  | Источник света - светодиоды |  | Наличие |
|  | Цветовая температура 3500 - 5000 К |  | Наличие |
|  | Автоматическая поддержка постоянного уровня освещенности вне зависимости от размера светового пятна |  | Наличие |
|  | Вращение ламп на 360 градусов, без стопора |  | Наличие |
|  | Регулирование яркости (диапазон) 31-100% |  | Наличие |
|  | Степень защиты светильника не менее IP 54 |  | Наличие |
|  | Электропитание 110/220 В перем. тока |  | Наличие |
|  | Частота 50 Гц |  | Наличие |
|  | Срок службы светодиодов не менее |  | 60 000 ч. |
|  | Регулировка по высоте не менее 1170 мм |  | Наличие |
|  | Функция «Эндосвет» с интенсивность света не более |  | 400 люкс |
|  | - Основной светильник |  | Наличие |
|  | Макс. сила освещения на расстоянии 1 м (+/-10 %), не менее |  | 160 000 люкс |
|  | Индекс цветопередачи, Ra (CRI), не менее |  | 98 |
|  | Диаметр светового поля (d10), 280-330 мм. |  | Наличие |
|  | Глубина освещения L1+L2 (при 60 %), 700 мм. |  | Наличие |
|  | Глубина освещения L1+L2 (при 20 %), 1300 мм. |  | Наличие |
|  | Потребляемая мощность при макс. освещении и минимальном поле, не более |  | 108 Вт |
|  | Потребляемая мощность при макс. освещении и большом поле, не более |  | 146 Вт |
|  | диаметр основного светильника не менее |  | 700 мм |
|  | Количество светодиодов не менее |  | 186 шт. |
|  | - Вспомогательный светильник |  | Наличие |
|  | Макс. сила освещения на расстоянии 1 м (+/-10 %), не менее |  | 160 000 люкс |
|  | Индекс цветопередачи, Ra (CRI), не менее |  | 98 |
|  | Диаметр светового поля (d10), 270-310 мм. |  | Наличие |
|  | Глубина освещения L1+L2 (при 60 %), 670 мм. |  | Наличие |
|  | Глубина освещения L1+L2 (при 20 %), 1100 мм. |  | Наличие |
|  | Потребляемая мощность при макс. освещении и минимальном поле, не более |  | 95 Вт |
|  | Потребляемая мощность при макс. освещении и большом поле, не более |  | 130 Вт |
|  | Диаметр вспомогательного светильника не менее |  | 640 мм |
|  | Количество светодиодов не менее, не менее |  | 124 шт |
|  | - 1x плечевой кронштейн с креплением для держателя монитора |  | Наличие |
|  | - 1x плечевой кронштейн с креплением для основного светильника |  | Наличие |
|  | - 1x плечевой кронштейн с креплением для вспомогательного светильника |  | Наличие |
| 77 | Межпотолочная конструкция 1100 мм, для операционного светильника, для 3х кронштейнов на центральной оси, | 1 | Наличие |
|  | Закладная плата, с шестью удлинительными трубами 1100 мм |  | Наличие |
|  | Интерфейсная плата |  | Наличие |
| 78 | HD камера, встроенная в светильник с дистанционным управлением 1шт. | 1 | Наличие |
|  | Камера встроена в купол светильника |  | Наличие |
|  | Видеокамера устойчива к дезинфектантам |  | Наличие |
|  | Направление съёмки камеры совпадает с центром светового пятна |  | Наличие |
|  | Чип камеры - 1/3’’ CMOS |  | Наличие |
|  | Количество пикселей видеокамеры, не менее |  | 2 000 000 |
|  | Формат изображения видеокамеры, не менее |  | 1080i |
|  | Объектив камеры имеет 10-кратный оптический зум, 12-кратный цифровой зум |  | Наличие |
|  | Минимальная сила освещения достаточная для камеры не менее 1 люкс |  | Наличие |
|  | Уровень сигнала/ шума камеры, не более |  | 50 Дб |
|  | Выходы камеры 1 Y/Pb/Pr, 1 DVI, 1 HD-SDI |  | Наличие |
| 79 | Блок управления камерой настенный 100-240 В, с интерфейсом | 1 | Наличие |
| 80 | Переходная пластина для крепления монитора по стандарту VESA 200 на VESA 100 | 1 | Наличие |
| 81 | Держатель для монитора 19-26", | 1 | Наличие |
| 82 | Стерильный держатель для монитора | 3 | Наличие |
| 83 | Стерильный держатель для лампы | 2 | Наличие |
| 84 | Стерильный держатель для камеры | 3 | Наличие |
|  | Консоль хирургическая |  |  |
| 86 | Консоль хирургическая медицинская потолочная | 1 | Наличие |
|  | плечи 800 - 800 мм (фиксированные), верхнее плечо с подсветкой LED |  | Наличие |
|  | электромагнитные тормоза с LED индикаторами |  | Наличие |
|  | центральная колонна не более 800 мм, стойка 1500 мм, четыре широких полки (не менее 700 х 450 мм) с боковыми рельсами, одна с управлением тормозами, одна с ящиком, нагрузочная способность каждой полки не менее 40 кг, расстояние между полками не менее 250 мм. |  | Наличие |
|  | Газовые подключения DIN (Greggersen): 1xAIR, 1x CO2, 1x VAC |  | Наличие |
|  | Не менее 12 силовых розеток DIN, не менее 12 розеток для выравнивания потенциала, не менее 2 коммуникационные розетки, не менее 1 подготовка для коммутационной панели |  | Наличие |
|  | Кронштейн для монитора, одинарный, для монтажа на межпотолочной конструкции, с потолочной трубой и центральной колонной | 1 | Наличие |
| 87.1 | поворотное шарнирное плечо (850 мм) |  | Наличие |
|  | поворотное регулируемое по высоте плечо с креплением для монитора TFT до 27" |  | Наличие |
| 88 | Держатель для монитора 19-26", | 1 | Наличие |
| 89 | Кронштейн для панелей | 1 |  |
|  | Межпотолочная конструкция 800 мм |  | Наличие |
|  | Потолочный набор и интерфейсная плата, с удлинительными трубами 800 мм |  | Наличие |
|  | Электрические принадлежности |  | Наличие |
|  | Комплект анкеров для высокой нагрузки |  | Наличие |
| 90 | Стерильный держатель для монитора | 3 | Наличие |
| 91 | Тяжелый грузовой анкер для потолочного крепления консоли. 6шт. | 1 | Наличие |
|  | Консоль анестезиологическая |  |  |
| 92 | Потолочная консоль для анестезии | 1 | Наличие |
|  | Двойная потолочная плита |  | Наличие |
|  | плечи 800 - 800 мм (фиксированные), верхнее плечо с подсветкой LED |  | Наличие |
|  | электромагнитные тормоза с LED индикаторами |  | Наличие |
|  | центральная колонна 600 мм, стойка 600 мм, одна стандартная полка с боковыми рельсами, с управлением тормозами, один ящик |  | Наличие |
|  | Газовые подключения DIN (Greggersen): 2xO2, 2x AIR, 1x N2O, 2x VAC, 1xAGFS |  | Наличие |
|  | 8x розеток DIN, 8x PA, 1x data modules |  | Наличие |
| 93 | Кронштейн для панелей | 1 |  |
|  | Межпотолочная конструкция 800 мм |  | Наличие |
|  | Потолочный набор и интерфейсная плата, с удлинительными трубами 800 мм |  | Наличие |
|  | Электрические принадлежности |  | Наличие |
|  | Комплект анкеров для высокой нагрузки |  | Наличие |
| 94 | Тяжелый грузовой анкер для потолочного крепления консоли. 6шт. | 1 | Наличие |
|  | Проектирование, инсталляция, обучение |  |  |
|  | Работы по подключению и настройке оборудование для работы с изображением | 1 | Наличие |
|  | Монтажные материалы | 1 | Наличие |
|  | Планирование и монтажные работы | 1 | Наличие |

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: В течение 160 (сто шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- в соответствии с договором лизинга (проект приложен к настоящей документации);

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 56 980 753 (Пятьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 22 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Система компьютерная для установки необходимых параметров медицинского оборудования, осуществления телекоммуникации и обмена информацией в операционной с принадлежностями | 1 | компл. | 47626069,72 | 50124128,74 | 54708755,12 |
| 2 | Светильник операционный | 1 | шт. | 5773930,28 | 6076780,17 | 6632595,65 |
| ИТОГО: |  |  | 53400000,00 | 56200908,91 | 61341350,77 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 56980753,22 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с договором лизинга:

Срок договора лизинга (мес.) 36

Сумма первоначального взноса (аванс) 30% от суммы договора, оплачивается в следующем порядке:

50% от суммы аванса в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора;

50% от суммы аванса в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления извещения о готовности к отгрузке;

70% от суммы договора согласно Приложения №3 График лизинговых платежей по договору лизинга.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.