УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 293/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки медицинской одежды и расходных материалов для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки медицинской одежды и расходных материалов для нужд НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| №п/п | Наименование | Описание | Соответствие | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат хирургический стерильный | Халат предназначен для стерильного использования хирургическим персоналам при проведении оперативных вмешательств, манипуляций и процедур для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентом и хирургическим персоналом с целью профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций. Халат хирургический одноразовый стерильный выполнен из нетканого материала, высоко устойчивого к проникновению жидкостей и микроорганизмов с вязаными эластичными манжетами из полиэстера. Халат должен иметь застежку типа «липучка» в области воротника (область шеи) со стороны спины, две пары завязок, обеспечивающих стерильность спины, фиксатор завязок. Для предотвращения разрыва, завязки сложены в три слоя и прошиты нитками. Усиленное двойное крепление завязок к халату с помощью ультразвуковой сварки. Все критические (рабочие) зоны халата выполнены с помощью ультразвуковой сварки. Характеристики материалов:Нетканый материал: нетканый полипропилен (спанбонд – мельблаун – спанбонд) SMS, плотность не менее 40 грамм на 1 кв. м, Сложен специальным образом для удобства асептического надевания без дополнительной помощи персонала. Окантовка горловины, завязки изготовлены из нетканого материала (плотность не менее 40 гр./м²). Манжеты (высотой 7 см (+-0,3 см)) изготовлены из эластичного полотна с содержанием лайкры. Цвет: темно-васильковый. Размеры (длина): S (110 см), M (120 см), L (136 см), XL (140 см), XXL (150 см). Каждое изделие завернуто в нетканый материал, помещено (запечатано) в индивидуальную упаковку, состоящую из двух частей, одна из частей изготовлена из многослойной полимерной пленки, вторая ‒ из газопроницаемой медицинской бумаги. Части упаковки соединены таким образом, что позволяют вскрывать упаковку с комплектом по всей ее длине, путем отделения одной ее части от другой без использования дополнительных стерильных режущих предметов. Поставляется стерильным. Упаковка каждого изделия имеет индикатор стерильности | Наличие | Шт. | 1500 |
| 2 | перчатки микротекстурированные /без пудры | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций. Перчатки латексные без пудры. Цвет белый. Манжета с валиком. Валик скручен во внутрь, что препятствует скатыванию перчатки (для лучшей фиксации на рукаве халата). Наружная поверхность текстурированная для лучшего захвата инструментов (в сухой и влажной среде). Внутренняя поверхность обработана полиуретаном, что обеспечивает возможность контакта со спиртсодержащими препаратами. Полная анатомическая форма обеспечивает больший комфорт во время длительных операций. Толщина (средний палец) не менее 0,25мм. Протеины по методу Лоури не более 36 µ\г. Длина манжеты не менее 300 мм. Размер 6, 6,5 7 7,5 8 8,5 9; 50 пар. Срок годности 5 лет. | Наличие | Упак. | 24 |
| 3 | шапочки бандана /аква | Общая характеристика Шапочка в форме банданы для медицинского персонала (для мужчин). Материал: 75% - Rayon (вискоза+полиэфирные волокна). 25% - нетканный материал (Этилен-винил-ацетат-кополимер. Прочность при растяжении МD 55 Н/ 50 мм. Плотность 25 г./м². Цвет: аква. Форма Шапка-колпак, для людей с короткой стрижкой. Размеры: Ширина: A 50 ± 7,5, В 40 ± 7,5, С 20 ± 5. Длина: D 540 ± 15. Высота: E 190 ± 10, F 50 ± 10, G 240 ± 10, H 25 ± 7,5, I 35 ± 7,5, J 70 ± 7,5, K 90 ± 7,5 Срок годности 5 лет. Документация -Сертификат соответствия Госстандарта России: -Санитарно-эпидемиологическое заключение. -Регистрационное удостоверение МЗ РФ: Количество штук в упаковке 100 шт. | Наличие | Упак. | 1 |
| 4 | Стериллиум | Готовый к применению жидкий спиртовой кожный антисептик, содержащий комбинацию спиртов - производных пропанола (n-пропанол, изопропанол) в концентрации не менее 70% - для достижения необходимого антимикробного эффекта, мецетрониум этилсульфат в концентрации не менее 0,2% - для пролонгации антимикробного эффекта и оказания положительного воздействия на кожу рук (повышение гладкости кожи, снижение потоотделения под перчатками). Не должен содержать в своем составе производных фенола (в т.ч. феноксиэтанола), гуанидинов (в т.ч. гексидина), кислот, альдегидов, перекисей, производных хлора, аминов с целью сокращения рисков аллергических реакций или контактного дерматита. Средство должно быть эффективным в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе: возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза (тестирование на M. terrae), грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов герпеса, гепатита В и С, ВИЧ, аденовирусов, вирусов полиомы и ротавирусов. В состав средства должны входить ухаживающие и увлажняющие добавки для защиты кожи – синтетические производные для предотвращения сухости кожи, вызванной воздействием спирта, не повышая риска аллергических реакций. Средство должно обладать пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов. Токсичность антисептика - не выше 4 класса малоопасных соединений согласно ГОСТ 12.1.007-76. Антисептик должен иметь следующие документы: сертификат/декларацию о соответствии, свидетельство о государственной регистрации средства, этикетку и инструкцию по применению на русском языке. Срок годности - не менее 2 лет с даты изготовления, после открытия при хранении с закрытой крышкой не менее 12 месяцев, при хранении в настенном диспенсере не менее 6 месяцев. | Наличие | Шт. | 30 |
| 5 | самофиксирующийся бинт | Когезивный фиксирующий бинт с двойным эффектом сцепления благодаря крепированной структуре ткани и микроточечной пропитке латексом. Материал: основа - 46% вискоза, 18% полиамид, 36% хлопок; пропитка - натуральный латекс. Растяжимость - 95%, поверхностная полотность 67 г/м², разрывная нагрузка 102 Н полотняное переплетение (нити на 10 см: основа 113, плетение 65) с обработанной кромкой. Размер 4мх8см | Наличие | Шт. | 300 |
| 6 | Впитывающие пеленки | Впитывающие пеленки для дополнительной защиты постельного белья и кресел, используются в целях гигиены при уходе за больными страдающими недержанием; для проведения диагностических и гигиенических процедур. Верхний слой: гипоаллергенный, нетканый материал, запечатанный по краям. Внутренний слой:мягкая распушенная целлюлоза, равномерно впитывает и распределяет жидкость. Внешний слой: водонепроницаемая нескользящая пленка, предотвращает от протекания. Цвет: зеленый. Упаковка не менее 100 шт. в транспортном картоне; согласно DIN, срок хранения не менее 5 лет от даты производства, указанной на упаковке. Размер 90 х 180 см, впитываемость 1700 мл, 20 шт. | Наличие | Упак. | 10 |
| 7 | Одноразовые салфетки | Одноразовые полотенца многоцелевого применения. После мытья рук, в качестве одноразовой салфетки для очистки, мойки или полирования. В стерильном виде можно использовать в операционной. Размещаются в контейнере для изъятия одноразовых полотенец. Материал: рельефный нетканый материал белого цвета в рулоне с перфорацией. Размер салфетки: 22 х 30 см. Токсичность отсутствует. Может подвергаться стерилизации. Изделие одноразового применения. Упаковано в PE-упаковку; согласно DIN упакованы в транспортный картон; заклее-ны липкой лентой и упакованы в европалеты. Срок хранения не менее 5 лет от даты производства, указанной на упаковке. В упаковке не менее 1 рулона, 175 листов. | Наличие | Рул | 54 |

Место поставки товара: 109386, город Москва, Шоссейная улица, дом 43.

Сроки  поставки товара: в течение 7(Семи) календарных дней с даты подписания договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 435 473 (Четыреста тридцать пять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 50 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Халат хирургический стерильный | 1500 | Шт. | 187 500,00 | 196 875,00 | 210 660,00 | 198 345,00 |
| 2 | Перчатки микротекстурированные /без пудры/ | 24 | Упак. | 70 276,80 | 73 790,64 | 78 955,92 | 74 341,12 |
| 3 | Шапочки бандана /аква/ | 1 | Упак. | 5 079,58 | 5 333,56 | 5 706,91 | 5 373,35 |
| 4 | Стериллиум | 30 | Шт. | 31 053,00 | 32 605,80 | 34 888,20 | 32 849,00 |
| 5 | Самофиксирующийся бинт | 300 | Шт. | 59 400,00 | 62 370,00 | 66 735,00 | 62 835,00 |
| 6 | Впитывающие пеленки | 10 | Упак. | 9 350,00 | 9 817,50 | 10 504,70 | 9 890,73 |
| 7 | Одноразовые салфетки | 54 | Рул | 49 005,00 | 51 455,52 | 55 057,32 | 51 839,28 |
| Начальная (максимальная) цена договора, руб. | 411 664,38 | 432 248,02 | 462 508,05 | 435 473,50 |  |  | 435473,5 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.