УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ______________

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки лабораторной мебели

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки лабораторной мебели для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № | Наименование | Параметр технического задания | Требование технического задания | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стул лабораторный | Поворотный лабораторный стул на 5-лучевом основании на колесах | Соответствие | Шт. | 4 |
|  |  | Лабораторный стул должен быть пригоден для эксплуатации в условиях лаборатории; устойчивым к воздействию агрессивных веществ | Соответствие |  |  |
|  |  | Спинка должна иметь анатомически выверенную форму, со специальным выступом для поддержки поясницы в правильном положении | Соответствие |  |  |
|  |  | Сидение и спинка должны быть выполнены из мягкого полиуретана, устойчивого к воздействию агрессивных веществ. | Соответствие |  |  |
|  |  | Полиуретан должен быть цельнолитым, без швов. | Соответствие |  |  |
|  |  | Поверхность сиденья и спинки должна быть рельефной по всей площади для обеспечения климатического комфорта | Соответствие |  |  |
|  |  | Полиуретан должен быть термоэластичным и изменять форму поверхности под действием тепла тела человека. | Соответствие |  |  |
|  |  | Каркас стула должен быть выполнен из нержавеющей стали | Соответствие |  |  |
|  |  | 5-лучевая опора из цельнолитого пластика толщиной | Не менее 60 мм |  |  |
|  |  | Пятилучевая опора должна быть оснащена роликовыми колесами для бесшумного и легкого перемещения по покрытию пола диаметром | Не менее 65 мм |  |  |
|  |  | Пневматическая регулировка высоты сиденья с фиксацией в любом положении в диапазоне не менее | от 470 до 660 мм |  |  |
|  |  | Механическая регулировка угла наклона сиденья с фиксацией в любом положении в диапазоне не менее | от - 40 до + 60 |  |  |
|  |  | Механическая регулировка высоты спинки | Наличие |  |  |
|  |  | Механическая регулировка угла наклона спинки с фиксацией в любом положении в диапазоне не менее | от - 180 до + 100 |  |  |
|  |  | Ширина спинки стула не менее: | 420 мм |  |  |
|  |  | Высота спинки стула не менее: | 240 мм |  |  |
|  |  | Ширина сиденья стула не менее: | 440 мм |  |  |
|  |  | Глубина сиденья стула не менее: | 420 мм |  |  |
|  |  | Цвет сидения и спинки | Голубой |  |  |
|  |  | Наличие Декларации Соответствия | Наличие |  |  |
| 2 | Стул со специализирован-ными подлокотниками | Поворотный лабораторный стул на дисковом основании с полиуретановым уплотнителем | Соответствие | Шт. | 4 |
|  |  | Стул должен быть устойчивым к воздействию агрессивных веществ | Соответствие |  |  |
|  |  | Спинка должна иметь анатомически выверенную форму, со специальным выступом для поддержки поясницы в правильном положении | Соответствие |  |  |
|  |  | Конструкция спинки стула должна обеспечивать постоянную поддержку поясницы при любом изменении положении корпуса сидящего человека без использования механизмов регулировки в ручном режиме | Соответствие |  |  |
|  |  | Сидение и спинка должны быть выполнены из мягкого полиуретана, устойчивого к воздействию агрессивных веществ. | Соответствие |  |  |
|  |  | Полиуретан должен быть цельнолитым, без швов. | Соответствие |  |  |
|  |  | Поверхность сиденья и спинки должна быть рельефной по всей площади для обеспечения климатического комфорта | Соответствие |  |  |
|  |  | Полиуретан должен быть термоэластичным и изменять форму поверхности под действием тепла тела человека. | Соответствие |  |  |
|  |  | Каркас стула должен быть выполнен из нержавеющей стали. | Соответствие |  |  |
|  |  | Пневматическая регулировка высоты сиденья с фиксацией в любом положении в диапазоне не менее | 470 – 640 мм |  |  |
|  |  | Механическая регулировка угла наклона сиденья с фиксацией в любом положении в диапазоне не менее | от - 60 до + 80 |  |  |
|  |  | Механическая регулировка высоты спинки | Наличие |  |  |
|  |  | Механическая регулировка угла наклона спинки с фиксацией в любом положении в диапазоне не менее | от - 100 до + 80 |  |  |
|  |  | Ширина спинки стула: | Не менее 420 мм |  |  |
|  |  | Высота спинки стула: | Не менее 300 мм |  |  |
|  |  | Ширина сиденья стула: | Не менее 460 мм |  |  |
|  |  | Глубина сиденья стула: | Не менее 436 мм |  |  |
|  |  | Ширина подлокотников | Не менее 120 мм |  |  |
|  |  | Длина подлокотников | Не менее 300 мм |  |  |
|  |  | Трехмерная регулировка подлокотников по высоте до 180 мм | Наличие |  |  |
|  |  | Цвет сидения, спинки, подлокотников | Голубой |  |  |
|  |  | Наличие Декларации Соответствия | Наличие |  |  |
| 3 | Стол лабораторный трехтумбовый | Габаритные размеры изделия: | Шт. | 2 |
|  |  | Ширина | Не менее 3000 мм и не более 3200 мм |  |  |
|  |  | Глубина | Не менее 700 мм и не более 800 мм |  |  |
|  |  | Высота | Не менее 750 и не более 800 мм |  |  |
|  |  | Конструкция изделия: |  |  |
|  |  | Изделие должно иметь столешницу, 3 опорные тумбы. В боковых тумбах должна быть установлена система утилизации отходов. В средней тумбе должно быть предусмотрено пространство для размещения двух системных блоков. В середине стола должен быть предусмотрен скругленный выступ шириной 600 мм и глубиной 500 мм | Соответствие |  |  |
|  |  | Материал корпуса опорных тумб: | ЛДСП облицованная кромкой из ABS пластика |  |  |
|  |  | Высота корпуса опорных тумб | Не менее 550 мм |  |  |
|  |  | Толщина ЛДСП корпуса | Не менее 16 мм |  |  |
|  |  | Толщина кромки корпуса | Не менее 0,4 мм |  |  |
|  |  | Материал фасада: | ЛДСП облицованная кромкой из ABS пластика. |  |  |
|  |  | Толщина ЛДСП фасада | Не менее 16 мм |  |  |
|  |  | Толщина столешницы | Не менее 25 мм |  |  |
|  |  | Все торцы столешницы должны быть облицованы кромкой ABS толщиной | Не менее 2 мм |  |  |
|  |  | В столешнице должно быть предусмотрено два отверстия для проводов с пластиковыми заглушками. | Наличие |  |  |
|  |  | Дополнительно столешница должна иметь одну хромированную опору высотой не менее 700 мм. | Наличие |  |  |
|  |  | Опоры на тумбах должны быть хромированные | Наличие |  |  |
|  |  | Высота опор | Не менее 100 мм |  |  |
|  |  | Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения) должен быть в диапазоне | Не менее 0-30 мм. |  |  |
|  |  | Цвет мебели | Белый |  |  |
|  |  | Цвет кромки | Голубой |  |  |
|  |  | Возможность дезинфекционной обработки пола в местах установки изделия | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки | Наличие |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение  срока, указанного в 1.3 Договора.

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 502 058,33 (Пятьсот две тысячи пятьдесят восемь) рублей 33 копейки.

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2018 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2018 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2018 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, соответствие услуг Методическим рекомендация «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные 24.09.2003г. МЗ РФ и 10.10.2003г.  Минпромнауки России;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» по адресу: www.semashko.com