УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ______________

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки оборудования системы управления очередью

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки оборудования системы управления очередью для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| Наименование | Требования | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| Терминал сенсорный с термопринтером 19", напольный, сталь | Назначение: наглядное представление посетителям информации по выбору услуг, печать талонов, регистрация в очереди Представление информации об услугах в виде многоуровневого меню: требуется соответствие Напольный корпус, материал – сталь, толщина не менее 2 мм, цвет RAL 2004 — оранжевый. Терминал сенсорный с термопринтером 19", напольный, сталь, с характеристиками: Монитор: не менее 19”, Сенсорное стекло с PCI контроллером ПАВ не менее 6 мм Процессор: частота процессора, не менее 2,40 Ггц; кол-во ядер, не менее: 2 шт; Материнская плата: DDR4 –не менее 2 слотов, PCI, SVGA, SATA, LAN; Оперативная память: не менее 4 Гб; жесткий диск, не менее: 320Gb; Блок питания, не менее: 400W Термопринтер: Качество печати не менее 200 dpi, ширина бумаги, не менее 70 мм и не более: 80 мм, скорость печати, не менее: 150 мм/сек, интерфейс: RS232 и USB; печать штрих кодов: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE; MTBF , не менее: 420.000 часов; автоотрезчик: не менее 1 000 000 отрезов. Датчики: Температуры головки, наличия бумаги, анти-замятия, втягивания билета, конец бумаги и заканчивающаяся бумага Ключ СТАРТ-СТОП для запуска и перезагрузки регистратора без открытия корпуса, комплект ключей – наличие Запирающее устройство, комплект ключей – наличие Источник бесперебойного питания: мощность, не менее: 500ВА – наличие Возможность регистратора функционировать под управлением ОС формата Ubuntu 16.04 - наличие | 1 |
| Табло информационное | Диагональ экрана: не менее 43 дюймов Разрешение: не менее 1920 x 1080 Формат экрана: 16:9 Углы обзора: не менее 178 по горизонтали, не менее 178 по вертикали Тюнер телевизора Цифровой тюнер формата DVB-T2: наличие Цифровой тюнер формата DVB-C: наличие Цифровой тюнер формата DVB-S2: наличие Поддержка формата CI+/PCMCIA: наличие Поддержка формата PAL: наличие Поддержка формата SECAM: наличие Акустическая система Встроенная акустика: наличие Мощность акустики: не менее 2 x 6 Вт Декодер формата NICAM: наличие Изображение Прогрессивная развертка: наличие Цифровое шумоподавление: наличие Поддержка формата FULL HD (1080p) Особенности Телетекст: наличие Родительский контроль: наличие Таймер сна: наличие Тип разъема USB: мультимедийный Форматы воспроизведения: Различные аудио-видео форматы Разъемы и интерфейсы Антенный вход: IEC75 Разъемов HDMI: 2 Разъемов USB: 2 Разъем компонентный: 1 Разьем стерео аудио: 1 Разъем CI+: 1 Разъем RJ-45 (Ethernet): 1 Разъем S/PDIF оптический: 1 Энергопотребление Тип блока питания: внешний Энергопотребление в рабочем режиме: 105 Вт Размер VESA, мм: 200×200 Вес: не более 9.6 кг Кронштейн потолочный до 20 кг: наличие | 2 |
| Медиасервер | Тип корпуса: Неттоп; частота процессора не менее: 1,6 Ггц, процессор формата DualCore - наличие; Материнская плата: DDR3L , PCI, HDMI, SVGA, SATA, LAN; Оперативная память: не менее 2 Гб; Жесткий диск: не менее 60 Гб (SSD) Разъемов USB 2.0: не менее 2 шт, Разъемов USB 3.0: не менее 1 шт, Устройство охлаждения (кулер): наличие Размеры корпуса , не более (ШхВхГ): 230 х 180 х 30 мм; HDMI кабель – в комплекте, длина: не менее 1,8 м, площадка для крепления Vesa не более, мм 100*100 – в комплекте | 2 |
| Кронштейн настенный для LCD | Размер VESA: от 100*100 до 400*400 Угол наклона: не менее 10 градусов Максимальный вес оборудования: не менее 20 кг Каналы для скрытой прокладки кабелей: наличие | 2 |
| Табло оператора | Назначение: отображение номера талона заявителя на рабочих местах сотрудников Габариты: не менее 320х125х35 мм (320х165х35 мм – с рамкой для аппликации номера рабочего места) Отображаемая информация в режиме номера очереди: номер вызываемого заявителя Режимы отображения информации: в постоянном режиме, в режиме мигания Аппликация для каждого рабочего места «Окно №___» - наличие - высота символа: не менее 100 мм - разрешение: не менее 9х28 пикселей (светодиодов) - формат вывода: до пяти буквенно – цифровых символов при отображении номера вызываемого клиента – наличие - поддержка «жирного шрифта» - вывод номера вызываемого клиента шрифтом «в две точки» формата A88 (буква, две цифры) - наличие - поддержка моноширного шрифта (латиница, русский) - наличие - дальность видимости: не менее 30 м - цвет индикации: семицветные RGB (возможность выбора одного из семи цветов индикации) - наличие - вес: не более 900 г - интерфейс: 10/100 Base-T Ethernet по UTP 5e - динамический / статический адрес - наличие - энергопотребление: не более 9 Вт - подача питания: (PPoE) Passive Power Over Ethernet, по единому кабелю UTP 5e - наличие Возможность подачи питания дополнительно через отдельный разъем питания 12-24 В - наличие - транспортные протоколы: формат TCP/IP – UDP/IP - наличие - сигнал при потере связи с сервером – широковещательное сообщение - наличие - вывод текстового сообщения «бегущая строка» по команде от сервера - наличие - динамический / статический адрес - наличие - корпус металлический, цвет RAL 9006 «шагрень», укомплектован рамкой для аппликации номера рабочего места - наличие - возможность потолочного крепления – наличие - материал корпуса и таблички для аппликации – сталь - кнопка для перехода в режим отладки – наличие - два порта RG45 - наличие - разъём питания 12-24V - наличие - светодиод на задней панели для индикации подключения к сети – наличие - крепление VESA 100*100 мм – наличие - крепление потолочное – наличие | 7 |
| Коммутатор компактный PPoE | Назначение: питание и подача данных из системы на табло и пульты рабочих мест специалистов, выдача IP-адресов для табло и пультов в локальной сети Выходное напряжение, диапазон – от 18 V до 56V, 90W Размер, мм: 192 х 82 х 27 - наличие Параметры рабоче температуры от 0 до 40 ° C - наличие Влажность 10% - 80% Вес, кг: не более 1,00 кг Конструктив – для установки на стол, стену; с доп. планкой – в 19-ю стойку - наличие 8 портов с автоопределением скорости 10/100 Mbit, светодиод статуса подключения - наличие Доступные варианты питания: 18V, 24v, 48v, 56v 30 Wt, 60 Wt, 120 Wt, AC: 100/240, 50/60 Hz - наличие Максимальное количество подключаемых внешних PPoE устройств: не менее 7 шт. 7 всегда активных PoE выходов с доступными режимами A или B - наличие В режиме A, и питание и data подаются на разъемы 12 (-) и 36 (+), В режиме B, питание подается на разъем 45 (+) и 78 (-), а data на 12 и 36 - наличие Поддержка стандарта Passive PoE - наличие Двойные предохранители на каждом порту: 650 ma для режима A и 1000 ma для режима B - наличие Напряжение от 18 до 58 вольт 3 входа питания: • двойной разъем 2,1мм под питание • Отдельный вход для режима А со светодиодом состояния - наличие • Отдельный вход для режима B со светодиодом состояния - наличие Отображение с помощью светодиода напряжения 18/24 или 48/56 V - наличие Максимальная сила тока на вход - 2,5 А - наличие 1,25 А в режиме В Эмуляция 802.3а - наличие Блок питания 220v- в комплекте | 2 |
| Крепление потолочное для табло | Труба D25 мм, 2 метра – наличие Крепление зажимное для трубы D25 мм – наличие | 4 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента оплаты Авансового платежа Покупателем.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение  срока, указанного в 1.3 Договора.

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 265 033 (Двести шестьдесят пять тысяч тридцать три) рубля 33 копейки.

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2018 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2018 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2018 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора.

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за день до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» по адресу: www.semashko.com