УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки

медицинского оборудования для ЛОР отделения

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки:

ЛОТ №1. Запрос котировок на  право заключения договора поставки аудиометра для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

|  | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Общая информация |
|  | - Наименование изделия | Аудиометр клинический |
|  | - Производитель, модель | АС 40 (или эквивалент) |
|  | - Требуемое количество | 1 |
| 1. Технические характеристики |
| 1.1 | Аудиограмма в реальном времени на дисплее на два уха с возможностью тестирования слуха на высоких частотах | Наличие (до 20 кГц) |
| 1.2 | Каналы два | Наличие |
| 1.3 | Автоматическое прохождение тестирования | Наличие |
| 1.4 | Частотный диапазон воздушной проводимости | от 125 до 20000 Гц |
| 1.5 | Частотный диапазон костной проводимости | от 250 до 8000 Гц |
| 1.6 | Изменяемый шаг изменения частоты | программируемый 1-1/2-1/3-1/6-1/12-1/24 октавы |
| 1.7 | Изменяемый шаг обследования | 1 дБ/ 5 дБ |
| 1.8 | Уровни прослушивания по воздуху | от –10 до 120 дБ |
| 1.9 | Уровни прослушивания по кости | от –10 до 80 дБ |
| 1.10 | Режим маскировки: - узкополосный шум - белый шум - речевой шум | Наличие |
| 1.11 | Встроенные тесты автоматического определения порогов слуха: - тональный (ручной, непрерывный, одиночный импульс, пульсирующий режим (переменный), речевой (живая речь через микрофон на гибком держателе или внешний микрофон), магнитофон/CD- плеер (два входа), Счетчик: вычисляет % правильных ответов. - Bekesy -SISI - ABLB -Stenger -Langenbeck | Наличие |
| 1.12 | Съемный микрофон на гибком держателе для речевой аудиометрии и связи с пациентом | Наличие |
| 1.13 | Наличие двух кнопок для ответов пациента | Наличие |
| 1.14 | Наличие входов для подключения звуковоспроизводящей аппаратуры для проведения аудиометрии в свободном поле | Наличие |
| 1.15 | Наличие выходов для подключения звукоусиливающей аппаратуры для проведения аудиометрии в свободном поле | Наличие |
| 1.16 | Дисплей : Цветной, регулируемый по углу наклона, , жидкокристаллический | Наличие |
| 1.17 | Встроенная память, не менее чем на 500 пациентов/ 50 000 тестовых сессий | Наличие |
| 1.18 | Габаритные размеры: Вес: | не более 52,2х36,6х9,8 см не более 7,9 кг |
| 1.19 | Порт для связи с компьютером USB | Наличие |
| 1.20 | Передача полученных данных на персональный компьютер. Управление всеми функциями аудиометра с компьютера. | Наличие |
| 2. Комплект поставки |
| 2.1 | Комплектация: - Головные телефоны высокочастотные - Головные телефоны - Костный телефон - Сетевой кабель - Кнопка ответа пациента – 2 шт. - Интерфейс для связи с ПК | Наличие |
| 2.2 | Программное обеспечение на русском языке - ПО OtoAccess для ведения базы данных пациентов | Наличие |
| 2.3 | Руководство по эксплуатации (на русском языке) | Наличие |
| 2.4 | Гибридная лицензия (возможность управлять аудиометром через компьютер) | Наличие |
| 2.5 | Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники. | Наличие |
| 3. Гарантийное и сервисное обслуживание |
| 3.1 | Гарантийный срок | 12 месяцев |
| 3.2 | Сервисная служба, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие |

Начальная (максимальная) цена договора:

Лот №1 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 872 163,29 (Восемьсот семьдесят две тысячи сто шестьдесят три) рубля 29 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм., шт. | Предложение № 1 Вх. от 19.12.2018 № б/н | Предложение №2 Вх. от 18.12.2018 № б/н | Предложение №3 Вх. от 18.12.2018 № 18-12-18 | Средняя цена за 1ед. товара, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аудиометр клинический | 1 | 829 973,00 | 915 045,23 | 871 471,65 | 872 163,29 | 872 163,29 |
| Итого: | 872 163,29 |

Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере 872 163  рублей 29 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

ЛОТ №2. Запрос котировок на  право заключения договора поставки тимпанометра для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

|  | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Общая информация |
|  | - Наименование изделия | Тимпанометр портативный, клиническая версия |
|  | - Производитель, модель | Interacoustics A/S Titan (или эквивалент) |
|  | - Требуемое количество | 1 |
| 1. Технические характеристики |
| 1.1 | Тимпанометрия | Наличие |
|  | - Частоты зондирующего тона: |  |
|  |  |  | - 226 Гц |
|  |  |  | - 678 Гц |
|  |  |  | - 800 Гц |
|  |  |  | - 1000 Гц |
|  | - Уровень зондирующего тона | 69 дБ |
|  | -Функция AGC (АРУ) автоматическоя регулировка усиления для предотвращения чрезмерных уровней стимула в зависимости от объема слухового прохода | Наличие |
|  | - Диапазон изменения давления воздуха | От - 600 дПа до + 300 дПа |
|  | -Расширенный диапазон давления | От -750 дПа до +550 дПа |
|  | -Скорость накачки | Очень медленно/ Медленно/ Средне/ Быстро/ В автоматическом режиме |
|  | -Эквивалентный объем | От 0,1 до 8,0 ml при 226 Гц От 0,1 до 15 mmho при 678, 800, 1000 Гц |
|  | - Тестирование: |  |
|  |  | - В автоматическом режиме | Наличие |
|  |  | - В ручном режиме | Наличие |
| 1.2 | - Рефлексометрия (Скрининг/ порог/латентность стапедиального рефлекса) | Наличие |
|  | - Ипсилатеральная стимуляция: | Наличие |
|  |  | -Максимальная интенсивность тона | 110 дБ HL |
|  | - Контралатеральная стимуляция: | Наличие |
|  |  | -Максимальная интенсивность тона | 120 дБ |
|  | - Стимул: |  |
|  |  | - Чистый тон | Наличие |
|  |  | - "Белый" шум | Наличие |
|  |  | - НЧ шумы | Наличие |
|  |  | - ВЧ шумы | Наличие |
|  | - Тест распада акустического рефлекса (ипси/контра) | Наличие |
|  | - Исследование функции Евстахиевой трубы | -EFT1 при целой барабанной перепонке (тест Вильямса) -EFT2 при перфорированной барабанной перепонке (тест Тойнби) -EFT3 непрерывное измерение в течение периода времени от 30 до 150 сек. |
| 1.3 | Жидкокристаллический дисплей для отображения результатов тестов | Наличие |
| 1.4 | Внутренняя память для результатов на оба уха | Наличие |
| 1.4.1 | Габариты, не более | (ДxШxВ) 6x6x28 см. |
| 1.4.2 | Масса, не более | 360 г. |
| 1.5 | Язык пользователя интерфейса прибора, включая язык ПО для компьютера | Русский |
| 1.6 | Порт для связи с ПК | USB |
| 1.7 | Возможность сохранения данных обследования в базе данных на русском языке | Наличие |
| 2. Комплект поставки |
| 2.1 | Универсальный пробник (зонд) | Наличие |
| 2.2 | Набор вкладышей | Наличие |
| 2.3 | Одинарный головной телефон (конралатеральный наушник) | Наличие |
| 2.4 | Плечевой ремень | Наличие |
| 2.5 | Шнур электропитания | Наличие |
| 2.6 | Кабель связи с ПК | Наличие |
| 2.7 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 3. Гарантийное и сервисное обслуживание |
| 3.1 | Гарантийный срок | 12 месяцев |

Лот №2 Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 575 234,97 (Пятьсот семьдесят пять тысяч двести тридцать четыре) рублей 97 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм., шт. | Предложение № 1 Вх. от 18.12.2018 № б/н | Предложение №2 Вх. от 17.12.2018 № б/н | Предложение №3 Вх. от 18.12.2018 № 18-12-18 | Средняя цена за 1ед. товара, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тимпанометр | 1 | 549 637,00 | 598 949,05 | 577 118,85 | 575 234,97 | 575 234,97 |
| Итого: | 575 234,97 |

Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере  575 234 рублей 97 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30 %, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2018 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2018 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2018 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.