УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки

программно-аппаратного комплекса для биологических исследований

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки программно-аппаратного комплекса для биологических исследований с системой документирования для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие, копия должна предоставляться в составе второй части заявки |
| 2.Технические параметры |
|  | Класс комплекса по качеству изображения | Не ниже лабораторного |
|  | Методы исследования, не менее | В проходящем свете по методам светлого поля, поляризации. Возможность дооснащения комплекса следующими методами исследований в проходящем свете без замены штатива: темное поле, фазовый контраст. |
|  | Механизм фокусировки | Двухступенчатый, с рукоятками с обеих сторон штатива. Общая высота подъема не менее 30 мм. |
|  | Координатный предметный стол | Должен быть с анодированным покрытием, стойким к чистке и реактивам. Диапазон перемещений не менее 75х30 мм. Телескопическая рукоятка управления с правой стороны штатива с регулировкой длины и плавности хода. Габариты стола не менее 210х145 мм. Препаратодержатель для предметных стекол |
|  | Тринокулярный тубус | Угол наклона окулярных трубок в бинокулярной насадке не более 30(. Максимальное поле зрения не менее 23 мм. Регулировка межзрачкового расстояния. Возможность полного перевода светового потока с окуляров на фотопорт. |
|  | Револьверное устройство объективов | Должно обеспечивать установку не менее 5 объективов. |
|  | Вращение револьверного устройства | Должно обеспечивать четкую фиксацию объективов в рабочем положении, а также вращение, как по часовой, так и против часовой стрелки без поломки механизма |
|  | Конденсор | Должен иметь числовую апертуру не менее 0,9 и регулируемую апертурную ирисовую диафрагму. |
|  | Положение и перемещение конденсора | Конденсор должен иметь возможность перемещения вдоль оптической оси и центрироваться с помощью центрировочных винтов относительно оптической оси комплекса. |
|  | Светофильтры | Наличие, не менее двух: синий, повышающий контраст и баланса белого цвета. |
|  | Галогенный осветитель проходящего света |
|  | Осветительная система | Должна быть встроена в основание и обеспечивать реализацию принципа Келера с галогенным источником света. |
|  | Осветительная система | Должна обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 5х до 100х. |
|  | Мощность галогенного источника света | Не менее 35 Вт. |
|  | Блок питания галогенного источника | Встроенный, должен быть стабилизирован к перепадам напряжения в сети |
|  | Светодиодное освещение | Наличие возможности использования долговечного светодиодного источника без замены штатива |
|  | Поляризатор вращаемый | Наличие, в комплекте с держателем светофильтра. |
|  | Анализатор поляризации | Наличие, в виде съемного слайдера. |
|  | Объективы |
|  | Увеличения | 5х, 10х, 20x, 40х, 100х. |
|  | Оптическая коррекция объективов | Не хуже планахроматической. |
|  | Конструкция объективов | Объективы должны быть свободны от хроматической разности, иметь свободный от хроматической окраски фон (работа с простыми окулярами Гюйгенса без компенсационного действия). Парфокальность не более 45 мм. |
|  | Характеристики объектива 5х | Должен обладать числовой апертурой не менее 0,12. |
|  | Характеристики объектива 10х | Должен обладать числовой апертурой не менее 0,25. |
|  | Характеристики объектива 20х | Должен обладать числовой апертурой не менее 0,45. |
|  | Характеристики объектива 40х | Должен обладать числовой апертурой не менее 0,65. |
|  | Характеристики объектива 100х | Должен обладать числовой апертурой не менее 1,25 и иммерсионным маслом в комплекте не менее 20 мл. |
|  | Окуляры |
|  | Увеличение | 10х |
|  | Линейное поле окуляров | Не менее 22 мм |
|  | Диоптрийная наводка каждого окуляра | На резкость для выравнивания изображения в бинокулярной насадке |
|  | Возможность работы в очках или без них | Наличие |
|  | Антибликовые насадки | Наличие |
|  | Система документирования |
|  | Адаптер для подключения камеры | Кратностью не более 0,5х |
|  | Цифровая видео-камера высокого разрешения | Не менее 5 Мегапикселей |
|  | Диагональ сенсора | Не менее 1/2,5” |
|  | Размер пикселя сенсора камеры | Не более 2,2х2,2 мкм |
|  | Спектральный диапазон чувствительности сенсора | Не хуже 400-650 нм |
|  | Оцифровка | Не менее 8 бит на каждый цифровой канал |
|  | Время интеграции (накопление) | Не хуже 100 мкс до 2 с |
|  | Обновление «живого» изображения | Не реже чем 15 раз в секунду при полном разрешении. |
|  | Интерфейс, не хуже | Высокоскоростной USB 3.0 для подключения к ПК |
|  | Характеристики русифицированного программного обеспечения, не хуже Полученные изображения, с помощью ПО, должны иметь возможность быть сохранены во все наиболее распространенные форматы: *.bmp, *.jpg, *.tiff, *.tga, *.png. ПО должно обеспечивать возможность: сохранение изображения; нанесение на изображение аннотаций в виде текста, линий, стрелок, прямоугольников, окружностей, масштабной линейки и т.д. ПО должно содержать набор функций для обработки изображения, таких как изменение яркости/контраста, кривая визуализации, баланс цвета. С помощью ПО пользователь должен иметь возможность в интерактивном режиме, указывая контуры объектов, проводить морфометрические измерения площади, направляющих углов, периметра, диаметра и т.д. Возможность измерения значений серого/цветовых составляющих, а также их средних отклонений. Визуализация измеряемых параметров как на изображении так и базе данных. Возможность сохранения параметров измерения вместе с изображением в архиве. Экспорт данных в другие базы данных, например Excel format. Возможность записи видеороликов. |
| 3. Дополнительные условия |
| 3.1. | Инструкция на русском языке Наличие |
| 3.2. | Инструктаж пользователя Наличие |
| 3.3. | Гарантия Не менее 1 года |

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 637508 (Шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот восемь) рублей 02 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм., шт. | Предложение № 1 Вх. от 27.11.2018 № 187673-51-MOV/1 | Предложение №2 Вх. от 17.12.2018 № 1672 | Предложение №3 Вх. от 18.12.2018 № б/н | Средняя цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп биологический для лабораторных исследований. | 24 | 586 324,05 | 679 200,00 | 647 000,00 | 637 508,02 | 637 508,02 |
| Итого: | 637 508,02 |

Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере 637 508 рублей 02 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30 %, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2018 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2018 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2018 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» по адресу: www.semashko.com