УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 044/19

о проведение запроса котировок

на право заключения договора поставки мягкого инвентаря и

одноразовых операционных комплектов белья

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Гавриченкова Елена Анатольевна – агент по снабжению сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com , mts2@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94; 8 (499) 623-41-35

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки:

ЛОТ№1 Запрос котировок на право заключения договора поставки мягкого инвентаря для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| п/н | Наименование | Описание | Ед. изм. | Количест во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матрац ватный 200х80х10 д/функциональной кровати | Матрац ватный 1,5сп. Размер - 80*200см. Габаритная высота матраца не менее 8 см, рант 5 см. Наполнитель – вата белая хлопковая в соответствии с ГОСТ 5979-91 «Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная», хлопок 100%, белая, чистая без примесей, прочесанная. В процессе эксплуатации и тепловой обработки наполнитель не сбивается в комочки, остается ровным по всей поверхности матраса. Матрас должен быть пропикован с 2-х сторон пиковочной машинкой льняными нитками. Количество пиковок –не менее 40 шт. на каждой стороне изделия. Швы с закрытыми припусками: запошивочный. Чехол - высокопрочный тик матрацный в соответствии с ГОСТ 7701-93 «Тики хлопчатобумажные и смешанные. Общие технические условия», состав хлопок 100%, плотность не менее 180 гр/м кв., с высокими прочностными показателями: термообработка при температуре не ниже + 132 0С. Матрас выдерживает многократную обработку в дезкамере. Вес изделия не менее 10 кг. Каждый матрас имеет вшитую этикетку с указанием производителя, размера изделия, состава ткани, рекомендаций по стирке. Упаковка индивидуальная фабричная полипропиленовая, с указанием производителя, состава и датой выпуска, (1шт. в упаковке). Сертификаты качества на ткань и готовое изделие обязательны. Изделие должно быть изготовлено не ранее 2019 г. Срок гарантии не менее 2/3 от установленной производителем. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном | шт | 200 |
| 2 | Наматрацник 210х80х10 | Наматрацник 1,5 сп. на резинке Размер: не менее 80х210х30см., хлопок 100%, ткань: тик, плотность ткани: не менее 180г/м2, должен соответствовать ГОСТ 7701-93. Изделие цельнокройное. Края должны быть обработаны запошивочным швом. Высота изделия должна быть не менее 30см, не более 35см. Усиленная резинка по всему периметру. Цвет по согласованию с заказчиком. Изделие должно быть изготовлено не ранее 2019г. Каждое изделие имеет вшитую этикетку с указанием производителя, размера изделия, состава ткани, рекомендаций по стирке. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном | шт | 200 |
| 3 | Одеяло 70% шерсть 1,5 спальное | Одеяло полушерстяное 1,5 спальное. Размер не менее 145х205 см. Содержание шерсти более 70%. Сорт 1. Плотность не менее 500 г/м2. Прочная окраска. Цвет и жаккардовый рисунок по согласованию с Заказчиком. Изделие окантовано лентой в цвет основного полотна. На каждом изделии должно быть наличие вшитой этикетки-ярлыка с рекомендациями по уходу за изделием, а так же этикетки с указанием размера, состава и изготовителя. Упаковка по 5 шт. в пакет ПВХ. ГОСТ 9382-78. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 200 |
| 4 | Одеяло байковое 205х140 | Одеяло байковое 1,5 спальное - Размер не менее 205х140см. Одеяла цельнокроеное, жаккардовое. Состав 80-100% хлопок. Поверхностная плотность не менее 380-400 г\м2. Цвет ниток гармонирует с тоном изделия. Концы строчек плотно закреплены. Нитки для обметки имеют разрывную нагрузку 19,6 Н и линейную плотность 100 текс. Каждое одеяло должно иметь вшитую этикетку с указанием производителя, размера изделия, состава ткани, рекомендаций по стирке. Упаковка фабричная индивидуальная полипропиленовая, с указанием производителя, состава и датой выпуска, (5шт. в упаковке). Сертификаты качества на ткань и изделие прилагаются. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Товар изготовлен не ранее 2019г. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 100 |
| 5 | Подушка 70х70 холофайбер | Подушка с синтетическим наполнителем - Размер должен быть не менее 68х68см. и не более 70х70см. Наполнитель: гипоаллергенное синтетическое волокно «Файбертек». Чехол должен быть однотонный или с рисунком, ткань 100%, плотность не менее 130г/м2. Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 55857-2013. Каждое изделие имеет вшитую этикетку с указанием производителя, размера изделия, состава ткани, рекомендаций по стирке. Для удобства хранения изделия поставляются в индивидуальной вакуумной упаковке, в наличии должен быть ярлык или вкладыш с указанием производителя, состава и датой выпуска, (1 шт. в упаковке). Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 400 |
| 6 | Наперник 70х70 | Наперник (наволочка нижняя)-Размер: не менее 68х68см., клапан не менее 25см., ткань тик однотонный, состав 100% хлопок, плотность не менее 170г/м2. Изготовлен в соответствии с ГОСТ 31307-2005. Внешний вид и технология изготовления постельного белья должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу- эталону, согласованному с заказчиком. Раскрой деталей постельного белья производят по направлению нитей основы (в продольном направлении) текстильного полотна. Изделия цельнокройные, без надставок, без швов по середине. Обработка бельевым запошивочным швом. Готовое изделие очищено от концов ниток. Концы всех строчек закреплены. маркировка, упаковка изделий по ГОСТ 10581-91. изделия должны быть упакованы не более чем по 20 шт., в пакет из полиэтиленовой пленки. Изделие должно быть изготовлено не ранее 2019г. Каждое изделие имеет вшитую этикетку с указанием производителя, размера изделия, состава ткани, рекомендаций по стирке. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 350 |
| 7 | Наволочка 70х70 бязь белая ГОСТ | Наволочка 70х70 цвет белый. Наволочка более 70*70см и менее 75*75см. Допускаемые отклонения измерений ±1,0см. Запах не менее 25 см. Шов бельевой. Обработка изделия: раскрой деталей постельного белья производят по направлению нитей основы (в продольном направлении) текстильного полотна. Количество стежков на 1см. должно быть 3-4. Ткань бязь оптическая отбелка. Состав: хлопок 100%. Плотность ткани не менее 135-140 г/м2. Ткань характеризуется антистатичностью, высокопрочностью, износоустойчивостью даже во время интенсивных стирок, гигроскопичностью, экологичностью. Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток. Концы всех строчек должны быть закреплены, изделие не должно иметь химического запаха. К каждому изделию должен быть прикреплен ярлык с указанием: страна- изготовителя, фирменное наименование, местонахождение изготовителя, обозначение стандарта или технической документации, наименование изделия, артикул, размеры, информация (в соответствии с требованием национальных систем сертификации). Место прикрепления товарного ярлыка: край изделия в одном из углов. Изделия должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, пакет из полиэтиленовой пленки. Должно соответствовать ГОСТ 31307-2005. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 1000 |
| 8 | Пододеяльник 1,5 спальный бязь белый ГОСТ | Пододеяльник 1,5 спальный цвет белый. Пододеяльник длиной не менее 215 не более 225 см, шириной более 150см, но менее 153см. Полотно изделия цельнокроенное. Отверстие для одеяла должно располагаться сбоку, шириной не менее 60см.Боковые срезы и низ пододеяльника обработаны швом в подгиб с закрытым срезом, не менее 1,5 см. Обработка изделия: раскрой деталей постельного белья производят по направлению нитей основы (в продольном направлении) текстильного полотна. Ткань бязь оптическая отбелка. Состав: хлопок 100%. Плотность ткани не менее 135-140 г/м2. Ткань характеризуется антистатичностью, высокопрочностью, износоустойчивостью даже во время интенсивных стирок, гигроскопичностью, экологичностью. Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток. Концы всех строчек должны быть закреплены, изделие не должно иметь химического запаха. К каждому изделию должен быть прикреплен ярлык с указанием: страна- изготовителя, фирменное наименование, местонахождение изготовителя, обозначение стандарта или технической документации, наименование изделия, артикул, размеры, информация (в соответствии с требованием национальных систем сертификации). Место прикрепления товарного ярлыка: вырез пододеяльника край изделия в одном из углов. Изделия должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, пакет из полиэтиленовой пленки. Должно соответствовать ГОСТ 31307-2005. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 700 |
| 9 | Простыня 150х250 бязь белая | Простыня удлиненная цвет белый Простыня длиной не менее 250см, и не более 255см., шириной не менее 150 и не более 160см. Допускаемые отклонения измерений ±1,0см. Простыня должна быть цельнокроеная, без надставок, без швов посередине. Обработка края швом в подгибку с закрытым срезом с 4-х сторон, ширина подгибки в готовом виде 6,5-7,5 мм. Обработка изделия: раскрой деталей постельного белья производят по направлению нитей основы (в продольном направлении) текстильного полотна. Ткань бязь оптическая отбелка. Состав: хлопок 100%. Плотность ткани не менее 135-140 г/м2. Ткань характеризуется антистатичностью, высокопрочностью, износоустойчивостью даже во время интенсивных стирок, гигроскопичностью, экологичностью. Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток. Концы всех строчек должны быть закреплены, изделие не должно иметь химического запаха. К каждому изделию должен быть прикреплен ярлык с указанием: страна- изготовителя, фирменное наименование, местонахождение изготовителя, обозначение стандарта или технической документации, наименование изделия, артикул, размеры, информация (в соответствии с требованием национальных систем сертификации). Место прикрепления товарного ярлыка: край изделия в одном из углов. Изделия должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, пакет из полиэтиленовой пленки. Должно соответствовать ГОСТ 31307-2005. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 800 |
| 10 | Простыня 150х210см бязь белая | Простыня 1,5сп. цвет белый. Простыня длиной не менее 214см, и не более 225см., шириной более 150 и не более 160см. Допускаемые отклонения измерений ±1,0см. Простыня должна быть цельнокроеная, без надставок, без швов посередине. Обработка края швом в подгибку с закрытым срезом с 4-х сторон, ширина подгибки в готовом виде 6,5-7,5 мм. Обработка изделия: раскрой деталей постельного белья производят по направлению нитей основы (в продольном направлении) текстильного полотна. Ткань бязь оптическая отбелка. Состав: хлопок 100%. Плотность ткани не менее 135-140 г/м2. Ткань характеризуется антистатичностью, высокопрочностью, износоустойчивостью даже во время интенсивных стирок, гигроскопичностью, экологичностью. Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток. Концы всех строчек должны быть закреплены, изделие не должно иметь химического запаха. К каждому изделию должен быть прикреплен ярлык с указанием: страна- изготовителя, фирменное наименование, местонахождение изготовителя, обозначение стандарта или технической документации, наименование изделия, артикул, размеры, информация (в соответствии с требованием национальных систем сертификации). Место прикрепления товарного ярлыка: край изделия в одном из углов. Изделия должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, пакет из полиэтиленовой пленки. Должно соответствовать ГОСТ 31307-2005. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 400 |
| 11 | Пеленка 60х90 бязь ГОСТ | Пеленка - Размер не менее 75 х 100 см. Ткань 100% хлопок, бязь белая, прошедшая мерсализацию, оптическая отбелка. Поверхностная плотность ткани не менее 140гр/м2. Изделие цельнокроеное. Все края обработаны швом в подгибку. Изделие не линяет, не меняет форму и размеры при высокотемпературной стирке и обработке паром. Каждая единица продукции содержит товарный ярлык с наименованием продукции, ее размерах. Упаковка индивидуальная. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 750 |
| 12 | Полотенце вафельное 45х100 белое ГОСТ | Полотенце вафельное - Изделие должно соответствовать ГОСТ 11027-80. ГОСТ 10524-74. Размер готового изделия: Ширина должна быть не менее 45 см. и не более 50 см. Длина должна быть не менее 100 см. и не более 105 см. Состав должен быть 100% хлопок. Плотность ткани не менее 200гр./кв.м. и не более 210 гр./кв.м. Цвет должен быть белый (оптическая отбелка). Короткие боковые стороны должны быть подшиты швом в подгибку шириной от 0,8 до 1,0см. По длинным сторонам должна быть заработанная кромка. Полотенце должно выдерживать многократную высокотемпературную стирку не менее 95°С, кипячение при температуре не менее 100°С, не менять форму при высокотемпературной обработке паром, автоклавировании, а так же дезобработке. Упаковка должна быть по 10-20 шт. в ПВХ пакет с зиплоком или скотчем. На каждом изделии обязательное наличие вшитой тканевой этикетки-ярлыка с рекомендациями по уходу за изделием, а так же этикетки с указанием размера, состава и изготовителя. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 1000 |
| 13 | Полотенце махровое 50х100 цветное ГОСТ | Полотенце махровое - Соответствие ГОСТ 11027-2014. Ткань махра (состав 100% хлопок). Поверхностная плотность ткани более 400 г/м2. Наличие бордюра по согласованию с Заказчиком. Все края должны быть обработаны швом вподгибку. Высокая впитываемость. Размер ширина не менее 50 и не более 60см длина не менее 90 и не более 100см. Цвет по согласованию с Заказчиком. Цвет однотонный, по согласованию с Заказчиком. Окраска должна соответствовать нормам крашения «прочное». Поставщик предоставляет не менее 5 вариантов расцветок. Изделие должно быть устойчиво к стирке при высокой температуре (не менее 100С), не линять, не менять размеры и форму. На каждом изделии обязательное наличие вшитой тканевой этикетки-ярлыка с рекомендациями по уходу за изделием, а так же этикетки с указанием размера, состава и изготовителя. Упаковка: индивидуальный пакет ПВХ с зиплоком или скотчем. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 300 |
| 14 | Рубашка жен. бязь (рисунок) | Рубашка женская ночная - Должна соответствовать ГОСТ 25296-91. Ткань: бязь набивная, ГОСТ 29298-2005, состав 100% хлопок. Плотность ткани не менее 125г/м2. Горловина V- образный разрез на запах, длина сорочки - не менее 120 см ( от горловины до конца рубашки), не менее 70 см - ширина рубашки( со спины), не менее 80см - ширина рубашки ( под грудью). Размер, цвет и рисунок изделия по согласованию с Заказчиком. Спинка цельнокройная , перед состоит из 3-х частей: 2-х кокеток и нижнего полотнища. Кокетки выполнены внахлест, срезы окантованы. По верхнему срезу переднего полотнища заложены небольшие складки, создающие свободу движения. Горловина спинки и кокетки окантованы. рукав короткий, типа "кимоно". Низ изделия и рукавов обработаны в подгибку с закрытым срезом. Изделие должно быть устойчиво к стирке при высокой температуре (не менее 100С), не линять, не менять размеры и форму. На каждом изделии обязательное наличие вшитой тканевой этикетки-ярлыка с рекомендациями по уходу за изделием, а так же этикетки с указанием размера, состава и изготовителя. Упаковка: индивидуальный пакет ПВХ с зиплоком или скотчем. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном | шт | 150 |
| 15 | Халат женский ситец- бязь на пуговицах | Халат женский летний - Размер, модель и цвет по согласованию с Заказчиком. Должен соответствовать ГОСТ 25294-2003. Халат цветной, два боковых накладных кармана, воротник – шалька или английский, без пуговиц с запахом или центральная бортовая застежка на пяти пуговицах, имеет длинный рукав с отложным манжетом. По рукавам и воротнику отделка атласным кантом. Ткань: бязь набивная ГОСТ 29298-92, 100 % хлопок, поверхностная плотность не менее 140 гр/м2. Низ изделия в подгибку с закрытым срезом. Изделие должно быть устойчиво к стирке при высокой температуре (не менее 100С), не линять, не менять размеры и форму. На каждом изделии обязательное наличие вшитой тканевой этикетки-ярлыка с рекомендациями по уходу за изделием, а так же этикетки с указанием размера, состава и изготовителя. Упаковка: индивидуальный пакет ПВХ с зиплоком или скотчем. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 200 |
| 16 | Халат женский фланелевый на пуговицах | Халат женский теплый - Ткань фланель цветная, 100% хлопок, поверхностная плотность ткани не менее 180 гр/м2. Размеры, модель и цвет по согласованию с Заказчиком. Халат выполнен с отложным воротничком, рукав три четверти, два боковых накладных кармана. Спереди халат застегивается на пуговицы. По рукавам и воротнику отделка атласным кантом. Пояса вшиты в боковые швы (халат завязывается сзади). Низ изделия и рукавов обработаны в подгибку с закрытым срезом. Изделие должно быть устойчиво к стирке при высокой температуре (не менее 100С), не линять, не менять размеры и форму. На каждом изделии обязательное наличие вшитой тканевой этикетки-ярлыка с рекомендациями по уходу за изделием, а так же этикетки с указанием размера, состава и изготовителя. Упаковка: индивидуальный пакет ПВХ с зиплоком или скотчем. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 500 |
| 17 | Бахилы хирургические высокие, бязь олива/хаки, пл.140гр | Бахилы хирургические высокие - Края верхнего среза бахил подшиты в подгибку, на расстоянии 5см от верхней части , бахилы имеют завязки. В нижней части бахил в области подошвы нашита полоса размером 20см. Высота бахил не менее 50см. Ткань бязь однотонная, хлопок 100%, плотность не менее 140 г/м2. Расцветка и размерный ряд по согласованию с Заказчиком. Соединение срезов деталей выполняют стачным, настрочным, обтачным швами, накладным швом одной строчкой. Наличие вшитой этикетки с рекомендациями по уходу за изделием, а также этикетки с указанием размера, состава изготовителя, год изготовления. Изделие не линяет, не меняет форму и размеры при высокотемпературной стирке и обработке паром. Ткани выдерживают автоклавирование и кипячение. Белая ткань не изменяет кипельную белизну в течение гарантийного срока эксплуатации. Устойчивость окраски тканей – в соответствии с требованиями ГОСТ 12930. Нитки 100% полиэстер безусадочные. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном | пара | 300 |
| 18 | Костюм хирургический, бязь олива/хаки, пл.140 гр. | Костюм хирургический хлопковый - Должен состоять: Куртка прямого силуэта без пуговиц, без воротника, V- образный вырез горловины, рукав короткий, три кармана, брюки прямого покроя на усиленной резинке. Ткань бязь однотонная, хлопок 100%, плотность не менее 140 г/м2. Расцветка по согласованию с Заказчиком. Размерный ряд по согласованию с заказчиком от 42 до 66 размера. Соединение срезов деталей выполняют стачным, настрочным, обтачным швами, накладным швом одной строчкой. Наличие вшитой этикетки с рекомендациями по уходу за изделием, а также этикетки с указанием размера, состава изготовителя, год изготовления. Индивидуальная упаковка каждого изделия отдельно. Изделие не линяет, не меняет форму и размеры при высокотемпературной стирке и обработке паром. Ткани выдерживают автоклавирование и кипячение. Белая ткань не изменяет кипельную белизну в течение гарантийного срока эксплуатации. Устойчивость окраски тканей – в соответствии с требованиями ГОСТ 12930. Нитки 100% полиэстер безусадочные. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 400 |
| 19 | Халат хирургич., бязь олива/хаки, пл,140 гр., заявки сзади, р-р 54-56см. | Халат хирургический Прямого силуэта, длиной до колена. Рукав втачной, двухшовный, длинный. Подгибка низа изделия отсрочена на два сантиметра от края. На полочке расположен один нагрудный и два боковых накладных кармана. Спинка со средним швом и шестью завязками. Ткань бязь однотонная, хлопок 100%, плотность не менее 140 г/м2. Расцветка по согласованию с Заказчиком. Размерный ряд по согласованию с заказчиком от 42 до 66 размера. Соединение срезов деталей выполняют стачным, настрочным, обтачным швами, накладным швом одной строчкой. Наличие вшитой этикетки с рекомендациями по уходу за изделием, а также этикетки с указанием размера, состава изготовителя, год изготовления. Индивидуальная упаковка каждого изделия отдельно. Изделие не линяет, не меняет форму и размеры при высокотемпературной стирке и обработке паром. Ткани выдерживают автоклавирование и кипячение. Устойчивость окраски тканей – в соответствии с требованиями ГОСТ 12930. Нитки 100% полиэстер безусадочные. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 200 |
| 20 | Халат мед. жен. белый х/б | Халат медицинский женский - Халат полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 6 пуговицах, отложной воротник, контрастная отделка, накладные карманы. На левой полочке один нагрудный карман, один срез в рельефе. Спинка со средним швом, шлицей и плечевыми выточками. В боковых швах хлястик в середине пуговица. Рукава длинные, втачные с манжетом. Воротник английский, карманы, манжеты рукава отделаны кантом цвета (розовый, голубой, бирюзовой. Цвет белый. Все срезы изделия обработаны двойным швом. Рразмеры по согласованию с Заказчиком. Изготовление халатов – в соответствии с Промышленной технологией поузловой обработки легкой одежды. Виды стежков, строчек и швов по ГОСТ 12807- 79. Требования к стежкам, строчкам и швам - по ГОСТ 29122: Ширина стачных швов = 1 см; Ширина швов обтачивания = 0,7 см; Ширина швов настрачивания = 0,2 см. В конце строчек ставится закрепка. Длина закрепки = 0,5 см. Соединение срезов деталей выполняют стачным, настрочным, обтачным швами, накладным швом одной строчкой. Наличие вшитой этикетки с рекомендациями по уходу за изделием, а также этикетки с указанием размера, состава изготовителя, год изготовления. Индивидуальная упаковка каждого изделия отдельно. Изделие не линяет, не меняет форму и размеры при высокотемпературной стирке и обработке паром. Вся медицинская одежда отвечает следующим требованиям и характеристикам: пошита из качественных тканей с содержанием хлопка более 98 % хлопка, плотность не менее 140 г/кв.м.. Ткани выдерживают автоклавирование и кипячение. Белая ткань не изменяет кипельную белизну в течение гарантийного срока эксплуатации. Устойчивость окраски тканей – в соответствии с требованиями ГОСТ 12930. Нитки 100% полиэстер безусадочные. Пуговицы термостойкие выдерживают нагрев 210°С. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 200 |
| 21 | Халат мед. муж. белый х/б | Халат медицинский мужской - Прямой силуэт, полупояс на уровне талии, выходящий из рельефов швов спинки. Боковые и нагрудные карманы, 2 боковых, 1 нагрудный, верхние края карманов обработаны листочкой, боковые карманы входят в шов рельефа и боковой шов. Длинный рукав втачной, двухшовный, низ рукава и низ халата обработаны в подгибку с закрытым срезом. Английский тип воротника, центральная застежка на 5 пуговиц. Длина 3 см ниже уровня колен по стандартному соотношению роста и размера. Цвет белый. Все срезы изделия обработаны двойным швом. Модель и размеры по согласованию с Заказчиком. Изготовление халатов – в соответствии с Промышленной технологией поузловой обработки легкой одежды. Виды стежков, строчек и швов по ГОСТ 12807- 79. Требования к стежкам, строчкам и швам - по ГОСТ 29122: Ширина стачных швов = 1 см; Ширина швов обтачивания = 0,7 см; Ширина швов настрачивания = 0,2 см. В конце строчек ставится закрепка. Длина закрепки = 0,5 см. Соединение срезов деталей выполняют стачным, настрочным, обтачным швами, накладным швом одной строчкой. Наличие вшитой этикетки с рекомендациями по уходу за изделием, а также этикетки с указанием размера, состава изготовителя, год изготовления. Индивидуальная упаковка каждого изделия отдельно. Изделие не линяет, не меняет форму и размеры при высокотемпературной стирке и обработке паром. Вся медицинская одежда отвечает следующим требованиям и характеристикам: пошита из качественных тканей с содержанием хлопка более 98 % хлопка, плотность не менее 140 г/кв.м.. Ткани выдерживают автоклавирование и кипячение. Белая ткань не изменяет кипельную белизну в течение гарантийного срока эксплуатации. Устойчивость окраски тканей – в соответствии с требованиями ГОСТ 12930. Нитки 100% полиэстер безусадочные. Пуговицы термостойкие выдерживают нагрев 210°С. Товар изготовлен не ранее 2019г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном | шт | 100 |
| 22 | Шлепанцы махровые одноразовые | Тапочки махровые одноразовые - Подошва толщиной не менее 4,5мм, модель с открытым мысом. Махра плотностью не менее 200гр. Цвет белый. Наличие канта по краю подошвы в цвет основного полотна. Размерный ряд по согласованию с Заказчиком. Индивидуальная упаковка. Товар изготовлен не ранее 2018г. При поставке должны быть предоставлены сертификаты/декларация соответствия на ткань/изделие. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. Перед основной поставкой предоставляется образец изделия, служащий эталоном. | шт | 300 |

Также рассматриваются эквивалентные товары, не уступающие качеством и техническим характеристикам.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 2 127 208,33 (Два миллиона сто двадцать семь тысяч двести восемь) рублей 33 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование товара | Предложение № 1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мягкий инвентарь | 2 093 600,00 | 2 149 225,00 | 2 138 800,00 | 2 127 208,33 |

ЛОТ№2 Запрос котировок на  право заключения договора поставки одноразовых операционных комплектов белья для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| п/н | Наименование | Описание | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект универсальный | Состав: 1 простыня для инструментального стола 150х190±1см. Материал - непроницаемый для жидкостей и бактерий, плотностью не менее 85 г/кв.м (1слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 55 г/кв.м.; 2слой - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 75×190±1см. 1 покрытие для инструментального стола типа Мейо 80х145 ±1см. Общая плотность простыни не менее 85 г/кв.м. Материал простыни - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 80х145±1см, плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал критической зоны – полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 2 простыни с адгезивным краем 75х90±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). Критическая (усиленная) зона размером 20×50±1см. Материал – полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х63±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края.1простыня с адгезивным краем 150х240±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 20х50±1см. Материал зоны усиления– полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х100±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края.1 простыня с адгезивным краем 175х180±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Критическая (усиленная) зона простыни размером 20х50±1см. Материал зоны усиления– полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Простыня имеет адгезивную полосу размером 5х80±1см для фиксации простыней, покрытую защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезивное вещество нанесено вдоль длинного края простыни без отступа от края. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия) Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. 1 клейкая операционная лента 10х50±1см.Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд ) плотностью не менее 43г/кв.м. 4 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способностьне менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650 %. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 10 шт./трансп.уп. | шт | 600 |
| 2 | Комплект для лапаротомии и лапароскопии | Состав:1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 простыня для лапаротомии (Т-образной формы с расширенной верхней частью со стороныголовы)260/200х335±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). Расширенная верхняя часть простыни размером 260х160±1см, нижняя часть простыни размером 225х200±1см. Простыня имеет клиновидные вставки материала между верхней и средней третью простыни с обеих сторон для предотвращения натяжения простыни между анестезиологической дугой и операционным столом. В области оперативного вмешательства есть отверстиеразмером 28х32±1см.По контуру отверстия должен быть клейкий край размером 30х1±1см и 32х1±1см, тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав, покрытый защитной силиконизированной бумагой плотностью не менее 93 г/кв.м и размером 30х35±1см, препятствующей высыханию адгезивного вещества.Дополнительная накладка из нетканого материала для усиления зоны вокруг области оперативного вмешательства размером50х60±1см. со встроенными держателями для шнуров и трубок. Простыня имеет адгезивную двустороннюю полосу размером 5х160±1см и 3х200±1см. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. | шт | 100 |
| 3 | Комплект для операции на конечности | Состав:1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 простыня 150х180±1см.Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). 1 клейкая операционная лента 10х50±1см. Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) плотностью не менее 43г/кв.м. 1 чехол для конечности 30х75±1см. Материал чехла - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд ) плотностью не менее 45 г/кв.м. 1 простыня для конечности225×320±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м).Простыня имеет отверстие диаметром 7±1см со встроенной высокоэластичной мембраной из термопластичного эластомера толщиной128±10мкм и размером 28х40±1см. Зона усиления вокруг отверстия размером 75х100±1см.Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 80 г/кв.м. Двусторонняя адгезивная полоса размером3х12,5±1см. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 8 шт./трансп.уп. | шт | 200 |
| 4 | Комплект для артроскопии коленного сустава | Состав:1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 простыня 150х180±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). 1 клейкая операционная лента 10х50±1см. Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) плотностью не менее 43г/кв.м.1 чехол для конечности 30х75±1см. Материал чехла - высокоэластичная полиэтиленовая пленка и трикотажная ткань. 1 простыня для коленной артроскопии 225x320 ± 1cм. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). На границе средней и нижней трети в простыню должен быть встроен чашеобразный мешок для сбора жидкости размером 68х80±1cм из прочного пластика толщиной не менее 80 мкм. с плоской проволокой размером 85х0,8±1см по верхнему краю для поддержания формы мешка, с клапаном для отведения жидкости, а также 2 эластичных мембраны из термопластического эластомера плотностью не менее 122 г/кв.м и размером 28х28±1cм с отверстиями для конечности (диаметр верхнего отверстия для бедра 7±1cм, диаметр нижнего отверстия для голени 5±1cм). Верхняя эластичная мембрана с отверстием для бедра должна быть встроена в простыню в месте крепления мешка для сбора жидкости, нижняя мембрана с отверстием для голени должна располагаться в дистальной части самого мешка. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов.Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 14 шт./трансп.уп. | шт | 200 |
| 5 | Комплект для операций на бедре | Состав: 1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 1 простыня с адгезивным краем 75х90±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). Двусторонняя адгезивная полосаразмером 5х63±1см.1 простыня150х180±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.).1 клейкая операционная лента 10х50±1см.Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд ) плотностью не менее 43г/кв.м. 4 полотенца 30х40±1см.Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способностьне менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650 %.1 чехол для конечности 30х120±1см. Материал чехла - высокоэластичная полиэтиленовая пленка и трикотажная ткань.1 простыня с U-образным вырезом с адгезивным краем 225х280±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.).Простыня имеет продольный вырез 10х100±1см округлой U-образной формы для наилучшего прилегания к телу пациента. Вокруг выреза зона высокого впитывания – из нетканого материала плотностью не менее 80 г/кв.м, размером 60х130±1см.По контуру выреза клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов шириной 5±0,2см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги размером 5х92±1см, препятствующей высыханию адгезивного вещества.Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов.1 простыня с вырезом с адгезивным краем 175х270±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м.). Простыня имеет вырез 45х65±1см, к которому прилегает зона высокого впитывания – из нетканого материала плотностью не менее 80 г/кв.м, размером 35х45±1см.Двусторонняя адгезивная полосаразмером 5х50±1см.Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 8 шт./трансп.уп. | шт | 100 |
| 6 | Комплект для урологических операций | Состав:1 простыня для инструментального стола 120х150±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 120х150 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х120±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 1 покрытие для инструментального стола типа Мейо 80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650% .1 держатель для шнура на липучке размером 2,5х25см/2,5х24см.1 простыня для ТУР 160х260±1см.Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Простыня имеет особый дизайн и состоит из полотен, размером 180х113/260х160±1см. Леггинсы для конечностей, интегрированы в простыню. Простыня имеет 2 отверстия: отверстие для надлобкового дренажа диаметром 6,5±1см и отверстие для перинеального доступа диаметром 3±1см. В простыню встроен чехол для пальцевого исследования из термопластического каучука размером 3,5х9±1см имешок из полиэтилена (толщина не менее 50 мкм.) конусовидной формы для сбора жидкости с клапаном для отведения жидкости, с поддержкой для предотвращения спадения мешка (размером 38х0,8 см), размер мешка 68х52±1см. Простыня имеет адгезивную двустороннюю полосу с защитной силиконизированной бумагой, размерами 180х3/10х6±1см и адгезивную двустороннюю полосу, размерами 70х5/68х5/20х5/20х15±1см. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная) - стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. | шт | 200 |
| 7 | Комплект офтальмологический | Состав:1 простыня75х80±1см. Материал - двухслойный плотностью не менее 60 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 простыня офтальмологическая 150х165±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Простыня имеет отверстие размером 7х10±1см в центральной части простыни. Инцизионная пленка в зоне отверстия толщиной не менее 80 мкм покрыта с обеих сторон силиконизированной защитной бумагой плотностью не менее 93 г/кв.м. и размером 12х15±1см.В простыню встроен мешок для сбора жидкости размером 19х30±1см и толщиной не менее 80 мкмс поддержкой для предотвращения спадения мешка (размером 16х0,8 см). Простыня имеет адгезивную двустороннюю полосу с защитной силиконизированной бумагой размером 30х5±1см.Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 20 шт./трансп.уп. | шт | 200 |
| 8 | Комплект ЛОР | простыня 160х200 см, СМС50 - 1шт простыня 100х140 см, СЛ40 - 1шт простыня 80х160 см, СЛ40 - 2шт чехол на инструментальный столик Мейо 80х145 см - 1шт простыня (лента операционная) 10х50см - 2шт | шт | 100 |
| 9 | Комплект для гинекологических операций | Состав:1 простыня для инструментального стола 150х190±1см.Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо80х145±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.1 клейкая операционная лента 10х50±1см. Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) плотностью не менее 43г/кв.м.1 простыняс адгезивным краем 50х50±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Адгезивная полоса размером 50х5±1см.1простыня гинекологическая210х260±1см.Простыня имеет особый дизайн и состоит из полотен размером 200х133±1см (верхняя часть) и 260х160±1см (нижняя часть со встроенными леггинсами для конечностей). Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Простыня имеет отверстие для перинеально доступа размером 10х15±1см. Дополнительная накладка из двухслойного нетканого материала (спанбонд-мелтблаун) для усиления зоны вокруг отверстия размером 30х40±1см и плотностью не менее 80 г/кв.м.Силиконизированная защитная бумага размером 25х25±1см и плотностью не менее 93 г/кв.м покрывает зону отверстия. В простыню встроен мешок размером 38х52±1сми толщиной не менее 50 мкм для сбора жидкости, с клапаном из полиэтилена для отведения жидкости, с поддержкой для предотвращения спадения мешка (размером 38х0,8 см).Простыня имеет адгезивную двустороннюю полосу размерами: 70х5±1см ,68х5±1см ,20х5±1см и адгезивную двустороннюю полосу размером 180х3±1см с защитной силиконизированной бумагой.Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. | шт | 250 |
| 10 | Хирургический халат из СММС (Усиленный), размер L, 43г, завернутый, стерильный | Материал халата - нетканый СММС. Плотность материала халата не менее 43 г/кв.м. Размер халата (с допуском в открытом состоянии) - 141х160см±5. Общая длина халата - 140см±2. Длина рукава - 67см±2. Ширина проймы рукава - 33см±2. Манжеты - трикотажные. Длина манжеты - 9см±2. Материал дополнительной защиты (полипропилен+полиэтилен) плотностью не менее 43 г/кв.м. Размер дополнительной защиты рукавов не менее 53х42см. Размер дополнительной защиты передней части халата не менее 100х45см. Обшивка горловины нетканым материалом - полипропилен. Размер обшивки горловины не менее 84х3см. Плотность нетканого материала обшивки горловины не менее 30 г/кв.м. Текстильная застежка ворота - лента-липучка. Размеры не менее 6,5х3см/14х3см. Завязки на халате в области талии. Материал завязок - нетканый СММС плотностью не менее 43 г/кв.м. Завязки в области талии размером не менее 65х4см - 1шт. Завязки в области талии размером не менее 45х4см - 3шт. Сложение халата - "в виде книжки". Соответствие ГОСТ EN 13795-1-2011, ГОСТ EN 13795-2-2011, ГОСТ EN 13795-3-2011. Материал, в который завернут халат внутри упаковки - СМС, плотность не менее 25 г/кв.м. Первичная упаковка - стерильный комбинированный пакет без складки. Изготовлен без использования клея. Материал упаковки (лицевая сторона) - медицинская бумага, плотностью не менее 60 г/кв.м. Материал упаковки (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка. Информация на упаковке: торговая марка, артикул, название изделия, метод стерилизации, срок хранения, символ направления вскрытия. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка - короб из 5-слойного гофрированного картона. Метод стерилизации - оксид этилена. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов. Уп., 60 шт./трансп.уп. | шт | 600 |

Также рассматриваются эквивалентные товары, не уступающие качеством и техническим характеристикам.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 2 576 400,00 (Два миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование товара | Предложение № 1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовых операционных комплектов белья | 2 311 200,00 | 2 627 500,00 | 2 790 500,00 | 2 576 400,00 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2019 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.