УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000135

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки

расходных материалов для патологоанатомического отделения

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение)

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для патологоанатомического отделения для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | Описание | Соответствие | Ед.изм. | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладки к биопсийным кассетам | Прокладки из пористого синтетического материала. Окрашены в голубой цвет. Размеры: 30x25x1,7 мм Материал устойчив к агрессивным химическим веществам. Упаковка: не менее 1000 штук | Соответствие | уп | 1 |
| 2 | Кассеты гистологические | Кассеты для проводки гистологического материала из полиоксиметилена. Внутренние размеры: 30,8 x 26,6 x 5 мм Наружные размеры: 40,4 x 28,6 x 6 мм Размер пор: (5,2± 0,2) x (1 ± 0,1) мм Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки. Крышка кассеты имеет язычок трапециевидной формы с левой стороны при ориентации кассеты наклонной поверхностью к оператору. На крышке расположено 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий) Основание кассеты имеет так же 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий), а так же дополнительные отверстия уменьшенного размера: 10 отверстий со стороны крепления крышки и 10 отверстий со стороны наклонной поверхности для записей. Упаковка - диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования. Цвет-белый. Количество штук в упаковке не менее 500 шт. | Соответствие | уп | 1 |
| 3 | Кассеты гистологические | Кассеты для проводки гистологического материала из полиоксиметилена. Внутренние размеры: 30,8 x 26,6 x 5 мм Наружные размеры: 40,4 x 28,6 x 6 мм Размер пор: (5,2± 0,2) x (1 ± 0,1) мм Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки. Крышка кассеты имеет язычок трапециевидной формы с левой стороны при ориентации кассеты наклонной поверхностью к оператору. На крышке расположено 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий) Основание кассеты имеет так же 56 отверстий (4 вертикальных ряда по 14 отверстий), а так же дополнительные отверстия уменьшенного размера: 10 отверстий со стороны крепления крышки и 10 отверстий со стороны наклонной поверхности для записей. Упаковка - диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования. Цвет-желтый. Количество штук в упаковке не менее 500 шт. | Соответствие | уп | 1 |
| 4 | Кассеты биопсийные | Кассеты для проводки биопсийного материала из полиоксиметилена. Внутренние размеры: 30,8 x 26,6 x 5 мм Наружные размеры: 40,4 x 28,6 x 6 мм Размер пор: (1± 0,1) x (1± 0,1) мм Материал кассет устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты имеют наклонную поверхность для маркировки. Крышка кассеты имеет язычок трапециевидной формы с левой стороны при ориентации кассеты наклонной поверхностью к оператору. На крышке расположено 168 отверстий (12 вертикальных рядов по 14 отверстий) Основание кассеты имеет так же 168 отверстий (12 вертикальных рядов по 14 отверстий), а так же дополнительные отверстия увеличенного размера: 10 отверстий со стороны крепления крышки и 10 отверстий со стороны наклонной поверхности для записей. Упаковка - диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования. Цвет-розовый. Количество штук в упаковке не менее 500 шт. | Соответствие | уп | 1 |
| 5 | Гематоксилин Майера | Многокомпонентный органо-неорганический ядерный краситель для гистологических и цитологических препаратов, имеющий в основе эфирно-экстрактивные вещества и смесь эквимолярных растворов кристаллогидратов. Применяется для прогрессивного окрашивания. Визуализирует ядра клеток за счёт излучения с длиной волны (диапазон значений) от 440 до 485 нм. Объем раствора не менее 1000 мл Упаковка – герметичная бутыль прямоугольного сечения с закругленными углами из ПНД белого цвета с крышкой и контролем вскрытия. Снабжена мерной шкалой с делениями. | Соответствие | уп | 1 |
| 6 | Электролитный декальцинирующий раствор | Декальцификатор с высокой скоростью действия, смесь соляной и муравьиной кислот. Активен в отношении всех минерализованных тканей: компактной костной ткани, кальциевых конкреций и депозитов в мягких тканях. Декальцинирующий раствор предназначен для удаления солей кальция из гистологического материала (костная ткань, ткани с кальцификатами) с целью дальнейшей заливки объектов в парафин и изготовления срезов, предназначенных для окраски общепринятыми гистологическими методами и специальными методиками, предназначенными для исследования костной ткани. Объем: не менее 1000 мл Упаковка – герметичная бутыль прямоугольного сечения с закругленными углами из ПНД белого цвета с крышкой и контролем вскрытия. Снабжена мерной шкалой с делениями. | Соответствие | уп | 1 |
| 7 | Матричная среда для криотомии | Флакон из пластика, емкость не менее 125 мл. Содержит жидкость, состава: смесь водорастворимых гликолей (двухатомные спирты) и смол. Используется при криотомии (изготовление срезов замороженных образцов тканей человека для экстренной диагностики во время операции), для того чтобы сделать образец ткани тверже, тем самым сделав возможным изготовление качественных срезов. | Соответствие | уп | 1 |
| 8 | О-ксилол | Химический реактив. Бесцветная жидкость, смешивается с этанолом, диэтиловым эфиром, ацетоном, хлороформом, бензолом; растворимость в воде менее 0,015 %. ( 1,2-диметилбензол) Плотность при 20°С, г/см3 0,878-0,880 Температурные пределы перегонки от 5 до 95%, °С, не более 0,4 Температура кристаллизации, °С, не ниже минус 25,5 Содержание основного вещества, %, не менее 99,2 Бромное число, г брома на 100 мл. реагента, не более 0,18 Упаковка бутыль из темного стекла, объем реагента не менее 1000 мл | Соответствие | уп | 1 |
| 9 | Парафин для гистологической заливки | Готовая к использованию гранулированная среда для пропитывания и заливки биопсийного и гистологического материала. Изготовлена из смеси алкановых углеводородов, изопарафиновых, циклопарафиновых и нафтено-ароматических углеводородов с добавлением синтетических пластифицирующих добавок. Не содержит воска. Адаптированная для использования в автоматических системах проводки и заливки. Внешний вид: гранулы круглой и многогранной формы. Цвет: белый Запах:с/без запаха Температура плавления: не ниже 52 °C и не выше 54 °C . Температура воспламенения: не менее 150 °C. Удельный вес при 20°C: не менее 900 кг/м3. Упаковка: картонная коробка, внутренняя упаковка: полиэтиленовый пакет. Фасовка: не менее 5 кг | Соответствие | уп | 1 |
| 10 | Изопреп, раствор для гистологической проводки | Готовый реактив для патоморфологии на основе высокоочищенного 99,97% диметилкарбинола с добавлением октилфеноксиполиэтоксиэтанола. Обеспечивает высокое качество конечного результата, не допускает пересушивания тканей. Пригоден для использования при ручном методе, а также адаптирован для применения в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Тара-герметичная пластиковая канистра с ручкой для переноски. Объем: не менее 10 л | Соответствие | уп | 1 |
| 11 | Стекло предметное с матовой полосой и шлифованной кромкой | Стекла предметные имеют шлифованный по углом 90 градусов край и матовую полосу шириной 20 мм. Размер: Длина 75,0 мм. Допуск ±1 мм Ширина 25,0. Допуск ±1 мм Толщина 1,0. Допуск ± 0,1 мм Изготовлены из высококачественного сырья. Стёкла устойчивы к воздействию химических реагентов, традиционно применяемых в лаборатории. Количество в уп.: не менее 72 шт. | Соответствие | уп | 1 |
| 12 | Стекло покровное | Стекло покровное из гидролитического стекла I класса не допускающего образования блистеров и трещинок, без искажений при изучении образца, устойчивы к воде, гидролитичны по классу 1, способность поглощать ультрафиолет. Коэффициент светопропускания при толщине стекла 0,15мм - tVD65 in % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%. Индексы преломления ne (l = 546.1 nm): 1.5255 ± 0.0015,nD (l = 589.3 nm): 1.5230± 0.0015. Упакованы в пластиковый контейнер, который имеет внешнюю вакуумную упаковку из фольги. Размеры: Длина 24 мм. Допуск ±1 мм Ширина 24 мм. Допуск ±1 мм Упаковка: не более 200 шт/уп. | Соответствие | уп | 1 |
| 13 | Стекло покровное | Стекло покровное из гидролитического стекла I класса не допускающего образования блистеров и трещинок, без искажений при изучении образца, устойчивы к воде, гидролитичны по классу 1, способность поглощать ультрафиолет. Коэффициент светопропускания при толщине стекла 0,15мм - tVD65 in % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%. Индексы преломления ne (l = 546.1 nm): 1.5255 ± 0.0015,nD (l = 589.3 nm): 1.5230± 0.0015. Упакованы в пластиковый контейнер, который запаян в фольгу Размеры: Длина 50 мм. Допуск ±1 мм Ширина 24 мм. Допуск ±1 мм Упаковка: не более 100 шт/уп. | Соответствие | уп | 1 |
| 14 | Угольный фильтр | Угольный фильтр для предотвращения попадания испарений вредных реагентов в атмосферу рабочих помещений. Размеры: 415х147х57 мм Количество угля на фильтр: не менее 2200 г. Вес нетто - 2300 г. Фильтр двухкамерный, имеет 9 входных отверстий, диаметр отверстия 3 см. Снабжен ручкой-ленточкой. Количество в упаковке: не менее 2 штук. | Соответствие | уп | 1 |
| 15 | Формалин 10% забуференный | 10% забуференный формалин готовый к использованию. Диапазон значений рН 7,0-7,4. Бесцветный прозрачный раствор со слабым запахом формальдегида. Используется для фиксации тканей в рутинной гистологии, гистохимии, иммуногистохимии. Объем: не менее 10 л. | Соответствие | уп | 1 |
| 16 | Эозин водно-спиртовой концентрированный | Концентрат цитоплазматического красителя для микроскопических препаратов. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах (парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент разводится спиртом или водой перед процедурой окрашивания, предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Концентрация эозина: не менее 5,5 г/л, спирта изопропилового в р-ре: не менее 500 мл на 1л воды. Упаковка- герметичная химически стойкая бутыль с крышкой на винтовой резьбе. Объем: не менее 500 мл. | Соответствие | уп | 1 |
| 17 | Лезвия микротомные | Заменяемое приспособление для микротомии низкого профиля. Приспособлено для мягких, твердых тканей и экстра-тонких срезов. Имеет специально адаптированное уникальное покрытие на основе политетрафторэтилена, предохраняющее слипание поверхностей приспособления и обеспечивающее дополнительную шлифовку и, тем самым, улучшение рабочих качеств в процессе использования. Рекомендованное применение: для изготовления ленточных срезов из твердых и мягких тканей человека, а также для изготовления обычных срезов. Материал: Сложнолегированная сталь, устойчивая к коррозии в агрессивных средах. Материал: Нержавеющая сталь. Длина лезвия - не более 80 мм Высота лезвия - не более 8 мм Угол заточки - не менее 35° Количество лезвий в упаковке: не менее 50 шт. Упаковка: в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. | Соответствие | уп | 1 |
| 18 | Лезвия микротомные | Заменяемое приспособление для микротомии низкого профиля. Приспособлено для криостатной резки замороженных тканей. Имеет специально адаптированное уникальное покрытие на основе политетрафторэтилена, предохраняющее слипание поверхностей приспособления и обеспечивающее дополнительную шлифовку и, тем самым, улучшение рабочих качеств в процессе использования. Упаковка и фасовка: не менее 20 шт. в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. Материал: Сложнолегированная сталь, устойчивая к коррозии в агрессивных средах. Рекомендованное применение: для использования в микротомах-криостатах, для получения очень тонких срезов тканей (2-5 мкм). Длина лезвия - не менее 80 мм Высота лезвия -не менее 8 мм Угол заточки - 35° | Соответствие | уп | 1 |
| 19 | Лезвия микротомные | Заменяемое приспособление для микротомии для твердых образцов с укрепленным режущим краем. Упаковка: в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. Рекомендованное применение: для изготовления срезов из твердых тканей. Необходимо триммирование перед изготовлением среза. Материал: нержавеющая сталь. Длина лезвия - не более 80 мм Высота лезвия - не более 8 мм Угол заточки - не менее 35° Количество лезвий в упаковке не менее 50 шт. | Соответствие | уп | 1 |
| 20 | Лезвия микротомные | Заменяемое приспособление для микротомии низкого профиля. Приспособлено для серийных срезов и твердых образцов. Имеет специально адаптированное уникальное покрытие на основе политетрафторэтилена, предохраняющее слипание поверхностей приспособления и обеспечивающее дополнительную шлифовку и, тем самым, улучшение рабочих качеств в процессе использования. Упаковка в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. Материал: Сложнолегированная сталь, устойчивая к коррозии в агрессивных средах. Рекомендованное применение: для изготовления ленточных срезов из твердых тканей человека, а также для изготовления обычных срезов. Длина лезвия - не более 80 мм Высота лезвия - не более 8 мм Угол заточки - не менее 35° Количество лезвий в упаковке не менее 50 шт | Соответствие | уп | 1 |
| 21 | Альциановый синий рН 2,5 | Альциановый синий обеспечивает элективное выявление муцинов (кроме муцина поверхностного эпителия желудка человека) и кислых гликозаминогликанов в парафиновых и целлоидиновых срезах и цитологических препаратах. Реагент не содержит этанола и метанола. Может быть использован как без докраски другими красителями, так и в сочетании с ядерными красителями – гематоксилином и кармином, а так же перед постановкой ШИК-реакции. Возможно применение красителя после постановки иммуноцитохимических реакций при использовании диаминобензидинового хромогена. рН 2,5 Объем: не менее 500 мл | Соответствие | уп | 1 |
| 22 | Пикрофуксин по Ван-Гизону | Водный раствор трифенилметанового красителя и 2,4,6-тринитрофенола.Обеспечивает визуализацию волокон соединительной ткани и дифференциальную окраску мышечных и волокнистых соединительных тканей в срезах. Окрашивает коллаген в красный цвет, эритроциты и фон - в желтый Объем: не менее 500 мл | Соответствие | уп | 1 |
| 23 | Витрогель | Акриловая монтирующая маловязкая среда, из светостойких акрилатов, содержание полимера не менее 35% масс, с запахом ксилола с цитрусовым оттенком Фасовка: не менее 0.5 л | Соответствие | уп | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 89 589 (Восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 49 копеек. Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование товара | Предложение № 1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладки к биопсийным кассетам, 1000 шт/уп | 3 350,16 | 3 418,39 | 3 484,01 | 3 417,52 |
| 2 | Кассеты гистологические белые, 500 шт./уп. | 3 491,15 | 3 590,43 | 3 583,19 | 3 554,92 |
| 3 | Кассеты гистологические, 500 шт./уп. | 3 491,15 | 3 586,51 | 3 624,03 | 3 567,23 |
| 4 | Кассеты биопсийные, розовые, 500 шт./уп. | 3 491,15 | 3 588,48 | 3 610,11 | 3 563,25 |
| 5 | Гематоксилин Майера, 1л | 2 498,91 | 2 564,83 | 2 571,32 | 2 545,02 |
| 6 | Электролитный декальцинирующий раствор, 1 л | 1 721,00 | 1 768,92 | 1 766,61 | 1 752,18 |
| 7 | Матричная среда для криотомии | 1 776,22 | 1 794,87 | 1 815,53 | 1 795,54 |
| 8 | О-ксилол, 1л (0,9 кг) | 301,63 | 308,62 | 308,18 | 306,14 |
| 9 | Парафин для гистологической заливки, 5 кг | 4 189,37 | 4 299,42 | 4 281,37 | 4 256,72 |
| 10 | Изопреп, раствор для гистологической проводки, 10 л | 2 887,05 | 2 950,13 | 2 981,50 | 2 939,56 |
| 11 | Стекло предметное 75х25 мм с матовой полосой и шлифованной кромкой, 72 шт./уп. | 167,11 | 168,88 | 172,59 | 169,53 |
| 12 | Стекло покровное 24х24 мм, 200 шт./уп. | 189,83 | 194,56 | 194,12 | 192,84 |
| 13 | Стекло покровное 24х50 мм, 100 шт./уп. | 164,82 | 168,95 | 170,55 | 168,11 |
| 14 | Угольный фильтр | 7 844,88 | 7 954,67 | 8 139,15 | 7 979,57 |
| 15 | Формалин 10% забуференный, 10 л | 1 820,57 | 1 849,00 | 1 879,47 | 1 849,68 |
| 16 | Эозин водно-спиртовой концентрированный, 500 мл | 1 358,06 | 1 384,88 | 1 390,95 | 1 377,96 |
| 17 | Лезвия микротомные , 1уп./50 шт. | 11 214,19 | 11 458,79 | 11 542,59 | 11 405,19 |
| 18 | Лезвия микротомные , 1уп./20 шт. | 5 008,92 | 5 152,25 | 5 163,49 | 5 108,22 |
| 19 | Лезвия микротомные, 1уп./50 шт. | 11 214,19 | 11 369,39 | 11 582,18 | 11 388,59 |
| 20 | Лезвия микротомные, 1уп./50 шт. | 11 214,19 | 11 453,37 | 11 461,00 | 11 376,19 |
| 21 | Альциановый синий рН 2,5, 500 мл | 4 455,73 | 4 529,78 | 4 612,00 | 4 532,50 |
| 22 | Пикрофуксин по Ван-Гизону, 500 мл | 2 088,66 | 2 122,02 | 2 157,62 | 2 122,77 |
| 23 | Витрогель, 500 мл | 4 151,18 | 4 255,59 | 4 254,05 | 4 220,27 |
|  | ИТОГО | 88 090,12 | 89 932,73 | 90 745,61 | 89 589,49 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Места поставки товара:

109386, Россия, Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1

109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.