УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000136

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки рентгеновской пленки

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение)

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки рентгеновской пленки для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | Описание | Соответствие | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка рентгеновская 13*18, (синечувствительная) | Пленка общего назначения, Высокая оптическая плотность (Dmax = 4.0) и низкий уровень вуали (£ 0.20) обеспечивают высокую контрастность, Средняя чувствительность, S (в единицах ISO) не менее 195, средний градиент, G коэффициент контрастности в единицах ISO) - 2,76. Cодержание нитрата серебра, г/м2 (AgNO3) - не менее 4,7. Толщина подложки PET (микрон) - 175.Прокрас подложки PET - голубая. Совокупность технических параметров дает возможность визуализации даже самых мелких деталей изображения с плотностью от минимальной до максимальной. Размер 13х18 см. Упаковка не менее 100 листов. | Соответствие | уп | 1 |
| 2 | Пленка рентгеновская 13*18 (зеленочувствительная) | Пленка для общей рентгенологии должна быть ортохроматической и обеспечивать высокое качество изображения в сочетании с зеленочувствительными усиливающими экранами. Пленка должна иметь спектральную чувствительность в районе 550 нм. Пленка должна быть адаптирована как к ручной, так и к машинной обработке. Чувствительность пленки должна быть не менее 1700-1900 Р-1. Чувствительность пленки (в единицах ISO) не менее 185. Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 3,4. Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) Dmin не более 0,2. Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,8. Содержание металлического серебра в пленке должно быть не менее 4,8 г/кв. м. Содержание нитрата серебра в пленке должно быть не менее 7,5 г/кв. м. Размер 13х18 см. Упаковка не менее 100 листов. | Соответствие | уп | 1 |
| 3 | Пленка рентгеновская 24*30, (синечувствительная) | Пленка общего назначения, Высокая оптическая плотность (Dmax = 4.0) и низкий уровень вуали (£ 0.20) обеспечивают высокую контрастность, Средняя чувствительность, S (в единицах ISO) не менее 195, средний градиент, G коэффициент контрастности в единицах ISO) - 2,76. Cодержание нитрата серебра, г/м2 (AgNO3) - не менее 4,7. Толщина подложки PET (микрон) - 175.Прокрас подложки PET - голубая. Совокупность технических параметров дает возможность визуализации даже самых мелких деталей изображения с плотностью от минимальной до максимальной. Размер 24х30 см. Упаковка не менее 100 листов. | Соответствие | уп | 1 |
| 4 | Пленка рентгеновская 24*30, (зеленочувствительная) | Пленка для общей рентгенологии должна быть ортохроматической и обеспечивать высокое качество изображения в сочетании с зеленочувствительными усиливающими экранами. Пленка должна иметь спектральную чувствительность в районе 550 нм. Пленка должна быть адаптирована как к ручной, так и к машинной обработке. Чувствительность пленки должна быть не менее 1700-1900 Р-1. Чувствительность пленки (в единицах ISO) не менее 185. Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 3,4. Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) Dmin не более 0,2. Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,8. Содержание металлического серебра в пленке должно быть не менее 4,8 г/кв. м. Содержание нитрата серебра в пленке должно быть не менее 7,5 г/кв. м. Размер 24х30 см. Упаковка не менее 100 листов. | Соответствие | уп | 1 |
| 5 | Пленка рентгеновская 30*40, (синечувствительная) | Пленка общего назначения, Высокая оптическая плотность (Dmax = 4.0) и низкий уровень вуали (£ 0.20) обеспечивают высокую контрастность, Средняя чувствительность, S (в единицах ISO) не менее 195, средний градиент, G коэффициент контрастности в единицах ISO) - 2,76. Cодержание нитрата серебра, г/м2 (AgNO3) - не менее 4,7. Толщина подложки PET (микрон) - 175.Прокрас подложки PET - голубая. Совокупность технических параметров дает возможность визуализации даже самых мелких деталей изображения с плотностью от минимальной до максимальной. Размер 30х40 см. Упаковка не менее 100 листов. | Соответствие | уп | 1 |
| 6 | Пленка рентгеновская 30*40, (зеленочувствительная) | Пленка для общей рентгенологии должна быть ортохроматической и обеспечивать высокое качество изображения в сочетании с зеленочувствительными усиливающими экранами. Пленка должна иметь спектральную чувствительность в районе 550 нм. Пленка должна быть адаптирована как к ручной, так и к машинной обработке. Чувствительность пленки должна быть не менее 1700-1900 Р-1. Чувствительность пленки (в единицах ISO) не менее 185. Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 3,4. Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) Dmin не более 0,2. Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,8. Содержание металлического серебра в пленке должно быть не менее 4,8 г/кв. м. Содержание нитрата серебра в пленке должно быть не менее 7,5 г/кв. м. Размер 30х40 см. Упаковка не менее 100 листов. | Соответствие | уп | 1 |
| 7 | Пленка медицинская рентгеновская 18х24см (синечувствительная) | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 950 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,6 Плотность вуали (D0) – не более 0,07 Максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90 Размер 18х24 см. Упаковка не менее100 листов. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. | Соответствие | уп | 1 |
| 8 | Пленка медицинская рентгеновская 18х24см (зеленочувствительная) | Зеленочувствительная рентгеновская пленка. Адаптирована к применяемым усиливающим экранам зеленого свечения и освещению фотолабораторий, адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, представляет собой двусторонне эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X- Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 3150 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,7 Плотность вуали (D0) – не более 0,03 максимальная плотность (Dmax) - не менее 3,15 Упаковка - не менее 100 листов. Размер 18х24см, с допустимым отклонением 0,5см. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. Срок годности на момент поставки не менее 60% | Соответствие | уп | 1 |
| 9 | Пленка медицинская рентгеновская 15х40см (синечувствительная) | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 950 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,6 Плотность вуали (D0) – не более 0,07 Максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90 Размер 15х40 см. Упаковка не менее 100 листов. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. | Соответствие | уп | 1 |
| 10 | Пленка медицинская рентгеновская 15х40см (зеленочувствительная) | Зеленочувствительная рентгеновская пленка. Адаптирована к применяемым усиливающим экранам зеленого свечения и освещению фотолабораторий, адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, представляет собой двусторонне эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X- Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 3150 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,7 Плотность вуали (D0) – не более 0,03 максимальная плотность (Dmax) - не менее 3,15 Упаковка - не менее 100 листов. Размер 15х40см, с допустимым отклонением 0,5см. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. Срок годности на момент поставки не менее 60% | Соответствие | уп | 1 |
| 11 | Пленка медицинская рентгеновская 24х30 см (синечувствительная) | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 950 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,6 Плотность вуали (D0) – не более 0,07 Максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90 Размер 24х30 см. Упаковка не менее 100 листов. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. | Соответствие | уп | 1 |
| 12 | Пленка медицинская рентгеновская 24х30 см (зеленочувствительная) | Зеленочувствительная рентгеновская пленка. Адаптирована к применяемым усиливающим экранам зеленого свечения и освещению фотолабораторий, адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, представляет собой двусторонне эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X- Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 3150 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,7 Плотность вуали (D0) – не более 0,03 максимальная плотность (Dmax) - не менее 3,15 Упаковка - не менее 100 листов. Размер 24х30см, с допустимым отклонением 0,5см. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. Срок годности на момент поставки не менее 60% | Соответствие | уп | 1 |
| 13 | Пленка медицинская рентгеновская 30х40 см (синечувствительная) | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 950 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,6 Плотность вуали (D0) – не более 0,07 Максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90 Размер 30х40 см. Упаковка не менее 100 листов. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. | Соответствие | уп | 1 |
| 14 | Пленка медицинская рентгеновская 30х40 см (зеленочувствительная) | Зеленочувствительная рентгеновская пленка. Адаптирована к применяемым усиливающим экранам зеленого свечения и освещению фотолабораторий, адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, представляет собой двусторонне эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X- Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 3150 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,7 Плотность вуали (D0) – не более 0,03 максимальная плотность (Dmax) - не менее 3,15 Упаковка - не менее 100 листов. Размер 30х40см, с допустимым отклонением 0,5см. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. Срок годности на момент поставки не менее 60% | Соответствие | уп | 1 |
| 15 | Пленка медицинская рентгеновская 35х35 см (синечувствительная) | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 950 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,6 Плотность вуали (D0) – не более 0,07 Максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90 Размер 35х35 см. Упаковка не менее100 листов. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. | Соответствие | уп | 1 |
| 16 | Пленка медицинская рентгеновская 35х35 см (зеленочувствительная) | Зеленочувствительная рентгеновская пленка. Адаптирована к применяемым усиливающим экранам зеленого свечения и освещению фотолабораторий, адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, представляет собой двусторонне эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X- Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 3150 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,7 Плотность вуали (D0) – не более 0,03 максимальная плотность (Dmax) - не менее 3,15 Упаковка - не менее 100 листов. Размер 35х35см, с допустимым отклонением 0,5см. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. Срок годности на момент поставки не менее 60% | Соответствие | уп | 1 |
| 17 | Пленка медицинская рентгеновская 35х43 см (синечувствительная) | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная. Пленка двустороннего полива, на окрашенной в голубой цвет полиэфирной основе. Пленка имеет чувствительность в синей, фиолетовой и ультрафиолетовой области спектра. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 950 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,6 Плотность вуали (D0) – не более 0,07 Максимальная плотность (Dmax) - не менее 2,90 Размер 35х43 см. Упаковка не менее 100 листов. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. | Соответствие | уп | 1 |
| 18 | Пленка медицинская рентгеновская 35х43 см (зеленочувствительная) | Зеленочувствительная рентгеновская пленка. Адаптирована к применяемым усиливающим экранам зеленого свечения и освещению фотолабораторий, адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, представляет собой двусторонне эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная основа (ПЭТФ) прокрашена в массе с оптической плотностью прокраски не менее 0,165 мм и толщиной не менее 0,175 мм обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X- Omat EXII/ RP X-Omat LO Carestream Health: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 3150 Р-1 Градиент контрастности (g) - не менее 2,7 Плотность вуали (D0) – не более 0,03 максимальная плотность (Dmax) - не менее 3,15 Упаковка - не менее 100 листов. Размер 35х43см, с допустимым отклонением 0,5см. Данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания. Срок годности на момент поставки не менее 60% | Соответствие | уп | 1 |
| 19 | Пленка медицинская рентгеновская для маммографии 18х24см | Маммографическая рентгенпленка с двусторонним поливом эмульсии; высокая разрешающая способность; высокая контрастность; высокая чувствительность; стабильные сенситометрические характеристики при разных условиях обработки; высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды. Предназначена для лучшей визуализации периферических отделов молочной железы (кожа, сосок, премаммарное пространство, связочный аппарат) без потери контраста в паренхиме органа. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 100 Р-1; Градиент контрастности (g) - не менее 3,8; Плотность вуали (D0) – не более 0,04; Максимальная плотность (Dmax) - не менее 4,0; Размер 18 х 24 см. Упаковка не менее 100 листов. Срок годности на момент поставки не менее 60% | Соответствие | уп | 1 |
| 20 | Пленка медицинская рентгеновская для маммографии 24х30см | Маммографическая рентгенпленка с односторонним или двусторонним поливом эмульсии; высокая разрешающая способность; высокая контрастность; высокая чувствительность; стабильные сенситометрические характеристики при разных условиях обработки; высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды. Предназначена для лучшей визуализации периферических отделов молочной железы (кожа, сосок, премаммарное пространство, связочный аппарат) без потери контраста в паренхиме органа. Имеет следующие характеристики при автоматической обработки пленки: Чувствительность пленки (S0,85) - не менее 100 Р-1; Градиент контрастности (g) - не менее 3,8; Плотность вуали (D0) – не более 0,04; Максимальная плотность (Dmax) - не менее 4,0; Размер 24 х 30 см. Упаковка не менее 100 листов. Срок годности на момент поставки не менее 60% | Соответствие | уп | 1 |
| 21 | Пленка медицинская рентгеновская стоматологическая 30,5*40,5 | Зеленочувствительная, адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, представляет собой двусторонне эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная основа прокрашена в массе с оптической плотностью прокраски D основы = 0,165 и толщиной не менее 0,175мм обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Эмульсионный, защитный и вспомогательный слои обеспечены противоореольной и антистатической защитой. Чувствительность с экранами 1500-1900 обр.р. Градиент контрастности 2,5-2,9 при ручной и машинной обработке. Разрешение не менее 6 пар линий /мм. Неравномерность почернения 0.02 –0.06. Размер 30,5 х 40,5мм. Упаковка: не менее 100 листов. | Соответствие | уп | 1 |
| 22 | Пленка 3*4/50л дентальная самопроявляющаяся | Самопроявляющаяся дентальная рентгеновская пленка для внутриротовой рентгенографии. Класс чувствительности: D-Speed. Размер: 3 х 4 см. Соответствует международному стандарту качества ISO 3665 Свойства: Высокая чувствительность и контрастность, короткое время экспозиции, высокая скорость обработки при любом освещении. Индивидуальная стерильная упаковка гарантирует гигиеничность каждой упаковки пленки. Каждая самопроявляющаяся пленка состоит из основной герметичной оболочки из двухцветного белого и голубого пластика, в верхней части которой находится рентгеновская пленка, а в нижней, слегка утолщенной части - устройство со специальным раствором для проявления и фиксирования. Упаковка: не менее 50 самопроявляющихся стоматологических рентгеновских пленок, расположенных в индивидуальной картонной упаковке. Длительный срок годности Рекомендованное время экспозиции 30-45 сек. | Соответствие | уп | 1 |
| 23 | Фототермографическая пленка 35х43 для лазерных мультиформатных камер МРТ | Формат 35х43 см. Пленка для лазерных камер Dry View тип DVB, имеющихся у заказчика. Количество листов в упаковке не более 125. Пленка из инфракрасного термографического фотоматериала высокого разрешения, для печати медико-диагностических снимков. Имеет синюю, прокрашенную в массе, полиэфирную основу толщиной 0,18 мм, обеспечивающую беспрепятственное перемещение пленки по технологическому тракту лазерной камеры. Поступает в светозащитных кассетах, которые не требуют зарядки в темном помещении. Наличие специального штрих-кода позволяющего автоматически распознавать тип пленки, срок годности, производить автоматическую калибровку камеры. Эмульсионный слой пленки экспонируется инфракрасными лучами, пик чувствительности соответствует длине волны лазера применяемого в камерах. Рекомендуемый порядок получения снимков не предполагает удаления пленки из кассеты до её проявления, однако в случаях экстренной необходимости допускается работа с непроявленной пленкой в затемненном помещении при зеленом неактиничном свете. Адаптация к принтеру Kodak Dry View Laser Imager 5850, имеющемуся у заказчика. | Соответствие | уп | 1 |
| 24 | Пленка мед.термографическая 35*43см | Термографическая рентген пленка для получения сухих, твердых копий диагностических изображений на термографическом принтере. Область применения: общая радиология и при специальных исследованиях, требующих высокого разрешения контрастности. Пленка должна быть совместима с термографической камерой AGFA Drystar 5300, 5302, имеющейся в наличии у заказчика; - печать производится на имеющихся у Заказчика принтерах с любым программным обеспечением на каждом листе пленки; - размер термографической пленки: 35*43 (14*17 дюймов); - покрыта солями серебра и имеет защитный слой; - сенситометрические и структурометрические характеристики: толщина основы 168 мкм; максимальная оптическая плотность не менее 3,4; - термографическая рентгенпленка нечувствительная к свету; - минимальный срок сохранения изображения не менее 25 лет; - количество листов в упаковке: не менее 100 листов. | Соответствие | уп | 1 |
| 25 | Проявитель | Проявитель предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (не более 100 сек), ускоренном (не более 50сек), и удлиненном (не более 140 сек) режимах проявки. Химический состав проявителя должен позволять применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии. Проявитель должен обладать пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения. Упаковка: Проявитель в упаковке для приготовления не менее 40л раствора (не менее 2х20л), которая включает в себя: - Канистра с концентратом раствора «А» - не менее 2 шт. - Флакон с раствором «В» - не менее 2 шт. - Флакон с раствором «С» - не менее 2 шт. Срок годности на момент поставки не менее 60% | Соответствие | уп | 1 |
| 26 | Фиксаж | Двухкомпонентный фиксаж для фиксирования радиографических пленок. Должна быть высокая дубящая способность фиксажа, для обеспечения оптимальные результаты при обработке пленок в автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным рабочим циклом. Упаковка: Фиксаж в упаковке для приготовления не менее 40л раствора (не менее 2х20л), которая включает в себя: - Канистра с концентратом раствора «А» - не менее 2 шт. - Флакон с раствором «В» - не менее 2 шт. Срок годности на момент поставки не менее 60% | Соответствие | уп | 1 |

* Участник закупки может предложить иное количество товара в упаковке, пересчитав объём требуемого к поставке товара через единицу продукции.

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 133 556 (Сто тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 19 копеек. Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование товара | Предложение № 1 | Предложение №2 | Предложение №3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка рентгеновская 13*18 (100 листов), (синечувствительная), | 1 074,48 | 1 090,60 | 1 085,20 | 1 083,43 |
| 2 | Пленка рентгеновская 13*18 (100 листов) (зеленочувствительная) | 908,72 | 922,35 | 917,80 | 916,29 |
| 3 | Пленка рентгеновская 24*30 (100 листов), (синечувствительная) | 3 383,28 | 3 434,03 | 3 417,11 | 3 411,47 |
| 4 | Пленка рентгеновская 24*30 (100 листов) (зеленочувствительная) | 2 863,80 | 2 906,76 | 2 892,43 | 2 887,66 |
| 5 | Пленка рентгеновская 30*40 (100 листов), (синечувствительная) | 5 658,04 | 5 742,91 | 5 714,60 | 5 705,18 |
| 6 | Пленка рентгеновская 30*40 (100 листов), (зеленочувствительная) | 4 878,80 | 4 951,98 | 4 927,58 | 4 919,45 |
| 7 | Пленка медицинская рентгеновская 18х24 см (100л) (синечувствительная) | 1 787,66 | 1 814,47 | 1 906,84 | 1 836,32 |
| 8 | Пленка медицинская рентгеновская 18х24 см (100л) (зеленочувствительная) | 1 787,66 | 1 814,47 | 1 906,84 | 1 836,32 |
| 9 | Пленка медицинская рентгеновская 15х40 см (100л) (синечувствительная) | 2 483,33 | 2 520,58 | 2 648,88 | 2 550,93 |
| 10 | Пленка медицинская рентгеновская 15х40 см (100л) (зеленочувствительная) | 2 483,33 | 2 520,58 | 2 648,88 | 2 550,93 |
| 11 | Пленка медицинская рентгеновская 24х30 см (100л) (синечувствительная) | 2 979,60 | 3 024,29 | 3 178,24 | 3 060,71 |
| 12 | Пленка медицинская рентгеновская 24х30 см (100л) (зеленочувствительная) | 2 979,60 | 3 024,29 | 3 178,24 | 3 060,71 |
| 13 | Пленка медицинская рентгеновская 30х40 см (100л) (синечувствительная) | 4 966,16 | 5 040,65 | 5 297,24 | 5 101,35 |
| 14 | Пленка медицинская рентгеновская 30х40 см (100л) (зеленочувствительная) | 4 966,16 | 5 040,65 | 5 297,24 | 5 101,35 |
| 15 | Пленка медицинская рентгеновская 35х35 см (100л) (синечувствительная) | 5 069,51 | 5 145,55 | 5 407,48 | 5 207,51 |
| 16 | Пленка медицинская рентгеновская 35х35 см (100л) (зеленочувствительная) | 5 069,51 | 5 145,55 | 5 407,48 | 5 207,51 |
| 17 | Пленка медицинская рентгеновская 35х43 см (100л) (синечувствительная) | 6 228,30 | 6 321,72 | 6 643,52 | 6 397,85 |
| 18 | Пленка медицинская рентгеновская 35х43 см (100л) (зеленочувствительная) | 6 228,30 | 6 321,72 | 6 643,52 | 6 397,85 |
| 19 | Пленка медицинская рентгеновская для маммографии 18х24 см (100л) | 4 406,02 | 4 472,11 | 4 699,76 | 4 525,96 |
| 20 | Пленка медицинская рентгеновская для маммографии 24х30 см (100л) | 7 343,21 | 7 453,36 | 7 832,76 | 7 543,11 |
| 21 | Пленка медицинская рентгеновская стоматологическая 30,5*40,5 (100л) | 1 340,00 | 1 360,10 | 1 432,00 | 1 377,37 |
| 22 | Пленка 3*4/50л дентальная самопроявляющаяся | 2 818,00 | 2 860,27 | 2 846,18 | 2 841,48 |
| 23 | Фототермографическая пленка 35х43 (125 л) для лазерных мультиформатных камер МРТ | 21 596,11 | 21 920,05 | 24 102,52 | 22 539,56 |
| 24 | Пленка мед.термографическая 35*43см | 20 638,60 | 20 948,18 | 20 844,98 | 20 810,59 |
| 25 | Проявитель 2х20л | 4 290,00 | 4 354,35 | 4 576,00 | 4 406,78 |
| 26 | Фиксаж 2х20л | 2 218,12 | 2 251,39 | 2 366,00 | 2 278,50 |
|  | ИТОГО | 130 446,30 | 132 402,96 | 137 819,32 | 133 556,19 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Места поставки товара:

109386, Россия, Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1

109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.