УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000439

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки медицинского инструментария для урологического отделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки медицинского инструментария для урологического отделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| №№ п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубка оптическая прямая | 3 |
|  | Корпус изготовлен из нержавеющей стали. | Соответствие |
|  | Равномерная засветкой поля зрения и естественная цветопередача | Наличие |
|  | Наглазник - химически стойкий пластик | Соответствие |
|  | Сапфировая оптика | Наличие |
|  | Герметизация пайкой | Наличие |
|  | Трубка оптическая подлежит автоклавированию при температуре 132°С продолжительностью 5 мин. | Соответствие |
|  | Наружный диаметр ствола оптики | 4 мм ± 0,2 мм |
|  | Угол направления наблюдения оптики | 30 град. |
|  | Рабочая длина ствола тубуса не менее | 300 мм ± 3,0 мм. |
|  | Входной угол поля зрения, не менее | 60 град. |
|  | Угол наклона светового разъема от оси оптики | 85 град. |
|  | Вес, не более | 150 г. |
|  | Комплектность: |  |
|  | Трубка оптическая | 1 шт. |
|  | Переходной разъем под световодный кабель фирмы «R. Wolf» | 1 шт. |
|  | Переходной разъем под световодный кабель фирмы «К. Storz» | 1 шт. |
| 2 | Кабель осветительный эндоскопический | 3 |
|  | Диаметр волоконного жгута, не менее | 5 мм |
|  | Длина кабеля | 2400±50 мм |
|  | Масса кабеля, не более | 400 гр. |
|  | Рабочий диапазон температур | От 10 до 40 °С |
|  | Комплектность: |  |
|  | Кабель осветительный эндоскопический | 1 шт. |
|  | Переходник для подключения к осветителю «K. Storz» | 1 шт. |
| 3 | Тубус с краном | 2 |
|  | Диаметр | более 22,5 Шр |
|  | Длина рабочая | не более 231 мм |
|  | Стандартный неотклоняемый обтуратор | наличие |
|  | Все составные части полностью совместимы друг с другом | наличие |
|  | Два запорных крана с коннекторами Луер | наличие |
|  | Атравматичная округлая форма кончика | наличие |
|  | Скошенный выход отсосно-ирригационного канала | наличие |
|  | Поворотный замок | наличие |
|  | Градуировка с шагом 10 мм | наличие |
|  | Лазерная маркировка диаметра тубуса, в шарьерах | наличие |
|  | Единая цветовая маркировка тубуса и обтуратора, обозначающая диаметр | наличие |
|  | Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |
|  | Совместимость с эндоскопами 4 мм, 0°-70° | наличие |
|  | Совместимость с отклоняющим механизмом типа "Альбарран" | наличие |
|  | Возможность введения в тубус одновременно с эндоскопом инструментов диаметром до 7 Шр включительно | наличие |
|  | Обтуратор с атравматичной оливой | наличие |
| 4 | Тубус с краном | 2 |
|  | Диаметр | не более 19,8 Шр |
|  | Длина рабочая | не более 231 мм |
|  | Стандартный неотклоняемый обтуратор | наличие |
|  | Все составные части полностью совместимы друг с другом | наличие |
|  | Два запорных крана с коннекторами Луер | наличие |
|  | Атравматичная округлая форма кончика | наличие |
|  | Скошенный выход отсосно-ирригационного канала | наличие |
|  | Поворотный замок | наличие |
|  | Градуировка с шагом 10 мм | наличие |
|  | Лазерная маркировка диаметра тубуса, в шарьерах | наличие |
|  | Единая цветовая маркировка тубуса и обтуратора, обозначающая диаметр | наличие |
|  | Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |
|  | Совместимость с эндоскопами 4 мм, 0°-70° | наличие |
|  | Совместимость с отклоняющим механизмом типа "Альбарран" | наличие |
|  | Обтуратор с атравматичной оливой | наличие |
|  | Возможность введения в тубус одновременно с эндоскопом инструментов диаметром до 6 Шр включительно | наличие |
| 5 | Переходник операционный одноканальный | 1 |
|  | Предназначена для соединения эндоскопа с тубусом цистоуретроскопа | наличие |
|  | Инструментальный канал | наличие |
|  | Запорный кран с коннекторами Луер у инструментального канала | наличие |
|  | Уплотнительный колпачок у инструментального канала | наличие |
|  | Поворотный замок для фиксации с эндоскопом | наличие |
|  | Поворотный замок для фиксации с тубусом цистоуретроскопа | наличие |
|  | Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |
|  | Совместимость с эндоскопами 4 мм | наличие |
|  | Совместимость с предлагаемым тубусом цистоуретроскопа | наличие |
|  | Возможность введения в канюлю одновременно с эндоскопом одного инструмента диаметром до 7 Шр включительно | наличие |
| 6 | Обтуратор визуальный | 1 |
|  | Используется с тубусами цистоскопа | наличие |
|  | Диаметр внешний | не более 19 Шр |
|  | Диаметр внутренний | не менее 4 мм |
|  | Скругленный кончик | наличие |
|  | Поворотный замок для фиксации с тубусом | наличие |
|  | Поворотный замок для фиксации эндоскопа | наличие |
|  | Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |
|  | Совместимость с эндоскопами 4 мм, 30°, 302 мм, имеющимися в эксплуатации у Заказчика | наличие |
|  | Совместимость с тубусами цистоскопа 19,8 Шр., имеющимися в эксплуатации у Заказчика | наличие |
| 7 | Осветитель эндоскопический | 1 |
|  | В качестве источника светового излучения используется сверхъяркий светодиод белого света | наличие |
|  | Срабатывание любых органов управления осветителем сопровождается кратковременным звуковым сигналом высокого тона | наличие |
|  | Блокировка включения источника света, если световодный кабель не подключен к световодному разъему | наличие |
|  | Режим внешнего управления освещенностью под управлением используемой эндоскопической видеокамеры | наличие |
|  | Индикатор Пуск | наличие |
|  | Индикатор включения внешнего управления | наличие |
|  | Цифровой индикатор относительного уровня освещенности | наличие |
|  | Кнопки увеличения/уменьшения уровня освещенности | наличие |
|  | Гнездо разъема для подключения световодного кабеля | наличие |
|  | Электрический разъем ВИДЕО для подключения эндоскопической видеокамеры | наличие |
|  | Регулировка уровня освещенности с помощью кнопок управления | наличие |
|  | По типу защиты от поражения электрическим током аппарат является изделием класса I | наличие |
|  | По степени защиты от поражения электрическим током аппарат является изделием типа ВF | наличие |
|  | Три режима аппарата: выключенное состояние, дежурный режим, включенное состояние | наличие |
|  | Освещенность, создаваемая аппаратом с использованием световодного кабеля, не менее | 80000 Лк |
|  | Напряжение питающей сети | 220±22В |
|  | Частота переменного тока | 50±0,5Гц |
|  | Потребляемая мощность, не более | 150 Вт |
|  | Габаритные размеры блока, не более: | 270х119х290 мм |
|  | Масса блока, не более: | 5 кг |
|  | Комплектность: |  |
|  | Электронный блок | 1шт. |
|  | Шнур питания | 1шт. |
|  | Паспорт | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1шт. |
|  | Вставка плавкая | 2шт. |
| 8 | Щипцы | 1 |
|  | Возможность применения в урологии и гинекологии для взятия биопсии | наличие |
|  | Гибкий ствол | наличие |
|  | Короткие прямые овальные чашевидные бранши с ровной кромкой, без зазубрин | наличие |
|  | Две подвижные бранши | наличие |
|  | Длина | не более 410 мм |
|  | Диаметр | не более 7,0 Шр |
|  | Вращение на 360° в любую сторону, без ограничений | наличие |
|  | Тяговый механизм работы бранш | наличие |
|  | Разборная пистолетная двухкольцевая рукоятка | наличие |
|  | Съемная заменяемая рабочая вставка | наличие |
|  | Инструмент из медицинской нержавеющей стали | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |
| 9 | Щипцы | 1 |
|  | Возможность применения в урологии и гинекологии для взятия биопсии | наличие |
|  | Гибкий ствол | наличие |
|  | Короткие прямые овальные чашевидные бранши с ровной кромкой, без зазубрин | наличие |
|  | Две подвижные бранши | наличие |
|  | Длина | не более 410 мм |
|  | Диаметр | не более 5,0 Шр |
|  | Вращение на 360° в любую сторону, без ограничений | наличие |
|  | Тяговый механизм работы бранш | наличие |
|  | Разборная пистолетная двухкольцевая рукоятка | наличие |
|  | Инструмент из медицинской нержавеющей стали | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |
| 10 | Щипцы | 1 |
|  | Возможность применения в уретерореноскопии для захвата камней | наличие |
|  | Гибкий ствол | наличие |
|  | Короткие овальные чашевидные бранши с ретроградной насечкой на кромке | наличие |
|  | Две подвижные бранши | наличие |
|  | Длина | не более 410 мм |
|  | Диаметр | не более 5,0 Шр |
|  | Тяговый механизм работы бранш | наличие |
|  | Облегченная пистолетная двухкольцевая рукоятка | наличие |
|  | При смыкании бранш рукоятка не защемляет перчатку | наличие |
|  | Рукоятка подходит для всех размеров руки | наличие |
|  | Инструмент из медицинской нержавеющей стали | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |
| 11 | Щипцы | 1 |
|  | Возможность применения в уретерореноскопии для захвата камней | наличие |
|  | Гибкий ствол | наличие |
|  | Короткие овальные чашевидные бранши с ретроградной насечкой на кромке | наличие |
|  | Две подвижные бранши | наличие |
|  | Длина | не более 410 мм |
|  | Диаметр | не более 7,0 Шр |
|  | Тяговый механизм работы бранш | наличие |
|  | Облегченная пистолетная двухкольцевая рукоятка | наличие |
|  | При смыкании бранш рукоятка не защемляет перчатку | наличие |
|  | Рукоятка подходит для всех размеров руки | наличие |
|  | Инструмент из медицинской нержавеющей стали | наличие |
|  | Возможность автоклавирования при 134°С, 2,3 бар | наличие |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям – предоставляются с поставкой.

Место поставки товара:

109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус 1, строение 1.

Сроки  поставки товара: в течение 45 (Сорок пять) календарных дней с момента заключения договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 383 698 (один миллион триста восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 33 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Гистероскоп d 4 мм, 30 град., автоклавируемая с сапфировой линзой | 3 | шт | 147 212,00 | 170 456,00 | 265 400,00 |
| 2 | Кабель волоконно-оптический 0.5 х 240 см. (переходник в комплекте) | 3 | шт | 32 338,00 | 37 444,00 | 41 360,00 |
| 3 | Ствол цистоскопа с обтуратором 22,5 CH. Длина -254 мм | 2 | шт | 29 100,00 | 32 010,00 | 62 380,00 |
| 4 | Ствол цистоскопа с обтуратором 19,8 CH Длина -254 мм. | 2 | шт | 29 100,00 | 32 010,00 | 62 380,00 |
| 5 | Переходник операционный для оптики 4,0 мм. Одноканальный мостик | 2 | шт | 22 610,00 | 26 180,00 | 29 500,00 |
| 6 | Визуальный обтуратор для цистоскопа 19,8 CH | 1 | шт | 30 550,00 | 51 700,00 | 68 500,00 |
| 7 | Осветитель эндоскопический светодиодный LED | 1 | шт | 248 625,00 | 321 750,00 | 198 720,00 |
| 8 | Щипцы (биопсийные, 5Ch х410мм) | 1 | шт | 31 950,00 | 46 860,00 | 55 280,00 |
| 9 | Щипцы (биопсийные, 7Ch х410мм) | 1 | шт | 27 550,00 | 31 900,00 | 55 500,00 |
| 10 | Щипцы (для удаления инородных тел, 5Ch х410мм | 1 | шт | 31 950,00 | 46 860,00 | 55 280,00 |
| 11 | Щипцы (для удаления инородных тел, 7Ch х410мм | 1 | шт | 27 550,00 | 31 900,00 | 55 500,00 |
| ИТОГО: |  |  | 1 098 445,00 | 1 335 070,00 | 1 717 580,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 1 383 698,33 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на условиях, указанных в пункте 2.3 проекта Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.